Apstiprināts
Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas
2016.gada 31.marta sēdē, prot.Nr.2

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 82.pantā noteiktajā kārtībā

**“Verificētu medicīnas un noliktavas svaru iegāde**

**Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām”**

identifikācijas numurs DPD 2016/57

**Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1**

 Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija 2016.gada 31.marta sēdē (prot.Nr.2) ir izskatījusi pretendentu uzdotos jautājumus un sniedz šādas atbildes:

**1. Jautājums:**

Kādās izmēra +/- robežās jābūt svēršanas platformai? Vai 650x500mm tiks uzskatīts par tehniskai specifikācijai atbilstošu?

**Atbilde uz 1.jautājumu:**

*Tehniskajā specifikācijā ir norādīts konkrēts platformas izmērs.*

**2. Jautājums:**

Vai displejam obligāti jābūt uz statīva, kā tas ir svariem bildē?”

**Atbilde uz 2.jautājumu:**

*Displejam ir jābūt uz statīva.*

**3. Jautājums:**

Lūdzu precizēt, vai tiešām Verificētiem noliktavas platformas svariem ir jābūt ar M zīmes meteroloģisko papildmarķējumu?

**Atbilde uz 3.jautājumu:**

*Gan medicīnas, gan platformas svariem ir nepieciešams M (zaļā kvadrātā) zīmes metroloģiskais papildmarķējums un CE atbilstības zīmes marķējums.*

**4. Jautājums:**

Lūdzu paskaidrot, kādēļ platformas svari ir salikti vienā kopīgā lotē ar verificētiem medicīniskajiem svariem?

**Atbilde uz 4.jautājumu:**

*Ņemot vērā ka iepirkuma preces (svari) saskaņā ar vienoto iepirkumu nomenklatūru atbilst vienam CPV kodam (42923200-4), nav pamata sadalīt iepirkumu atsevišķās lotēs.*

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja J.Kornutjaka