**IEPIRKUMa**

**“Ielu apgaismojuma izbūve Daugavpils pilsētā”**

**identifikācijas Nr.DPD 2015/83**

**ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM Nr.1**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2015.gada 6.novembra sēdē (protokols Nr.2) ir izskatījusi ieinteresētā pretendenta uz e-pastu nosūtīto vēstuli ar uzdotajiem jautājumiem uz kuriem Iepirkuma komisija sniedz sekojošas atbildes.

**Jautājums:**

Vai iepirkumā var piedalīties pretendents, kuram nav pielaides strādāt Jūsu rajonā AS “Sadales tīkls” tīklos, bet ir visa nepieciešama kvalifikācija, kas minētā nolikumā?

**Atbilde:**

Nolikuma prasībās nav noteikts, ka pretendentam nepieciešama pielaišana strādāt AS “Sadales tīkls” tīklos.

**Jautājums:**

Kad plānots slēgt līgumu un kas slēpjas aiz vārdiem "Tehnoloģiskais pārtraukums"? Zemes temperatūra zem +5°C?

**Atbilde:**

Līgumu tiks parakstīts pēc visu pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma nolikuma prasībām, kā arī citu Publisko iepirkumu likumā minēto nosacījumu izpildes.

Tehnoloģiskais pārtraukums var iestāties gadījumos, kad gaisa temperatūra objektā ir zemāka par izgatavotājrūpnīcas noteikto minimālo temperatūru materiālu un kabeļu montāžai un līdz ar to arī citus darbus objektā nav iespējams veikt.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja *(personiskais paraksts)* J.Kornutjaka