Darbu apjomu saraksts

| Būves nosaukums | Papilddarbi būvdarbiem Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkās |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums | Papilddarbi būvdarbiem J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas ēkā |
| Objekta adrese | Komunālā iela 2, Daugavpilī |
| Pasūtījuma numurs |  |

Tāme sastādīta 2013.  gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas Ls ___________

Tāme sastādīta 2013. gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ārēja drenāža |  |  |  |  |
| 1 |  | Esošo aku atrakšana | m3 | 10,50 |  |  |
| 2 |  | Esošo aku demontāža | kpl. | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Lietus ūdeņu dz/betona skatakas d=2000mm montāža | gb. | 1,00 |  |  |
|  |  | pamatne KCD-20 d=2000mm | gb. | 1,00 |  |  |
|  |  | grods KC 20-9 | gb. | 2,00 |  |  |
|  |  | vāks KCP 1-20-2 | gb. | 1,00 |  |  |
|  |  | grods KC 7-3 | gb. | 1,00 |  |  |
|  |  | Čuguna vāks 10t | gb. | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Būvbedres aizberšana | m3 | 5,00 |  |  |
| 6 |  | Būvbedres rakšana | m3 | 6,00 |  |  |
| 7 |  | Lietus ūdeņu dz/betona skatakas d=1000mm montāža | kpl. | 1,00 |  |  |
| 8 |  | Būvbedres aizberšana | m3 | 3,00 |  |  |
|  |  | Caurules montāža PP S8 d100 | m | 4,00 |  |  |
|  |  | PP S8 caurule d100 | m | 5,00 |  |  |
| 9 |  | Grunts izvešana | m3 | 8,50 |  |  |
| 10 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 160,00 |  |  |
|  |  | melnzeme ar piegādi | m3 | 16,00 |  |  |
|  |  | zāliena sēklas | kg | 6,40 |  |  |
|  |  | Skaitītāja uzstādīšana |  |  |  |  |
| 11 |  | Ūdensmērītāja mezgls (DN 100 mm) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 12 |  | Montēt īscauruli ar atloku D100 | gb. | 2,00 |  |  |
| 13 |  | Montēt aizbīdni Dn 100 mm | gb. | 2,00 |  |  |
| 14 |  | Montēt līkumu 110-90 PEH | gb. | 3,00 |  |  |
| 15 |  | Montēt savienojumu MAXI 110 | gb. | 2,00 |  |  |

Sastādīja ________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)