Darbu apjomu saraksts

| Būves nosaukums | Papilddarbi būvdarbiem Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkās |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums | Papilddarbi būvdarbiem Daugavpils pilsētas Logopēdiskās internātpamatskolas- attīstības centra ēkās |
| Objekta adrese | Abavas iela 1, Vaiņodes iela 4, Daugavpilī |
| Pasūtījuma numurs |  |

Tāme sastādīta 2013.  gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas Ls ___________

Tāme sastādīta 2013. gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Evakuācijas izejas laukumu remonts | gb. | 4 |  |  |
|  |  | metalkonstrukcijas | t | 0,27 |  |  |
|  |  | elektrodi | kg | 9,00 |  |  |
|  |  | betons | m3 | 0,80 |  |  |
|  |  | zāģmateriāli | m3 | 0,20 |  |  |
| 2 |  | Esošo ugundrošo lūku demontāža | kpl. | 3 |  |  |
| 3 |  | Ugunsdrošo lūku izbūvēšana izejām uz bēniņiem (guļamkorpuss Nr.1, Nr.2, ēdnīcā). | gb | 3 |  |  |
|  |  | ugunsdroša lūka 60*80 | kpl. | 1 |  |  |
| 4 |  | Stacionāri nostiprinātu metāla kāpņu pie izejām uz bēniņiem izgatavošana un uzstādīšana (ēdnīcā, pirts, skolas ēka). | gb | 3 |  |  |
| 5 |  | Griestu špaktelēšana un krāsošana | m2 | 6,00 |  |  |

Sastādīja ________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)