PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes tehniskās dokumentācijas izstrādei

Projektējamā objekta nosaukums: J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas ēkas vēsturiskā korpusa fasādes apdares atjaunošana

Būves nosukums: Daugavpils 6. vidusskola

Objekta adrese: Komunālā iela 2, Daugavpils, LV-5418

Būves kadastra apzīmējums: 0500 013 3502 001

Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Kapitalitātes grupa: II

Virszemes stāvu skaits: 3

Pazemes stāvu skaits: 1

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1917

Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Reģ.nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils LV- 5401, tālr. 654 21623

Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, Būvniecības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Izpildītājs veiks apliecinajuma kartes saskaņošanu ar pasūtītāju, Daugavpils pilsētas galveno arhitekti, pilsētas galveno mākslinieku, sagatavos dokumentu paketi iesniegšanai būvvaldē, ieceres akcepta saņemsanai. Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

Ēkas fasādes apliecinajuma kartes sastāvā paredzēt:

1. Tehniskās apsekošanas veikšana, t.sk. konstrukciju atsegšana (nepieciešamības

gadījumā) un atzinuma sagatavošana atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.337

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" prasībām.

2. Paredzēt daļēji izdrupušo fasādes dekoratīvo izvirzījumu un cokola daļas nostiprināšanu/

atjaunošanu, pielietojot, piemēram, “Sakret” jeb “Caparol” jeb “Penetron” jeb citas

tehnoloģijas, izvirzījumu nosegšanu ar skārda RAL lāseņiem.

3. Esošā krāsojuma attīrīšana ar augstspiediena strūklu jeb citādi, fasādes apdares atjaunošana,

pielietojot atbilstošas būvdarbu tehnoloģijas.

4. Citu pasākumu veikšanu, kuru nepieciešamība atklāsies ēkas tehniskās apsekošanas rezultātā.

5. Ekonomiskā daļa atbilstoši LBN 501– 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Dokumentācija jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās neparprotami varētu veikt būvdarbus

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Tehniskās apsekošanas atzinums, atbilstoši MK noteikumu Nr.337  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"” prasībām;

- Ēkas fasādes apliecinājuma karte (6. pielikums Mk noteikumiem Nr.529 ‘Ēku būvnoteikumi);

- Darbu apjomu saraksts;

- Būvizmaksu tāme

Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 4 (četros) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā DWG un PDF formātā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                    V. Kalniņš

654 40576