Pielikums Nr.4

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2015/13

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (darba uzdevums)

iepirkumam „Būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa Pulvera noliktavas restaurācijai un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošanai Nikolaja ielā 1, Daugavpilī”

(identifikācijas Nr. DPD 2015/13)

| 1. | BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS | „Daugavpils cietokšņa Pulvera noliktavas restaurācija un apkārtējās teritorijas labiekārtošana Nikolaja ielā 1, Daugavpilī” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM | JĀ Katrai kārtai jābūt sagatavotai un noformētai atsevišķā dokumentu veidā (sējumā/mos), norādot katrā kārtā ietverto darba apjomu un izmaksu aprēķinu (tāmi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | BŪVPROJEKTA KĀRTAS NOSAUKUMS | 1. kārta |  |  |  |  |  | 2. kārta |  |  |  |  |  |
| 4. |  | "Daugavpils cietokšņa Pulvera noliktavas restaurācija un apkārtējās teritorijas labiekārtošana Nikolaja ielā 1, Daugavpilī" |  |  |  |  |  | "Zemesgabalam ar kadastra Nr. 05000111513 pieguļošā 7. bastiona aizsargvaļņa restaurācija Daugavpils cietoksnī" |  |  |  |  |  |
| 5. | OBJEKTA ADRESE | Nikolaja iela 1, Daugavpils cietoksnis, Daugavpils Zemesgabala kadastra Nr. 0500 011 1513 (teritorija saskaņā ar grafisko pielikumu) |  |  |  |  |  | Nikolaja ielas rajonā, Daugavpils cietoksnis, Daugavpils Zemesgabala kadastra Nr. 0500 011 2102 (daļa) (teritorija saskaņā ar grafisko pielikumu) |  |  |  |  |  |
| 6. | BŪVES VEIDS | JAUNBŪVE | ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITI | JAUNBŪVE | ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITI |
|  |  |  |  |  | JĀ |  |  |  |  |  | JĀ |  |  |
| 7. | BŪVES GRUPA | II grupas ēka |  |  |  |  |  | II grupas inženierbūve |  |  |  |  |  |
| 8. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | Mākslas galerijas funkcijas. Atpūtas un rekreācijas funkcijas. Parametri: Zemes gabala platība: 4843 m3 Ēkas platība: 587,30 m2 Atpūtas zonas platība: ~ 1250 m2 Celiņu platība: 650 m2 Ēka Nikolaja ielā 1 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 4690 “Ēka Nr. 103. Pulvera noliktava”. Ēka un tai pieguļošā zeme atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7428 “Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu” un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 4687 “Daugavpils cietokšņa apbūve” teritorijā. |  |  |  |  |  | Atpūtas un rekreācijas funkcijas. Mākslas priekšmetu glabātuves funkcijas. Parametri: Aizsargvaļņa posma garums (ārējā mala no Nikolaja vārtiem līdz Mihaila vārtiem): ~ 400 m Iekšējo telpu (kazemātu) platība: ~ 340 m2 Izbūve atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7428 “Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu” un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 4687 “Daugavpils cietokšņa apbūve” teritorijā. |  |  |  |  |  |
| 9. | PASŪTĪTĀJS | Daugavpils pilsētas dome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Artjoms Mahļins, Daugavpils pilsētas domes Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra eksperts projektu jautājumos, tālr.: 654 24 043, artjoms.mahlins@daugavpils.lv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA | Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar M.Rotko mākslas centra speciālistiem, pasūtītāja pārstāvi, pilsētas galveno arhitekti, galveno mākslinieku un ainavu arhitekti) |  |  |  |  |  | Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar M.Rotko mākslas centra speciālistiem, pasūtītāja pārstāvi, pilsētas galveno arhitekti, galveno mākslinieku un ainavu arhitekti) |  |  |  |  |  |
| 12. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | NĒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | JĀ Projektējot ēkas Nikolaja ielā 1 restaurāciju, lielā mērā ir jāvadās pēc izstrādātās Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas rekomendācijām un VKPAI (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) norādījumiem, ievērojot apkārtējās atjaunotās vides stilistiku un materiālus. Ēkas lieltelpa ir jāpielāgo izstāžu zāles funkcijām ar visu nepieciešamo aprīkojumu (gaismas, audio, apsardzes u.c. sistēmas), paredzot, ka vienlaikus tajā uzturēsies ne vairāk par 100 cilvēkiem. Veidojot labiekārtojumu ēkai pieguļošajai teritorijai, ir jāizvērtē tur nepieciešamās funkcijas, dizains un kopējā koncepcija, kurai ir jābūt savā starpā saistītai ar pārējiem Daugavpils cietokšņa apbūves objektiem un labiekārtotajām teritorijām tās tuvumā, kas neiet pretrunā ar tur jau esošo vidi, kuru nedrīkst nomākt dizains un plānotās būves vai labiekārtojuma elementi. Tai ir jābūt mūsdienīgai, ilgtspējīgai un pārdomātai dizaina koncepcijai. Lai nodrošinātu nepieciešamās funkcijas objekta teritorijā, ir jāizdala vairākas izmantošanas intensitātes un funkcionālās zonas, kas paredz dažādas iespējas atpūtai, kustībai, satiksmes infrastruktūrai un citām nepieciešamajām funkcijām, kas tiek tematiski un funkcionāli risinātas ar dizainu un labiekārtojuma elementiem, iekļaujot orģinālus risinājumus, no dabiskiem materiāliem, t.sk., gaismekļus, norāžu un informatīvās zīmes, stendus u.c. elementus. |  |  |  |  |  | JĀ Veidojot labiekārtojumu aizsargvaļņa posma teritorijai, ir jāizvērtē tur nepieciešamās funkcijas, dizains un kopējā koncepcija, kurai ir jābūt savā starpā saistītai ar pārējiem Daugavpils cietokšņa apbūves objektiem un labiekārtotajām teritorijām tās tuvumā, kas neiet pretrunā ar tur jau esošo vidi, kuru nedrīkst nomākt dizains un plānotās būves vai labiekārtojuma elementi. Tai ir jābūt mūsdienīgai, ilgtspējīgai un pārdomātai dizaina koncepcijai, balstītai uz vēsturiskām funkcijām. Lai nodrošinātu nepieciešamās funkcijas objekta teritorijā, ir jāizdala vairākas izmantošanas funkcionālās zonas, kas paredz dažādas iespējas atpūtai, kustībai un citām nepieciešamajām funkcijām, kas tiek tematiski un funkcionāli risinātas ar dizainu un labiekārtojuma elementiem, iekļaujot orģinālus risinājumus, no dabiskiem materiāliem, t.sk., gaismekļus, norāžu un informatīvās zīmes, stendus u.c. elementus. |  |  |  |  |  |

| 14. | ###### PRASĪBAS IZSTRĀDĀT: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA VARIANTU | JĀ Lai godinātu izcilo keramiķi Pēteri Martinsonu un saglabātu viņa atstāto kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī nodrošinātu tā publisku pieejamību Daugavpils pilsētas pašvaldība veido restaurējamajā pulvera noliktavā Nikolaja ielā 1 Pētera Martinsona māju – izstāžu zāli (galeriju), kurā plānots izvietot pastāvīgu un pārveidojamu mākslinieka darbu ekspozīciju. Līdzās keramikas kolekcijai apskatei, jāveido iespēja apmeklētājiem interaktīvā veidā gūt informāciju par mākslinieka dzīves gājumu un viņa personību veidojošajiem faktoriem. P. Martinsona ģimenes atbalsts nodrošinās informatīvi un vizuāli bagātu, saturīgu kultūrvēsturiskās ekspozīcijas izveidi. Vienlaikus Martinsona māja-galerija jāveido kā aktīva, jaunradi stimulējoša mākslas, kultūras un izglītības telpa. Līdzās ekspozīcijām mājas ietvaros ir plānots organizēt pedagoģiskās programmas, nodarbības un aktivitātes, kas saistītas ar keramikas kā mākslas medija popularizēšanu. Izstrādāt ēkai Nikolaja ielā 1 pieguļošās teritorijas labiekārtošanas projektu, piedāvājot atpūtas zonas, bērnu rotaļlaukuma un tirdzniecības paviljonu izvietošanas projektu, uzlabojot esošo situāciju. Projekta risinājuma variantā jāpiedāvā teritorijas apgaismojuma un ūdens novadīšanas sistēmas risinājumi, mazo arhitektūras formu risinājumi, iesegumu risinājumi, soliņu, atkritumu urnu un citu objektu risinājumi, kuri konceptuāli un funkcionāli ir nepieciešami pilnvērtīgai laika pavadīšanai tūrisma un kultūrvēsturiskajā zonā. Nodrošināt teritoriju ar vides pieejamību, projektu veidojot vizuāli pievilcīgu ar oriģināliem un mūsdienīgiem risinājumiem, kuri iekļaujas ainavā un izceļ tur sastopamās ainaviskās, ekoloģiskās un pilsētvides vērtības, veido balansētu mijiedarbību ar līdzās esošo vēsturisko apbūvi, nemazinot mantojuma vērtību. | JĀ Lai nodrošinātu tūristu drošu un ērtu pārvietošanos pa aizsargvalni, izstrādāt tā atjaunošanas projektu, piedāvājot risinājumus eskarpa un konteskarpa sienas remontam, zemes vaļņa vēsturiskā profila un uzbrauktuvju atjaunošanai, papildus kāpņu ierīkošanai, nocirsto koku celmu un krūmu apauguma likvidēšanai. Uz vaļņa neparedzēt jaunos stādījumus un segumus, kas nav vēsturiski pamatoti. Lai nodrošinātu P. Martinsona galerijas eksponātu krājuma atbilstošu glabāšanu, izstrādāt 7. bastiona kreisā flanga (vaļņa posma) kazemātu (iekštelpu) restaurācijas un fondu glabātuves funkcijai pielāgošanas projektu, paredzot fondu un kazemātu apskates iespējas arī tūristiem, īpaši rūpīgi pārdomājot pasākumus pret appludināšanu. Projektu veidot vizuāli pievilcīgu ar oriģināliem un mūsdienīgiem risinājumiem, kuri iekļaujas ainavā un izceļ tur sastopamās ainaviskās, ekoloģiskās un pilsētvides vērtības, veido balansētu mijiedarbību ar līdzās esošo vēsturisko apbūvi, nemazinot mantojuma vērtību. |
| 14.2. | MAKETU, MODELI, ĪPAŠU GRAFIKU | JĀ Vizualizācijas, kurās ir atspoguļoti galvenie skatu punkti un funkcionālās zonas ar tur projektētajiem labiekārtojuma elementiem. Projektējamās situācijas vizuāls attēlojums uz esošās situācijas foto fiksācijas. | JĀ Vizualizācijas, kurās ir atspoguļoti galvenie skatu punkti un funkcionālās zonas ar tur projektētajiem labiekārtojuma elementiem. Projektējamās situācijas vizuāls attēlojums uz esošās situācijas foto fiksācijas. |
| 14.3. | PIRMS BŪVPROJEKTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMATERIĀLUS | JĀ Izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. Pirms projekta izstrādes jāveic kokaugu inventerizācija un novērtējums, jāizstrādā ieteikumi kokaugu kopšanai, likvidēšanai vai retināšanai, cita nepieciešamā izpēte kvalitatīva projekta izstrādei. Jāveic ģeotehniskā izpēte (skat. 19. sadaļu). | JĀ Izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. Pirms projekta izstrādes jāveic esošās situācijas novērtējums, cita nepieciešamā izpēte kvalitatīva projekta izstrādei. Jāveic 7. bastiona un tā kazemātu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte. Jāveic ģeotehniskā izpēte (skat. 19. sadaļu). |
| 14.4. | PILSĒTBŪVNIECĪBAS UN AINAVU PROJEKTU | NĒ | NĒ |
| 14.5. | MĀKSLINIECISKOS DARBUS | NĒ | NĒ |
| 14.6. | DIZAINU | JĀ Izstrādāt labiekārtojuma elementus (soliņus, atkritumu urnas, norāžu sistēmas zīmes un informācijas stendus, u.c. elementus). Labiekārtojuma elementiem jābūt savā starpā saskaņotiem (krāsa, forma, materiāls), ir jāiekļaujas kopējā dizaina koncepcijā, kas atbilst Daugavpils cietokšņa stila rokasgrāmatā piedāvātajiem risinājumiem, jābūt funkcionāliem un vandāļu drošiem, viegli kopjamiem un apsaimniekojamiem, iederīgiem ainavā. | JĀ Kāpnes pie vaļņa. Mākslas darbu fonda glabāšanas stalažas kazemātos. |
| 14.7. | TELPU INTERJERU | JĀ | NĒ |
| 14.8. | ZINĀTN. PĒTNIEC. UN EKSPERIMENT. DARBUS | NĒ |  |
| 14.9. | IZPĒTES DARBI | Ģeotehniskā izpēte |  |
| 14.10. | TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU PROJEKTU | NĒ |  |
| 14.11. | NESTANDARTA IEKĀRTU DARBA ZĪMĒJUMUS | NĒ |  |
| 15. | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |  |  |
| 15.1. | BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS | Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju |  |
| 15.2. | BŪVATĻAUJA | Sagatavo pasūtītājs |  |
| 15.3. | ZEMES GABALA DOKUMENTI | Sagatavo pasūtītājs |  |
| 15.4. | ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS | Sagatavo projektētājs |  |
| 15.5. | SITUĀCIJAS PLĀNS | Sagatavo projektētājs |  |
| 15.6. | BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI | NĒ |  |
| 15.7. | BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI | Sagatavo projektētājs |  |
| 15.8. | IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS | NĒ |  |
| 15.9. | SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS | Veselības inspekcijas 06.12.2013. Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai/teritorijas plānojumam Nr. 14-14/25967/715 | Pieprasa projektētājs |
| 15.10. | ESOŠĀS APBŪVES NOJAUKŠANAS ATĻAUJA | NĒ |  |
| 15.11. | KOKU UN KRŪMU IZCIRŠANAS ATĻAUJA | JĀ (veic projektētājs, pirms tam izstrādājot labiekārtojuma un apstadījumu plānu). |  |
| 15.12. | UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA TEHNISKIE NOTEIKUMI | Pieprasa projektētājs |  |
| 15.13. | SATIKSMES INTENSITĀTES UZSKAITE | NĒ |  |
| 15.14. | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE | JĀ (veic pasūtītājs) |  |
| 15.15. | ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ INVENTARIZĀCIJA | SIA „Konvents”, 1 sējums (Rīga, 2014) | Izstrādā projektētājs |
| 15.16. | DAUGAVPILS CIETOKŠŅA STILA ROKASGRĀMATA | Ņemt vērā. Sagatavo pasūtītājs |  |
| 16. | ##### PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs): |  |  |
| 16.1. | ŪDENSAPGĀDEI | SIA „Daugavpils Ūdens” 04.12.2013. Tehniskie noteikumi Nr. 13-4/088 | JĀ, pieprasa projektētājs |
| 16.2. | KANALIZĀCIJAI | SIA „Daugavpils Ūdens” 04.12.2013. Tehniskie noteikumi Nr. 13-4/088 | JĀ, pieprasa projektētājs |
| 16.3. | SILTUMAPGĀDEI | NĒ | NĒ |
| 16.4. | GĀZES APGĀDEI | NĒ | NĒ |
| 16.5. | ELEKTROAPGĀDEI | AS „Sadales tīkls” 12.12.2013. Tehniskie noteikumi Nr. 30EF10-11.01/1434 | JĀ, pieprasa projektētājs |
| 16.6. | VĀJSTRĀVAS TĪKLI: |  |  |
| 16.6.1. | SIA “LATTELECOM” | NĒ | NĒ |
| 16.6.2. | SIA “DAUTKOM” | NĒ | NĒ |
| 16.6.3. | ### SIA „LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS” | NĒ | NĒ |
| 16.7. | IELAS UN CEĻI: |  |  |
| 16.7.1 | ### VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI" | NĒ | NĒ |
| 16.7.1 | DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE” | 02.12.2013. Tehniskās prasības Nr. 4-12/100 | JĀ, pieprasa projektētājs |
| 16.8. | LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 02.12.2013. Tehniskās prasības Nr. 4-12/100 | JĀ, pieprasa projektētājs |
| 16.9. | APGAISMOJUMS | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 02.12.2013. Tehniskās prasības Nr. 4-12/100 | JĀ, pieprasa projektētājs |
| 16.10. | VAS „LATVIJAS DZELZCEĻŠ” | NĒ | NĒ |
| 16.11. | VVD DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE | NĒ | NĒ |
| 16.11. | VKPAI (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) | 11.11.2013. Kultūras pieminekļa aizsardzības prasības (īpašie noteikumi) Nr. 06-04/2450. 09.04.2014. Norādījumi Nr. 14.3-07/103 par vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Ēka Nr.103 Pulvera noliktava”, valsts aizsardzības Nr. 4690, Nikolaja ielā 1, Daugavpilī, būves kadastra apzīmējums 0500 011 1513 001 izmantošanu un saglabāšanu | JĀ, pieprasa projektētājs |
| 17. | PROJEKTA SASKAŅOŠANA | Ar visiem minētajiem inženierkomunikāciju turētajiem, tehnisko noteikumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un plānošanas departamentu, Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomi u.c. veic projektētājs |  |
| 18. | BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS | 7 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) |  |
| 19. | ### ĪPAŠIE NOSACĪJUMI |  |  |
| - Sastādīt būvdarbu tehniskās specifikācijas, ņemt par pamatu “Ceļu specifikācijas 2014” |  |  |  |
| - Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši Būvniecības likumam. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro nosacījums, ka būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |
| - Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars būvprojekta risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus būvprojektā. |  |  |  |
| - Ievērot Aizsargjoslu likuma, Daugavpils teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, Daugavpils cietokšņa detālplānojuma prasības, kā arī Daugavpils cietokšņa stila rokasgrāmatas piedāvātos risinājumus (informācijas stendiem, norādēm u.c.) |  |  |  |
| - Ievērot ēkai Nikolaja ielā 1 izstrādāto Arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju (SIA „Konvents”, 1 sējums, Rīga, 2014) |  |  |  |
| - Veicot ģeotehnisko izpēti, papildus izdarīt skatrakumus nepieciešamajā dziļumā šādās vietās: - ēka Nikolaja ielā 1: divi skatrakumi 0,5 x 3 m pie ieejām pazemes galerijā (fasāde pretī ēkas Mihaila ielā 3, fasāde pretī 7. bastiona spicei); trīs skatrakumi 0,5 x 3 m gar sāna fasādi (pretī 7. bastiona kazemātiem); viens skatrakums 0,3 x 1 m ēkas iekšējā lielajā telpā; viens skatrakums 0,3 x 0,3 m ēkas iekšējā galerijā - ēkas Nikolaja ielā 1 apkārtējā teritorija: divi skatrakumi 0,5 x 3 m asfalta laukuma teritorijā 20 m attālumā viens no otrā; - 7. bastions: trīs skatrakumi 0,3 x 5 m gar kazemātu fasādi 10 m attālumā viens no otrā. |  |  |  |
| - Ēkas Nikolaja ielā 1 energoaudita veikšana, atskaites un ieteikto risinājumu energoefektivitātes paaugstināšanai sagatavošanai, izdevīgākā risinājuma izvēle, tā saskaņošana ar Pasūtītāju – ja ir nepieciešams Būvprojekta risinājumiem |  |  |  |
| - Projektēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu ēkai Nikolaja ielā 1, paredzot lietus ūdens savākšanu apkārt ēkai, izmantojot izpētes laikā konstatētos vai projektējot jaunos bruģētā nokrišņu ūdeņu novadgrāvja posmus, un aizvadīšanu centralizētajā sistēmā. |  |  |  |
| - Izstrādāt ēkai Nikolaja ielā 1 jumta trīs tipu variantus: 1) velēnas seguma jumts vēsturiskajā augstuma atzīmē; 2) cinkotā skārda jumts vēsturiskajā augstuma atzīmē; 3) cinkotā skārda jumts esošajā augstuma atzīmē, vizualizējot uz fasādes vēsturisko augstumu. |  |  |  |
| - Projektēt ēkas Nikolaja ielā 1 vēsturiskās vēdināšanas sistēmas atjaunošanu: atmūrējot lodziņus, atsedzot spraugas iekštelpu sienās, iztīrot ventilācijas kanālus u.c. Vēdināšanas (sausināšanas) sistēmas pazemes kanālu priekštelpas Pulvera noliktavas galos ārpus pamatu kontūras atsegt, attīrīt, nodrošināt eksponēšanu. |  |  |  |
| - Projektēt ēkas Nikolaja ielā 1 cokola granīta izvirzījumu nosegšanu ar skārda lāseni, zibensaizsardzību |  |  |  |
| - Pulvera ēkas Nikolaja ielā 1 grīdu segt ar no pagrīdes aizbēruma distancētu koka brusu grīdu. |  |  |  |
| - Projektēt labierīcības ēkas Nikolaja ielā 1 priekštelpā. |  |  |  |
| - Pulvera ēkas Nikolaja ielā 1 lieltelpā projektēt dārzeņu skābēšanas vannu demontāžu pilnā apjomā kreisajā pusē no galvenās fasādes, to vietā projektējot vietu pulvera noliktavas kultūrvēsturiskās ekspozīcijas ierīkošanai |  |  |  |
| - Projektēt ēkas Nikolaja ielā 1 lieltelpas apgaismojumu atbilstoši lietotāja – Daugavpils Marka Rotko mākslas centra ēkas izmantošanas koncepcijai |  |  |  |
| - Ēkā Nikolaja ielā 1 pieslēgšana centralizētai apkures sistēmai nav paredzēta. Tās vietā ir jāparedz alternatīvie risinājumi cilvēku komfortablai uzturēšanai telpās aukstajā laikā (piem. infrasarkanā starojuma gaismekļi, apsildamās grīdas u.tml.), nodrošinot +20oC temperatūru ziemas periodā |  |  |  |
| - Izstrādājot arhitektūras risinājumus ēkai Nikolaja ielā 1, detalizēti jāveido: - fasāžu un iekštelpu sienu notinumi, apdares un koloristikas risinājumi, - durvju restaurācijas vai pamatotās nomaiņas detalizēti rasējumi - jauno durvju detalizēti rasējumi - logu restaurācijas vai pamatotās nomaiņas detalizēti rasējumi - jauno logu detalizēti rasējumi - raksturīgie griezumi - jumta pieslēgumu mezgli - vides pieejamības risinājumi; - ugunsdrošības pasākumu risinājumi; - iekārtu izvietojums, tai skaitā mēbeļu izvietojums telpu plānos. Mēbeļu izvietojums saskaņojams ar ēkas lietotāju. |  |  |  |
| - Projektēt atpūtas laukumu starp ēku Nikolaja ielā 1 un ieeju 7. bastiona kazemātos: atjaunot nobrauktuvi no Nikolaja ielas līdz ieejai kazemātos ar atbalsta sienu; ierīkot rekreācijas zonu ar nelielo cietokšņa kontekstam atbilstošo bērnu rotaļlaukumu, soliņiem, velostatīviem, tirdzniecības laukuma vietu; nodrošināt pieeju/piebraukšanu pie 7. bastiona aparelēm no Nikolaja ielas puses. |  |  |  |
| - Projektēt laukuma labiekārtošanu starp ēkas Nikolaja ielā 1 Dienvidu fasādi un 7. bastiona spici saimnieciskām funkcijām. |  |  |  |
| - Projektēt 7. bastiona eskarpa granīta bluķu sienas remontu posmā no Nikolaja vārtiem līdz Mihaila vārtiem. |  |  |  |
| - Projektēt 7. bastiona kontreskarpa granīta bluķu sienas remontu pretim ēkai Nikolaja ielā 1. |  |  |  |
| - Projektēt 7. bastiona vaļņa remontu, tā profila un apareļu atjaunošanu posmā no Nikolaja vārtiem līdz Mihaila vārtiem. |  |  |  |
| - Projektēt 7. bastiona kreisā flanga kazemātu pielāgošanu mākslas galerijas fondu glabātuves funkcijām, nodrošinot hidroizolāciju, mikroklimatu un apskates iespēju. |  |  |  |
| - Visiem objektiem projektēt apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju, ēku un apkārtējās teritorijas videonovērošanu |  |  |  |
| - Projektējot labiekārtojumu, plānot teritorijas apzaļumošanu, koku vai krūmu izciršanu, jaunu koku vai dekoratīvu krūmu stādīšanu vai plānot citu dekoratīvu apstādījumu kompozīcijas, atbilstoši vēsturiskajām un plānotajām funkcijām. |  |  |  |
| - Nodrošināt pietiekošu apgaismošanu, paredzot dažāda veida apgaismojuma elementus. |  |  |  |

| 20. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas: |  |
| --- | --- |
| 1. kārta | 2. kārta |
| 1. skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība; 2. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna; 3. ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju (otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām – bez telpu vai telpu grupu eksplikācijas); 4. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 5. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 6. ja paredzēta būvniecība un/vai nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām – konkrēts sadalījums pa būvniecības kārtām, norādot kārtu robežas un secību; 7. citi dokumenti atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam; 8. saskaņojumi ar: 8.1. to zemes gabala īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā plānotā būvniecības ieceres atrašanās vieta neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem attālumiem, un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu; 8.2. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu; 8.3. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti; 9. papildu aprēķini, ja ēkas atbilstība iedalījumam otrajā grupā tiek pamatota ar cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties ēkā; 10. citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti; 11. informācija par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvo regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības. | 1. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietas (zemes vienība vai būve) kadastra apzīmējumu un īpašnieku, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem, ja attiecīgā veida inženierbūvēm atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošināma vides pieejamība, un paredzētajiem aizsargājamo kultūras pieminekļu un to kultūrvēsturiskās vides pārveidojumiem, ja būvniecības ieceri paredzēts īstenot kultūras pieminekļa aizsargjoslā; 2. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna; 3. raksturīgi griezumi ar augstuma atzīmēm (neattiecas uz inženierbūves atjaunošanu vai nojaukšanu); 4. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir paredzēta virszemes daļa (neattiecas uz nojaukšanu un apgaismes būves, tramvaju ceļu, lidlauku skrejceļu, inženiertīklu (turpmāk – līnijveida inženierbūve) būvniecību); 5. labiekārtošanas risinājuma plāns, ja ir paredzēts labiekārtojums; 6. transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts, ja būvniecības ieceri vai tās daļu ir paredzēts īstenot ceļu vai ielu zemes nodalījuma joslā; 7. ražotāja gatavā izstrādājuma tehniskā dokumentācija, ja ir paredzēta inženierbūves novietošana; 8. rasējumi, norādot inženierbūves kārtu robežas un secību, un papildu skaidrojošu aprakstu, ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām; 9. informācija par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības. |
| 21. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas: |  |
| 1. kārta | 2. kārta |
| 1. VISPĀRĪGĀ DAĻA: | 1. VISPĀRĪGĀ DAĻA: |
| 1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos; 1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu risinājumiem. | 1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos; 1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm; 1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 1.5. Atļaujas un saskaņojumi; 1.6. Vispārīgo rādītāju lapa; 1.7. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 1.8. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (m 1:250; m 1:500; m 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; |

| 2. arhitektūras daļa: | 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi): |
| --- | --- |
| 2.1. vispārīgie rādītāji; 2.2. teritorijas sadaļa: 2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 2.2.2. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 2.2.3. teritorijas vertikālais plānojums; 2.2.4. labiekārtojuma un apstādījumu plāns (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un to palīgēkām); 2.2.5. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un to palīgēkām); 2.3. arhitektūras sadaļa: 2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, bet visām telpu grupām ar publisku funkciju un viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām, ja tajās ir telpas ar atšķirīgu izmantošanu atbilstoši būvju klasifikācijai, papildus – telpu nosaukumi; 2.3.2. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 2.3.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums (publiskām ēkām); 2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas. | 2.1. Teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums; 2.2. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns; 2.3. Arhitektūras sadaļa: 2.3.1. Grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir paredzēta virszemes daļa; 2.3.2. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 2.3.3. Būvizstrādājumu specifikācijas. |
| 3. inženierrisinājumu daļa: | 3. inženierrisinājumu daļa: |
| 3.1. būvkonstrukcijas (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas); 3.2. ēkai nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi); 3.3. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami; 3.4. vides aizsardzības pasākumi; 3.5. būvizstrādājumu specifikācijas. | 3.1. Būvkonstrukcijas (celiņu, laukumu izbūves plāns, horizontālais un vertikālais plānojums, šķērsprofili un segas konstrukcijas); 3.2. Inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli); 3.3. Tehniskās shēmas un aprēķini; 3.4. Būvizstrādājumu specifikācijas; 3.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti; 3.6. Citi inženierrisinājumi; 3.7. Vides aizsardzības pasākumi; |
| 4. darbu organizēšanas projekts. | 4. darbu organizēšanas projekts. |
| 5. Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei, ja to nosaka ēku energoefektivitātes likums | NAV |
| 6. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI. | 6. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI. |
| 7. PIELIKUMI: |  |
| 7.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) – sagatavo pasūtītājs 7.2. Topogrāfiskās izpētes atskaite. |  |
| 8. EKONOMISKĀ DAĻA | 8. EKONOMISKĀ DAĻA |
| 8.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 8.2. būvdarbu apjoms; 8.3. izmaksu aprēķins (tāme). | 8.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 8.2. būvdarbu apjoms; 8.3. izmaksu aprēķins (tāme). |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām. |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot spēkā esošo būvniecības regulējumu, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta priekšlikumus, pastāvošos LBN, LVS, noteikumus un normas, “Ceļu specifikācijas 2014”. Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumus Nr. 370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana””. |  |
| Paredzēt teritorijas vides pieejamības nodrošināšanu projektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem |  |
| 22. IZSTRĀDES TERMIŅI: |  |
| 1. kārta | 2. kārta |
| 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā | 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā |
| Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš: 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas | Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš: 8 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |

- Grafiskais pielikums

- Aptuvenās projektējamo teritoriju robežas, kas precizējamas projektēšanas laikā

1. kārta

0500 011 1513

2. kārta

0500 011 2102

- PIEVIENOTIE DOKUMENTI:

- Zemesgrāmatu apliecība (kadastra gabala Nr. 0500 011 1513, 0500 011 2102)

- Zemes robežu plāns (kadastra gabala Nr. 0500 011 1513, 0500 011 2102)

- Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 8.3-2.1/272

- Pieslēgšanas tehniskās prasības, tehniskie un īpašie noteikumi:

  - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 11.11.2013. Kultūras pieminekļa aizsardzības prasības (īpašie noteikumi) Nr. 06-04/2450

  - SIA „Daugavpils Ūdens” 04.12.2013. Tehniskie noteikumi Nr. 13-4/088

  - AS „Sadales tīkls” 12.12.2013. Tehniskie noteikumi Nr. 30EF10-11.01/1434

  - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 02.12.2013. Tehniskās prasības Nr. 4-12/100

  - Veselības inspekcijas 06.12.2013. Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai/teritorijas plānojumam Nr. 14-14/25967/715

- Blūms, P., Ozols, O. Garkāje, L. Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavas / pagrabs Nikolaja ielā 1, Daugavpilī Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 1 sējums. Rīga: SIA „Konvents”, 2014. (elektroniskā veidā)

- Daugavpils cietokšņa Stila rokasgrāmata. Daugavpils: SIA „Norrskog”, 2014. (elektroniskā veidā)

- Sagatavoja:	(paraksts)	A. Mahļins

- (paraksts)	I. Ruskule