Iepirkuma procedūras

„Reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai”

(identifikācijas Nr. DŪ-2015/6)

NOLIKUMS

- Pasūtītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas  Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.

- Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretāre Daina Strode, tālrunis 65444607, fakss 65425547.

- Iepirkuma priekšmets: reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai (turpmāk prece, preces).

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3. iepirkuma daļās:

    - 1. daļa: “Reaģentu iegāde ķīmiskai testēšanai”

    - 2. daļa: “Reaģentu iegāde mikrobioloģiskai testēšanai (barotņu un references kultūras)”

    - 3. daļa: „References materiālu (kalibrēšanas, standartšķīdumu) iegāde”

  - Laboratorijas materiālu iegāde veicama saskaņā ar attiecīgajā iepirkumu daļā norādīto iepirkuma priekšmetu (3.1.punkts), tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un vispārīgās vienošanās prasībām (6.pielikums).

  - Preču piegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un vispārīgās vienošanās prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistīto iepriekš neminētu preču piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no kopējās vispārīgās vienošanas cenas.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai visām iepirkuma daļām.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ-2015/6

- Informācija par iepirkumu:

  - Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā http://www.daugavpils.lv

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot minētajās mājas lapās publicētajai informācijai.

# Piedāvājumi iesniedzami:

  - Iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 20.februārim,  plkst. 11:00;

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu;

  - Iesniegšanas vieta – SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401;

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 6.3.punktā norādītajā adresē līdz 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs;

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

# Piedāvājumu noformēšana:

  - Piedāvājumu katrai iepirkuma daļai iesniedz atsevišķi, ievērojot zemāk norādītas noformējuma prasības.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu, iepirkuma daļas numuru un nosaukumu, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi;

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā. Šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta piedāvājumu.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt;

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.

# Prasības pretendentam:

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi;

  - Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos, līdz tās slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta uzņēmuma statūtos norādītie darbības veidi atbilst iepirkuma priekšmetam;

  - Pretendents var nodrošināt preču piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un vispārīgās vienošanās prasībām.

# Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

    - Pieteikums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (2.pielikums);

    - Finanšu piedāvājums saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām (4.pielikums);

    - Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (3.pielikums);

    - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apliecinājums, ka gadījumā, ja attiecībā uz to pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos, pirms tās noslēgšanas pretendents reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja aicinājuma izsniegšanas pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība netiek reģistrēta, tas tiek uzskatīts par pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt vispārīgo vienošanos;

    - Pretendenta apliecināts izraksts no Pretendenta uzņēmuma statūtiem vai cits dokuments ar norādi uz tā darbības veidiem;

    - Uzņēmumu reģistra izsniegts dokuments ar norādi uz pretendenta piedāvājumu (pilnvaru) parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu, pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona;

    - Pretendentam, kuram būtu piešķiramas vispārīgās vienošanas slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

# Vispārīgā vienošanās:

# 10.1.  Iepirkuma rezultātā katras iepirkuma daļas ietvaros paredzēts noslēgt vispārīgo vienošanos saskaņā ar tās projektu, kurš pievienots nolikuma 5.pielikumā, ar diviem (maksimālais skaits) pretendentiem, kuri būs piedāvājuši zemāko cenu attiecīgajā iepirkuma daļā. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš – 1 (viens) gads, termiņu skaitot no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanas dienas;

10.2. Saskaņā ar vispārīgās vienošanās nosacījumiem pēc pasūtītāja pieprasījuma par katru konkrētu pasūtījuma vienību tiks veikta atsevišķa cenu aptauja. Ar pretendentu, kurš piedāvās viszemāko cenu, tiks slēgts līgums par preces piegādi, šī cena nevar pārsniegt finanšu piedāvājumā norādīto.

10.3.	Uzvarējušajiem pretendentiem vispārīgā vienošanās jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt vispārīgo vienošanos izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta vispārīgo vienošanos, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt vispārīgo vienošanos. Tādā gadījumā vispārīgā vienošanās tiek piedāvāta noslēgšanai nākamajam pretendentam saskaņā ar iepirkuma komisijas veikto piedāvājumu cenu salīdzinājumu.

# Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 6.1.punkts).

# Piedāvājumu vērtēšana un izvēle:

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību citām pasūtītāja prasībām;

  - Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamās vispārīgās vienošanās izpildes prasībām, pēc 9. punktā noteiktajiem dokumentiem, kā arī no publiskajā apritē esošās pasūtītāja iegūtās informācijas, pārbaudot pretendenta atbilstību 8.punktā noteiktajām prasībām;

  - Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

  - Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē katra piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas un pasūtītāja prasībām;

  - Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo pasūtītāja minimālo prasību izpildi vai citādi ievērojami neatbilst pasūtītāja prasībām, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata;

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo;

  - Pasūtītājs izvēlas 2 piedāvājumus ar finanšu piedāvājumā norādīto viszemāko cenu (EUR bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām katrā iepirkuma daļā.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

  - Ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai;

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt vispārīgo vienošanos, ja tam ir objektīvs pamatojums;

  - Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt vispārīgo vienošanos ar pasūtītāju;

  - Izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”. kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā http://www.daugavpils.lv

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 6 lapām;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne uz 1 lapas;

3.pielikums – Pretendenta apliecinājuma veidne uz 1 lapas;

4.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (veidne) uz 7 lapām;

5.pielikums – Vispārīgās vienošanas projekts uz 16 lapām.

Iepirkumu komisijas

priekšsēdētājs	  A.Semjonovs

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# iepirkuma procedūras

„Reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai”,

ID Nr. DŪ-2015/6

- iepirkuma daļas “Reaģentu iegāde ķīmiskai testēšanai” ietvaros

- Preču piegādes vieta: SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada iela 3, Daugavpils.

- Preču piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas.

- Svarīgas prasības reaģentiem:

- Atbilstība standarta prasībām, tīrības pakāpei;

- Iepakojumam jābūt oriģinālām;

- Jābūt sertifikātam ar nepieciešamu informāciju par reaģentiem;

- Reaģenta derīguma termiņam jābūt ne mazākam par 2/3 no kopējā reaģenta derīguma termiņa;

- Piedāvājumā obligāti norādīt reaģenta ražotāju un produkta kodu.

| Nr. p/k | Reaģenta nosaukums, ķīmiskā formula | Tehniskā specifikācija pēc standartu prasībām | Daudzums,* gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hlorūdeņražskābe (fiksanals), 0,1 mol/L | 0.1000+/-0.0002mol/L | 2.gab. |
| 2. | Hlorūdeņražskābe(HCl) | 35-38% | 1 L |
| 3. | Devarda sakausējums | Merck vai analogs, Kop.N ≤ 0.001% | 500g |
| 4. | Kālija hlorīds, KCl | 99,0% | 500g +250g |
| 5. | Sudraba nitrāts, AgNO3 | 99,8% | 25g |
| 6. | Nātrija hlorīds, NaCl | 99,5% | 1000g |
| 7. | Nātrija karbonāts, Na2CO3 | 99,0% | 500g |
| 8. | Kalcija karbonāts, CaCO3 | 99,0% | 25g |
| 9. | EDTA Magnija sāls,C10H12MgN2Na2O8 | 98,0-102,0% | 250g |
| 10. | Nātrija hidroksīds, NaOH | 98,8% | 15 x 1000g |
| 11. | Nātrija salicilāts, C7H5NaO3 | 99,5% | 5 x 250g |
| 12. | Kālija sulfāts (K2SO4) | min 99.0% | 3kg |
| 13. | N-(1-naftil)-etilendiamin dihidrohlorīds, C12H14N2 x 2HCl | 100,0% | 25g * 2 |
| 14. | Bromkrezola zaļa indikators(C21H14Br4O5S) | PH 3.8-5.4 | 5g |
| 15. | Metilsarkana indikators(C15H15N3O2) | PH 4.2-6.2 | 5g |
| 16. | Hidroksilamins sālskābais, NH2OH x HCl | 98 % | 1000g |
| 17. | Kālija peroksīdsulfāts, K2S2O8 | 98 % | 500g |
| 18. | Amonija acetāts, C2H7NO2 | 97-100% | 1000g |
| 19. | 1,10 fenantrolīna monohidrohlorīds,C12H8N2 x HCl x H2O | 97 % | 25g |
| 20. | Borskābe (H3BO3) | min 98.5% | 1kg |
| 21. | Amonjaka šķīdums 25%, NH4OH | 26±2% | 2 x 1000ml |
| 22. | Sērskābe, konc.95%, H2SO4 | SHEMPUR, vai analogs ,95 %, Subst.red. KMnO4 max 0,0003% | 18 x 1000ml |
| 23. | Kālija permanganāts, KMnO4 | 99,0% | 200g |
| 24. | Nātrija oksalāts, C2Na2O4 | 99,5% | 100g |
| 25. | Dinātrija hidrogenfosfāts x 12H20, Na2HPO4 x 12H2O | 98 % | 250g |
| 26. | Kalija jodīds, KJ | 99,8% | 250g x 2 |
| 27. | Kalija bihromāts, K2Cr2O7 | 99,5% | 500g |
| 28. | Kālija dihidrogenfosfāts, KH2PO4 | 99,5% | 250g x 2 |
| 29. | Difenilamina bārija sulfonāts, C24H20BaN2O6S2 | 95,5-104,5% | 5g |
| 30. | Glicīns | min 98.5% | 50g |
| 31. | Fosforskābe, H3PO4 | 84,5-87,0% | 1000ml |
| 32. | Ētiķskābe, C2H4O2 | 99,8% | 1000ml x 2 |
| 33. | Silikagēls | 1-3mm ar indikatoru | 1000g |
| 34. | Jods 0,1N (fiksanals) | 0,0499-0,0501mol/L | 1 amp. |
| 35. | Kalcija hlorīds (CaCl2) | min 96.0% | 250g |
| 36. | Hloroforms (CHCl3) | min 99.5% | 6L |
| 37. | Metilēnzilais indicators (C16H18CIN3S*H2O) | min 97.0% | 5g |
| 38. | Mangāna sulfāts (MnSO4) | min 99.0% | 100g |
| 39. | Ciete (C6H10O5)n | - | 100g |
| 40. | Dzīvsudraba (II) sulfāts (HgSO4) | min 99.0% | 300g |
| 41. | Amonija dzelzs (II) sulfāta heksohidrāts (Mora sals) | 99.0-101.5% | 1.0kg |
| 42. | Fenantrolīna monohidrāts(C12H8N2*H2O) | min 99.0% | 10g |
| 43. | Kālija-hroma(III) sulfāta dodekahidrāts (CrKO8S2*12H2O) | min 98.0% | 50g |
| 44. | Sudraba nitrāts (AgNO3) | min 99.8% | 25g |
| 45. | Kālija hromāts (K2CrO4) | min 99.0% | 50g |
| 46. | Citric acid ((C6H8O7*H2O) | 99.5-100.5% | 2kg |
| 47. | Ortofosforskābe (H3PO4) | 84.5-87.0% | 500ml |
| 48. | 4-aminobenzolsulfonilamīds (NH2C6H4SO2NH2) | min 99.0% | 100g |
| 49. | Kālija peroksidisulfāts (K2S2O8) | min 98.0% | 250g |
| 50. | Nātrija hidrofosfāts (Na2HPO4) | min 99.0% | 250g |
| 51. | Nātrija β-glicerofosfāta pentohidrāts(C3H7Na2O6P*5H2O) | min 98.0% | 50g |
| 52. | N-Heksāns (C6H14) | min 95.0%, min 99% C6 izomeru | 18L |
| 53 | Nātrija sulfāts (Na2SO4) granulēts, b/ū | min 99.0% | 3kg |
| 54. | Silikagēls (SiO2), bezūdens, for colomn chromatography | Daļiņu izmēri 75-150μm | 1kg |

*Atsevišķas preču vienības daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs vispārīgās vienošanās slēdzējiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# iepirkuma procedūras

„Reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai”,

ID Nr. DŪ-2015/6

- iepirkuma daļas “ Reaģentu iegāde mikrobioloģiskai testēšanai (barotņu un references kultūras)” ietvaros

- Preču piegādes vieta: SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada iela 3, Daugavpils.

- Preču piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas.

- Svarīgas prasības Barotnēm, mikrobioloģiskām kultūrām un transportēšanai:

- Barotnes precīzs sastāvs;

- Iepakojumam jābūt oriģinālām;

- Jābūt sertifikātam ar nepieciešamu informāciju par preci;

- Reaģenta derīguma termiņam jābūt ne mazākam par 2/3 no kopējā reaģenta derīguma termiņa;

- Mikrobioloģisko kultūrām jānodrošina piemēroti piegādes apstākļi;

- Piedāvājumā obligāti norādīt reaģenta ražotāju un produkta kodu.

| Nr p./k | Reaģenta nosaukums | Mērķis ( pēc kāda standarta prasībām) | Firma, Kataloga Nr. | Formula g/L | Kopā* gab./ gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Selektrol diski Escherichia coli ATCC 25922 10 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM02 |  | 2 |
| 2. | Selektrol diski Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 10 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM10 |  | 2 |
| 3. | Selektrol diski Staphylococcus aureus ATCC 25923 10gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM13 |  | 2 |
| 4. | Selektrol diski Enterococcus faecalis ATCC 29212 10 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM18 |  | 2 |
| 5 | Selektrol diski Clostridium perfringens NCTC 8237/ATCC13124 | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM45 |  | 2 |
| 6 | Cilpas Proteus mirabilis ATCC 43071 2 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | Microbiologics 0432 |  | 2 |
| 7 | Cilpas Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 2 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | Microbiologics 0261 | Tīrība: < 0,1%Total Pellet SFU | 2 |
| 8 | Tryptone Yeast extract agar 500 g/iep | LVS EN ISO 6222 | Scharlau, 01-590 | Tryptone – 6,0 Yeast extract – 3,0 Agar – 15,0 | 2 |
| 9 | Chromogenic coliform agar 500g/iep | LVS EN ISO 9308 | Biolife, 4012972 | Enzymatic digest of casein-1,00g Yeast extract-2,00g Sodium chloride – 5,00g Sodium dihydrogen phosphate x 2H2O – 2,20g Di-sodium hydrogen phosphate – 2,70g Sodium pyruvate- 1,00g Sorbitol – 1,00g Tryptophane – 1,00g Tergitol 7 – 0,15g Salmon β-D-galactoside – 0,20g X-β-glucuronide CHX salt – 0,10g Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside – 0,10g Bacteriological agar – 10,60g | 2 |
| 10 | Kovača reaģents indolam 100 ml/iep | LVS EN ISO 9308 | Scharlau, RE 0007 | 4-Dimethylamino benzaldehyde – 50g isoamyl alcohol – 710 ml hydrochloric acid 37% - 240ml | 1 |
| 11 | Oksidāzes reaģents 50 gab/iep | LVS EN ISO 9308 | BBL Difco 261181 | 0,5 ml 1% N,N,N,N-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride | 2 |
| 12 | TTC solution 1% 125ml/iep | LVS EN ISO 9308 | Scharlau, 06-023-100 | 2,3,5 Triphenyltetrazolium Chloride -10,0 g Steril destilet water – 1000 ml | 1 |
| 13 | Nutrient agar 500 g/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | Scharlau, 01-140 | Meat extract – 1,0g Yeast extract – 2,0g Peptone – 5,0 g Sodium chloride – 5,0g Agar – 15,0g | 1 |
| 14 | Triptic soy agar 500 g/iep | LVS EN ISO 9308 | Scharlau, 01-200 | Casein peptone – 15g Soy peptone – 5,0g Sodium chloride – 5,0g Agar – 15,0g | 1 |
| 15 | Triptophan broth 500 g/iep | LVS EN ISO 9308 | Scharlau,02-418 | Casein peptone- 10,0g DL-Tryptophan – 1,0g Sodium chloride – 5,0g | 1 |
| 16 | Iron sulfite modified agar 500 g/iep | LVS EN 26461 | Scharlau, 01-634 | Ttyptone – 15,0g Soya peptone – 5,0g Yeast extract – 5,0g Disodium disulfite – 1,0g Iron ammonium citrate – 1,0g Agar – 15,0g | 1 |
| 17 | Pseudalert test 20 gab/iep | T-186-ŪM-01 | IDEXX, WPSE0201 |  | 3 |
| 18 | Colilert -18 200 gab/iep | LVS ISO 9308-2 | IDEXX WP200I-18 |  | 100 gab |
| 19 | EC broth with MUG 500g/iep | LVS EN ISO 9308 | OXOID, CM0979B | Tryptone – 20,0g Lactose – 5,0g Bile salt Nr 3- 1,5g Di-potassium phosphate – 4,0g Mono-potassium phosphate – 1,5g Sodium chloride- 5,0g 4-methylumbelliferyl b-D-glucuronide(MUG)-0,05g | 1 |
| 20 | Bile eskulin azide agar 500g/iep | LVS EN ISO 7899 | Scharlau, 01-592 | Tryptone – 17,0g Peptone-3,0g Yeast extract-5,0g Bile – 10,0g Sodium chloride-5,0g Esculin-1,0g Ammonium ferric citrate-0,50g Sodium azide – 0,15g Agar – 15,0g | 1 |
| 21 | Brain heart infusion broth 500g/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | Scharlau, 02-599 | Brain extract – 12,5g Heart extract – 5,0g Peptone – 10,0g Dextrose – 2,0g Sodium chloride – 5,0g Di-sodium phosphate – 2,5g | 1 |
| 22 | Maximum recovery diluent 500g/iep | LVS ENV ISO 6887 | OXOID, CM0733B | Enzymatic Digest of Casein – 1,0g Sodium Chloride – 8,5g | 1 |
| 23 | Slanetz Bartley agar 500g/iep | LVS EN ISO 7899 | Scharlau, 01-579 | Tryptose – 20,0g Yeast extract – 5,0g Dextrose – 2,0g Potassium phosphate – 4,0g Sodium azide- 0,4g Agar -12,0g | 1 |

* Atsevišķas preču vienības daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs vispārīgās vienošanās slēdzējiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# iepirkuma procedūras

„Reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai”,

ID Nr. DŪ-2015/6

iepirkuma daļas “ References materiālu (kalibrēšanas, standartšķidumu) iegāde” ietvaros

- Preču piegādes vieta: SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada iela 3, Daugavpils.

- Preču piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas.

- Piedāvājumā obligāti norādīt reaģenta ražotāju un produkta kodu.

| Nr. p/k | Reaģenta nosaukums, ķīmiskā formula | Tehniskā specifikācija pēc standartu prasībām | Daudzums* gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buferšķīdums, pH=4.00 (20°C) | ph=4,00±0,01 (20°C), izsekojamība līdz NIST | 500 mL |
| 2. | Buferšķīdums, pH=7.00 (20°C) | ph=7,00±0,01 (20°C), izsekojamība līdz NIST | 500 mL |
| 3. | Nitrītjonu standartšķīdums, C(NO2-) = 1000mg/l | C(NO2-)=(1000±5) mg/L, izsekojamība līdz NIST | 500mL x 2 |
| 4. | Amonija jonu standartšķīdums C(NH4+)=1000mg/l | C(NH4+)=(1000±2) mg/L, izsekojamība līdz NIST | 500mLx 2 |
| 5. | Dzelzs standartšķīdums C(Fe) = 1000mg/l | C(Fe)=(1000±2) mg/L, izsekojamība līdz NIST | 500mL |
| 6. | Kalibrēšanas standartu komplekts 0,02-10,00-1000 NTU | 0,02±0,02NTU, izsekojamība līdz NIST, 10,0±1% 1000±1% | 1gab. |
| 7. | Fosfora standartšķīdums,C (PO4-) 1000mg/L±0.2% | C (PO4-) 1000mg/L±0.2%, izsekojamība līdz NIST | 100ml |
| 8. | Buferškīdums pH=8.00±0.01 | pH=8.00±0.01,izsekojamība līdz NIST | 500 mL |
| 9. | Anion-multielementstandartšķīd. C(Cl-,NO3-,SO42-)=1000mg/L | C(Cl-,NO3-,SO42-)=1000mg/l±0,5%, izsekojamība līdz NIST | 500ml |
| 10. | Anion-multielementstandartšķīd. C(F-,Br-,PO43- )=1000mg/L | C(F-,Br-,PO43- )=1000mg/l±0,5%, izsekojamība līdz NIST | 500ml |

* Atsevišķas preču vienības daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs vispārīgās vienošanās slēdzējiem

2.pielikums

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

###### <iepirkuma procedūras nosaukums>, <iepirkuma identifikācijas Nr.>, <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

###### Informācija par pretendentu:

nosaukums 	____________________________________,

vienotais reģ. Nr.	____________________________________,

juridiskā adrese	____________________________________,

e-pasta adrese	____________________________________,

tālruņa numurs	____________________________________,

faksa numurs	____________________________________,

bankas rekvizīti	____________________________________

____________________________________,

pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats,

tā pilnvaras apliecinošs

dokuments	____________________________________

____________________________________

ar šā pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā <iepirkuma procedūras nosaukums>, <iepirkuma identifikācijas Nr.>, <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>

- apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;

- apliecina gatavību piegādāt Pasūtītājam iepirkuma procedūras <iepirkuma daļas numurs un nosaukums> noteiktās preces pēc adreses Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā;

- apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;

- atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz <piedāvājuma derīguma termiņš saskaņā ar nolikuma prasībām>;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotās vispārīgās vienošanas noteikumiem un ir gatavs vienošanās noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt vienošanos ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotās vispārīgās vienošanās projekta noteikumiem;

- apliecina, ka ir informēts, ka pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli ar iepirkuma priekšmetu saistīto preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistīto iepriekš neminētu preču piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no kopējās vispārīgās vienošanas cenas.

- garantē, ka visa tā piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

3.pielikums

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

# iepirkuma procedūras

<iepirkuma procedūras nosaukums>, <iepirkuma identifikācijas Nr.>, <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>

ietvaros

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

Ar šo pretendents ___________________ apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv šādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:

1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

6) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

# iepirkuma procedūras

„Reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai”,

ID Nr. DŪ-2015/6

ietvaros

1. Veidnes, kas aizpildītas saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

2. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas veidnēs norādītās pozīcijas attiecībā uz preču piegādi, kas minētas tehniskajā specifikācijā attiecīgai iepirkumu daļai (1.pielikums). Pozīcijas iekļautām cenām jābūt attiecīgo preču piegāžu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas pretendentam varētu būt nepieciešamas preces piegādei līdz iepirkuma dokumentācijā minētajai vietai.

3. Katras preces cenā jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par preču piegādi, kas

normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un līguma noteikumiem, tai skaitā tehniskām specifikācijām.

4. Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar vienošanās prasību ievērošanu, piemēram, izpildes dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, piegādes drošība, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

5. Visas izmaksas jāizsaka euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.

6. Vienības cenas nav fiksētas, tās ir maksimāli pieļaujamas attiecīgas preces piegādes cenas un var samazināties līguma izpildes laikā, bet ne otrādi.

7. Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā.

8. Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendentu var lūgt iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

9. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

# iepirkuma procedūras

„Reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai”,

ID Nr. DŪ-2015/6 ietvaros

1.iepirkuma daļai

„Reaģentu iegāde ķīmiskai testēšanai”

Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei vispārīgās vienošanās noslēgšanai. Norādītās cenas par vienu vienību piegādātājs nedrīkst pārsniegt visā vispārīgās vienošanās darbības laikā. Pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi vispārīgās vienošanās darbības laikā ne no katra piegādātāja atsevišķi, ne no visiem piegādātājiem kopā.

| Nr. p/k | Reaģenta nosaukums, ķīmiskā formula | Tehniskā specifikācija pēc standartu prasībām | Daudzums¹, mērvienība | Cena² par vienību, Eur | Kopā³, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hlorūdeņražskābe (fiksanals), 0,1 mol/L | 0.1000+/-0.0002mol/L | 2.gab. | Eur__/1.gab |  |
| 2. | Hlorūdeņražskābe(HCl) | 35-38% | 1 L | Eur__/1.ml |  |
| 3. | Devarda sakausējums | Merck vai analogs, Kop.N ≤ 0.001% | 500g | Eur__/1g |  |
| 4. | Kālija hlorīds, KCl | 99,0% | 500g +250g | Eur__/1g |  |
| 5. | Sudraba nitrāts, AgNO3 | 99,8% | 25g | Eur__/1g |  |
| 6. | Nātrija hlorīds, NaCl | 99,5% | 1000g | Eur__/1g |  |
| 7. | Nātrija karbonāts, Na2CO3 | 99,0% | 500g | Eur__/1g |  |
| 8. | Kalcija karbonāts, CaCO3 | 99,0% | 25g | Eur__/1g |  |
| 9. | EDTA Magnija sāls,C10H12MgN2Na2O8 | 98,0-102,0% | 250g | Eur__/1g |  |
| 10. | Nātrija hidroksīds, NaOH | 98,8% | 15 x 1000g | Eur__/1000g |  |
| 11. | Nātrija salicilāts, C7H5NaO3 | 99,5% | 5 x 250g | Eur__/250g |  |
| 12. | Kālija sulfāts (K2SO4) | min 99.0% | 3kg | Eur__/1.kg |  |
| 13. | N-(1-naftil)-etilendiamin dihidrohlorīds, C12H14N2 x 2HCl | 100,0% | 25g * 2 | Eur__/25g |  |
| 14. | Bromkrezola zaļa indikators(C21H14Br4O5S) | PH 3.8-5.4 | 5g | Eur__/1g |  |
| 15. | Metilsarkana indikators(C15H15N3O2) | PH 4.2-6.2 | 5g | Eur__/1g |  |
| 16. | Hidroksilamins sālskābais, NH2OH x HCl | 98 % | 1000g | Eur__/1g |  |
| 17. | Kālija peroksīdsulfāts, K2S2O8 | 98 % | 500g | Eur__/1g |  |
| 18. | Amonija acetāts, C2H7NO2 | 97-100% | 1000g | Eur__/1g |  |
| 19. | 1,10 fenantrolīna monohidrohlorīds,C12H8N2 x HCl x H2O | 97 % | 25g | Eur__/1g |  |
| 20. | Borskābe (H3BO3) | min 98.5% | 1kg | Eur__/1g |  |
| 21. | Amonjaka šķīdums 25%, NH4OH | 26±2% | 2 x 1000ml | Eur__/1000ml |  |
| 22. | Sērskābe, konc.95%, H2SO4 | SHEMPUR, vai analogs ,95 %, Subst.red. KMnO4 max 0,0003% | 18 x 1000ml | Eur__/1000ml |  |
| 23. | Kālija permanganāts, KMnO4 | 99,0% | 200g | Eur__/1g |  |
| 24. | Nātrija oksalāts, C2Na2O4 | 99,5% | 100g | Eur__/1g |  |
| 25. | Dinātrija hidrogenfosfāts x 12H20, Na2HPO4 x 12H2O | 98 % | 250g | Eur__/1g |  |
| 26. | Kalija jodīds, KJ | 99,8% | 250g x 2 | Eur__/250g |  |
| 27. | Kalija bihromāts, K2Cr2O7 | 99,5% | 500g | Eur__/1g |  |
| 28. | Kālija dihidrogenfosfāts, KH2PO4 | 99,5% | 250g x 2 | Eur__/250g |  |
| 29. | Difenilamina bārija sulfonāts, C24H20BaN2O6S2 | 95,5-104,5% | 5g | Eur__/1g |  |
| 30. | Glicīns | min 98.5% | 50g | Eur__/1g |  |
| 31. | Fosforskābe, H3PO4 | 84,5-87,0% | 1000ml | Eur__/1ml |  |
| 32. | Ētiķskābe, C2H4O2 | 99,8% | 1000ml x 2 | Eur__/1000ml |  |
| 33. | Silikagēls | 1-3mm ar indikatoru | 1000g | Eur__/1g |  |
| 34. | Jods 0,1N (fiksanals) | 0,0499-0,0501mol/L | 1 amp. | Eur__/1amp. |  |
| 35. | Kalcija hlorīds (CaCl2) | min 96.0% | 250g | Eur__/1g |  |
| 36. | Hloroforms (CHCl3) | min 99.5% | 6L | Eur__/1ml |  |
| 37. | Metilēnzilais indicators (C16H18CIN3S*H2O) | min 97.0% | 5g | Eur__/1g |  |
| 38. | Mangāna sulfāts (MnSO4) | min 99.0% | 100g | Eur__/1g |  |
| 39. | Ciete (C6H10O5)n | - | 100g | Eur__/1g |  |
| 40. | Dzīvsudraba (II) sulfāts (HgSO4) | min 99.0% | 300g | Eur__/1g |  |
| 41. | Amonija dzelzs (II) sulfāta heksohidrāts (Mora sals) | 99.0-101.5% | 1.0kg | Eur__/1g |  |
| 42. | Fenantrolīna monohidrāts(C12H8N2*H2O) | min 99.0% | 10g | Eur__/1g |  |
| 43. | Kālija-hroma(III) sulfāta dodekahidrāts (CrKO8S2*12H2O) | min 98.0% | 50g | Eur__/1g |  |
| 44. | Sudraba nitrāts (AgNO3) | min 99.8% | 25g | Eur__/1g |  |
| 45. | Kālija hromāts (K2CrO4) | min 99.0% | 50g | Eur__/1g |  |
| 46. | Citric acid ((C6H8O7*H2O) | 99.5-100.5% | 2kg | Eur__/1g |  |
| 47. | Ortofosforskābe (H3PO4) | 84.5-87.0% | 500ml | Eur__/1ml |  |
| 48. | 4-aminobenzolsulfonilamīds (NH2C6H4SO2NH2) | min 99.0% | 100g | Eur__/1g |  |
| 49. | Kālija peroksidisulfāts (K2S2O8) | min 98.0% | 250g | Eur__/1g |  |
| 50. | Nātrija hidrofosfāts (Na2HPO4) | min 99.0% | 250g | Eur__/1g |  |
| 51. | Nātrija β-glicerofosfāta pentohidrāts(C3H7Na2O6P*5H2O) | min 98.0% | 50g | Eur__/1g |  |
| 52. | N-Heksāns (C6H14) | min 95.0%, min 99% C6 izomeru | 18L | Eur__/1ml |  |
| 53 | Nātrija sulfāts (Na2SO4) granulēts, b/ū | min 99.0% | 3kg | Eur__/1g |  |
| 54. | Silikagēls (SiO2), bezūdens, for colomn chromatography | Daļiņu izmēri 75-150μm | 1kg | Eur__/1g |  |
| KOPĀ: 4 |  |  |  |  |  |

¹ Atsevišķas preču vienības daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem

² Pretendents norāda Preču cenu par vienu vienību, šī cena ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem

³Aprēķinātā kopsumma par noteikto atsevišķas preču vienības daudzumu ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo un nav saistoša iepirkuma līguma slēgšanai

4 Aprēķinātā kopsumma ir paredzētā vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskaitāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

# iepirkuma procedūras

„Reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai”,

ID Nr. DŪ-2015/6 ietvaros

2.iepirkuma daļai

„Reaģentu iegāde mikrobioloģiskai testēšanai (barotņu un references kultūras)”

Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei vispārīgās vienošanās noslēgšanai. Norādītās cenas par vienu vienību piegādātājs nedrīkst pārsniegt visā vispārīgās vienošanās darbības laikā. Pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi vispārīgās vienošanās darbības laikā ne no katra piegādātāja atsevišķi, ne no visiem piegādātājiem kopā.

| Nr p./k | Reaģenta nosaukums | Mērķis ( pēc kāda standarta prasībām) | Firma, Kataloga Nr. | Formula g/L | Kopā gab.¹ | Cena,² Eur/gab. | Kopā Eur ³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Selektrol diski Escherichia coli ATCC 25922 10 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM02 |  | 2 |  |  |
| 2. | Selektrol diski Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 10 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM10 |  | 2 |  |  |
| 3. | Selektrol diski Staphylococcus aureus ATCC 25923 10gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM13 |  | 2 |  |  |
| 4. | Selektrol diski Enterococcus faecalis ATCC 29212 10 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM18 |  | 2 |  |  |
| 5 | Selektrol diski Clostridium perfringens NCTC 8237/ATCC13124 | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM45 |  | 2 |  |  |
| 6 | Cilpas Proteus mirabilis ATCC 43071 2 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | Microbiologics 0432 |  | 2 |  |  |
| 7 | Cilpas Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 2 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | Microbiologics 0261 | Tīrība: < 0,1%Total Pellet SFU | 2 |  |  |
| 8 | Tryptone Yeast extract agar 500 g/iep | LVS EN ISO 6222 | Scharlau, 01-590 | Tryptone – 6,0 Yeast extract – 3,0 Agar – 15,0 | 2 |  |  |
| 9 | Chromogenic coliform agar 500g/iep | LVS EN ISO 9308 | Biolife, 4012972 | Enzymatic digest of casein-1,00g Yeast extract-2,00g Sodium chloride – 5,00g Sodium dihydrogen phosphate x 2H2O – 2,20g Di-sodium hydrogen phosphate – 2,70g Sodium pyruvate- 1,00g Sorbitol – 1,00g Tryptophane – 1,00g Tergitol 7 – 0,15g Salmon β-D-galactoside – 0,20g X-β-glucuronide CHX salt – 0,10g Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside – 0,10g Bacteriological agar – 10,60g | 2 |  |  |
| 10 | Kovača reaģents indolam 100 ml/iep | LVS EN ISO 9308 | Scharlau, RE 0007 | 4-Dimethylamino benzaldehyde – 50g isoamyl alcohol – 710 ml hydrochloric acid 37% - 240ml | 1 |  |  |
| 11 | Oksidāzes reaģents 50 gab/iep | LVS EN ISO 9308 | BBL Difco 261181 | 0,5 ml 1% N,N,N,N-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride | 2 |  |  |
| 12 | TTC solution 1% 125ml/iep | LVS EN ISO 9308 | Scharlau, 06-023-100 | 2,3,5 Triphenyltetrazolium Chloride -10,0 g Steril destilet water – 1000 ml | 1 |  |  |
| 13 | Nutrient agar 500 g/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | Scharlau, 01-140 | Meat extract – 1,0g Yeast extract – 2,0g Peptone – 5,0 g Sodium chloride – 5,0g Agar – 15,0g | 1 |  |  |
| 14 | Triptic soy agar 500 g/iep | LVS EN ISO 9308 | Scharlau, 01-200 | Casein peptone – 15g Soy peptone – 5,0g Sodium chloride – 5,0g Agar – 15,0g | 1 |  |  |
| 15 | Triptophan broth 500 g/iep | LVS EN ISO 9308 | Scharlau,02-418 | Casein peptone- 10,0g DL-Tryptophan – 1,0g Sodium chloride – 5,0g | 1 |  |  |
| 16 | Iron sulfite modified agar 500 g/iep | LVS EN 26461 | Scharlau, 01-634 | Ttyptone – 15,0g Soya peptone – 5,0g Yeast extract – 5,0g Disodium disulfite – 1,0g Iron ammonium citrate – 1,0g Agar – 15,0g | 1 |  |  |
| 17 | Pseudalert test 20 gab/iep | T-186-ŪM-01 | IDEXX, WPSE0201 |  | 3 |  |  |
| 18 | Colilert -18 200 gab/iep | LVS ISO 9308-2 | IDEXX WP200I-18 |  | 100 |  |  |
| 19 | EC broth with MUG 500g/iep | LVS EN ISO 9308 | OXOID, CM0979B | Tryptone – 20,0g Lactose – 5,0g Bile salt Nr 3- 1,5g Di-potassium phosphate – 4,0g Mono-potassium phosphate – 1,5g Sodium chloride- 5,0g 4-methylumbelliferyl b-D-glucuronide(MUG)-0,05g | 1 |  |  |
| 20 | Bile eskulin azide agar 500g/iep | LVS EN ISO 7899 | Scharlau, 01-592 | Tryptone – 17,0g Peptone-3,0g Yeast extract-5,0g Bile – 10,0g Sodium chloride-5,0g Esculin-1,0g Ammonium ferric citrate-0,50g Sodium azide – 0,15g Agar – 15,0g | 1 |  |  |
| 21 | Brain heart infusion broth 500g/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | Scharlau, 02-599 | Brain extract – 12,5g Heart extract – 5,0g Peptone – 10,0g Dextrose – 2,0g Sodium chloride – 5,0g Di-sodium phosphate – 2,5g | 1 |  |  |
| 22 | Maximum recovery diluent 500g/iep | LVS ENV ISO 6887 | OXOID, CM0733B | Enzymatic Digest of Casein – 1,0g Sodium Chloride – 8,5g | 1 |  |  |
| 23 | Slanetz Bartley agar 500g/iep | LVS EN ISO 7899 | Scharlau, 01-579 | Tryptose – 20,0g Yeast extract – 5,0g Dextrose – 2,0g Potassium phosphate – 4,0g Sodium azide- 0,4g Agar -12,0g | 1 |  |  |
| KOPĀ: 4 |  |  |  |  |  |  |  |

¹ Atsevišķas preču vienības daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem

² Pretendents norāda Preču cenu par vienu vienību, šī cena ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem

³ Aprēķinātā kopsumma par noteikto atsevišķas preču vienības daudzumu ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo un nav saistoša iepirkuma līguma slēgšanai

4 Aprēķinātā kopsumma ir paredzētā vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskaitāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

# iepirkuma procedūras

„Reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai”,

ID Nr. DŪ-2015/6 ietvaros

3.iepirkuma daļai

„References materiālu (kalibrēšanas, standartšķidumu) iegāde”

Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei vispārīgās vienošanās noslēgšanai. Norādītās cenas par vienu vienību piegādātājs nedrīkst pārsniegt visā vispārīgās vienošanās darbības laikā. Pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi vispārīgās vienošanās darbības laikā ne no katra piegādātāja atsevišķi, ne no visiem piegādātājiem kopā.

| Nr. p/k | Reaģenta nosaukums, ķīmiskā formula | Tehniskā specifikācija pēc standartu prasībām | Daudzums,¹ mērvienība | Cena ² par vienību, EUR | Kopā,³ Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buferšķīdums, pH=4.00 (20°C) | ph=4,00±0,01 (20°C), izsekojamība līdz NIST | 500 mL | Eur__/1ml |  |
| 2. | Buferšķīdums, pH=7.00 (20°C) | ph=7,00±0,01 (20°C), izsekojamība līdz NIST | 500 mL | Eur__/1ml |  |
| 3. | Nitrītjonu standartšķīdums, C(NO2-) = 1000mg/l | C(NO2-)=(1000±5) mg/L, izsekojamība līdz NIST | 500mL x 2 | Eur__/500ml |  |
| 4. | Amonija jonu standartšķīdums C(NH4+)=1000mg/l | C(NH4+)=(1000±2) mg/L, izsekojamība līdz NIST | 500mLx 2 | Eur__/500ml |  |
| 5. | Dzelzs standartšķīdums C(Fe) = 1000mg/l | C(Fe)=(1000±2) mg/L, izsekojamība līdz NIST | 500mL | Eur__/1ml |  |
| 6. | Kalibrēšanas standartu komplekts 0,02-10,00-1000 NTU | 0,02±0,02NTU, izsekojamība līdz NIST, 10,0±1% 1000±1% | 1gab. | Eur__/1gab |  |
| 7. | Fosfora standartšķīdums,C (PO4-) 1000mg/L±0.2% | C (PO4-) 1000mg/L±0.2%, izsekojamība līdz NIST | 100ml | Eur__/1ml |  |
| 8. | Buferškīdums pH=8.00±0.01 | pH=8.00±0.01,izsekojamība līdz NIST | 500 mL | Eur__/1ml |  |
| 9. | Anion-multielementstandartšķīd. C(Cl-,NO3-,SO42-)=1000mg/L | C(Cl-,NO3-,SO42-)=1000mg/l±0,5%, izsekojamība līdz NIST | 500ml | Eur__/1ml |  |
| 10. | Anion-multielementstandartšķīd. C(F-,Br-,PO43- )=1000mg/L | C(F-,Br-,PO43- )=1000mg/l±0,5%, izsekojamība līdz NIST | 500ml | Eur__/1ml |  |
| KOPĀ: 4 |  |  |  |  |  |

¹ Atsevišķas preču vienības daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem

² Pretendents norāda Preču cenu par vienu vienību, šī cena ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem

³ Aprēķinātā kopsumma par noteikto atsevišķas preču vienības daudzumu ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo un nav saistoša iepirkuma līguma slēgšanai

4 Aprēķinātā kopsumma ir paredzētā vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskaitāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

par preču piegādi

Daugavpilī

2015.gada __.________			 			                             Nr.__________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432,  adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, valdes locekļa Sergeja Selicka personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Izpildītāji, kuri ieguvuši tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos, pamatojoties uz iepirkumu komisijas lēmumu, kas pieņemts iepirkuma procedūras „________________________”<1., 2. vai 3. iepirkuma daļas>  (turpmāk saukta par Iepirkumu) ietvaros:

1) 		  (nosaukums) tās 		 (pārstāvis) personā, kas Izpildītāju pārstāv uz 			 (pārstāvības pamats);

2) 		  (nosaukums) tās 		 (pārstāvis) personā, kas Izpildītāju pārstāv uz 			 (pārstāvības pamats);

turpmāk tekstā visi kopā saukti par Līdzējiem, noslēdz šo vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās).

- Vienošanās mērķis un priekšmets

  - Vienošanās ir paredzēta kārtība, kādā Vienošanās darbības laikā Pasūtītājs no Vienošanos noslēgušo Izpildītāju loka izvēlēsies Izpildītājus, ar kuriem tiks slēgti attiecīgi piegādes līgumi, kā arī šo noslēdzamo līgumu (tiesisku darījumu) sastāvdaļas, to skaitā, bet ne tikai, noteikumi attiecībā uz piegādes līguma priekšmetu, piegādes termiņu, cenu, garantijas, kvalitātes jautājumiem.

  - Vienošanās priekšmets ir _________________________ turpmāk (saukti – Prece, Preces) piegādes pakalpojumi  saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Vienošanās pielikums Nr.1) un atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām. Kopējā Vienošanās cena ir [___EUR (bez PVN) 1.iepirkuma daļai; ____EUR (bez PVN) 2. iepirkuma daļai; ____EUR (bez PVN) 3.iepirkuma daļai]. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistīto iepriekš neminētu preču piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no kopējās vispārīgās vienošanas cenas, t.i. _______ EUR (bez PVN).

- Vienošanās termiņš

  - Vienošanās darbības laiks ir 1 (viens) gads, termiņu skaitot no dienas, kad to paraksta visi Līdzēji. Vienošanās zaudē spēku arī ar brīdi, kad saskaņā ar Vienošanās pasūtīto Preču piegāžu kopējā vērtība (cena) sasniedza kopējo Vienošanās cenu (Vienošanās 1.2.apakšpunkts).

- Piegādātāju izvēles kārtība piegādes līgumu slēgšanai

  - Pasūtītājs izvēlas Izpildītājus, ievērojot Vienošanās noteiktās prasības.

  - Lai noslēgtu piegādes līgumu, Pasūtītājs nosūta Izpildītājiem Uzaicinājumu (Uzaicinājuma forma norādīta Vienošanās pielikumā Nr.2) iesniegt piedāvājumus konkrētā piegādes līguma noslēgšanai.

    - Uzaicinājums tiek nosūtīts elektroniskā formā. Uzaicinājums elektroniski tiek sūtīts uz Izpildītāja  norādīto e – pasta adresi.

    - Izpildītājs apstiprina Uzaicinājuma saņemšanas faktu, nosūtot paziņojumu uz Pasūtītāja norādīto e – pasta adresi. Šāda paziņojuma nosūtīšanu Izpildītājs nodrošina līdz tekošās darba dienas beigām (plkst.16:30), ja attiecīgs Uzaicinājums tika izsūtīts līdz plkst.12:00, vai līdz nākamās darba dienas plkst.12:00, ja attiecīgs Uzaicinājums tika izsūtīts pēc plkst.12:00.

    - Uzaicinājumā Pasūtītājs norāda Preces nosaukumu, apjomu, raksturojošos elementus, e – pasta adresi, uz kuru Izpildītājam ir jānosūta Piedāvājums. Uzaicinājumā var norādīt arī citu informāciju,  ja tas nepieciešams.

  - Pasūtīto Preču piegādes termiņš un piegādes vieta ir noteikti tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1). Piegādes termiņš sāk tecēt no dienas, kad abi Līdzēji ir akceptējuši tiesisko darījumu (līguma noslēgšanu), proti, Pasūtītājs ir aicinājis uzvarējušo Izpildītāju uzsākt pasūtītās Preces piegādes līguma izpildi, informējot to par cenu aptaujas rezultātiem saskaņā ar Vienošanās noteikumiem.

  - 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā Uzaicinājuma nosūtīšanas dienas Izpildītājs iesniedz Piedāvājumu saskaņā ar Piedāvājuma formu, kura norādīta Vienošanās pielikumā Nr.3.

    - Piedāvājums tiek iesniegts elektroniskā formā. Piedāvājums elektroniski tiek sūtīts uz Pasūtītāja norādīto e – pasta adresi.

    - Pasūtītājs apstiprina Piedāvājuma saņemšanas faktu, nosūtot paziņojumu uz Izpildītāja norādīto e – pasta adresi. Šāda paziņojuma nosūtīšanu Pasūtītājs nodrošina līdz tekošās darba dienas beigām (plkst.16:30), ja attiecīgs Piedāvājums tika izsūtīts līdz plkst.12:00, vai līdz nākamās darba dienas plkst.12:00, ja attiecīgs Piedāvājums tika izsūtīts pēc plkst.12:00.

    - Piedāvājumā ir jāsniedz informācija par visiem Pasūtītāja Uzaicinājumā norādītajiem aspektiem, atsevišķi norādot katras pasūtītās Preces piegādes cenu (bez PVN). Piedāvājumā Izpildītājs tāpat atsevišķi izdala kopsummu par tādu pasūtīto Preču piegādi, kuras ir minētas tehniskajā specifikācijā, kā arī aprēķina un norāda visu Piedāvājumā minēto Preču piegādes kopējo cenu.

    - Piedāvājums ir jāiesniedz līdz attiecīga Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumus, kuri ir iesniegti vēlāk, Pasūtītājs neizskata.

    - Pasūtītājs nodrošina iesniegto Piedāvājumu konfidencialitāti līdz to vērtēšanas procesa sākumam.

  - Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtējot Piedāvājumu atbilstību Uzaicinājumā un Vienošanās paredzētajām prasībām, izvēlas Izpildītāju (-us), ar kuru (-iem) tiks slēgts konkrētas Preces piegādes līgums.

  - Pasūtītājs pēc lēmuma pieņemšanas par Izpildītāja, ar kuru tiks slēgts piegādes līgums, izvēli iespējami ātri informē visus Izpildītājus, kas ir iesnieguši piedāvājumus, par vērtēšanas rezultātiem. Uzvarējušo Izpildītāju vienlaicīgi ar vērtēšanas rezultātu paziņošanu aicina uzsākt pasūtītās Preces piegādes līguma izpildi (tiesiskā darījuma akcepts). Rezultātu paziņošana un aicinājuma nosūtīšanai piemērojami Vienošanās noteikumi par Uzaicinājuma nosūtīšanu Izpildītājam.

  - Pasūtītājam nav pienākums Vienošanās darbības laikā iegādāties Preces no visām Tehniskajā specifikācijā norādītajām pozīcijām. Pasūtītājs pasūta Preces pēc nepieciešamības, ņemot vērā savas finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pasūtījuma izdarīšana ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Vienošanās darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt neierobežotu pieprasījumu skaitu, kamēr saskaņā ar Vienošanās pasūtīto Preču piegāžu kopējā vērtība (cena) nesasniedza kopējo Vienošanās cenu (Vienošanās 1.2.apakšpunkts).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu Tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli ar Iepirkuma priekšmetu saistīto Preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli ar Iepirkuma priekšmetu saistīto iepriekš neminētu Preču piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no kopējās Vienošanas cenas, t.i. ________ EUR (bez PVN).

- PIEDĀVĀJUMU izvēle

  - Vērtējot Piedāvājumu, Pasūtītājs pārbauda tajā minēto Preču parametru un piegādes noteikumu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Neatbilstoši Piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Vērtējot Izpildītāju Piedāvājumus, Pasūtītājs salīdzina katra Piedāvājumā norādīto visu pasūtīto Preču piegādes kopējo cenu un izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko Preču piegādes kopējo cenu.

  - Ja Pasūtītājs vienā Uzaicinājumā ir pasūtījis tikai tehniskajā specifikācijā minētas Preces, Izpildītājam ir jānodrošina Piedāvājuma iesniegšana par visām Uzaicinājumā minētajam Precēm. Ja Izpildītājs nenodrošina šā nosacījuma izpildi, tā Piedāvājums uzskatāms par neatbilstošu Pasūtītāja prasībām un tiek noraidīts.

  - Ja Pasūtītājs vienā Uzaicinājumā ir pasūtījis gan tehniskajā specifikācijā minētu, gan citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli ar Iepirkuma priekšmetu saistīto Preču piegādi (Vienošanās 3.8.apakšpunkts), tomēr Izpildītājs ir spējīgs piegādāt tikai tās Preces, kuras ir minētas tehniskajā specifikācijā, attiecīgu Izpildītāja Piedāvājumu nenoraida un vērtē tikai pēc to Preču piegādes kopsummas, kuras ir minētas tehniskajā specifikācijā.

  - Vērtējot Izpildītāju Piedāvājumus par citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli ar Iepirkuma priekšmetu saistīto Preču piegādi (Vienošanās 3.8.apakšpunkts), Pasūtītājs salīdzina katras šādas pasūtītās Preces piegādes cenu un izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu katrai Uzaicinājumā minētajai šādas Preces piegādes pozīcijai atsevišķi.

- PREČu cena un norēķinu kārtība

  - Parakstot Vienošanos, Izpildītāji apņemas nepiedāvāt lielāku vienas attiecīgās Preces vienības cenu, kā to, ko katrs no Izpildītājiem bija norādījis Iepirkuma ietvaros iesniegtajā finanšu piedāvājumā (katra Izpildītāja finanšu piedāvājums pievienots Vienošanām pielikumā Nr.4).

  - Slēdzot piegādes līgumu, avansa maksājums netiek paredzēts un šis nosacījums nav maināms.

  - Attiecīgās pasūtītās Preces piegādes un šā pakalpojuma apmaksas procedūrā Līdzēji izmanto preču pavadzīmes-rēķinus, kurus Līdzēji  paraksta, ja Pasūtītājs ir saņēmis pasūtīto Preci. Katrā preču pavadzīmē-rēķinā Izpildītājs norāda Iepirkuma un Vienošanās identificējošos datus, to skaitā (bet ne tikai) nosaukumu un numuru, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt un/vai parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu bez minētajiem rekvizītiem.

  - Par piegādātajām Precēm Pasūtītājs ar Izpildītāju norēķinās ar bankas starpniecību. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc kvalitatīvu un Pasūtītāja prasībām atbilstošu Preču piegādes un preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas norēķinu kontā summu, kas ir vienāda ar attiecīgu piegādāto Preču vērtību (cenu).

  - Ja Izpildītājs nepilda savas no līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtīto Preču summas par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no šo Preču summas.

  - Ja Pasūtītājs nepilda savas no līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību apmēra par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neaizpildīto saistību summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no līgumsaistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. Jebkurš līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību.

6. PREču PIEGĀDES, KVALITĀTES ATBILSTĪBAS PĀRBAUDEs UN ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Preces pieņemšana notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Par konkrētu Preces piegādes dienu Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Par atklātiem trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts akts. Pasūtītājs nepieņem līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci.

6.2. Ja Preces pieņemšanas laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst līguma nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu 10 dienu laikā no tā atklāšanas dienas. Atklāto trūkumu novēršana neietekmē Vienošanās noteikto Preces piegādes termiņu, līdz ar ko neatbrīvo Izpildītāju no negatīvajām sekām, kas izriet no šā termiņa neievērošanas.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atgriezt Preci, kuras neatbilstību Pasūtītāja prasībām nav bijis iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, bet Izpildītājam ir pienākums to apmainīt pret derīgu viena mēneša laikā no preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas.

6.4. Izpildītājs uzņemas atbildību par piegādātās Preces atbilstību Uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā minētajām īpašībām.

6.5. Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām Precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo Preču ražotājs.

7. Pasūtītāja pienākumi

7.1. Samaksāt līguma summu Izpildītājam par kvalitatīvas, Pasūtītāja prasībām atbilstošās, kvalitatīvās Preces piegādāšanu saskaņā ar Uzaicinājuma, Piedāvājuma un Vienošanās nosacījumiem.

7.2. Nelikt Izpildītājam šķēršļus Vienošanās nosacījumu izpildei.

7.3. Pieņemt Preci, parakstot Izpildītāja iesniegto preču pavadzīmi-rēķinu, ja Izpildītājs ir piegādājis kvalitatīvu, Pasūtītāja prasībām atbilstošo Preci bez jebkādiem defektiem Vienošanās noteiktajā kārtībā.

7.4. Nodrošināt objektīvu un taisnīgu procedūru piegādes līgumu noslēgšanai saskaņā ar Vienošanās paredzētajām prasībām.

7.5. Savlaicīgi un pēc būtības sniegt informāciju Izpildītājiem par Vienošanās darbību.

8. IZPILDĪtāju pienākumi

8.1. Piegādāt Pasūtītāja prasībām atbilstošu kvalitatīvu Preci Pasūtītājam saskaņā ar Uzaicinājuma, Piedāvājuma un Vienošanās nosacījumiem, ievērojot Preces transportēšanas noteikumus.

8.2. Nodot Pasūtītājam īpašumā Preces ražotāja, kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina Preces atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidro Preces darbības principus un/vai drošības noteikumus, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus, kuri tam varētu būt noderīgi Preces ekspluatācijas laikā (sertifikāti, darba instrukcijas u.c.).

8.3. Nodot Preci Pasūtītājam, parakstot preču pavadzīmi-rēķinu.

8.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma iespējami ātrāk sniegt papildu informāciju par Piedāvājumā norādītajiem aspektiem.

8.5. Ievērot patiesas un godīgas konkurences principus Vienošanās laikā.

9. Vienošanās izmaiņas, atkāpšanās no Vienošanās

9.1. Jebkuras izmaiņas Vienošanās tekstā stājās spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstveidā un tās ir akceptējuši Pasūtītājs un Izpildītāji.

9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās.

9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās ar konkrētu Izpildītāju, atstājot to spēkā ar citiem Izpildītājiem, ja šis Izpildītājs apzināti sniedzis nepatiesu informāciju Pasūtītājam, nav ievērojis godīgas konkurences principus, Vienošanās laikā divas vai vairāk reizes neiesniedza Piedāvājumu vai nespēja nodrošināt atbilstošu piegādes līguma izpildi, vai arī veicis citas prettiesiskas darbības.

9.4. Pasūtītājam vienpusēji atkāpjoties no Vienošanās, Pasūtītājs par to rakstveidā brīdina attiecīgu (-us) Izpildītāju (-us) vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

9.5. Ja Vienošanās darbības laikā rodas situācija, kad neviens no Izpildītājiem atkārtoti nav iesniedzis Piedāvājumu par vienas un tās pašas vairākos Uzaicinājumos norādītās Preces piegādi, Pasūtītājs, nolūkā veicināt Vienošanās nosacījumu turpmāku izpildi, ir tiesīgs pēc katra Izpildītāja attiecīga rakstveida apstiprinājuma saņemšanas vienpusējā kārtā izdarīt atbilstošus grozījumus Vienošanās, ja to izdarīšana būtiski nemaina līdz šim pastāvošo Vienošanas priekšmetu, cenu un Preču piegādes procedūru.

10. Strīdu risināšanas kārtība

10.1. Jebkuri no Vienošanās izrietoši strīdi, kas rodas starp Pasūtītāju un Izpildītāju, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.

10.2. Ja strīdu nav iespējams risināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

11. Nepārvarama vara

11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no Vienošanās nosacījumu izpildes, ja tā cēlonis ir nepārvarama vara – no Līdzēju gribas neatkarīgi notikumi, kuru iestāšanās nav atkarīga no Līdzēju gribas un iespējām tos kontrolēt, un kuru rezultātā Vienošanos vairs nav iespējams izpildīt. Pie šādiem notikumiem ir pieskaitāmi arī, bet ne tikai, stihiskas nelaimes (dabas katastrofas), streiki, karadarbība, būtiskas un neparedzamas izmaiņas likumdošanas aktos, valsts un pašvaldību varas institūciju izdotie normatīvie akti un lēmumi ciktāl tie ir attiecināmi uz Līdzējiem.

11.2. Līdzējs, kurš nepārvaramās varas dēļ nevar izpildīt savas saistības, 3 (trīs) darba dienu laikā par to informē otru Līdzēju, un iesniedz kompetentas iestādes izziņu par nepārvaramas varas faktu, kā arī pamato cēloņsakarību starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības. Kompetentas iestādes izziņu iesniegt nav nepieciešams, ja tas nav iespējams, kā arī ja nepārvaramās varas pamatā esošais notikums ir vispārzināms.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram Līdzējam ir tiesības atteikties no tās izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šīs Vienošanās laušanas rezultātā.

12. Līdzēju atbildība un citi nosacījumi

12.1. Līdzēji ir atbildīgi par savu no Vienošanās izrietošo saistību izpildi, un tiem ir pienākums savstarpēji atlīdzināt zaudējumus, kas ir radušies to vainas dēļ.

12.2. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

12.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nav obligāts pamats Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Vienošanās līgums ar otra Līdzēja piekrišanu var palikt spēkā un tā noteikumi tādā gadījumā ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam, ja aizstāšana notikusi atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

12.4. Līdzēji par Vienošanās iepriekšējā apakšpunktā minētās situācijas iestāšanās iespējamību savstarpēji brīdina viens otru 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

12.5. Ar Vienošanās izpildi saistītos jautājumus risina šādi Līdzēju pilnvarotie pārstāvji:

12.5.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir ___________________;

12.5.2. Izpildītāja ________ pilnvarotais pārstāvis ir _______________;

12.5.3. Izpildītāja ________ pilnvarotais pārstāvis ir _______________.

12.6. Līdzēju pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:

12.6.1. nosūtīt un saņemt Uzaicinājumu, Piedāvājumu, apstiprināt to saņemšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā;

12.6.2. nodot un pieņemt Preci, pārbaudot tās stāvokli un atbilstību Vienošanās un piegādes līguma noteikumiem, iesniegt, pieņemt un parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu, kā arī Vienošanās noteiktajos gadījumos atteikt to darīt;

12.6.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu piegādes pakalpojumu sniegšanu.

12.7. Ar līguma noslēgšanu Vienošanās tekstā jāsaprot attiecīgas Preces piegādes Līdzēju abpusējs saskaņā ar Vienošanās noteikumiem izdarīts apstiprinājums (akcepts), ar kuru starp Līdzējiem ir panākta vienošanās par piegādes līguma (tiesiskā darījuma) sastāvdaļām. Šāda piegādes līguma noteikumus prioritātes secībā veido Vienošanās, Pasūtītāja attiecīgs Uzaicinājums un tam atbilstošs Pretendenta Piedāvājums.

12.8. Vienošanās ir sagatavota uz ________  lapām ar 4 (četriem) pielikumiem, ____ eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Pie katra no Līdzējiem glabājas 1 (viens) Vienošanās eksemplārs.

12.9. Pie šīs vienošanās ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir tās neatņemamas sastāvdaļas:

12.9.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

12.9.2. Pielikums Nr.2 – Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus forma;

12.9.3. Pielikums Nr.3 – Iesniedzamā Piedāvājuma forma;

12.9.4. Pielikums Nr.4 - Izpildītāju iesniegtie finanšu piedāvājumi.

| PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils ūdens” Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija Pasta indekss: LV-5401 Reģ.Nr.41503002432 PVN kods: LV41503002432 Banka: Swedbank AS Bankas kods: HABALV22 Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0 Pasūtītāja vārdā: SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis Sergejs Selickis ________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <Pasta indekss> Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _______________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# iepirkuma procedūras

„Reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai”,

ID Nr. DŪ-2015/6

1.iepirkuma daļas “Reaģentu iegāde ķīmiskai testēšanai” ietvaros

- Preču piegādes vieta: SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada iela 3, Daugavpils.

- Preču piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas.

- Svarīgas prasības reaģentiem:

- Atbilstība standarta prasībām, tīrības pakāpei;

- Iepakojumam jābūt oriģinālām;

- Jābūt sertifikātam ar nepieciešamu informāciju par reaģentiem;

- Reaģenta derīguma termiņam jābūt ne mazākam par 2/3 no kopējā reaģenta derīguma termiņa;

- Piedāvājumā obligāti norādīt reaģenta ražotāju un produkta kodu.

| Nr. p/k | Reaģenta nosaukums, ķīmiskā formula | Tehniskā specifikācija pēc standartu prasībām | Daudzums* gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hlorūdeņražskābe (fiksanals), 0,1 mol/L | 0.1000+/-0.0002mol/L | 2.gab. |
| 2. | Hlorūdeņražskābe(HCl) | 35-38% | 1 L |
| 3. | Devarda sakausējums | Merck vai analogs, Kop.N ≤ 0.001% | 500g |
| 4. | Kālija hlorīds, KCl | 99,0% | 500g +250g |
| 5. | Sudraba nitrāts, AgNO3 | 99,8% | 25g |
| 6. | Nātrija hlorīds, NaCl | 99,5% | 1000g |
| 7. | Nātrija karbonāts, Na2CO3 | 99,0% | 500g |
| 8. | Kalcija karbonāts, CaCO3 | 99,0% | 25g |
| 9. | EDTA Magnija sāls,C10H12MgN2Na2O8 | 98,0-102,0% | 250g |
| 10. | Nātrija hidroksīds, NaOH | 98,8% | 15 x 1000g |
| 11. | Nātrija salicilāts, C7H5NaO3 | 99,5% | 5 x 250g |
| 12. | Kālija sulfāts (K2SO4) | min 99.0% | 3kg |
| 13. | N-(1-naftil)-etilendiamin dihidrohlorīds, C12H14N2 x 2HCl | 100,0% | 25g * 2 |
| 14. | Bromkrezola zaļa indikators(C21H14Br4O5S) | PH 3.8-5.4 | 5g |
| 15. | Metilsarkana indikators(C15H15N3O2) | PH 4.2-6.2 | 5g |
| 16. | Hidroksilamins sālskābais, NH2OH x HCl | 98 % | 1000g |
| 17. | Kālija peroksīdsulfāts, K2S2O8 | 98 % | 500g |
| 18. | Amonija acetāts, C2H7NO2 | 97-100% | 1000g |
| 19. | 1,10 fenantrolīna monohidrohlorīds,C12H8N2 x HCl x H2O | 97 % | 25g |
| 20. | Borskābe (H3BO3) | min 98.5% | 1kg |
| 21. | Amonjaka šķīdums 25%, NH4OH | 26±2% | 2 x 1000ml |
| 22. | Sērskābe, konc.95%, H2SO4 | SHEMPUR, vai analogs ,95 %, Subst.red. KMnO4 max 0,0003% | 18 x 1000ml |
| 23. | Kālija permanganāts, KMnO4 | 99,0% | 200g |
| 24. | Nātrija oksalāts, C2Na2O4 | 99,5% | 100g |
| 25. | Dinātrija hidrogenfosfāts x 12H20, Na2HPO4 x 12H2O | 98 % | 250g |
| 26. | Kalija jodīds, KJ | 99,8% | 250g x 2 |
| 27. | Kalija bihromāts, K2Cr2O7 | 99,5% | 500g |
| 28. | Kālija dihidrogenfosfāts, KH2PO4 | 99,5% | 250g x 2 |
| 29. | Difenilamina bārija sulfonāts, C24H20BaN2O6S2 | 95,5-104,5% | 5g |
| 30. | Glicīns | min 98.5% | 50g |
| 31. | Fosforskābe, H3PO4 | 84,5-87,0% | 1000ml |
| 32. | Ētiķskābe, C2H4O2 | 99,8% | 1000ml x 2 |
| 33. | Silikagēls | 1-3mm ar indikatoru | 1000g |
| 34. | Jods 0,1N (fiksanals) | 0,0499-0,0501mol/L | 1 amp. |
| 35. | Kalcija hlorīds (CaCl2) | min 96.0% | 250g |
| 36. | Hloroforms (CHCl3) | min 99.5% | 6L |
| 37. | Metilēnzilais indicators (C16H18CIN3S*H2O) | min 97.0% | 5g |
| 38. | Mangāna sulfāts (MnSO4) | min 99.0% | 100g |
| 39. | Ciete (C6H10O5)n | - | 100g |
| 40. | Dzīvsudraba (II) sulfāts (HgSO4) | min 99.0% | 300g |
| 41. | Amonija dzelzs (II) sulfāta heksohidrāts (Mora sals) | 99.0-101.5% | 1.0kg |
| 42. | Fenantrolīna monohidrāts(C12H8N2*H2O) | min 99.0% | 10g |
| 43. | Kālija-hroma(III) sulfāta dodekahidrāts (CrKO8S2*12H2O) | min 98.0% | 50g |
| 44. | Sudraba nitrāts (AgNO3) | min 99.8% | 25g |
| 45. | Kālija hromāts (K2CrO4) | min 99.0% | 50g |
| 46. | Citric acid ((C6H8O7*H2O) | 99.5-100.5% | 2kg |
| 47. | Ortofosforskābe (H3PO4) | 84.5-87.0% | 500ml |
| 48. | 4-aminobenzolsulfonilamīds (NH2C6H4SO2NH2) | min 99.0% | 100g |
| 49. | Kālija peroksidisulfāts (K2S2O8) | min 98.0% | 250g |
| 50. | Nātrija hidrofosfāts (Na2HPO4) | min 99.0% | 250g |
| 51. | Nātrija β-glicerofosfāta pentohidrāts(C3H7Na2O6P*5H2O) | min 98.0% | 50g |
| 52. | N-Heksāns (C6H14) | min 95.0%, min 99% C6 izomeru | 18L |
| 53 | Nātrija sulfāts (Na2SO4) granulēts, b/ū | min 99.0% | 3kg |
| 54. | Silikagēls (SiO2), bezūdens, for colomn chromatography | Daļiņu izmēri 75-150μm | 1kg |

* Atsevišķas preču vienības daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs vispārīgās vienošanās slēdzējiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# iepirkuma procedūras

„Reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai”,

ID Nr. DŪ-2015/6

2.iepirkuma daļas “ Reaģentu iegāde mikrobioloģiskai testēšanai (barotņu un references kultūras)” ietvaros

- Preču piegādes vieta: SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada iela 3, Daugavpils.

- Preču piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas.

- Svarīgas prasības Barotnēm, mikrobioloģiskām kultūrām un transportēšanai:

- Barotnes precīzs sastāvs;

- Iepakojumam jābūt oriģinālām;

- Jābūt sertifikātam ar nepieciešamu informāciju par preci;

- Reaģenta derīguma termiņam jābūt ne mazākam par 2/3 no kopējā reaģenta derīguma termiņa;

- Mikrobioloģisko kultūrām jānodrošina piemēroti piegādes apstākļi;

- Piedāvājumā obligāti norādīt reaģenta ražotāju un produkta kodu.

| Nr p./k | Reaģenta nosaukums | Mērķis ( pēc kāda standarta prasībām) | Firma, Kataloga Nr. | Formula g/L | Kopā* gab./ gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Selektrol diski Escherichia coli ATCC 25922 10 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM02 |  | 2 |
| 2. | Selektrol diski Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 10 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM10 |  | 2 |
| 3. | Selektrol diski Staphylococcus aureus ATCC 25923 10gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM13 |  | 2 |
| 4. | Selektrol diski Enterococcus faecalis ATCC 29212 10 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM18 |  | 2 |
| 5 | Selektrol diski Clostridium perfringens NCTC 8237/ATCC13124 | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | TCS Biosciences MM45 |  | 2 |
| 6 | Cilpas Proteus mirabilis ATCC 43071 2 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | Microbiologics 0432 |  | 2 |
| 7 | Cilpas Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 2 gab/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | Microbiologics 0261 | Tīrība: < 0,1%Total Pellet SFU | 2 |
| 8 | Tryptone Yeast extract agar 500 g/iep | LVS EN ISO 6222 | Scharlau, 01-590 | Tryptone – 6,0 Yeast extract – 3,0 Agar – 15,0 | 2 |
| 9 | Chromogenic coliform agar 500g/iep | LVS EN ISO 9308 | Biolife, 4012972 | Enzymatic digest of casein-1,00g Yeast extract-2,00g Sodium chloride – 5,00g Sodium dihydrogen phosphate x 2H2O – 2,20g Di-sodium hydrogen phosphate – 2,70g Sodium pyruvate- 1,00g Sorbitol – 1,00g Tryptophane – 1,00g Tergitol 7 – 0,15g Salmon β-D-galactoside – 0,20g X-β-glucuronide CHX salt – 0,10g Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside – 0,10g Bacteriological agar – 10,60g | 2 |
| 10 | Kovača reaģents indolam 100 ml/iep | LVS EN ISO 9308 | Scharlau, RE 0007 | 4-Dimethylamino benzaldehyde – 50g isoamyl alcohol – 710 ml hydrochloric acid 37% - 240ml | 1 |
| 11 | Oksidāzes reaģents 50 gab/iep | LVS EN ISO 9308 | BBL Difco 261181 | 0,5 ml 1% N,N,N,N-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride | 2 |
| 12 | TTC solution 1% 125ml/iep | LVS EN ISO 9308 | Scharlau, 06-023-100 | 2,3,5 Triphenyltetrazolium Chloride -10,0 g Steril destilet water – 1000 ml | 1 |
| 13 | Nutrient agar 500 g/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | Scharlau, 01-140 | Meat extract – 1,0g Yeast extract – 2,0g Peptone – 5,0 g Sodium chloride – 5,0g Agar – 15,0g | 1 |
| 14 | Triptic soy agar 500 g/iep | LVS EN ISO 9308 | Scharlau, 01-200 | Casein peptone – 15g Soy peptone – 5,0g Sodium chloride – 5,0g Agar – 15,0g | 1 |
| 15 | Triptophan broth 500 g/iep | LVS EN ISO 9308 | Scharlau,02-418 | Casein peptone- 10,0g DL-Tryptophan – 1,0g Sodium chloride – 5,0g | 1 |
| 16 | Iron sulfite modified agar 500 g/iep | LVS EN 26461 | Scharlau, 01-634 | Ttyptone – 15,0g Soya peptone – 5,0g Yeast extract – 5,0g Disodium disulfite – 1,0g Iron ammonium citrate – 1,0g Agar – 15,0g | 1 |
| 17 | Pseudalert test 20 gab/iep | T-186-ŪM-01 | IDEXX, WPSE0201 |  | 3 |
| 18 | Colilert -18 200 gab/iep | LVS ISO 9308-2 | IDEXX WP200I-18 |  | 100 gab |
| 19 | EC broth with MUG 500g/iep | LVS EN ISO 9308 | OXOID, CM0979B | Tryptone – 20,0g Lactose – 5,0g Bile salt Nr 3- 1,5g Di-potassium phosphate – 4,0g Mono-potassium phosphate – 1,5g Sodium chloride- 5,0g 4-methylumbelliferyl b-D-glucuronide(MUG)-0,05g | 1 |
| 20 | Bile eskulin azide agar 500g/iep | LVS EN ISO 7899 | Scharlau, 01-592 | Tryptone – 17,0g Peptone-3,0g Yeast extract-5,0g Bile – 10,0g Sodium chloride-5,0g Esculin-1,0g Ammonium ferric citrate-0,50g Sodium azide – 0,15g Agar – 15,0g | 1 |
| 21 | Brain heart infusion broth 500g/iep | Kval. Kontrole LVS ENV ISO 11133-1 | Scharlau, 02-599 | Brain extract – 12,5g Heart extract – 5,0g Peptone – 10,0g Dextrose – 2,0g Sodium chloride – 5,0g Di-sodium phosphate – 2,5g | 1 |
| 22 | Maximum recovery diluent 500g/iep | LVS ENV ISO 6887 | OXOID, CM0733B | Enzymatic Digest of Casein – 1,0g Sodium Chloride – 8,5g | 1 |
| 23 | Slanetz Bartley agar 500g/iep | LVS EN ISO 7899 | Scharlau, 01-579 | Tryptose – 20,0g Yeast extract – 5,0g Dextrose – 2,0g Potassium phosphate – 4,0g Sodium azide- 0,4g Agar -12,0g | 1 |

* Atsevišķas preču vienības daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs vispārīgās vienošanās slēdzējiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# iepirkuma procedūras

„Reaģentu iegāde ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbības nodrošināšanai”,

ID Nr. DŪ-2015/6

3.iepirkuma daļas “ References materiālu (kalibrēšanas, standartšķidumu) iegāde” ietvaros

- Preču piegādes vieta: SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada iela 3, Daugavpils.

- Preču piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma abpusējās akceptēšanas dienas.

- Piedāvājumā obligāti norādīt reaģenta ražotāju un produkta kodu.

| Nr. p/k | Reaģenta nosaukums, ķīmiskā formula | Tehniskā specifikācija pēc standartu prasībām | Daudzums* gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buferšķīdums, pH=4.00 (20°C) | ph=4,00±0,01 (20°C), izsekojamība līdz NIST | 500 mL |
| 2. | Buferšķīdums, pH=7.00 (20°C) | ph=7,00±0,01 (20°C), izsekojamība līdz NIST | 500 mL |
| 3. | Nitrītjonu standartšķīdums, C(NO2-) = 1000mg/l | C(NO2-)=(1000±5) mg/L, izsekojamība līdz NIST | 500mL x 2 |
| 4. | Amonija jonu standartšķīdums C(NH4+)=1000mg/l | C(NH4+)=(1000±2) mg/L, izsekojamība līdz NIST | 500mLx 2 |
| 5. | Dzelzs standartšķīdums C(Fe) = 1000mg/l | C(Fe)=(1000±2) mg/L, izsekojamība līdz NIST | 500mL |
| 6. | Kalibrēšanas standartu komplekts 0,02-10,00-1000 NTU | 0,02±0,02NTU, izsekojamība līdz NIST, 10,0±1% 1000±1% | 1gab. |
| 7. | Fosfora standartšķīdums,C (PO4-) 1000mg/L±0.2% | C (PO4-) 1000mg/L±0.2%, izsekojamība līdz NIST | 100ml |
| 8. | Buferškīdums pH=8.00±0.01 | pH=8.00±0.01,izsekojamība līdz NIST | 500 mL |
| 9. | Anion-multielementstandartšķīd. C(Cl-,NO3-,SO42-)=1000mg/L | C(Cl-,NO3-,SO42-)=1000mg/l±0,5%, izsekojamība līdz NIST | 500ml |
| 10. | Anion-multielementstandartšķīd. C(F-,Br-,PO43- )=1000mg/L | C(F-,Br-,PO43- )=1000mg/l±0,5%, izsekojamība līdz NIST | 500ml |

* Atsevišķas preču vienības daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs vispārīgās vienošanās slēdzējiem

Pielikums Nr.2 – Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus forma

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU

(iepirkuma identifikācijas Nr. __________, iepirkuma daļas Nr. ____)

(izpildītāja nosaukums)

Daugavpilī, 201_.gada

Lūdzu iesniegt piedāvājumu piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar iepirkuma procedūras „____________________” (identifikācijas Nr.________, iepirkuma daļas Nr.____) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.____________

Pasūtītāja pieprasījums:

- Preces apraksts:

| Nr p.k. | Preces nosaukums | Preces apraksts (atbilstoši Vienošanās priekšmetam) | Daudzums, mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (nosaukums) | <Pasūtītājs norāda aprakstu> |  |

- e - pasta adrese piedāvājuma iesniegšanai - (e – pasta adrese)

- Cita informācija (ja nepieciešams)

Pasūtītāja kontaktpersona

Kontaktpersonas rekvizīti

_________________________________

Pielikums Nr.3 – Iesniedzamā Piedāvājuma forma

PIEDĀVĀJUMA FORMA

(iepirkuma identifikācijas Nr. ______, iepirkuma daļas Nr. _____)

(vieta), 201_.gada 		 (datums)

Pasūtītājs – (nosaukums)

Izpildītāja (izpildītāja nosaukums) piedāvājums piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar iepirkuma procedūras „_________________” (identifikācijas Nr. _________, iepirkuma daļas Nr. _________)  rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.____________

            - (Izpildītāja nosaukums) apņemas piegādāt pieprasīto Preci (piegādes vieta, termiņš saskaņā ar Vienošanās noteikumiem).

            - (Izpildītāja nosaukums) apņemas piegādāt Preci saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu par šādu cenu:

| Nr p.k. | Preces nosaukums | Preces apraksts (atbilstoši Vienošanās tehniskajai specifikācijai) | Daudzums, mērvienība | Piedāvātā cena par 1 vienību, EUR (bez PVN) | KOPĀ (bez PVN): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOPĀ (bez PVN): |  |  |  |  |  |

            - Cita informācija (ja nepieciešams)

Izpildītāja kontaktpersona

Kontaktpersonas rekvizīti

_________________________________

Pielikums Nr.4 - Izpildītāju iesniegtie finanšu piedāvājumi

(Katra Izpildītāja iesniegtie finanšu piedāvājumi iepirkuma procedūras ietvaros, kuri sagatavoti saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām)