Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes iepirkumu komisija saņēmusi lūgumu sniegt precizējumu par iepirkuma „Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs”, ID.Nr. DPIP2011/10, nolikumu:

Jautājumi:

- Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnikas apkalpošanas robežas?

- Apkures katlu nosaukumus un jaudas (saskaņā ar pielikumiem Nr.1 un darba uzdevumu – pielikumsNr.2)?

- Ko nozīmē pielikuma Nr.2   4.punkta izteiciens „Ventilācijas apkalpošana”?

Atbildes:

- Apkalpošanas robežas: karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošās armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltummezglā līdz atslēdzošajiem ventiļiem pie izlietnēm; apkures sistēmā – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā;

- Apkures katla nosaukums: „VIDARUS U26”; nominālā jauda – 46kw;

- Tas nozīmē ventilācijas kontūras apkalpošanu automatizētajos siltummezglos.