apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2017.gada 18.augusta sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

__________J.Kornutjaka

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā

„Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”

Identifikācijas numurs DPD 2017/118

NOLIKUMS

Daugavpils, 2017

- Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2017/118.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |  |
| --- | --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 |  |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 |  |
| Elektroniskā pasta adrese | info@daugavpils.lv |  |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa |  |
| Kontaktpersona | Jurijs Bārtuls (juridiskajos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654 04367 |  |
| Faksa Nr. | 654 21941 |  |
| e-pasta adrese | jurijs.bartuls@daugavpils.lv |  |
| Darbs | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
|  | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
| Kontaktpersona | Oļegs Krukovskis (ar specifikāciju saistītos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 29 555 927 |  |

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

II. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā.

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Paredzamā līgumcena – līdz 41 999,99 euro bez PVN.

- Iepirkuma nomenklatūra: galvenais CPV kods: 90000000-7 (notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi), papildkodi: 90400000-1 (notekūdeņu pakalpojumi), 45232410-9 (kanalizācijas darbi), 90470000-2 (notekcauruļu tīrīšanas pakalpojumi).

- Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

- Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (6.pielikums).

- Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

  - līdz brīdim, kad stājas spēkā līgums ar atklāta konkursa DPD 2017/110 uzvarētāju, par ko Izpildītājam tiek paziņots rakstveidā,

  - tiek iztērēta līguma summa;

  - trīs mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas.

- Līgumu ar konkursa uzvarētāju slēgs un norēķinus veiks Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 308.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 29.augustam, plkst.11:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 29.augustā, plkst.11.00, Domes 306.kabinetā, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums iesniedzams divos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

„Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas 
un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/118

neatvērt līdz 2017.gada 29.augustam, plkst.11:00.

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:

  - Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu EUR 300,00 apmērā;

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu Daugavpils pilsētas domes norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/118.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 2 (divi) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Nolikuma 28.3.punktā noteiktajam termiņam;

    - līdz dienai, kad pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Prasības saistību izpildes nodrošinājumam: nav paredzēts.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no iepirkuma daļas, kurā iesniedz piedāvājumu.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.

- Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:

  - Pilnvara – ja nepieciešams.

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

  - Kvalifikācijas (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 33.punkta prasībām, aizpildot Nolikuma 4.pielikumu;

  - Parakstīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši iepirkuma Nolikuma 3.pielikumam.

  - Parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši iepirkuma Nolikuma 4.pielikumam, pievienojot izmaksu tāmi atbilstoši paraugam.

  - Piedāvājumam pievieno tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un tāmi elektroniskā formā, CD diskā vai līdzvērtīgā informācijas nesējā.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:

| Nr. | Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības | Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 33.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). |
| 33.2. | Pretendentam iepriekšējo 3 (triju) gadu (2016., 2015., 2014., kā arī 2017.gada periods) laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze kanalizācijas tīklu uzturēšanas un skalošanas darbu izpildē. | Informācija par trijos iepriekšējos gados veiktajiem kanalizācijas tīklu un skalošanas darbiem, norādot darbu veidus, darbu apjomus un izpildes periodu (kvalifikācijas apraksts 4.pielikums). Kvalifikācijas aprakstam pievieno vismaz vienu pozitīvu pieredzes aprakstā norādītā pasūtītāja atsauksmi. |
| 33.3. | Līguma izpildes uzsākšanas brīdī pretendenta rīcībā būs atbilstoši speciālisti un darbaspēks līguma izpildes nodrošināšanai, tajā skaitā pretendents piesaistīs līguma izpildei: 1. būvspeciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai; 2. darba aizsardzības speciālistu. | Iepirkuma līgumā iesaistāmā atbildīgā personāla saraksts, tajā skaitā informācija par līguma izpildē iesaistāmo būvspeciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai un darba aizsardzības speciālistu. Kvalifikācijas aprakstam pievieno būvspeciālista un darba aizsardzības speciālista rakstiskus apliecinājumus par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. . |
| 33.4. | - Pretendents līguma izpildes nodrošināšanai var nodrošināt atbilstošu specializēto tehniku un aprīkojumu, tajā skaitā vismaz vienu vakuumspiediena automašīnu, ar vakuumspiediena pumpi, kura spiediens nav mazāks par 100 Bar. | - Informācija par pakalpojuma sniegšanai pieejamo specializēto tehniku, norādot to nosaukumu, marku, tehnisko stāvokli un piederību (ir īpašumā, nomā vai tiks iznomāta). (4.pielikums) Papildus norāda vakuumspiediena automašīnu, ar vakuumspiediena pumpi, kura spiediens nav mazāks par 100 Bar, kas tiks izmantota pakalpojuma nodrošināšanai. - Ja attiecīgā iekārta vai tehnika ir iznomāta vai to plānots iznomāt vai iegādāties, pievieno nomas līguma kopiju vai īpašnieka apliecinājumu par iespēju iznomāt iekārtu uz līguma izpildes periodu vai atsavināt to. |
| 33.5. | - Uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi pretendenta rīcībā jābūt izsniegtai VVD (Valsts vides dienesta) atļaujai atkritumu apsaimniekošanai (vai noslēgts līgums ar uzņēmumu, kuram ir atļauja atkritumu apsaimniekošanai) ar tiesībām pārvadāt kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus, kods 200306 un atkritumus no smilšu uztvērējiem – kods 190 802. | - VVD spēkā esošas atļaujas kopija, vai apliecinājums, ka uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi pretendenta rīcībā būs atļauja atkritumu apsaimniekošanai, ar tiesībām pārvadāt kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus, kods 200306 un atkritumus no smilšu uztvērējiem – kods 190 802, vai vienošanās kopija ar uzņēmumu, kuram ir attiecīga atļauja atkritumu apsaimniekošanai. |
| 33.6. | Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem. |

- Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

VIII. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskā piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Līguma projekts.

1. Pielikums

iepirkuma Nolikumam

“Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas 
un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/118

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Daugavpilī, 2017.gada ___.__________

Komersants

______________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese _________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________

tālrunis_________________________, mobilais ______________________________________

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)____________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________

____________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas numurs DPD 2017/118, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas 
un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/118

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Lietus ūdens kanalizācijas tīklU ikdienas 
uzturēšanas un skalošanas darbiEM

- Veikt ikdienas uzturēšanas darbus Daugavpils pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklā, t.sk.:

- gūliju vasaras periodā;

- aku tīrīšana: H līdz 2 m, no 2 m līdz 3 m, no 3 m līdz 4.5 m, no 4,5 m līdz 6,5 m;

- avārijas stāvoklī esošo lietus ūdens kanalizācijas skataku skalošana;

- kanalizācijas tīklu pievienojumu avārijas tīrīšana vai skalošana Ø- 200 mm;

- kolektoru skalošana: no Ø- 250 mm līdz Ø- 300 mm

- aku un gūliju lūku regulēšana ar papildus grodiem, pārsegumiem un bez tiem;

- kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi;

- lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas darbu veikšana, kas saistīta ar gūliju režģu zādzību vai gūliju un aku iesēdumu vai sabrukumu: sabrukušo gūliju avārijas apkalpošanas darbi, sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi (H= 2 m), sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi (H= 3 m);

- ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana; diennakts dežurēšanas organizēšana plūdu laikā (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m); ierīču noslēgšana un atvēršana; ierīču konservācija pēc plūdu pabeigšanas.

Savlaicīga sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu atvēršana un aizvēršana laikā, kad paaugstinās ūdens līmenis upē Daugava (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m).

Ūdens līmeņa regulējošo ierīču, kas regulē ūdens līmeni palu laikā, apkalpošana, to remonts, nolietojušos mezglu, detaļu un blīvējamo iekārtu maiņa.

Sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu krāsošana un eļļošana.

Ap sprostiekārām atrodošos notekgrāvju, aku attīrīšana no netīrumiem, atkritumiem, smiltīm un krūmājiem. Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:

1. Ņekrasova - Aiviekstes ielu krustojuma rajonā
2. Lielā ielā pie glābšanas stacijas
3. Lielā ielā pie Grīvas poliklīnikas
4. Lauces ielā pie 6.vidusskolas
5. Komunāla ielā pie Lauces ielas
6. Brjanskas- Arāju ielu krustojuma rajonā
7. Lielā- Ūdens ielu krustojuma rajonā
8. Lielā- Čehova ielu krustojuma rajonā
9. Daugavas- Vaļņu ielu krustojuma rajonā
10. Daugavas iela (Daugavpils pilsētas domes rajonā)

11. Daugavas iela (Daugavpils novada domes rajonā)

12.Daugavas – Vaļņu ielas rajonā .
13.Arāju- Pureņu ielu krustojuma rajonā

14.Daugavas iela 87

15. Brjanskas iela – Kapsētas rajonā

16. Daugavas ielā (zem Vienības tilta);

- ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, attīrīšana un avārijas apkalpošana Daugavas ielā cietokšņa rajonā (cara laika šahtas): krūmāju izciršana un ieplūdes grāvju un notekgrāvju attīrīšana no netīrumiem.

Divu tuneļu apkalpošana (savieno Daugavas upi ar cietokšņa aizsarggrāvjiem, tiek izmantoti gruntsūdeņu un atkušņa ūdeņu nolaišanai Daugavā):

1. Betona pamatņu noņemšana no šahtām (dziļums- 8,5m)

2. Šahtu un tuneļu ventilācija

3. Pazemes tuneļu ( garums= 35m, augstums= 1,5m, platums= 1,2m) attīrīšana no smiltīm, atkritumiem un citiem netīrumiem caur šahtām H= 8,5m

4. Pazemes tuneļu sprostiekārtu attīrīšana no netīrumiem, smiltīm un citiem piemaisījumiem, iekārtu (vārsts) noregulēšana

5. Atkritumu izvešana

6. Šahtu aiztaisīšana ar betona pamatnēm, izmantojot autokrānu

7. Sprostiekārtu aizvēršana

8. Kieģeļu mūru atjaunošana

9. Caurules galvas atjaunošana

- pazemes tuneļu tīrīšana, kuri paredzēti gruntsūdeņu nolaišanai no cietokšņa vaļņiem;

- palu ūdeņu novadīšana: pasākumu veikšana, lai novērstu Daugavpils pilsētas Grīvas, Judovkas un Mežciema rajonu privātmāju un citu Daugavpils dzīvojamo rajonu applūšanu ar palu ūdeņiem. Diennakts dežūras (ūdens līmenis Daugavā virs 6,75 m) palu laikā. Sprostiju, sprostiekārtu un aizbīdņu (3 gab), kas regulē atkušņa ūdeņu un gruntsūdeņu līmeni, atvēršana un aizvēršana dažādās Daugavpils pilsētas vietās, kas atrodas dažādos līmeņos attiecībā pret ūdens līmeni upē Daugava. Nepieciešamības gadījumā ūdenslīdēju darbs. Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:

1. Daugavas ielā (zem Vienības tilta)
2. Daugavas ielā (Daugavpils pilsētas domes rajonā)
3. Daugavas ielā (Daugavpils novada domes rajonā)

- Pēc attiecīga līguma noslēgšanas, ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši pasūtītāja apstiprinātajam ikmēneša plānam.

Izņēmums – avārijas situācijas. Avārijas situācijas gadījumā: 10-15 min. laikā, pēc signāla saņemšanas, avārijas vietā ir jāuzstāda brīdinošās ceļa zīmes un nekavējoties ir jāuzsāk avārijas situācijas likvidācija. Avārijas situāciju ir jālikvidē 24 st. laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības mainīt un papildināt grafiku sekojošos gadījumos:

  - par radušos situāciju, kas saistīta ar tīkla cauruļvada avāriju;

  - par radušos situāciju, kas saistīta ar lūku vāku vai gūliju režģu zādzību, vai gūliju un aku iesēdumu vai sabrukumu.

4. Pilsētas ielu lietus ūdens kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gūliju tīrīšana vasaras periodā, t.sk. |  |  |
| 1.1. | Gūliju tīrīšana pilsētas ielās | gab | 500 |
| 1.2. | Gūliju tīrīšana Muzeja ielā (62 m*2) 2 reizes sezonā | m | 124 |
| 1.3. | Gūliju tīrīšana Rīgas ielā (760 m*2) 2 reizes sezonā | m | 1520 |
| 2. | Skataku tīrīšana vasaras periodā, t,sk. |  |  |
| 2.1. | H līdz 2m | gab | 191 |
| 2.2. | H līdz 3m | gab | 75 |
| 2.3. | H līdz 4,5 m | gab | 31 |
| 2.4. | H līdz 6,5 m | gab | 23 |
| 3. | Grunts utilizācija | m³ | 73 |
| 4. | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, t.sk. |  |  |
| 4.1. | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana plūdu laikā, palu laikā | gab | 1 |
| 4.2. | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, attīrīšana un avārijas apkalpošana Daugavas ielā cietokšņa rajonā | st | 100 |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 4.3. | Lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas apkalpošana Cietokšņa mikrorajonā, Daugavpilī | st | 1 |
| 4. | Lietus ūdens kanalizācijas šahtu tīrīšana un skalošana | gab. | 5 |
| 5. | Ūdens noteces grāvju apsaimniekošana | m³ | 30 |
| 6. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi, t.sk: |  |  |
| 6.1. | Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm apkalpošanas darbi, papildus gredzena 10cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab | 2 |
| 6.2. | Avārijas stāvokli esošo aku D=1000mm avārijas apkalpošana, papildus gredzena 20cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab | 2 |
| 6.3. | Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 6.4. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 6.5. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 6.6. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 6.7. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=10cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 6.8. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=20cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 6.9. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi, pārseguma D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 6.10. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 630/500 apkalpošanas darbi | gab | 3 |
| 6.11. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi | gab | 3 |
| 6.12. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi ar betonēšanas metodi un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 6.13. | Skatakas PP Ø-630/500/315 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi | gab | 1 |
| 6.14. | Avārijas stāvoklī esošo aku remonts: dzelzsbetona vāka KCP-9-6 montāža | gab | 1 |
| 6.15. | Maģistrālā lietus kolektora tīrīšana, remonts un betonēšana Dn 500 | m | 1 |
| 6.16. | Keramikas caurules demontāža Dn 200 demontāža | m | 70 |
| 6.17. | Dzelzsbetona aku Dn 1000 demontāža un utilizācija, h=2 m | gab. | 1 |
| 6.18. | Dzelzsbetona gūliju demontāža un utilizācija | gab | 1 |
| 6.19. | Caurteku apkalpošana, tīrīšana, betonēšana un remonts | gab. | 5 |

5. Pilsētas caurbraucamo pagalmu lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gūliju tīrīšana vasaras periodā | gab | 50 |
| 2. | Skataku tīrīšana vasaras periodā, t,sk. |  |  |
| 2.1. | H līdz 2m | gab | 10 |
| 2.2. | H līdz 3m | gab | 6 |
| 2.3. | H līdz 4,5 m | gab | 2 |
| 2.4. | H līdz 6,5 m | gab | 1 |
| 3. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi, t.sk: |  |  |
| 3.1. | Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm apkalpošanas darbi, papildus gredzena 10cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab | 1 |
| 3.2. | Avārijas stāvokli esošo aku D=1000mm avārijas apkalpošana, papildus gredzena 20cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab | 1 |
| 3.3. | Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi D=1000mm (pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana) | gab | 1 |
| 3.4. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 3.5. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 3.6. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 3.7. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=10cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 3.8. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=20cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 3.9. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi, pārseguma D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 3.10. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 630/500 apkalpošanas darbi | gab | 1 |
| 3.11. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi | gab | 1 |
| 3.12. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi ar betonēšanas metodi un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 3.13. | Skatakas PP Ø-630/500/315 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi | gab | 1 |

6. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas papildus nosacījumi:

6.1. Augstumā regulējamo lūku pielietošana ir obligāta.

6.2. Gūliju režģu ar slēdzenēm pielietošana ir obligāta.

6.3. Gūlijas - no dzelzsbetona, kvadrātveida, vai DN 400/315 CRS (PP teleskops DN315 ar čuguna lūku, kantaina reste ar slēdzeni, 40tn) un DN 630/500 CRS (PP teleskops DN500 ar čuguna lūku, kantaina reste ar slēdzeni, 40tn).

6.4. Skatakas - no dzelzsbetona grodiem vai polipropilena.

6.5. Asfaltbetona marka seguma atjaunošanai - AC 11.

6.6. Darba uzdevumā norādītais apjoms ir maksimāls.

6.7. Samaksa tiek veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem.

7. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas īpašie noteikumi:

7.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumam, 6.pielikumam un 7.pielikumam.

7.2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2017” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.

7.3. Vakuumspiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 100 Bar  (VVD atļauja skalošanas materiāla utilizācijai).

7.4. Pretendenta rīcībā jābūt izsniegtai VVD atļaujai atkritumu apsaimniekošanai (vai noslēgts līgums ar uzņēmumu, kuram ir atļauja atkritumu apsaimniekošanai) ar tiesībām pārvadāt kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus kods 200 306, atkritumi no smilšu uztvērējiem 190 802.

7.5. Topogrāfisko uzmērījumu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz būvniecības tāmes izmaksas (apjomos).

7.6. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

8. Veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbus Daugavpils pilsētas ielās un caurbraucamo pagalmu teritorijā.

9. Iepirkums paredz lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas un attīrīšanas darbus Daugavpils pilsētas ielās, t.sk.:

  - lietus ūdens kanalizācijas kolektoru skalošana un attīrīšana pēc celtniecības darbu pabeigšanas ielās, kuru lietus ūdens kolektori ietek skalojamajā kolektorā;

  - atstrādātās smilts pulpas izvešana uz uzglabāšanas vietu speciālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;

  - smilts pulpas attīrīšana, filtrācija, eļļas un citu piemaisījumu atdalīšana no atstrādātās grunts;

  - laboratorijas analīžu veikšana PH, suspendēto vielu, naftas produktu noteikšanai;

  - attīrītās grunts iekraušana un izvešana no attīrīšanas iekārtām uz utilizāciju vai attīrītās grunts uzglabāšanas vietu, saskaņojot to ar pasūtītāju.

10. Pilsētas ielu lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Slapjā grunts tilpums m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu (caurtekas diametrs – Ø mm) |  |  |  |
| 1.3. | Ø300mm | m3 | 1665 | 40 |
| 1.4. | Ø400mm | m3 | 700 | 23 |
| 1.5. | Ø500mm | m3 | 310 | 16 |
| 1.8. | Ø700mm | m3 | 95 | 10 |
| 1.9. | Ø1000mm | m3 | 800 | 66 |
| 1.11. | Ø1500mm | m3 | 50 | 14 |
| Kopā |  |  | 3620 | 169 |
| 2. | Slapjās grunts pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām | m3 | 169 | - |

Darbu (Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu un slapja grunts utilizācija un pārvadāšana) izpildes cena bez PVN

11. Pilsētas caurbraucamo pagalmu lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Slapjā grunts tilpums m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu (caurtekas diametrs – Ø mm) |  |  |  |
| 1.1. | Ø200mm | m3 | 181 | 1 |
| 1.2. | Ø250mm | m3 | 165 | 2 |
| 1.3. | Ø300mm | m3 | 231 | 2 |
| 1.4. | Ø400mm | m3 | 268 | 6 |
| 1.5. | Ø500mm | m3 | 147 | 3 |
| 1.6. | Ø600mm | m3 | 92 | 4 |
| Kopā |  |  | 1085 | 18 |
| 2. | Slapjās grunts pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām | m3 | 18 | - |

Darbu (Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu un slapjās grunts utilizācija un pārvadāšana) izpildes cena bez PVN

12. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas īpašie noteikumi:

12.1. Vakuumspiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 100 Bar. (VVD atļauja skalošanas materiāla utilizācijai).

12.2. Pretendenta rīcībā jābūt izsniegtai VVD atļaujai atkritumu apsaimniekošanai (vai noslēgts līgums ar uzņēmumu, kuram ir atļauja atkritumu apsaimniekošanai) ar tiesībām pārvadāt kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus kods 200 306, atkritumi no smilšu uztvērējiem 190 802.

13. Garantijas laiks:

Izpildīto darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu izpildes akta par konkrētu darbu izpildi parakstīšanas dienas un noteikto gadu.

14. Papildus nosacījumi.

Tehniskajā specifikācijā noteiktie darbu apjomi ir noteikti uz 3 mēnešiem.

Maksāšanas kārtība: potenciālais pretendents katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī veiktajiem faktiskajiem darbiem, t.sk potenciālais pretendents var iesniegt starpmaksājuma rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem 1 /vienu/ reizi mēnesī, iesniedzot to 5 dienu laikā no faktisko darbu pabeigšanas dienas.

15. Darbu izpildes termiņš:

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz brīdim, kad stājas spēkā līgums ar atklāta konkursa DPD 2017/110 uzvarētāju, par ko Izpildītājam tiek paziņots rakstveidā,

- tiek iztērēta līguma summa;

- trīs mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Inženierkomunikāciju tehniķis                           					   O.Krukovskis

3. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas

un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/118

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ____._______________

Iepazinies ar tehniskās specifikācijas prasībām ___________ (uzņēmuma nosaukums) apņemas:

- Veikt ikdienas uzturēšanas darbus Daugavpils pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklā, t.sk.:

- gūliju vasaras periodā;

- aku tīrīšana: H līdz 2 m, no 2 m līdz 3 m, no 3 m līdz 4.5 m, no 4,5 m līdz 6,5 m;

- avārijas stāvoklī esošo lietus ūdens kanalizācijas skataku skalošana;

- kanalizācijas tīklu pievienojumu avārijas tīrīšana vai skalošana Ø- 200 mm;

- kolektoru skalošana: no Ø- 250 mm līdz Ø- 300 mm

- aku un gūliju lūku regulēšana ar papildus grodiem, pārsegumiem un bez tiem;

- kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi;

- lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas darbu veikšana, kas saistīta ar gūliju režģu zādzību vai gūliju un aku iesēdumu vai sabrukumu: sabrukušo gūliju avārijas apkalpošanas darbi, sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi (H= 2 m), sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi (H= 3 m);

- ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana; diennakts dežurēšanas organizēšana plūdu laikā (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m); ierīču noslēgšana un atvēršana; ierīču konservācija pēc plūdu pabeigšanas.

Savlaicīga sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu atvēršana un aizvēršana laikā, kad paaugstinās ūdens līmenis upē Daugava (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m).

Ūdens līmeņa regulējošo ierīču, kas regulē ūdens līmeni palu laikā, apkalpošana, to remonts, nolietojušos mezglu, detaļu un blīvējamo iekārtu maiņa.

Sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu krāsošana un eļļošana.

Ap sprostiekārām atrodošos notekgrāvju, aku attīrīšana no netīrumiem, atkritumiem, smiltīm un krūmājiem. Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:

1. Ņekrasova - Aiviekstes ielu krustojuma rajonā
2. Lielā ielā pie glābšanas stacijas
3. Lielā ielā pie Grīvas poliklīnikas
4. Lauces ielā pie 6.vidusskolas
5. Komunāla ielā pie Lauces ielas
6. Brjanskas- Arāju ielu krustojuma rajonā
7. Lielā- Ūdens ielu krustojuma rajonā
8. Lielā- Čehova ielu krustojuma rajonā
9. Daugavas- Vaļņu ielu krustojuma rajonā
10. Daugavas iela (Daugavpils pilsētas domes rajonā)

11. Daugavas iela (Daugavpils novada domes rajonā)

12.Daugavas – Vaļņu ielas rajonā .
13.Arāju- Pureņu ielu krustojuma rajonā

14.Daugavas iela 87

15. Brjanskas iela – Kapsētas rajonā

16. Daugavas ielā (zem Vienības tilta);

- ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, attīrīšana un avārijas apkalpošana Daugavas ielā cietokšņa rajonā (cara laika šahtas): krūmāju izciršana un ieplūdes grāvju un notekgrāvju attīrīšana no netīrumiem.

Divu tuneļu apkalpošana (savieno Daugavas upi ar cietokšņa aizsarggrāvjiem, tiek izmantoti gruntsūdeņu un atkušņa ūdeņu nolaišanai Daugavā):

1. Betona pamatņu noņemšana no šahtām (dziļums- 8,5m)

2. Šahtu un tuneļu ventilācija

3. Pazemes tuneļu ( garums= 35m, augstums= 1,5m, platums= 1,2m) attīrīšana no smiltīm, atkritumiem un citiem netīrumiem caur šahtām H= 8,5m

4. Pazemes tuneļu sprostiekārtu attīrīšana no netīrumiem, smiltīm un citiem piemaisījumiem, iekārtu (vārsts) noregulēšana

5. Atkritumu izvešana

6. Šahtu aiztaisīšana ar betona pamatnēm, izmantojot autokrānu

7. Sprostiekārtu aizvēršana

8. Kieģeļu mūru atjaunošana

9. Caurules galvas atjaunošana

- pazemes tuneļu tīrīšana, kuri paredzēti gruntsūdeņu nolaišanai no cietokšņa vaļņiem;

- palu ūdeņu novadīšana: pasākumu veikšana, lai novērstu Daugavpils pilsētas Grīvas, Judovkas un Mežciema rajonu privātmāju un citu Daugavpils dzīvojamo rajonu applūšanu ar palu ūdeņiem. Diennakts dežūras (ūdens līmenis Daugavā virs 6,75 m) palu laikā. Sprostiju, sprostiekārtu un aizbīdņu (3 gab), kas regulē atkušņa ūdeņu un gruntsūdeņu līmeni, atvēršana un aizvēršana dažādās Daugavpils pilsētas vietās, kas atrodas dažādos līmeņos attiecībā pret ūdens līmeni upē Daugava. Nepieciešamības gadījumā ūdenslīdēju darbs. Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:

1. Daugavas ielā (zem Vienības tilta)
2. Daugavas ielā (Daugavpils pilsētas domes rajonā)
3. Daugavas ielā (Daugavpils novada domes rajonā)

- Pēc attiecīga līguma noslēgšanas, ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši pasūtītāja apstiprinātajam ikmēneša plānam.

Izņēmums – avārijas situācijas. Avārijas situācijas gadījumā: 10-15 min. laikā, pēc signāla saņemšanas, avārijas vietā ir jāuzstāda brīdinošās ceļa zīmes un nekavējoties ir jāuzsāk avārijas situācijas likvidācija. Avārijas situāciju ir jālikvidē 24 st. laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības mainīt un papildināt grafiku sekojošos gadījumos:

  - par radušos situāciju, kas saistīta ar tīkla cauruļvada avāriju;

  - par radušos situāciju, kas saistīta ar lūku vāku vai gūliju režģu zādzību, vai gūliju un aku iesēdumu vai sabrukumu.

4. Pilsētas ielu lietus ūdens kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gūliju tīrīšana vasaras periodā, t.sk. |  |  |
| 1.1. | Gūliju tīrīšana pilsētas ielās | gab | 500 |
| 1.2. | Gūliju tīrīšana Muzeja ielā (62 m*2) 2 reizes sezonā | m | 124 |
| 1.3. | Gūliju tīrīšana Rīgas ielā (760 m*2) 2 reizes sezonā | m | 1520 |
| 2. | Skataku tīrīšana vasaras periodā, t,sk. |  |  |
| 2.1. | H līdz 2m | gab | 191 |
| 2.2. | H līdz 3m | gab | 75 |
| 2.3. | H līdz 4,5 m | gab | 31 |
| 2.4. | H līdz 6,5 m | gab | 23 |
| 3. | Grunts utilizācija | m³ | 73 |
| 4. | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, t.sk. |  |  |
| 4.1. | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana plūdu laikā, palu laikā | gab | 1 |
| 4.2. | Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, attīrīšana un avārijas apkalpošana Daugavas ielā cietokšņa rajonā | st | 100 |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 4.3. | Lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas apkalpošana Cietokšņa mikrorajonā, Daugavpilī | st | 1 |
| 4. | Lietus ūdens kanalizācijas šahtu tīrīšana un skalošana | gab. | 5 |
| 5. | Ūdens noteces grāvju apsaimniekošana | m³ | 30 |
| 6. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi, t.sk: |  |  |
| 6.1. | Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm apkalpošanas darbi, papildus gredzena 10cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab | 2 |
| 6.2. | Avārijas stāvokli esošo aku D=1000mm avārijas apkalpošana, papildus gredzena 20cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab | 2 |
| 6.3. | Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 6.4. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 6.5. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 6.6. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 6.7. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=10cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 6.8. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=20cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 6.9. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi, pārseguma D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 6.10. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 630/500 apkalpošanas darbi | gab | 3 |
| 6.11. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi | gab | 3 |
| 6.12. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi ar betonēšanas metodi un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 6.13. | Skatakas PP Ø-630/500/315 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi | gab | 1 |
| 6.14. | Avārijas stāvoklī esošo aku remonts: dzelzsbetona vāka KCP-9-6 montāža | gab | 1 |
| 6.15. | Maģistrālā lietus kolektora tīrīšana, remonts un betonēšana Dn 500 | m | 1 |
| 6.16. | Keramikas caurules demontāža Dn 200 demontāža | m | 70 |
| 6.17. | Dzelzsbetona aku Dn 1000 demontāža un utilizācija, h=2 m | gab. | 1 |
| 6.18. | Dzelzsbetona gūliju demontāža un utilizācija | gab | 1 |
| 6.19. | Caurteku apkalpošana, tīrīšana, betonēšana un remonts | gab. | 5 |

5. Pilsētas caurbraucamo pagalmu lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gūliju tīrīšana vasaras periodā | gab | 50 |
| 2. | Skataku tīrīšana vasaras periodā, t,sk. |  |  |
| 2.1. | H līdz 2m | gab | 10 |
| 2.2. | H līdz 3m | gab | 6 |
| 2.3. | H līdz 4,5 m | gab | 2 |
| 2.4. | H līdz 6,5 m | gab | 1 |
| 3. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi, t.sk: |  |  |
| 3.1. | Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm apkalpošanas darbi, papildus gredzena 10cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab | 1 |
| 3.2. | Avārijas stāvokli esošo aku D=1000mm avārijas apkalpošana, papildus gredzena 20cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab | 1 |
| 3.3. | Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi D=1000mm (pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana) | gab | 1 |
| 3.4. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 3.5. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 3.6. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 1 |
| 3.7. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=10cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 3.8. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=20cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 3.9. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi, pārseguma D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 3.10. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 630/500 apkalpošanas darbi | gab | 1 |
| 3.11. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi | gab | 1 |
| 3.12. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi ar betonēšanas metodi un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 1 |
| 3.13. | Skatakas PP Ø-630/500/315 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi | gab | 1 |

6. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas papildus nosacījumi:

6.1. Augstumā regulējamo lūku pielietošana ir obligāta.

6.2. Gūliju režģu ar slēdzenēm pielietošana ir obligāta.

6.3. Gūlijas - no dzelzsbetona, kvadrātveida, vai DN 400/315 CRS (PP teleskops DN315 ar čuguna lūku, kantaina reste ar slēdzeni, 40tn) un DN 630/500 CRS (PP teleskops DN500 ar čuguna lūku, kantaina reste ar slēdzeni, 40tn).

6.4. Skatakas - no dzelzsbetona grodiem vai polipropilena.

6.5. Asfaltbetona marka seguma atjaunošanai - AC 11.

6.6. Darba uzdevumā norādītais apjoms ir maksimāls.

6.7. Samaksa tiek veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem.

7. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanas īpašie noteikumi:

7.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumam, 6.pielikumam un 7.pielikumam.

7.2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2017” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.

7.3. Vakuumspiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 100 Bar  (VVD atļauja skalošanas materiāla utilizācijai).

7.4. Pretendenta rīcībā jābūt izsniegtai VVD atļaujai atkritumu apsaimniekošanai (vai noslēgts līgums ar uzņēmumu, kuram ir atļauja atkritumu apsaimniekošanai) ar tiesībām pārvadāt kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus kods 200 306, atkritumi no smilšu uztvērējiem 190 802.

7.5. Topogrāfisko uzmērījumu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz būvniecības tāmes izmaksas (apjomos).

7.6. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

8. Veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbus Daugavpils pilsētas ielās un caurbraucamo pagalmu teritorijā.

9. Iepirkums paredz lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas un attīrīšanas darbus Daugavpils pilsētas ielās, t.sk.:

  - lietus ūdens kanalizācijas kolektoru skalošana un attīrīšana pēc celtniecības darbu pabeigšanas ielās, kuru lietus ūdens kolektori ietek skalojamajā kolektorā;

  - atstrādātās smilts pulpas izvešana uz uzglabāšanas vietu speciālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;

  - smilts pulpas attīrīšana, filtrācija, eļļas un citu piemaisījumu atdalīšana no atstrādātās grunts;

  - laboratorijas analīžu veikšana PH, suspendēto vielu, naftas produktu noteikšanai;

  - attīrītās grunts iekraušana un izvešana no attīrīšanas iekārtām uz utilizāciju vai attīrītās grunts uzglabāšanas vietu, saskaņojot to ar pasūtītāju.

10. Pilsētas ielu lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Slapjā grunts tilpums m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu (caurtekas diametrs – Ø mm) |  |  |  |
| 1.3. | Ø300mm | m3 | 1665 | 40 |
| 1.4. | Ø400mm | m3 | 700 | 23 |
| 1.5. | Ø500mm | m3 | 310 | 16 |
| 1.8. | Ø700mm | m3 | 95 | 10 |
| 1.9. | Ø1000mm | m3 | 800 | 66 |
| 1.11. | Ø1500mm | m3 | 50 | 14 |
| Kopā |  |  | 3620 | 169 |
| 2. | Slapjās grunts pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām | m3 | 169 | - |

Darbu (Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu un slapja grunts utilizācija un pārvadāšana) izpildes cena bez PVN

11. Pilsētas caurbraucamo pagalmu lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Slapjā grunts tilpums m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu (caurtekas diametrs – Ø mm) |  |  |  |
| 1.1. | Ø200mm | m3 | 181 | 1 |
| 1.2. | Ø250mm | m3 | 165 | 2 |
| 1.3. | Ø300mm | m3 | 231 | 2 |
| 1.4. | Ø400mm | m3 | 268 | 6 |
| 1.5. | Ø500mm | m3 | 147 | 3 |
| 1.6. | Ø600mm | m3 | 92 | 4 |
| Kopā |  |  | 1085 | 18 |
| 2. | Slapjās grunts pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām | m3 | 18 | - |

Darbu (Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu un slapjās grunts utilizācija un pārvadāšana) izpildes cena bez PVN

12. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas īpašie noteikumi:

12.1. Vakuumspiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 100 Bar. (VVD atļauja skalošanas materiāla utilizācijai).

12.2. Pretendenta rīcībā jābūt izsniegtai VVD atļaujai atkritumu apsaimniekošanai (vai noslēgts līgums ar uzņēmumu, kuram ir atļauja atkritumu apsaimniekošanai) ar tiesībām pārvadāt kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus kods 200 306, atkritumi no smilšu uztvērējiem 190 802.

13. Garantijas laiks:

Izpildīto darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu izpildes akta par konkrētu darbu izpildi parakstīšanas dienas un noteikto gadu.

14. Papildus nosacījumi.

Tehniskajā specifikācijā noteiktie darbu apjomi ir noteikti uz 3 mēnešiem.

Maksāšanas kārtība: potenciālais pretendents katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī veiktajiem faktiskajiem darbiem, t.sk potenciālais pretendents var iesniegt starpmaksājuma rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem 1 /vienu/ reizi mēnesī, iesniedzot to 5 dienu laikā no faktisko darbu pabeigšanas dienas.

15. Darbu izpildes termiņš:

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz brīdim, kad stājas spēkā līgums ar atklāta konkursa DPD 2017/110 uzvarētāju, par ko Izpildītājam tiek paziņots rakstveidā,

- tiek iztērēta līguma summa;

- trīs mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

3. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas

un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/118

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ___.____________

- ________________ (komersanta nosaukums) piedāvā izpildīt tehniskajā piedāvājumā  un tāmē norādīto darbu apjomu par šādu kopējo summu:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

Pielikumā: tāme uz ___ lp.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

Pielikums
finanšu piedāvājumam

TĀME

(paraugs)

Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________

| Nr. p. k. | Kods* | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | materiāli (ja ir) | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli (ja ir) | mehānismi | summa |
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

4. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas

un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/118

Kvalifikācijas apraksts

Daugavpilī, 2017.gada ____. _____________

1. Pretendenta nosaukums un rekvizīti: _______________________________

2. Pieredze lietus ūdens kanalizācijas tīkla uzturēšanas, apkalpošanas un skalošanas darbu veikšanā, trijos iepriekšējos gados:

| Darbu veidi un apraksts | Darbu apjoms | Izpildes periods | Pasūtītājs un kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- |

3. Līguma izpildē iesaistāmo atbildīgo speciālistu saraksts:

| Būvspeciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā (vārds, uzvārds) | Sertifikāta Nr. (ja jau ir saņemts LR Būvkomersantu reģistrā) | Darba vieta (komersanta nosaukums) |
| --- | --- | --- |

| Piedāvātais darba aizsardzības speciālists (vārds, uzvārds) | Izglītība | Izglītību apliecinošs dokuments (pievieno kopiju) |
| --- | --- | --- |

| Citi atbildīgie speciālisti (amats) | Nododamie darba uzdevumi līguma ietvaros |
| --- | --- |

- 4. Specializētās tehnikas saraksts līguma izpildei:

| Mehānismu, iekārtu un tehnikas nosaukums | Marka | Tehniskais stāvoklis | Piederība |
| --- | --- | --- | --- |

5. VVD spēkā esošas atļaujas kopija, vai apliecinājums, ka uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi pretendenta rīcībā būs atļauja atkritumu apsaimniekošanai, ar tiesībām pārvadāt kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus, kods 200306 un atkritumus no smilšu uztvērējiem – kods 190 802, vai vienošanās kopija ar uzņēmumu, kuram ir attiecīga atļauja atkritumu apsaimniekošanai:______________.

6. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem___.

7. Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus:

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

Pielikumā: _____ (ja ir)

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

5. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas

un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/118

UZŅĒMUMA LĪGUMS

- par lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbu veikšanu

Daugavpilī, 2017.gada ___.________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk – Pasūtītājs), vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un

(uzņēmēja pilns nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese ( ), (turpmāk – Izpildītājs), (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

- abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada____.________ lēmumu (protokols Nr.__) atklātā konkursā „Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr. DPD 2017/110, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas līguma darbības laikā veikt lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbus (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar pretendenta konkursam iesniegto piedāvājumu un tāmi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

II. Līguma izpildes kārtība

- Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot tehniskajā piedāvājumā noteiktos darbu veidus, apjomus un izpildes termiņus.

- Izpildītājam jāpilda Pakalpojums atbilstoši Pasūtītāja un Izpildītāja abpusēji saskaņotam darbu izpildes plānam vienam mēnesim.

- Pasūtītājs pieņem paveiktos darbus, kas izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem.

- 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīgā mēneša beigām Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem (turpmāk – akts) 3 (trīs) eksemplāros. Izpildītājs var iesniegt starpmaksājuma rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem 1 /vienu/ reizi mēnesī, iesniedzot to 5 dienu laikā no faktisko darbu pabeigšanas dienas.

- Pasūtītāja pārstāvis 5 (piecu) dienu laikā pārbauda aktā norādītās informācijas atbilstību darbu izpildes plānā noteiktajam un reāli paveiktajam, tāpat pārbauda izmaksu atbilstību tehniskajā piedāvājumā noteiktajām vienību izmaksām un paveikto darbu kvalitāti. Pēc akta pārbaudes Pasūtītāja pārstāvis vai nu paraksta aktu, vai sniedz pamatotu atteikumu parakstīt aktu.

- Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā pieņemt darbus, Puses sastāda divpusēju aktu, kam tiek pievienots saraksts ar darbiem, kurus nepieciešams pabeigt vai izlabot.

- Ja Izpildītājs darbus veic pirms termiņa, viņam ir tiesības tos nodot, bet Pasūtītājam ir tiesības šos darbus pieņemt un samaksāt par tiem.

- Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus Izpildītājs atzīst vai kuru esamību apliecina eksperta slēdziens, Izpildītājs tos novērš uz sava rēķina un ar saviem materiāliem 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

- Ja norādītajā laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, Pasūtītājs ir tiesīgs tos novērst uz sava rēķina un pieprasīt Izpildītājam kompensāciju.

- Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem no brīža, kad Puses ir parakstījušas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma summa ir EUR _________ (___________) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% EUR _____ (________), kopējā Līguma summa ir EUR ______ (________). Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu līguma summu.

- Līguma summa ietver visas Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās materiālu, piegāžu, transporta, administratīvās u.c. izmaksas.

- Pretendenta tehniskajā piedāvājumā noteiktās vienību izmaksas tiek noteiktas nemainīgas uz visu Līguma darbības termiņu.

- Pasūtītāja norēķini ar Izpildītāju par faktiski izpildītajiem Darbiem tiek veikti vienu reizi mēnesī, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Summa sastāv no savstarpēji apstiprinātajā aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtības.

- Avansa maksājumi nav paredzēti.

IV. Līdzēju tiesības un pienākumi

- Izpildītājs apņemas:

  - veikt Darbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē atbilstoši visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un instrukcijām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi.

  - ievērot darba drošības, elektrodrošības, vides aizsardzības, kā arī citu normatīvo aktu prasības Darbu izpildes procesā.

  - nodrošināt tīrību darbu izpildes vietā, nodrošināt radīto atkritumu savākšanu un izvešanu;

  - uz sava rēķina piegādāt materiālus, iekārtas, mehānismus un tehniku, kas nepieciešama darbu izpildei.

  - katra mēneša beigās sagatavot aktu par izpildītiem darbiem un iesniegt Pasūtītājam.

- Pasūtītājs apņemas:

  - veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildītu darbu pieņemšanu;

  - veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildītiem darbiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

  - nodrošināt apstākļus Līguma sekmīgai un kvalitatīvai izpildei, tajā skaitā nodrošināt visas ar līguma izpildi nepieciešamās informācijas saņemšanu.

- Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

- Pasūtītājam ir arī citas šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

V. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

- Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Izpildītājs ir atbildīgs par pakalpojumiem, ko veic tā apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

VI. Līdzēju atbildība un sankcijas

- Līdzēji ir atbildīgi saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Ja Pasūtītājs neveic šajā Līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt nokavējuma procentus 0,2 % (divas desmitdaļas procentu) apmērā no kavēto maksājumu summas par katru nokavēto maksājumu dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.

- Par jebkuru katru šajā līgumā paredzētā darbu izpildes termiņa kavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procentu) apmērā no neizpildīto darbu vērtības summas, par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.

- Ja Izpildītājs neveic defektu novēršanu, par kuriem tam paziņots šajā Līgumā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procentu) apmērā no neizpildīto darbu vērtības summas, par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.

- Par katru konstatēto Pakalpojuma izpildes pārkāpumu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā, ja pārkāpums netiek novērsts 5 (piecu) dienu laikā no paziņošanas brīža.

VII. Līguma darbības termiņš un izbeigšanas kārtība

- Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

  - līdz brīdim, kad stājas spēkā līgums ar atklāta konkursa DPD 2017/110 uzvarētāju, par ko Izpildītājam tiek paziņots rakstveidā;

  - tiek iztērēta līguma summa;

  - trīs mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas.

- Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Pasūtītājs nepamatoti neveic Līgumā noteiktos maksājumus un parāda summa sasniedz 5% no kopējās Līguma summas.

- Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

  - Pakalpojums, saskaņā ar speciālista slēdzienu, sistēmiski tiek pildīts nekvalitatīvi, pārkāpjot šī Līguma vai normatīvo aktu noteikumus, pielietojot neatbilstošu tehniku, neatbilstošas kvalitātes materiālus u.c.

  - Izpildītājs sistēmiski nepamatoti nepilda vai laikus neizpilda no šī Līguma prasībām izrietošos uzdevumus, ko apliecina Pasūtītāja pārstāvju sastādītie akti;

  - Izpildītājs atzīts par maksātnespējīgu, tiek likvidēts, tā darbība ir apturēta vai pārtraukta.

- Katra puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Vienošanās izpildes brīdinot par to otru pusi vismaz 20 dienas iepriekš un neatlīdzinot otrai pusei zaudējumus.

- Ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Izpildītājs nekavējoties pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas pārtrauc darbu, sastāda paveikto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un, ja atsevišķi Darbi ir uzsākti, bet nav pabeigti, – atstāj darbavietu drošībā un kārtībā. Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam kvalitatīvi izpildīto Darbu. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus, kas saistīti ar vienpusēju atkāpšanos no līguma izpildes.

VIII. Līguma grozīšana

- Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami normatīvajos aktos noteiktajos un šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

- Puses ir tiesīgas grozīt Līguma darbu apjomus, attiecīgi palielinot līguma kopējo summu, bet ne vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) no kopējās līguma summas, šādos gadījumos:

  - tiek izbūvēti, atjaunoti vai pārbūvēti jauni objekti, kurus nepieciešams uzturēt, kā rezultātā palielinās darbu apjomi;

  - Pasūtītājs groza objektu uzturēšanas periodiskumu.

- Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt pagarināt līguma darbības termiņu, ja nav iztērētā visa līguma summa.

- Pasūtītājam, līguma darbības laikā, nav pienākums pasūtīt visu tehniskajā piedāvājumā un tāmē noteikto darbu apjomu.

- Izmaiņas darbu apjomos tiek apstiprinātas ar attiecīgu izmaiņu aktu un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Izpildītāja piedāvājumā norādītie pakalpojumu vienību izcenojumi nevar tikt grozīti un paliek nemainīgi visā Līguma izpildes laikā.

IX. Nepārvarama vara

- Neviens no Līguma Līdzējiem nav atbildīgs par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

- Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus Līdzēji nevar ietekmēt un par ko tie nevar būt atbildīgi, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

- Darbaspēka nepietiekamība, materiālu trūkums un finansiālas grūtības netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

- Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu institūciju izziņu.

- Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līguma darbības laiks tiek pagarināts uz šo apstākļu darbības periodu.

X. Noslēguma jautājumi

- Šī Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses risinās pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies atrisināt, katra no Pusēm ir tiesīga celt prasību tiesā. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Pasūtītājs ir tiesīgs ar tiem rīkoties nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

- Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

- Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai oficiālo e-pasta adresi, vai nodota personīgi otrai Pusei, ko tas apstiprina ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir saņemts septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Visi paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.

- Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti vai daļas.

- Šis Līgums ir sastādīts uz __ (___) lapām 2 (divos) eksemplāros ar pielikumiem, pavisam uz ___ (______) lapām pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku.

- Pielikumā:

  - Pretendenta piedāvājuma kopiju uz ___ lp;

  - cits (ja nepieciešams, piem. labota tāme).

XI. Pušu atbildīgās personas

- no Pasūtītāja puses:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

- no Izpildītāja puses:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

- Pušu atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu.

XII. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde - “Komunālās saimniecības pārvalde” reģ.Nr.90009547852 Saules iela 5A, Daugavpils, LV – 5401 Vadītājs A.Pudāns ___________________________ | IZPILDĪTĀJS: ______________________________ |
| --- | --- |

Informācija par trijos iepriekšējos gados veiktajiem kanalizācijas tīklu uzturēšanas un skalošanas darbiem, norādot darbu veidus, darbu apjomus un izpildes periodu. Kvalifikācijas aprakstam pievieno vismaz vienu pozitīvu pieredzes aprakstā norādītā pasūtītāja atsauksmi.

Iepirkuma līgumā iesaistāmā atbildīgā personāla saraksts, tajā skaitā informācija par līguma izpildē iesaistāmo būvspeciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai un darba aizsardzības speciālistu. Kvalifikācijas aprakstam pievieno būvspeciālista un darba aizsardzības speciālista rakstiskus apliecinājumus par piekrišanu piedalīties līguma izpildē.

Informācija par pakalpojuma sniegšanai pieejamo specializēto tehniku, norādot to nosaukumu, marku, tehnisko stāvokli un piederību (ir īpašumā, nomā vai tiks iznomāta). Papildus norāda vakuumspiediena automašīnu, ar vakuumspiediena pumpi, kura spiediens nav mazāks par 100 Bar, kas tiks izmantota pakalpojuma nodrošināšanai. Ja attiecīgā iekārta vai tehnika ir iznomāta vai to plānots iznomāt vai iegādāties, pievieno nomas līguma kopiju vai īpašnieka apliecinājumu par iespēju iznomāt iekārtu uz līguma izpildes periodu vai atsavināt to.

Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.