apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2017.gada 22.maija sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

__________J.Kornutjaka

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā

„Videonovērošanas sistēmas

paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā”

Identifikācijas numurs DPD 2017/72

NOLIKUMS

Daugavpils, 2017

- Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2017/72.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |  |
| --- | --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 |  |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 |  |
| Elektroniskā pasta adrese | info@daugavpils.lv |  |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa |  |
| Kontaktpersona | Jurijs Bārtuls (juridiskajos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654 04367 |  |
| Faksa Nr. | 654 21941 |  |
| e-pasta adrese | jurijs.bartuls@daugavpils.lv |  |
| Darbs | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
|  | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
| Kontaktpersona | Sņežana Afanasjeva (ar specifikāciju saistītos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 29297901 |  |

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – dokumentācijas sastāvā esošā būvprojekta autortiesības pieder pasūtītājam.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

II. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās divās daļās:

  - 1.DAĻA: “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā, 1. kārta”, CPV pamatkods – 45000000-7 (celtniecības darbi), papildkodi: 45311000-0 (elektrības vadu ievilkšanas un elektroinstalācijas darbi), 45112000-5 (rakšanas un zemes pārvietošanas darbi),  35121000-8 (apsardzes aprīkojums), 32323500-8 (videonovērošanas sistēma);

  - 2.DAĻA: “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā, 3. kārta”, CPV pamatkods – 45000000-7 (celtniecības darbi), papildkodi: 45311000-0 (elektrības vadu ievilkšanas un elektroinstalācijas darbi), 45112000-5 (rakšanas un zemes pārvietošanas darbi),  35121000-8 (apsardzes aprīkojums), 32323500-8 (videonovērošanas sistēma).

- Piedāvājumu var iesniegt vienā vai abās iepirkuma daļās.

- Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma līguma projektā (5.pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.

- Līguma vispārējie nosacījumi un termiņi iepirkuma 1. un 2.DAĻĀ:

  - Darbu uzsākšanas termiņš: 4 dienas no līguma spēkā stāšanās dienas;

  - Darbu izpildes termiņš: 120 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.

- Garantijas termiņš būvdarbiem un iekārtām –  2 (divi) gadi.

III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 308.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 5.jūnijam, plkst.11:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 5.jūnijā, plkst.11.00, Domes 306.kabinetā, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums iesniedzams divos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

„Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/72

neatvērt līdz 2017.gada 5.jūnijam, plkst.11:00.

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:

  - Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu šādā apmērā:

    - iepirkuma 1.DAĻĀ: EUR 600,00 apmērā;

    - iepirkuma 2.DAĻĀ: EUR 400,00 apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu Daugavpils pilsētas domes norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/72.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 3 (trīs) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Nolikuma 26.3.punktā noteiktajam termiņam;

    - līdz dienai, kad pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā neiesniedz tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu.

- Prasības saistību izpildes nodrošinājumam:

  - Līguma izpildītājs 4 (četru) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Līguma izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus Līguma izpildītājs nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Līguma izpildītājs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu. Līguma saistību izpildes garantijas termiņš ir 160 kalendārās dienas.

  - Līguma izpildītājs, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms Līguma darbības termiņa beigām, iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz diviem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Līguma izpildītājs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no iepirkuma daļas, kurā iesniedz piedāvājumu.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.

- Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:

  - Pilnvara – ja nepieciešams.

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

  - Kvalifikācijas (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 34.punkta prasībām;

  - Parakstīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši iepirkuma Nolikuma 31.punktam un 3.pielikumam.

  - Parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši iepirkuma Nolikuma 32.punktam un 4.pielikumam, pievienojot izmaksu tāmi atbilstoši paraugam.

- Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:

  - tehnisko piedāvājumu sastāda katrai iepirkuma daļai atsevišķi, atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.pielikuma prasībām, iekļaujot darbu izpildes grafiku, garantijas apliecinājumu, videokameru un servera specifikāciju, galveno būvmateriālu sarakstu;

  - tehniskajam piedāvājumam pievieno aprīkojuma ražotāja tehnisko dokumentāciju un galveno būvmateriālu atbilstības sertifikātu kopijas. Piedāvātajam aprīkojumam un izmantojamiem būvmateriāliem jāatbilst tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām;

  - tehniskā piedāvājuma darba grafiku aizpilda, ņemot par pamatu darbu apjomu saraksta darbu veidus;

  - tehnisko piedāvājumu iesniedz par visu tehniskās specifikācijas darbu apjomu;

  - tehniskā piedāvājuma darba grafika termiņš var būt īsāks, bet nevar būt garāks kā 120 dienas.

  - garantijas termiņš var būt garāks, bet nevar būt īsāks par 2 gadiem.

- Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz katrai iepirkuma daļai atsevišķi, atbilstoši Iepirkuma nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā norāda kopējo piedāvāto līgumcenu, ņemot vērā visas tiešās un netiešās izmaksas.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

  - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

  - Finanšu piedāvājumam katrā iepirkuma daļā pievieno Būvniecības tāmi, ievērojot iepirkuma 33.punktā noteikto kārtību.

- Tāmju aizpildīšanas kārtība:

  - Tāme ir Finanšu piedāvājuma pielikums.

  - Pretendents sastāda un iesniedz Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” Lokālo tāmi (5.pielikums), pievienojot virsizdevumu daļu.

  - Tāmes aprēķinus jāveic un cenas jānorāda ar precizitāti divas zīmes aiz komata (atbilstoša EXCEL noapaļošanas funkcija).

  - Tāmēs iekļauj visus darbu veidus, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam;

  - Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs ir atbildīgs par pamatotas būvprojekta tehniski ekonomiskās informācijas iekļaušanu būvprojekta aprakstos un aprēķinos, kā arī par objektīvu būvniecības ekonomisko apstākļu izvērtēšanu un šo apstākļu ievērošanu, nosakot izmaksu elementus. Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs tāmi sastāda atbilstoši būvprojekta dokumentācijas noformēšanas prasībām un apliecina to ar parakstu.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai (neatkarīgi no konkursa daļas):

| Pretendentu kvalifikācijas prasības | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| --- | --- |
| - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona) un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. |
| - Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Lai apliecinātu nolikuma 34.2.punkta izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |

| 34.3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2016., 2015., 2014., 2013., 2012. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze videonovērošanas sistēmu izbūvē, t.i. izpildīts vismaz 1 (viens) videonovērošanas sistēmu izbūves līgums. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam. | Lai apliecinātu Nolikuma prasības ir jāiesniedz pretendenta pieredzes saraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu), klāt pievienojot vismaz vienu pasūtītāja pozitīvu atsauksmi par izpildīto būvdarbu līgumu, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir pabeigts. |
| --- | --- |
| 34.4. Pretendentam līguma izpildei jānodrošina vismaz šādu kvalificētu būvspeciālistu piesaisti: 34.4.1. Būvspeciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kilovoltam; 34.4.2. elektrodrošības speciālists, kuram ir tā profesionālu kvalifikāciju apliecinošs dokuments elektrodrošības jomā ar vismaz “Cz” elektrodrošības grupu. | Iepirkuma līgumā iesaistāmo speciālistu saraksts, pievienojot katra speciālista rakstisku apliecinājumu uzvaras gadījumā piedalīties iepirkuma līguma izpildē. |
| 34.5. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina sava un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. | Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. |
| 34.6. Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. |
| 34.7. Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu bez priekšapmaksas. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka priekšapmaksa nav nepieciešama. |
| 34.8. Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem. |

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija katrā iepirkuma daļā izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

VIII. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskā piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Līguma projekts.

1. Pielikums

iepirkuma Nolikumam

“Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas 
darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/72

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Daugavpilī, 2017.gada ___.__________

Komersants

______________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese _________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________

tālrunis_________________________, mobilais ______________________________________

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules, ja nav faksa)____________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________

____________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas numurs DPD 2017/72, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas 
darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/72

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.DAĻA: “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā, 1. kārta”

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mezgls Nr.1 Serveru telpa, Muzeja ielā 6 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | Serveris priekš video datu, kas nāk no jaunajām FIX Int. (3 gab.) un PTZ Int. (7 gab.) videokamerām, saglabāšanas, apstrādes un analīzes (saskaņā ar projekta prasībām) | k-ts | 1 |  |
| 2 | Serveris videoattēlu ierakstīšanai (jāpieslēdz 10 videokameras) (saskaņā ar projekta prasībām) | k-ts | 1 |  |
| 3 | Ciets disks HDD TB 2 | gab | 12 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 4 | 19" UPS 2000VA, Vanguard (on-line) | k-ts | 1 |  |
| 5 | 19"rozešu bloks | gab | 1 |  |
| 6 | Kontaktligzda, 3-v, WOW-300U | k-ts | 1 |  |
| 7 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 8 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 9 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 2 | Mezgls Nr.2 Operatora telpa, Saules ielā 5a |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | Serveris skatīšānai videoattēlu reālajā laikā (saskaņā ar projekta prasībām) | k-ts | 1 |  |
| 2 | LCD monitors 27" (WGA, HDMI) | gab | 8 |  |
| 3 | Tīkla vadības klaviatūra | gab | 2 |  |
|  | Elektroapgāde |  |  |  |
| 5 | 19" UPS 2000VA, Vanguard (on-line) | k-ts | 1 |  |
| 6 | 19"rozešu bloks | gab | 1 |  |
| 7 | Kontaktligzda, 3-v, WOW-300U | k-ts | 1 |  |
| 8 | Palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 9 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 10 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 3 | Mezgls Nr.3 "Dubrovina parks", Dubrovina parks, Parādes iela |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 145,00 |  |
| 2 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 145,00 |  |
| 3 | PVC caurule d50 1250 H slodzei | m | 125,00 |  |
| 4 | Bridinājuma lente sarkana | m | 125,00 |  |
| 5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 122,00 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 6 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar pasūtītāja prasībām, skat.sējums I) | kompl. | 2,00 |  |
| 7 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 2,00 |  |
| 8 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 2,00 |  |
| 9 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 2,00 |  |
| 10 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 2,00 |  |
| 11 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 12 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 13 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 2,00 |  |
| 14 | Esošas videokameras demontāža | kompl. | 6,00 |  |
| 15 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 5,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 16 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 17 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 2,00 |  |
| 18 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 4,00 |  |
| 19 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 3,00 |  |
| 20 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 21 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 5,00 |  |
| 22 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 2,00 |  |
| 23 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 2,00 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 24 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 12,00 |  |
| 25 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 2,00 |  |
| 26 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 2,00 |  |
| 27 | Cinkota stieple d8 | m | 8,00 |  |
| 28 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 12,00 |  |
| 29 | Pretkorozijas lente | m | 2,00 |  |
| 30 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 31 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 2,00 |  |
| 32 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 12,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 33 | Tranšejas blietēšana | m | 128,00 |  |
| 34 | Trotuara betona bruģa 60mm noņemšana un atjaunošana | m2 | 3,36 |  |
| 35 | Smilts ar cementu 8/1 izlīdzinošā kārta | m3 | 0,17 |  |
| 36 | Šķembas 0,45 frakcija | m3 | 0,38 |  |
| 37 | Salisturīgs aizsargslānis | m3 | 0,85 |  |
| 38 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 17,85 |  |
| 39 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 4,76 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 40 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 41 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |
| 4 | Mezgls Nr.26 "Aveņu iela 25", Aveņu iela 25 |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 60,00 |  |
| 2 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 60,00 |  |
| 3 | Kabeļu kanals | m | 15,00 |  |
| 4 | Metaliskais kabeļu kanals | m | 6,00 |  |
| 5 | Gofrēta caurule D25 | m | 35,00 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 6 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar pasūtītāja prasībām, skat.sējums I) | kompl. | 1,00 |  |
| 7 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 8 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 9 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |  |
| 10 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 11 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 12 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 13 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 1,00 |  |
| 14 | Automātslēdzis 1P C 1A | gab. | 1,00 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 15 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 16 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |
| 5 | Mezgls Nr.45 "Uz gaisa tilta Stacijas iela", Stacijs iela |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis 0,6/1 kV CYKY 3x2,5 | m | 36,00 |  |
| 2 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 50,00 |  |
| 3 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 150,00 |  |
| 4 | PVC caurule d63 1250 H slodzei | m | 125,00 |  |
| 5 | Bridinājuma lente sarkana | m | 9,00 |  |
| 6 | Caurdure 1, 2xD63, L=16,5m | gab. | 1,00 |  |
| 7 | Caurdure 2, 2xD63, L=30m | gab. | 1,00 |  |
| 6 | Apgaismojuma balsts konisks cinkots H=8,5m | gab. | 1,00 |  |
| 7 | Betona pamatne balstam 8,5m | kompl. | 1,00 |  |
| 8 | Gumijas blīve balstam 8,5 | gab. | 1,00 |  |
| 9 | T-veida konsole gaismeklim | gab. | 1,00 |  |
| 10 | Ielu apgaismojuma gaismeklis ar spuldze | kompl. | 2,00 |  |
| 11 | Spēka kabelis AXPK 4x35 | m | 55,00 |  |
| 12 | Gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 2,00 |  |
| 13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 10,00 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 14 | "Fiks. Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar pasūtītāja prasībām, skat.sējums I) | kompl. | 2,00 |  |
| 15 | Kronšteins "FIX Int." kameras stiprināšanai | gab. | 2,00 |  |
| 16 | Micro SD karte 32Gb "FIX Int." kamerai | gab. | 2,00 |  |
| 17 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar pasūtītāja prasībām, skat.sējums I) | kompl. | 1,00 |  |
| 18 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 19 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 20 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |  |
| 21 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 22 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss | kompl. | 1,00 |  |
| 23 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 24 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 25 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 26 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 3,00 |  |
| 27 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 9,00 |  |
| 28 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 1,00 |  |
| 29 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 30 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1,00 |  |
| 31 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1,00 |  |
| 32 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1,00 |  |
| 33 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |  |
| 34 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 35 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 36 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 37 | Barošanas bloks DC 12 V "F" | gab. | 2,00 |  |
| 38 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 6,00 |  |
| 39 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 1,00 |  |
| 40 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 41 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |  |
| 42 | Automātslēdzis 1P C 10A | gab. | 1,00 |  |
| 43 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 7,00 |  |
| 44 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 1,00 |  |
| 45 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru DC12 V | gab. | 2,00 |  |
| 46 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 4,00 |  |
| 47 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |  |
| 48 | Transformators STM400 | gab. | 1,00 |  |
| 49 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 50 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 12,00 |  |
| 51 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 2,00 |  |
| 52 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 2,00 |  |
| 53 | Cinkota stieple d8 | m | 8,00 |  |
| 54 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 6,00 |  |
| 55 | Pretkorozijas lente | m | 2,00 |  |
| 56 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 57 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 2,00 |  |
| 58 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 12,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 59 | Tranšejas blietēšana | m | 10,00 |  |
| 60 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 1,50 |  |
| 61 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 0,40 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 62 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 63 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:			1/1.9” Exmor CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

3.1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.6,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.6

Īpaši zema apgaismojuma “Star-light” kamera

3.1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

3.1.6	Joslas platums:			H.264: 56K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 56K ~ 20480Kb/s

3.1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optiskā tālummaiņa

- Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

- PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

- Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF, PSIA, CGI.

- Automātiska sekošana un viedā video sistēma

- Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

- Pretaizsvīšana,

- Plašs dinamiskais diapozons,

- Diena/Nakts(Infra sarkanais filtrs),

- Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

- Elektroniska attēla stabilizācija,

- Automātiska varavīksne,

- Automātisks fokuss,

- Funkcijas ROI, AWB, AGC, BLC, POE+

3.1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK 10

3.2.	Prasības jaunām fiksētas "FIX int." videokamerām:

3.2.1	Matrica:		1/2.8" 2 Megapikseļu progresīvās skenēšanas CMOS

3.2.1     Jūtīgums		Krāsu režīmā: 0.005Lux@F1.4, pie ieslēgtas IR gaismas 0Lux@F1.4

3.2.2	Kodēšana:		H.264/MJPEG dubults kodeks,

Viedo trīs plūsmu atbalsts

3.2.3	Ātrums:		Maks. 25/30kadri/s@1080(1920x1080)

3.2.4	Atbalsts:

- Ultra WDR (Plašs dinamiskais diapozons) līdz 140dB

- Ultra telpiskā digitāla traucējumu pazemināšana

- 2.7-12mm varifokāls motorizēts objektīvs

- IR gaismas attālums 50m

- Viedā atklāšana:

Sejas atpazīšana,

Līnijas šķersošanas atklāšana,

Ielaušanās atklāšana,

Ainas skata izmaiņas atklāšana

3.2.5	Tīkla pieslēgšana:	100/1000M  Base-T Ethernet, PoE

3.2.6	Papildus atmiņa:	MicroSD atmiņa, 64 GB

3.2.7	Darba temperatūra:	-30ºC ~ +60ºC / mitrums zem 95%

3.2.8	Aizsardzības klase:	IP67

3.4. 	Ieraksta un arhivēšanas funkcijas ir jānodrošina "Serveru telpā" uzstādot serveri ar parametriem ne sliktākiem kā:

- Ierakstāmā attēla kvalitāte				Full HD 1080P

- Ierakstāmo videokanālu skaits			17 х Full HD 1080P

- Videoattēla ieraksta plūsma			25 kadri/sekunde

- Attēla glabāšanas laiks no 6 videokamerām	31 kalendārā diena

- Videoattēla ieraksta parametri			reālā laikā, nepārtraukti

- Iebūvējamā disku masīva minimāli pieejamā ietilpība	32ТВ ar RAID5 atbalstu

- Minimālais pieslēdzamo disku (videonovērošanas sistēmām) skaits	17 gab.

  - Arhīva sinhronizācijas ar ārējo NTP serveri

  - Tīkla un barošanas ievadu rezervēšana

  - Mala atmiņas sinhronizācija

3.5	Video attēla caurlūkošanas funkcijas reālā laikā ir jānodrošina diennakts "Operatoru telpā" uzstādot serveri ar parametriem ne sliktākiem kā:

  - Monitoru pieslēgšanas interfeisi - 4хVGA и 4xHDMI

  - Iespēja vienlaicīgi caurlūkot attēlu no 17 videokamerām D1 kvalitātē vai līdz 4 videoattēliem Full HD kvalitātē ar plūsmas ātrumu ne mazāk kā 25 kadri/sekundē.

  - Videokameru un videoattēlu uz monitoriem rokas vadībai ir jābūt nodrošinātai, izmantojot esošās vadības pultis.

3.6.	Tīkla vadības klaviatūras prasības:

  - Interfeisi: RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB

  - Protokoli: DH2, DH-SD, Pelco-D, Pelco-P, Pelco-D1, u.c.

  - Programmas versija: vismaz 2.610.0000.4

  - LCD displejs: 75mm x 33mm

  - 6 indikatori

  - 33 vadības pogas

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6. Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

Darbus pabeigt 120 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.DAĻA: “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā, 3. kārta”

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mezgls Nr.49 "Mihaila vārti izeja", Mihaila iela 1 |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis 0,6/1 kV CYKY 3x2,5 | m | 10,00 |  |
| 2 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 35,00 |  |
| 3 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 35,00 |  |
| 4 | PVC caurule d50 1250 H slodzei | m | 8,00 |  |
| 5 | PVC caurule d63 1250 H slodzei | m | 41,00 |  |
| 6 | Bridinājuma lente sarkana | m | 10,00 |  |
| 7 | Caurdure 2, 2xD63, L=16m | gab. | 1,00 |  |
| 8 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 25,00 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 9 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar pasūtītāja prasībām, skat.sējums I) | kompl. | 1,00 |  |
| 10 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 11 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 12 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |  |
| 13 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 14 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss | kompl. | 1,00 |  |
| 15 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 16 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 3,00 |  |
| 17 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 18 | Optiskais pārveidotājs | kompl. | 2,00 |  |
| 19 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 1,00 |  |
| 20 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 5,00 |  |
| 21 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 3,00 |  |
| 22 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 23 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1,00 |  |
| 24 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1,00 |  |
| 25 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1,00 |  |
| 26 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |  |
| 27 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 28 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 29 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 30 | Barošanas bloks DC 12 V "O" | gab. | 2,00 |  |
| 31 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 6,00 |  |
| 32 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 1,00 |  |
| 33 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 34 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |  |
| 35 | Automātslēdzis 1P C 13A | gab. | 2,00 |  |
| 36 | Automātslēdzis 1P C 10A | gab. | 1,00 |  |
| 37 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 6,00 |  |
| 38 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 1,00 |  |
| 39 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 1,00 |  |
| 40 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |  |
| 41 | Transformators STM400 | gab. | 1,00 |  |
| 42 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 43 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 12,00 |  |
| 44 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 2,00 |  |
| 45 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 2,00 |  |
| 46 | Cinkota stieple d8 | m | 8,00 |  |
| 47 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 7,00 |  |
| 48 | Pretkorozijas lente | m | 2,00 |  |
| 49 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 50 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 2,00 |  |
| 51 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 12,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 52 | Tranšejas blietēšana | m | 7,00 |  |
| 53 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 1,05 |  |
| 54 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 0,28 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 55 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 56 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |
| 2 | Mezgls Nr.52 "Pie ēkas Nikolaja ielā 11/13", Nikolaja iela |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 30,00 |  |
| 2 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 30,00 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 3 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar pasūtītāja prasībām, skat.sējums I) | kompl. | 1,00 |  |
| 4 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 5 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 6 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |  |
| 7 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 8 | "Fiks. Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar pasūtītāja prasībām, skat.sējums I) | kompl. | 1,00 |  |
| 9 | Kronšteins "FIX Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 10 | Micro SD karte 32Gb "FIX Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 11 | Datortīkla komutators 8-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 12 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 2,00 |  |
| 13 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 3,00 |  |
| 14 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 15 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 16 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 17 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 2,00 |  |
| 18 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 2,00 |  |
| 19 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 1,00 |  |
| 20 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 2,00 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 21 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 22 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |
| 3 | Mezgls Nr.53 "Imperatora un Konstantīna ielu krustojums", Imperatora iela |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis 0,6/1 kV CYKY 3x2,5 | m | 35,00 |  |
| 2 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 30,00 |  |
| 3 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 30,00 |  |
| 4 | PVC caurule d50 1250 H slodzei | m | 18,00 |  |
| 5 | PVC caurule d63 1250 H slodzei | m | 20,00 |  |
| 6 | Bridinājuma lente sarkana | m | 40,00 |  |
| 7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 31,00 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 8 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar pasūtītāja prasībām, skat.sējums I) | kompl. | 1,00 |  |
| 9 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 10 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |  |
| 11 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 12 | Kronšteins garais | gab. | 1,00 |  |
| 13 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss | kompl. | 1,00 |  |
| 14 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 15 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 16 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 17 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 1,00 |  |
| 18 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 4,00 |  |
| 19 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 1,00 |  |
| 20 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 21 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1,00 |  |
| 22 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1,00 |  |
| 23 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1,00 |  |
| 24 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |  |
| 25 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 26 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 27 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 28 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 4,00 |  |
| 29 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 1,00 |  |
| 30 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 31 | Slēdzis 1P 10A | gab. | 1,00 |  |
| 32 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 4,00 |  |
| 33 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 1,00 |  |
| 34 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 1,00 |  |
| 35 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |  |
| 36 | Transformators STM400 | gab. | 1,00 |  |
| 37 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 38 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 12,00 |  |
| 39 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 2,00 |  |
| 40 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 2,00 |  |
| 41 | Cinkota stieple d8 | m | 8,00 |  |
| 42 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 7,00 |  |
| 43 | Pretkorozijas lente | m | 2,00 |  |
| 44 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 45 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 2,00 |  |
| 46 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 12,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 47 | Tranšejas blietēšana | m | 81,00 |  |
| 48 | Trotuara betona bruģa 60mm noņemšana un atjaunošana | m2 | 16,80 |  |
| 49 | Braucama granita bruģa 150mm noņemšana un atjaunošana | m2 | 11,20 |  |
| 50 | Smilts ar cementu 8/1 izlīdzinošā kārta | m3 | 1,38 |  |
| 51 | Šķembas 0,45 frakcija | m3 | 4,93 |  |
| 52 | Salisturīgs aizsargslānis | m3 | 6,20 |  |
| 53 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 0,90 |  |
| 54 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 0,24 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 55 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 56 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:			1/1.9” Exmor CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

3.1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.6,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.6

Īpaši zema apgaismojuma “Star-light” kamera

3.1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

3.1.6	Joslas platums:			H.264: 56K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 56K ~ 20480Kb/s

3.1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optiskā tālummaiņa

- Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

- PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

- Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF, PSIA, CGI.

- Automātiska sekošana un viedā video sistēma

- Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

- Pretaizsvīšana,

- Plašs dinamiskais diapozons,

- Diena/Nakts(Infra sarkanais filtrs),

- Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

- Elektroniska attēla stabilizācija,

- Automātiska varavīksne,

- Automātisks fokuss,

- Funkcijas ROI, AWB, AGC, BLC, POE+

3.1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK 10

3.2.	Prasības jaunām fiksētas "FIX int." videokamerām:

3.2.1	Matrica:		1/2.8" 2 Megapikseļu progresīvās skenēšanas CMOS

3.2.1     Jūtīgums		Krāsu režīmā: 0.005Lux@F1.4,

pie ieslēgtas IR gaismas 0Lux@F1.4

3.2.2	Kodēšana:		H.264/MJPEG dubults kodeks,

Viedo trīs plūsmu atbalsts

3.2.3	Ātrums:		Maks. 25/30kadri/s@1080(1920x1080)

3.2.4	Atbalsts:

- Ultra WDR (Plašs dinamiskais diapozons) līdz 140dB

- Ultra telpiskā digitāla traucējumu pazemināšana

- 2.7-12mm varifokāls motorizēts objektīvs

- IR gaismas attālums 50m

- Viedā atklāšana:

Sejas atpazīšana,

Līnijas šķersošanas atklāšana,

Ielaušanās atklāšana,

Ainas skata izmaiņas atklāšana

3.2.5	Tīkla pieslēgšana:	100/1000M  Base-T Ethernet, PoE

3.2.6	Papildus atmiņa:	MicroSD atmiņa, 64 GB

3.2.7	Darba temperatūra:	-30ºC ~ +60ºC / mitrums zem 95%

3.2.8	Aizsardzības klase:	IP67

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.,8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6.Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

Darbus pabeigt 120 (simts divdesmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva

3. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas 
darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/72

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ____.jūnijā

____.DAĻA:_______________________________________________________.

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________;

1.	__________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izpildīt būvdarbus iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/72 ___.DAĻĀ:____________________,  _____ dienu laikā un nodrošināt izpildītajiem darbiem ___ gadu garantiju, atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam (paraugs):

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | _____ DIENAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Videokameru tehniskā specifikācija: Detalizēti apraksta piedāvāto videokameru specifikāciju, atbilstoši katram tehniskās specifikācijas punktam, norādot ražotāju un ražotājvalsti.

3.	Servera tehniskā specifikācija (tikai iepirkuma 1.DAĻAI) – Detalizēti apraksta piedāvātā servera specifikāciju, norādot ražotāju un ražotājvalsti.

4. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati pievienojot to atbilstības sertifikātus. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā līguma izpildei. Atbilstības sertifikātu kopijas var pievienot atsevišķa apliecināta dokumenta veidā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas 
darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/72

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2017.gada ____.____________

____.DAĻA:_______________________________________________________.

Iepazinies ar iepirkuma „Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/72 tehniskās specifikācijas prasībām un ņemot vērā tehniskajā piedāvājumā norādīto, ________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā veikt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbus par šādu kopējo summu:

EUR __________ (vārdiem) bez PVN;

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Finanšu piedāvājumam

Lokālā tāme Nr.____

______________________________________________________________________________________

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: |  |
| --- | --- |

Tāmes izmaksas ____________ euro

Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | laika norma (c/h). |  | darba samaksas likme (euro /h) |  | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro) |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Virsizdevumi __% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plānotā peļņa __ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soc.nodoklis ___% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PVN 21 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem

Sastādīja: _______________________________________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: ______________________________________________________________________________________________(paraksts un tā atšifrējums, datums

4. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas 
darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/72

Kvalifikācijas apraksts

2017.gada ____.______________

1) Pretendents norāda, ka galvenais būvdarbu veicējs būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).

2) Pretendenta pieredze videonovērošanas sistēmu līgumu izpildē:

| Nr. | Līguma izpildītājs | Pasūtītājs | Būvdarbu veidi un īss apraksts | Izpildes vieta | Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms) | Līguma vērtība EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) Pretendents būvdarbu projekta vadīšanai piedāvā šādu atbildīgo būvdarbu vadītāju:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs (ja speciālists reģistrēts būvkomersantu reģistrā) | Tālrunis | Uzņēmums, kurā būvspeciālists ir nodarbināts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) Pretendents darbu izpildei piedāvā šādu/s elektrodrošības speciālistu/s:

5) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus (apakšuzņēmējus) (ja tādi ir):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas 
darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2017/72

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par _______________________________

Daugavpilī, 2017.gada ____._________					Nr.___________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000077325, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, Domes izpilddirektores Ingas Goldbergas personā, kura rīkojas uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1 punkta pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no  vienas puses, un

________, reģ.Nr_______, juridiskā adrese:_________, _____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________________ (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses„ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada ___.__________ lēmumu iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas numurs DPD 2017/72, __.DAĻĀ: ____________________ (turpmāk – Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs pasūta, bet Būvdarbu veicējs apņemas veikt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbu ___.kārtas izbūvi, atbilstoši šī līguma, paskaidrojuma raksta dokumentācijas, normatīvo aktu prasībām un pasūtītāja mutiskiem norādījumiem (turpmāk – Darbs).

- Darbs sevī ietver visus Līgumā un Lokālajā tāmē (pielikums) noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.

- Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.

II. Līguma izpildes kārtība

- Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

- Būvdarbu veicējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus 120 (simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 4. (ceturtajā) dienā no  līguma noslēgšanas dienas.

- Objekts tiek nodots būvdarbu veikšanai ar aktu. Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā 4. (ceturtajā) dienā no līguma noslēgšanas dienas. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots Būvdarbu veicējam 4. (ceturtajā) dienā no līguma noslēgšanas dienas.

- Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju ______, sert.Nr. _________ un speciālistus (pielikumā kvalifikācijas apraksta kopija). Būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

- Ar šo līgumu Būvdarbu veicējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.

- Būvdarbu veicējs atbild par Noteikumu Nr.92 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši Būvdarbu veicējs izvērtē nepieciešamību sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.

- Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītāja nozīmētai komisijai.

- Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

- 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

- Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai standartiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvdarbu veicējs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

- Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvdarbu veicēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvdarbu veicējs.

- Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda  EUR______ (___________________________). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet maksāts budžetā, piemērojot „reverso” (apgriezto) maksāšanas kārtību saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

- Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvdarbu veicēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem tiešiem un netiešiem izdevumiem, kas minēti līguma 2.punktā un tāmē.

- Avansa samaksu Pasūtītājs neparedz. Līguma summas samaksa tiks veikta par faktiski izpildītiem ikmēneša darbiem. Apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc ikmēneša darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Būvdarbu veicēja izsniegtu rēķinu.

- Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

IV. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

- Būvdarbu veicējs ne vēlāk kā  4 (četru) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvdarbu veicēja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus Līguma izpildītājs nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Līguma izpildītājs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu. Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 160 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

- Būvdarbu veicējs, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz diviem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvdarbu veicējs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.

- Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Būvdarbu veicēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

V. Būvdarbu veicēja pienākumi

- Būvdarbu veicējam ir šādi pienākumi :

  - ne vēlāk kā līguma noslēgšanas dienā iesniegt Pasūtītājam būvniecības apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

  - saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu, kas pievienojama Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

  - Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā minētās prasības un Lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus.

  - Darbus izpildīt ar tehniskajā piedāvājumā norādītajiem sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem un iekārtām.

  - Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju.

  - Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā.

  - Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem.

  - Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas.

  - Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību.

  - Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem.

  - Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā.

  - Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

  - Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina.

  - Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi.

  - Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

  - Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Būvdarbu veicēja pienākumus.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums Līguma izpildē iesaistīt iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā iepirkuma piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju, darba aizsardzības koordinatoru un apakšuzņēmējus.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums ir pienākums nodrošināt savu un līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

VI. Pasūtītāja pienākumi

- Norēķināties ar Būvdarbu veicēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Nodrošināt Būvdarbu veicējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.

- Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.

VII. Atbildība

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

- Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvdarbu veicējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

- Būvdarbu veicējs garantē, ka pašlaik pret Būvdarbu veicēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvdarbu veicēja finansiālo stāvokli vai Būvdarbu veicēja spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

VIII. Sankcijas

- Ja Būvdarbu veicējs nav iesniedzis līgumsaistību izpildes nodrošinājuma un civiltiesiskas apdrošināšanas polises, tad būvdarbi nevar tikt uzsākti un Būvdarbu veicējam iestājas atbildība par nokavējumu. Tādā gadījumā Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt šo līgumsodu no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas.

- Ja Būvdarbu veicējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, tad veicot norēķinu no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

- Ja Būvdarbu veicējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,2 % apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu.

- Ja Būvdarbu veicējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu, no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,2 % apmērā no neizpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu.

- Līgumsods vienmēr tiek aprēķināts par būvdarbu gala termiņa nokavējumu.

- Līgumsods tiek atmaksāts Būvdarbu veicējam, ja Būvdarbu veicējs pabeidz būvdarbus paredzētajā termiņā, un Objekts pēc saskaņošanas tiek nodots ekspluatācijā.

- Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvdarbu veicējam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

IX. Garantijas nosacījumi

- Būvdarbu veicējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- Izpildīto Būvdarbu un iekārtu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvdarbu veicējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvdarbu veicējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvdarbu veicēja rēķina.

- Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā.

- Ja Būvdarbu veicējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvdarbu veicēja rēķina uzdot trešajai personai.

- Būvdarbu veicējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

X. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

- Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Būvdarbu veicējs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Būvdarbu veicējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

XI. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana

- Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvdarbu veicējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

  - ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvdarbu veicējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

  - ja Būvdarbu veicējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

  - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvdarbu veicējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

  - pret Būvdarbu veicēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;

  - tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvdarbu veicēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvdarbu veicējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

XII. Līguma grozīšana

- Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Būtiski Līguma grozījumi nav pieļaujami, izņemot Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumus.

- Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:

  - konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai citi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;

  - ar kompetentas institūcijas lēmumu Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;

  - būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.

  - pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.

  - Būvuzņēmējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvuzņēmēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar būvuzņēmuma līgumu.

  - Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Pārtraukumu Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

  - Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.

  - Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā. Šādā gadījumā puses noformē par to attiecīgu rakstisku vienošanos. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā..

- Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

  - līgumā paredzēto materiālu vai iekārtas vairs neražo. Minētais gadījums nedod Būvuzņēmējam tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu.

  - līgumā paredzēto materiālu vai iekārtas ir iespējams aizstāt ar citu labākas kvalitātes materiālu vai iekārtu ar tādu pašu vai zemāku cenu;

  - Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

  - Jebkura Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.

  - Pats par sevi Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

XIII. Nepārvarama vara

- Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

- Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

- Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.

- Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

XIII. Noslēguma jautājumi

- Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

- Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

- Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

- Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

- Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

- Līgums ir sastādīts uz ___ lapām ar tehnisko piedāvājumu, lokālo tāmi un kvalifikācijas apraksta kopiju pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

  - No Pasūtītāja puses: _________, tālr.: ________; mob.tālr.: _______, e-pasts: __________;

  - No Būvdarbu veicēja puses: _____________________________________________.

Pielikumā:	1. Tehniskais piedāvājums;

2. Lokālā tāme;

3. Kvalifikācijas apraksta kopija;

4. Cits (ja nepieciešams).

XVI. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome reģ.Nr. 90000077325 Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401 Tālr. 654 04338, Fakss 654 21941 Domes izpilddirektore I.Goldberga __________________________ | Būvdarbu veicējs: |
| --- | --- |

Maksimālais līguma izpildes termiņš daļā ir  120 dienas.

Minimālais garantijas termiņš 2 gadi.