apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijas 
2015.gada 11.augusta sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

___________________ J.Kornutjaka

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajā kārtībā

Būvdarbu veikšana SOciālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām

Identifikācijas numurs DPD 2015/87

Daugavpils, 2015

Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2015/87.

- Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

- Pasūtītājs, kura labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde, reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Kontaktpersona: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 654 04329, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

II. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī Nolikuma prasībām.

- Iepirkuma priekšmets  nav sadalīts daļās.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 45000000-7 (celtniecības darbi). Papildkodi: 45330000-9 (sanitārtehnikas darbi), 45315000-8 (apkures un citu ēkas elektroietaišu ierīkošanas darbi), 45331200-8 (ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ierīču uzstādīšana), 45430000-0 (grīdu un sienu apdares darbi), 45453100-8 (kosmētiskais remonts), 45311200-2 (elektroinstalācijas darbi).

- Paredzamā  līgumcena: līdz 169 999 EUR bez PVN.

- Tehniskā specifikācijas noteikta Nolikuma 2.pielikumā.

- Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 6.pielikumā.

- Katrā iepirkuma daļā tiks slēgts atsevišķs līgums. Līgumu ar iepirkuma uzvarētāju slēgs un norēķinus veiks Nolikuma 3.punktā norādītais Pasūtītājs.

- Līgums tiks slēgts tikai pēc finanšu līdzekļu piesaistīšanas (kredīta saņemšanas). Ja finanšu līdzekļi netiks piesaistīti, iepirkums tiks pārtraukts.

- Līguma izpildes termiņš: 60 kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par objekta nodošanu remontdarbu veikšanai.

- Līguma izpildes vieta: Šaulā iela 23, Daugavpils, Latvijas Republika.

III. Informācijas apmaiņas nosacījumi

- Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem un nolikuma skaidrojumi tiks publicēti Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”.

- Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Pretendentu rakstiski uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz Nolikuma prasībām kļūs saistoši visiem iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 308.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada 25.augustam, plkst.14:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 25.augustā, plkst.14.00, Domes 306.kabinetā, atklātā sēdē.

- Piedāvājumu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. Piedāvājuma noformēšana

- Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”, 
DPD 2015/87

neatvērt līdz 2015.gada 25.augustam, plkst.14.00.

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.

- Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

- Dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (neatkarīgi no iepirkuma daļas):

  - titullapa (pēc izvēles);

  - satura rādītājs (pēc izvēles);

  - parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu);

  - Nolikuma 34., 35. un 36.punktā noteiktie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (atlases dokumenti) un aizpildīts Nolikuma 5.pielikums, kurā norādīti visi apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās līguma vērtības vai lielāka, un apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un kurus plānots iesaistīt līguma izpildē, kā arī katram apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē (ja tādi ir);

  - parakstīts TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam, ietverot DARBU IZPILDES GRAFIKU, kurā tabulas veidā norāda tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildes termiņus.

  - parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, kuram pievieno parakstītu LOKĀLO TĀMI, kas sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumam, pievienojot koptāmi un DARBU APJOMU SARAKSTU;

  - Piedāvājumam pievieno Tehnisko piedāvājumu, Darbu apjomu sarakstu un Lokālo tāmi elektroniskā formā, CD diskā.

- Prasības profesionālās darbības veikšanai un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:

| Prasības profesionālās darbības veikšanai: | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| - Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju). | 1. Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam. 2. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus: 2.1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas); 2.2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. 2.3. apliecinājums, ka gadījumā, ja ārvalsts pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja pretendents vēl nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā. |
| - Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē. |  |

- Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim):

| Prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| - Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums par pretendenta darbības iepriekšējiem trim gadiem (2014., 2013., 2012.gads) ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā bez PVN. - Pretendents, kura darbības ilgums ir mazāks nekā trīs gadi, norāda pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu par tā darbības gadiem, un šim apgrozījumam jābūt vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā bez PVN. - Pretendents savu finanšu apgrozījumu nevar apliecināt, atsaucoties uz citu personu iespējām. | Lai apliecinātu savu atbilstību saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, pretendents iesniedz informāciju par savu finanšu apgrozījumu (5.pielikums). |

- Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:

| Prasības | Iesniedzamie dokumenti un informācija kvalifikācijas apliecināšanai |
| --- | --- |
| - Pretendentam tā darbības iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2014., 2013., 2012., 2011., 2010., kā arī 2015.gads) laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze ēku remontdarbu līgumu izpildē. | Pieredzes apraksts par iepriekš izpildītajiem ēku remontdarbu līgumiem (5.pielikums), pievienojot vismaz vienu pieredzes aprakstā minētā pasūtītāja pozitīvu atsauksmi par izpildītajiem darbiem. |
| - Pretendentam ir pieejami tehniski līdzekļi un cilvēkresursi līguma kvalitatīvai izpildei. | Pretendenta apliecinājums par to, ka tam ir pieejami tehniski līdzekļi un cilvēkresursi līguma kvalitatīvai izpildei, iesniedzot līguma izpildē iesaistāmo galveno speciālistu sarakstu (5.pielikums). Ja piedāvātais speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta darbinieks, Pretendentam ir jāpievieno speciālista un pretendenta kopīgi parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums, vai tā būvkomersanta (apakšuzņēmējs uz kura iespējām pretendents balstās) apliecinājums (Nolikuma 39.punkts) par sadarbību, kurš nodarbina attiecīgo sertificēto speciālistu. |
| - Pretendents līguma izpildes nodrošināšanai var piesaistīt kvalificētu darba aizsardzības koordinatoru, kura kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām. | Dokuments/dokumenti, kas apliecina līguma izpildē iesaistāmā darba aizsardzības koordinatora kompetenci atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām. Darbu aizsardzības koordinatora profesionāla kvalifikācija apliecināma dokumentāri vienā no sekojošajiem variantiem (kombinācijām): 1. Būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apliecība par pamatlīmeņa zināšanu darba aizsardzībā (teorijas sadaļa) un specializētu darba aizsardzības zināšanu būvniecībā apgūšanu; 2. Būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un izglītības dokuments par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu; 3. Izglītības dokuments par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu. 4. Ja darbu aizsardzības koordinators ir juridiska persona, tad norāda informāciju un iesniedz iepriekš minētos dokumentus par fizisku personu, kura īstenos darbu aizsardzības koordinatora funkcijas juridiskas personas vārdā. 5. Ja Darba aizsardzības koordinators līguma izpildei tiek piesaistīts, papildus iesniedz šo noteikumu 39.punktā minētos dokumentus (apliecinājumus). |
| - Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina sava un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. | Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par iespēju veikt pretendenta un pretendenta būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku. |

- Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:

  - ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi.

  - ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai sabiedrības līgums, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā vai sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.

- Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēdzošajiem nosacījumiem, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai komisija noteikts ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.

- Komisija noraida pretendenta piedāvājumu:

  - ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots vai parakstīts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

  - pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

  - pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

  - pretendenta piedāvājums neatbilst tehnisko specifikāciju minimālajam prasībām;

  - Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

- Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas tiks atzīts par atbilstošu Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma un Tehnisko specifikāciju prasībām.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas.

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

VIII. Iepirkuma komisijas darbība

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

- Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

- Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

- Komisijai ir šādas tiesības:

  - pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;

  - lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

  - pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

  - pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

  - veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

- Komisijai ir šādi pienākumi:

  - izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

  - pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

  - pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

- Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

  - organizē un vada komisijas darbu;

  - nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

  - sasauc un vada komisijas sēdes.

IX. Pretendenta tiesības un pienākumi

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

- Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.

- Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

X. Citi jautājumi

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskā piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma ar pielikumiem;

- Kvalifikācijas apraksta veidne;

- Uzņēmuma līgums projekts;

- Apliecinājuma karte (atsevišķs dokuments).

1.pielikums iepirkuma Nolikumam

## „Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/87

Pieteikums dalībai IEPIRKUMĀ

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2015/87, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Iesniedz piedāvājumu šādās iepirkuma daļās: _______________.

- _____________( uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.pielikums iepirkuma Nolikumam

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/87

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārceltniecības darbi:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Vispārbūvniecības darbi, tehnoloģiskā iekārta |  |  |
| 1.1. | Demontāžas darbi |  |  |
| 1.1.1. | Ķieģeļu starpsienu 120mm nojaukšana | m3 | 29.9 |
| 1.1.2. | Ķieģeļu sienu 300mm biez. nojaukšana | m3 | 3.8 |
| 1.1.3. | Logu aiļu aizmūrējuma nojaukšana (12 vietas) | m3 | 14.15 |
| 1.1.4. | Logu bloku ar palodzēm, ar izm. 2,10x1,10m demontāža | gb | 12 |
| 1.1.5. | Durvju bloku demontāža | gb | 10 |
| 1.1.6. | Sienu flīžu apdares nokalšana | m2 | 320 |
| 1.1.7. | Ailsāņu flīžu apdares nokalšana | m2 | 16 |
| 1.1.8. | Esošā grīdas flīžu seguma un pamatnes ( ~40cm) nojaukšana līdz projektējamās grīdas pamatnes atzīmei | m3 | 104 |
| 1.1.9. | Esošā grīdas betona seguma nojaukšana | m2 | 12.8 |
| 1.1.10. | Izlietņu demontāža | kpl | 12 |
| 1.1.11. | Sanitārās iekārtas dušas telpās demontāža | kpl | 24 |
| 1.1.12. | Gropju kalšana ķieģeļu sienās metāla pārsedžu siju iebūvei | m | 16 |
| 1.1.13. | Metāla siju iebūve aiļu pārsedzēm esošajās sienās | t | 0.23 |
| 1.1.14. | Metāla siju apbetonēšana pa metāla sietu | m | 16 |
| 1.1.15. | Izkalt durvju ailes ķieģeļu sienās pēc pārsedžu izbūves | m3 | 4.5 |
| 1.1.16. | Būvgružu izvākšana no telpām, utilizācija | m3 | 160 |
| 1.2. | Sienas, starpsienas |  |  |
| 1.2.1. | Monolītā pamata betonēšana ar betonu B15 zem ķieģeļu starpsienām | m3 | 14.5 |
| 1.2.2. | Aizmūrēt durvju ailes, logu ailes un logu aiļu apakšas ar māla ķieģeļiem M125 uz javas M50 | m3 | 8.6 |
| 1.2.3. | Starpsienu mūrēšana no māla ķieģeļu M125 uz javas M50 120mm biez. telpas augstumā | m2 | 108 |
| 1.2.4. | Metāla stiegru diam.5 S235JR iestrāde durvju aiļu pārsedzēm | kg | 6 |
| 1.2.5. | Starpsienu mūrēšana dušas kabīnēm no māla ķieģeļu M125 uz javas M50 120mm biez. h=2,10m | m2 | 102.5 |
| 1.3. | Logi |  |  |
| 1.3.1. | PVC konstrukcijas paķetstiklojuma daļēji veramo un atgāžamo logu bloku ar izm 2,10x1,1m(h) ar stiprinājumiem, ķīliem, blīvējumiem ,ar paķetstiklojuma siltumcaurlaidības koef. U <1,3w/m2k iebūve | gb | 11 |
| 1.3.2. | PVC konstrukcijas paķetstiklojuma daļēji veramo un atgāžamo logu bloku ar izm 1,20x1,1m(h) ar stiprinājumiem, ķīliem, blīvējumiem ,ar paķetstiklojuma siltumcaurlaidības koef. U <1,3w/m2k iebūve | gb | 1 |
| 1.3.3. | Logu iekšējo aiļu malu tvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 120(vai analogās) iestrāde | m | 75 |
| 1.3.4. | Logu ārējo aiļu malu pretvēja plēves Pro Clima Contega XL 120(vai analogās) iestrāde | m | 75 |
| 1.3.5. | Logu iekšējo augšējo aiļu malu apdare ar apmetumu , špaktelēšanu, metāla stūrīšu pielikšanu, krāsošanu ar mitrumizturīgo krāsu | m2 | 8 |
| 1.3.6. | Logu iekšējo aiļu malu (palodžu un vertikālo ailsānu) apmetums un apdare ar ķeramikas flīzēm | m2 | 16.8 |
| 1.4. | Durvis |  |  |
| 1.4.1. | Iekšējo vienviru koka durvju bloku D-1 ar izm. 0,9x2,10m iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni, stiprinājumiem, blīvējumiem | gb | 2 |
| 1.4.2. | Iekšējo vienviru koka durvju bloku D-2 ar izm. 1,05x2,10m iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni, stiprinājumiem, blīvējumiem | gb | 9 |
| 1.4.3. | Iekšējo vienviru koka durvju bloku D-3 ar izm.0,7x2,10m iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni, stiprinājumiem, blīvējumiem | gb | 2 |
| 1.4.4. | Iekšējo vienviru koka durvju bloku D-4 ar izm.0,8x2,10m iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni, stiprinājumiem, blīvējumiem | gb | 3 |
| 1.4.5. | EI-30 ugunsdrošo vienviru durvju bloka Du-5; Du-8 ar izm. 0,9X2,10m iebūve ar piedurlīstēm, pašaizveres mehānismu . atvērto durvju fiksatoru, stiprinājumiem, blīvējumiem | gb | 2 |
| 1.4.6. | EI-30 ugunsdrošo divviru durvju bloka Du-6 1,50X2,10m iebūve ar piedurlīstēm, pašaizveres mehānismu . atvērto durvju fiksatoru, stiprinājumiem, blīvējumiem | gb | 1 |
| 1.4.7. | EI-30 ugunsdrošo vienviru durvju bloka Du-7 izm. 1,0X2,10m iebūve ar piedurlīstēm, pašaizveres mehānismu . atvērto durvju fiksatoru, stiprinājumiem, blīvējumiem | gb | 1 |
| 1.4.8. | Dušas kabīnes durvju D-9 ar izm. 1,0x2,10m matētu (SIA Eltete vai analogs) ar rokturiem, eņģēm, stiprinājumiem iebūve | gb | 2 |
| 1.4.9. | Dušas kabīnes durvju D-10 ar izm.0,74x2,10m matētu (SIA Eltete vai analogs) ar rokturiem, eņģēm, stiprinājumiem iebūve | gb | 18 |
| 1.4.10. | Durvju aiļu malu apmetums ķieģeļu sienās un starpsienās ar metāla stūrīšu pielikšanu | m | 111.3 |
| 1.4.11. | Durvju apmalu pielikšana | m | 93.5 |
| 1.5. | Grīda |  |  |
| 1.5.1. | Blietēto šķembu (fr.20-40) pamatnes izbūve grīdām 150mm biez. veidojot slīpumus dušas kabīnes | m3 | 43 |
| 1.5.2. | Betona B7,5 izlīdzinošās kārtas izbūve 80 mm biez veidojot slīpumus uz trapiem dušas kabīnēs | m2 | 260 |
| 1.5.3. | Grīdas hidroizolācija ar Ceresit CR65 (vai analogu) sastāvu | m2 | 260 |
| 1.5.4. | Grīdas siltināšana ar cietām putupolitirola plātnēm Tenapor EPS-150 (vai analogām) y=0,040W/mk 100mm biezumā | m2 | 260 |
| 1.5.5. | Stiegrotās ar sietu d5 200x200 betona B12,5 aizsargkārtas izbūve 50 mm biez. | m2 | 260 |
| 1.5.6. | Grīdas seguma ierīkošana no neslīdošām akmens masas flīzēm pa ūdens izturīgo flīžu līmi | m2 | 260 |
| 1.5.7. | Grīdas cementa javas izlīdzinošās kārtas 5-20 izbūve | m2 | 15.5 |
| 1.6. | Apdares darbi |  |  |
| 1.6.1. | Griestu vecā krāsojuma nomazgāšana | m2 | 233.6 |
| 1.6.2. | Griestu gruntēšana | m2 | 233.6 |
| 1.6.3. | Griestu nodrupušā betona atkalšana , paneļu stiegru attīrīšana no rūsas | m2 | 233.6 |
| 1.6.4. | Griestu paneļu stiegrojuma aisargslāņa atjaunošana (apmetums | m2 | 233.6 |
| 1.6.5. | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un ūdens dispersijas krāsojums | m2 | 233.6 |
| 1.6.6. | Mitrumizturīgo piekārto griestu izbūve ( tipa ISOVER EKOPHON POP) ar piekares detaļu komplektu | m2 | 41.6 |
| 1.6.7. | Iekšējo sienu un starpsienu apmetums ar virsmu gruntēšanu | m2 | 411.35 |
| 1.6.8. | Esošo sienu virsmu izlīdzināšana ar virsmu gruntēšanu | m2 | 343 |
| 1.6.9. | Sienu gruntēšana pirms apdares ar flīzēm | m2 | 645 |
| 1.6.10. | Iekšējo sienu apdare ar ķeramikas flīzēm | m2 | 645 |
| 1.6.11. | Sienu virsmu ,gruntēšana špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 109.2 |
| 1.6.12. | Sienu krāsošana ar ūdens dispersijas akrila krāsu | m2 | 109.2 |
| 1.6.13. | WC rokturi pie klozetpoda invalidu tualetēs (pāris) | gb | 2 |
| 1.6.14. | Rokturis ap izlietni invalidu tualetēs | gb | 2 |
| 1.6.15. | Pie sienas montējams dušas sēdeklis invalidu dušās | gb | 2 |
| 1.6.16. | Roku atbalsti pie sienas invalidu dušās | gb | 4 |
| 1.6.17. | Roku atbalsti pie vannas | gb | 4 |
| 1.6.18. | Vannas dēlis ar rokturi | gb | 2 |
| 1.7. | Tehnoloģiskā iekārta |  |  |
| 1.7.1. | Veļas mazgājamās mašīnas iebūve un pieslēgšana pie elektrotīkliem, ūdensvada , kanalizācijas tīkliem | gb | 3 |
| 1.7.2. | Garderobes skapis ar solu (platums 1,20m ar 4 nodalījumiem) | gb | 4 |
| 1.7.3. | Garderobes skapis ar solu (platums 0,60m ar 2 nodalījumiem) | gb | 2 |
| 1.7.4. | Plaukts (skapis) ar izm. 1000x450x2000 | gb | 11 |
| 1.7.5. | Plaukts ar izm. 3600x450x2000 | gb | 5 |
| 1.7.6. | Sols ar ākiem 1,0m garumā | gb | 2 |
| 1.7.7. | Krēsls | gb | 2 |
| 1.7.8. | Gludināmais galds | gb | 1 |
| 1.7.9. | Žāvēšanas skapja ŽS-3 A1900XP1500XD735 iebūve | gb | 1 |
| 1.7.10. | Žāvēšanas skapja ŽS-2 A1900XP1200XD735 iebūve | gb | 1 |

2. Ventilācija:

| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Ventilācija |  |  |
| 1.1. | 17-00000 | Gaisa apstrādes iekārtas CADB-D-08-AH-MONO (S&P vai analoās) 900x330x800; Lp =594m3/h; Ln=654m3/h P=100Pa; Qsild=3,0 kw; ar rotācijas tipa siltummaini Q=20,8kw,instalācijas jaudu 3,71kw; apgriezienu regulatoru REB5; 230V;50 5A montāža zem pagraba griestiem | kpl | 1 |
| 1.2. | 17-līgumc. | Apaļā noslēgvārsta AGUJ-M-250(Amalva vai analogs) iebūve | kpl | 1 |
| 1.3. | 17-līgumc. | Amalva (vai analoga) elektropiedziņas gaisa vārstiem LM230 iebūve | kpl | 1 |
| 1.4. | 17-līgumc | Trokšņu slāpētāja AGS-250-50-900 (Amalva vai analogs) iebūve | kpl | 1 |
| 1.5. | 17-līgumc | Gaisa vada jumtiņa AHIP-250(Amalva vai anlogs) montāža | gb | 1 |
| 1.6. | 17-līgumc | Mitruma savācēja AD 110 AERIAL( vai anlogs)N=198W; IP54 montāža | kpl | 1 |
| 1.7. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda gaisa vadu spirālveida, biez. 0,5mm D100; OS3-100 (Amalva vai analogs) iebūve | m | 8 |
| 1.8. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda gaisa vadu spirālveida, biez. 0,5mm D125; OS3-125 (Amalva vai analogs) iebūve | m | 24 |
| 1.9. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda gaisa vadu spirālveida, biez. 0,5mm D160; OS3-160 (Amalva vai analogs) iebūve | m | 8 |
| 1.10. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda gaisa vadu spirālveida, biez. 0,5mm D200; OS3-200 (Amalva vai analogs) iebūve | m | 5 |
| 1.11. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda gaisa vadu spirālveida, biez. 0,5mm D250; OS3-250 (Amalva vai analogs) iebūve | m | 23 |
| 1.12. | 17-līgumc | Gaisa vadu pārejas PET-250-200 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.13. | 17-līgumc | Gaisa vadu pārejas PET-250-160 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.14. | 17-līgumc | Gaisa vadu pārejas PET-200-160 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.15. | 17-līgumc | Gaisa vadu pārejas PET-200-125 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.16. | 17-līgumc | Gaisa vadu pārejas PET-160-100(Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.17. | 17-līgumc | Gaisa vadu pārejas SAF-250x150-250-300-1(Amalva vai analogs) iebūve | gb | 2 |
| 1.18. | 17-līgumc | Gaisa vadu pārejas SAF-400x100-125-300-1(Amalva vai analogs) iebūve | gb | 2 |
| 1.19. | 17-līgumc | Gaisa vadu līkuma ATp 90-100 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 2 |
| 1.20. | 17-līgumc | Gaisa vadu līkuma ATp 90-125 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 11 |
| 1.21. | 17-līgumc | Gaisa vadu līkuma ATp 90-200 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.22. | 17-līgumc | Gaisa vadu līkuma ATp 90-250 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 10 |
| 1.23. | 17-līgumc | Gaisa vadu krustgabala KTRT 250x125 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.24. | 17-līgumc | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOTp125-100 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.25. | 17-līgumc | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT125-125 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.26. | 17-līgumc | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT160-160 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 5 |
| 1.27. | 17-līgumc | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT200-125 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 2 |
| 1.28. | 17-līgumc | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT250-125 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.29. | 17-līgumc | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT250-160 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.30. | 17-līgumc | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT250-250 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.31. | 17-līgumc | Gaisa vadu gala vāka AKT-250 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.32. | 17-līgumc | Gaisa vadu gala vāka AKT-160 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 3 |
| 1.33. | 17-līgumc | Gaisa vadu tīrīšanas lūkas IPR-100 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.34. | 17-līgumc | Gaisa vadu tīrīšanas lūkas IPR-125 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.35. | 17-līgumc | Gaisa vadu tīrīšanas lūkas IPR-160 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 2 |
| 1.36. | 17-līgumc | Gaisa vadu tīrīšanas lūkas IPR-250 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 1 |
| 1.37. | 17-līgumc. | Nosūces difuzora DVS-100 ar montāžas gredzenu iebūve (Amalva vai analogs) | kpl | 4 |
| 1.38. | 17-līgumc. | Nosūces difuzora DVS-125 ar montāžas gredzenu iebūve (Amalva vai analogs) | kpl | 2 |
| 1.39. | 17-līgumc. | Nosūces difuzora DVS-160 ar montāžas gredzenu iebūve (Amalva vai analogs) | kpl | 2 |
| 1.40. | 17-līgumc. | Pieplūdes difuzora DVSP--125 ar montāžas gredzenu iebūve (Amalva vai analogs) | kpl | 1 |
| 1.41. | 17-līgumc. | Pieplūdes difuzora DVSP--160 ar montāžas gredzenu iebūve (Amalva vai analogs) | kpl | 4 |
| 1.42. | 17-līgumc. | Tērauda ventilācijas restes JR-3/2F 400x100(Amalva vai analogs) iebūve | gb | 2 |
| 1.43. | 17-līgumc. | Durvju ventilācijas restes VR459 450x92 (Amalva vai analogs) iebūve | gb | 4 |
| 1.44. | 17-līgumc. | Droseļvārsta AGRJ-100 iebūve (Amalva vai ekvivalents) | gb | 4 |
| 1.45. | 17-līgumc. | Droseļvārsta AGRJ-125 iebūve (Amalva vai ekvivalents) | gb | 6 |
| 1.46. | 17-līgumc. | Droseļvārsta AGRJ-100 iebūve (Amalva vai ekvivalents) | gb | 3 |
| 1.47. | 17-līgumc. | Pretgaitas vārsta RSK-R-125 iebūve (Amalva vai ekvivalents) | gb | 6 |
| 1.48. | 17-līgumc. | Pretgaitas vārsta RSK-R-100 iebūve (Amalva vai ekvivalents) | gb | 4 |
| 1.49. | 17-līgumc. | Pretgaitas vārsta RSK-R-160 iebūve (Amalva vai ekvivalents) | gb | 3 |
| 1.50. | 17-līgumc. | Ugunsdrošības vārsta ar kūstošo elementu UVA30-125-60; EI30; E60 iebūve (Amalva vai ekvivalents) | gb | 2 |
| 1.51. | 17-līgumc. | Ugunsdrošības vārsta ar kūstošo elementu UVA60-250-60; EI60; E60 iebūve (Amalva vai ekvivalents) | gb | 4 |
| 1.52. | 13-līgumc. | Gaisa vadu izolācija ar PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat puscietu akmens vati b=30mm pārklātu ar alumīnija folliju , pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu | m2 | 13.5 |
| 1.53. | 17-līgumc. | Gaisa vadu un rekoperācijas iekārtas griestu stiprinājumi | ob. | 1 |
| 1.54. | 17-līgumc. | Gaisa vadu pievienošana esošai ventilācijas sistēmai d200 | vieta | 1 |
| 1.55. | 17-līgumc. | Gaisa vadu pievienošana esošai ventilācijas sistēmai d125 | vieta | 1 |
| 1.56. |  | Caurumu kalšana un aizdrīvēšana iekšsienā 350x850 | vieta | 1 |
| 1.57. |  | Caurumu kalšana un aizdrīvēšana ārsienā 300x300 | vieta | 1 |

3. Apkure:

| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Apkure |  |  |
| 1.1. | 17-0000 | PVC daudzslāņu apkures cauruļu D50x4,5 (d41 (Uponor vai analogs) montāža | m | 39 |
| 1.2. | 17-0000 | PVC daudzslāņu apkures cauruļu D40x4 (d32) (Uponor vai analogs) montāža | m | 27 |
| 1.3. | 17-0000 | PVC daudzslāņu apkures cauruļu D32x3 (d26) (Uponor vai analogs) montāža | m | 15 |
| 1.4. | 17-0000 | PVC daudzslāņu apkures cauruļu D20x2,25 (d15) (Uponor vai analogs) montāža | m | 15 |
| 1.5. | 17-0000 | Tērauda apkures cauruļu D88,9x3 montāža | m | 140 |
| 1.6. | 17-12000 | Metināmais metāla līkums d88,9x3,2 iebūve | gb | 36 |
| 1.7. | 17-12000 | RS līkumu90gr D40x4 (d32) iebūve | gb | 2 |
| 1.8. | 17-12000 | RS līkumu90gr D20x2,25 (d15) iebūve | gb | 6 |
| 1.9. | 17-12000 | Metinamā trejgabala D88,9 iebūve | gb | 2 |
| 1.10. | 17-12000 | Trejgabala PPSU (Uponor vai analogs) T40x32x32 iebūve | gb | 12 |
| 1.11. | 17-12000 | Trejgabala PPSU (Uponor vai analogs) T 32x20x32 iebūve | gb | 12 |
| 1.12. | 17-12000 | Savienojumu PPSU (Uponor vai analogs) 32x32 iebūve | gb | 6 |
| 1.13. | 17-12000 | Savienojumu PPSU (Uponor vai analogs) 50x40 iebūve | gb | 2 |
| 1.14. | 17-12000 | Metinamās pārejas D80-40 iebūve | gb | 2 |
| 1.15. | 17-12000 | Termostatisko vārstu RA-G15, Dn15 (Danfoss vai analogs) iebūve | gb | 8 |
| 1.16. | 17-12000 | Plūsmas temperatūras ierobežotāju sensoru FJVR (Danfoss vai analogs) iebūve | gb | 8 |
| 1.17. | 17-līgumc. | Sildķermeņu noslēgvārstu RLV-S, taisnā, Rp 3/8 iebūve | gb | 8 |
| 1.18. | 17-līgumc. | Balansēšanas vārstu MSV-0 Dn25 iebūve | gb | 6 |
| 1.19. | 17-līgumc. | Balansēšanas vārstu MSV-0 Dn15 iebūve | gb | 2 |
| 1.20. | 17-līgumc, | Sildķermeņu noslēgvārstu ar iztukšošanas iespēju Dn15 iebūve | gb | 2 |
| 1.21. | 17-līgumc, | Sildķermeņu noslēgvārstu ar iztukšošanas iespēju Dn25 iebūve | gb | 6 |
| 1.22. | 17-līgumc. | Sildķermeņu gaisa izlaides vārstu iebūve | gb | 7 |
| 1.23. | 17-līgumc. | Lodveida noslēgvārstu( Glacomini vai analoga) d25 iebūve | gb | 6 |
| 1.24. | 17-līgumc. | Iemetinātā noslēgvārsta ( NAVAL vai analoga) d40 iebūve | gb | 2 |
| 1.25. | 17-līgumcena | Cauruļvadu d=90mm izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu Coat T (vai analogām) čaulām 30mm biez. ar alumīnija follijas pārklājumu | m | 140 |
| 1.26. | 17-līgumcena | Cauruļvadu d=50mm izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biez. ar alumīnija follijas pārklājumu | m | 39 |
| 1.27. | 17-līgumc | Iolācijas papildmateriāli | kpl | 1 |
| 1.28. |  | Tērauda cauruļvadu gruntēšana un krāsošana ar antikorozijas krāsu | m2 | 40 |
| 1.29. | 17-līgumc | Cauruļvadu balsti un stiprinājumi | kpl | 1 |
| 1.30. | 17-līgumc | Papildmateriāli cauruļvadu montāžai | kpl | 1 |
| 1.31. |  | Apkures radiatoru vecās krāsas notīrīšana ,slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar antikorozijas krāsu | m2 | 64 |
| 1.32. | 17-līgumc. | Apkures radiatoru skalošana | gb | 8 |
| 1.33. | 17-līgumc | Apkures sistēmas radiaroru apkures funkciju regulēšana | kpl | 1 |
| 1.34. | 17-līgumc | Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 230 |
| 1.35. | 17-līgumc | Apkures cauruļvadu ar izolāciju diam. līdz 40mm demontāža, utilizācija | m | 90 |
| 1.36. | 17-līgumc | Apkures cauruļvadu ar izolāciju diam. 80mm demontāža, utilizācija | m | 280 |
| 1.37. |  | Apkures cauruļvadu pieslēgšana pie esošiem tīkliem d88x3 | vieta | 4 |
| 1.38. |  | Apkures cauruļvadu pieslēgšana pie esošiem tīkliem d<50mm | vieta | 7 |

4. Elektroinstalācijas darbi:

| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 1.1. |  | Demontāža |  |  |
| 1.1.1. | 18-līgumc. | Esošo gaismekļu,kontaktligzdu, slēdžu, kabeļu , sadalņu demontāža | kpl | 1 |
| 1.2. |  | Sadalnes |  |  |
| 1.2.1. | 18-līgumc. | Esošās sadalnes GS aprīkojums ar drošinātājiem | kpl | 1 |
|  |  | Drošinātājs NH-000-50A | gb. | 3 |
| 1.2.2. | 18-līgumc. | Sekcionētas sadalnes ES -Univers FWB34 144 moduļiem z/a montāžai uzstādīšana | gb | 1 |
|  |  | Sadalne FW34 144moduliem | gb. | 1 |
| 1.2.3. | 18-līgumc | Sadalnes ES 1.sekcijas aprīkojums | kpl | 1 |
|  |  | Ievada svirslēdzis 63A; 400V | gb. | 1 |
|  |  | Automāts, montāžai uz DIN sliedes 25A; 400 V;C | gb. | 2 |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 32A; 400V; C | gb. | 1 |
| 1.2.4. | 18-līgumc | Sadalnes ES 2.sekcijas aprīkojums | kpl | 1 |
|  |  | Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes 40A; 400V | gb. | 1 |
|  |  | Automāts, montāžai uz DIN sliedes 16A; 230 V;C | gb. | 3 |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V; B | gb. | 4 |
|  |  | Diferences slēdzis 25A; 230V; 30mA | gb. | 7 |
| 1.2.5. | 18-līgumc | Sadalnes ES 3.sekcijas aprīkojums | kpl | 1 |
|  |  | Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes 40A; 400V | gb. | 1 |
|  |  | Automāts, montāžai uz DIN sliedes 16A; 230 V;C | gb. | 1 |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 6A; 230V; B | gb. | 1 |
|  |  | Diferences slēdzis 25A; 230V; 30mA | gb. | 1 |
|  |  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 4s;230V;40A | gb. | 1 |
| 1.2.6. | 18-līgumc | Sadalnes ES 4.sekcijas aprīkojums | kpl | 1 |
|  |  | Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes 40A; 400V | gb. | 1 |
|  |  | Automāts, montāžai uz DIN sliedes 16A; 230 V;B | gb. | 1 |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 10A; 230V; B | gb. | 3 |
|  |  | Diferences slēdzis 25A; 230V; 30mA | gb. | 1 |
| 1.3. |  | Spēka tīkls |  |  |
| 1.3.1. | 18-līgumc. | Z/a sienas kontaktligzdu 1-vietīgu montāža | gb | 1 |
|  |  | Zemapmetuma kontaktligzda 1- vietīga 230V;16A; L+N+PE; IP-20 | gb. | 1 |
| 1.3.2. | 18-līgumc. | Z/a sienas kontaktligzdu montāža | gb | 9 |
|  |  | Zemapmetuma kontaktligzda 1- vietīga 230V;16A; L+N+PE; IP-54 | gb. | 9 |
| 1.3.3. | 18-līgumc. | Spaiļu kārbu uzstādīšana | gb | 4 |
|  |  | Spaiļu kārba 75x75mm; IP-44 | gb. | 4 |
| 1.3.4. | 18-līgumc. | Z/a tukšsienu nozarkārbu uzstādīšana | gb | 20 |
|  |  | Nozarkārba D=68mm | gb. | 20 |
| 1.3.5. | 18-līgumc. | Plastmasas cauruļu D=20mm montāža ar caurumu kalšana sienās un starpsienās | m | 15 |
|  |  | PVC caurule d=20mm | m | 15.3 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 15 |
| 1.3.6. | 18-līgumc. | Plastmasas cauruļu D=50mm montāža ar caurumu kalšana sienās un starpsienās | m | 75 |
|  |  | PVC caurule d=50mm | m | 76.5 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 75 |
| 1.3.7. | 18-līgumc. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 45 |
|  |  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 45.9 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 45 |
| 1.3.8. | 18-līgumc. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x2,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 160 |
|  |  | Kabelis MMJ 3x2,5 | m | 163.2 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 160 |
| 1.3.9. | 18-līgumc. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x4 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 10 |
|  |  | Kabelis MMJ 5x4 | m | 10.2 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 10 |
| 1.3.10. | 18-līgumc. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x6 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 5 |
|  |  | Kabelis MMJ 5x6 | m | 5.1 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 5 |
| 1.3.11. | 18-līgumc. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x25 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 80 |
|  |  | Kabelis MMJ 5x25 | m | 81.6 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 80 |
| 1.3.12. | 18-līgumc. | Kabeļa gala uzmava EPKT 0031-L12 | gb | 2 |
|  |  | Kabeļa gala uzmava EPTK 0031-L12 | gb. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 2 |
| 1.3.13. | 18-līgumc. | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 2x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 70 |
|  |  | Ugunsizturīgs kabelis2x1,5 | m | 71.4 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 70 |
| 1.4. |  | Apgaismojuma tīkls |  |  |
| 1.4.1. | 18-līgumc. | Apgaismojuma armatūras vienai ekonomspuldzei, montējamas pie sienas 1x18W; IP44 montāža | gb | 1 |
|  |  | Gaismeklis ar ekonomspuldzi 1x18W; IP44 | gb. | 1 |
| 1.4.2. | 18-līgumc. | Apgaismojuma ar-ras divām luminiscentām spuldzēm T-26, montējamas piekaramajos griestos, montāža | gb | 6 |
|  |  | Gaismekis ar 2 luminisc. lampām 2x18W; IP-44 | gb. | 6 |
|  |  | Papildmateriāli | gb. | 6 |
| 1.4.3. | 18-līgumc. | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei ,montējamas piekaramajos griestos, montāža | gb | 3 |
|  |  | Gaismekis 1 luminisc. lampei 1x36W; IP-44 | gb. | 3 |
|  |  | Papildmateriāli | gb. | 3 |
| 1.4.4. | 18-līgumc. | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei T-26 , montējama piekaramajos griestos, ar avārijas barošanas bloku 1x36W; IP-20 | gb | 2 |
|  |  | Gaismekis ar vienai luminisc. lampai 1x36W; IP-20 ar avārijas barošanas bloku | gb. | 2 |
| 1.4.5. | 18-līgumc. | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei ,montējamas pie griestiem , montāža | gb | 29 |
|  |  | Gaismekis 1 luminisc. lampei 1x36W; IP-50 | gb. | 29 |
|  |  | Papildmateriāli | gb. | 29 |
| 1.4.6. | 18-līgumc. | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei ,montējamas pie griestiem , montāža | gb | 20 |
|  |  | Gaismekis 1 luminisc. lampei 1x36W; IP-65 | gb. | 20 |
|  |  | Papildmateriāli | gb. | 20 |
| 1.4.7. | 18-līgumc. | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei FD-G5 , montējamas pie sienas, ar autonomo barošanas avotu 1 stundai 1x8W; IP-20 montāža | gb | 2 |
|  |  | Gaismekis ar vienai luminisc. lampai 1x8W; IP-20 ar avārijas barošanas avotu 1 st | gb. | 2 |
| 1.4.8. | 18-līgumc. | Uzlīme evakuācijas ceļu norādei 10A;230V; IP-20 | gb | 2 |
|  |  | Uzlīme | gb. | 2 |
| 1.4.9. | 18-līgumc. | Zemapmetuma slēdžu uzstādīšana | gb | 6 |
|  |  | Z/a slēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 6 |
| 1.4.10. | 18-līgumc. | Zemapmetuma dubultslēdžu uzstādīšana | gb | 11 |
|  |  | Z/a dubultslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 11 |
| 1.4.11. | 18-līgumc. | Zemapmetuma vienpolīgo pārslēdžu uzstādīšana | gb | 6 |
|  |  | Z/a vienpolīgais pārslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 6 |
| 1.4.12. | 18-līgumc. | Blīvslēdža uzstādīšana | gb | 14 |
|  |  | Blīvslēgs D=68mm; IP-44 | gb. | 14 |
| 1.4.13. | 18-līgumc. | Z/a tukšsienu nozarkārbu uzstādīšana | gb | 75 |
|  |  | Nozarkārba D=68mm | gb. | 75 |
| 1.4.14. | 18-līgumc. | Plastmasas cauruļu D=20mm montāža ar caurumu kalšana sienās un starpsienās | m | 20 |
|  |  | PVC caurule d=20mm | m | 20.4 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 20 |
| 1.4.15. | 18-līgumc. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 550 |
|  |  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 561 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 550 |

5. Iekšējais ūdens un kanalizācijas tīkls:

| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērvienības | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli |  |  |
| 1.1. |  | Iekšējais aukstais ūdensvads -Ū1 |  |  |
| 1.1.1. | 14-līgumc. | Čuguna ūdens filtra ar atlokiem DN40 iebūve | gb | 2 |
| 1.1.2. | 14-līgumc. | Ūdens mērītāja DN40mm MAGx2, ar GPS bloku iebūve | gb | 2 |
| 1.1.3. | 14-līgumc. | Manometra 0-10 bar ar krānu iebūve | kpl | 2 |
| 1.1.4. | 14-līgumc. | Aizbīdņu DN100 montāža | gb | 2 |
| 1.1.5. | 14-līgumc. | Aizbīdņu DN100 montāža | gb | 6 |
| 1.1.6. | 14-līgumc. | Aizbīdņu DN80 montāža | gb | 1 |
| 1.1.7. | 14-līgumc. | Vienvirziena vārsta DN100 montāža | gb | 2 |
| 1.1.8. | 14-līgumc. | Aizbīdņu DN65 montāža | gb | 2 |
| 1.1.9. | 14-līgumc. | Aizbīdņu DN50 montāža | gb | 7 |
| 1.1.10. | 14-līgumc. | Lodveida krāna Dn32 uzstādīšana | gb | 2 |
| 1.1.11. | 14-līgumc. | Lodveida krāna Dn25 uzstādīšana | gb | 17 |
| 1.1.12. | 14-līgumc. | Lodveida ventiļu d=20mm iebūve | gb | 8 |
| 1.1.13. | 14-līgumc. | Lodveida ventiļu Dn=15mm iebūve | gb | 9 |
| 1.1.14. | 14-līgumc. | Laistīšanas krāna Dn15 PN10 ar šļūteni D15 L=20m iebūve | gb | 2 |
| 1.1.15. | 14-līgumc. | Sienas līknis 16x1/2 | gb | 31 |
| 1.1.16. | 14-līgumc | Cauruļu balstenis 90, D16 | gb | 31 |
| 1.1.17. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn100 PN6 iebūve | m | 97 |
| 1.1.18. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn80 PN6 iebūve | m | 10 |
| 1.1.19. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn65 PN6 | m | 5 |
| 1.1.20. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn50 PN6 iebūve | m | 30 |
| 1.1.21. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn32 PN6 iebūve | m | 20 |
| 1.1.22. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn25 PN6 iebūve | m | 25 |
| 1.1.23. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn20 PN6 iebūve | m | 11 |
| 1.1.24. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn15 PN6 iebūve | m | 72 |
| 1.1.25. | 14-līgumc. | Fasondaļas , stiprinājumi | kpl | 1 |
| 1.1.26. | 14-līgumc. | Palīgmateriāli | kpl | 1 |
| 1.1.27. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=30mm; D=108mm | m | 97 |
| 1.1.28. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=30mm; D=89mm | m | 10 |
| 1.1.29. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=64mm | m | 5 |
| 1.1.30. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=54mm | m | 30 |
| 1.1.31. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=35mm | m | 20 |
| 1.1.32. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=28mm | m | 25 |
| 1.1.33. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=22mm | m | 11 |
| 1.1.34. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=18mm | m | 41 |
| 1.1.35. | 14-līgumc. | Izolācijas palīgmateriāli | kpl | 1 |
| 1.1.36. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem D100 | vieta | 1 |
| 1.1.37. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem D80 | vieta | 1 |
| 1.1.38. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem D50 | vieta | 5 |
| 1.1.39. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem D32 | vieta | 1 |
| 1.1.40. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem D25 | vieta | 15 |
| 1.1.41. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem D20 | vieta | 6 |
| 1.1.42. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie ārējiem tīkliem D100 | vieta | 2 |
| 1.1.43. | 14-līgumc. | Sistēmas izmēģināšana un hlorēšana | 100m | 2.7 |
| 1.1.44. | 14-līgumc. | Sistēmas nodošana | ob | 1 |
| 1.1.45. | 02-līgumc. | Esošo ūdensvada cauruļvadu , ventiļu ,krānu demontāža ar būvgružu utilizāciju | kpl | 1 |
| 1.1.46. | 02-līgumc. | Esošā ūdensmērītāja mezgla demontāža ar būvgružu utilizāciju | kpl | 1 |
| 1.1.47. | 02-līgumc. | Caurumu kalšana sienās , pārsegumos un aizdrīvēšana pēc cauruļvadu montāžas | vietas | 1 |
| 1.1.48. |  | Būvgrūžu utilizācija | t | 8 |
| 1.1.49. | 10-līgumc. | Ūdensvada tīklu apdare ar mitrumizturīgām rīģipša loksnēm pa metāla karkasu | m2 | 81 |
| 1.2. |  | Iekšējais karstais ūdensvads -T3 |  |  |
| 1.2.1. | 14-līgumc. | Aizbīdņu DN80 montāža | gb | 1 |
| 1.2.2. | 14-līgumc. | Aizbīdņu DN65 montāža | gb | 2 |
| 1.2.3. | 14-līgumc. | Aizbīdņu DN50 montāža | gb | 4 |
| 1.2.4. | 14-līgumc. | Vienvirziena vārsta DN40 montāža | gb | 1 |
| 1.2.5. | 14-līgumc. | Lodveida krāna Dn40 uzstādīšana | gb | 1 |
| 1.2.6. | 14-līgumc. | Lodveida krāna Dn32 uzstādīšana | gb | 8 |
| 1.2.7. | 14-līgumc. | Lodveida krāna Dn25 uzstādīšana | gb | 17 |
| 1.2.8. | 14-līgumc. | Lodveida ventiļu d=20mm iebūve | gb | 6 |
| 1.2.9. | 14-līgumc. | Lodveida ventiļu Dn=15mm iebūve | gb | 3 |
| 1.2.10. | 14-līgumc. | Laistīšanas krāna Dn15 PN10 ar šļūteni D15 L=20m iebūve | gb | 2 |
| 1.2.11. | 14-līgumc. | Sienas līknis 16x1/2 | gb | 31 |
| 1.2.12. | 14-līgumc | Cauruļu balstenis 90, D16 | gb | 31 |
| 1.2.13. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn80 PN6 iebūve | m | 73 |
| 1.2.14. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn65 PN6 | m | 60 |
| 1.2.15. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn50 PN6 iebūve | m | 14 |
| 1.2.16. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn40 PN6 iebūve | m | 74 |
| 1.2.17. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn32 PN6 iebūve | m | 42 |
| 1.2.18. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn25 PN6 iebūve | m | 23 |
| 1.2.19. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn20 PN6 iebūve | m | 10 |
| 1.2.20. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn15 PN6 iebūve | m | 68 |
| 1.2.21. | 14-līgumc. | Ūdensmaisītāja mazgāšanas galdam uzstādīšana | gb | 9 |
| 1.2.22. | 14-līgumc. | Ūdensmaisītāja dušām uzstādīšana | gb | 20 |
| 1.2.23. | 14-līgumc. | Ūdensmaisītāja vannai ar dušas sietu uzstādīšana | gb | 2 |
| 1.2.24. | 14-līgumc. | Fasondaļas , stiprinājumi | kpl | 1 |
| 1.2.25. | 14-līgumc. | Palīgmateriāli | kpl | 1 |
| 1.2.26. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=30mm; D=89mm | m | 73 |
| 1.2.27. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=64mm | m | 60 |
| 1.2.28. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=54mm | m | 14 |
| 1.2.29. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=45mm | m | 74 |
| 1.2.30. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=35mm | m | 42 |
| 1.2.31. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=28mm | m | 23 |
| 1.2.32. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=22mm | m | 10 |
| 1.2.33. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=18mm | m | 37 |
| 1.2.34. | 14-līgumc. | Izolācijas palīgmateriāli | kpl | 1 |
| 1.2.35. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem D80 | vieta | 1 |
| 1.2.36. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem D50 | vieta | 2 |
| 1.2.37. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem D32 | vieta | 2 |
| 1.2.38. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem D25 | vieta | 15 |
| 1.2.39. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem D20 | vieta | 4 |
| 1.2.40. | 14-līgumc. | Sistēmas izmēģināšana un hlorēšana | 100m | 3.64 |
| 1.2.41. | 14-līgumc. | Sistēmas nodošana | ob | 1 |
| 1.2.42. | 02-līgumc. | Esošo ūdensvada cauruļvadu , ventiļu ,krānu demontāža ar būvgružu utilizāciju | kpl | 1 |
| 1.2.43. | 02-līgumc. | Caurumu kalšana sienās , pārsegumos un aizdrīvēšana pēc cauruļvadu montāžas | vietas | 1 |
| 1.3. |  | Iekšējā kanalizācija -K1 |  |  |
| 1.3.1. | 16-līgumc. | Kompakttipa klozetpoda ar slīpo izlaidni montāža | gb | 3 |
| 1.3.2. | 16-līgumc. | Izlietnes ar sifonu montāža | gb | 9 |
| 1.3.3. | 16-līgumc. | Vannas ar sifonu montāža | gb | 2 |
| 1.3.4. | 24.206 | Trapu d=50mm iebūve | gb | 23 |
| 1.3.5. | 16-līgumc. | Trapu De100 iebūve | gb | 6 |
| 1.3.6. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De50 iebūve | m | 8 |
| 1.3.7. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De50 iebūve gruntī | m | 40 |
| 1.3.8. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De110 iebūve ēkā | m | 2 |
| 1.3.9. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De110 iebūve gruntī | m | 45 |
| 1.3.10. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De160 iebūve gruntī | m | 35 |
| 1.3.11. | 16-līgumc. | Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku De160 | gb | 2 |
| 1.3.12. | 16-līgumc. | Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku De110 | gb | 4 |
| 1.3.13. | 16-līgumc. | Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku De50 | gb | 2 |
| 1.3.14. | 16-līgumc. | Vakuumvārsta De160 | gb | 2 |
| 1.3.15. | 16-līgumc. | WC pievienojums, īsais DN110 | gb | 3 |
| 1.3.16. |  | PVC krustgabals 110x110 | gab | 8 |
| 1.3.17. | 16-līgumc. | PVC trejgabals, 45,160x160 | gb | 2 |
| 1.3.18. | 16-līgumc. | PVC trejgabals, 45,160x110 | gb | 10 |
| 1.3.19. | 16-līgumc. | PVC trejgabals, 45,160x50 | gb | 10 |
| 1.3.20. | 16-līgumc. | PVC trejgabals, 45,110x110 | gb | 15 |
| 1.3.21. | 16-līgumc. | PVC trejgabals, 45,110x50 | gb | 13 |
| 1.3.22. | 16-līgumc. | PVC trejgabals, 45,50x50 | gb | 10 |
| 1.3.23. | 16-līgumc. | PVC līkums ar uzmavām,135, DN160 | gb | 10 |
| 1.3.24. | 16-līgumc. | PVC līkums ar uzmavām,45, DN110 | gb | 10 |
| 1.3.25. | 16-līgumc. | PVC līkums ar uzmavām,45, DN50 | gb | 57 |
| 1.3.26. | 16-līgumc. | PVC pāreja 110x50 | gb | 5 |
| 1.3.27. | 27-līgumc. | Skatakas no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=0,9m ar lūku P=25tn montāža telpas iekšpusē iekārtas iebūvei | kpl | 2 |
| 1.3.28. | 27-līgumc. | Aizsargčaula ar blīvgūmiju PE caurulei DN160mm iebūve dz/b skataku šķērsojuma vietās | gb | 4 |
| 1.3.29. | 16-līgumc. | Aizbīdņu DN150mm ar atlokiem montāža | gb | 2 |
| 1.3.30. | 16-līgumc. | TRIPLEX-K-2 dubultā pretvārsta DN150 montāža | gb | 2 |
| 1.3.31. | 03-līgumc. | Tranšeju rakšana kanalizācijas cauruļu iebūvei telpā zem grīdas un izlaides ierīkošanai (līdz 1.akai) | m3 | 32 |
| 1.3.32. | 03-līgumc. | Caurumu kalšana betona ārsienā kanalizācijas cauruļu izvadam | vieta | 2 |
| 1.3.33. | 16-līgumc. | Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem | vieta | 2 |
| 1.3.34. | 16-līgumc. | Sistēmas izmēģināšana | 100m | 1.3 |
| 1.3.35. |  | Izvest lieko grunti uz pasūtītāja ierādīto atbērtni | m3 | 32 |
| 1.3.36. | 02-līgumc. | Esošo kanalizācijas cauruļu demontāža, utilizācija | ob | 1 |
| 1.4. |  | K1 -kanalizācijas pārbūvējamie tīkli |  |  |
| 1.4.1. | 03-līgumc. | Tranšeju rakšana kanalizācijas cauruļu iebūvei zem telpas grīdas izlaides ierīkošanai (līdz 1.akai) | m3 | 22 |
| 1.4.2. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De110 iebūve gruntī | m | 67 |
| 1.4.3. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De110 iebūve ēkā | m | 13 |
| 1.4.4. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De50 iebūve gruntī | m | 3 |
| 1.4.5. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De50 iebūve | m | 9 |
| 1.4.6. | 16-līgumc. | Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku De110 | gb | 7 |
| 1.4.7. | 16-līgumc. | PVC trejgabals, 45,110x110 | gb | 11 |
| 1.4.8. | 16-līgumc. | PVC trejgabals, 45,110x50 | gb | 3 |
| 1.4.9. | 16-līgumc. | PVC līkums ar uzmavām,135, DN110 | gb | 29 |
| 1.4.10. | 16-līgumc. | PVC līkums ar uzmavām,45, DN50 | gb | 11 |
| 1.4.11. | 16-līgumc. | PVC īscaurule ar revīziju De110 | gb | 3 |
| 1.4.12. | 16-līgumc. | PVC īscaurule ar revīziju De50 | gb | 1 |
| 1.4.13. | 03-līgumc. | Caurumu kalšana betona ārsienā kanalizācijas cauruļu izvadam | vieta | 3 |
| 1.4.14. | 16-līgumc. | Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem D110 | vieta | 5 |
| 1.4.15. | 16-līgumc. | Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem D50 | vieta | 3 |
| 1.4.16. | 16-līgumc. | Sistēmas izmēģināšana | 100m | 0.92 |
| 1.4.17. |  | Izvest lieko grunti uz pasūtītāja ierādīto atbērtni | m3 | 20 |
| 1.4.18. | 02-līgumc. | Esošo kanalizācijas ķeta cauruļu demontāža, utilizācija | ob | 1 |

6. Ārējais ūdensvads:

| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Ārējais ūdensvads |  |  |
| 1.1. | 02-līgumc. | Izlauzt asfaltbetona segumu | m2 | 10 |
| 1.2. | 27-līgumc. | Tranšeju rakšana mehanizēti, tranšeju sienu nostiprināšana un aizbēršana, blietējot, ieskaitot liekās grunts promvešanu pie caurules iebūves dziļuma 1,8-2,2m | m | 7 |
| 1.3. | 27-līgumc. | Ūdensvada PE Pn10 caurules d110 montāža ar caurduršanas metodi, rokot un aizberot darba bedres montāžai un pievienojumu vietās | m | 45 |
| 1.4. | 03-līgumc. | Tranšeju rakšana ar roku darbu inžernierkomunikāciju šķērsojuma vietās un pievienojuma vietās | m3 | 16 |
| 1.5. | 03-līgumc. | Blietētās smilts pamatnes izveidošana zem caurulēm un cauruļvadu apbēršana ar smilti | m3 | 17 |
| 1.6. | 31-005 | Ūdensvada cauruļvadu PEH, Pn10 Dy=110mm guldīšana tranšejā ar veidgabalu iebūvi | m | 8 |
| 1.7. | 27-līgumc. | Ūdensvada skatakas montāža no dzelzsbetona grodiem d=2000mm H=3,00m ar iestrādātiem blīvgredzeniem, ar lūku līdz P=40t, ar virsmu hidroizolāciju | gb | 1 |
| 1.8. | 27-līgumc. | Ugunsdzēsības hidranta, teleskopiskā D100mm ;H=2,0 m montāža akā | gb | 1 |
| 1.9. | 27-līgumc. | Atloku aizbīdņa P10; D100mm montāža ūdensvada akā | gb | 2 |
| 1.10. | 27-līgumc. | Atloku aizbīdņa P10; D200mm montāža ūdensvada akā | gb | 2 |
| 1.11. | 27-līgumc. | Ķeta krustgabals 200x100 ar atlokiem | gb | 1 |
| 1.12. | 27-līgumc. | Adapters Dn200 | gb | 4 |
| 1.13. | 27-līgumc. | Adapters De110 | gb | 2 |
| 1.14. | 27-līgumc. | Līkumu PEH, De110, 90 montāža | gb | 3 |
| 1.15. | 27-līgumc. | Betona atbalstu izbūve ūdensvada tīklā | vieta | 3 |
| 1.16. | 27-līgumc. | Akas betona apmale | gb | 1 |
| 1.17. | 27-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem d200 | vieta | 2 |
| 1.18. | 03-līgumc. | Blietēto šķembu pamatnes izbūve asfaltbetona segumam 200mm biez | m2 | 10 |
| 1.19. |  | Asfaltbetona seguma atjaunošana ar apakškārtas 60mm un virskārtas 40mm biez | m2 | 10 |
| 1.20. | 27-līgumc. | Cauruļvadu izmēģināšana un hlorēšana | km | 0.05 |
| 1.21. | 27--līgumc. | Esošo komunikāciju aizsardzība šķersojuma vietās saskaņā ar projektu | vieta | 8 |
| 1.22. | 02-līgumc. | Būvgrūžu utilizācija | m3 | 2 |
| 1.23. |  | Izvest lieko grunti uz pasūtītāja ierādīto atbērtni | m3 | 17 |
| 2. |  | Ārējā kanalizācija |  |  |
| 2.1. | 02-līgumc. | Izlauzt asfaltbetona segumu | m2 | 4 |
| 2.2. | 03-līgumc. | Tranšeju rakšana un aizbēršana ar roku darbu | m3 | 25 |
| 2.3. | 03-līgumc. | Blietētās smilts pamatnes izveidošana zem caurulēm un cauruļvadu apbēršana ar smilti | m3 | 6 |
| 2.4. | 27-līgumc. | Kanalizācijas cauruļvadu PVC, T8 D160mm ar veidgabaliem likšana tranšejā | m | 11 |
| 2.5. | 27-līgumcena | Kanalizācijas skatakas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=2,50m ar iebūvētiem blīvgredzeniem, virsmu hidroizolāciju | gb | 2 |
| 2.6. | 27-līgumc. | Kanalizācijas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1500mm H=3,00m ar lūku P=40tn, iebūvētiem blīvgredzeniem, virsmu hidroizolāciju | kpl | 3 |
| 2.7. | 27-līgumc. | Akas betona apmale | gb | 5 |
| 2.8. |  | Kanalizācijas sistēmas pārbaude un nodošana | ob. | 1 |
| 2.9. | 03-līgumc. | Blietēto šķembu pamatnes izbūve asfaltbetona segumam 200mm biez | m2 | 4 |
| 2.10. | 31-līgumc. | Asfaltbetona seguma atjaunošana ar apakškārtas 60mm un virskārtas 40mm biez | m2 | 4 |
| 2.11. | 02-līgumc. | Esošo kanalizācijas ķieģeļu konstrukcijas aku demontāža | gb | 2 |
| 2.12. | 270līgumc. | Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem D200 | vieta | 4 |
| 2.13. | 31-līgumc | Zālāja atjaunošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu, zāles sēšanu | m2 | 34 |
| 2.14. |  | Izvest lieko grunti uz pasūtītāja ierādīto atbērtni | m3 | 10 |
| 2.15. | 02-līgumc. | Būvgrūžu utilizācija | m3 | 3 |

7. Darbu garantijas termiņš  –  5 gadi.

8. Darbu izpildes termiņš – 60 kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par objekta nodošanu remontdarbu veikšanai.

9. Īpašie noteikumi:

9.1. 	Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt attiecīgo objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti. Augstāk minēto darbu apjomu pozīciju saraksts neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgi pabeigtu attiecīgo darbu atbilstoši būvniecības noteikumiem

9.2. 	Finanšu piedāvājuma summā jāiekļauj:

9.2.1. 	Materiālu izmaksas;

9.2.2. 	Darbspēka izmaksas

9.2.3. 	Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas

9.2.4. 	Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas

9.2.5 	Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas

9.2.6. 	Būvgružu savākšanas un utilizācijas izmaksas

9.2.7. 	Visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu

9.2.8. 	Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai, tajā skaitā iespējamie riski.

9.3. 	Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem.

9.4. 	Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.

9.5. 	Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

9.6.	 Lokālo tāmi sastādīt, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5. pielikuma prasībām, katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

Piezīme: Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas specifikācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa tehniskajā piedāvājumā ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par specifikācijā minētiem, kā arī atbilst specifikācijām, ja netiek pazemināta projektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

Sastādīja: Valērijs Mihailovs ______________.

Saskaņots: Valērijs Loginovs______________.

3.pielikums iepirkumam

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/87

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2015.gada ____. augustā

___________ (uzņēmuma nosaukums) apņemas izpildīt darbus 60 kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par objekta nodošanu remontdarbu veikšanai un nodrošināt izpildītajiem darbiem 5 gadu garantiju, atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam (paraugs) – ja piesakās:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | 60 KALENDĀRĀS DIENAS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | 60 KALENDĀRĀS DIENAS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums iepirkumam

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/87

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2015.gada ___.augustā

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”, DPD 2015/87 prasībām, piedāvājam izpildīt tehniskajā piedāvājumā un tāmē norādīto darbu apjomu par šādu kopējo summu:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

Pielikumā (uz atsevišķas lapas):

Lokālā tāme uz ____ lp;

Darbu apjomu saraksts uz _____ lp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Lokālā tāme Nr.____

______________________________________________________________________________________

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: |  |
| Objekta adrese: |  |
| Pasūtījuma Nr.: |  |

Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.	Tāmes izmaksas ____________ euro

Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | laika norma (c/h). |  | darba samaksas likme (euro /h) |  | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro) |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā |  |  |

Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem

Sastādīja: _______________________________________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: ______________________________________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.______________

DARBU APJOMU SARAKSTS (paraugs)

| Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena bez PVN | Kopā bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums iepirkumam

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/87

Informācija par ________________________ (pretendenta nosaukums)

finanšu apgrozījumu, PIEREDZI, līguma izpildē iesaistāmajiem speciālistiem un to kvalifikāciju

Daugavpilī, 2015.gada ____. augustā

1. Finanšu apgrozījums:

| Nr. | Gads | Finanšu apgrozījums |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2014. |  |
| 2. | 2013. |  |
| 3. | 2012. |  |
| Vidējais gadā (1+2+3)/3 = |  |  |

2. Pretendenta pieredze, pievienojot vismaz vienu sarakstā minētā pasūtītāja pozitīvu atsauksmi:

| Nr. | Pasūtītājs | Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms) un vieta | Veiktie remontdarbu veidi | Līguma kopējā vērtība EUR bez PVN | Pasūtītāja kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

3. _________(pretendenta nosaukums) apliecina, ka tam ir pieejami tehniski līdzekļi un cilvēkresursi līguma kvalitatīvai izpildei.

4. Līguma izpildē iesaistāmo atbildīgo speciālistu saraksts:

| 4.1. | Atbildīgais būvdarbu un projekta vadītājs (vārds, uzvārds) | Sertifikāta Nr. | Darba vieta (komersanta nosaukums) |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.2. | Citi atbildīgie speciālisti (vārds, uzvārds) | Specialitāte un nododamie darba uzdevumi | Darba vieta (komersanta nosaukums) |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.3. | Piedāvātais darba aizsardzības speciālists (vārds, uzvārds) | Iegūtā izglītība | Kompetenci apliecinoši dokumenti (pievieno kopijas) | Darba vieta (komersanta nosaukums) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. _______ (pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus un personas uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju (ja tādi ir):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Pielikumā: _________.

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums iepirkumam

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/87

Līguma projekts

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par ________________________

Daugavpilī, 2015.gada ____._________					Nr.___________

________, reģ.Nr_______, juridiskā adrese:_________, _____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

________, reģ.Nr_______, juridiskā adrese:_________, _____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________________ (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses „ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2015.gada __.__________ lēmumu iepirkumā “Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2014/87, (turpmāk – Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes ēkas Šaurā ielā 23, Daugavpilī, vienkāršoto atjaunošanu (turpmāk – darbi), saskaņā ar Izpildītāja sagatavoto tehnisko piedāvājumu (1.pielikums), lokālo tāmi (2.pielikums), darbu izpildes grafiku (3.pielikums) un apliecinājuma karti.

- Darbu izpildes vieta – Šaurā iela 23, Daugavpils (turpmāk – Objekts).

- Darbi sevī ietver visus Līgumā un lokālajā tāmē noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.

- Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.

II. Darbu apjoms un izpildes termiņi

- Izpildītājs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par Objekta nodošanu darbu veikšanai.

- Līguma izpildes termiņā nav ieskaitīti tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģiskais pārtraukums pieļaujams metereoloģisko apstākļu dēļ būvdarbu izpilde nav iespējama.

- Izpildītājam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 2 (otrajā) darba dienā no akta parakstīšanas par Objekta nodošanu darbu veikšanai parakstīšanas dienas.

- Izpildītājs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktās  projekta vadītāja funkcijas.

- Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Izpildītājs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

III. Izpildītāja pienākumi

- Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā un Iepirkuma dokumentācijā minētās prasības un Lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus.

- Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju, izņemot būvprojektu vai apliecinājuma karti – ja šādi dokumenti ir nepieciešami.

- Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā.

- Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem.

- Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas.

- Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem.

- Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

- Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību.

- Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem.

- Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā.

- Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

- Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina.

- Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi.

- Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

- Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Izpildītāja pienākumus.

- Līguma izpildē iesaistīt konkursa piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā konkursa piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, un apakšuzņēmējus.

- Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (ja tādi ir), pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus:

  - personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

- Nodrošināt savu un līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  un piecu dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

IV. Pasūtītāja pienākumi

- Norēķināties ar Izpildītāju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Nodrošināt Izpildītājam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.

- Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.

V. Maksāšanas noteikumi

- Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda _____________ EUR (_______________________ bez PVN, PVN sastāda ____ (_______________ EUR (_________________________), kopā ar PVN ___ (______).

- Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem, kas minēti līguma 3.punktā un tāmē.

- Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta par faktiski izpildītiem darbiem. Apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegtu rēķinu.

- Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

VI. Darbu nodošana Pasūtītājam

- Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, kā arī apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz segumu un veiktajiem darbiem.

- 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

- Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

- Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

- Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

VII. Garantijas

- Izpildītājs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Izpildītājs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Izpildītāja rēķina.

- Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajai personai.

- Izpildītājs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

VIII. Atbildība

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

- Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Izpildītājam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

- Izpildītājs garantē, ka pašlaik pret Izpildītāju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Izpildītāja finansiālo stāvokli vai Izpildītāju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

IX. Sankcijas

- Ja Izpildītājs neuzsāk darbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 7.punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Izpildītājam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

- Ja Izpildītājs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Izpildītājam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

- Ja Pasūtītājs kavē šī līguma 33.punktā noteikto maksājumu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

X. Nepārvarama vara

- Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

- Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

- Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.

- Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

XI. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana

- Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam  rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

  - ja Izpildītājs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

  - ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

  - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Izpildītājs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

  - pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;

  - tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

- Izpildītājam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Izpildītājam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

- Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

- Būtiski Līguma grozījumi nav pieļaujami.

XII. Noslēguma jautājumi

- Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

- Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

- Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

- Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

- Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

- Līgums ir sastādīts uz __ lapām ar tehnisko piedāvājumu, lokālo tāmi un darbu izpildes grafiku pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

  - No Pasūtītāja puses: _________, tālr.: ________; mob.tālr.: _______, e-pasts: __________;

  - No Izpildītāja puses: _____________________________________________.

Pielikumā:	1. Tehniskais piedāvājums;

2. Lokālā tāme;

3. Darbu apjomu saraksti;

4. Apliecinājuma karte (nav caršūta kopā ar līgumu – ja ir);

5. Cits (ja nepieciešams).

XIII. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.

Sastāda atbilstoši tehniskajās specifikācijās norādītajiem darbu apjomu viediem un apjomiem.

Ja piedāvātais speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta darbinieks, Pretendentam ir jāpievieno speciālista un pretendenta kopīgi parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums, vai tā būvkomersanta (personas uz kuras iespējām pretendents balstās) apliecinājums (Nolikuma 39.punkts) par sadarbību, kurš nodarbina attiecīgo sertificēto speciālistu.

Skat. Nolikuma 38.3.apakšpunktu.

Fiziskas personas, kuras nav pretendenta darbinieki vai apakšuzņēmēji uz kuru iespējam pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.