**IEPIRKUMA**

**“Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Sēlijas ielā, Daugavpilī”**

**identifikācijas Nr.DPD 2017/17**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2017.gada 24.februāra sēdē (protokols Nr.2) ir izskatījusi ieinteresēto pretendentu uz e-pastu nosūtītās elektroniskās vēstules ar uzdotajiem jautājumiem uz kuriem Iepirkuma komisija sniedz sekojošas atbildes.

**1.jautājums:**

Jautājums ir par vecās grunts utilizāciju. Vai tā ir jānodrošina pretendentam vai utilizāciju nodrošina Pasūtītājs?

**Atbilde:**

Utilizāciju nodrošina pretendents jeb līguma izpildītājs.

**2.jautājums:**

Tehniskas specifikācijas pozīcijā Nr.3 ir "Asfalta seguma augšējā slāņa frēzēšana ceļa visa platumā un utilizācija" – 920 m2, bet specifikācijā nav šo apjomu atjaunošanas darbus.  
Vai tas ir nepieciešams?

**Atbilde:**

Nepieciešams veikt visus tehniskajā specifikācijā, arī pozīcijā Nr.3 "Asfalta seguma augšējā slāņa frēzēšana ceļa visa platumā un utilizācija", minētos darbu apjomus, bet atjaunošanas darbi šī iepirkuma ietvaros nav paredzēti.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja *(personiskais paraksts)* J.Kornutjaka