**IEPIRKUMA**

**“Apgaismojuma izbūve aktīvās atpūtas parkā Esplanādē”**

**identifikācijas Nr.DPD 2016/36**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2016.gada 18.marta sēdē (protokols Nr.2) ir izskatījusi ieinteresētā pretendenta uz e-pastu nosūtītās vēstules ar uzdotajiem jautājumiem uz kuriem Iepirkuma komisija sniedz sekojošas atbildes.

**Jautājums:**

Tā kā pievienotajā tehniskajā dokumentācijā nav materiālu un darbu apjomu, lūdzu, precizēt nolikuma 1.pielikuma 1.30 un 1.31 pozīcijas. Kā saprotams, 1.30 pozīcija atbilst 1.2,1.3,1.4 pozīciju summai. Kā ir iegūta 1.31 pozīcija 2.529km?

**Atbilde:**

Pozīcija "EPL vai sarkanās līnijas nospraušana" atspoguļo kopējo trases nospraušanas garumu, neņemot vērā, kabeļu skaitu vienā tranšejā. Pozīcija " EPL digitālā uzmērīšana" atspoguļo visu kabeļu uzmērīšanu, skaitot atsevišķi visus kabeļus vienā tranšejā.

**Jautājums:**

Šeit vajadzīgi papildus materiāli? (sk.pielikumu). Arī ir vēl viens krustojums, kas nav atspoguļots. (2x4=8m + 4m = papildus 12m?)

**Atbilde:**

Visas vietas, kur ir tāda nepieciešamība, ir aizsargātas ar aizsargcaurulēm. Risinājums tika saskaņots ar AS "Sadales tīkls" un visas norādītās vietas ir papildus aizsargātas ar caurulēm.

**Jautājums:**

Celiņu faktiska atrašanas vieta nesakrīt ar tehniskajā dokumentācijā (projektā) attēlotu kabeļu trasi. Vai būs korekcijas tehniskajā dokumentācijā no pasūtītāja puses?

**Atbilde:**

Piedāvājums jāizstrādā atbilstoši tehniskās shēmas rasējumiem un tehniskās specifikācijas apjomiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja *(personiskais paraksts)* J.Kornutjaka