**IEPIRKUMA**

**“Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Ezeru ielā Nr.40, Daugavpilī”**

**identifikācijas Nr.DPD 2017/163**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2017.gada 13.decembra sēdē (protokols Nr.2) izskatījusi ieinteresētā pretendenta uz e-pastu nosūtīto elektronisko vēstuli ar uzdotajiem jautājumiem. Iepirkuma komisija sniedz sekojošus skaidrojumus.

**Pretendenta 1.jautājums:**

Tāmes punkts 4.1 - Dīķa atsūknēšana – kur atsūknēt atsūknēto ūdeni?

**Atbilde uz 1.jautājumu:**

Iespējama dīķa atsūknēšana:

1. esošais dīķis uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 008 2510 Ezeru iela 36, Daugavpilī;
2. atsūknēšana ar spectransporta palīdzību un tālāka utilizācija;
3. pārsūknēšana tuvākā LŪK uztvērējakā caur smilšu ķērāju. Pirms darbu uzsākšanas uzaicināt DPPI “KSP” pārstāvi smilšu ķērāja pārbaudei.

**Pretendenta 2.jautājums:**

Dīķa padziļināšana – Jūs varat pateikt kāds ir dīķa dziļums, lai saprastu kā padziļināt?

**Atbilde uz 2.jautājumu:**

Pretendentiem ir iespēja apsekot objektu un uz vietas precizēt nepieciešamo informāciju. Atgādinām, ka dīķis jāpazemina līdz plānotai gultnes atzīmei 92.30. (ras. Nr.ŪKT-3; ŪKT-10) pārsūknēšana tuvākā LŪK uztvērējakā caur smilšu ķērāju. Pirms darbu uzsākšanas uzaicināt DPPI “KSP” pārstāvi smilšu ķērāja pārbaudei.

**Pretendenta 3.jautājums:**

Kā var tikt uz objektu un apskatīt teritoriju, lai saprast kā piebraukt pie dīķa?

**Atbilde uz 3.jautājumu:**

Objektu var apsekot, sazinoties ar Ezeru 40 mājas īpašnieci Annu (+371 26764048) un precizējot objekta apsekošanas laiku.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs *(personiskais paraksts)* A.Streiķis