## Par iepirkuma, identifikācijas

## nr.DPPI KSP 2014/19,

nolikuma skaidrojumi

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Pasūtītājs) saņēma ieinteresētās personas (turpmāk – Pretendents) iesniegumus ar lūgumu sniegt skaidrojumus par iepirkuma “Apgaismojuma būvniecība gājēju celiņam Stropu mežā (posmā no Ķīmijas mikrorajona līdz Stropu estrādei), Daugavpilī”, identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/19,  nolikumu.

Pretendenta uzdotais jautājums:

- Vai projektā ir paredzēta koku apgriešana vai ciršana.

Pasūtītāja sniegtā atbilde:

Projektā koku apgriešana vai ciršana nav paredzēta.

Pretendenta uzdotais jautājums:

- Tehniskajā specifikācijā darbu apjomos 36.pozīcijā ir paredzēts apgaismojuma rezerves caurules Ø40mm ieguldīšana gatavā tranšejā. Lūdzam paskaidrojumu kādam kabelim tas paredzētas (paredzēts elektriskā kabeļa ieguldīšanai vai optiskā kabeļa ieplūšanai)?

Pasūtītāja sniegtā atbilde:

36.pozīcijā minētā rezerves caurule paredzēta optiskā kabeļa ieplūšanai.