iepirkuma

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktā kartībā

# “Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”

identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/28

NOLIKUMA SKAIDROJUMI

Nr.1

Ir uzdoti sekojoši  jautājumi:

Iepirkuma tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, proti, 2.apakšpunktā „Darba apjomi” 3.izmaksu pozīcijā kaltā granīta bruģa izbūve ir norādīta 12cm biezumā, savukārt 6.13.pozīcijā „Materiāli” kaltā granīta bruģakmeņi ir norādīti 100mm biezumā. Ņemot vērā minēto, lūdz precizēt pēc kura no izmēriem vadīties, gatavojot tehnisko specifikāciju?

Ir sniegta sekojoša atbilde:

2.apakšpunktā „Darba apjomi” 3.izmaksu pozīcijā kaltā granīta bruģa izbūve ir drukas kļūda, līdz ar ko jāņem vērā 6.13.pozīcijā „Materiāli” kaltā granīta bruģakmeni 100mm biezumā.