apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijas
2015.gada 2.novembra sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ J.Kornutjaka

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

**„Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm”**

Identifikācijas numurs DPD 2015/117

**Daugavpils, 2015**

1. **Vispārīgā informācija**
2. Iepirkuma identifikācijas **Nr. DPD 2015/117.**
3. Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, NMR Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.
4. Pasūtītāji, kuru vajadzībām tiek veikts iepirkums:
	1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republika;
	2. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000065913, 18.novembra iela 354a, Daugavpils, Latvija, LV-5413.
5. Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.
6. Kontaktpersona ar nolikumu saistītos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas juriste Kristīne Šede, tālr.: 65404329, fakss: 65421941 e-pasts: kristine.sede@daugavpils.lv .
7. Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: **viszemākā cena.**
8. Pretendents **nav tiesīgs** iesniegt piedāvājumu variantus.

**II. Iepirkuma priekšmets**

1. Iepirkuma priekšmets: Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī Nolikuma prasībām.
2. Tehniskā specifikācija ir noteikta Nolikuma **2.pielikumā.**
3. Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods 50720000-8 (Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi).
4. Paredzamā līgumcena:
	1. 1.daļā – līdz EUR 25 000,00 bez PVN;
	2. 2.daļā – līdz EUR900,00 bez PVN.
5. Iepirkums paredz **iepirkuma līguma slēgšanu** (5.pielikums).
6. Līguma izpildes termiņš: **1. un 2.daļā – 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (paredzamais līguma slēgšanas periods 01.01.2016.-31.12.2016.).**
7. Iepirkuma priekšmets **ir sadalīts** **2 daļās**. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām.

**III. Informācijas apmaiņas nosacījumi**

1. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”.
2. Norādītajā interneta adresē iepirkuma komisija ieinteresētajiem piegādātājiem, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju, skaidrojumus attiecībā uz Nolikuma prasībām, kā arī sniegs atbildes uz pretendentu jautājumiem. **Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.**
3. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz Nolikuma prasībām kļūst saistošivisiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā.
4. Ieinteresētajiem Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

**IV. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība**

1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 308.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz **2015.gada 13.novembrim**, plkst.10:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.
3. Piedāvājumu atvēršana notiks **2015.gada 13.novembrī, plkst.10.00**, Domes 306.kabinetā, atklātā sēdē.
4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

**V. Piedāvājuma noformēšana**

1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti **pretendenta** rekvizīti un **pasūtītāja adrese**: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

**Iepirkumam** **Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā**

**„Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm”, id.Nr. DPD 2015/117**

**Neatvērt līdz 2015.gada 13.novembrim, plkst.10:00.**

1. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem notariāli apliecinātu tulkojumu.
2. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.
3. Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.
4. Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.
5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
6. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

**VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**

1. **Prasības pretendentiem:**
	1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai citā līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;
	2. Pretendents 3 (trīs) iepriekšējos gados ir sniedzis vismaz 2 (divus) siltummezglu, karstā ūdens apgādes un apkures sistēmu tehniskās apkalpošanas pakalpojumus.
	3. Pretendentam ir pieejami kvalificēti speciālisti tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanā.
	4. Pretendenta sniegtais pakalpojums atbilst spēkā esošajiem likumiem, Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr. 40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” *(attiecas tikai uz 1.daļu)*, Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” *(attiecas tikai uz 1.daļu)* un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”.
	5. Uz pretendentu un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.
2. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. Pretendenta **pieteikums** dalībai iepirkumā (1.pielikums) un speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;
	2. *Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību nolikuma 30.1. un 30.5.punktos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.*
	3. **Informācija** par pretendenta pieredzi 3 (trīs) iepriekšējo gadu laikā (ja uzņēmums dibināts vēlāk – par attiecīgo periodu) – vismaz 2 (divu) siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskās apkalpošanas pakalpojumu sniegšanu. Pievieno vismaz divas pozitīvas rakstveida **atsauksmes** no pretendenta klienta, kas apliecina kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu.
	4. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka pakalpojuma sniegšanā visi iesaistītie speciālisti ir kvalificēti tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanā. Apliecinājumam jāpievieno galveno pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu (piemēram siltumtehniķa, santehniķa, elektroinženiera u.c.) sarakstu, kurā norāda speciālistu vārdus, uzvārdus, specializāciju, tālruņu numurus. Apliecinājumam pievieno atbildīgo speciālistu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.
	5. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka sniegtais pakalpojums atbilst spēkā esošajiem likumiem, Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr. 40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” *(attiecas tikai uz 1.daļu)*, Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” *(attiecas tikai uz 1.daļu)* un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”.
	6. **Parakstīts Tehniskais un finanšu piedāvājums** (3.pielikums), kurā jānorāda kopējās pakalpojumu sniegšanas izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Papildu izmaksas un apjoma palielinājums līguma darbības laikā nav pieļaujams. Tehnisko piedāvājumu iesniedz arī elektroniskā veidā **CD diskā**.
3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos.
4. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu:
	1. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;
	2. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
	3. pretendents iesniedzis neatbilstošu tehnisko vai finanšu piedāvājumu;
	4. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

**VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana**

1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar **zemāko cenu, kuru iepirkumu komisija atzinusi par atbilstošu** Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma un Tehnisko specifikāciju prasībām.
2. Iepirkuma komisija:
	1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;
	2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju;
	3. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju, kā arī pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;
	4. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.
	5. Pieņems lēmumu par uzvarētāju.
3. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;
4. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

**VIII. Iepirkuma komisijas darbība**

1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.
2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.
4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.
5. Komisijai ir šādas tiesības:
	1. pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;
	2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neat­bilst dotā Nolikuma prasībām;
	3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīvu iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
	4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
	5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.
6. Komisijai ir šādi pienākumi:
	1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;
	2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;
	3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.
7. Komisijas darba organizācija:
	1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:
		1. organizē un vada komisijas darbu;
		2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;
		3. sasauc un vada komisijas sēdes.
8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

**IX. Pretendenta tiesības un pienākumi**

1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.
2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.
4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

X. Citi jautājumi

1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums;
2. Tehniskās specifikācijas ar pielikumiem;
3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;
4. Pieredzes apraksta forma;
5. Līguma projekts.

Pielikums nolikumam
Identifikācijas numurs DPD 2015117

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkumā **„Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm”, id.Nr. DPD 2015/117**, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(uzņēmuma nosaukums)* apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
	3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts, Datums** |  |

**2.Pielikums** nolikumamIdentifikācijas numurs DPD 2015/117

**Tehniskā specifikācija**

**1.daļā “Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana**

 **Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs”**

1. Veikt ēku (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu) siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un atklāto trūkumu novēršanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”.
2. Apkopes un atbildības robežas:

atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežās līdz siltuma mezglam (to ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (tās ieskaitot), proti, karstā ūdens apgādē – no aukstā ūdens atslēdzošas armatūras, pirms karstā ūdens sildītāja siltumpunktā līdz atslēdzošiem ventiļiem pie izlietnēm, bet apkurē – no ieejošā aizbīdņa siltumtīklā līdz atpakaļejošajam aizbīdnim siltumtīklā.

1. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem:
	1. Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu:
		1. AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt siltumpunktu cauruļvadu un ietaišu, kā arī siltumpunktam pievienotās siltumapgādes sistēmās hidraulisko pārbaudi ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav zemāks par spiedienu, kas paredzēts LEK 002 4.17.9. punktā;
		2. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās;
		3. Dienā, kad tiek pieslēgta apkure konkrētai ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību;
		4. Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru;
		5. Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu;
		6. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem;
		7. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana;
		8. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa u. c. pret analogu (ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 eiro (trīsdesmit eiro*)*, t.sk. PVN (tos sedz Pasūtītājs), vienlaicīgi ar darbu uzsākšanu, saskaņojot ar Pasūtītāju defekta vai avārijas aktu;
		9. Ne retāk, ka reizi ceturksnī veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgu noslēgšanu;
		10. Mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
	2. Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Siltumpunktā uzstādītie ūdens filtri jātīra, kad spiediena kritums filtros pieaug līdz instrukcijā norādītajam lielumam.
	3. Periodiski, saskaņā ar LEK 002 4.17.4.punktu, veikt siltumpunkta un pieslēgto sistēmu cauruļvadu skalošanu.
	4. Nodrošināt Objektos iekārtu tehniskās apkopes žurnālus (sk. Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu) un veikt ierakstus žurnālos par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas ēkas siltummezgla telpā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta (sk. Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu) sastādīšanu.
2. Veikt siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētkundienas.
3. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
4. Nodrošināt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu siltummezglu darbu atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” un Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” prasībām.
5. Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem, kas norādīti tehniskās specifikācijas 1.pielikumā.

**Pretendents, pirms piedāvājuma iesniegšanas, var apsekot objektu, iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas: enerģētiķis Romualds Vaišļa, tālruni 65440574, mob.t. 26153026.**

Pielikumā: 1.pielikums uz 3 lp., 2.pielikums uz 1 lp., 3.pielikums uz 12 lp, 4.pielikums uz 1.lp.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis R.Vaišļa

Tehniskās specifikācijas 1.daļā

 1.pielikums

**Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautības iestāžu saraksts, kuros nepieciešama siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objekta nosaukums** | **Adrese** | **Siltummezgla tips****(vadības bloks)** | **Siltummezglu skaits** |
|
| Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas iela 17 | automatizētais(RVD) | 1 |
| Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa iela 33 | automatizētais(RVD, Siemens Synco ) | 3 |
| Daugavpils Vienības pamatskola  | Ģimnāzijas ielā 32 | automatizētais(ECL Comfort) | 1 |
| Daugavpils Krievu vidusskola - licejs | Tautas iela 59 | automatizētais(ECL Comfort) | 1 |
| Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola “Saules” skola | Parādes iela 7 | automatizētais(ECL Comfort) | 1 |
| Daugavpils 3.vidusskola | Raiņa iela 30 | automatizētais(RVD) | 1 |
| J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola  | Komunālā iela 2 | automatizētais(RVD) | 4 |
| Daugavpils 9.vidusskola  | 18.Novembra iela 47 | automatizētais(RVD) | 2 |
| Daugavpils 10.vidusskola | Tautas iela 11 | automatizētais(EWRF) | 1 |
| Daugavpils 12.vidusskola  | Kauņas iela 8 | automatizētais(EWRF) | 1 |
| Daugavpils 12.vidusskola  | Jelgavas iela 30a | elevatora tipa | 1 |
| Daugavpils 13.vidusskola  | Valkas iela 4 | automatizētais(RVD) | 1 |
| Daugavpils 15.vidusskola | Valkas iela 4a | automatizētais(EWRF) | 1 |
| Daugavpils 16.vidusskola  | Aveņu iela 40 | automatizētais(Corrigo) | 3 |
| Daugavpils 17.vidusskola | Varšavas iela 45 | automatizētais(HRP22) | 1 |
| Daugavpils 17.vidusskola | Valmieras iela 5 | automatizētais(HRP22) | 1 |
| Daugavpils valsts poļu ģimnāzija  | Varšavas iela 2  | automatizētais(RVD) | 1 |
| Daugavpils valsts poļu ģimnāzija  | Marijas iela 1 | automatizētais(ECL Comfort) | 1 |
| Daugavpils 11.pamatskola  | Arhitektu iela 10 | automatizētais(EWRF) | 1 |
| Daugavpils Saskaņas pamatskola  | Saules iela 7 | Automatizētais(ECL Comfort) | 1 |
| Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs  | Abavas iela 1 | automatizētais(EWRF) | 3 |
| Daugavpils 1.speciālā pamatskola  | 18.Novembra iela 197v | automatizētais(Corrigo) | 1 |
| Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestāde | Stacijas iela 45 | automatizētais(Corrigo) | 1 |
| Daugavpils 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde  | Mihoelsa iela 4 | elevatora tipa | 1 |
| Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestāde | Raipoles iela 8 | automatizētais(RUBISAFE III-003) | 1 |
| Daugavpils 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Podnieku iela 1 | automatizētais(Corrigo) | 1 |
| Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestāde | Stāvu iela 41 | automatizētais(RUBISAFE III-003) | 1 |
| Daugavpils 6. pirmsskolas izglītības iestāde | Nekrasova iela 7 | individuālā siltumapg. sistēma (katlu māja) | 1 |
| Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde  | Tartu iela 8 | automatizētais(RUBISAFE III-003) | 1 |
| Daugavpils 8. pirmsskolas izglītības iestāde | Dobeles iela 46 | individuālā siltumapg. sistēma (katlu māja) | 1 |
| Daugavpils 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 15 b | automatizētais(RVD) | 1 |
| Daugavpils 10. pirmsskolas izglītības iestāde | Strādnieku iela, 56 | automatizētais(Corrigo) | 1 |
| Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestāde | Ķieģeļu iela 15 a | automatizētais(RVD) | 1 |
| Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja, 10 | automatizētais(Corrigo) | 1 |
| Daugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestāde | 18.Novembra iela 85 | automatizētais(Siemens Synco ) | 1 |
| Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 36a | automatizētais(RVD) | 2 |
| Daugavpils 15. logopēdiskā pirmsskolas izglītības iestāde | Ventspils iela 2a | automatizētais(Corrigo) | 1 |
| Daugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestāde | Stadiona iela 6 | automatizētais(RVD) | 1 |
| Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 5 | automatizētais(Corrigo) | 1 |
| Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde | Inženieru iela 16 | automatizētais(DDC 420) | 1 |
| Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde | Jātnieku iela 66 | automatizētais(Climatix(POL638)) | 1 |
| Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestāde | Poligona iela 50 | automatizētais(DDC 420) | 1 |
| Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestāde | Smilšu iela 100 | automatizētais(Climatix(POL638)) | 1 |
| Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9 | automatizētais(RVD) | 1 |
| Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā iela 20 | neautomatizētaisar siltummaini | 1 |
| Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde | Bauskas iela 104 a | automatizētais(Climatix(POL638)) | 1 |
| Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestāde | Liepājas iela 37 | neautomatizētaisar siltummaini | 1 |
| Daugavpils 29. pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 38 b | automatizētais(Corrigo) | 1 |
| Daugavpils 30. pirmsskolas izglītības iestāde | Tukuma iela 47 | automatizētais(Corrigo) | 1 |
| Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestāde | Malu iela 7 | automatizētais(RVD) | 1 |
| Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | Gaismas iela 9 | automatizētais(Corrigo) | 1 |
| Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde | Saules iela 7 | automatizētais(ECL Comfort) | 1 |
| Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa | Imantas iela 3a | automatizētais(RVD) | 1 |
| DPIP garāžas | Raiņa iela 30 | elevatora tipa | 1 |
| Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Tautas iela 7 | automatizētais(Corrigo) | 1 |
| Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Stāvā iela 23 | (RVD) | 1 |
| Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Šaura iela 21a | automatizētais (RVD) | 1 |

Tehniskās specifikācijas 1.daļā

 2.pielikums

**Iekārtu tehniskās apkopes žurnāla forma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Datums** | **Darbu apraksts** | **Vārds, Uzvārds,****paraksts** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tehniskās specifikācijas 1.daļā

 3.pielikums

**Pieņemšanas un nodošanas akts**

Par objektos veiktajiem darbiem 20\_\_.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mēnesī

saskaņā ar līgumu par tehnisko apkalpošanu Nr.\_\_\_\_\_ar *firmas nosaukums* „ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ” reģ.Nr.\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Objekts** | **Adrese** | **Veiktie darbi, apkope** | **Paraksts un iestādes zīmogs** | **Paraksta atšifrējums** |
| 1. | Daugavpils pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde | Stacijas ielā 45, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana
10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
 |  |  |
| 2. | Daugavpils pilsētas 2. speciālā pirmskolas izglītības iestāde | Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 3. | Daugavpils pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde | Raipoles ielā 8, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 4. | Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmskolas izglītības iestāde | Podnieku ielā 1, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 5. | Daugavpils pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde | Stāvu ielā 41, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 6. | Daugavpils pilsētas 6. pirmskolas izglītības iestāde | Nekrasova ielā 7, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 7. | Daugavpils pilsētas7. pirmsskolas izglītības iestāde | Tartu ielā 8, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 8. | Daugavpils pilsētas 8. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Dobeles ielā 46, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri |  |  |
| 9. | Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes ielā 15b, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 10. | Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde | Strādnieku ielā 56, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 11. | Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde | Ķieģeļu ielā 15a, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 12. | Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja ielā 10, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 13. | Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde  | 18.novembra ielā 85, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 14. | Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības ielā 36a, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 15. | Daugavpils pilsētas 15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Ventspils ielā 2a, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 16. | Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde | Stadiona ielā 6, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 17. | Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes ielā 5, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 18. | Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde | Inženieru iela 16, Daugavpilī  | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 19. | Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas izglītības iestāde | Jātnieku ielā 66, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 20. | Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestāde | Poligona ielā 50, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 21. | Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestāde | Smilšu ielā 100, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 22. | Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja ielā 9, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 23. | Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā ielā 20, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 24. | Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde | Bauskas ielā 104a, Daugavpilī  | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 25. | Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestāde | Liepājas ielā 37, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 26. | Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības ielā 38b, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 27. | Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde | Tukuma ielā 47, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 28. | Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde | Malu ielā 7, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 29. | Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | Gaismas ielā 9, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 30. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa iela 33, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot). 2. Droseļu iekārtu pārbaude3. Ievadaizbīdņu pārbaude1. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
2. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
3. Hidrauliska pārbaude
4. Apkures sistēmas atgaisošana
5. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
6. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 31. | Daugavpils Vienības pamatskola | Ģimnāzijas iela 32, daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 32. | Daugavpils Krievu vidusskola- Licejs | Tautas iela 59, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot). 1. Droseļu iekārtu pārbaude
2. Ievadaizbīdņu pārbaude
3. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
4. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
5. Hidrauliska pārbaude
6. Apkures sistēmas atgaisošana
7. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
8. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 33. | Daugavpils 1.speciālā pamatskola | 18.novembra 197v, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 34. | Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” | Parādes ielā 7, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 35. | Daugavpils 11. pamatskola | Arhitektu ielā 10, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 36. | Daugavpils 3. vidusskola | Raiņa ielā 30, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidē°
10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.)
 |  |  |
| 37. | J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskola | Komunālā ielā 2, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 38. | Daugavpils 9. vidusskola | 18.novembra ielā 47, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 39. | Daugavpils 10. vidusskola | Tautas ielā 11, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 40. | Daugavpils 12. vidusskola | Kauņas iela 8, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 41. | Daugavpils 12. vidusskola | Jelgavas iela 30A, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 42. | Daugavpils 13.vidusskola | Valkas ielā 4A, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 43. | Daugavpils 15.vidusskola | Valkas ielā 4, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 44. | Daugavpils 16. vidusskola | Aveņu ielā 40, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 45. | Daugavpils 17. vidusskola | Valmieras iela 5, Daugavpils | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 46. | Daugavpils 17. vidusskola | Varšavas iela 45, Daugavpils | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 47. | J.Pilsudska Daugavpils Valsts Poļu ģimnāzija | Varšavas ielā 2, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 48. | J.Pilsudska Daugavpils Valsts Poļu ģimnāzija |  Marijas ielā 1, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 49. | Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas ielā 17, Daugavpils | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 50. | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde | Saules ielā 7, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 51. | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Saules ielā 7, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 52. | Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs | Abavas ielā 1, Daugavpils | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 53. | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes garāžas | Raiņa ielā 30, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 54. | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa | Imantas ielā 3a, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 55. | Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Tautas ielā 7, Daugavpilī  | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 56. | Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Stāvā iela 23, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |
| 57. | Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Šaurā iela 21A, Daugavpilī | 1. Apkures sistēmas apsekošana; izjaukšana; sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana (vajadzīgo pasvītrot).
2. Droseļu iekārtu pārbaude
3. Ievadaizbīdņu pārbaude
4. Komplektējošo ierīču pārbaude (manometru, termometru)
5. Programmas pārbaude / pārprogrammēšana
6. Hidrauliska pārbaude
7. Apkures sistēmas atgaisošana
8. Apkures sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
9. Avārijas situācijas likvidēšana

10. Citi remontdarbi (siltumizolācija, dziedzeri utt.) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NODEVA:***(pušu paraksti)* | **PIEŅĒMA:** *(pušu paraksti)*  |

Tehniskās specifikācijas 1.daļā

 4.pielikums

**Pakalpojuma sniegšanas grafiks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakalpojuma sniegšanas biežums** | **Pakalpojuma nosaukums** |
| **Apkures sistēmas apsekošana, izjaukšana, sietiņu, gaisa savācēju, vārstu un ventiļu tīrīšana** | **Droseļu iekārtu pārbaude** | **Ievadaizbīdņu pārbaude** | **Komplektējošo ierīču pārbaude (monometru, termometru)** | **Programmas pārbaude/****pārprogrammēšana** | **Hidrauliskā pārbaude** | **Apkures sistēmas atgaisošana** | **Apkures sistēmas ieslēgšana/****izslēgšana** | **Avārijas situācijas likvidēšana** | **Citi remontdarbi (siltumizolācoija, dziedzeri utt.)** |
| I mēnesis | X | X | X | X | X | X |  |  | Pēc nepieciešamības | Pēc nepieciešamības |
| II mēnesis | X | X | X | X |  |  |
| III mēnesis | X | X | X | X |  |  |
| IV mēnesis | X | X | X | X | X |  | X |
| V mēnesis | X | X | X | X |  |  |
| VI mēnesis | X | X | X | X |  |  |
| VII mēnesis | X | X | X | X | X |  |  |
| VIII mēnesis | X | X | X | X |  |  |
| IX mēnesis | X | X | X | X |  |  |
| X mēnesis | X | X | X | X | X | 1 X vai pēc nepieciešamības | X |
| XI mēnesis | X | X | X | X |  |  |
| XII mēnesis | X | X | X | X |  |  |

**Tehniskā specifikācija**

**2.daļā “Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana**

 **Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram un tās struktūrvienībām”**

* + - 1. Veikt automatizēto siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkopi un pēc izsaukuma atklāto trūkumu novēršanu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem, un Latvijas energostandartam (LEK 002) “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”.

**Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra un tās struktūrvienību saraksts:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objekta nosaukums** | **Adrese** | **Siltummezgla tips** | **Siltummezglu skaits** |
|
| Centrālais siltummezgls (saimniecības korpusā) | 18.Novembra iela 354a, Daugavpils | automatizētais | 1 |
| Siltummezgls 2.korpusa 1.stāvā | 18.Novembra iela 354a | automatizētais | 1 |
| Siltummezgls dzīvojamā māja | 18.novembra iela 354v, Daugavpils | automatizētais | 1 |

1.1. Siltummezgla tehniskajā apkopē ietvertie darbi:

Apkures sistēmas regulēšana (automātika, sūkņa jauda, spiediens);

Hidrauliska siltummezgla pārbaude;

Siltummaiņu hermētiskuma pārbaude;

Gaisa noņemšana sistēma;

Siltummaiņu iekšējā skalošana;

Filtru pārbaude un tīrīšana;

Elektrodzinēju un sūkņu pārbaude;

Regulatoru pārbaude;

Mērīšanas iekārtas verificēšana;

Regulēšanas un noslēgvārstu pārbaude;

Balsteņu pārbaude un nostiprināšana;

Pretrūsas pārklāšanas un izolācijas atjaunošana;

Sistēmas darbu atjaunošana pēc neparedzētas apturēšanas (avārijas);

Spiediena pārbaude un regulēšana izplešanās traukos;

Vizuālās pārbaudes iekārtas;

Siltumskaitītāja datu nolasīšana.

Apkures režīma atbilstība laika apstākļiem: pārbaude un analīze;

Elektroniskā regulatora darbības pārbaude un kontrole, t.sk.:

 a) dienas un nedēļas programmu uzdevumu izpildīšanas pārbaude, kontrole un analīze;

 b) programmas koriģēšanu vēlamām apkures režīmam;

c) ekonomiska apkures režīma ieviešana pēc klienta atsevišķa pasūtījuma.

1.2. Siltumskaitītāja tehniskajā apkopē ietvertie darbi:

Siltumskaitītāja visu bloku un kabeļu trašu ārējā stāvokļa pārbaude;

Siltumenerģijas skaitītāja ikmēneša rādījumu pieņemšana pa tālruni, pierakstīšana attiecīgajā žurnālā, to nodošana siltumenerģijas piegādātājam, to kārtējā kontrole un analīze;

Temperatūras dēvēju rādījumu salīdzināšana un pārbaude ar kontroltermometra rādījumiem vai/un ar kontrolmērīšanas ierīces palīdzību;

Pārbaudīt kontaktu drošību ierīču spaiļu kārbā un nepieciešamības gadījumā radušos defektu novēršana;

Primārā pārveidotāja pretestības spoļu pārbaude ar kontrolaparatūras palīdzību un nepieciešamības gadījumā radušos defektu novēršana.

2. Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem:

* 1. Apkures sistēmas ieregulēšana, nodrošinot normatīvo temperatūru visās telpās;
	2. Noslēgventiļu regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem;
	3. Atgaisošanas krānu, ventiļu uzstādīšana vai nomaiņa un apkures sistēmas atgaisošana;
	4. Bojāto vai nefunkcionējošo cirkulācijas sūkņu, sildķermeņu, siltuma mezgla iekārtu, regulēšanas ierīču, automātikas nomaiņa. Pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju defekta aktus un tāmes izmaksas;
	5. Mērīšanas līdzekļu verificēšana (sedz Izpildītājs), saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts”, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību.
1. Nodrošināt Objekta iekārtu tehniskās apkopes žurnālu aizpildīšanu (pielikums Nr.1)
2. Veikt siltummezglu, ventilācijas, telpu siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
3. Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.
4. Veikt veļas žāvētavas iekārtu: grīdas apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, automātikas apkures un karsta ūdens sistēmas tehnisko pārbaudi un apkopi.

**Pretendents, pirms piedāvājuma iesniegšanas, var apsekot objektu, iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas: saimniecības vadītāja Irina Samule pa tālruni 20371902.**

Pielikumā: 1.pielikums uz 1 lp., 2.pielikums uz 1 lp., 3.pielikums uz 1 lp.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas

teritoriālā centra saimniecības vadītāja I.Samule

Tehniskās specifikācijas 2.daļā

 1.pielikums

**Iekārtu tehniskās apkopes žurnāla forma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Datums** | **Darbu apraksts** | **Vārds, Uzvārds,****paraksts** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tehniskās specifikācijas 2.daļā

 2.pielikums

**DAUGAVPILS PENSINĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠANAS TERITORIĀLAJAM CENTRAM SILTUMMEZGLU IEKĀRTU SARAKSTS**

*(pievienots atsevišķā dokumentā Excel formātā)*

Tehniskās specifikācijas 2.daļā

 3.pielikums

**Pakalpojuma sniegšanas grafiks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakalpojuma sniegšanas biežums** | **Pakalpojuma nosaukums** |
| **Siltummezglu tehniskajā apkopē ietvertie darbi, kas norādīti tehniskajā specifikācijā** | **Siltumskaitītāja tehniskajā apkopē ietvertie darbi, kas norādīti tehniskajā specifikācijā** | **Siltummezglu sagatavošana jaunajai apkures sezonai, darbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju** | **Tehniskās apkopes žurnāla aizpilde** | **Avārijas situācijas likvidēšana** | **Veļas žāvētavas iekārtu apkope un pārbaude saskaņā ar tehnisko specifikāciju** | **Citi darbi**  |
| I mēnesis | X | X |  | X | Pēc nepieciešamības | X | Pēc nepieciešamības |
| II mēnesis | X | X |  | X | X |
| III mēnesis | X | X |  | X | X |
| IV mēnesis | X | X |  | X | X |
| V mēnesis | X | X |  | X | X |
| VI mēnesis | X | X |  | X | X |
| VII mēnesis | X | X |  | X | X |
| VIII mēnesis | X | X |  | X | X |
| IX mēnesis | X | X |  | X | X |
| X mēnesis | X | X | X | X | X |
| XI mēnesis | X | X |  | X | X |
| XII mēnesis | X | X |  | X | X |

## 3.Pielikums nolikumam

Identifikācijas numurs DPD 2015/117

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**1.daļā “Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana**

**Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs”**

Daugavpilī, 2015.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Iepazinušies ar Nolikuma **“Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm”, id.Nr. DPD 2015/117**, tehniskās specifikācijas 1.daļā prasībām, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*uzņēmuma nosaukums*) piedāvā sniegt tehniskās apkalpošanas pakalpojumu tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā šādos objektos par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekta nosaukums** | **Adrese** | **Siltummezgla tips****(vadības bloks)** | **Siltummezglu skaits** | **Pretendenta piedāvātā pakalpojuma apraksts atbilstoši****tehniskajai specifikācijai** | **Piedāvātā cena objektam EUR bez PVN** |
| Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas iela 17 | Automatizētais (RVD) | 1 |  |  |
| Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa iela 33 | automatizētais(RVD, Siemens Synco ) | 3 |  |  |
| Daugavpils Vienības pamatskola  | Ģimnāzijas ielā 32 | Automatizētais (ECL Comfort) | 1 |  |  |
| Daugavpils Krievu vidusskola - licejs | Tautas iela 59 | Automatizētais (ECL Comfort) | 1 |  |  |
| Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola “Saules” skola | Parādes iela 7 | Automatizētais (ECL Comfort) | 1 |  |  |
| Daugavpils 3.vidusskola | Raiņa iela 30 | Automatizētais (RVD) | 1 |  |  |
| J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola  | Komunālā iela 2 | Automatizētais (RVD) | 4 |  |  |
| Daugavpils 9.vidusskola  | 18.Novembra iela 47 | Automatizētais (RVD) | 2 |  |  |
| Daugavpils 10.vidusskola | Tautas iela 11 | Automatizētais (EWRF) | 1 |  |  |
| Daugavpils 12.vidusskola  | Kauņas iela 8 | Automatizētais (EWRF) | 1 |  |  |
| Daugavpils 12.vidusskola  | Jelgavas iela 30a | elevatora tipa | 1 |  |  |
| Daugavpils 13.vidusskola  | Valkas iela 4 | Automatizētais (RVD) | 1 |  |  |
| Daugavpils 15.vidusskola | Valkas iela 4a | Automatizētais (EWRF) | 1 |  |  |
| Daugavpils 16.vidusskola  | Aveņu iela 40 | Automatizētais (Corrigo) | 3 |  |  |
| Daugavpils 17.vidusskola | Varšavas iela 45 | Automatizētais (HRP22) | 1 |  |  |
| Daugavpils 17.vidusskola | Valmieras iela 5 | Automatizētais (HRP22) | 1 |  |  |
| Daugavpils valsts poļu ģimnāzija  | Varšavas iela 2  | Automatizētais (RVD) | 1 |  |  |
| Daugavpils valsts poļu ģimnāzija  | Marijas iela 1 | Automatizētais (ECL Comfort) | 1 |  |  |
| Daugavpils 11.pamatskola  | Arhitektu iela 10 | Automatizētais (EWRF) | 1 |  |  |
| Daugavpils Saskaņas pamatskola  | Saules iela 7 | Automatizētais (ECL Comfort) | 1 |  |  |
| Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs  | Abavas iela 1 | Automatizētais (EWRF) | 3 |  |  |
| Daugavpils 1.speciālā pamatskola  | 18.Novembra iela 197v | Automatizētais (Corrigo) | 1 |  |  |
| Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestāde | Stacijas iela 45 | Automatizētais (Corrio) | 1 |  |  |
| Daugavpils 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde  | Mihoelsa iela 4 | elevatora tipa | 1 |  |  |
| Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestāde | Raipoles iela 8 | Automatizētais (RUBISAFE III-003) | 1 |  |  |
| Daugavpils 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Podnieku iela 1 | Automatizētais (Corrigo) | 1 |  |  |
| Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestāde | Stāvu iela 41 | Automatizētais (RUBISAFE III-003) | 1 |  |  |
| Daugavpils 6. pirmsskolas izglītības iestāde | Nekrasova iela 7 | individuālā siltumapg. sistēma (katlu māja) | 1 |  |  |
| Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde  | Tartu iela 8 | Automatizētais (RUBISAFE III-003) | 1 |  |  |
| Daugavpils 8. pirmsskolas izglītības iestāde | Dobeles iela 46 | individuālā siltumapg. sistēma (katlu māja) | 1 |  |  |
| Daugavpils 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 15 b | Automatizētais (RVD) | 1 |  |  |
| Daugavpils 10. pirmsskolas izglītības iestāde | Strādnieku iela, 56 | Automatizētais (Corrigo) | 1 |  |  |
| Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestāde | Ķieģeļu iela 15 a | Automatizētais (RVD) | 1 |  |  |
| Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja, 10 | Automatizētais (Corrigo) | 1 |  |  |
| Daugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestāde | 18.Novembra iela 85 | Automatizētais (Siemens Synco) | 1 |  |  |
| Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 36a | Automatizētais (RVD) | 2 |  |  |
| Daugavpils 15. logopēdiskā pirmsskolas izglītības iestāde | Ventspils iela 2a | Automatizētais (Corrigo) | 1 |  |  |
| Daugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestāde | Stadiona iela 6 | Automatizētais (RVD) | 1 |  |  |
| Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 5 | Automatizētais (Corrigo) | 1 |  |  |
| Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde | Inženieru iela 16 | Automatizētais (DDC 420) | 1 |  |  |
| Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde | Jātnieku iela 66 | Automatizētais (Climatix(POL638)) | 1 |  |  |
| Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestāde | Poligona iela 50 | Automatizētais (DDC 420) | 1 |  |  |
| Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestāde | Smilšu iela 100 | Automatizētais (Climatix(POL638)) | 1 |  |  |
| Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9 | Automatizētais (RVD) | 1 |  |  |
| Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā iela 20 | Neautomatizētais ar siltummaini | 1 |  |  |
| Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde | Bauskas iela 104 a | Automatizētais (Climatix(POL638)) | 1 |  |  |
| Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestāde | Liepājas iela 37 | Neautomatizētais ar siltummaini | 1 |  |  |
| Daugavpils 29. pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 38 b | Automatizētais (Corrigo) | 1 |  |  |
| Daugavpils 30. pirmsskolas izglītības iestāde | Tukuma iela 47 | Automatizētais (Corrigo) | 1 |  |  |
| Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestāde | Malu iela 7 | Automatizētais (RVD) | 1 |  |  |
| Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | Gaismas iela 9 | Automatizētais (Corrigo) | 1 |  |  |
| Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde | Saules iela 7 | Automatizētais (ECL Comfort) | 1 |  |  |
| Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa | Imantas iela 3a | Automatizētais (RVD) | 1 |  |  |
| DPIP garāžas | Raiņa iela 30 | elevatora tipa | 1 |  |  |
| Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Tautas iela 7 | Automatizētais (Corrigo) | 1 |  |  |
| Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Stāvā iela 23 | (RVD) | 1 |  |  |
| Bērnu un Jauniešu klubs „Jaunība” | Šaura iela 21a | Automatizētais (RVD) | 1 |  |  |
| **Kopējā summa EUR bez PVN par visiem objektiem mēnesī:** |  |
| **Kopējā summa EUR bez PVN par visiem objektiem 12 mēnešos:** |  |
| **Kopējā summa EUR ar PVN par visiem objektiem 12 mēnešos:** |  |

Mēs apliecinām, ka:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijās norādītās prasības;
* Pakalpojumu sniegsim atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam pakalpojumu sniegšanas grafikam.

**Pielikumā:** CD disks, kurā ierakstīts tehniskais piedāvājums.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts, Datums** |  |

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**2.daļā “Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana**

 **Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram un tās struktūrvienībām”**

Daugavpilī, 2015.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iepazinušies ar Nolikuma **“Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm”, id.Nr. DPD 2015/117**, tehniskās specifikācijas 2.daļā prasībām, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*uzņēmuma nosaukums*) piedāvā sniegt tehniskās apkalpošanas pakalpojumu tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā šādos objektos par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekta nosaukums** | **Adrese** | **Siltummezgla tips****(vadības bloks)** | **Siltummezglu skaits** | **Pretendenta piedāvātā pakalpojuma apraksts atbilstoši****tehniskajai specifikācijai** | **Piedāvātā cena objektam EUR bez PVN** |
| Centrālais siltummezgls (saimniecības korpusā) | 18.Novembra iela 354a, Daugavpils | automatizētais | 1 |  |  |
| Siltummezgls 2.korpusa 1.stāvā | 18.Novembra iela 354a | automatizētais | 1 |  |  |
| Siltummezgls dzīvojamā māja | 18.novembra iela 354v, Daugavpils | automatizētais | 1 |  |  |
| **Kopējā summa EUR bez PVN par visiem objektiem mēnesī:** |  |
| **Kopējā summa EUR bez PVN par visiem objektiem 12 mēnešos:** |  |
| **Kopējā summa EUR ar PVN par visiem objektiem 12 mēnešos:** |  |

Mēs apliecinām, ka:

* kādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijās norādītās prasības;
* Pakalpojumu sniegsim atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam pakalpojumu sniegšanas grafikam.

**Pielikumā:** CD disks, kurā ierakstīts tehniskais piedāvājums.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts, Datums** |  |

4.Pielikums nolikumam

## Identifikācijas numurs DPD 2015/117

**INFORMĀCIJA PAR PRTENEDENTA IEPRIEKŠ SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM**

Daugavpilī, 2015. gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Informācija par pakalpojuma saņēmēju** (nosaukums, kontaktinformācija) | **Pakalpojuma nosaukums**  | **Pakalpojuma summa EUR (bez PVN)** | **Pakalpojuma sniegšanas periods vai datums** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |

Pielikumā: Atsauksmes.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |

5.Pielikums nolikumam

Identifikācijas numurs DPD 2015/117

*Līguma projekts*

**LĪGUMS**

**Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu**

*Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs / Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram un tās struktūrvienībām*

*(norāda atbilstoši daļai, par kuru slēdz līgumu)*

Daugavpilī, 2015.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Iestādes nosaukums*(turpmāk tekstā – Pasūtītājs), reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, no vienas puses

un

*Firmas nosaukums* **(**turpmāk tekstā - Izpildītājs), reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kura darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata,

 no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma „Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm”, id.Nr. DPD 2015/117, rezultātiem (lēmums pieņemts \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_.), noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums), par sekojošo:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1. Izpildītājs apņemas Pasūtītāja objektos, kas norādīti tehniskajā specifikācijā (līguma pielikums Nr.1) veikt Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu, turpmāk tekstā sauktas Sistēmas, tehnisko apkalpošanu, saskaņā ar Tehnisko un finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.2).

1.2. Par darbiem un piegādēm, kas nav iekļauti Sistēmu tehniskajā apkalpošanā, (Pielikumi Nr.1 un Nr.2) puses atsevišķi rakstiski vienojas, saskaņojot defekta vai avārijas aktu, nosakot izpildes noteikumus, izpildes termiņu, cenas un samaksas termiņus. Šādi darbi un piegādes var būt:

1.2.1. rezerves daļu, materiālu, iekārtu, sensoru, aparātu vai citu bloku nomaiņa: *(norāda atkarībā no daļas)* *1.daļā* - ja materiālu vērtība pārsniedz 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi) ar PVN; 2.daļā – Pirms darbu uzsākšanas ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotās izmaksu tāmes apmērā.

* 1. Darbu izpildē Izpildītājs izmanto jaunus, iepriekš nelietotus, ražotāja iepakojumā piegādātus materiālus.
	2. Darbu cena sistēmu apkopes un remonta darbiem, apmaksas termiņš, pakalpojuma tehniskās prasības šī līguma ietvaros uzskatāmi par būtiskajiem iepirkuma priekšmeta raksturlielumiem un līguma izpildes laikā nav grozāmi, izņemot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktos gadījumus.

# **2. DARBU APJOMS**

2.1. Izpildītāja izpildāmo darbu apjoms noteikts Pielikumā Nr.1.

2.2 Izpildītāja tehniskā personāla objekta apmeklējumi Sistēmu apkopes veikšanai veicami normālā darba laika ietvaros (pirmdiena - piektdiena no plkst. 8.00 līdz 16.00). Izsaukums, formulējot tā uzdevumu, jāapstiprina rakstiski Pasūtītāja kontaktpersonai.

**PASŪTĪTĀJA PILNVAROTĀ KONTAKTPERSONA:** *(norāda atkarībā no daļas).*

*1.daļā – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas enerģētiķis Romualds Vaišļa, tālr. 65440574, mobilais tālrunis 26153026, e-pasts:* *romualds.vaisla@ip.daugavpils.lv**;*

*2.daļā – Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra saimniecības vadītāja Irina Samule, tālr. 65432176, mobilais tālrunis 20371902; sagādes struktūrvienības vadītājs Juris Liepiņš, mobilais tālrunis 20371901, e-pasts: daugavpilspansionats@apollo.lv .*

 **IZPILDĪTĀJA PILNVAROTĀ KONTAKTPERSONA,** kura būs pieejama un sazvanāma jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas:

*1.daļā – amats, vārds, uzvārds, darba tālrunis, mobilais tālrunis, e-pasts.*

*2.daļā – amats, vārds, uzvārds, darba tālrunis, mobilais tālrunis, e-pasts.*

2.2. Sistēmas apkopes veicamas katrai sistēmai, iestādei, struktūrvienībai individuāli, atbilstoši tās darbības specifikai un prasībām. Pēc Sistēmas apkopes tiek sastādīts divpusējs akts, ko paraksta Izpildītājs, iestādes vai struktūrvienības atbildīgā persona, saskaņo Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona un apstiprina Pasūtītājs *(attiecas tikai uz 1.daļu)*. Pēc Sistēmas apkopes tiek sastādīts divpusējs akts, ko paraksta Izpildītājs un Pasūtītājs *(attiecas tikai uz 2.daļu)*.

# **3. PUŠU SAISTĪBAS**

3.1. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS

3.1.1. Nodrošināt līgumā noteikto pakalpojumu izpildi ar atbilstošu un kvalificētu personālu, tehniskajiem (t.sk. IT resursi, programmatūra, personāla sertificēšana, apmācības, licences utml.) un finanšu resursiem, lai pienācīgi un savlaicīgi izpildītu līgumā paredzētos Sistēmas apkalpošanas darbus.

3.1.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma informēt par pēdējo darbu izpildi un nekavējoties veikt pasākumus gadījumos, kad radušās problēmas, kas var kavēt līguma izpildi.

3.1.3. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu savā darba izpildes vietā un izvest savu darbu izpildes rezultātā radušos atkritumus, izlietotos filtrus, iepakojumus un tamlīdzīgums atkritumus, t.sk. demontētās – vairs neizmantojamās ierīces un mehānismus.

3.1.3. Nodrošināt objektā kvalificētu tehnisko personālu Sistēmas apkalpošanai pēc Pasūtītāja izsaukuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos.

3.1.4. Nodrošināt, lai Sistēmas apkopes darbi tiek veikti tādējādi, ka Sistēmas stāvoklis kvalitatīvi un kvantitatīvi netiek pasliktināts. Par Sistēmas stāvokļa kvalitatīvu un kvantitatīvu pasliktināšanos netiek uzskatīts normāls Sistēmas nolietojums.

3.1.5. Iesniedzot ikmēneša Sistēmas apkopes aktu jābūt redzamai informācijai par atskaites periodā konkrētā iestādē vai struktūrvienībā esošo agregātu/sistēmas veiktajām pārbaudēm (apkopēm/remontiem) atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem apjomiem un robežām.

3.1.6. Ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz darba organizāciju un drošības tehniku, kā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem, ar kuriem Pasūtītājs rakstiski ir iepazīstinājis Izpildītāju.

3.1.7. Izpildītājs neatbild par tādu bojājumu novēršanu, kas radušies Sistēmām Pasūtītāja personāla vai Pasūtītāja piesaistītas trešās puses nepareizas rīcības rezultātā vai citu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

3.1.8. Gadījumā ja Izpildītājs neveic darbu izpildi noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumā noteiktās kopējās līguma summas.

3.1.9. Pakalpojuma izpildē uzstādīto preču (detaļu, materiālu) garantijas laiks ir \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

3.1.10. Ja pakalpojuma izpildē tiek veikti darbi, kas jebkādā veidā rada izmaiņas esošajā sistēmā, iekārtā, Izpildītājs kopā ar darbu izpildi apliecinošajiem dokumentiem iesniedz tehnisko dokumentāciju (lietošanas instrukciju, tehnisko specifikāciju u.c. dokumentus) vismaz 1 (vienā) eksemplārā latviešu valodā.

3.1.11. Avārijas seku likvidēšanu Izpildītājs veic jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas un nodrošina ierašanos objektā tehniskajā specifikācijā norādītajā laikā.

3.2. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS

3.2.1 Nodot Izpildītājam visu dokumentāciju, kas Izpildītājam nepieciešama līgumā noteikto darbu izpildei 7 (septiņu) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

3.2.2. Sniegt Izpildītājam visu līguma izpildei nepieciešamo informāciju.

3.2.3. Kontrolēt visu darba izpildei nepieciešamo apstākļu nodrošināšanu Izpildītājam, piemēram, iekļūšanu objektā u.c.

3.2.4. Savlaicīgi samaksāt rēķinus, atbilstoši līguma noteikumiem.

3.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic samaksu līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumā noteiktās kopējās līguma summas.

3.4. Katra no pusēm ir atbildīga otrai pusei un trešajām personām par bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies saistību izpildes vai neizpildes dēļ.

# **4. LĪGUMA CENA**

4.1.Summa par 12 (divpadsmit) mēnešu Sistēmu tehnisko apkopi, saskaņā ar pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis ir 21% EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pavisam kopā EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Tajā skaitā Pakalpojuma cena EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 (vienu) mēnesi, pievienotās vērtības nodoklis ir 21 % EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kopā ar pievienotās vērtības nodokli EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. Kopējā Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistīts ar Sistēmu apkalpošanu, transporta izdevumiem, sakaru līdzekļu izdevumiem, kā arī visas citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.

4.3. Pakalpojuma cena par 1 mēnesi un līguma kopējā summa Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta.

4.4. Pakalpojuma apmērs ir atkarīgs no Pasūtītāja finanšu līdzekļiem. Parakstot Līgumu Izpildītājs apzinās, ka Pasūtītājam nav pienākums Līguma darbības laikā iepirkt pakalpojumus no Izpildītāja par visu Līgumā noteikto Līguma kopējo summu un pakalpojuma apmēru.

# **NORĒĶINU KĀRTĪBA**

5.1. Pasūtītājs veic samaksu par iepriekšējā mēnesī veikto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rēķina un nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas.

* 1. Izpildītājs rēķinā norāda (minimālais uzskaitījums) Puses, to rekvizītus, *iestādes vai struktūrvienības (izvēlas atkarībā no daļas)* nosaukumu, kurai Pakalpojums veikts, iepirkuma līguma numuru, Pakalpojuma cenu par 1 mēnesi, summu ar pievienotās vērtības nodokli, pievienotās vērtības nodokli, saņemtā Pakalpojuma veidu.
	2. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā no rēķina par Pakalpojuma sniegšanu saņemšanas, rakstveidā izteikt Izpildītājam savus iebildumus par rēķinos konstatētajām nepilnībām. Ja noteiktajā termiņā Pasūtītājs nav cēlis pamatotus iebildumus, uzskatāms, ka Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto rēķinu ir akceptējis un apņemas veikt samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem.
	3. Par Pakalpojuma apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
	4. Darbus, kas nav ietverti līguma pielikumā Nr.1, kā arī veiktās piegādes un darbu izpildes rēķinus atbilstoši šā līguma 1.2.punktam Pasūtītājs apmaksā atsevišķi, atbilstoši iesniegtajiem rēķiniem.
	5. Rēķini var tikt sagatavoti elektroniski un nosūtīti Pasūtītājam uz norādīto elektroniskā pasta adresi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
1. **NEPĀRVARAMA VARA**
	1. Puses nav atbildīgas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem, kuri aizliedz vai ierobežo Pušu darbību un tiešā veidā ietekmē saistību izpildi. Šādā gadījumā aizkavēto saistību izpildes termiņš tiek atlikts uz laiku, kamēr pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Tomēr, ja saistību izpilde nepārvaramas varas apstākļu dēļ nav iespējama ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkura Puse ir tiesīga prasīt neiespējamo saistību izpildes atcelšanu, Pusēm vienojoties par šādas atcelšanas kārtību.
	2. Nepārvaramas varas iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentas institūcijas izziņu. Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos.
	3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju nepildīšanu, ja to izraisījusi nepārvarama vara. Nepārvarama vara ir jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Pusēm un tieši attiecas uz Līguma izpildi, ieskaitot (bez ierobežojumiem) plūdus, zemestrīci, dabas katastrofas un stihijas, karadarbības, streikus.

# **7. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA PIRMS TERMIŅA**

7.1. Ja viena Puse būtiski pārkāpusi kādu no līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu.

7.2. Visi strīdi, kas līguma izpildes gaitā izcēlušies starp pusēm, izskatāmi pārrunu ceļā. Ja izlīgums netiek panākts, strīdus risina Latvijas Republikas tiesu instancēs.

7.3. Puses var izbeigt līgumu pirms līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji vienojoties.

7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez Izpildītāja piekrišanas 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš to rakstiski brīdinot, šādos gadījumos:

7.4.1. ja no Izpildītāja puses notiek atkārtota saistību izpildes kavēšanās;

7.4.2. ja Izpildītājs ierosina izdarīt grozījumus būtiskajiem iepirkuma priekšmeta raksturlielumiem;

7.4.3. Izpildītājs lūgumā noteiktās saistības nekvalitatīvi vai nepilda tās vispār.

7.5. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa 7.4.punktā noteiktajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no līguma kopējās summas.

7.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez Pasūtītāja piekrišanas 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš to rakstiski brīdinot, ja Pasūtītājs neveic samaksu, saskaņā ar līguma 5.punktā noteikto, un maksājuma kavējums pārsniedz vairāk nekā 1 (vienu) kalendāro mēnesi.

7.7. Saistību neizpildes gadījumā Puse var pieprasīt otai Pusei līgumsodu 0.1% apmērā par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavējuma summas.

7.8. Par Līgumā noteikto saistību neizpildi vispār otra puse no līguma saistību neizpildītājas puses ir tiesīga pieprasīt maksāt līgumsodu EUR 200 (divi simti euro) apmērā, brīdinot par to 10 (desmit) dienas iepriekš un gadījumā, ja šajā termiņā nokavējusī puse nokavēto saistību neizpilda.

# **8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**

8.1. Līgums ir spēkā 12 mēnešus /***no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim līguma/*** vailīdz brīdim, kad tiek izlietota visa Līguma summa.

# **9. PAPILDUS NOTEIKUMI**

9.1. Par grozījumiem Līgumā puses vienojas rakstiski, noslēdzot vienošanos pie līguma. Citos gadījumos puses informācijas apmaiņā drīkst izmantot elektronisko pastu, un šāda informācijas apmaiņa ir pusēm saistoša.

9.2. Grozījumi līgumā, kas ir līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta izpratnē, jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti līguma grozījumi kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.3. Katra no pusēm tiesīga nodot savas ar līgumu saistītās tiesības trešajai pusei tikai ar otras puses rakstisku piekrišanu.

9.4.Līgums noformēts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz \_\_\_ lapām (ieskaitot pielikumus), no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9.5. Līgumam pievienoti \_\_ pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas, (Tehniskā specifikācija – Pielikums Nr.1, Tehniskais un finanšu piedāvājums – Pielikums Nr.2.

**10. Pušu adreses, rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Izpildītājs:** |