APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 6.jūlijā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts) J.Kornutjaka

#### IEPIRKUMA

“Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/76

- nolikums

- Daugavpils, 2016

1. 	Pasūtītājs

  - Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

  - Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

2. 	Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

| Nr.p.k. | Daļas nosaukums | Izpildes termiņš | Garantijas termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa | Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi, 1. kārta | 4 (četru) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas | 2 (divi) gadi no būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas |
| 2.daļa | Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi, 3. kārta |  |  |
| 3.daļa | Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi atpūtas parkā Esplanādē |  |  |
| 4.daļa | Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegāde | 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas | 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas |

  - Būvdarbu veikšana vai preču piegāde ir jāveic saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums) un tehnisko dokumentāciju (nolikuma 11.pielikums).

  - Būvdarbu un preču apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajās specifikācijās.

  - Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noslēgts atsevišķs līgums.

  - Būvdarbu veikšana un preču piegāde tiek finansēta no pašvaldības budžeta.

  - CPV kodi:

- galvenais CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi);

- papildkods 1., 2., 3.daļā – 45311000-0 (elektrības vadu ievilkšanas un elektroinstalācijas darbi), 45112000-5 (rakšanas un zemes pārvietošanas darbi),  35121000-8 (apsardzes aprīkojums), 32323500-8 (videonovērošanas sistēma);

- papildkods 4.daļā – 32323500-8 (videonovērošanas sistēma).

4. 	Iepirkuma veids un identifikācijas Nr.

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/76.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, kas saņemts ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājumu iesniegšana

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 18.jūlija plkst.10:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi vienā variantā.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2016.gada 18.jūlijā plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

    - pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

    - pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

    - atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi”, identifikācijas Nr.DPD 2016/76, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā. Neatvērt līdz 2016.gada 18.jūlija plkst.10:00”.

  - Piedāvājuma eksemplārs sastāv no sekojošām kopīgi sašūtām daļām:

    - atlases dokumenti;

    - finanšu piedāvājums;

    - tehniskais piedāvājums;

    - papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāmes, kā arī apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā vai citā līdzvērtīgā formātā, tāmes Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

  - Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

  - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).

  - Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”, DPD 2016/76, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā, iesniedzot maksājuma uzdevumu kopā ar piedāvājumu.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:

    - iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 1200 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 800 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 350 EUR;

    - iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 300 EUR;

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

- 60 (sešdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;

- līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.

  - Piedāvājuma nodrošinājumā paredzēto summu kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz iepirkuma nolikumā noteikto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

  - Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.

  - Ja pretendents iesniedz piedāvājumus vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājuma nodrošinājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās un tā oriģināls ir iesniedzams tik eksemplāros, cik iepirkuma priekšmeta daļās pretendents iesniedz piedāvājumus. Vienotajā piedāvājuma nodrošinājumā pretendents papildus norāda iepirkuma priekšmetu kārtas numurus, iepirkuma priekšmetu nosaukumus, iepirkuma priekšmetu summu apmērus katrai iesniedzamajai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, kā arī to, ka piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš katrai daļai tiek noteikts atsevišķi.

  - Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma vai maksājuma uzdevuma kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- Pretendentiem izvirzītās prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

  - Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktos noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

  - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze videonovērošanas sistēmu izbūvē, t.i. izpildīts vismaz 1 (viens) videonovērošanas sistēmu izbūves līgums. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

  - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā līdz 1 kV (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

  - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais elektrodrošības speciālists, kuram ir tā profesionālu kvalifikāciju apliecinošs dokuments elektrodrošības jomā ar vismaz “C” elektrodrošības grupu (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

  - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2014.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem spēkā esošajiem būvdarbus regulējošajiem normatīvajiem aktiem (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

  - Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savu atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

- atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi);

- apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem;

- apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

- apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

  - Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.

  - Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantija/preču kvalitātes garantija 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas/preces līguma summas.

  - Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

  - Pretendentam savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojuma līguma daļu.

- Iesniedzamie dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

- Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu) (oriģināls). Papildus pretendents ir tiesīgs iesniegt pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) (oriģināls) par to, ka pretendentam uz iepirkuma izsludināšanas dienu – 2016.gada 7.jūliju – nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

- Lai pārbaudītu Nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

- Lai pārbaudītu Nolikuma 8.3.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu) (oriģināls), klāt pievienojot vismaz vienu pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (kopija) par izpildīto būvdarbu līgumu, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir pabeigts (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls). Lai pārbaudītu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā elektrodrošības speciālista izglītības dokuments (kopija), kas apliecina tā kompetenci elektrodrošības jomā un speciālista apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls) (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2014.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 8.8.punkta nosacījumiem (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.9.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas, ņemot vērā nolikuma 12.sadaļas nosacījumus.

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.10.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka būvdarbu/preces nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju/preces kvalitātes garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas/preces līguma summas, ņemot vērā nolikuma 12.sadaļas nosacījumus.

- Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums. Papildus:

- klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros.

- ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

- Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls). Apakšuzņēmēja sniedzamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtību. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

- nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;

- katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

- Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:

- līguma izpildē veicamo būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu) (oriģināls), līguma izpildei piesaistāmā galvenā personāla saraksts (saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu) (oriģināls), aprīkojuma ražotāja tehniskā dokumentācija (iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļas tehnisko specifikāciju 3.punktā minētajam aprīkojumam) (oriģināli/kopijas). Piedāvātajam aprīkojumam jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā);

- iesniedzamā videonovērošanas sistēmas aprīkojuma ražotāja tehniskā dokumentācija (saskaņā ar iepirkuma priekšmeta 4.daļas tehniskās specifikācijas “Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegāde” 4.punkta prasībām) (oriģināli/kopijas). Videonovērošanas sistēmas aprīkojumam jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām (tikai iepirkuma priekšmeta 4.daļā).

- Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:

- finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un tāmes (Lokālā tāme, Būvniecības koptāme), kas sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – (pielikumiem Nr.5., 8.). Lokālās tāmes beigās pievienot virsizdevumu daļu. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Finanšu piedāvājumā un tāmēs pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā un tāmēs (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā).

- finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un tāme (saskaņā ar iepirkuma priekšmeta 4.daļas tehniskās specifikācijas “Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegāde” 2.1.apakšpunktu). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Finanšu piedāvājumā un tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē piegādātu tehniskajā specifikācijā minētās preces. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā un tāmē (tikai iepirkuma priekšmeta 4.daļā).

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.12.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītajiem Latvijas Republikā reģistrētiem būvspeciālistiem būvprakses sertifikāts ir piešķirts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.12.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.13.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.14.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Iepirkuma līgums

- Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu (saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

- Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

- Līguma saistību izpildes garantija un būvdarbu garantijas laika garantija

- Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 (desmit) % apmērā no līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

- Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz būvdarbu garantijas laika garantijas iesniegšanai Pasūtītājam/līdz preču kvalitātes garantijas iesniegšanai Pasūtītājam.

- Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.

- Līguma saistību izpildes garantijas devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam līguma saistību garantijas summu, lai atlīdzinātu pretendenta līguma saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai līgumsodu.

- Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.

- Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta/preču nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā ir jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantija/preces kvalitātes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja, 5 (piecu) % apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas/preces līguma summas un par gatavību izmaksāt būvdarbu garantijas laika garantijā/preces kvalitātes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

- Būvdarbu garantijas laika garantija/preces kvalitātes garantija ir spēkā 2 (divus) gadus no būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta/preču nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

- Būvdarbu garantijas laika garantijas/preces kvalitātes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc garantijas laika notecējuma.

- Būvdarbu garantijas laika garantijas/preces kvalitātes garantijas devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam Būvdarbu garantijas laika garantijas/preces kvalitātes garantijas summu, lai atlīdzinātu pasūtītājam garantijas laikā konstatēto būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas/preces defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas izmaksas un/vai līgumsodu.

- Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo būvdarbu garantijas laika garantiju/preces kvalitātes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.

- Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedzamajām līguma saistību izpildes garantijai un būvdarbu garantijas laika garantijā/preces kvalitātes garantijā ir jāietver nolikuma 12.sadaļas nosacījumi.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

- Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

- Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

- Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

- Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

- Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

- Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

7.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

8.pielikums – Galvenā personāla saraksts (veidne)

9.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

10.pielikums – Līgumi (projekti)

11.pielikums – Tehniskā dokumentācija – http://www.daugavpils.lv/lv/27

1.pielikums

nolikumam “Videonovērošanas sistēmas

paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/76

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi, 1. kārta

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

1.Uzdevums: nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mezgls Nr.1 Serveru telpa, Muzeja ielā 6 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | Ciets disks HDD 4TB, SV35 vai analogs | gab | 3 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 2 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 3 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 2 | Mezgls Nr.41 "Vienības tilts Lielā iela", Lielā iela 49 |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis 0,6/1 kV CYKY 3x2,5 | m | 145,00 |  |
| 2 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 101,00 |  |
| 3 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 101,00 |  |
| 4 | PVC caurule d63 450 H slodzei | m | 65,00 |  |
| 5 | PVC caurule d63 1250 H slodzei | m | 150,00 |  |
| 6 | Bridinājuma lente sarkana | m | 85,00 |  |
| 7 | Caurdure 1, 1xD63, L=64m | gab. | 1,00 |  |
| 8 | Caurdure 2, 2xD63, L=21m | gab. | 1,00 |  |
| 9 | Parka balsts konisks cinkots H=6,5m | gab. | 1,00 |  |
| 10 | Betona pamatne balstam 6,5m | kompl. | 1,00 |  |
| 11 | Gumijas blīve balstam 6,5 | gab. | 1,00 |  |
| 12 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 84,50 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 13 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 1,00 |  |
| 14 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 15 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 16 | "ANPR Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 2,00 |  |
| 17 | Micro SD karte 32Gb "ANPR Int." kamerai | gab. | 2,00 |  |
| 18 | IS prožektors ar kronšteinu (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 2,00 |  |
| 19 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 3,00 |  |
| 20 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 3,00 |  |
| 21 | Kronšteins garais | gab. | 2,00 |  |
| 22 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss | kompl. | 1,00 |  |
| 23 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 24 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 25 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 26 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 5,00 |  |
| 27 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 9,00 |  |
| 28 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 1,00 |  |
| 29 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 30 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1,00 |  |
| 31 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1,00 |  |
| 32 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1,00 |  |
| 33 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |  |
| 34 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 35 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 36 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 37 | Barošanas bloks AC 24 V "A" | gab. | 2,00 |  |
| 38 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 6,00 |  |
| 39 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 4,00 |  |
| 40 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 41 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |  |
| 42 | Slēdzis 1P 10A | gab. | 5,00 |  |
| 43 | Automātslēdzis 1P C 10A | gab. | 1,00 |  |
| 44 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 6,00 |  |
| 45 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 3,00 |  |
| 46 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 4,00 |  |
| 47 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |  |
| 48 | Transformators STM400 | gab. | 1,00 |  |
| 49 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 50 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 12,00 |  |
| 51 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 4,00 |  |
| 52 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 4,00 |  |
| 53 | Cinkota stieple d8 | m | 16,00 |  |
| 54 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 18,00 |  |
| 55 | Pretkorozijas lente | m | 3,00 |  |
| 56 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 57 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 2,00 |  |
| 58 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 12,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 59 | Tranšejas blietēšana | m | 107,50 |  |
| 60 | Trotuara betona bruģa 60mm noņemšana un atjaunošana | m2 | 10,08 |  |
| 61 | Smilts ar cementu 8/1 izlīdzinošā kārta | m3 | 0,50 |  |
| 62 | Šķembas 0,45 frakcija | m3 | 1,14 |  |
| 63 | Salisturīgs aizsargslānis | m3 | 2,56 |  |
| 64 | Asfalta žāģēšana | m | 5,00 |  |
| 65 | Trotuāra asfaltēšana | m2 | 2,80 |  |
| 66 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 10,95 |  |
| 67 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 2,92 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 68 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 69 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |
| 3 | Mezgls Nr.42 "Vienības tilts Daugavas iela", Muzeja iela 3 |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis 0,6/1 kV CYKY 3x2,5 | m | 8,00 |  |
| 2 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 200,00 |  |
| 3 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 200,00 |  |
| 4 | PVC caurule d40 450 H slodzei | m | 5,00 |  |
| 5 | PVC caurule d50 450 H slodzei | m | 75,00 |  |
| 6 | PVC caurule d63 1250 H slodzei | m | 125,00 |  |
| 7 | Bridinājuma lente sarkana | m | 75,00 |  |
| 8 | Caurdure 1, 1xD63, L=20m | gab. | 1,00 |  |
| 9 | Caurdure 1, 1xD63, L=28m | gab. | 1,00 |  |
| 10 | Parka balsts konisks cinkots H=6,5m | gab. | 1,00 |  |
| 11 | Betona pamatne balstam 6,5m | kompl. | 1,00 |  |
| 12 | Gumijas blīve balstam 6,5 | gab. | 1,00 |  |
| 13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 87,00 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 14 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 1,00 |  |
| 15 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 16 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 17 | "ANPR Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 2,00 |  |
| 18 | Micro SD karte 32Gb "ANPR Int." kamerai | gab. | 2,00 |  |
| 19 | IS prožektors ar kronšteinu (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 2,00 |  |
| 20 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 3,00 |  |
| 21 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 3,00 |  |
| 22 | Kronšteins garais | gab. | 2,00 |  |
| 23 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss | kompl. | 1,00 |  |
| 24 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 25 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 26 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 27 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 5,00 |  |
| 28 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 9,00 |  |
| 29 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 1,00 |  |
| 30 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 31 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1,00 |  |
| 32 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1,00 |  |
| 33 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1,00 |  |
| 34 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |  |
| 35 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 36 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 37 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 38 | Barošanas bloks AC 24 V "A" | gab. | 2,00 |  |
| 39 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 6,00 |  |
| 40 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 4,00 |  |
| 41 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 42 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |  |
| 43 | Slēdzis 1P 10A | gab. | 5,00 |  |
| 44 | Automātslēdzis 1P C 10A | gab. | 1,00 |  |
| 45 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 6,00 |  |
| 46 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 3,00 |  |
| 47 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 4,00 |  |
| 48 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |  |
| 49 | Transformators STM400 | gab. | 1,00 |  |
| 50 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 51 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 24,00 |  |
| 52 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 4,00 |  |
| 53 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 4,00 |  |
| 54 | Cinkota stieple d8 | m | 16,00 |  |
| 55 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 18,00 |  |
| 56 | Pretkorozijas lente | m | 4,00 |  |
| 57 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 58 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 4,00 |  |
| 59 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 24,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 60 | Tranšejas blietēšana | m | 87,00 |  |
| 61 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 13,05 |  |
| 62 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 3,48 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 63 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 64 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |
| 65 | Atjaunot esošus stādījumus, kas tiks bojāti būvniecības darbu laikā pilnā apjomā, konsultējoties ar ainavu arhitekti | kompl | 1,00 |  |
| 4 | Mezgls Nr.43 "Rīgas šoseja krustojums ar Ventas, Daugavas un Vizbuļu ielu", Vizbuļu iela 4a |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis 0,6/1 kV CYKY 3x2,5 | m | 18,00 |  |
| 2 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 145,00 |  |
| 3 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 200,00 |  |
| 4 | PVC caurule d50 450 H slodzei | m | 95,00 |  |
| 5 | PVC caurule d63 450 H slodzei | m | 35,00 |  |
| 6 | PVC caurule d63 1250 H slodzei | m | 45,00 |  |
| 7 | Bridinājuma lente sarkana | m | 115,00 |  |
| 8 | Caurdure 1, 1xD110, L=20m | gab. | 1,00 |  |
| 9 | Apgaismojuma balsts konisks cinkots H=8,5m | gab. | 1,00 |  |
| 10 | Betona pamatne balstam 8,5m | kompl. | 1,00 |  |
| 11 | Gumijas blīve balstam 8,5 | gab. | 1,00 |  |
| 12 | L-veida konsole gaismeklim | gab. | 1,00 |  |
| 13 | Ielu apgaismojuma gaismeklis ar spuldze | kompl. | 1,00 |  |
| 14 | Spēka kabelis AXPK 4x35 | m | 45,00 |  |
| 15 | Gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 2,00 |  |
| 16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 82,50 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 17 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 1,00 |  |
| 18 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 19 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 20 | "ANPR Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 3,00 |  |
| 21 | Micro SD karte 32Gb "ANPR Int." kamerai | gab. | 3,00 |  |
| 22 | IS prožektors ar kronšteinu (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 3,00 |  |
| 23 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 3,00 |  |
| 24 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 3,00 |  |
| 25 | Kronšteins garais | gab. | 3,00 |  |
| 26 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss | kompl. | 1,00 |  |
| 27 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 28 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 29 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 2,00 |  |
| 30 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 7,00 |  |
| 31 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 12,00 |  |
| 32 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 1,00 |  |
| 33 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 34 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1,00 |  |
| 35 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1,00 |  |
| 36 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1,00 |  |
| 37 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |  |
| 38 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 39 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 2,00 |  |
| 40 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 41 | Barošanas bloks AC 24 V "A" | gab. | 3,00 |  |
| 42 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 9,00 |  |
| 43 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 4,00 |  |
| 44 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 45 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |  |
| 46 | Slēdzis 1P 10A | gab. | 6,00 |  |
| 47 | Automātslēdzis 1P C 10A | gab. | 2,00 |  |
| 48 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 8,00 |  |
| 49 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 4,00 |  |
| 50 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 5,00 |  |
| 51 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 2,00 |  |
| 52 | Transformators STM400 | gab. | 2,00 |  |
| 53 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 54 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 18,00 |  |
| 55 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 4,00 |  |
| 56 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 4,00 |  |
| 57 | Cinkota stieple d8 | m | 16,00 |  |
| 58 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 18,00 |  |
| 59 | Pretkorozijas lente | m | 3,00 |  |
| 60 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 61 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 3,00 |  |
| 62 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 18,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 63 | Tranšejas blietēšana | m | 117,50 |  |
| 64 | Trotuara betona bruģa 60mm noņemšana un atjaunošana | m2 | 2,80 |  |
| 65 | Smilts ar cementu 8/1 izlīdzinošā kārta | m3 | 0,14 |  |
| 66 | Šķembas 0,45 frakcija | m3 | 0,32 |  |
| 67 | Salisturīgs aizsargslānis | m3 | 0,71 |  |
| 68 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 7,50 |  |
| 69 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 2,00 |  |
| 70 | Grunts seguma atjaunošana braucamajā daļā | m2 | 33,60 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 71 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 72 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |
| 5 | Mezgls Nr.44 "Kandavas un Cietokšņa ielu krustojums", Kandavas iela |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis 0,6/1 kV CYKY 3x2,5 | m | 70,00 |  |
| 2 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 30,00 |  |
| 3 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 90,00 |  |
| 4 | PVC caurule d50 1250 H slodzei | m | 6,00 |  |
| 5 | PVC caurule d63 1250 H slodzei | m | 15,00 |  |
| 6 | Bridinājuma lente sarkana | m | 10,00 |  |
| 7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 7,50 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 8 | "Fiks. Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 2,00 |  |
| 9 | Kronšteins "FIX Int." kameras stiprināšanai | gab. | 2,00 |  |
| 10 | Micro SD karte 32Gb "FIX Int." kamerai | gab. | 2,00 |  |
| 11 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 1,00 |  |
| 12 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 13 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 14 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |  |
| 15 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 16 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss | kompl. | 1,00 |  |
| 17 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 18 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 19 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 20 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 3,00 |  |
| 21 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 9,00 |  |
| 22 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 1,00 |  |
| 23 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 24 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1,00 |  |
| 25 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1,00 |  |
| 26 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1,00 |  |
| 27 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |  |
| 28 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 29 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 30 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 31 | Barošanas bloks DC 12 V "F" | gab. | 2,00 |  |
| 32 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 6,00 |  |
| 33 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 2,00 |  |
| 34 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 35 | Slēdzis 1P 10A | gab. | 1,00 |  |
| 36 | Automātslēdzis 1P C 2A | gab. | 1,00 |  |
| 37 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 4,00 |  |
| 38 | Automātslēdzis 1P C 1A | gab. | 3,00 |  |
| 39 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 1,00 |  |
| 40 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru DC12 V | gab. | 2,00 |  |
| 41 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 4,00 |  |
| 42 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |  |
| 43 | Transformators STM400 | gab. | 1,00 |  |
| 44 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 45 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 12,00 |  |
| 46 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 2,00 |  |
| 47 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 2,00 |  |
| 48 | Cinkota stieple d8 | m | 8,00 |  |
| 49 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 6,00 |  |
| 50 | Pretkorozijas lente | m | 2,00 |  |
| 51 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 52 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 2,00 |  |
| 53 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 12,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 54 | Tranšejas blietēšana | m | 20,50 |  |
| 55 | Trotuara betona bruģa 60mm noņemšana un atjaunošana | m2 | 7,28 |  |
| 56 | Smilts ar cementu 8/1 izlīdzinošā kārta | m3 | 0,36 |  |
| 57 | Šķembas 0,45 frakcija | m3 | 0,83 |  |
| 58 | Salisturīgs aizsargslānis | m3 | 1,85 |  |
| 59 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 0,15 |  |
| 60 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 0,04 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 61 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 62 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:				1/1.9” Exmor CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:				1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels

3.1.4	Jūtīgums:				Color: 0.002Lux@F1.6,

B/W: 0.0002Lux@F1.6

Ultra-low light star-light camera

3.1.5	Kodēšana:				H.264 & MJPEG Three-stream encoding

3.1.6	Joslas platums:				H.264: 56K ~ 8192Kbps,

MJPEG: 56K ~ 20480Kbps

3.1.7	Ātrums:				Max 60fps@720P

and 30fps@1080P resolution

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:			Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optical zoom

- Pan/Tilt diapozons - Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, auto flip 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Pan: 600°/s; Tilt: 500°/s

- PTZ režīms Up to 300 presets, auto scan, 8 tour, 5 pattern, auto pan

- Protokoli - Pelco-P/D (Auto recognition) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 alarm

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF PSIA CGI

- Auto tracking and IVS

- Intelligent 3D positioning with DH-SD protocol

- Defog,

- WDR,

- Day/Night(ICR),

- DNR (2D&3D),

- EIS,

- Auto iris,

- Auto focus

- ROI, AWB, AGC, BLC, POE+

3.1.12	Papildus atmiņa:		Micro SD memory, Max. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK 10

3.2.	Prasības jaunām fiksētas "FIX int." videokamerām:

3.2.1	Matrica:		1/2.8" 2 Megapixel progressive scan R CMOS

3.2.1     Jūtīgums		Color 0.005Lux@F1.4, IR on 0Lux@F1.4

3.2.2	Kodēšana:		Support H.264/MJPEG dual codec,

Smart triple streams supported

3.2.3	Ātrums:		Max 25/30fps@1080(1920x1080)

3.2.4	Atbalsts:

- Ultra WDR (Wide Dynamic Range) up to 140dB

- Ultra 3D DNR

- 2.7-12mm varifocal motorizes lens

- IR lenght 50m

- Smart detection:

Face detection,

Tripwire detection,

Intrusion detection,

Scene change detection

3.2.5	Tīkla pieslēgšana:	100/1000M  Base-T Ethernet, PoE

3.2.6	Papildus atmiņa:	Micro SD memory, 64 GB

3.2.7	Darba temperatūra:	-30ºC ~ +60ºC / mitrums zem 95% RH

3.2.8	Aizsardzības klase:	IP67

3.3.	Prasības jaunām "ANPR" fiksētām videokamerām:

3.3.1	Fiksētas videokameras ir videonovērošanas sistēmas ar automātisku automašīnu numuru noteikšanu komplekta daļa krustojumā.

3.3.2	Procesors: 				TI DaVinci high-perfomance DSP

3.3.3	Matrica:				1” progressive CCD

3.3.4	Izšķirtspēja:				2592(H) x 2048(V), 5 Megapixels

3.3.5	Kodēšana:				JPEG, H.264 standard, main profile 5.0

3.3.6	Ātrums:				25fps

3.3.7	Tīkla mijiedarbība:			Web client config and control

3.3.8	Papildus atmiņa:			Micro SD memory, Max. 32GB

3.3.9	Interfeisi:

- Trauksmes signāla ieejas interfeiss:				1 kanāls

- Trauksmes signāla izejas interfeiss:				1 kanāls

- Stikla tīrītāja kontroliera vadības interfeiss:			1 kanāls

- Ārējā sinhronizācijas avota ieeja:				1 kanāls

- Gaismas diožu apgaismojuma sinhronizācijas interfeiss:		1 kanāls

- Zibspuldzes sinhronizācijas interfeiss:				5 kanāli

- Videosignāla interfeiss:						1 VBS/HD-SDI

- Virknes ports:	 						1 RS232

- Virknes ports radara pieslēgšanai:				3 RS232

- Transportlīdzekļu detektora pieslēgšanas ports:			1 RS458

- Datu pārraides tīkla pieslēgšanas ports:				100MBps Ethernet

3.3.10	Atbalsts:

- Neskaidru attēlu uzlabošanas funkcija

- Multi-channel Integration

- Kontūru izcelšanas funkcija

- Bojāta elementa korekcijas funkcija

- Trokšņu automātiska slāpēšana

- Automātiska ekspozīcija

- Baltās krāsas automātiskā balansa funkcija (AWB)

- Holographic Dual-shutter

- Diena/nakts režīms

- Ieslēgšanas iespēja pēc signāla no cilpas

- Ieslēgšanas iespēja pēc signāla no videodetektora

- Transportlīdzekļu numuru noteikšana (jābūt adoptētam Latvijas valsts numuru zīmēm)

- Ieraksts uz SD-karti

- Edge memory synchronization

3.3.11	OSD informācijas uzlikšanas funkcija (informācija par saņemto attēlu):

- Laiks un vieta (kanāla numurs, adrese),

- Kustības josla (joslas numurs un virziens),

- Reģistrācijas numura dati (numurs un krāsa),

- Transportlīdzekļa informācija (ātrums, garums, krāsa, tips),

- CSN pārkāpums (pārkāpuma nosaukums vai koda apzīmējums),

- Cita informācija

3.3.12	Darba temperatūra:	-30ºC ~ 70ºC / mitrums 10% ~ 90%

3.4.	Prasības programmnodrošinājumam un videonovērošanas sistēmas iekārtu daļai, kas atbild par "FIX Int." un "PTZ Int." videokameru funkcionēšanu:

Paredzēta projektējamo "FIX" un "PTZ Int." videokameru pieslēgšana un iestatīšana pie esošiem videoserveriem:

- Videoattēlu ieraksta serveris

- Videoattēlu reālā laikā skatīšanās serveris

- Videoinformācijas apstrādes serveris

3.5.	Prasības programnodrošinājumam un videonovērošanas sistēmas iekārtu daļai, kas atbild par "ANPR Int." videokameru funkcionēšanu:

Paredzēta projektējamo "ANPR Int." videokameru pieslēgšana un iestatīšana pie esošiem videoserveriem:

- Videoattēlu ieraksta serveris

- Videoattēlu reālā laikā skatīšanās serveris

- Videoinformācijas apstrādes serveris

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām un PVN likuma 142.panta noteiktajam.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā specifikācijā vai tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par minētiem, kā arī atbilst tehniskajai specifikācijai un tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā specifikācijā un tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6.Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

4 (četru) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- “Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā, 3. kārta

(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

1.Uzdevums: nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mezgls Nr.1 Serveru telpa, Muzeja ielā 6 |  |  |  |
|  | Videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 1 | Ciets disks HDD 4TB, SV35 vai analogs | gab | 2 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 2 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | k-ts | 1 |  |
| 3 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 |  |
| 2 | Mezgls Nr.47 "Laukums pie Rotko centra", Nikolaja iela 1 |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis 0,6/1 kV CYKY 3x2,5 | m | 100,00 |  |
| 2 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 65,00 |  |
| 3 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 65,00 |  |
| 4 | 4-dzīslu optiskais kabelis ārējai instalācijai | m | 60,00 |  |
| 5 | PVC caurule d63 1250 H slodzei | m | 103,00 |  |
| 6 | Bridinājuma lente sarkana | m | 50,00 |  |
| 7 | Caurdure, 1xD63, L=55m | gab. | 1,00 |  |
| 8 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 44,00 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 9 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 1,00 |  |
| 10 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 11 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 12 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |  |
| 13 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 14 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss | kompl. | 1,00 |  |
| 15 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 16 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 17 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 18 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 1,00 |  |
| 19 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 3,00 |  |
| 20 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 1,00 |  |
| 21 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 22 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1,00 |  |
| 23 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1,00 |  |
| 24 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1,00 |  |
| 25 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |  |
| 26 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 27 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 28 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 29 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 4,00 |  |
| 30 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 1,00 |  |
| 31 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 32 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |  |
| 33 | Automātslēdzis 1P C 10A | gab. | 1,00 |  |
| 34 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 4,00 |  |
| 35 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 1,00 |  |
| 36 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 1,00 |  |
| 37 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |  |
| 38 | Transformators STM400 | gab. | 1,00 |  |
| 39 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 40 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 12,00 |  |
| 41 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 2,00 |  |
| 42 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 2,00 |  |
| 43 | Cinkota stieple d8 | m | 8,00 |  |
| 44 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 7,00 |  |
| 45 | Pretkorozijas lente | m | 2,00 |  |
| 46 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 47 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 2,00 |  |
| 48 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 12,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 49 | Tranšejas blietēšana | m | 44,00 |  |
| 50 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 6,60 |  |
| 51 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 1,76 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 52 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 53 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |
| 3 | Mezgls Nr.48 "Mihaila vārti ieeja", Mihaila iela 1 |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis 0,6/1 kV CYKY 3x2,5 | m | 170,00 |  |
| 2 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 17,00 |  |
| 3 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 17,00 |  |
| 4 | 4-dzīslu optiskais kabelis ārējai instalācijai | m | 175,00 |  |
| 5 | PVC caurule d50 1250 H slodzei | m | 10,00 |  |
| 6 | PVC caurule d63 1250 H slodzei | m | 236,00 |  |
| 7 | Bridinājuma lente sarkana | m | 80,00 |  |
| 8 | Caurdure 1, 1xD63, L=65m | gab. | 1,00 |  |
| 9 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 75,00 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 10 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 1,00 |  |
| 11 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 12 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 13 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |  |
| 14 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 15 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss | kompl. | 1,00 |  |
| 16 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 17 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 18 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 19 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 1,00 |  |
| 20 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 3,00 |  |
| 21 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 1,00 |  |
| 22 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 23 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1,00 |  |
| 24 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1,00 |  |
| 25 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1,00 |  |
| 26 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |  |
| 27 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 28 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 29 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 30 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 4,00 |  |
| 31 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 1,00 |  |
| 32 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 33 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |  |
| 34 | Automātslēdzis 1P C 10A | gab. | 1,00 |  |
| 35 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 4,00 |  |
| 36 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 1,00 |  |
| 37 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 1,00 |  |
| 38 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |  |
| 39 | Transformators STM400 | gab. | 1,00 |  |
| 40 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 41 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 12,00 |  |
| 42 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 2,00 |  |
| 43 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 2,00 |  |
| 44 | Cinkota stieple d8 | m | 8,00 |  |
| 45 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 7,00 |  |
| 46 | Pretkorozijas lente | m | 2,00 |  |
| 47 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 48 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 2,00 |  |
| 49 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 12,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 50 | Tranšejas blietēšana | m | 75,00 |  |
| 51 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 11,25 |  |
| 52 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 3,00 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 53 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 54 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |
| 4 | Mezgls Nr.50 "Aleksandra vārti izeja", Imperatora iela |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis 0,6/1 kV CYKY 3x2,5 | m | 50,00 |  |
| 2 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 15,00 |  |
| 3 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 15,00 |  |
| 4 | PVC caurule d50 1250 H slodzei | m | 5,00 |  |
| 5 | PVC caurule d63 1250 H slodzei | m | 35,00 |  |
| 6 | Bridinājuma lente sarkana | m | 35,00 |  |
| 7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 32,00 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 8 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 1,00 |  |
| 9 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 10 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 11 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |  |
| 12 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 13 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss | kompl. | 1,00 |  |
| 14 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 15 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 2,00 |  |
| 16 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 17 | Optiskais pārveidotājs | kompl. | 1,00 |  |
| 18 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 1,00 |  |
| 19 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 4,00 |  |
| 20 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 2,00 |  |
| 21 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 22 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1,00 |  |
| 23 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1,00 |  |
| 24 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1,00 |  |
| 25 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |  |
| 26 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 27 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 28 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 29 | Barošanas bloks DC 12 V "O" | gab. | 1,00 |  |
| 30 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 5,00 |  |
| 31 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 1,00 |  |
| 32 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 33 | Slēdzis 1P 10A | gab. | 1,00 |  |
| 34 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 5,00 |  |
| 35 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 1,00 |  |
| 36 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 1,00 |  |
| 37 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |  |
| 38 | Transformators STM400 | gab. | 1,00 |  |
| 39 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 40 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 6,00 |  |
| 41 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 2,00 |  |
| 42 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 2,00 |  |
| 43 | Cinkota stieple d8 | m | 6,00 |  |
| 44 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 7,00 |  |
| 45 | Pretkorozijas lente | m | 1,00 |  |
| 46 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 47 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 2,00 |  |
| 48 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 6,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 49 | Tranšejas blietēšana | m | 46,00 |  |
| 50 | Trotuara betona bruģa 60mm noņemšana un atjaunošana | m2 | 7,84 |  |
| 51 | Smilts ar cementu 8/1 izlīdzinošā kārta | m3 | 0,39 |  |
| 52 | Šķembas 0,45 frakcija | m3 | 0,89 |  |
| 53 | Salisturīgs aizsargslānis | m3 | 1,99 |  |
| 54 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 3,75 |  |
| 55 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 1,00 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 56 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 57 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |
| 5 | Mezgls Nr.51 "Konstantīna vārti izeja", Hospitāļa iela 5 |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis 0,6/1 kV CYKY 3x2,5 | m | 280,00 |  |
| 2 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 35,00 |  |
| 3 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 35,00 |  |
| 4 | PVC caurule d50 1250 H slodzei | m | 30,00 |  |
| 5 | PVC caurule d63 1250 H slodzei | m | 270,00 |  |
| 6 | Bridinājuma lente sarkana | m | 270,00 |  |
| 7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 270,00 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 8 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 1,00 |  |
| 9 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 10 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 11 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |  |
| 12 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 13 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss | kompl. | 1,00 |  |
| 14 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 15 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 16 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 17 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 1,00 |  |
| 18 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 4,00 |  |
| 19 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 1,00 |  |
| 20 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 21 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1,00 |  |
| 22 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1,00 |  |
| 23 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1,00 |  |
| 24 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |  |
| 25 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 26 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 27 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 28 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 4,00 |  |
| 29 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 1,00 |  |
| 30 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 31 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |  |
| 32 | Automātslēdzis 1P C 10A | gab. | 1,00 |  |
| 33 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 4,00 |  |
| 34 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 1,00 |  |
| 35 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 1,00 |  |
| 36 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |  |
| 37 | Transformators STM400 | gab. | 1,00 |  |
| 38 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 39 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 12,00 |  |
| 40 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 2,00 |  |
| 41 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 2,00 |  |
| 42 | Cinkota stieple d8 | m | 8,00 |  |
| 43 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 7,00 |  |
| 44 | Pretkorozijas lente | m | 2,00 |  |
| 45 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 46 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 2,00 |  |
| 47 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 12,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 48 | Tranšejas blietēšana | m | 280,00 |  |
| 49 | Trotuara betona bruģa 60mm noņemšana un atjaunošana | m2 | 41,44 |  |
| 50 | Braucama betona bruģa 80mm noņemšana un atjaunošana | m2 | 24,64 |  |
| 51 | Smilts ar cementu 8/1 izlīdzinošā kārta | m3 | 3,26 |  |
| 52 | Šķembas 0,45 frakcija | m3 | 11,34 |  |
| 53 | Salisturīgs aizsargslānis | m3 | 14,78 |  |
| 54 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 15,45 |  |
| 55 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 4,12 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 56 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 57 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |
| 6 | Mezgls Nr.52 "Pie ēkas Nikolaja ielā 11/13", Nikolaja iela |  |  |  |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |  |
| 1 | Spēka kabelis 0,6/1 kV CYKY 3x2,5 | m | 65,00 |  |
| 2 | Spēka kabelis ar vara dzīslām un ekrānu 2YSL(St)Cyv-JB 3x1,5 | m | 105,00 |  |
| 3 | Datu pārraides vara tīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 ārējai instalācijai | m | 105,00 |  |
| 4 | PVC caurule d50 1250 H slodzei | m | 100,00 |  |
| 5 | Bridinājuma lente sarkana | m | 95,00 |  |
| 6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 95,00 |  |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |  |
| 7 | "PTZ Int." videonovērošanas kamera (saskaņā ar tehniskām prasībām) | kompl. | 1,00 |  |
| 8 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 0,00 |  |
| 9 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |  |
| 10 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |  |
| 11 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |  |
| 12 | Kronšteins garais | gab. | 1,00 |  |
| 13 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss | kompl. | 1,00 |  |
| 14 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |  |
| 15 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 2,00 |  |
| 16 | Datortīkla komutators 5-portu | kompl. | 1,00 |  |
| 17 | Optiskais pārveidotājs | kompl. | 2,00 |  |
| 18 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 1,00 |  |
| 19 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 6,00 |  |
| 20 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 3,00 |  |
| 21 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |  |
| 22 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000 | k-ts | 1,00 |  |
| 23 | Ethernet modulis TRIKDIS E7 | gab | 1,00 |  |
| 24 | Kustības detektors, RX-40PT | gab | 1,00 |  |
| 25 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |  |
| 26 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |  |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |  |
| 27 | Barošanas bloks DC 12 V | gab. | 1,00 |  |
| 28 | Barošanas bloks AC 24 V "P" | gab. | 1,00 |  |
| 29 | Barošanas bloks DC 12 V "O" | gab. | 2,00 |  |
| 30 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 6,00 |  |
| 31 | Izladnis pārsprieguma aizsardzībai B+C klase 2p. | gab. | 1,00 |  |
| 32 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |  |
| 33 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |  |
| 34 | Automātslēdzis 1P C 10A | gab. | 1,00 |  |
| 35 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 6,00 |  |
| 36 | Pārsprieguma aizsardzība 1-pāru AC24 V | gab. | 1,00 |  |
| 37 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 1,00 |  |
| 38 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |  |
| 39 | Transformators STM400 | gab. | 1,00 |  |
| 40 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 41 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 12,00 |  |
| 42 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 2,00 |  |
| 43 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 3,00 |  |
| 44 | Cinkota stieple d8 | m | 30,00 |  |
| 45 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 7,00 |  |
| 46 | Pretkorozijas lente | m | 2,00 |  |
| 47 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |  |
| 48 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 3,00 |  |
| 49 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 12,00 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 50 | Tranšejas blietēšana | m | 114,00 |  |
| 51 | Trotuara betona bruģa 60mm noņemšana un atjaunošana | m2 | 3,36 |  |
| 52 | Laukakmenes bruģa d 150/200 noņemšana un atjaunošana | m2 | 11,20 |  |
| 53 | Smilts ar cementu 8/1 izlīdzinošā kārta | m3 | 1,17 |  |
| 54 | Šķembas 0,45 frakcija | m3 | 3,40 |  |
| 55 | Salisturīgs aizsargslānis | m3 | 2,79 |  |
| 56 | Auglīgās kārtas atjaunošana | m3 | 11,25 |  |
| 57 | Zāliena sēklu sēšana | kg. | 3,00 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 58 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |  |
| 59 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |  |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:				1/1.9” Exmor CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:				1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels

3.1.4	Jūtīgums:				Color: 0.002Lux@F1.6,

B/W: 0.0002Lux@F1.6

Ultra-low light star-light camera

3.1.5	Kodēšana:				H.264 & MJPEG Three-stream encoding

3.1.6	Joslas platums:				H.264: 56K ~ 8192Kbps,

MJPEG: 56K ~ 20480Kbps

3.1.7	Ātrums:				Max 60fps@720P

and 30fps@1080P resolution

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:			Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optical zoom

- Pan/Tilt diapozons - Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, auto flip 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Pan: 600°/s; Tilt: 500°/s

- PTZ režīms Up to 300 presets, auto scan, 8 tour, 5 pattern, auto pan

- Protokoli - Pelco-P/D (Auto recognition) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 alarm

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF PSIA CGI

- Auto tracking and IVS

- Intelligent 3D positioning with DH-SD protocol

- Defog,

- WDR,

- Day/Night(ICR),

- DNR (2D&3D),

- EIS,

- Auto iris,

- Auto focus

- ROI, AWB, AGC, BLC, POE+

3.1.12	Papildus atmiņa:		Micro SD memory, Max. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK 10

3.2	Prasības programmnodrošinājumam un videonovērošanas sistēmas iekārtu daļai, kas atbild par "PTZ Int." videokameru funkcionēšanu:

Paredzēta projektējamo ""PTZ Int." videokameru pieslēgšana un iestatīšana pie esošiem videoserveriem:

- Videoattēlu ieraksta serveris

- Videoattēlu reālā laikā skatīšanās serveris

- videoinformācijas apstrādes serveris

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām un PVN likuma 142.panta noteiktajam.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā specifikācijā vai tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par minētiem, kā arī atbilst tehniskajai specifikācijai un tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā specifikācijā un tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6.Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

4 (četru) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā atpūtas parkā Esplanādē

(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

1.Uzdevums: nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Videokameras |  |  |  |
| 1 | Vadāma tīkla 2MP intelektuāla kamera: - Ultra-low light star-light camera - Color: 0.002Lux@F1.6; - B/W: 0.0002Lux@F1.6 - H.264 & MJPEG Triple-stream encoding - 30x optical zoom - Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR), - DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC,BLC - Auto-tracking and IVS - Micro SD memory, IP67, IK10, POE+ - -40ºC ~ 70ºC | gab | 4 |  |
| 2 | Fiksēta tīkla 2MP intelektuāla kamera: - H.265/H.264/MJPEG dual codec - Smart triple streams supported - Smart detection - 2.7 ~12mm varifocal motorized lens - Max. IR LEDs length 50m - Micro SD memory, IP67, PoE - -30°C~+60°C | gab | 3 |  |
| 3 | Micro SD karte 64Gb | gab | 7 |  |
|  | Videokameru montāžas un komutācijas iekārtas |  |  |  |
| 4 | Vadāmās videokameras komutācijas metāla kārba, paredzēta videokameras uzstādīšana uz kārbas vāka | gab | 4 |  |
| 5 | Fiksētas videokameras komutācijas metāla kārba, paredzēta videokameras uzstādīšana uz kārbas vāka | gab | 3 |  |
| 6 | Komutācijas kārba metāla WiFi iekārtai | gab | 1 |  |
| 7 | Kārbas stiprinājums apgaismojuma stabam | gab | 8 |  |
| 8 | Datortīkla komutators, paredzēts uzstādīt vadāmās kameras komutācijas kārbā: - 4 POE 100Mbit porti - 1 SFP Gigabit ports - Two-layer industrial POE switch - -30℃～65℃ | gab | 4 |  |
| 9 | SFP modulis SM, duplex, LC | gab | 4 |  |
| 10 | Datortīkla komutatora barošanas bloks | gab | 4 |  |
| 11 | Optiskā rozete v/a ar 2 LC duplex adapteriem, paredzēts uzstādīt vadāmās kameras komutācijas kārbā | kompl | 4 |  |
| 12 | Patch kabelis Cat.5e 0,5m | gab | 7 |  |
| 13 | Patch kabelis FO SM LC-LC duplex, 0,5m | gab | 4 |  |
| 14 | El.rozete V/A, paredzēts uzstādīt vadāmās kameras komutācijas kārbā | gab | 5 |  |
| 15 | El.barošanas pārsprieguma aizsardzība, uzstādīšana apgaismojuma stabā | kompl | 4 |  |
| 16 | Automātiskais slēdzis С2A, uzstādīšana apgaismojuma stabā | gab | 4 |  |
| 17 | Ārējais optiskais kabelis SM 4 dzīslas | m | 80 |  |
| 18 | Ārējais elektrobarošanas kabelis 3x1,5 lokans | m | 80 |  |
| 19 | Ārējais datu kabelis UTP Cat.5e | m | 80 |  |
|  | Centrālais komutācijas skapis |  |  |  |
| 20 | Ārējais montāžas skapis 400x600x300, krāsa RAL 7035, IP 65 | gab | 1 |  |
| 21 | Ārējā montāžas skapja betona pamatne | gab | 1 |  |
| 22 | Ārējais elektrobarošanas kabelis 3x1,5 lokans | m | 20 |  |
| 23 | Ārējais datu kabelis UTP Cat.5e | m | 20 |  |
| 24 | Datortīkla vadāms komutators: - 8 Gigabit porti - 4 SFP Gigabit ports - Layer 3 līmenis - -30C to +60C | gab | 1 |  |
| 25 | SFP modulis SM, duplex, LC | gab | 4 |  |
| 26 | Datortīkla komutatora barošanas bloks | gab | 1 |  |
| 27 | Nepārtrauktās barošanas bloks 700VA | gab | 1 |  |
| 28 | Apsardzes signalizācija | kompl. | 1 |  |
| 29 | Transformators STM100 | gab | 1 |  |
| 30 | El.rozete V/A | gab | 1 |  |
| 31 | Automātiskais slēdzis C10A | gab | 2 |  |
| 32 | Automātiskais slēdzis C16A | gab | 1 |  |
| 33 | El.barošanas pārsprieguma aizsardzība | kompl. | 1 |  |
| 34 | Optiskā rozete v/a ar 4 LC duplex adapteriem | kompl. | 1 |  |
| 35 | Patch kabelis FO SM LC-LC duplex, 0,5m | gab | 4 |  |
| 36 | El.sadalne 8mod | gab | 1 |  |
|  | Kabeļu kanalizācijas un magistrāles |  |  |  |
| 37 | Parka balsts konisks cinkots H=6,5m | gab | 1 |  |
| 38 | Betona pamatne balstam 6,5m | gab | 1 |  |
| 39 | Gumijas blīve balstam 6,5m | gab | 1 |  |
| 40 | Kabeļu kanalizācijas aka | gab | 8 |  |
| 41 | Kabeļu kanalizācijas akas dz/betona riņķis | gab | 8 |  |
| 42 | Kabeļu kanalizācijas akas lūka, krāsa melna | gab | 8 |  |
| 43 | Optiskā uzmava IP67, uzstādīšana kabeļa kanalizācijas akā | kompl. | 4 |  |
| 44 | Komutācijas kārba transformatoram IP67, uzstādīšana kabeļa kanalizācijas akā | gab | 4 |  |
| 45 | Transformators STM100 | gab | 4 |  |
| 46 | Ārējais optiskais kabelis SM 8 dzīslas | m | 700 |  |
| 47 | Ārējais elektrobarošanas kabelis CYKY 3x6 | m | 700 |  |
| 48 | Elektrobarošanas kabelis balstā CYKY 3x1,5 | m | 40 |  |
| 49 | Caurdūrums (caurule d75, 1250N, 15m) | kompl. | 1 |  |
| 50 | Caurdūrums (caurule d75, 1250N, 45m) | kompl. | 1 |  |
| 51 | Caurdūrums (caurule d75, 1250N, 55m) | kompl. | 1 |  |
| 52 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |  |
| 53 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 15 |  |
| 54 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 5 |  |
| 55 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 5 |  |
| 56 | Vara zemējuma vads 1x10 montāžai atklātā vidē un zem zemes | m | 50 |  |
| 57 | Pretkorozijas lente | rull. | 1 |  |
| 58 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, balstam ar zemējuma stieņu palīdzību | kompl. | 5 |  |
| 59 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 15 |  |
| 60 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 5 |  |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |  |
| 61 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 1 |  |
| 62 | Bruģa (flizes) klājuma atjaunošana | m2 | 1 |  |
| 63 | Zālāju atjaunošana | m2 | 20 |  |
|  | Pārējie darbi |  |  |  |
| 64 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1 |  |
| 65 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:				1/1.9” Exmor CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:				1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels

3.1.4	Jūtīgums:				Color: 0.002Lux@F1.6,

B/W: 0.0002Lux@F1.6

Ultra-low light star-light camera

3.1.5	Kodēšana:				H.264 & MJPEG Three-stream encoding

3.1.6	Joslas platums:				H.264: 56K ~ 8192Kbps,

MJPEG: 56K ~ 20480Kbps

3.1.7	Ātrums:				Max 60fps@720P

and 30fps@1080P resolution

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:			Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optical zoom

- Pan/Tilt diapozons - Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, auto flip 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Pan: 600°/s; Tilt: 500°/s

- PTZ režīms Up to 300 presets, auto scan, 8 tour, 5 pattern, auto pan

- Protokoli - Pelco-P/D (Auto recognition) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 alarm

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF PSIA CGI

- Auto tracking and IVS

- Intelligent 3D positioning with DH-SD protocol

- Defog,

- WDR,

- Day/Night(ICR),

- DNR (2D&3D),

- EIS,

- Auto iris,

- Auto focus

- ROI, AWB, AGC, BLC, POE+

3.1.12	Papildus atmiņa:		Micro SD memory, Max. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK 10

3.2.	Prasības jaunām fiksētas "FIX int." videokamerām:

3.2.1	Matrica:		1/2.8" 2 Megapixel progressive scan R CMOS

3.2.1     Jūtīgums		Color 0.005Lux@F1.4, IR on 0Lux@F1.4

3.2.2	Kodēšana:		Support H.264/MJPEG dual codec,

Smart triple streams supported

3.2.3	Ātrums:		Max 25/30fps@1080(1920x1080)

3.2.4	Atbalsts:

- Ultra WDR (Wide Dynamic Range) up to 140dB

- Ultra 3D DNR

- 2.7-12mm varifocal motorizes lens

- IR lenght 50m

- Smart detection:

Face detection,

Tripwire detection,

Intrusion detection,

Scene change detection

3.2.5	Tīkla pieslēgšana:	100/1000M  Base-T Ethernet, PoE

3.2.6	Papildus atmiņa:	Micro SD memory, 64 GB

3.2.7	Darba temperatūra:	-30ºC ~ +60ºC / mitrums zem 95% RH

3.2.8	Aizsardzības klase:	IP67

3.3	Prasības programmnodrošinājumam un videonovērošanas sistēmas iekārtu daļai, kas atbild par "PTZ Int." videokameru funkcionēšanu:

Paredzēta projektējamo "FIX" un "PTZ Int." videokameru pieslēgšana un iestatīšana pie esošiem videoserveriem:

- Videoattēlu ieraksta serveris

- Videoattēlu reālā laikā skatīšanās serveris

- videoinformācijas apstrādes serveris

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām un PVN likuma 142.panta noteiktajam.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā specifikācijā vai tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par minētiem, kā arī atbilst tehniskajai specifikācijai un tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā specifikācijā un tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6.Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

4 (četru) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegāde

(iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

1.Uzdevums: veikt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu videosistēmas aprīkojumu piegādi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”.

2.Preces apjomi un tehniskās prasības

2.1.Preces apjomi:

| Nr.p.k. | Nosaukums - specifikācija | Skaits | Daudzums | Cena par vienu vienību bez PVN | Cena par visu apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videokamera SE-TCAM-4G-D ar WIFI funkciju | kompl. | 2 |  |  |
| 2. | SE-TCAM-EBKT, stiprinājumi | gab | 2 |  |  |
| 3. | E-TCAM-D-CASE, pārnēsāšanas koferis videokamerai | gab | 2 |  |  |
| 4. | Objektīvu komplekts – 15, 30, 45, 60, 90 grādu | kompl | 1 |  |  |

2.2.Tehniskās prasības precei:

| Tehniskie dati | Minimālās prasības |
| --- | --- |
| Universāla pielietojuma kamera: | IP65, -30 to +50 °C/32 to 104 °F |
| Objektīvi: | 2 x 90 grādi – panorāmas stiprinājums |
| (35 mm ekvivalents) | 22 mm |
| Maks. Attēla izmērs: | 6MP (3072x2048) x 2 |
| Sensors: | 1/1.8" CMOS sensors, 6MP (3072x2048), progressive scan |
| Kadru skaits sekundē: | 30@HD(1280x720) • 30@MEGA |
|  | 15@QXGA • 10@5MP • 8@6MP |
| Gaisma jūtība: | Krāsu sensors: |
|  | 0.1 lux (t=1/60s) • 0.005 lux (t=1/1s) |
|  | Melnbaltais sensors: |
|  | 0.02 lux (t=1/60s) • 0.001 lux (t=1/1s) |
| Sensoru skaits: | Vienlaicīgi pieslēdzami 2 sensori |
| Savienojums: | Ethernet (MxRJ45), MiniUSB |
| Iebūvētais DVR: | MicroSD vietne (4GB no rūpnīcas) |
| Audio/Telefonija: | Skaļrunis un mikrofons iebūvēts/SIP telefonijas funkcija |
| Jaudas padeve: | Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af): |
|  | PoE klase maināma (2/3), atbilstoši darbības ciklam; jaudas patēriņš 5 W |
| Video kodēšana | MxPEG, MJPEG, JPEG, H.264 (telefonijas režīmā) |
| Video procesēšana | Pretgaismas kompensācija, automātisks baltās krāsas balanss, |
|  | attēlu deformācijas korekcija, panorāma korekcija, |
|  | Video sensors (kustības noteikšanas) |
| Trauksmes/Notikumi | kustības detektors, ārējie signāli, |
|  | temperatūras sensors, mikrofons, šoka detektors, |
|  | Paziņojumi pa e-pastu, FTP, IP telefoniju (VoIP, SIP), |
|  | vizuālā / akustiskā signalizācija, pre-un post-trauksmes attēli |
| Drošība | Lietotāju / grupu vadība, HTTPS / SSL, IP adrešu filtrs, |
|  | IEEE 802.1x, ielaušanās atklāšanas, digitālo attēlu paraksts |
| Interfeiss | Ethernet 10/100, |
| Sertifikācija | EMV (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548) |
| WLAN komunikācija | 2.4 Ghz 802.11b/g/n piekļuves punkts un klienta pieslēgums |
| WLAN antena | Ārēja 2400-2483.5 MHz |
| Mobilā tīkla savienojums | 4G LTE ar iespēju pārslēgties uz 3G HSPSA+ |
| Mobilā tīkla antena | Ārēja, 2dBi izotropiska antena |
| Akumulators | Integrēts, 12V |
| Svars | 6 kg |
| Izmērs | (H)229 x (W)165 x (D)244 mm |
| Programmatūras nodrošinājums | Instalēts novērošanas kamerā, bezmaksas licences, neierobežots lietotāju skaits |

3.Piedāvajums:

3.1.Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

3.2.Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par minētiem, kā arī atbilst tehniskajai specifikācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā specifikācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

3.4.Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

3.5.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

3.4Pretendenta iesniegto piedavajumu Preces apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

3.5Piedavājumā jāparedz visi izdevumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama preces piegāde

4.Ražotāja dokumentācija:

Iesniegt ražotāja dokumentāciju, lietošanas instrukcijas (valsts valodā);

Iesniegt ražotāja apliecinājumu par garantijas termiņu 2 (divi) gadi jeb 24 (mēneši) piedāvātiem precēm;

Materiāliem ir jābūt sertificētam ES, jauniem, iepriekš nelietotiem, tajos nedrīkst būt iebūvētas iepriekš lietotas vai atjaunotas komponentes, un uz visām precēm vai tās komponentēm  jāattiecas ražotāja garantijai.

5.Īpašie nosacījumi:

.Nekvalitatīvo produktu maiņa garantijas laikā jānodrošina 5 (piecu) dienu laikā.

6.Preču piegādes termiņš:

2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

7.Preces garantijas terminš:

2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere               (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

2.pielikums

nolikumam “Videonovērošanas sistēmas

paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/76

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| būvkomersanta reģ. Nr. (iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā) | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi” identifikācijas Nr.DPD 2016/76, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums);

- apņemas _______ (veikt būvdarbus/piegādāt preces) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Videonovērošanas sistēmas

paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/76

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN) | Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Videonovērošanas sistēmas

paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/76

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Būvprakses sertifikāta Nr.:

- Būvprakses sertifikāta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Darbu izmaksas (euro bez PVN) | Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) | Izpildīto būvdarbu detalizēts apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi”, identifikācijas Nr.DPD 2016/76, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums), kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) līguma izpildes.

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Videonovērošanas sistēmas

paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/76

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta Nr.:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/76, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums), kā elektrodrošības speciālists strādāt pie iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) līguma izpildes.

Pielikumā (elektrodrošības speciālistam): izglītības dokuments (kopija) uz ___________ lpp;

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Videonovērošanas sistēmas

paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/76

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līguma summas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums

nolikumam “Videonovērošanas sistēmas

paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/76

BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Nedēļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums

nolikumam “Videonovērošanas sistēmas

paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/76

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

| Nr.p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Personas kods | Sertifikāta nosaukums, Nr. | Tālruņa numurs, e-pasta adrese | Ja speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija vai ar speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti vai ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrodrošības speciālists |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums

nolikumam “Videonovērošanas sistēmas

paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/76

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________,

piedāvā _______ (veikt būvdarbus/piegādāt preces) iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/76, (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma summu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā  noteikto _______ (būvdarbu izpildi/preču piegādi) pilnā apjomā;

- piedāvātais _______ (būvdarbu izpildes/preču piegādes) termiņš ir noteikts saprātīgi un Tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

Apņemamies:

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,

- pilnībā _______ (veikt būvdarbus/piegādāt preces) _______ (4 (četru) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā) vai 2 (divu) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas (iepirkuma priekšmeta 4.daļā)).

Pielikumā: tāmes (oriģināls) uz ___________ lpp, kas sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un to pielikumiem Nr.5., 8. Lokālā tāme ar virsizdevumu daļu (iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā); tāme (oriģināls) uz ___________ lpp, kas sagatavota saskaņā ar iepirkuma priekšmeta 4.daļas tehniskās specifikācijas “Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegāde” 2.1.apakšpunktu (iepirkuma priekšmeta 4.daļā).

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums

nolikumam “Videonovērošanas sistēmas

paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/76

LĪGUMS

Par _________ (iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļas nosaukums)

(projekts iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā)

Daugavpils                                                                                         	            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/76, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2014.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt _________ (iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļas nosaukums) (turpmāk tekstā – Būvdarbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegtajām tāmēm – lokālā tāme, būvniecības koptāme (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Tāmes), būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks), galvenā personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – Personāla saraksts) apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēju saraksts), Tehniskajai dokumentācijai (Līguma pielikums Nr.6 tiek pievienota līgumam atsevišķi) un citiem līguma pielikumiem. Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

  - UZŅĒMĒJS Būvdarbus izpilda saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un līguma pielikumiem. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktos būvobjekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Tehniskās specifikācijas.

  - UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un iepirkuma nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu (atbilstoši Līguma pielikumiem) saistītie izdevumi.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN. PVN 21% sastāda ____________ EUR (summa vārdiem euro). Līguma kopējā summa ar PVN ir ________ EUR (summa vārdiem euro) (turpmāk tekstā – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet maksāts budžetā, piemērojot „reverso” (apgriezto) maksāšanas kārtību saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

  - Līguma summa sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

  - PASŪTĪTĀJAM nav pienākums apgūt visu Būvdarbu apjomu, kas noteikti Tehniskajā specifikācijā.

  - Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.

  - UZŅĒMĒJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem.

  - PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:

    - PUSES ir parakstījušas aktu par kārtējo izpildīto Būvdarbu apjomu;

    - UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

  - Nekvalitatīvi vai Tehniskajai specifikācijai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.

- Termiņi

- Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

- Būvdarbu izpildes termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu pabeigšanas akts.

- Apdrošināšana un garantijas

- UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā,

- UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

- Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.

- UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

- Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

- Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz būvdarbu garantijas laika garantijas iesniegšanas brīdim.

- UZŅĒMĒJS būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienā iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu būvdarbu garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

- Būvdarbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas nodarītos zaudējumus vai, lai ieturētu Līgumā nolīgto līgumsodu.

- Būvdarbu garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 2 (divus) gadus no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

- UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

- UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildi būvobjektā uzsāk ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

- UZŅĒMĒJS uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām.

- UZŅĒMĒJS uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus.

- UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā ievēro vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:

5.4.1.Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

5.4.2.Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.

- Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJA norādītajos termiņos, bet nepārsniedzot Līgumā 3.2.punktā noteikto termiņu.

- Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši Būvniecības likumam, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2014.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts un pašvaldības iestāžu prasībām. Vienlaikus UZŅĒMĒJS ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un ir atbildīgs par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi.

- Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā.

- Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.

- Trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

- UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā katru nedēļu organizē darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus.

- Ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

- Pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

- Līguma 5.12.punktā norādītos zaudējumus PASŪTĪTĀJS fiksē aktā un zaudējumus ietur no Līguma summas maksājuma.

- UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu būvobjektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā.

- UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

- UZŅĒMĒJS izņem rakšanas atļauju saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

- UZŅĒMĒJS atbild par satiksmes organizāciju un Darbu izpildes vietas aprīkošanu Darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un Darbu izpildes vieta aprīkojama atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

- UZŅĒMĒJS izstrādā satiksmes organizācijas shēmas, kā arī saskaņot Darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

- UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu PASŪTĪTĀJA norādītajā adresē nodod atgūto materiālu veidus.

- PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

- Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.

- UZŅĒMĒJS nodrošina Būvdarbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā norādītais atbildīgais būvdarbu vadītājs: __________ (būvprakses sertifikāts Nr.______), mob. tālrunis _________, e-pasts _________.

- UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.

- UZŅĒMĒJS veic citus šajā Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā noteiktos pienākumus vai darbības.

- UZŅĒMĒJA personāls un apakšuzņēmēji

- UZŅĒMĒJA personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 6.sadaļas nosacījumus.

- Ja tiek veikta atbildīgā būvdarbu vadītāja maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, pievienojot attiecīgā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

- Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu oriģinālu.

- PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma 6.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

- piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;

- tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

- PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Ja UZŅĒMĒJS neievēro Līguma 6.sadaļā minēto kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt Darbus līdz UZŅĒMĒJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 3.2.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.

- Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc UZŅĒMĒJS iniciatīvas neatbrīvo UZŅĒMĒJS no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek PASŪTĪTĀJAM papildus pienākumus un saistības.

- PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

- Nozīmēt savu pārstāvi (Būvuzraugu) Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

- Nodrošināt UZŅĒMĒJA personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam darbu izpildes noteiktajos laikos vai citos PUŠU saskaņotos laikos. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešams izmantot būvobjektam blakus esošo teritoriju, ielu vai ietvi, UZŅĒMĒJS patstāvīgi vienojas ar attiecīgās teritorijas īpašnieku (valdītāju) par teritorijas izmantošanas nosacījumiem un sedz ar to saistītās izmaksas.

- UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu apjomu un izmaksas. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to UZŅĒMĒJU.

- PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.

- Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.

- Būvdarbu pieņemšana – nodošana

- Pēc Būvdarbu pabeigšanas, izpildītos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM parakstot Būvdarbu pabeigšanas aktu.

- Būvdarbu izpilde un nodošana tiek veikta pa posmiem.

- Būvdarbu garantija

- Būvdarbu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas brīža.

- Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

- Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski vai nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

- Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni vai ar vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir trīs dienu laikā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM.

- Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

- Ja UZŅĒMĒJS Līguma 9.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu Līguma 9.4.punktā norādītā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmakas apmaksā UZŅĒMĒJS.

- PUŠU atbildība

- PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

- UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.

- UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

- Ja UZŅĒMĒJS Līgumā norādītajos termiņos neuzsāk vai nenodod Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs  piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās līgumcenas par darbu izpildi par katru darbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

- Ja UZŅĒMĒJS nenovērš defektus Līguma 9.4.punktā norādītajos termiņos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nenovērsto defektu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas, kā arī atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, kas tam radušies defektu savlaicīgas nenovēršanas rezultātā. Zaudējumu apmēru nosaka, pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – strīds tiek izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. UZŅĒMĒJS tiek atbrīvots no līgumsodu nomaksas, ja izpilde kavēta PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

- Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

- UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM vai izmanto attiecīgo garantiju.

- Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

- Nepārvarama vara

- PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

- PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

- Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

- Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

- PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja:

- UZŅĒMĒJS veic Būvdarbus neatbilstoši Līguma vai tā pielikumu noteikumiem vai Pasūtītāja likumīgajiem norādījumiem. Pasūtītājam nav pienākuma atlīdzināt šādas UZŅĒMĒJA rīcības rezultātā tam radušos zaudējumus;

- UZŅĒMĒJA vainas (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošu apstākļu rezultātā PASŪTĪTĀJAM radušies materiāli zaudējumi;

- Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

- UZŅĒMĒJS pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu;

- UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma saistību izpildes garantiju/būvdarbu garantijas laika garantiju, vai arī ja iesniegtā Līguma saistbīu izpildes garantija/būvdarbu garantijas laika garantija ir zaudējusi spēku un jaunā garantija nav savlaicīgi iesniegta;

- UZŅĒMĒJS ir neuzsācis Būvdarbus līgumā noteiktajā termiņā vai ir nokavējis Būvdarbu nodošanas termiņu. Šajā gadījumā iestājas sekas, kas ir norādītas Līguma 10.4.punktā;

- UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

- Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma:

- UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, tad, piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.

- Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru PASŪTĪTĀJS jau ir samaksājis UZŅĒMĒJAM, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

- Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas un brīža.

- Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 12.2.1.-12.2.5.punktos paredzētajos gadījumos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

- Īpašuma tiesības

- PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu akceptēšanu Formā Nr.2.

- Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

- Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Ja Līguma darbības laikā tiek mainīts PASŪTĪTĀJAM pieejamais finansējums šim līgumam, PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, savstarpēji vienojoties, būs jākoriģē iespējamās izmaiņas un paredzamie maksājumi par izpildītajiem apjomiem Būvdarbu izpildes gaitā. Ja PASŪTĪTĀJS nevar vienoties ar UZŅĒMĒJU un noslēgt iepriekš minēto vienošanos, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM. Norēķini tiek veikti par faktiski paveikto darbu uz Līguma izbeigšanas brīdi.

- Noslēguma noteikumi

- Veicot jebkuras izmaiņas Būvdarbos, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmēs, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti.

- Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

- Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

- Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

- Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:

15.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______.

15.2. no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.

- Līguma pielikumi

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;

2.pielikums – Tāmes uz __ (______) lapām;

3.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz __ (______) lapām;

4.pielikums – Personāla saraksts uz __ (______) lapām;

5.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (______) lapām;

6.pielikums – Tehniskā dokumentācija (tiek pievienota līgumam atsevišķi);

7.pielikums – Līguma saistību izpildes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi);

8.pielikums – Būvdarbu garantijas laika garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).

- PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

LĪGUMS

Par videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegādi

(projekts iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

Daugavpils                                                                                         	              2016.gada __.________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pircējs, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Pārdevējs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/76, iepirkuma priekšmeta 4.daļā “Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegāde” noslēdza šādu Līgumu:

      - Līguma priekšmets

- Pircējs uzdod, bet Pārdevējs pret atlīdzību ar saviem spēkiem un savu transportu, atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām uzņemas piegādāt videonovērošanas sistēmas aprīkojumu (turpmāk tekstā – Prece) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), Pārdevēja iesniegto tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Tehniskais piedāvājums), Pārdevēja iesniegto tāmi (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Tāme). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

- Pārdevējs savā Tehniskajā piedāvājumā norādīto Preci piegādā saskaņā ar Tehniskās specifikācijas nosacījumiem.

- Pārdevējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un iepirkuma nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajām prasībām, preces apjomiem un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Pārdevējs apliecina, ka Prece ir piegādājama līguma noteiktajā termiņā un ka Tāmē ir iekļauti visi Pārdevēja ar Preces piegādi un Līguma izpildi (atbilstoši Līguma pielikumiem) saistītie izdevumi.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa šī līguma darbības laikā ir _______ EUR /summa vārdos/ bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līguma summa sevī ietver Preces iepirkšanu un piegādi, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Pārdevējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

  - Tāmē noteiktās Preces izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.

  - Pircējs pārskaita Līguma summu uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:

    - Puses ir parakstījušas Preces nodošanas – pieņemšanas aktu;

    - Pārdevējs ir iesniedzis Pircējam rēķinu par Preces piegādi.

  - Nekvalitatīva vai Tehniskajai specifikācijai neatbilstoša Prece netiek pieņemta un apmaksāta.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pircēja maksājuma uzdevumā.

  - Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

- Termiņi

- Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.

- Pārdevējs veic Preces piegādi saskaņā ar Līguma un tā pielikuma nosacījumiem.

- Preces piegādes un nodošanas termiņš ir 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- Prece tiek uzskatīta par piegādātu brīdī, kad tiek parakstīts Preces pieņemšanas – nodošanas akts.

- Līguma garantijas

- Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pircējam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

- Līguma saistību izpildes garantiju Pircējs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Pārdevēja saistību neizpildes rezultātā Pircējam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

- Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz preces kvalitātes garantijas iesniegšanas brīdim.

- Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.

- Pārdevējs Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienā iesniedz Pircējam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Preces kvalitātes garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

- Preces kvalitātes garantiju Pircējs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto preces defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas izmaksas un/vai lai ieturētu Līgumā nolīgto līgumsodu.

- Preces kvalitātes garantiju Pārdevējs uztur spēkā 2 (divus) gadus no Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

- Preces kvalitātes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc garantijas laika notecējuma.

- Preces pieņemšana – nodošana

  - Nododot un pieņemot piegādāto Preci, Pircējs un Pārdevējs noformē Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Preces piegāde līdz Pircēja norādītajai vietai notiek uz Pārdevēja rēķina.

  - Preču pieņemšana un nodošana notiek abu līgumslēdzēju Pušu pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē, abpusēji parakstot rēķinu par Preces piegādi.

  - Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz rēķina par Preces piegādi, apstiprinot Preces pieņemšanu.

  - Pircējam ir tiesības nepieņemt Preci, kura neatbilst šajā līgumā noteiktajām kvalitātes un tehniskajām prasībām.

- Preces kvalitātes garantija

  - Preces kvalitātes garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  - Garantijas laikā Pārdevēja pienākums ir novērst kostatētos izgatavotāja pieļautus defektus (brāķi) un nepilnības par saviem līdzekļiem.

  - Pircējs sastāda atbilstošu aktu un 2 (divu) darba dienu laikā par to rakstveidā paziņo Pārdevējam, kas Pircēja noteiktajā laikā uz sava rēķina nodrošina brāķa vai neatbilstošās Preces apmaiņu.

  - Par nepieciešamību novērst defektus, Pircējs paziņo par to Pārdevējam telefoniski vai nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

  - Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni vai ar vēstuli), Pārdevēja pienākums ir nodrošināt brāķa vai neatbilstošās Preces apmaiņu Tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā.

  - Gadījumā, ja starp Pusēm rodas strīds par Pārdevēja piegādātās Preces atbilstību Līgumā un tā pieikumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām Pusēm. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Pārdevējs.

- Pušu saistības un atbildība

- Pārdevēja pienākums ir nodrošināt pienācīgu Preces kvalitāti, iespēju iegādāties Preci atbilstoši Konkursā iesniegtajam piedāvājumam un šā Līguma nosacījumiem.

- Pārdevējs veic preces piegādi Pircēja uzraudzībā.

- Pārdevējs apņemas Preces piegādi veikt Pircējam izdevīgā laikā.

- Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

- Pircējs apņemas nodrošināt Pārdevējam pienācīgus Preces piegādes apstākļus un savlaicīgi veikt piegādātās Preces pieņemšanu.

- Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

- Par Preces nesavlaicīgu piegādi Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no laikā nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.

- Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

- Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no kopējās līguma summas. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

- Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu, kā arī par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

  - Pircējs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Pārdevēju 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja:

    - Pārdevējs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma saistību izpildes garantiju/Preces kvalitātes garantiju, vai arī ja iesniegtā Līguma saistbīu izpildes garantija/Preces kvalitātes garantija ir zaudējusi spēku un jaunā garantija nav savlaicīgi iesniegta;

    - Pārdevējs piegādā Līguma un tā pielikuma noteikumiem neatbilstošu Preci;

    - Pārdevēja vainas (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošu apstākļus rezultātā Pircējam radušies materiāli zaudējumi;

    - Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Pārdevējs nav spējīgs piegādāt Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - Pārdevējs ir nokavējis Preču piegādes termiņu.;

    - Pārdevējs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts Pārdevēja vainas dēļ Līguma 9.2.1.-9.2.5.punktos paredzētajos gadījumos, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

- Īpašuma tiesības

  - Pircējam īpašuma tiesības uz Preci tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Preču nodošanas –pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina par Preces piegādi apmaksu.

  - Visa informācija un dokumentācijas, kuru Pārdevējs saņem no Pircēja vai iegūst Līguma izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Preces piegādei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pircēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Noslēguma noteikumi

  - Veicot jebkuras izmaiņas Preces piegādē, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmē, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Pušu parakstīti.

  - Par tādu izpildi, kuru izpildes gaitā Pārdevējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Pārdevējs atlīdzību nesaņem.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

  - Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža.

  - Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka kontaktpersonas:

- no Pircēja puses  –  _______, mob. tālrunis ______,

- no Pārdevēja puses –  _______, mob. tālrunis ______.

- Līguma pielikumi

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;

2.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz ___ lapām;

3.pielikums – Tāme uz __ (______) lapām;

4.pielikums – Līguma saistību izpildes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi);

5.pielikums – Preces kvalitātes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).

- PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

11.pielikums

nolikumam “Videonovērošanas sistēmas

paplašināšanas ierīkošanas darbi Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/76

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

– http://www.daugavpils.lv/lv/27

Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.