APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 7.septembrī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts) J.Kornutjaka

#### IEPIRKUMA

“Caurtekas atjaunošana Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

- nolikums

- Daugavpils, 2015

1. 	Pasūtītājs

  - Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

  - Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

2. 	Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Caurtekas atjaunošana Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums) un būvprojektu (nolikuma 10.pielikums).

  - Būvdarbu apraksts un apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā.

  - Līguma izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

  - CPV kods – 45231300-8 (ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi).

4. 	Iepirkuma veids un identifikācijas Nr.

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantā noteikto kārtību.

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/107.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētais piegādātājs var nosūtīt e-pastu vai pa faksu, tam vienlaicīgi informācijas pieprasījums jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi, adresējot pieprasījumu iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par nolikumu uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata tiek sniegti rakstveidā, nosūtot rakstisku atbildi pa faksu vai e-pastu un pa pastu uz ieinteresētās personas norādīto pasta adresi, ja ieinteresētā persona iepriekš vienlaikus ir nosūtījusi informācijas pieprasījumu uz Pasūtītāja pasta adresi.

  - Ieinteresētās piegādātāju skaidrojumu pieprasījums un pasūtīāja skaidrojumi tiek ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājumu iesniegšana

  - Iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 18.septembra plkst.11:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2015.gada 18.septembrī plkst.11:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1.pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

7.1.2.pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

7.2.3.atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Caurtekas atjaunošana Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2015/107. Neatvērt līdz 2015.gada 18.septembra plkst.11:00”.

  - Piedāvājums sastāv:

7.2.1.atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā (datordrukā, viens oriģināls);

7.2.2.finanšu piedāvājums (datordrukā, viens oriģināls);

7.2.3.papildus finanšu piedāvājums un veicamo darbu saraksts jāiesniedz elektroniskā CD formā (finanšu piedāvājums Microsoft Word formātā, veicamo darbu saraksts Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur finanšu piedāvājumu un veicamo darbu sarakstu elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

  - Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Finanšu piedāvājums”.

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

  - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).

8. 	Pretendentiem izvirzītās prasības

- Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

8.2.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta.

  - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (2010., 2011., 2012., 2013., 2014.gadā un 2015.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir līdzvērtīga pieredze caurteku pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) caurtekas pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgumu.

  - Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un pieredze atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu izpildē.

  - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās darbu aizsardzības koordinators, kuram ir tā profesionālu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

  - Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

- atbildības limits – 10 % no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000;

- apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem;

- apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

- apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

- Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai.

  - Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta otro daļu.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma veidni) (oriģināls).

  - Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (kopija), kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas un kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām). Ja pieteikumu paraksta persona, kura atšķiras no Uzņēmuma reģistra izziņā norādītās, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu.

9.2.1.Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija.

9.2.2.Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu) (oriģināls), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībām, klāt pievienojot vienu pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (kopija) par veikto būvdarbu, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir pabeigts.

  - Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja spēkā esošs sertifikāts (kopija), kā arī jāiesniedz tā pieredzes apraksts/apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls).

  - Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi, ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā darbu aizsardzības koordinatora profesionālas kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (kopija), kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām un piedāvātā atbildīgā darba aizsardzības koordinatora apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls). Darbu aizsardzības koordinatora profesionāla kvalifikācija apliecināma dokumentāri vienā no sekojošajiem variantiem:

9.5.1.būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apliecība par pamatlīmeņa zināšanu darba aizsardzībā (teorijas sadaļa) un specializētu darba aizsardzības zināšanu būvniecībā apgūšanu;

9.5.2.būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un izglītības dokuments par  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu;

9.5.3.izglītības dokuments par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu.

Ja darbu aizsardzības koordinators ir juridiska persona, tad tā norāda informāciju un iesniedz iepriekšminētos dokumentus par fizisku personu, kura īstenos darbu aizsardzības koordinatora funkcijas juridiskas personas vārdā.

  - Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polises un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta noteikumiem.

  - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.

9.7.1.Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros.

9.7.2.Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem.

Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:

piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;

apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku;

pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;

apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  - Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls). Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;

katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

  - Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, un veicamo darbu saraksts (saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu) (oriģināls), kas sagatavots atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem. Finanšu piedāvājumā un veicamo darbu sarakstā pretendentam summas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā un būvprojektā norādītos būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā un veicamo darbu sarakstā.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija var izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts kāds no nolikuma 9.punktā noteiktajiem dokumentiem vai iesniegto dokumentu saturs neatbilst nolikuma prasībām un/vai pretendents neatbilst 8.punkta prasībām.

  - Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, Iepirkuma komisija var tā piedāvājumu tālāk neizskatīt un pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma līgumcenu bez PVN.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 10.9.1. „b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo viszemāko cenu.

- Iepirkuma līgums

Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu (saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts/apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Darba aizsardzības koordinatora apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

7.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

8.pielikums – Veicamo darbu saraksts (veidne)

9.pielikums – Līgums (projekts)

10.pielikums – Būvprojekts minimālā sastāvā - http://www.daugavpils.lv/lv/27.

1.pielikums

nolikumam “Caurtekas atjaunošana

Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Caurtekas atjaunošana Daugavas ielas 56 rajonā, Daugavpilī.

1.Uzdevums: Veikt caurtekas atjaunošanu Daugavas ielas 56 rajonā, Daugavpilī.

2.Darba apjomi:

| Garums, m |  |  | 25,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diametrs, m |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Darbu skaits |  |  | 54 |  |  |  |  |
| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr. |  | Darba nosaukums |  |  | Mēr- vienība | Darba daudzums |
| 1. | 2. |  | 3. |  |  | 4. | 5. |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mobilizācija |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1.3., CS 2014, TS 2005 |  | Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. |  |  | kompl. | 1 |
| 1.2. | 2.1. |  | Nospraušanas darbi, iesk. pagaidu repera ierīkošanu |  |  | kompl. | 1 |
|  |  |  | Esošo konstrukciju demontāža |  |  |  |  |
| 1.3. | 2.8. |  | Brauktuves segas konstrukcijas (hvid=90cm) demontāža un aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni |  |  | m3 | 77,40 |
| 1.4. | 2.6. |  | Asfalta seguma frēzēšana hvid=10cm un nofrēzēta materiāla aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni |  |  | m2 | 15,20 |
| 1.5. | 2.6. |  | Asfalta seguma frēzēšana hvid=4cm un nofrēzēta materiāla aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni |  |  | m2 | 15,20 |
| 1.6. | 2.2. |  | Koku zāģēšana ar celmu laušanu, derīgo koksni aizvedot uz Pasūtītāja noradīto atbērtni, nederīgās koksnes aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni |  |  | gab. | 3 |
| 1.7. | 2.2. |  | Celmu laušana un aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni |  |  | gab. | 3 |
| 1.8. | 2.2. |  | Krūmu un zaru zāģēšana un aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni |  |  | m2 | 20,00 |
| 1.9. | 2.4. |  | Liekās grunts noņemšana hvid=10cm (augu zemes noņemšana nomaļu zonās un gultņu zonās) un aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni |  |  | m3 | 6,80 |
| 1.10. | 2.7. |  | Esošā žoga atjaunošana (žoga elementu demontāža, betona balstu un citu elementu demontāža, betona balstu montāža, žoga elementu montāža) ar betona elementu utilizāciju un betonēšanas darbiem |  |  | m | 7,00 |
| 1.11. | 2.7. |  | Betona caurtekas Ø750mm demontāža ar galasienu un utilizācija |  |  | m | 25,00 |
| 1.12. | 2.3. |  | Ieteces un izteces gultnes attīrīšana un lieko materiālu aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni |  |  | m | 15,00 |
| 2. |  |  | Zemes klātne |  |  |  |  |
| 2.1. | 3.1. |  | Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni (gultnes veidošana) iesk. kabeļu aizsardzības pasākumus |  |  | m3 | 148,00 |
| 2.2. | 3.1. |  | Nogāžu planēšana |  |  | m2 | 124,00 |
| 3. |  |  | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |
| 3.1. | 4.1. |  | Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, h=42cm |  |  | m3 | 37,00 |
| 3.2. | 4.2. |  | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība, h=18cm (N-II klase) |  |  | m2 | 82,00 |
| 3.3. | 4.2. |  | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 būvniecība, h=10cm (N-I klase) |  |  | m2 | 76,10 |
| 3.4. | 4.3. |  | Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/32s, h=10cm |  |  | m2 | 20,50 |
| 4. |  |  | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |
| 4.1. | 4.4. |  | Asfaltbetona kārtas gruntēšana (AC22base, AC16bin) |  | m2 |  | 195,00 |
| 4.2. | 4.4. |  | Pamata nesošās virskārtas gruntēšana |  | m2 |  | 75,60 |
| 4.3. | 4.5. |  | Karstā asfalta pamatkārtas AC22base izbūve, h=8cm (S-II klase) |  | m2 |  | 75,30 |
| 4.4. | 4.5. |  | Karstā asfalta saistes kārtas AC16bin izbūve, h=6cm (S-II klase) |  | m2 |  | 89,90 |
| 4.5. | 4.5. |  | Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf izbūve, h=4cm (S-I klase) |  | m2 |  | 104,50 |
| 4.6. | 2.5. |  | Šuvju aizpildīšana ar bitumena mastikas lenti |  | m |  | 30,40 |
| 5. |  |  | Caurtekas un konstrukcijas |  |  |  |  |
| 5.1. | 5.2. |  | Betona apmales CA100.30.15. uzstādīšana (t.sk. slīpas) uz betona C16/20 un minerālmateriāla maisījuma 0/45 pamata |  | m |  | 7,00 |
| 5.2. | CS 2014 |  | Ģeorežģis TriAx160 vai analogs (laukums neiesk. pārlaidumus) |  | m2 |  | 84,00 |
| 5.3. | CS 2014 |  | Teknes izbūve ar laukakmeņiem cementa javā |  | m |  | 5,00 |
|  |  |  | Caurtekas betona uzgalis |  |  |  |  |
| 5.4. | 4.2., CS 2014 |  | Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas 0/56 izbūve zem uzgaļa h=20cm |  | m2 |  | 4,70 |
| 5.5. | TS 2005 |  | Veidņi betonēšanai |  | m2 |  | 16,70 |
| 5.6. | TS 2005 |  | Stiegrojums (B500B) |  | kg |  | 151,00 |
| 5.7. | TS 2005 |  | Betons C40/50XF4 |  | m3 |  | 2,10 |
| 5.8. | TS 2005 |  | Hidroizolācija 2 kārtās (2x6.0m2) |  | m2 |  | 12,00 |
| 5.9. | TS 2005 |  | Atklāto betona virsmu pārklāšana ar aizsargpārklājumu |  | m2 |  | 5,10 |
| 5.10. | - |  | Pretvārsts (14,15,16,17,18 poz. Specifikācijā) |  | kompl. |  | 1 |
|  |  |  | Caurteka |  |  |  |  |
| 5.11. | CS 2014 |  | Aizbēruma grunts slāņa izbūve no ierakumā iegūtās grunts |  | m3 |  | 20,00 |
| 5.12. | CS 2014 |  | Ģeotekstils Bonar NW15 vai analogs (laukums neiesk. pārlaidumus) |  | m2 |  | 134,00 |
| 5.13. | 4.2., CS 2014 |  | Grants smilts maisījuma pamata 0/32p izbūve zem caurtekas h=20cm un apberot trapecveidā |  | m3 |  | 14,90 |
| 5.14. | 5.1. |  | Caurtekas uzstādīšana: PP caurule, DI1000, stiprības klase SN8, PECOR Quattro vai analogs iesk. gala piegriezumu |  | m |  | 25,00 |
| 5.15. | 5.1. |  | DI1000 blīvgumijas PECOR Quattro vai analoga montāža |  | gab. |  | 4 |
| 5.16. | 4.1., 5.1. |  | Kārtām sablīvēta vidēji rupja smilts (apt. pa 20cm līdz segas konstrukcijai) |  | m3 |  | 128,00 |
| 5.17. | 4.2., 5.1. |  | Gultnes nostiprinājums ar akmeņu šķembu 20/40 bērumu hvid=10cm (ieteces un izteces galos) |  | m2 |  | 20,20 |
| 5.18. | 4.2., 5.1. |  | Gultnes nostiprinājums ar akmeņu šķembu 40/80 bērumu hvid=20cm (ieteces un izteces galos) |  | m2 |  | 6,20 |
| 5.19. | 4.2., 5.1. |  | Gultnes nostiprinājums ar akmeņu šķembu 40/80 bērumu hvid=50cm (izteces galā) |  | m2 |  | 1,00 |
| 5.20. | 5.1. |  | Gultnes nostiprinājums ar augu zemi aps. ar zāles sēklām h=10cm (ieteces un izteces galos) |  | m2 |  | 12,00 |
| 5.21. | 5.1., 5.3. |  | Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem 150/200 cementa javā |  | m2 |  | 30,00 |
|  |  |  | Lietus ūdens kanalizācija |  |  |  |  |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |  |  |  |
| 5.22. | 6. | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m |  | m |  |  | 12,00 |
|  | Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400) |  |  |  |  |  |  |
| 5.23. | 6. | Dziļums: līdz 2.0 m |  | gab. |  |  | 1 |
| 6. |  | Aprīkojums |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 7.1. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana |  | gab. |  |  | 2 |
|  |  | Zīmju uzstādīšana: |  |  |  |  |  |
| 6.2. | 7.1. | - ceļa vertikālais apzīmējums (906, platums 250mm) |  | gab. |  |  | 1 |
| 6.3. | 7.1. | - ceļa vertikālais apzīmējums (907, platums 250mm) |  | gab. |  |  | 1 |
| 6.4. | 7.2. | Ceļa horizontālo apzīmējumu 920 uzklāšana ar krāsu (platums 10cm) |  | m2 |  |  | 3,50 |
| 6.5. | CS 2014 | Vienpusīgas metāla drošības barjeras bez konsoles (V4) izbūve , ieskaitot stabus un stabu enkurojuma mezglus un gaismas atstarotājus |  | m |  |  | 6,00 |
| 6.6. | CS 2014 | Drošības barjeras enkurposmu izbūve (L=12.0m), ieskaitot stabus un stabu enkurojuma mezglus un gaismas atstarotājus |  | m |  |  | 24,00 |
| 7. |  | Apzaļumošana |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 8.1. | Apzaļumošana ar augu zemi aps. ar zāles sēklām h=10cm |  | m2 |  |  | 90,50 |

3.Īpašie noteikumi:

- Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2014”, „Tiltu specifikācija 2005” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.

- Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos ceļa posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā būvuzņēmējam, kā arī saskaņot darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

PIEZĪME: Topogrāfisko uzmērījumu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz izmaksās (apjomos).

- Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

- Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar  LBN 501-15  ir būvprojekts, būvprojekta specifikācijas, dotā tehniskā specifikācija.

- Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta   rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā norādīto.

- Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

- Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai pārāki kā būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

4.Darbu izpildes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

5.Garantijas laiks: 3 gadi no darbu-nodošanas pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “KSP”

būvinženieris:					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

2.pielikums

nolikumam “Caurtekas atjaunošana

Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMS

(veidne)

“Caurtekas atjaunošana Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma “Caurtekas atjaunošana Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī” identifikācijas Nr.DPD 2015/107;

- apņemas veikt būvdarbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Būvrojektam, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Caurtekas atjaunošana

Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto pakalpojumu apraksts | Pakalpojumu izmaksas (euro bez PVN) | Pakalpojumu sniegšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Caurtekas atjaunošana

Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS/APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.:

- Sertifikāta nosaukums:

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Darbu izmaksas (euro bez PVN) | Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) | Izpildīto būvdarbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Caurtekas atjaunošana Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2015/107, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie līguma „Par caurtekas atjaunošanu Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”.

Pielikumā: spēkā esošu būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā (kopija).

2015.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Caurtekas atjaunošana

Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

Darbu AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta Nr.:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Caurtekas atjaunošana Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2015/107, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā darbu aizsardzības koordinators strādāt pie līguma „Par caurtekas atjaunošanu Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”.

Pielikumā: ________________ (būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apliecība par pamatlīmeņa zināšanu darba aizsardzībā (teorijas sadaļa) un specializētu darba aizsardzības zināšanu būvniecībā apgūšanu vai būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un  izglītības dokuments par  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu vai izglītības dokuments par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu) (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Caurtekas atjaunošana

Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nosaukums no Darba daudzumu saraksta | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līgumcenas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums

nolikumam “Caurtekas atjaunošana

Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

“Caurtekas atjaunošana Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

Pretendents, ____________________________, reģ.Nr. _______________________,

piedāvā veikt caurtekas atjaunošanu Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī, iepirkumā “Caurtekas atjaunošana Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī” identifikācijas Nr.DPD 2015/107, būvdarbus saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem par kopējo līgumsummu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar darba uzdevumā noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā;

- piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un darba uzdevumā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts komersants iepriekš nevarējān paredzēt.

Apņemamies:

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,

- pilnībā veikt būvdarbus 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums

nolikumam “Caurtekas atjaunošana

Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

VEICAMO DARBU SARAKSTS

(veidne)

| Objekta nosaukums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums |  | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) | Kopējā cena (euro) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| PVN (__%) |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums

nolikumam “Caurtekas atjaunošana

Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

LĪGUMS (projekts)

Par caurtekas atjaunošanu Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts Pasūtītājs, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

____________________________, reģ.Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā  “Caurtekas atjaunošana Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2015/107, noslēdza šādu Līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem un resursiem veikt caurtekas atjaunošanu Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī (turpmāk tekstā - Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), Veicamo darbu sarakstu (turpmāk tekstā - Tāme) (3.pielikums) un Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

1.2.Darbu veidu pozīcijas un to vienību izmaksas ir uzrādītas apstiprinātajās Tāmē. Nepieciešamības gadījumā Līguma izpildes laikā var tikt mainīti Darbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek Darbu veidu vienību izmaksas un tās nedrīkst pārsniegt šī Līguma 2.1.punktā minēto līguma summu.

1.3.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par atbilstošu Darbu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1.Līguma summa par Līguma 1.1.apakšpunktā minētu būvdarbu izpildi un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu ir EUR ________________ /vārdos/ bez pievienotās vērtības nodokļa.

2.2.	Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2.3.	Pasūtītājam nav pienākums apgūt visu Darbu apjomu, kas norādīts Tehniskajā specifikācijā.

2.4.	Līguma kopējā summā ietvertas visas ar Darbu izpildi saistītās izmaksas saskaņā ar Finanšu piedāvājumā un Tāmē norādītajām summām par vienības izmaksām.

2.5.	Finanšu piedāvājumā un Tāmē norādītajās cenās ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu izpildi, izdevumiem, kas saistīti ar Izpildītāja ierašanos Darbu izpildes vietā, Darbu izpildei nepieciešamo satiksmes līdzekļu organizāciju (tai skaitā satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu), Darbu izpildes vietas sagatavošanu un sakopšanu (tai skaitā atkritumu izvešanu), garantijām, nodokļiem un nodevām, kā arī ar nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām u.c. maksājumiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

2.6.Izpildītājs katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem.

2.7.Pasūtītājs pārskaita Līguma summu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:

2.7.1.Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši aktu par izpildīto Būvdarbu apjomu;

2.7.2.Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu par faktiski izpildītiem Darbiem.

2.8.	Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par faktiski izpildītiem Darbiem saskaņā ar Līguma 2.7.punktu, kad Pasūtītājs veicis bezskaidras naudas pārskaitījumu Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā.

2.9.	Ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Darbu kvalitāti un Darbu nodošanas-pieņemšanas akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar Pasūtītāja iebildumiem, tad Darbi netiek apmaksāti, kamēr Izpildītājs nenovērš Darbu trūkumus.

2.10.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1.Darbi tiek izpildīti ievērojot Līguma, tā pielikumu noteikumus un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē līgumā minēto Darbu izpildi, un atbilstoši VAS „Latvijas valsts ceļi” Ceļu specifikācija 2014, Tiltu specifikācija 2005  prasībām.

3.2.Izpildītājs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu Darbu izpildes laikā, kā arī par Darbu izpildes laikā vai to izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniegt būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un Nolikuma 8.7.prasībām un uzturēt spēkā apdrošināšanas līgumus visu būvdarbu un garantijas laiku.

3.3.Izpildītājs atbild par satiksmes organizāciju un Darbu izpildes vietas aprīkošanu Darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un Darbu izpildes vieta aprīkojama atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

3.4.Izpildītājs veic Darbu izpildi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Izpildītājs ir atbildīgs par materiālu ieguves, transportēšanas, Darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies Izpildītājam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja vai Līguma un Tehniskās specifikācijas prasības.

3.5.Izpildītājs apņemas, veicot Darbu izpildi, izmantot tikai tādus materiālus, kas atbilst Ceļu specifikāciju 2014. prasībām, ievērojot ceļa seguma veidojumu un noslogojumu.

3.6.Izpildītājs nodrošina, ka Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas un mehānismi ir darba kārtībā un labā tehniskā stāvoklī.

3.7.Izpildītājs, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, patstāvīgi nodrošina Darbu izpildes rezultātā radušos bīstamo un/vai ražošanas atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, reģenerāciju vai apglabāšanu.

3.8.Izpildītājs ir jāizņem rakšanas atļauja saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

3.9.Izpildītājs pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas saglabā un nodod divus ģeodēziskus punktus Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam.

3.10.Pasūtītājam ir tiesības veikt Darbu izpildes kvalitātes kontroli. Pasūtītāja veiktā Darbu izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši izpildītiem Darbiem samazināšanai.

3.11.Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

3.12.Izpildītājam ir tiesības lūgt Pasūtītājam tehnoloģisko pārtraukumu, Bet Pasūtītājam ir pienākums izvērtēt Izpildītāja lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību.

4.DARBU IZPILDES NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1.Caurtekas atjaunošanu Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī Izpildītājs uzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas.

4.2.Pēc Darbu veikšanas Izpildītājs sagatavo Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un to paraksta Pušu pilnvarotās personas.

4.3.Pirms Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs, piedaloties Izpildītāja pārstāvim, izvērtē izpildīto Darbu kvalitāti. Konstatētos Darbu izpildes trūkumus un/vai defektus Izpildītājs novērš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no trūkumu un/vai defektu konstatēšanas brīža.

4.4.Izpildītie Darbi netiek pieņemti ar nodošanas un pieņemšana aktu, ja tie neatbilst Līguma 3.1.punkta prasībām, Tehniskajai specifikācijai, Tāmēm un Pieteikumam.

4.5.Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā tiek norādīts Līguma numurs, Izpildītājs, Darbu izpildes vieta un veids, uzsākšanas un pabeigšanas laiks, Darbu apjoms un izlietotie materiāli, kā arī kopsumma, par kādu ir veikti Darbi.

5.DARBU GARANTIJAS UN TRŪKUMU VAI DEFEKTU NOVĒRŠANAS KĀRTĪBA

5.1.Izpildītājs garantē Darbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un/vai defektiem Darbos, kas radušies garantijas termiņā.

5.2.Izpildītiem Darbiem garantijas laiks ir 3 (trīs) gadi no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

5.3.Garantijas laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas iesniegšanas Izpildītājam uz sava rēķina 3 (trīs) darba dienu laikā ir jāveic trūkumu un/vai defektu novēršana. Pretenzijā norāda veicamo Darbu apjomus un izpildes termiņu.

5.4.Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš trūkumus un/vai defektus šī Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) kalendāras dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu trūkumu un/vai defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar trūkumu un/vai defektu novēršanu saistītos izdevumus.

6.PUŠU ATBILDĪBA

6.1.	Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.3. un 5.3.punktā noteiktos termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā neizpildīto darbu apjoma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.

6.2.	Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic ar Līgumu saistītos maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.

6.3.	Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.

6.4.	Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķināto līgumsodu no Izpildītājam maksājamām summām.

6.5.	Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

7.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

7.1.Līguma 1.1.punktā minētie darbi ir jāveic 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

7.2.Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību pirms termiņa savstarpēji rakstiski vienojoties.

7.3.Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē:

7.3.1.ka Izpildītājs atkārtoti nav ievērojis Līguma 4.3.punktā noteikto termiņus un nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) kalendāras dienas;

7.3.2.ka Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Līguma noteikumiem. Pasūtītājam nav pienākuma atlīdzināt šādas Izpildītāja rīcības rezultātā tam radušos zaudējumus;

7.3.3.Izpildītāja vainu (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošus apstākļus, kuru rezultātā Pasūtītājam radušies materiāli zaudējumi;

7.3.4.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

7.3.5.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu;

7.3.6.ka Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;

7.4.Par atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju, norādot uz iepriekš minētajiem apstākļiem, kā arī uz tos pamatojošiem pierādījumiem. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 7. (septītajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas.

7.5.Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz līgumā minēto Pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.6.Līguma 7.1.punktā noteiktajā termiņā nav iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums.

7.7.Pasūtītājs ar Izpildītāju vienojoties nosaka tehnoloģiskā pārtraukuma sākuma un beigu termiņu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

8.APAKŠUZŅĒMĒJI

8.1.Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citai trešajai personai, tai skaitā citam apakšuzņēmējam, kā arī nomainīt piesaistītos apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

8.2.Apakšuzņēmējiem jābūt reģistrētiem Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā.

8.3.Izpildītājs par apakšuzņēmēju iesniedz Pasūtītājam sekojošus dokumentus:

8.3.1.pieteikumu apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un procentus no kopējā Līguma ietvaros veicamo darbu apjoma;

8.3.2.piekrišanas raksta oriģinālu, kas apliecina apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts. Piekrišanas raksts jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu, kā arī apakšuzņēmējam izsniegtu licenču kopijas par tiesībām veikt būvdarbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts;

8.3.3.būvdarbos iesaistīto speciālistu sarakstu un viņu profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu kopijas par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts

8.4.Par apakšuzņēmēja piesaistīšanu vai nomaiņu Puses slēdz rakstisku vienošanos pie šī Līguma pēc tam, kad  Pasūtītājs izvērtējis iesniegtos dokumentus un ja apakšuzņēmēja kvalifikācija atbilst normatīvo aktu un līguma prasībām.

8.5.Apakšuzņēmēju nomaiņa Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

9.NEPĀRVARAMA VARA

9.1.Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

9.2.Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, rakstiski jāinformē par to otra Puse un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3.Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līguma darbību, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.2.Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski, nosūtot vēstuli, paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 7. (septītajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.

10.3.Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.4.Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.5.Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Līguma 10.2.punktā noteikto gadījumu, Puses vienojas rakstiski, ievērojot Publisko iepirkumu likuma un citu normatīvo aktu nosacījumus.

10.6.Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas saistības, kas izriet no Līguma, trešajam personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.7.Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās, tajā skaitā parakstīs Darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, šādas Pušu pilnvarotās personas:

10.7.1.no Pasūtītāja puses par Līguma izpildi Pasūtītājs nozīmē pārstāvi, kuram ir tiesības darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk., veic ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli un Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu parakstīšanu: ______________, tālr.___________, e-pasts _____________@daugavpils.lv.

10.7.2.no Izpildītāja puses par Līguma izpildi Izpildītājs nozīmē pārstāvi, kuram ir tiesības darboties Izpildītāja vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk. veic ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli un nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanu, Izpildītāja pilnvarotā persona: ______________, tālr.___________, e-pasts _____________@_________.lv

10.8.Visu saziņu, kas Pusēm nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, Pušu pilnvarotās personas veic pa tālruni, vienlaicīgi nosūtot otras Puses pilnvarotajai personai e-pastu, faksu vai pa sūtījumu pastu. Pieteikumu, saskaņojumu, iebildumu un pretenziju nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja faksa, elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas (e-pastam laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā) vai zīmogs pasta sūtījuma apliecinoša dokumenta, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu.

10.9.Līgums sastādīts un parakstīts uz 5 (piecām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līguma abpusējas parakstīšanas brīdī Līgumam tiek pievienoti sekojoši pielikumi, kuri atzīstami par Līguma neatņemamu sastāvdaļu:

10.9.1. 1.pielikums – „Tehniskā specifikācija” uz __ (vārdos) lapām (oriģināls);

10.9.2. 2.pielikums – “Finanšu piedāvājums” uz __ (vārdos) lapas (oriģināls);

10.9.3. 3.pielikums – “Tāme” uz __ (vārdos) lapām (oriģināls).

11.PUŠU REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, konts LV05PARX0000850062701 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs ________________________ A.Pudāns | Izpildītājs: |
| --- | --- |

10.pielikums

nolikumam “Caurtekas atjaunošana

Daugavas iela Nr.56 apkaimē, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2015/107

BŪVPROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ

Caurtekas atjaunošana Daugavas ielas 56 rajonā, Daugavpilī  – http://www.daugavpils.lv/lv/27