APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 12.janvārī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts) J.Kornutjaka

#### IEPIRKUMA

“Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr.DPD 2015/152

- nolikums

- Daugavpils, 2016

1. 	Pasūtītājs

  - Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

  - Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401.

2. 	Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).

  - Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā.

  - Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

  - CPV kods – 50610000-4 (drošības iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi).

4. 	Iepirkuma veids un identifikācijas Nr.

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/152.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētais piegādātājs var nosūtīt e-pastu vai pa faksu, tam vienlaicīgi informācijas pieprasījums jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi, adresējot pieprasījumu iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par nolikumu uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata tiek sniegti rakstveidā, nosūtot rakstisku atbildi pa faksu vai e-pastu un pa pastu uz ieinteresētās personas norādīto pasta adresi, ja ieinteresētā persona iepriekš vienlaikus ir nosūtījusi informācijas pieprasījumu uz Pasūtītāja pasta adresi.

  - Ieinteresētās piegādātāju skaidrojumu pieprasījums un pasūtīāja skaidrojumi tiek ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājumu iesniegšana

  - Iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 25.janvāra plkst.10:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2016.gada 25.janvārī plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1.pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

7.1.2.pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

7.2.3.atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Ugunsdrošības sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2015/152. Neatvērt līdz 2016.gada 25.janvāra plkst.10:00”.

  - Piedāvājums sastāv:

7.2.1.atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā (datordrukā, viens oriģināls);

7.2.2.finanšu piedāvājums (datordrukā, viens oriģināls);

7.2.3.tehniskais piedāvājums (datordrukā, viens oriģināls);

7.2.4.papildus finanšu piedāvājums un tehniskais piedāvājums jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums Microsoft Word formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur finanšu piedāvājumu un veicamo darbu sarakstu elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

  - Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums, “Finanšu piedāvājums”.

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

  - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).

8. 	Pretendentiem izvirzītās prasības

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas apkalpošanas veikšanā, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši cita pasūtītāja prasībām veicis vismaz 1 (vienu) ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas apkalpošanas līguma izpildi.

  - Pretendenta piedāvātais tehniskais personāls ir apmācīts veikt ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi un remontu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi".

  - Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

- Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

- Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai.

  - Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma veidni) (oriģināls).

  - Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (kopija), kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas un kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām). Ja pieteikumu paraksta persona, kura atšķiras no Uzņēmuma reģistra izziņā norādītās, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu.

9.2.1.Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija.

  - Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu) (oriģināls), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 8.3.punkta prasībām, klāt pievienojot vienu cita pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (kopija) par pakalpojuma sniegšanu.

  - Lai apliecinātu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā tehniskā personāla nepieciešamo zināšanu apliecinošus dokumentus ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes un remonta jomā (kopijas).

  - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.

- Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros.

- Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem.

Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:

piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;

apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku;

pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;

apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  - Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls). Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

- nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;

- katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

  - Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls). Tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem pakalpojuma apjomiem un cenas norādāmas euro (EUR) ar precizitāti divi cipari aiz komata.

  - Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls), kurā summa norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summa jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija var izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts kāds no nolikuma 9.punktā noteiktajiem dokumentiem vai iesniegto dokumentu saturs neatbilst nolikuma prasībām un/vai pretendents neatbilst 8.punkta prasībām.

  - Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, Iepirkuma komisija var tā piedāvājumu tālāk neizskatīt un pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma līgumsummu bez PVN.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto vienību cenu kopējo cenu.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 10.9.1. „b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo viszemāko cenu.

- Iepirkuma līgums

Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu (saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

5.pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne)

6.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

7.pielikums – Līgums (projekts)

1.pielikums

nolikumam “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu

apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

un tās iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr.DPD 2015/152

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām

1.Uzdevums: veikt ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām.

2.Objektu apraksts:

| Nr.p.k. | Iestādes nosaukums (Ugunsdrošības signalizācijas panelis) | Iestādes adrese | Pakalpojuma nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.pirmsskolas izglītības iestāde (IFS 7002 Unipos) | Stacijas ielā 45 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 2. | 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Mihoelsa ielā 4 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 3. | 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Podnieku ielā 1 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 4. | 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Parādes ielā 15b | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 5. | 10.pirmsskolas izglītības iestāde (IFS 7002 Unipos) | Strādnieku ielā 56 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 6. | 12.pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-524-6) | Muzeja ielā 10 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 7. | 13.pirmsskolas izglītības iestāde (Juna Net) | 18.Novembra ielā 85 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 8. | 15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Ventspils ielā 4a | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 9. | 18.pirmsskolas izglītības iestāde (PC 4010DSC) | Parādes ielā 5 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 10. | 20.pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-524-6) | Zelinska ielā 19 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 11. | 21.pirmsskolas izglītības iestāde (Telefire ADR 3000) | Jātnieku ielā 66 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 12. | 22.pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Poligona ielā 50 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 13. | 23.pirmsskolas izglītības iestāde (Telefire ADR 3000) | Smilšu ielā 100 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 14. | 24.pirmsskolas izglītības iestāde (Smartline 036/4) | Muzeja ielā 9 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 15. | 26.pirmsskolas izglītības iestāde (PC 4010DSC) | Šaurā ielā 20 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 16. | 27.pirmsskolas izglītības iestāde (Telefire ADR 3000) | Bauskas ielā 104a | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 17. | 29.pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Vienības ielā 38b | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 18. | 30.pirmsskolas izglītības iestāde (IFS 7002 Unipos) | Tukuma ielā 47 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 19. | Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Gaismas ielā 9 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 20. | Valsts ģimnāzija (Smartline 036/4, Smartline 020/4) Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca (Juna Net) | Cietokšņa ielā 33 Saules 24 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 21. | Krievu vidusskola-licejs (Smartline 036/4) | Tautas ielā 59 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 22. | 3.vidusskola (Bentel J-524-6) | Raiņa ielā 30 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 23. | Centra vidusskola (Bentel J-524-6) | Kandavas ielā 17 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 24. | 6.vidusskola (Smartline 036/4) | Komunāla ielā 2 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 25. | 9.vidusskola (Smartline 036/4) | 18.Novembra ielā 47 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 26. | 10.vidusskola ( SD 64+Mavilli) | Tautas ielā 11 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 27. | 12.vidusskola (Smartline 020/4) | Kauņas ielā 8 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 28. | 13.vidusskola (Smartline 036/4) | Valkas ielā 4a | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 29. | 15.vidusskola (Bentel J-424-8) | Valkas ielā 4 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 30. | 16.vidusskola (Smartline 036/4) | Aveņu ielā 40 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 31. | 17.vidusskola (Smartline 036/4) | Valmieras ielā 5 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 32. | Valsts poļu ģimnāzija (Bentel J-424-6) | Varšavas ielā 2 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 33. | 11.pamatskola (Smartline 036/4) | Arhitektu ielā 10 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 34. | 1.speciālā pamatskola (Smartline 036/4) | 18.Novembra ielā 197b | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 35. | Logopēdiskā internātpamatskola-atbalsta centrs (Bentel J-524-6; Bentel J-424-8) (Smartline 036/4) | Abavas ielā 1 Vaiņodes ielā 4 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 36. | Vienības pamatskola (ESA) | Ģimnāzijas ielā 32 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 37. | Saskaņas pamatskola (PC 4010DSC) | Saules ielā 7 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 38. | BJC „Jaunība” (Bentel J-408) (Bentel J-424-8) | Pumpura ielā 17 Stāvu ielā 23 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |
| 39. | Administratīvā ēka (PC 4010DSC) | Saules ielā 7 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī. |

3.Pakalpojuma sniegšanas biežums:

| Nr.p.k. | Darbu uzdevums | Biežums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Veikt iekārtu vizuālo apskati, noslaucīt putekļus, notīrīt visus signāldevējus, mezglus un detaļas. | Reizi mēnesī |
| 2. | Pārbaudīt sistēmas skaņas iedarbināšanas rokas mehānismu. | Reizi mēnesī |
| 3. | Pārbaudīt drošinātāju stāvokli un nominālus. | Reizi mēnesī |
| 4. | Pārbaudīt iekārtu pārslēgšanos uz rezerves barošanu, atslēdzot pamatbarošanu. | Reizi mēnesī |
| 5. | Pārbaudīt sistēmas staru spriegumu un lielumu. | Reizi mēnesī |
| 6. | Pārbaudīt ārējos trauksmes signālus (gaismas un skaņas). | Reizi mēnesī |
| 7. | Veikt ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas pilnu darbību, imitējot trauksmes stāvokli. | Reizi mēnesī |
| 8. | Novērst atklātos defektus un ieslēgt sistēmu darba režīmā. | pēc nepieciešamības |
| 9. | Ieslēgt paneļa pamata un rezerves barošanu. Izmērīt spriegumu kontrolpunktos. | Reizi ceturksnī |
| 10. | Pārbaudīt vadības un automātikas skapja spriegumu; pārbaudīt ķēdi „uz pārrāvumu”. Pārbaudīt SDU „uz signālu” un katra virziena automātikas ieslēgšanos. | Reizi ceturksnī |
| 11. | Pārbaudīt ugunsdzēsības signalizācijas paneli ieslēdzot to kontroles režīmā. | Reizi gadā |
| 12. | Pārbaudīt, vai signāldevēji ieslēdzas (atbilstoši normatīviem). | Reizi gadā |
| 13. | Pārbaudīt vienu cilpu uz ieslēgšanos, tieši iedarbojoties uz signāldevēju. | Reizi gadā |
| 14. | Pārbaudīt sistēmas rezerves barošanas avota bateriju spriegumu un strāvu. | Reizi gadā |
| 15. | Pārbaudīt visas ugunsdzēsības signalizācijas kopējo darbību. | Reizi gadā |

4.Īpašie noteikumi

Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu tehniskā apkalpošana, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" un Latvijas standarts LVS CEN/TS 54-14:2005 “Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā”, automātiskajām ugunsdrošības signalizācijām jāveic apkope un tās darbība ir jāfiksē reģistrācijas žurnālā.

Lai veiktu tehnisko apkopi un remontu, darbiniekam jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.

Objektos glabā ugunsaizsardzības sistēmas ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu, ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu, ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu.

5.Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

enerģētiķis                                                                          (personiskais paraksts) R.Vaišļa

2.pielikums

nolikumam “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu

apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

un tās iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr.DPD 2015/152

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA

(veidne)

“Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr.DPD 2015/152

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ.Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām” identifikācijas Nr.DPD 2015/152;

- apņemas sniegt pakalpojumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu

apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

un tās iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr.DPD 2015/152

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros sniegto pakalpojumu detalizēts apraksts | Pakalpojumu sniegšanas izmaksas (euro bez PVN) | Pakalpojumu sniegšanas izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu

apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

un tās iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr.DPD 2015/152

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nosaukums no Tehniskās specifikācijas | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līgumcenas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu

apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

un tās iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr.DPD 2015/152

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

“Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām”

iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/152

Iepazinušies ar iepirkuma „Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2015/152, nolikumu, mēs piedāvājam Jums 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas veikt ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas apkalpošanu Tehniskajā specifikācijā minētajos objektos par šādu cenu:

| Nr.p.k. | Darba uzdevums | Biežums | Cena EUR bez PVN par vienu reizi | Cena EUR bez PVN par 12 mēnešiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veikt iekārtu vizuālo apskati, noslaucīt putekļus, notīrīt visus signāldevējus, mezglus un detaļas. | Reizi mēnesī |  |  |
| 2. | Pārbaudīt sistēmas skaņas iedarbināšanas rokas mehānismu. | Reizi mēnesī |  |  |
| 3. | Pārbaudīt drošinātāju stāvokli un nominālus. | Reizi mēnesī |  |  |
| 4. | Pārbaudīt iekārtu pārslēgšanos uz rezerves barošanu, atslēdzot pamatbarošanu. | Reizi mēnesī |  |  |
| 5. | Pārbaudīt sistēmas staru spriegumu un lielumu. | Reizi mēnesī |  |  |
| 6. | Pārbaudīt ārējos trauksmes signālus (gaismas un skaņas). | Reizi mēnesī |  |  |
| 7. | Veikt ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas pilnu darbību, imitējot trauksmes stāvokli. | Reizi mēnesī |  |  |
| 8. | Novērst atklātos defektus un ieslēgt sistēmu darba režīmā. | pēc nepieciešamības |  |  |
| 9. | Ieslēgt paneļa pamata un rezerves barošanu. Izmērīt spriegumu kontrolpunktos. | Reizi ceturksnī |  |  |
| 10. | Pārbaudīt vadības un automātikas skapja spriegumu; pārbaudīt ķēdi „uz pārrāvumu”. Pārbaudīt SDU „uz signālu” un katra virziena automātikas ieslēgšanos. | Reizi ceturksnī |  |  |
| 11. | Pārbaudīt ugunsdzēsības signalizācijas paneli ieslēdzot to kontroles režīmā. | Reizi gadā |  |  |
| 12. | Pārbaudīt, vai signāldevēji ieslēdzas (atbilstoši normatīviem). | Reizi gadā |  |  |
| 13. | Pārbaudīt vienu cilpu uz ieslēgšanos, tieši iedarbojoties uz signāldevēju. | Reizi gadā |  |  |
| 14. | Pārbaudīt sistēmas rezerves barošanas avota bateriju spriegumu un strāvu. | Reizi gadā |  |  |
| 15. | Pārbaudīt visas ugunsdzēsības signalizācijas kopējo darbību. | Reizi gadā |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Garantējam Jums:

- sniegt ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošanas pakalpojumus saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu tehnisko apkopi un remontu veiks darbinieki, kuri atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām;

- objektos tiks glabāti ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu dokumentācija.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu

apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

un tās iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr.DPD 2015/152

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

“Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr.DPD 2015/152

Pretendents, ____________________________, reģ.Nr. _______________________,

piedāvā sniegt apbedīšanas pakalpojumus iepirkuma “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2015/152, ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem par cenu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā  noteiktā pakalpojuma izpildi pilnā apjomā.

Apņemamies:

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam;

- pilnībā sniegt pakalpojumus 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums

nolikumam “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu

apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

un tās iestāžu vajadzībām”

identifikācijas Nr.DPD 2015/152

LĪGUMS (projekts)

Par ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām

Daugavpils                                                                                         	            2016.gada __._________

(Pašvaldības iestādes nosaukums), reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese ______________, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās vadītāja ___________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģistrācijas.Nr._________, juridiskā adrese ______________, turpmāk saukta Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti arī – Līdzēji,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2015/152, noslēdza šādu Līgumu:

1.Līguma priekšmets

1.1.Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas veikt ugunsdrošības sistēmas apkalpošanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikumā), iesniegto tehnisko piedāvājumu (pielikumā), šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

1.2.Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši līguma nosacījumiem un līguma pielikumiem,, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, bet Pasūtītājs apņemas pieņemt sniegto Pakalpojumu un apmaksāt par saņemto Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

2.Tiesības un pienākumi

2.1.Pasūtītājs apņemas:

2.1.1.nodrošināt apstākļus, kas nekavēs un netraucēs Izpildītājam izpildīt Pakalpojumus, atbilstoši šim Līgumam un  tā pielikumiem;

2.1.2.savu iespēju robežās sniegt Izpildītājam jebkuru Pakalpojuma izpildei nepieciešamo informāciju, kura ir pieejama Pasūtītājam, kuras izplatīšana nav ierobežota un kuras nodošana Izpildītājam neprasa papildus izdevumus no Pasūtītāja puses. Ierobežoti lietojamu informāciju Pasūtītājs Izpildītājam sniegs tikai tad, ja tā iegūta tādiem nolūkiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un kuras nodošana Izpildītājam nav aizliegta;

2.1.3.apmaksāt Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājam atbilstoši Līguma noteikumiem;

2.1.4.kontrolēt sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un darbu izpildi;

2.1.5.pieņemt kvalitatīvu, atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Līguma nosacījumiem sniegtu Pakalpojumu saskaņā ar aktu par izpildīto darbu pieņemšanu.

2.2.Izpildītājs apņemas:

2.2.1.ar rakstisku rīkojumu nozīmēt savu atbildīgo pārstāvi, kurš veic regulāras ugunsdrošības sistēmu tehnisko apkalpošanu Tehniskajā specifikācijā minētajos objektos;

2.2.2.sniegt Pakalpojumu atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma un Tehniskās specifikācijas nosacījumiem un saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu;

2.2.3.Līguma izpildes laikā iegūto informāciju nenodot trešajām personām;

2.2.4.nodot kvalitatīvu, atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Līguma nosacījumiem sniegtu Pakalpojumu saskaņā ar aktu par izpildīto darbu pieņemšanu.

3.Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1.Pakalpojuma izmaksas ir noteiktas tehniskajā piedāvājumā. Pakalpojuma izmaksas vienības summa paliek nemainīga visā līguma darbības laikā.

3.2.Kopējā līgumsumma šī līguma darbības laikā ir EUR _______ /summa vārdos/, PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/.

3.3.Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.3.Līguma summa ir noteikta saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Cenā iekļautas visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas.

3.4.Samaksu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs veic pamatojoties uz  abpusēji parakstītu aktu par izpildīto darbu apjomu un saskaņā ar Izpildītāja nosūtīto rēķinu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rēķina un akta saņemšanas.

3.5.Norēķini par saņemto Pakalpojumu tiek veikti euro valūtā bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja bankas kontu, kas norādīts Līgumā un izsniegtajā rēķinā.

3.6.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

3.7.Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4.Līguma darbības termiņš

4.1.Līguma priekšmetā minēto Pakalpojumu sniedz 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas vai līdz brīdim, kad summa par pakalpojuma sniegšanu ir sasniegusi līguma 3.2.punktā minēto līguma summu (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais).

4.2.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgu un savstarpēju nokārtošanu.

5.Līdzēju atbildība

5.1.Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības rezultātā.

5.2.Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus vai arī sniedz līguma un tā pielikumu nosacījumiem neatbilstošus Pakalpojumus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

5.3.Ja Pasūtītājs neizpilda Līguma 3.5.punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no parāda apmēra.

6.Līguma darbības izbeigšana

6.1.Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Izpildītāju vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem

6.1.1.Izpildītājam iestājas maksātnespēja vai tā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;

6.1.2.Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus vai arī sniedz līguma un tā pielikumu nosacījumiem neatbilstošus Pakalpojumus.

7.Nepārvarama vara

7.1.Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

7.2.Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

7.3.Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

7.4.Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos.

7.5.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 (sešus) mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt.

8.Pārējie nosacījumi

- 8.1.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

- 8.2.Strīdus šī līguma ietvaros Puses risina savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt – tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- 8.3.Jebkura no Pusēm, iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi, ir tiesīga atkāpties no līguma un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

- 8.4.Līgums sastādīts divos eksemplāros uz __ (vārdiem) lapām.

- Pielikumā: tehniskā specifikācija (oriģināls), tehniskais piedāvājums (oriģināls).

9.Pušu juridiskās adreses un rekvizīti