APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 14.aprīlī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts) J.Kornutjaka

- IEPIRKUMA

“Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde un autoruzraudzība”

identifikācijas nr.DPD 2015/39

- nolikums

- Daugavpils, 2015

1. 	Pasūtītājs

  - Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

  - Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401.

2. 	Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tās pielikumiem (nolikuma 1.pielikums).

  - Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajā specifikācijā.

  - Līgumu izpildes termiņš:

3.3.1.apliecinājuma kartes izstrādes un saskaņošanas termiņš – 42 dienas no līguma noslēgšanas dienas;

3.3.2.autoruzraudzība – visu būvniecības laiku līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

  - Iepirkuma ietvaros tiek slēgti sekojoši līgumi:

3.4.1.par apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrādi un saskaņošanu;

3.4.2.par būvdarbu autoruzraudzību, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” saistībā ar projektā (apliecinājuma kartē) minētā objekta būvdarbiem. Finanšu piedāvājuma II daļa „Autoruzraudzība” saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu un objektā tiks uzsākti būvdarbi. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par projektā (apliecinājuma kartē) paredzētā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt šajā iepirkumā izsludināto iepirkuma darbu apjomu par tehniskā specifikācijā noteikto „Autoruzraudzība” apjomu un neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

  - CPV kods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

  - Objekta apskati var veikt, iepriekš sazinoties ar pasūtītāja, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums,  kontaktpersonu – būvinženieris Vitālijs Kalniņš, tālrunis: 65440576.

4. 	Iepirkuma veids un identifikācijas nr.

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantā noteikto kārtību.

- Iepirkuma id.nr.DPD 2015/39.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājumi iesniedzami:

  - Iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 28.aprīlī plkst.10:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par katru daļu atsevišķi vai par vairākām daļām kopā. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2015.gada 28.aprīlī plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

7.1.1.pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

7.1.2.pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

7.1.3.atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas nr.DPD 2015/39. Neatvērt līdz 2015.gada 28.aprīļa plkst.10:00”.

  - Piedāvājums sastāv:

7.2.1.atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

7.2.2.tehniskais piedāvājums;

7.2.3.finanšu piedāvājums;

7.2.4.papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāme, jāiesniedz elektroniskā formā (Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un tāmi elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

  - Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājums iesniedzams vienā eksemplārā, uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

  - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).

8. 	Pretendentiem izvirzītās prasības

8.1.	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

8.2.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

8.3.	Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta.

8.4.	Pretendentam iepriekšējos trijos gados (2012., 2013., 2014.gadā un 2015.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir projektēšanas pieredze: kā projektētājs ir izstrādājis vismaz 2 (divas) apliecinājuma kartes vai būvprojektus publiskajām ēkām, kas ir akceptēti Būvvaldē.

8.5.	Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts un ir pieredze ēku projektēšanā vismaz 1 (vienā) apliecinājuma kartes vai būvprojekta izstrādē publiskajām ēkām, kas ir akceptēta Būvvaldē.

8.6.	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls:

8.6.1.ēku projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā;

8.6.2.elektroapgādes sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā;

8.6.3.ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

8.6.4.siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs, kurma ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā;

8.6.5.tāmētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ekonomiskās daļas izstrādē vai tāmēšanā.

8.7.	Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

8.7.1.atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;

8.7.2.apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;

8.7.3.apdrošinātie riski – būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

8.7.4.apdrošināšanas periods – no apliecinājuma kartes izstrādes darbu sākuma līdz apliecinājuma kartes akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz apliecinājuma kartes (būvdarbu) garantijas termiņa beigām; Apdrošināšanas polise jāpagarina vai jāiesniedz jauna apdrošināšanas polise, uzsākot autoruzraudzības darbus (būvdarbu laikā). Apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.

Minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

8.8.	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai.

8.9.	Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma veidni) (oriģināls).

  - Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (kopija), kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas un kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām). Ja pieteikumu paraksta persona, kura atšķiras no Uzņēmuma reģistra izziņā norādītās, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu.

9.2.1.Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija.

9.2.2.Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu) (oriģināls), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībām, klāt pievienojot  pasūtītāju pozitīvas atsauksmes (kopija).

  - Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja spēkā esošs sertifikāts (kopija), kā arī jāiesniedz tā pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls).

  - Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi ir jāiesniedz pretendenta piedāvāto speciālistu spēkā esoši sertifikāti (kopijas) un piedāvāto speciālistu saraksts ar speciālistu apliecinājumiem (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls).

  - Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polises un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta noteikumiem.

  - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem.

Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:

9.7.1.piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;

9.7.2.apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

9.7.3.informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku;

9.7.4.pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;

9.7.5.apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  - Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (oriģināls), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuāli vērtību.  Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

9.8.1.nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;

9.8.2.katra apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

  - Tehniskajā piedāvājumā (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls) jāiesniedz plānotais darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā darbu izpildes ir jānorāda ar laika mērvienību 1 diena un tāme, kas sagatavota atbilstoši tehniskā specifikācijā norādītajiem darbu veidiem.

  - Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija var izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts kāds no nolikuma 9.punktā noteiktajiem dokumentiem un/vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām un/vai pretendents neatbilst 8.punkta prasībām.

  - Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, Iepirkuma komisija var tā piedāvājumu tālāk neizskatīt un pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu.

  - Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem iegūst no Uzņēmumu reģistra.

  - Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, tā informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības.

  - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu iepirkuma komisija papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 10.sadaļa pieprasītos dokumentus, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo viszemāko cenu.

- Iepirkuma līgums

Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līgumu projektiem (nolikuma 8., 9.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts (veidne)

5.pielikums – Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts (veidne)

6.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

7.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

8.pielikums – Projektēšanas līgums (projekts)

9.pielikums – Autoruzraudzības līgums (projekts)

10.pielikums – tehniskā dokumentācija pie tehniskās specifikācija – http://www.daugavpils.lv/lv/27

1.Pielikums

nolikumam „Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu

izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas numurs DPD 2015/39

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Apliecinājuma kartes (telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai) sagatavošanai

Ieceres mērķis - Daugavpils 6. vidusskolas ēkā sagatavot telpas priekš Daugavpils 6. pirmsskolas izglītības iestādes darbības uzsākšanas, atbilstoši MK noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”  prasībām, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”, LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm”, LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

Izpildītājs sagatavos Daugavpils 6. vidusskolas ēkas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma tehnisko dokumentāciju, MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saņemšanai. Dokumentāciju izstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kā arī finanšu rezervi neparedzētiem darbiem” 5% no būvdarbu kopējām izmaksām. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

| 1. | APLIECIMĀJUMA KARTES NOSAUKUMS | Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | OBJEKTA ADRESE | Komunālā iela 2, Daugavpils |  |  |  |  |  |
| 3. | BŪVES VEIDS | JAUNBŪVE | VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITI |
|  |  |  | JĀ |  |  |  |  |
| 4. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | Izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (kods 1263) Parametri: Zemes gabala platība: 16312 m2 Ēkas apbūves laukums: 2152,7 Ēkas platība: 5898,1 m2 |  |  |  |  |  |
|  | PASŪTĪTĀJS | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde |  |  |  |  |  |
| 6. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Vitālijs Kalniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris, tālr.: 654 40576, dipceltnieks@inbox.lv |  |  |  |  |  |
| 7. | BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA | Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes dokumentācijas sagatavošana nepieciešamā apjomā |  |  |  |  |  |
| 8. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | Pieļaujams |  |  |  |  |  |
| 9. | INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | Pēc nepieciešamības |  |  |  |  |  |

|  | - PRASĪBAS IZSTRĀDĀT: |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | APLIECINĀJUMA KARTES RISINĀJUMA VARIANTU | Telpu plānojuma izmaiņas u.c. remontdarbi jāplāno 3 telpu blokos: 1. bloks - telpas Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14 ēkas 1. stāvā (numerācija saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu); 2. bloks- telpas Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.11, koridora telpa ēkas pagrabstāvā; Virtuves bloks - telpa Nr.27 ēkas 1. stāvā. Vienkāršotās atjaunošanas kartes sastāvā paredzēt: 1. telpu bloks Telpu plānojuma izmaiņas: Ieplānot telpas (ģērbtuvju telpas, guļamtelpas, grupas telpas, tualetes, telpa bērnu veselības aprūpei, iestādes vadītājas kabinetu, darbinieku garderobes telpu sanitārā mezgla telpu) 3 bērnu grupu aprūpei, t.sk. vienai grupai jaunākiem par 3 gadiem un divām grupām vecākam par 3 gadiem, nodrošinot MK noteikumu Nr. 890 prasību izpildi. Aprūpējamo bērnu skaits: jaunākiem 3 gadiem - 16 bērni, vecākiem par 3 gadiem - maksimāli iespējamais skaits, atbilstoši normatīviem. Starpsienu nojaukšana, jaunu sienu izbūve, durvju ailu aizmūrēšana, jaunu durvju ailu izbūve- pēc nepieciešamības. Pieļaujams iekārtot vienu apvienotu sanitārā mezgla telpu bērniem, vecākiem par 3 gadiem. Grīdas: Esošā grīdas seguma izjaukšana. Jaunu koka gulšņu uz amortizējošiem paliktņiem, OSB 22 mm, nodilumizturīga 34. klases linoleja ieklāšana. Skaņas izolējošas apakšgrīdas konstrukcijas (keramzīts, mīksta kokšķiedru plātne, jeb citādi) izveidošana. Sanitāro mezglu telpām akmens masas flīžu grīdas segums virs keramzīta/ cementa javas pamatnes ar hidroizolācijas starpkārtu. Dokumentācijas autors var piedāvāt citu grīdas izbūves konstrukciju, ja tā ir funkcionāla, tehniski- ekonomiski pamatota. Sienas: Esošo ķieģeļu starpsienu nojaukšana nepieciešamā apjomā. Jaunu ģipškartona starpsienu b= 100 mm ar minerālvates pildījumu montāža vajadzīgajās telpu zonās. Vecā krāsojuma noņemšana un keramikas flīžu nokalšana, sienu apmetuma remonts pēc nepieciešamības, virsmu sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Sanitāro mezglu un medicīnas kabineta telpās- keramikas flīžu apdare h= 1,5 m. Tualetēs, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem, ierīkot atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem. Santehnisko kabīņu izmēri, atbilstoši būvnormatīva LBN 208-08 "Publiskās ēkas un būves" prasībām. Tualetē, kas paredzēta bērniem, jaunākiem par trim gadiem jāuzstāda duša ar lokanu vadu, atsevišķu sanitāri tehnisko ierīci ar ūdens pievadu un noteku sēdpodu mazgāšanai, vienu bērnu klozetpodu, kuru norobežo ar plātņu materiāla norobežojošām sienām, h = 1,2 m. Griesti: Virsmas tīrīšana, starppaneļu šuvju pildījuma iztīrīšana- atjaunošana pēc nepieciešamības, jaunas iekargriestu sistēmas uzstādīšana. Ailas: Logu ailsānu apdares atjaunošana. Esošo durvju bloku demontāža, jaunu durvju bloku ar gludu, viegli mazgājumu virsmu kopā ar apmalēm un furnitūru uzstādīšana, ailsānu apdare. Metāla pārsedžu uzstādīšana, jaunas |
|  |  | durvju ailas izkalšanas gadījumā. Pārsedzes konstrukcija- saskaņā ar aprēķiniem. Gaisa pieplūdes restes uzstādīšana sanitāro mezglu telpu durvju vērtņu apakšdaļā. Gaisa pieplūdes elementu ar mitruma sensoriem uzstādīšana logu blokos, blīvgumiju un logu furnitūras nomaiņa pēc nepieciešamības. Divu jaunu PVC durvju bloku uzstādīšana starp kāpņu telpu Nr.7 – koridora telpu Nr.6 un starp telpu Nr.6- Nr.50. Kodu atslēgas uzstādīšana. Nepieciešamības gadījumā jāparedz videonovērošanas sistēmas inženiertīklu demontāža- uzstādīšana iepriekšējā vietā. Kāpņu telpa, kāpnes starp telpām Nr.6- Nr.50: Esošā linoleja seguma noņemšana, pakāpienu un kāpņu laukumu tīrīšana, apstrāde ar remontsastāvu, gruntēšana, krāsošana ar epoksīdsastāva krāsu, dekoratīvo pārslu uzklāšana, lakošana 2 kārtās. Koka margu uzstādīšana 2 līmeņos no abām pusēm. Projekta autors var piedāvāt citu kāpņu atjaunošanas risinājumu, ja tas ir funkcionāls, tehniski- ekonomiski pamatots. Ūdensapgāde, kanalizācija: Paredzēt visu nepieciešamo sanitārtehnisko ierīču (klozetpodi, roku mazgātnes, dušas vācele katrā bērnu grupas sanitārajā mezglā, viduārs klozetpodu mazgāšanai) kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, fasondaļām, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru, izoloācijas materiāliem uzstādīšanu, atbilstoši būvnormatīva LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", MK noteikumu Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm” prasībām. Automātisko siltā ūdens termomaisītāju uzstādīšana. Siltumapgāde: Esošo centrālapkures radiatoru demontāža, jaunu centrālapkures sistēmas sildelementu ar analoģiskiem siltumatdeves parametriem, kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, ventīļiem, vārstiem, u. c. nepieciešamām ierīcēm nomaiņa. Katrs sildķermenis jāapgādā ar termoregulatoru uz padeves cauruļvada un noslēgvārstu uz atpakaļgaitas cauruļvada. Eletroūdenssildītāju nepieciešamā skaitā, ar nepieciešamu jaudu un nepieciešamajām aizsargierīcēm uzstādīšana, pieslēgšana. Vēlamais risinājums- viens boilers V≈ 150 L, izvietots ēkas pagrabstāvā. Ventilācija: Sanitāro mezglu telpas uzstādīt mehānisko vilkmes ventilācijas sistēmu, darbinot caur atsevišķu slēdzi. Elektroventilatoriem jabūt darbināmiem dažādos režīma diapazonos. Ja telpā nav ventilācijas kanāla, jaizmanto cinkotie gaisa vadi ar difuzoriem. Mikroventilācijas elementu iebūve logu blokos. Elektroapgāde: Visas elektroinstalācijas t.sk. sadales skapju, slēdžu, automātslēdžu, rozešu nomaiņa, jaunu kabeļu ar vara dzīslām montāža, atbilstoši būvnormatīva LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" prasībām. LED gaismas elementu, uzstādītu projekta “Par energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšanu J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas iekštelpās” KPFI projekta ietvaros”, izņemšana, fiziski novecojušo gaismekļu korpusu demontāža, utilizācija. Jaunu gaismekļu korpusu montāža jaunajā iekargriestu konstrukcijā, demontēto LED elementu uzstādīšana. Trīs jaunu elektrisko drēbju kaltēšanas skapju TS 560 vai analogu uzstādīšana bērnu ģērbtuvju telpās, pieslēgšana. Ugunsdrošība: Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijapgaismes, pieslēgtas diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem ierīkošanu, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. US panelim ir jābūt papildu rezerves releju kontaktu izejām, lai perspektīvā pie tās būtu pieslēdzama visas skolas ēkas sistēma. Uztvērējiekārtu paredzēt uzstādīt diennakts postenī. Apsardzes “trauksmes pogas sistēmas uzstādīšana”. |
|  |  | Tehnoloģiskās iekārtas, mēbeles: Jāparedz pacēlāja, paredzēta ēdienu, trauku u.c. priekšmetu pārvietošanai, ar platformas minimālajiem izmēriem 1000x 1000 mm uzstādīšana uz kāpnēm starp telpām Nr.6 un Nr.50. Ap pacēlāja konstrukciju jāuzstāda norobežojošās margas ar iebūvētiem vārtiņiem. Elektroinstalācijas ierīkošana pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu strāvas padevi pacēlāja darbināšanai. Slīpa pandusa izbūve uz kāpnēm starp telpām Nr.50- 49, trauku ratiņu pārvietošanai. Būvdarbu apjomu sadaļā jāiekļauj individuālo plauktiņu 16 bērnu mutes higiēnas piederumu novietošanai, ar pakaramajiem un nodalošām starpsienām roku/ kāju dvieļu glabāšanai, izgatavošana, uzstādīšana. Plaukta sēdpodu uzglabāšanai izgatavošana, uzstādīšana. Skapja personāla apģērbu novietošanai un skapja saimniecisko/ mazgāšanas līdzekļu uzglabāšanai komplektā ar furnitūru un slēdzenēm izgatavošana, uzstādīšana. Mēbeļu izgatavošanai jāizmanto viegli mazgājamu, mitrumizturīgu, veselībai nekaitīgu plātņu materiālu. 2. telpu bloks Telpu plānojuma izmaiņas: Telpu Nr.7 aprīkot kā pielāgotu bērnu kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai sporta nodarbībām. Telpā Nr.8 ierīkot plākšņu materiāla nodalījumu (santehnisko kabīni h= 1,8 m) tualetei Latgales centrālās bibliotēkas un tās apmeklētāju vajadzībām. Būvdarbu apjomu sadaļā neuzrādāmie darbi: Starpsienas nojaukšana starp telpām Nr.1 - Nr.2 un telpām Nr.9 – Nr.10; jaunas starpsienas ar duvju vērtni izbūve koridora telpā; jaunas durvju ailas izkalšana un durvju bloka montāža starp koridora telpu un telpu Nr.7. Grīdas: Jāparedz esošā grīdas seguma izjaukšana telpā Nr.7,8,9,10,11, koridorā. Jaunu koka gulšņu uz ķieģeļu stabiņiem uzstādīšana, OSB 22 mm, nodilumizturīga 34. klases linoleja ieklāšana telpās Nr.8,9,10,11 un koridorā. Telpā Nr.7- “A” šķiras priedes koka dēļu klājs, virsmas slīpēšana, lakošana 3 reizes. Siltumizolējošas apakšgrīdas konstrukcijas (keramzīts, ekovate, ekstrudētais putupolistirols, jeb citādi, virs hidroizolācijas plēves) izveidošana. Telpā Nr.4- akmens masas grīdas flīzes. Dokumentācijas autors var piedāvāt citu grīdas izbūves konstrukciju, ja tā ir funkcionāla, tehniski- ekonomiski pamatota. Sienas: Telpas Nr.4,5,6,7- Vecā krāsojuma noņemšana, sienu apmetuma remonts pēc nepieciešamības, virsmu sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Centrālapkures sistēmas cauruļvadu, noslēgarmatūras apdare ar plātņu materiāla izstrādājumiem telpā Nr.7. Telpā Nr.8 jāieplāno laminātplātņu matriāla santehniskās kabīnes ar durvīm uzstādīšana. Griesti: Vecās krāsas noņemšana, virsmas izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana, griestu sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila sastāva vai ekvivalentu krāsu telpās Nr.4,5,6,7 un koridorā. Starppaneļu šuvju pildījuma iztīrīšana- atjaunošana pēc nepieciešamības. Ventilācija: Esošās ventilācijas sistēmas demontāža, cinkoto vīto gaisa vadu ar difuzoriem uzstādīšāna, vilkmes ventilatora un gaisa padeves ventilatora pieslēgšana. Elektroventilatoriem jabūt darbināmiem dažādos režīma diapazonos. |
|  |  | Ugunsdrošība: Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijapgaismes, pieslēgtas diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem ierīkošanu, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Tehnoloģiskās iekārtas, mēbeles: Zviedru sienas izgatavošana, uzstādīšana. Telpa Nr.27 ēkas 1. stāvā Jāieplāno telpas iekārtošana kā virtuves telpa ēdienu gatavošanai un trauku mazgāšanai. Būvdarbu apjomu sadaļā jāiekļauj izdevumi, saistībā ar virtuves iekārtu (eletroplīts ar cepeškrāsni, gaļas malšanas mašīna, 2 ledusskapji, nerūsējošā tērauda izlietnes trauku mazgāšanai, tvaika nosūces ventilators, plaukti trauku uzglabāšanai, citas palīgierīces) transportēšanai no ēkas Ņekrasova ielā 7, uzstādīšana telpā Nr.27, pieslēgšana. Paredzēts pārvest un uzstādīt sekojošas virtuves iekārtas: - elektriskā plīts/ cepeškrāsns ar izmēriem 950x 840x 850(h) mm, jauda 16,3 kW; - tvaika nosūcējs ar izmēriem 800x 1370x 470(h) mm, jauda 0,24 kW; - ledusskapis ar izmēriem 545x 640x 1590(h) mm, jauda 0,5 kW; - ledusskapis ar izmēriem 600x 600x 1850(h) mm, jauda 0,5 kW; - nerūsējoša tērauda trauku mazgātne ar 2 nodalījumiem, izmēriem 1320x 530x 830(h) mm; - četri pie sienas stiprināmi plaukti trauku uzglabāšanai ar izmēriem 900x 340x 900(h) mm. Sienas: Jāparedz flīžu un vecās krāsas noņemšana, virsmas izlīdzināšana. Sienu flīzēšana līdz augstuma atzīmei h=1,80 m. Flīžu šuvošana ar ķīmiski noturīgu, viegli mazgājamu sastāvu, šuvju platums b= 2mm. Atlikušās sienas daļas špaktelēšana, slīpēšana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila sastāva vai citu mitrumizturīgu krāsu. Griesti: Vecās krāsas noņemšana, virsmas izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana, griestu sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila sastāva vai ekvivalentu krāsu. Grīdas: Esošo flīžu noņemšana. Grīdas pamatnes izlīdzināšana ar nivelējošo sastāvu, hidroizolācijas ierīkošana, flīžu ieklāšana, grieztu flīžu materiāla grīdlīstu uzstādīšana. Flīžu šuvošana ar ķīmiski noturīgu, viegli mazgājamu sastāvu, šuvju platums b= 2mm. Grīdu ierīkot ar slīpumu virzienā uz kanalizācijas trapu. Ailas: Jāieplāno durvju bloka demontāža, jauna durvju bloka ar gludu, viegli mazgājumu virsmu kopā ar apmalēm un furnitūru uzstādīšana, ailsānu apdare. Gaisa pieplūdes restes uzstādīšana durvju vērtnē. Loga ailsānu apdares atjaunošana. Ūdensapgāde, kanalizācija: Paredzēt visu nepieciešamo inženiertīklu kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem jaucējkrāniem, noslēgarmatūru, izoloācijas materiāliem uzstādīšanu, lai nodrošinātu optimālu ēdienu gatavošanas un trauku mazgāšanas procesu, atbilstoši būvnormatīva LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", MK noteikumu Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm” prasībām. |
|  |  | Elektroapgāde: Jāparedz visas elektroinstalācijas t.sk. slēdžu, automātslēdžu, rozešu, kabeļu nomaiņa, jaunu uzstādīšana, lai nodrosinatu virtuves tehnoloģisko iekārtu darbināšanu, atbilstoši būvnormatīva LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" prasībām. Virtuves tehnoloģisko elektroierīču pieslēgšana. Papildus 3 fāzu hermētiskās rozetes ar aizsardzības klasi IP33 uzstādīšana, turpmākai iespējamai elektroiekārtas ar jaudu ≤16 kW pieslēgšanai. Ventilācija: Jāplāno vīto cinkoto gaisa vadu, vilkmes elektroventilatora uzstādīšana. Esošā tvaika nosūces ventilatora uzstādīšana virs elektroplīts, pieslēgšana. Mikroventilācijas elementa iebūve loga blokā. Iestādās teritorija Slēgtas nojumes, paredzētas ratiņu novietošanai, ar metāla jeb koka karkasu un polikarbonāta materiāla jumtu/ sienām uzstādīšana, nostiprināšana. Aptuvenā nojumes platība 12- 15 m2. Trīs bērnu rotaļu smilšu kastu ar vākiem uzstādīšana. |
| 10.2. | IZPĒTES DARBI | Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā apsekošana nepieciešamā apjomā |
| 10.3. | TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU PROJEKTU | Jā |
| 11. | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |  |
| 11.1. | APLIECINĀJUMA KARTE | Apliecinājuma karti sagatavo projekta izstrādātājs |
| 11.2. | ATZĪME PAR BŪVNIECĪBAS IECERES AKCEPTU | Saņem pasūtītājs |
| 11.3. | ZEMES GABALA DOKUMENTI | Sagatavo pasūtītājs |
| 11.4. | SITUĀCIJAS PLĀNS | Sagatavo projektētājs |
| 11.5. | BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI | Būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju izsniedz pasūtītājs |
| 11.6. | BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI | Sagatavo projektētājs |
| 11.7. | SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS | Sagatavo projektētājs |
| 11.8. | UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA TEHNISKIE NOTEIKUMI | Sagatavo projektētājs |
| 12. | - PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs): |  |
| 12.1. | ŪDENSAPGĀDEI | Veic projektētājs |
| 12.2. | KANALIZĀCIJAI | Veic projektētājs |
| 12.3. | SILTUMAPGĀDEI | Veic projektētājs |
| 12.4. | ELEKTROAPGĀDEI | Veic projektētājs |
| 13. | APLIECINĀJUMA KARTES SASKAŅOŠANA | Ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju u.c. institūcijām pēc nepieciešamības |
| 15. | EKSEMPLĀRU SKAITS | 5 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) |

16. APLIECINĀJUMA KARTEI IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

1.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. Vispārīgo rādītāju lapa, skaidrojošais apraksts; 1.3. Projekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā ar ratiņu novietņu un rotaļu smilšu kastu izvietojumu (M 1:250; M 1:500; M 1:1000);

2. arhitektūras daļa:

2.1. ēkas aktuālās daļas stāvu plāni ar telpu izmēriem; 2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 2.3. telpu apdares būvdarbu tabula; 2.3. būvizstrādājumu specifikācijas.

3. inženierrisinājumu daļa:

3.1. būvkonstrukcijas (grīdas konstrukciju griezumi, metāla pārsedžu mezgli un citas slodzi nesošas konstrukcijas); 3.2. nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana, elektroapgāde, drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi); 3.3. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami; 3.4. būvizstrādājumu specifikācijas.

4. EKONOMISKĀ DAĻA

4.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 4.2. būvdarbu apjoms; 4.3. izmaksu aprēķins (tāme).

17. IZSTRĀDES TERMIŅI:

1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas

Apliecinājuma kartes izstrādes un iesniegšanas būvvaldē kopējais termiņš: 42 dienas no līguma noslēgšanas dienas

Darbu veidi

| Nr. p.k | Darba veids |  | Marka | Izmaksas bez PVN, EUR | Komentāri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apliecinājuma kartes (MK Nr.529 5. Pielikums) dokumentācijas izstrādāšana, tai skaitā: |  |  |  |  |
| 1.1. | Uzmērījuma rasējumi |  | UR |  |  |
| 1.2. | Fotofiksācija |  | FF |  |  |
| 1.3. | Paskaidrojuma raksts |  |  |  |  |
| 1.4. | Arhitektūras risinājumi |  | ĢP, AR, IE |  |  |
| 1.5. | Būvkonstrukciju risinājumi |  | BK |  |  |
| 1.6. | Iekšējie tīkli |  | AVK, ŪK, EL, VS, UAS |  |  |
| 1.7. | Ārējie tīkli |  | ŪKT |  |  |
| 1.8. | Ekonomikas daļa |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums |  | IS |  |  |
| 1.8.2. | Būvdarbu apjomu saraksts |  | BA |  |  |
| 1.8.3. | Izmaksu aprēķini (tāmes) |  | T |  |  |
| 1.9. | Apliecinājuma kartes saskaņošana |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| 2. | Autoruzraudzība |  | AU |  |  |
| Pavisam kopā bez PVN (līgumcena): |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

Pielikumā: tehniskā dokumentācija (novietojums, plāns, plāni 1, plāni 2, plāni 3, shēma).

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

- būvinženieris                                                                             (personiskais paraksts)                     V.Kalniņš

2.Pielikums

nolikumam „Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu

izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas numurs DPD 2015/39

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā

(veidne)

“Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”

iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2015/39

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| Būvkomersanta reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”, iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2015/39;

- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienoto līgumu projektu noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumus ar Pasūtītāju kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, saskaņā ar pievienoto līgumu projektu tekstiem;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.Pielikums

nolikumam „Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu

izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas numurs DPD 2015/39

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Projekta nosaukums | Publiskas ēkas veids | Darbu izmaksas (euro bez PVN) | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) | Būvvalde un datums, kad projekts akceptēts būvvaldē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |

Pielikumā: atsauksme

Atsauksmei ir jābūt Pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītai un noformētai uz Pasūtītāja veidlapas. Pretendenta pieredze apliecināma ar līgumiem, kuri uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.Pielikums

nolikumam „Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu

izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas numurs DPD 2015/39

ATBILDĪGĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta nr.:

- Sertifikāta nosaukums:

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Projekta nosaukums | Publiskas ēkas veids | Darbu izmaksas (euro bez PVN) | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) | Būvvalde un datums, kad projekts akceptēts būvvaldē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā būvprojekta vadītājs strādāt pie līguma „Par apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde un saskaņošana” darbu izpildes.

2015.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.Pielikums

nolikumam „Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu

izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas numurs DPD 2015/39

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Vārds, uzvārds, personas kods | Amata nosaukums līguma izpildē | Sertifikāta nr. | Sertifikāta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Katra speciālista, kurš strādās pie līguma, apliecinājums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka pretendenta piedāvāto speciālistu sarakstā par mani norādītā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā (amata nosaukums līguma izpildē) strādāt pie līguma „Par apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde un saskaņošana” darbu izpildes.

2015.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

6.Pielikums

nolikumam „Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu

izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas numurs DPD 2015/39

DARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam:

| Nr. p.k. | Darba veids |  | Dienas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apliecinājuma kartes (MK Nr.529 5. Pielikums) dokumentācijas izstrādāšana, tai skaitā: |  |  |  |  |
| 1.1. | Uzmērījuma rasējumi |  |  |  |  |
| 1.2. | Fotofiksācija |  |  |  |  |
| 1.3. | Paskaidrojuma raksts |  |  |  |  |
| 1.4. | Arhitektūras risinājumi |  |  |  |  |
| 1.5. | Būvkonstrukciju risinājumi |  |  |  |  |
| 1.6. | Iekšējie tīkli |  |  |  |  |
| 1.7. | Ārējie tīkli |  |  |  |  |
| 1.8. | Ekonomikas daļa |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Būvdarbu apjomu saraksts |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Izmaksu aprēķini (tāmes) |  |  |  |  |
| 1.9. | Apliecinājuma kartes saskaņošana |  |  |  |  |
| 2. | Autoruzraudzība |  |  |  |  |

Termiņi darbiem jānorāda dienās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

Darbu izpildes kalendārais plāns ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.

Pielikumā: tāme uz __ (________) lp.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.Pielikums

nolikumam „Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu

izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas numurs DPD 2015/39

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”iepirkuma

identifikācijas nr.DPD 2015/39

Pretendents, ____________________________, reģ.nr. _______________________,

piedāvā veikt apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrādi, tās saskaņošanu un autoruzraudzību, saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem par kopējo līgumcenu:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Cena EUR bez PVN (cipariem, vārdiem) |
| --- | --- | --- |
| I | Apliecinājuma kartes izstrāde un saskaņošana |  |
| II | Autoruzraudzība |  |
| I + II – PAVISAM KOPĀ: |  |  |

Apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.

Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.Pielikums

nolikumam „Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu

izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas numurs DPD 2015/39

LĪGUMS (projekts)

par apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrādi un saskaņošanu

Daugavpils                                                                                         	            2015.gada __._________

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts Pasūtītājs, tās vadītājas Marinas Isupovas personā, kura darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģ.nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols nr.__) iepirkumā “Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas nr.DPD 2015/39, noslēdza šādu LĪGUMU:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptētu apliecinājuma karti “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu”, turpmāk tekstā – Karte.

1.2.Kartes izstrādi un saskaņošanu Izpildītājs veic atbilstoši šim līgumam, Tehniskajai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam, Finanšu piedāvājumam, Pasūtītāja norādījumiem, Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 02.septembra noteikumi nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Kartes izstrādi.

1.3.Izpildītājs apņemas izstrādāt Karti un nodot to Pasūtītājam 42 dienu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas.

1.4.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Kartes izstrādi atbilstoši Līguma noteikumiem.

1.5.Pasūtītājs un Izpildītājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem slēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) – EUR ___________ /vārdiem/.

1.6.Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

2.LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1.Līguma summa par Līguma 1.punktā minētās Kartes izstrādi un saskaņošanu un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (apliecinājuma kartes izstrādes un saskaņošanas summa) ir EUR _______ /summa vārdos/, PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/.

2.2.Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas ir saistīti ar Kartes izstrādi un saskaņošanu. Līguma izpildes laikā Līguma summa netiek palielināta.

2.3.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Kartes akceptēšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē, Kartes nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas.

2.4.Apmaksa par izstrādāto Karti netiek veikta, ja Karte ir neatbilstoši izstrādāta un tā netiek akceptēta Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.

2.5.Par rēķina samaksas dienu atzīstama diena, kad Pasūtītājs izdarījis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā norādītās summas apmērā.

2.6.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.Pasūtītājam ir tiesības:

3.1.1.kontrolēt Kartes izstrādi jebkurā stadijā un rakstiski pieprasīt informatīvu ziņojumu par Kartes izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Kartes izstrādes kavējošiem faktoriem;

3.1.2.pieprasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Kartē pieļautos vai pēc Kartes izstrādes pabeigšanas konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskas informācijas saņemšanas par trūkumiem vai nepilnībām Kartē;

3.1.3.neveikt samaksu līdz Līguma 3.1.2.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildei.

3.2.Pasūtītājam ir pienākums:

3.2.1.nodrošināt Izpildītājam iespēju piekļūt un strādāt tehniskā specifikācijā minētajā objektā;

3.2.2.nodrošināt Izpildītājam iespēju iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Kartes izstrādi;

3.2.3.saņemot Projekta materiālus, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā tos izvērtē un sniedz atzinumu, kurā apliecina Kartes materiālu atbilstību Līgumam un projektēšanas uzdevumam vai norāda nepieciešamos labojumus;

3.2.4.saņemot Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptēto Karti, veikt Kartes pieņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā, parakstot Izpildītāja iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Karte atbilst Līguma prasībām;

3.2.5.veikt Līgumā paredzētos maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.

4.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.Izpildītājam ir tiesības:

4.1.1.iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Kartes izstrādi;

4.1.2.Kartes izstrādē nomainīt apakšuzņēmējus, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Apakšuzņēmēju nomaiņa Kartes izstrādē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādā no tā daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības, t.sk. izmaksas.

4.2.Izpildītājam ir pienākums:

4.2.1.veikt Kartes izstrādi kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma un Līguma pielikumu noteikumiem un prasībām, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām un tajā ietvertie risinājumi būtu savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā;

4.2.2.Kartes izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

4.2.3.pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, sniegt informatīvo ziņojumu par Kartes izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Kartes izstrādes kavējošiem faktoriem;

4.2.4.iesniegt Pasūtītājam starpziņojumus tehniskā specifikācijā noteiktajos termiņos;

4.2.5.pirms Kartes iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē, saskaņot to ar Pasūtītāju;

4.2.6.atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc Kartes saskaņošanas ar Pasūtītāju, saņemt Kartes akceptu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē;

4.2.7.par saviem līdzekļiem iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža novērst Pasūtītāja konstatētos Kartes trūkumus, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. Šajā Līgumā lietotais termins Trūkumi nozīmē izstrādātās Kartes neatbilstības Latvijas Republikas būvnormatīvos vai citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Kartē, kā rezultātā var tikt aizkavēta vai ierobežota Objekta būvniecība, pieņemšana ekspluatācijā vai pilnvērtīga ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai;

4.2.8.ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ko Kartes izstrādes laikā tam ir sniedzis Pasūtītājs.

4.2.9.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz Kartes akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Kartes (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.

5.SASKAŅOŠANA UN AKCEPTĒŠANA

5.1.Kartes materiāli ar normatīvajos aktos noteiktajiem saskaņojumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms Kartes izstrādāšanas termiņa beigām. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē iesniegtos Kartes materiālus, saskaņo Karti un sniedz atzinumu, kurā apliecina Kartes materiālu atbilstību Līgumam vai norāda nepieciešamos labojumus.

5.2.Ja Pasūtītājs rakstiski norāda Kartes trūkumus, tos nepieciešams novērst Pasūtītāja norādītajos termiņos, maksimālais 2 (divu) darba dienu laikā un atkārtoti iesniegt izskatīšanai.

5.3.Pasūtītāja saskaņotu Kartes dokumentāciju Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja atzinuma saņemšanas brīža iesniedz Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akcepta saņemšanai.

5.4.Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoto un akceptēto Karti Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akcepta saņemšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.

6.NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

6.1.Karte tiek nodota un pieņemta, Pusēm parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Karti 5 (piecos) izdrukātos eksemplāros un 2 (divos) elektronisko datu nesējos (PDF, DWG formātos), kopā ar no savas puses parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.

6.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotas un akceptētas Kartes saņemšanas Pasūtītājs iepazīstas ar to un, ja Pasūtītājs to ir atzinis par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavotu un tam nav pamatotu iebildumu pret Kartis kvalitāti, Pasūtītājs paraksta Izpildītāja iesniegto nodošanas - pieņemšanas aktu, vienu eksemplāru nododot Izpildītājam.

6.4.Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret Kartes kvalitāti, Pasūtītājs tās rakstiski iesniedz Izpildītājam, bet nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana tiek atlikta līdz konstatēto trūkumu novēršanai. Pēc konstatēto trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Karti Pasūtītājam.

7.PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

7.1.Pusei, kas nepilda savas Līgumā noteiktās saistības, ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ar to nodarītos zaudējumus.

7.2.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro Kartes izstrādes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

7.3.Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto Līguma summas apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no termiņā nesamaksāta maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

7.4.Gadījumā, ja Kartes realizācijas laikā, būvniecības gaitā vai pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā tiek konstatētas Kartes nepilnības, kvalitātes trūkumi, Kartē izstrādāto risinājumu neatbilstoša funkcionēšana vai neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ko Pasūtītājs iepriekš nebija atklājis, Izpildītājam jāsedz visi zaudējumi un izdevumi, kas rodas Pasūtītājam šādu Kartes nepilnību dēļ.

7.5.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķinātu līgumsodu no Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām.

7.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

8.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

8.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2.Līgumu groza un/vai papildina, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

8.3.Līguma darbība var tikt izbeigta pirms termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties.

8.4.Pasūtītājs rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:

8.4.1.Izpildītājs neievēro Kartes izstrādes un nodošanas termiņu, un, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 5 (piecas) kalendāras dienas;

8.4.2.Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā vai Līguma pielikumos noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

8.4.3.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izstrādāt Karti saskaņā ar Līguma noteikumiem;

8.4.4.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Kartes izstrādi;

8.4.5.ja Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;

8.5.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.punktu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas par Līguma 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.punktā noteiktajiem Līguma noteikumu pārkāpumiem. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienas pa pastu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi.

9.AUTORTIESĪBAS

9.1.Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Kartes izstrādes rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

9.2.Karte kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājam ir pienākums Karti nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs Karti izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

9.3.Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Kartes izstrādi vai radītā produkta turpmāku izmantošanu.

9.4.Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ.

10.APAKŠUZŅĒMĒJI

10.1.Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citai trešajai personai, tai skaitā citam apakšuzņēmējam, kā arī nomainīt piesaistītos apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

10.2.Apakšuzņēmējiem jābūt reģistrētiem Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā.

10.3.Izpildītājs par apakšuzņēmēju iesniedz Pasūtītājam sekojošus dokumentus:

10.3.1.pieteikumu apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un procentus no kopējā Līguma ietvaros veicamo darbu apjoma;

10.3.2.piekrišanas raksta oriģinālu, kas apliecina apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts. Piekrišanas raksts jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu, kā arī apakšuzņēmējam izsniegtu licenču kopijas par tiesībām veikt projektēšanas darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts;

10.3.3.projektēšanā iesaistīto speciālistu sarakstu un viņu profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu kopijas par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts

10.4.Par apakšuzņēmēja piesaistīšanu vai nomaiņu Puses slēdz rakstisku vienošanos pie šī Līguma pēc tam, kad  Pasūtītājs izvērtējis iesniegtos dokumentus un ja apakšuzņēmēja kvalifikācija atbilst normatīvo aktu un līguma prasībām.

10.5.Apakšuzņēmēju nomaiņa Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

11.NEPĀRVARAMA VARA

11.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām.

11.2.Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, dabas katastrofas, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.

11.3.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas, apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

12.CITI NOTEIKUMI

12.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.2.Pušu strīdi tiek izskatīti vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, izšķirama Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

12.3.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas.

12.4.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Projekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.

12.5.Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Projekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv.

12.6.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:

12.7.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pielikumā: Tehniskā specifikācija (oriģināls), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tehniskais piedāvājums (oriģināls).

13.PUŠU REKVIZĪTI

9.Pielikums

nolikumam „Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu

izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas numurs DPD 2015/39

LĪGUMS (projekts)

„Par autoruzraudzības veikšanu apliecinājuma kartei “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu”

Daugavpils                                                                                         	            201_.gada __._________

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts Pasūtītājs, tās vadītājas Marinas Isupovas personā, kura darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģ.nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols nr.__) iepirkumā “Apliecinājuma kartes “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas nr.DPD 2015/39, noslēdza šādu LĪGUMU:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību, turpmāk – Autoruzraudzība, atbilstoši apliecinājuma kartei “Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 6. vidusskolas ēkā, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu” (akceptēts __.________ nr.___ (turpmāk tekstā – Karte) un Tehniskajā specifikācijā noteiktajam darba apjomam (autoruzraudzības apjoms), ievērojot šī Līguma nosacījumus un normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” būvobjektā Daugavpils 6.vidusskolas ēka, Komunālā ielā 2, Daugavpilī (turpmāk tekstā – Būvobjekts.

1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai.

2.LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

2.2.Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs), ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Kopējā Kartes autoruzraudzības Līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir EUR _______ /summa vārdos/, PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/.

3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja.

3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4.AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1.Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.

4.2.Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3.Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4.Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs.

5.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1.Autoruzraugam, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.

5.2.Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.

5.3.Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā.

5.4.Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.

5.5.Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

5.6.Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

5.7.Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

6.AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

7.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1.Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

7.2.Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

7.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1.Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2.Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību;

7.3.3.ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

7.4.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar atkāpšanos no Līguma. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi.

7.5.Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

8.PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2.Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

9.PUŠU ATBILDĪBA

9.1.Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

9.2.Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.3.Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

9.4.Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 1% apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

9.5.Līguma 9.3.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas.

9.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.2.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas.

10.3.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.

10.4.Autoruzrauga atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv.

10.5.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

10.6.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pielikumā: Tehniskā specifikācija (oriģināls), Finanšu piedāvājums (oriģināls).

11.PUŠU REKVIZĪTI