APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 18.februārī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts) J.Kornutjaka

- IEPIRKUMA

“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/12

- nolikums

- Daugavpils, 2016

1. 	Pasūtītājs

  - Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

  - Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

2. 	Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

| Nr.p.k. | Daļas nosaukums | Līgumslēdzējpuse | Būvprojektu izstrādes termiņš | Autoruzraudzības termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa | Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Ruģeļu mikrorajona ielu pārbūvei, Daugavpilī | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” | Atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajiem termiņiem. | Visu būvniecības laiku līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. |
| 2.daļa | Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Jaunbūves un Jauno Stropu mikrorajonu ielu pārbūvei, Daugavpilī |  |  |  |
| 3.daļa | Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Nīderkūnu un Grīvas mikrorajonu ielu pārbūvei, Daugavpilī |  |  |  |
| 4.daļa | Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Viduspoguļankas mikrorajona ielu pārbūvei, Daugavpilī |  |  |  |

  - Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums).

  - Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts tehniskajās specifikācijās.

  - Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noslēgts atsevišķs līgums.

  - Iepirkuma ietvaros tiek slēgti sekojoši līgumi:

- par būvprojektu izstrādi (mikrorajona/-u nosaukums) ielu pārbūvei, Daugavpilī;

- par būvdarbu autoruzraudzību (mikrorajona/-u nosaukums) ielu pārbūvē, Daugavpilī, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” saistībā ar tehniskajās specifikācijās minēto objektu būvdarbiem. Finanšu piedāvājuma II daļa „Autoruzraudzība” saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu un objektā tiks uzsākti būvdarbi. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par projektēšanas uzdevumā norādītā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt šajā iepirkumā izsludināto iepirkuma darbu apjomu par tehniskajās specifikācijās minēto objektu būvdarbu autoruzraudzību un neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml. Autoruzraudzības līgums var tikt noslēgts par katras iepirkuma priekšmeta daļas visu tehnisko specifikāciju norādītajiem apjomiem kopā vai par katras iepirkuma priekšmeta daļas katru tehniskās specifikācijas norādīto apjomu atsevišķi.

  - CPV kods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

4. 	Iepirkuma veids un identifikācijas Nr.

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/12.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājumi iesniedzami:

  - Iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 29.februārī plkst.11:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi vienā variantā.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2016.gada 29.februārī plkst.11:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

    - pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

    - pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

    - atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/12. Neatvērt līdz 2016.gada 29.februāra plkst.11:00”.

  - Piedāvājums sastāv:

    - atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

    - tehniskais piedāvājums;

    - finanšu piedāvājums;

    - papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāme, jāiesniedz elektroniskā formā (Microsoft Word formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un tāmi elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

  - Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājums iesniedzams vienā eksemplārā, uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

  - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).

- Pretendentam izvirzītās prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā)

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija  ir paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Pretendentam iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze ielu projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents noslēgtā līguma ietvaros ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izstrādājis vismaz 1 (vienu) ielas pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvprojektu, kas ir pieņemts attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā un kuram iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (vienas) ielas pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvprojekta izstrādē, kas ir pieņemts attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls:

- elektroapgādes sistēmu speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroapgādes sistēmu projektēšanā;

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

  - Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

    - atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;

    - apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;

    - apdrošinātie riski – būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

    - apdrošināšanas periods – no būvprojekta izstrādes darbu sākuma līdz būvprojekta akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz (būvdarbu) garantijas termiņa beigām; Apdrošināšanas polise jāpagarina vai jāiesniedz jauna apdrošināšanas polise, uzsākot autoruzraudzības darbus (būvdarbu laikā). Apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.

Minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

  - Pretendentam jāsaņem kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 20% (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN) saskaņā ar šī nolikuma prasībām.

  - Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

    - Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

    - Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai.

  - Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

- Iesniedzamie dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā)

  - Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu) (oriģināls).

  - Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (kopija), kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas un kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām). Ja pieteikumu paraksta persona, kura atšķiras no Uzņēmuma reģistra izziņā norādītās, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu.

    - Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija.

    - Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu) (oriģināls), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībām, klāt pievienojot  pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (kopija).

  - Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja spēkā esošs sertifikāts (kopija) un atbildīgā būvprojekta vadītāja apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls).

  - Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi ir jāiesniedz pretendenta piedāvāto būvspeciālistu spēkā esoši sertifikāti (kopijas) un būvspeciālistu apliecinājumi (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls).

  - Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polises un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta noteikumiem.

  - Lai apliecinātu Nolikuma 8.8.punkta izpildi, ir jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka pretendentam, ja ar to tiks noslēgts līgums, tiks izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 20% (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN), kas pēc satura atbilst Nolikuma 13.pielikumam (oriģināls).

  - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem.

Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:

    - piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;

    - apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

    - informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku;

    - pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;

    - apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  - Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu) (oriģināls). Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

    - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;

    - katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) vai vienošanās par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

  - Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no darbu izpildes kalendārā grafika (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls) un personāla saraksta (saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu) (oriģināls).

  - Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un tāmes (saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu) (oriģināls). Finanšu piedāvājumā un tāmēs pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajās specifikācijās minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par minētā panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par minētā panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (nolikuma 10.2.1. „b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.8.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.9.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.10.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.11.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Iepirkuma līgums

Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līgumu projektiem (nolikuma 11., 12.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvprojekta vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Būvspeciālista apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

7.pielikums – Personāla saraksts (veidne)

8.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

9.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

10.pielikums – Tāme (veidne)

11.pielikums – Projektēšanas līgums (projekts)

12.pielikums – Autoruzraudzības līgums (projekts)

13.pielikums – Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama galvojums par pretendenta līgumsaistību izpildi (paraugs)

1.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Akadēmiķa Graftio ielas posmā no Gaismas ielas līdz Jelgavas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Akadēmiķa Graftio ielas posmā no Gaismas ielas līdz Jelgavas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |  |
| 1 | Geologiskā izpēte | Urb. | 3 |  |  |
| 2 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 600 |  |  |
| 4 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 600 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 600 |  |  |
| 7 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 600 |  |  |
| 9 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības veikšana |  |  |  |  |  |
| 10 | Autoruzradzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Akadēmiķa Graftio ielas posmā no Gaismas ielas līdz Jelgavas ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Akadēmiķa Graftio iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000210911 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī daļēji savienojošo funkciju posma garums-600m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 23m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un savienojošo funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas divkāršu virsmas virskārtas izbūve, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 10 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP7,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Braukšanas joslas platums 3m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.75m platumā. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st atbilstoši LVS 99-2010, posmā no Gaismas ielas gar daudzdzīvokļu māju rajonu. Priekšroka jādot pacēlumu veidošanai ar segumu, atšķirīgo no ielas brauktuves seguma (mākslīgais betona bruģis sarkanā tonī h=10cm). - Gar daudzdzīvokļu māju apbūvi iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar melno segumu. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85. - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto. - Paredzēt šķērsojošo inženierkomunikāciju aizsardzību, kur nepieciešams, to pārbūvi. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | nē |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskā izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš – 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Daugavas upei pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Daugavas upei pārbūve, Daugavpilī”  izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.31 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 3 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 235 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 235 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 235 |  |  |
| 7 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 235 |  |  |
| 9 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības veikšana |  |  |  |  |  |
| 10 | Autoruzradzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Daugavas upei pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Apšu iela |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000210605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana |  | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī uzturēšanas funkciju posma garums - 235m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 12.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP7,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Braukšanas joslas platums 3m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.75m platumā. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot saliekamo ātrumvaļņu uzstādīšanai atbilstoši LVS 99-2010. - Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar minerāla materiāla maisījumu vai šķelto lauku akmeņu segumu. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar Mk noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Naujenes ielai un Naujenes ielas posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Naujenes ielai un Naujenes ielas posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 2.7 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 6 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 1480 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 1480 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 1480 |  |  |
| 7 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 1480 |  |  |
| 9 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības veikšana |  |  |  |  |  |
| 10 | Autoruzradzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Naujenes ielai un Naujenes ielas posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Apšu un Naujenes ielas |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000211224(Apšu iela), 05000210230, 05000220105, 05000220258, 05000220367(Naujenes iela), 05000220369(Riņķa iela), |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī nodrošina sakarus starp pilsētas teritorijām, posma garums-1480m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām no 13m līdz 23m. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Ja, 1.kārta: posms no Nometņu ielas līdz Sauleskalna ielas; 2kārta: posms no Sauleskalna ielas līdz Dunduru ielai |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |

| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |
| --- | --- | --- |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un savienojošo funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP7,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Braukšanas joslas platums 3m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.75m platumā. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot saliekamo ātrumvaļņu uzstādīšanai atbilstoši LVS 99-2010. - Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar minerāla materiāla maisījumu vai šķelto lauku akmeņu segumu. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto.. |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |
| 14.5. | Dizainu | nē |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |
| 16.10. | Drvp | nē |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000. 1:5000); - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Vecpils ielas posmā no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai un Strazdu ielas posmā no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai, atzars līdz Vecpils ielai 34B pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Vecpils ielas posmā no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai un Strazdu ielas posmā no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai, atzars līdz Vecpils ielai 34B pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 1.1 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 4 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 900 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 900 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 900 |  |  |
| 7 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 900 |  |  |
| 8 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 1 |  |  |
| 9 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības veikšana |  |  |  |  |  |
| 10 | Autoruzradzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Vecpils ielas posmā no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai un Strazdu ielas posmā no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai, atzars līdz Vecpils ielai 34B pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Vecpils un Strazdu ielas |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000210229; 05000210230; 05000210146; 05000210151; 05000220251; 05000220364; 05000220168; 05000221941. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija EV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī uzturēšanas funkciju posma garums - 900m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 12m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Ja, 1.kārta: posms no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai; 2kārta: posms no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai; 3.kārta: atzars līdz Vecpils iela 34B |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP5,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 4.5m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.5m platumā. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot saliekamo ātrumvaļņu uzstādīšanai atbilstoši LVS 99-2010. - Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar minerāla materiāla maisījumu vai šķelto lauku akmeņu segumu. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto.. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplānsa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un n. rādījumi būves uzturēšanai; Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī”  izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.35 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 3 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 425 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 425 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 425 |  |  |
| 7 | Apgaismojuma pārbūves projektēšana | m | 425 |  |  |
| 8 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 425 |  |  |
| 10 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 11 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Baldones iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000292203, 05000292309, 05000292410, 05000292508 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija EV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī daļēji uzturēšanas funkciju posma garums - 425m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 14.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā asfalta segas uzirdināšanu un profilēšanu pastiprinot pamatu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums 5.5m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.75m platumā. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam. - Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar minerāla materiāla maisījumu segumu. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto. - Esošā apgaismojuma pārbūves projektu, paredzot LED gaismekļus. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar Mk noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs, ja nepieciešams saskaņā ar MK noteikumiem Nr.972 „Ceļu drošības audita noteikumi” |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „ELT Ārējais apgaismojums”. 5.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 5.1.; Sējuma titullapa. 5.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 5.3.; Sējuma satura lapa. 5.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 5.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Kokneses ielas posmā no Krimuldas ielas līdz Dzintaru ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Kokneses ielas posmā no Krimuldas ielas līdz Dzintaru ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.53 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 3 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 300 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 300 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 300 |  |  |
| 7 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 300 |  |  |
| 9 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 10 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Kokneses ielas posmā no Krimuldas ielas līdz Dzintaru ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Kokneses iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000302002 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija EV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves un meža teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī uzturēšanas funkciju posma garums - 300m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 17.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP5,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 4.5m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.50m platumā. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar Mk noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs, ja nepieciešams saskaņā ar MK noteikumiem Nr.972 „Ceļu drošības audita noteikumi” |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.41 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 3 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 190 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 190 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 190 |  |  |
| 7 | Apgaismojuma pārbūves projektēšana | m | 190 |  |  |
| 8 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 190 |  |  |
| 10 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 11 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Puškina iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000045022 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī daļēji savienojošo funkciju posma garums -190m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 21.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Jā, pirmā kārta brauktuves asfaltēšana, otrā ietves izbūve |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un savienojošo funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP9,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Braukšanas joslas platums 3.25m. - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar betona ceļu apmalēm CA100.30.15/CA 100.22.15. - Gar brauktuves abām malām paredzēt gājēju ietves 1.5m platumā ar asfalta segumu. Malas jānostiprina ar ietvju betona apmalēm IA100.20.8. (2.kārta) - Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt kabatas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar bruģa h=10cm biezuma zaļā tonī vai asfalta segumu. Risinājumu atsevišķi saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti. - Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar minerāla materiāla maisījumu vai šķelto lauku akmeņu segumu. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam pirms krustojuma ar Tukuma un Grodņas ielām. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar Mk noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.6 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 4 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 250 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 250 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 250 |  |  |
| 7 | Apgaismojuma pārbūves projektēšana | m | 250 |  |  |
| 8 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Ceļu drošības audits (MK noteikumi Nr.543 “Ceļu drošības audita noteikumi”) | kompl. | 1 |  |  |
| 10 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 11 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smišu ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Valkas iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000047703 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī daļēji savienojošo funkciju posma garums - 250m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 21m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Jā, pirmā kārta - brauktuves asfaltēšana, otrā - ietves un apgaismojuma izbūve |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un savienojošo funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP9,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Braukšanas joslas platums 3.25m. - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar betona ceļu apmalēm CA100.30.15/CA 100.22.15. - Gar brauktuves abām malām paredzēt gājēju ietves 1.5m platumā ar asfalta segumu. Malas jānostiprina ar ietvju betona apmalēm IA100.20.8. (2.kārta) - Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt kabatas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar bruģa h=10cm biezuma zaļā tonī vai asfalta segumu. Risinājumu atsevišķi saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam, pirms krustojuma ar Jātnieku ielu. - Pirms krustojuma ar Smilšu ielu paredzēt divas joslas: izbraukšanai pa labi un izbraukšanai taisni un pa kreisi, ņemot vērā perspektīvo luksofora objektu uzstādīšanu krustojumā. - Ūdens novadīšanu paredzēt slēgto. Posmā no Smilšu ielas līdz Valmieras lietus ūdens uztverejakas pieslēgt esošajam kolektoram un posmā no Valmieras līdz Jātnieku ielai izprojektēt jaunu kolektoru. - Visā posmā izstrādāt tehnisko shēmu esoša apgaismojuma atjaunošanai (2.kārta) - Pēc iespējas saglabāt esošus kokus, ja tas nav iespējas, paredzēt jaunu koku ar stumbra apkārtmēru ne mazāku par 12cm iestādīšanu. (2.kārta) |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar Mk noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000. 1:5000); - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums LKT „Lietus kanalizācijas izbūve”. 5.; Sējums ELT „Ārējais apgaismojums”. 6.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 6.1.; Sējuma titullapa. 6.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 6.3.; Sējuma satura lapa. 6.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 6.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 2,5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Aiviekstes ielas posmā no Sēlijas ielas līdz Liela ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Aiviekstes ielas posmā no Sēlijas ielas līdz Liela ielai pārbūve, Daugavpilī”  izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.05 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 2 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 80 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 80 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 80 |  |  |
| 7 | Apgaismojuma pārbūves projektēšana | m | 80 |  |  |
| 8 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 80 |  |  |
| 10 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 11 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Aiviekstes ielas posmā no Sēlijas ielas līdz Liela ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Aiviekstes iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000151316 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju posma garums - 80m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 5.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP4,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 3.5m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.50m platumā. - Krustojumus projektēt saskaņā ar LVS 190-3. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma saraksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 1,5 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Blaumaņa ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Gaujas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Blaumaņa ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Gaujas ielai pārbūve, Daugavpilī”  izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.5 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 2 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 350 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 350 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 350 |  |  |
| 7 | Apgaismojuma pārbūves projektēšana | m | 350 |  |  |
| 8 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 350 |  |  |
| 10 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 11 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Blaumaņa ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Gaujas ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Blaumaņa iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000135943 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija EV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī uzturēšanas funkciju posma garums - 350m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 13.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un savienojošo funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP5,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 4.5m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.50m platumā. - Krustojumus projektēt saskaņā ar LVS 190-3. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Kājnieku ielas posmā no Transporta ielas līdz Ābolu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Kājnieku ielas posmā no Transporta ielas līdz Ābolu ielai pārbūve, Daugavpilī”  izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.3 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 2 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 310 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 310 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 310 |  |  |
| 7 | Apgaismojuma pārbūves projektēšana | m | 310 |  |  |
| 8 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 310 |  |  |
| 10 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 11 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Kājnieku ielas posmā no Transporta ielas līdz Ābolu ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Kājnieku iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000142322 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija EV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī uzturēšanas funkciju posma garums-310m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 7.5m. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas, ka arī uzturēšanas funkciju pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP4,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 3.5m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.50m platumā. - Krustojumus projektēt saskaņā ar LVS 190-3. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar Mk noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „ Oškalna ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Veidenbauma ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Oškalna ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Veidenbauma ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 1.0 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 3 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 600 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 600 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 600 |  |  |
| 7 | Apgaismojuma pārbūves projektēšana | m | 600 |  |  |
| 8 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 600 |  |  |
| 10 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 11 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Oškalna ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Veidenbauma ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Oškalna iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000132713 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī daļēji savienojošo funkciju posma garums - 600m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 13.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un savienojošo funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP7,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 6.0m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.50m platumā. - Krustojumus projektēt saskaņā ar LVS 190-3. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar Mk noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016 .g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Transporta ielas posmā no Komunāla ielas līdz Kājnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Transporta ielas posmā no Komunāla ielas līdz Kājnieku ielai pārbūve, Daugavpilī”  izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.50 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 2 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 465 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 465 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 465 |  |  |
| 7 | Apgaismojuma pārbūves projektēšana | m | 465 |  |  |
| 8 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 465 |  |  |
| 10 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 11 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Transporta ielas posmā no Komunāla ielas līdz Kājnieku ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Transporta iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 050000142827 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka uzturēšanas funkciju posma garums - 465m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 9.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP5,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 4.5m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.50m platumā. - Krustojumus projektēt saskaņā ar LVS 190-3. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar Mk noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2017.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Vaboļu ielas posmā no Kājnieku ielas līdz Briežu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Vaboļu ielas posmā no Kājnieku ielas līdz Briežu ielai pārbūve, Daugavpilī”  izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.15 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 3 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 120 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 120 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 120 |  |  |
| 7 | Apgaismojuma pārbūves projektēšana | m | 120 |  |  |
| 8 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 120 |  |  |
| 9 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 10 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Vaboļu ielas posmā no Kājnieku ielas līdz Briežu ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Vaboļu iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000142516 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija EV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī uzturešanas funkciju posma garums-120m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 8.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un uzturešanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP4,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 3.5m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0.50m platumā. - Krustojumus projektēt saskaņā ar LVS 190-3. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2017.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 1,5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Liepziedu ielas posmā no Liepziedu ielas 48 līdz Liepziedu ielai 1 pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

- (iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Liepziedu ielas posmā no Liepziedu ielas 48 līdz Liepziedu ielai 1 pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.81 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 3 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 673 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 673 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 673 |  |  |
| 7 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 673 |  |  |
| 9 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 10 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Liepziedu ielas posmā no Liepziedu ielas 48 līdz Liepziedu ielai 1 pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Liepziedu iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000371538, 05000370234, 05000370646 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī daļēji savienojošo funkciju posma garums-673m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 12m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un savienojošo funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP7,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 5.5m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 1.0m platumā. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei posma starp Liliju un Medņu ielām LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam. - Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar minerāla materiāla maisījumu segumu. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | DRVP | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāda lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „ Rubeņu ielas posmā no Zaru ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

- (iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Rubeņu ielas posmā no Zaru ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.14 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 3 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 162 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 162 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 162 |  |  |
| 7 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 162 |  |  |
| 9 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 10 | Autoruzraudzība |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Rubeņu ielas posmā no Zaru ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Rubeņu iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000370647 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī daļēji savienojošo funkciju posma garums - 162m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 8.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un savienojošo funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP7,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 5.5m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 1.0m platumā. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei posma starp Liepziedu un Zaru ielām LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam. - Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar minerāla materiāla maisījumu segumu. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar Mk noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Zaru ielas posmā no Ventas ielas līdz Rubeņu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

- (iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Zaru ielas posmā no Ventas ielas līdz Rubeņu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 0.43 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 3 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 315 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 315 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 315 |  |  |
| 7 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 315 |  |  |
| 9 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 10 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Zaru ielas posmā no Ventas ielas līdz Rubeņu ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Zaru iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000370650 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī daļēji savienojošo funkciju posma garums - 315m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 13.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un savienojošo funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP7,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 5.5m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 1.0m platumā. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam. - Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar minerāla materiāla maisījumu segumu. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs, ja nepieciešams saskaņā ar MK noteikumiem Nr.972 „Ceļu drošības audita noteikumi” |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „ Cēsu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Liliju ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

- (iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Cēsu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Liliju ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 1.3 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 4 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 1005 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 1005 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 1005 |  |  |
| 7 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 1005 |  |  |
| 9 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 10 | Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Cēsu ielas posmā no Liepziedu ielas līdz Liliju ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Zaru iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000370424, 05000370415, 05000370417, 05000372005, |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī uzturēšanas funkciju posma garums - 1005m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 12.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP7,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 5.5m posmā no Liepziedu ielas līdz mājai Nr.22 un tālāk līdz Liliju ielai NP5,5 brauktuves platums 4,5m - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 1.0m platumā no Liepziedu ielas līdz mājai Nr.22 un tālāk līdz Liliju ielai nomales platums 0,5m. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam. - Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar minerāla materiāla maisījumu segumu. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs, ja nepieciešams saskaņā ar MK noteikumiem Nr.972 „Ceļu drošības audita noteikumi” |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Liliju ielas posmā no Zaru ielas līdz Ventas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšana

- (iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

- Uzdevums: veikt būvprojekta “Liliju ielas posmā no Zaru ielas līdz Ventas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |
| 1 | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā | ha | 1.0 |  |  |
| 2 | Geologiskā izpēte | Urb. | 3 |  |  |
| 3 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 630 |  |  |
| 5 | Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5. | m | 630 |  |  |
| 6 | Ūdens novadīšanas no ceļa projektēšana | m | 630 |  |  |
| 7 | Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes) | m | 630 |  |  |
| 9 | Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi | kompl. | 5 |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| 10 | Autoruzraudzība |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

| 1. | Objekta nosaukums | Liliju ielas posmā no Zaru ielas līdz Ventas ielai pārbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Daugavpils, Zaru iela |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zemes kadastra apzīmējums | 05000371925 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būves veids | jaunbūve | atjaunošana | pārbūve | restaurācija | paplašināšana | citi |  |
|  |  |  |  | jā |  |  |  |  |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Ielas kategorija DV, gājēju un transporta kustība mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijā. Nodrošina piekļūšanas funkciju, ka arī uzturēšanas funkciju posma garums - 630m, ielu nodalījuma joslu platums starp sarkanajam līnijām vidēji 13.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Būves klasifikācija | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr. | Igors Prelatovs, mob.tel.: 26355537 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektēšanas stadija | būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts |  |  |  |  |  | jā |
| 10. | Būvprojekts pa būves kārtām | Nē |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tipveida risinājuma pielietojums | Jā, nobrauktuves risinājums |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Individuālā risinājuma izstrādāšana | Jā, ja ir nepieciešams (atbalstsienas, kāpnes u.c.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projekta mērķis | Izstrādāt ielas rekonstrukcijas būvprojektu atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Būvprojekta risinājuma variants | Izstrādāt: - Esošo ielu brauktuves pārbūves projektu, paredzot esošā grants segas pamata uzlabošanu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve h = 5cm, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi. - Brauktuves platums atbilstoši normalprofilam NP5,5 saskaņa ar LVS 190-2:2007. Brauktuves platums 4.5m. - Brauktuves malas paredzēt nostiprināt ar minerāla materiāla maisījumu nomalēm 0,5m platumā. - Paredzēt pasīvos satiksmes organizācijas līdzekļus, kuri nodrošinās ātruma robežu 30km/st. Priekšroka jādot aploces veida ātrumvaļņu izbūvei LVS 99-2010 A.1. pielikuma norādītam. - Gar privātīpašumiem iespējas robežas paredzēt zonas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei ar minerāla materiāla maisījumu segumu. - Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85 - Ūdens novadīšanu paredzēt ar ievalkam, ja tas nav iespējams - slēgto. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus | jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Pilsētbūvniecības un ainavu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Mākslinieciskos objektus | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Dizainu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes darbus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Tehnoloģisko iekārtu projektu | nē |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Nestandarta iekārtu darba zīmējumus | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zemes gabala dokumenti | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves inventarizācijas materiāli | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitāri higiēniskais uzdevums | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja | sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēš. un glābš. dienesta tehn. noteikumi | nē |  |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | veic projektētājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze | veic pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 15.13. | - Ceļu satiksmes drošības audits | veic projektētājs, ja nepieciešams saskaņā ar MK noteikumiem Nr.972 „Ceļu drošības audita noteikumi” |  |  |  |  |  |  |
| 16. | - Pievienotie tehniskie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | ūdensapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | kanalizācijai | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | siltumapgādei | nē |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | gāzes apgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | elektroapgādei | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | vājstrāvas tīkli: | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Ielas un ceļi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1 | VAS „Latvijas valsts ceļi” | pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2 | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | lietus ūdens kanalizācija | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | apgaismojums | skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Drvp | nē |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | 2016.g. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Būvprojekta saskaņošana | ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi u.c. veic izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Būvprojekta eksemplāru skaits | 3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf;dwg) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Īpašie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2015” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. Būvprojekta minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli): - Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; - Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Grafiskie dokumenti (ielas izbūves plāns) ar ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta; - Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi; - Konkrēta sadalījumu pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši LVS 190-6 Nr. p.k. vai ras.Nr.; Nosaukums. A. Daļa. 1.; Sējums „Vispārīgā nodaļa”. 1.1.; Sējuma titullapa. 1.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 1.3.; Sējuma satura lapa. 1.4.; Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:. -būvniecības iesniegums. - situācijas plāns (M1:1000, 1:5000). - projektēšanas uzdevums. - tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN. 1.5.; Ziņojums par projektēšanas tehnisko noteikumu izpildi. 1.6.; Paskaidrojuma raksts:. - esošās situācijas apraksts. - tehniski ekonomiskā salīdzinājuma vai novērtējuma kopsavilkums. - tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam. 1.7.; Rekomendācijas un n. rādījumi būves uzturēšanai; Pielikumi. Ceļa drošības audita atzinums. Būvekspertīzes atzinums. Topogrāfiskās izpētes atskaite. Ģeotehniskās izpētes atskaite. Citas nepieciešamās izpētes. Publiskās apspriešanas dokumenti, ja tāda ir. Izmaksu aprēķins. |
| B. Daļa. 2.; Sējums „Tehniskās specifikācijas”. 2.1.; Sējuma titullapa. 2.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 2.3.; Sējuma satura lapa. 2.4.; Saskaņojumu saraksts. 2.5.; Atbalsta punktu saraksts. 2.6.; Izcērtamo koku saraksts. 2.7.; Izcērtamo mežu un krūmu saraksts. 2.8.; Nobrauktuvju saraksts. 2.9.; Autobusu pieturu saraksts, ja nepieciešams. 2.10.; Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. 2.11.; Citu būvju saraksts, ja nepieciešams. 2.12.; Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts. 2.13.; Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams. 2.14.; Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts. 2.15.; Ceļa signālstabiņu saraksts, ja nepieciešams. 2.16.; Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams. 2.17.; Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams. 2.18.; Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām. 2.19.; Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem. 2.20.; Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai. 2.21.; Vides aizsardzības pasākumi. 3.; Sējums „Rasējumi”. 3.1.; Sējuma titullapa. CD-1; Vispārīgā nodaļa. CD-1-1; Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-2; Inženierkomunikāciju kopējais plāns. CD-2; Plāns un garenprofils. CD-2-1; Trases plāns. CD-2-2; Izbūves plāns. CD-2-3; Garenprofils. CD-3; Zemes klātne un ceļa sega. CD-3-1; Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. CD-3-2; Ceļa šķērsprofili. CD-4; Plāna detaļas. CD-4-1; Nobrauktuve. CD-4-2; Autobusu pieturas, ja nepieciešams. CD-4-3; Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams. CD-4-4/...; Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams. CD-5; Satiksmes organizēšana. CD-5-1; Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. CD-5-2; Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. 4.; Sējums „Darbu daudzumu saraksti”. 4.1.; Sējuma titullapa. 4.2.; Tehniskā projekta sastāva lapa. 4.3.; Sējuma satura lapa. 4.4.; Darbu daudzumu kopsavilkums. 4.5.; Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem. |
| Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015 ”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izstrādes termiņi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva) - 2 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts nodošanai būvvaldē) - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš – 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sagatavoja:

- DPPI “KSP” būvinženieris					(personiskais paraksts) A.Džeriņš

2.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī

iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/12

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| Būvkomersanta reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/12, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums);

- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajām specifikācijām, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienoto līgumu projektu noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumus ar Pasūtītāju kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, saskaņā ar pievienoto līgumu projektu tekstiem;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Projekta nosaukums | Objekta nosaukums, adrese | Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) | Būvvalde un datums, kad projekts akceptēts būvvaldē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

ATBILDĪGĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.:

- Sertifikāta nosaukums:

- Darba vieta:

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Projekta nosaukums | Objekta nosaukums, adrese | Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) | Būvvalde un datums, kad projekts akceptēts būvvaldē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/12, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvprojektu vadītājs strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.:

- Sertifikāta nosaukums:

- Darba vieta:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/12, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā (būvspeciālista nosaukums – elektroapgādes sistēmu speciālists, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists) strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.

Pielikumā: spēkā esošu būvprakses sertifikāts iepriekš norādītajā sfērā (kopija) uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

| Iepirkuma priekšmeta __.daļa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tehniskās specifikācijas nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Nedēļas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n | n+1 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

PERSONĀLA SARAKSTS

IEPIRKUMA (daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

| Nr.p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Personas kods | Sertifikāta nosaukums, Nr. | Tālruņa numurs, e-pasta adrese | Ja speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija, vai speciālists ir persona, uz kuras iespējām balstās (tiks noslēgts līgums ar speciālista darba devēju par tā darbinieka piesaisti). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais būvprojekta vadītājs |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroapgādes sistēmu speciālists, ūdensapgādes speciālists |  |  |  |  |  |
| 3. | Kanalizācijas sistēmu projektēšanas speciālists |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

IEPIRKUMA (daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Sniedzamā pakalpojuma daļa (20% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Daļas nosaukums | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līgumcenas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMA (daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī

identifikācijas Nr.DPD 2016/12

Pretendents, ____________________________, reģ.Nr. _______________________,

piedāvā veikt būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību iepirkuma „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/12, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) saskaņā ar iepirkuma nolikumu un attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas visu tehnisko specifikāciju nosacījumiem par kopējo līguma summu:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Summa EUR bez PVN (cipariem, vārdiem) |
| --- | --- | --- |
| 1. | (Tehniskās specifikācijas nosaukums) |  |
| 1.1. | Būvprojektēšanas darbi |  |
| 1.2. | Autoruzraudzības darbi |  |
| 1.1.+1.2. KOPĀ: |  |  |
| 2. | (Tehniskās specifikācijas nosaukums) |  |
| 2.1. | Būvprojektēšanas darbi |  |
| 2.2. | Autoruzraudzības darbi |  |
| 2.1.+2.2. KOPĀ: |  |  |
| N | (Tehniskās specifikācijas nosaukums) |  |
| … | … |  |
| … | … |  |
| … KOPĀ: |  |  |
| N+1 | (Tehniskās specifikācijas nosaukums) |  |
| … | … |  |
| … | … |  |
| … KOPĀ: |  |  |
| FINANŠU PIEDĀVĀJUMS PAR VISĀM __.DAĻAS TEHNISKAJĀS SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTAJIEM APJOMIEM KOPĀ: |  |  |

Apliecinām, ka

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību iepirkuma „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/12, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) pilnā apjomā;

- piedāvātie būvprojektu izstrādes termiņi ir noteikti saprātīgi un iepirkuma dokumentos norādītais darbu apjoms ir pilnībā izpildāms šajos termiņos, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējān paredzēt.

Apņemamies:

- noslēgt iepirkuma līgumus atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līgumu projektiem;

- pilnībā izstrādāt un saskaņot būvprojektus saskaņā ar iepirkuma (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tehniskajām specifikācijām.

Pielikumā: tāmes par katru tehnisko specifikāciju iepirkuma (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) kopā uz __.lapām.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

TĀME

IEPIRKUMA (daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

| (Tehniskās specifikācijas nosaukums) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| Būvprojektēšanas darbi |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |
| Autoruzraudzības darbi |  |  |  |  |  |
| n+2 |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

11.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

LĪGUMS (projekts)

Par būvprojektu izstrādi (mikrorajona/-u nosaukums) ielu pārbūvei, Daugavpilī

Daugavpils                                                                                         	            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tā vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/12, iepirkuma (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums), noslēdza šādu Līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptētus būvprojektus (mikrorajona/-u nosaukums) ielu pārbūvei, Daugavpilī (turpmāk tekstā – Būvprojekti).

1.2.Būvprojektu izstrādi un saskaņošanu Izpildītājs veic atbilstoši šim līgumam, Tehniskajam specifikācijām (pielikumā), Finanšu piedāvājumam (pielikumā), Tāmēm (pielikumā), Personāla sarakstam (pielikumā), Kalendārajam grafikam (pielikumā), Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas formai (pielikumā), Pasūtītāja norādījumiem, Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, „Ceļu specifikācijas 2015”, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Būvprojekta izstrādi.

1.3.Izpildītājs apņemas:

1.3.1.iesniegt pirmo starpziņojumu (būvprojektu minimālā sastāvā), otro starpziņojumu (jāiesniedz būvprojekts nodošanai Būvvaldei) saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās norādītajiem termiņiem;

1.3.2.izstrādāt Būvprojektu un nodot to Pasūtītājam 4 (četru) mēnešu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (iepirkuma priekšmeta 1., 3. un 4.daļā);

1.3.3.izstrādāt Būvprojektu un nodot to Pasūtītājam 4 (četru) mēnešu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, bet būvprojektu „Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādāt un nodot Pasūtītājam 5 (piecu) mēnešu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (iepirkuma priekšmeta 2.daļā).

1.4.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi atbilstoši Līguma noteikumiem.

1.5.Pasūtītājs un Izpildītājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem slēdz atsevišķu līgumu par visiem būvprojektiem vai līgumus katram būvprojektam atsevišķi par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības darbi (mikrorajona/-u nosaukums) ielu pārbūvē, Daugavpilī, summa) – EUR ___________ /vārdiem/.

1.6.Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

2.LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1.Līguma summa par Līguma 1.punktā minētā Būvprojektu izstrādi un saskaņošanu un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Būvprojektu veikšanas (mikrorajona/-u nosaukums) ielu pārbūvē, Daugavpilī, summa) ir EUR _______ /summa vārdos/, PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/.

2.2.Samaksa tiks veikta atsevišķi par katru izstrādātu un Pasūtītājam nodotu Būvprojektu.

2.3.Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas ir saistīti ar Būvprojektu izstrādi un saskaņošanu.

2.4.Pasūtītājs Līguma summas samaksu par katru izstrādātu un Pasūtītājam nodotu Būvprojektu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas.

2.4.Apmaksa netiek veikta, ja Būvprojekts konkrētā posmā ir neatbilstoši izstrādāts vai tas netiek akceptēts Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.

2.5.Par rēķina samaksas dienu atzīstama diena, kad Pasūtītājs izdarījis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā norādītās summas apmērā.

2.6.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.Pasūtītājam ir tiesības:

3.1.1.kontrolēt Būvprojektu izstrādi jebkurā stadijā un rakstiski pieprasīt informatīvu ziņojumu par Būvprojektu izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Būvprojektu izstrādes kavējošiem faktoriem;

3.1.2.pieprasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Būvprojektos pieļautos vai pēc Būvprojektu izstrādes pabeigšanas konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskas informācijas saņemšanas par trūkumiem vai nepilnībām Būvprojekto;

3.1.3.neveikt samaksu līdz Līguma 3.1.2.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildei.

3.2.Pasūtītājam ir pienākums:

3.2.1.nodrošināt Izpildītājam iespēju piekļūt un strādāt Tehniskajās specifikācijās minētajos      objektos;

3.2.2.nodrošināt Izpildītājam iespēju iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojektu izstrādi;

3.2.3.saņemot Projekta materiālus, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā tos izvērtē un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojektu materiālu atbilstību Līgumam un Tehniskajām specifikācijām vai norāda nepieciešamos labojumus;

3.2.4.saņemot Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptēto Būvprojektu, veikt attiecīga Būvprojekta pieņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā, parakstot Izpildītāja iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Būvprojekts atbilst Līguma prasībām;

3.2.5.veikt Līgumā paredzētos maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.

4.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.Izpildītājam ir tiesības:

4.1.1.iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojektu izstrādi;

4.1.2.Būvprojektu izstrādē nomainīt apakšuzņēmējus, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Apakšuzņēmēju nomaiņa Būvprojektu izstrādē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādā no tā daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības, t.sk. izmaksas.

4.2.Izpildītājam ir pienākums:

4.2.1.veikt Būvprojektu izstrādi kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma un Līguma pielikumu noteikumiem un prasībām, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām un tajā ietvertie risinājumi būtu savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā;

4.2.2.Būvprojektu izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

4.2.3.līdz katras nedēļas trešdienas plkst.12:00 nosūtīt Pasūtītājam uz e-pastu ____________@.daugavpils.lv atskaiti par Būvprojektu izstrādes gaitu.

4.2.4.iesniegt Pasūtītājam starpziņojumus, būvprojektu minimālā sastāvā, Būvprojektu ekspertīzes veikšanai Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos;

4.2.5.pirms attiecīga Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē, saskaņot to ar Pasūtītāju;

4.2.6.atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc attiecīga Būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju, saņemt Būvprojekta akceptu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē;

4.2.7.par saviem līdzekļiem iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža novērst Pasūtītāja konstatētos Būvprojekta trūkumus, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. Šajā Līgumā lietotais termins Trūkumi nozīmē izstrādātā attiecīga Būvprojekta neatbilstību Latvijas Republikas būvnormatīvos vai citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā var tikt aizkavēta vai ierobežota Objekta būvniecība, pieņemšana ekspluatācijā vai pilnvērtīga ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai;

4.2.8.ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ko Būvprojektu izstrādes laikā tam ir sniedzis Pasūtītājs;

4.2.9.veikt citus pienākumus atbilstoši Tehniskajām specifikācijām.

4.2.10.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz Būvprojektu akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Būvprojektu (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.

4.2.11.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantija 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas. Līguma saistību izpildes garantijas saturs atbilst Līgumam pievienotajai Līguma saistību izpildes garantijas formai un Līguma saistību izpildes garantija stājas spēkā tās izdošanas dienā un ir spēkā visu Līguma 1.3.punktā noteikto laika posmu vai līdz brīdim, kad Būvprojekts ir akceptēts.

5.SASKAŅOŠANA UN AKCEPTĒŠANA

5.1.Attiecīga Būvprojekta materiāli ar normatīvajos aktos noteiktajiem saskaņojumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms attiecīga Būvprojekta izstrādāšanas termiņa beigām. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē iesniegtos Būvprojekta materiālus, saskaņo Būvprojektu un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam vai norāda nepieciešamos labojumus.

5.2.Ja Pasūtītājs rakstiski norāda attiecīga Būvprojekta trūkumus, tos nepieciešams novērst Pasūtītāja norādītajos termiņos, maksimālais 2 (divu) darba dienu laikā un atkārtoti iesniegt izskatīšanai.

5.3.Pasūtītāja saskaņotu Būvprojekta dokumentāciju Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja atzinuma saņemšanas brīža iesniedz Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akcepta saņemšanai.

5.4.Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoto un akceptēto Būvprojektu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akcepta saņemšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.

6.NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

6.1.Būvprojekti tiek nodota un pieņemta, Pusēm parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam katru Būvprojektu 7 (septiņus) izdrukātos eksemplāros un 3 (trīs) elektronisko datu nesējos (PDF, DWG formātos) kopā ar no savas puses parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.

6.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņota un akceptēta Būvprojekta saņemšanas Pasūtītājs iepazīstas ar to un, ja Pasūtītājs to ir atzinis par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavotu un tam nav pamatotu iebildumu pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs paraksta Izpildītāja iesniegto nodošanas - pieņemšanas aktu, vienu eksemplāru nododot Izpildītājam.

6.4.Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs tās rakstiski iesniedz Izpildītājam, bet nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana tiek atlikta līdz konstatēto trūkumu novēršanai. Pēc konstatēto trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam.

7.PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

7.1.Pusei, kas nepilda savas Līgumā noteiktās saistības, ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ar to nodarītos zaudējumus.

7.2.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro Būvprojekta izstrādes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

7.3.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro 4.2.3.apakšpunktā noteikto atskaites par Būvprojektu izstrādes gaitu nosūtīšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 EUR par katru gadījumu.

7.4.Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto Līguma summas apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no termiņā nesamaksāta maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

7.5.Gadījumā, ja Būvprojektu realizācijas laikā, būvniecības gaitā vai pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā tiek konstatētas Būvprojekta nepilnības, kvalitātes trūkumi, Būvprojektā izstrādāto risinājumu neatbilstoša funkcionēšana vai neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ko Pasūtītājs iepriekš nebija atklājis, Izpildītājam jāsedz visi zaudējumi un izdevumi, kas rodas Pasūtītājam šādu nepilnību dēļ.

7.6.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķinātu līgumsodu no Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām.

7.7.Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

7.8.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

8.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

8.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2.Līgumu groza un/vai papildina, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

8.3.Līguma darbība var tikt izbeigta pirms termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties.

8.4.Pasūtītājs rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:

8.4.1.Izpildītājs neievēro Būvprojektu izstrādes vai nodošanas termiņus, un, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 5 (piecas) kalendāras dienas;

8.4.2.Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā vai Līguma pielikumos noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

8.4.3.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

8.4.4.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvprojektu izstrādi;

8.4.5.ja Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;

8.5.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.punktu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas par Līguma 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.punktā noteiktajiem Līguma noteikumu pārkāpumiem. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienas pa pastu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi.

9.AUTORTIESĪBAS

9.1.Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Būvprojekta izstrādes rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

9.2.Būvprojekts kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs Būvprojektu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

9.3.Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Būvprojekti izstrādi vai radītā produkta turpmāku izmantošanu.

9.4.Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ.

10.IZPILDĪTĀJA PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

10.1.Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 10.punkta nosacījumus.

10.2.Ja tiek veikta būvdarbu vadītāja maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju, pieredzes aprakstu un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

10.3.Ja tiek veikta būvspeciālista maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvspeciālista apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju.

10.4.Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma oriģinālu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

10.5.Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 10.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

10.5.1.piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;

10.5.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

10.6.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.7.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.punktā minēto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Būvprojekta izstrādi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 1.3.punktā noteiktais Būvprojekta izstrādes termiņš netiek pagarināts.

10.8.Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

11.NEPĀRVARAMA VARA

11.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām.

11.2.Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, dabas katastrofas, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.

11.3.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas, apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

12.CITI NOTEIKUMI

12.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.2.Pušu strīdi tiek izskatīti vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, izšķirama Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

12.3.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas.

12.4.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Projekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@ip.daugavpils.lv.

12.5.Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Projekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv.

12.6.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:

12.7.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pielikumā: Tehniskās specifikācijas (oriģināli), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāmes (oriģināls), Personāla saraksts (oriģināls), Kalendārie grafiki (oriģināls), Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas forma (oriģināls).

13.PUŠU REKVIZĪTI

12.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

LĪGUMS (projekts)

Par būvdarbu autoruzraudzību (mikrorajona/-u nosaukums) ielu pārbūvē, Daugavpilī

Daugavpils                                                                                         	            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tā vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/12, iepirkuma (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums), noslēdza šādu Līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajiem būvprojektiem (mikrorajona/-u nosaukums) ielu pārbūvē, Daugavpilī  (akceptēti __.________ Nr.___ (turpmāk tekstā – Būvprojekti) (nav pievienoti) un Tehniskajās specifikācijās (pielikumā) noteiktajiem darbu apjomiem (autoruzraudzības apjoms), finanšu piedāvājumam (pielikumā), Tāmēm (pielikumā) ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskajās specifikācijās minētajās ielās (turpmāk tekstā – Būvobjekti).

1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai.

2.LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

2.2.Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs) Būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Kopējā Būvprojektu ietvaros veicamā Autoruzraudzības līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir EUR _______ /summa vārdos/, PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/.

3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja.

3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4.AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1.Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.

4.2.Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3.Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4.Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs.

5.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1.Autoruzraugam, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai Daugavpils pilsētas domei.

5.2.Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.

5.3.Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā.

5.4.Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.

5.5.Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

5.6.Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

5.7.Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

6.AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

7.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1.Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

7.2.Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

7.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1.Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2.Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību;

7.3.3.ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

7.4.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar atkāpšanos no Līguma. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi.

7.5.Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

8.PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2.Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

9.PUŠU ATBILDĪBA

9.1.Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

9.2.Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.3.Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

9.4.Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 1% apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

9.5.Līguma 9.3.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas.

9.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.2.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas.

10.3.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas domes __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.

10.4.Autoruzrauga atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv.

10.5.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

10.6.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pielikumā: Tehniskās specifikācijas (oriģināli), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāmes (oriģināli).

11.PUŠU REKVIZĪTI

13.pielikums

nolikumam „Būvprojektu izstrāde un

autoruzraudzība ielu pārbūvei, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs DPD 2016/12

BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-__________, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantija par līgumsaistību izpildi,

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu _____ EUR (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos oriģinālos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka/Apdrošināšanas sabiedrība saņem pa vienam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.

Darbu izpildes kalendārais grafiks iesniedzams par attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas katru tehnisko specifikāciju atsevišķi.

Finanšu piedāvājumā norādāmas katras tehniskās specifikācijas izmaksas un visu tehnisko specifikāciju kopējās izmaksas attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.

Tāme iesniedzama par attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas katru tehnisko specifikāciju atsevišķi.