APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 16.augustā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts) J.Kornutjaka

#### IEPIRKUMA

“Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

- nolikums

- Daugavpils, 2016

1. 	Pasūtītājs

  - Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

  - Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

2. 	Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Auto stāvlaukuma seguma atjaunošana Klusa ielā zemes gabalos ar kadastra Nr.05000060218, Nr.05000061014, Daugavpilī, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).

  - Būvdarbu apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajā specifikācijā, kā arī būvdarbu laikā ir jāņem vērā tehniskās dokumentācijas nosacījumi (nolikuma 12.pielikums).

  - Būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Iepirkuma priekšmetā minētie būvdarbi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.

  - CPV kods: galvenais CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi); CPV papildkodi –  45223300-9 (automašīnu stāvvietas celtniecības darbi), 45233000-9 (automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi), 45233161-5 (gājēju celiņa būvdarbi), 45231000-5 (cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi).

4. 	Iepirkuma veids un identifikācijas Nr.

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/146.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, kas saņemts ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājumu iesniegšana

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 29.augusta plkst.11:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājums iesniedzams vienā variantā.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2016.gada 29.augustā plkst.11:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1.pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

7.1.2.pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

7.2.3.atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/146. Neatvērt līdz 2016.gada 29.augusta plkst.11:00”.

  - Piedāvājums sastāv:

7.2.1.atlases dokumenti;

7.2.2.finanšu piedāvājums;

7.2.3.tehniskais piedāvājums;

7.2.4.papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, veicamo darbu saraksts, kā arī apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā, veicamo darbu saraksts Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

  - Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

  - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).

  - Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/146.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs – 3300 EUR.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

- 60 (sešdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;

- līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.

  - Piedāvājuma nodrošinājumā paredzēto summu kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz iepirkuma procedūras nolikumā noteikto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

  - Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.

  - Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa bez rakstiska pieprasījuma tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.

8. 	Pretendentiem izvirzītās prasības

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktos noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendentam iepriekšējos piecos gados (2011., 2012., 2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze pieredze ceļu būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) ielu, ceļu, laukumu vai auto stāvlaukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam..

  - Pretendentam līguma izpildē jānodrošina sekojošs personāls:

    - atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un kuram iepriekšējos piecos gados (2011., 2012., 2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (vienā) ielu, ceļu, laukumu vai auto stāvlaukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu vadīšanā. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam;

    - elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā līdz 1 kV;

    - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

    - elektrodrošības speciālists, kuram ir tā profesionālu kvalifikāciju apliecinošs dokuments elektrodrošības jomā ar vismaz “C” elektrodrošības grupu.

  - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”.

  - Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

- atbildības limits –10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi);

- apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem;

- apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

- apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

  - Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.

  - Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantija 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.

  - Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

  - Pretendentam savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līguma daļu.

- Iesniedzamie dokumenti

- Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu (oriģināls). Papildus pretendents ir tiesīgs iesniegt pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) (oriģināls) par to, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā – 2016.gada 16.augustā – nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

- Lai pārbaudītu nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

- Lai pārbaudītu nolikuma 8.3.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā

- Lai apliecinātu nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu (oriģināls), klāt pievienojot vismaz vienu pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (kopija) par izpildīto būvdarbu līgumu, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir pabeigts.

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā atbildīgā vadītāja apliecinājums saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu (oriģināls) un pretendenta piedāvāto speciālistu apliecinājumi saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu (oriģināls). Lai pārbaudītu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta nosacījumiem.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.9.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.10.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:

- personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums un, ja nepieciešams, klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros;

- ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.11.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:

- pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu (oriģināls), kurā norāda sekojošu informaciju par apakšuzņēmējiem: nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību. Apakšuzņēmēja sniedzamo būvdarbu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo būvdarbu vērtību;

- pretendenta katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

- Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:

- izbūves būvdarbu līguma izpildē veicamo būvdarbu izpildes kalendārais grafiks saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu (oriģināls);

- izbūves būvdarbu līguma izpildei piesaistāmā galvenā būvdarbu personāla saraksts saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu (oriģināls).

- Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:

    - finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - veicamo darbu saraksts saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu (oriģināls), kas sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – (pielikums Nr.9.), ņemot vērā tehniskajā specifikācijā “Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī” 2.punktā norādītos darbu apjomus. Finanšu piedāvājumā un tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.11.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītajiem Latvijas Republikā reģistrētiem būvspeciālistiem būvprakses sertifikāts ir piešķirts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.11.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.12.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.13.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Iepirkuma līgums

- Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

- Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

- Līguma saistību izpildes garantija un būvdarbu garantijas laika garantija

- Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 (desmit) % apmērā no līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

- Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz būvdarbu garantijas laika garantijas iesniegšanai Pasūtītājam.

- Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.

- Līguma saistību izpildes garantijas devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam līguma saistību garantijas summu, lai atlīdzinātu pretendenta līguma saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai līgumsodu.

- Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.

- Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta  parakstīšanas dienā ir jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja, 5 (piecu) % apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas un par gatavību izmaksāt būvdarbu garantijas laika garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

- Būvdarbu garantijas laika garantija ir spēkā 5 (piecus) gadus no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.

- Būvdarbu garantijas laika garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc garantijas laika notecējuma.

- Būvdarbu garantijas laika garantijas devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam Būvdarbu garantijas laika garantijas summu, lai atlīdzinātu pasūtītājam garantijas laikā konstatēto būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas izmaksas un/vai līgumsodu.

- Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo būvdarbu garantijas laika garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.

- Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedzamajām līguma saistību izpildes garantijai un būvdarbu garantijas laika garantijā ir jāietver nolikuma 12.sadaļas nosacījumi.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

- Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

- Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

- Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

- Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

- Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

- Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

7.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

8.pielikums – Galvenā personāla saraksts (veidne)

9.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

10.pielikums – Veicamo darbu saraksts (veidne)

11.pielikums – Līgums (projekts)

12.pielikums – Tehniskā dokumentācija – http://www.daugavpils.lv/lv/27

1.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma izbūve pie

Daugavpils Bērnu veselības centra,

Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz

18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no

18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī

1.Uzdevums: veikt auto stāvlaukuma izbūvi pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī.

2.Darba apjomi:

2.1. 1. kārta (18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai)

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Vispārēja nodaļa |  |  |
| 1.1 | Mobilizācija, satiksmes organizācija būvdarbu laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērišana | KS | 1 |
| 2. | Dažādi darbi |  |  |
| 2.1 | Uzmērīšana un nospraušana | ha | 0.10 |
| 2.2 | Esošās segas konstrukcijas demontāža vidēji 15 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni | m3 | 41.0 |
| 2.3 | Ietves betona apmaļu demontāža un utilizācija | m | 120.0 |
| 2.4 | Asfalta seguma zāģēšana | m | 11.0 |
| 2.5 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=4cm | m2 | 5.5 |
| 2.6 | Sakaru kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar logotipu ""Lattelecom" (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 2 |
| 2.7 | Saimnieciskās kanalizācijas, ūdensvada aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 3 |
| 2.8 | Saimnieciskās kanalizācijas, ūdensvada aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 3 |
| 2.9 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 16 |
| 2.10 | Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu | m2 | 6.0 |
| 2.11 | Celmu laušana | gab. | 2 |
| 2.12 | Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku | m | 11.0 |
| 2.13 | Būvju pamatu krasojamā hidroizolācija ar bitumena mastiku 2 kārtās | m2 | 63.0 |
| 2.14 | Pagrabstāva loga atjaunošana | gab. | 4 |
| 3. | Zemes klātne |  |  |
| 3.1 | Augu zemes noņemšana vidēji 15cm biezumā un transportēšana uz atbērtni | m3 | 109.0 |
| 3.2 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana) | m3 | 458.0 |
| 4. | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
|  | Brauktuve: |  |  |
| 4.1 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm | m3 | 143.0 |
| 4.2 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=14cm | m2 | 367.0 |
| 4.3 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=12cm | m2 | 367.0 |
|  | Stāvlaukums: |  |  |
| 4.4 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm | m3 | 67.0 |
| 4.5 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=14cm | m2 | 210.0 |
| 4.6 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm | m2 | 210.0 |
| 4.7 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm | m2 | 210.0 |
| 4.8 | Betona bruģa (TAVR bez fāzes 201x162x80, sarkans) seguma būvniecība 8cm biezumā | m2 | 206.2 |
| 4.9 | Betona bruģa (TAVR bez fāzes 201x162x80, balts) seguma būvniecība 8cm biezumā | m2 | 3.8 |
|  | Gājēju ietve un saliņas: |  |  |
| 4.10 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm | m3 | 82.0 |
| 4.11 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm | m2 | 356.0 |
| 4.12 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3cm | m2 | 286.5 |
| 4.13 | Betona bruģa (Prizma, 200x100x60, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 281.0 |
| 4.14 | Betona bruģa (200x100x60, taktīlais-gaišipelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 3.0 |
| 4.15 | Betona bruģa (200x100x60,taktīlais-dzeltens) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 2.5 |
| 4.16 | Cementa-smilts mais. 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm | m2 | 69.5 |
| 4.17 | Dabīgā akmens (skaldīto laukakmeņu) bruģa fr.100/150mm seguma būvniecība | m2 | 69.5 |
| 5. | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
|  | Brauktuve: |  |  |
| 5.1 | Karstā asfalta apakškārtas AC 11base būvniecība, h=4cm | m2 | 367.0 |
| 5.2 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf būvniecība, h=4cm | m2 | 372.5 |
| 6. | Satiksmes aprīkojums |  |  |
| 6.1 | Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā), t.sk. slīpas | m | 126.0 |
| 6.2 | Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) | m | 234.0 |
| 6.3 | Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) | m | 54.0 |
| 6.4 | Cinkoto metāla balstu uzstādīšana | gab. | 3 |
| 6.5 | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana | gab. | 1 |
| 6.6 | Ceļa zīmes Nr. 402 uzstādīšana | gab. | 1 |
| 6.7 | Ceļa zīmes Nr. 501 uzstādīšana | gab. | 1 |
| 6.8 | Ceļa zīmes Nr. 503 uzstādīšana | gab. | 1 |
| 6.9 | Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.945 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem dzeltenas krāsas, 10 cm platumā | m2 | 1.2 |
| 7. | Lietus ūdens novadīšana |  |  |
| 7.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD200mm (8kN/m2) izbūve būvgrāvī, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu/aizbēršanu un visas pārbaudes |  |  |
|  | Dziļums līdz 1.5 m | m | 4.3 |
| 7.2 | Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas ar pretvārstu PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.60m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/400 šahtas diametrs ) |  |  |
|  | Dziļums līdz 1.5 m | kompl. | 2 |
| 8. | Apgaismojuma ierīkošana |  |  |
|  | Būvniecības darbi: |  |  |
| 8.1 | Bedres rakšana un aizbēršana ZS uzmavai | gab. | 1 |
| 8.2 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 4 |
| 8.3 | Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārcelšana - bez sprieguma, ar tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 20.0 |
| 8.4 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam | balsts | 4 |
| 8.5 | Esoša apgaismojuma balsta pārvietošana | kompl. | 4 |
| 8.6 | Dokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 |
| 8.7 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 |
| 8.8 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | objekts | 1 |
| 8.9 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 8.10 | Pārējie montāžas darbi | objekts | 1 |
|  | Būvniecības materiāli: |  |  |
| 8.11 | Kabeļu savienojuma uzmava POLJ-01/5x25-70 | kompl. | 1 |
| 8.12 | Kabelis ar Al dzīslām NAYY-J-05x35 | m | 5.0 |
| 8.13 | Kabeļa galu apdare SEH5 65-15 | gab. | 1 |
| 8.14 | Šķembas | m3 | 0.1 |
| 8.15 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 |

2.2. 2. kārta (Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai)

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Vispārēja nodaļa |  |  |
| 1.1 | Mobilizācija, satiksmes organizācija būvdarbu laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērījumu shēmas uzmērīšana | KS | 1 |
| 2. | Dažādi darbi |  |  |
| 2.1 | Uzmērīšana un nospraušana | ha | 0.12 |
| 2.2 | Esošās segas konstrukcijas demontāža vidēji 15 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni | m3 | 138.0 |
| 2.3 | Esošā betona bruģakmeņu seguma demontāža, saglabājot būvobjektā atkārtotai izmantošanai | m2 | 18.6 |
| 2.4 | Ietves betona apmaļu demontāža un utilizācija | m | 220.0 |
| 2.5 | Brauktuves betona apmaļu demontāža un utilizācija | m | 252.0 |
| 2.6 | Asfalta seguma zāģēšana | m | 290.0 |
| 2.7 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=4cm | m2 | 143.0 |
| 2.8 | Sakaru kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar logotipu ""Lattelecom" (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 1 |
| 2.9 | Kanalizācijas (spiedvada, lietusūdens un saimnieciskās) aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 16 |
| 2.10 | Ceļa zīmju ar stabu demontāža un transportēšana uz atbērtni | kompl. | 6 |
| 2.11 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 20 |
| 2.12 | Celmu laušana | gab. | 1 |
| 2.13 | Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku | m | 290.0 |
| 2.14 | Būvju pamatu krasojamā hidroizolācija ar bitumena mastiku 2 kārtās | m2 | 89.0 |
| 2.15 | Pagrabstāva loga atjaunošana | gab. | 8 |
| 3. | Zemes klātne |  |  |
| 3.1 | Augu zemes noņemšana vidēji 15cm biezumā un transportēšana uz atbērtni | m3 | 31.0 |
| 3.2 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana) | m3 | 418.0 |
| 3.3 | Zālāju atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm | m2 | 9.0 |
| 4. | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
|  | Brauktuve, nobrauktuves: |  |  |
| 4.1 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=14cm | m2 | 235.5 |
| 4.2 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=12cm | m2 | 235.5 |
|  | Stāvlaukums: |  |  |
| 4.3 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm | m3 | 104.0 |
| 4.4 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=14cm | m2 | 301.5 |
| 4.5 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm | m2 | 301.5 |
| 4.6 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm | m2 | 301.5 |
| 4.7 | Betona bruģa (TAVR bez fāzes 201x162x80, sarkans) seguma būvniecība 8cm biezumā | m2 | 295.1 |
| 4.8 | Betona bruģa (TAVR bez fāzes 201x162x80, balts) seguma būvniecība 8cm biezumā | m2 | 6.4 |
|  | Gājēju ietve un saliņas: |  |  |
| 4.9 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm | m3 | 120.0 |
| 4.10 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm | m2 | 523.0 |
| 4.11 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3cm | m2 | 427.5 |
| 4.12 | Betona bruģa (Mozaika, 5 izmēru bruģakmeni, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 398.6 |
| 4.13 | Betona bruģa seguma būvniecība, izmantojot esošos bruģakmeņus | m2 | 14.5 |
| 4.14 | Betona bruģa (200x100x60, taktīlais - gaiši pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 3.6 |
| 4.15 | Betona bruģa (200x100x60,taktīlais-dzeltens) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 10.8 |
| 4.16 | Cementa-smilts mais. 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm | m2 | 95.5 |
| 4.17 | Dabīgā akmens (skaldīto laukakmeņu) bruģa fr.100/150mm seguma būvniecība | m2 | 95.5 |
| 5. | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
|  | Brauktuve: |  |  |
| 5.1 | Karstā asfalta apakškārtas AC 11base būvniecība, h=4cm | m2 | 235.5 |
| 5.2 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf būvniecība, h=4cm | m2 | 378.5 |
| 6. | Satiksmes aprīkojums |  |  |
| 6.1 | Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā), t.sk. slīpas | m | 132.0 |
| 6.2 | Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) | m | 302.0 |
| 6.3 | Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) | m | 88.0 |
| 6.4 | Cinkoto metāla balstu uzstādīšana | gab. | 6 |
| 6.5 | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana | gab. | 4 |
| 6.6 | Ceļa zīmes Nr. 537 uzstādīšana | gab. | 2 |
| 6.7 | Ceļa zīmes Nr. 803 uzstādīšana | gab. | 2 |
| 6.8 | Ceļa zīmes Nr. 844 uzstādīšana | gab. | 2 |
| 6.9 | Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.930 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem dzeltenas krāsas, 40 cm platumā | m2 | 1.8 |
| 6.10 | Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.920 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem dzeltenas krāsas, 10 cm platumā | m2 | 2.0 |
| 6.11 | Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.945 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem dzeltenas krāsas, 10 cm platumā | m2 | 1.3 |
| 7. | Lietus ūdens novadīšana |  |  |
| 7.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD200mm (8kN/m2) izbūve būvgrāvī, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu/aizbēršanu un visas pārbaudes |  |  |
|  | Dziļums līdz 1.5 m | m | 3.5 |
| 7.2 | Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas ar pretvārstu PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.60m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/400 šahtas diametrs ) |  |  |
|  | Dziļums līdz 1.5 m | kompl. | 1 |
| 7.3 | Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas uzstādīšana, demontējot esošos- ieskaitot visus rakšanas darbus, esošo gūliju demontāžu, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.60m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/400 šahtas diametrs ) |  |  |
|  | Dziļums līdz 1.5 m | kompl. | 4 |
| 8. | Apgaismojuma ierīkošana |  |  |
|  | Būvniecības darbi: |  |  |
| 8.1 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 4 |
| 8.2 | Bedres rakšana un aizbēršana ZS uzmavai | gab. | 2 |
| 8.3 | Bedres rakšana un aizbēršana ZS komutācijas sadalnei | gab. | 3 |
| 8.4 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 9 |
| 8.5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 135.0 |
| 8.6 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 146.0 |
| 8.7 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 155.0 |
| 8.8 | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 40.0 |
| 8.9 | ZS kabeļa 5x35mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 20.0 |
| 8.10 | ZS kabeļa 5x35mm2 montāža aizsargcaurulē D50mm | m | 12.0 |
| 8.11 | ZS kabeļa 5x35mm2 montāža aizsargcaurulē D75mm | m | 134.0 |
| 8.12 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam | balsts | 4 |
| 8.13 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma sadalnei | kabelis | 3 |
| 8.14 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāža | gab. | 12 |
| 8.15 | Kabeļu savienojuma uzmavas montāža | kompl. | 3 |
| 8.16 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 7 |
| 8.17 | Apgaismojuma komutācijas sadalnes montāža | gab. | 1 |
| 8.18 | Apgaismojuma komutācijas sadalnes atkārtota zemējuma montāža | gab. | 1 |
| 8.19 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 4 |
| 8.20 | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 4 |
| 8.21 | Konsoles montāža uz balsta | gab. | 4 |
| 8.22 | Gaismekļa montāža uz konsoles | gab. | 4 |
| 8.23 | Dokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 |
| 8.24 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 |
| 8.25 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | objekts | 1 |
| 8.26 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 8.27 | Pārējie montāžas darbi | objekts | 1 |
|  | Būvniecības materiāli: |  |  |
| 8.28 | Kabeļu savienojuma uzmava POLJ-01/5x25-70 | kompl. | 2 |
| 8.29 | Stabs ielas, konisks 6.5m (6m virs zemes) cinkots (Ø60, Ø125) | gab. | 4 |
| 8.30 | Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG | gab. | 4 |
| 8.31 | Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota | gab. | 4 |
| 8.32 | Apgaismojuma balsta DBP-13 | gab. | 4 |
| 8.33 | Nozarošanas spaiļu kompl. SV15.5 4xKE10.1 un 1xKE10.3 (10-35Al/1.5-25Cu) | kompl. | 4 |
| 8.34 | 1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā | gab. | 4 |
| 8.35 | Sliede DIN TS 35/010/0 10cm | gab. | 4 |
| 8.36 | Gaismeklis Malaga LED Philips BGS213 ECO82/740 II 48/60A PL | kompl. | 4 |
| 8.37 | Kabelis ar Al dzīslām NAYY-J-05x35 | m | 170.0 |
| 8.38 | Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5 | m | 40.0 |
| 8.39 | Kabeļa galu apdare SEH5 65-15 | gab. | 12 |
| 8.40 | Sadalne KKM-2-21-003 | gab. | 1 |
| 8.41 | Pamatne PKKM-2 | gab. | 1 |
| 8.42 | Keramzīts, frakcija 4-10mm | l | 30.0 |
| 8.43 | Plastmasas aizsargcaurule Ø75, gofrētā, meh. Izturība 750N ar vilkšanas stiepli | m | 134.0 |
| 8.44 | Plastmasas aizsargcaurule Ø50, gofrētā, meh. Izturība 450N ar vilkšanas stiepli (ievadiem balstos) | m | 12.0 |
| 8.45 | Brīdinājuma lente "Uzmanibu kabelis" 80mm sarkana | m | 155.0 |
| 8.46 | Kabeļu kurpe SAL 1.27 | gab. | 2 |
| 8.47 | Apaļtērauds Ø10mm | m | 5.0 |
| 8.48 | Elektrods Ø20mm, L=3x1,5m | gab. | 2 |
| 8.49 | Stieņa spice TE20 | gab. | 1 |
| 8.50 | Šķembas | m3 | 0.5 |
| 8.51 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 |
|  | Demontāžas darbi: |  |  |
| 8.52 | Esošā gaismekļa demontāža | gab. | 3 |
| 8.53 | Esošā apgaismojuma basta demontāža | gab. | 3 |
| 8.54 | Esošā apgaismojuma balsta pamata demontāža | gab. | 3 |
| 8.55 | Apgaismojuma komutācijas sadalnes demontāža | gab. | 1 |
| 8.56 | ZS kabeļa demontāža/izvešana no ekspluatācijas | m | 15.0 |

2.3. 3. kārta (Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī)

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Vispārēja nodaļa |  |  |
| 1.1 | Mobilizācija, satiksmes organizācija būvdarbu laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērišana | KS | 1 |
| 2. | Dažādi darbi |  |  |
| 2.1 | Uzmērīšana un nospraušana | ha | 0.11595 |
| 2.2 | Esošās segas konstrukcijas demontāža vidēji 15 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni | m3 | 160.5 |
| 2.3 | Esošā laukakmeņu seguma demontāža, daļēji saglabājot būvobjektā atkārtotai izmantošanai | m2 | 78.0 |
| 2.4 | Esošā betona bruģakmeņu seguma demontāža, saglabājot būvobjektā atkārtotai izmantošanai | m2 | 5.0 |
| 2.5 | Ietves betona apmaļu demontāža un utilizācija | m | 62.0 |
| 2.6 | Brauktuves betona apmaļu demontāža un utilizācija | m | 205.0 |
| 2.7 | Asfalta seguma zāģēšana | m | 254.0 |
| 2.8 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=4cm | m2 | 110.5 |
| 2.9 | Sakaru kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar logotipu ""Lattelecom" (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 1 |
| 2.10 | Sakaru kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar logotipu ""Lattelecom" (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 4 |
| 2.11 | Siltumtrases aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 4 |
| 2.12 | Siltumtrases aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 1 |
| 2.13 | Ūdensvada un kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 4 |
| 2.14 | Ceļa zīmju ar stabu demontāža un transportēšana uz atbērtni | kompl. | 2 |
| 2.15 | Ceļa zīmju vairogu demontāža un transportēšana uz atbērtni | gab. | 3 |
| 2.16 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab. | 4 |
| 2.17 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 10 |
| 2.18 | Celmu laušana | gab. | 1 |
| 2.19 | Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku | m | 254.0 |
| 2.20 | Būvju pamatu krasojamā hidroizolācija ar bitumena mastiku 2 kārtās | m2 | 60.0 |
| 2.21 | Pagrabstāva loga atjaunošana | gab. | 1 |
| 3. | Zemes klātne |  |  |
| 3.1 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana) | m3 | 405.0 |
| 3.2 | Zālāju atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm | m2 | 61.0 |
| 4. | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
|  | Brauktuve, nobrauktuves: |  |  |
| 4.1 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=14cm | m2 | 157.5 |
| 4.2 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=12cm | m2 | 157.5 |
|  | Stāvlaukums: |  |  |
| 4.3 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm | m3 | 88.0 |
| 4.4 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=14cm | m2 | 255.5 |
| 4.5 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm | m2 | 255.5 |
| 4.6 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm | m2 | 255.5 |
| 4.7 | Betona bruģa (TAVR bez fāzes 201x162x80, sarkans) seguma būvniecība 8cm biezumā | m2 | 249.1 |
| 4.8 | Betona bruģa (TAVR bez fāzes 201x162x80, balts) seguma būvniecība 8cm biezumā | m2 | 6.4 |
|  | Gājēju ietve un saliņas: |  |  |
| 4.9 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm | m3 | 146.0 |
| 4.10 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm | m2 | 636.0 |
| 4.11 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3cm | m2 | 592.0 |
| 4.12 | Betona bruģa (Mozaika, 5 izmēru bruģakmeni, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 577.0 |
| 4.13 | Betona bruģa (Prizma, 200x100x60, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 2.0 |
| 4.14 | Betona bruģa seguma būvniecība, izmantojot esošos bruģakmeņus | m2 | 5.0 |
| 4.15 | Betona bruģa (200x100x60,taktīlais-dzeltens) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 8.0 |
| 4.16 | Cementa-smilts mais. 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm | m2 | 44.0 |
| 4.17 | Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība, izmantojot esošos laukakmeņus | m2 | 44.0 |
| 5. | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
|  | Brauktuve: |  |  |
| 5.1 | Karstā asfalta apakškārtas AC 11base būvniecība, h=4cm | m2 | 157.5 |
| 5.2 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf būvniecība, h=4cm | m2 | 268.0 |
| 6. | Satiksmes aprīkojums |  |  |
| 6.1 | Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā), t.sk. slīpas | m | 192.0 |
| 6.2 | Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) | m | 156.0 |
| 6.3 | Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) | m | 145.0 |
| 6.4 | Cinkoto metāla balstu uzstādīšana | gab. | 5 |
| 6.5 | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana | gab. | 3 |
| 6.6 | Ceļa zīmes Nr. 301 uzstādīšana | gab. | 1 |
| 6.6 | Ceļa zīmes Nr. 401 uzstādīšana | gab. | 2 |
| 6.6 | Ceļa zīmes Nr. 406 uzstādīšana | gab. | 2 |
| 6.7 | Ceļa zīmes Nr. 501 uzstādīšana | gab. | 1 |
| 6.7 | Ceļa zīmes Nr. 502 uzstādīšana | gab. | 1 |
| 6.8 | Ceļa zīmes Nr. 503 uzstādīšana | gab. | 2 |
| 6.9 | Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.930 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem dzeltenas krāsas, 40 cm platumā | m2 | 3.5 |

3.Īpašie noteikumi:

3.1.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.nodaļa un PVN likuma 142. panta noteiktajam.

3.2.Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”.

3.3.Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.

3.4.Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas -pieņemšanas akts būvdarbiem”.

3.5.Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāri (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).

3.6.Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā.

3.7.Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.

3.8.Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”.

3.9.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.

3.10.Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

3.11.Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 10 km no būvlaukuma.

3.12.Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-15 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.

3.13.Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.

3.14.Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu būvprojektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

3.15.Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

3.16.Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.

4.Darbu uzsākšanas termiņš: 14 dienas no līguma parakstīšanas datuma.

5.Darbu izpildes termiņš: 6 mēneši no līguma parakstīšanas datuma.

6.Garantijas laiks: 5 gadi.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- “Komunālās saimniecības pārvalde” būvinženieris               (personiskais paraksts) A.Džeriņš

2.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma izbūve pie

Daugavpils Bērnu veselības centra,

Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz

18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no

18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā

(veidne)

“Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| būvkomersanta reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā “Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/146;

- apņemas veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tehniskajai dokumentācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma izbūve pie

Daugavpils Bērnu veselības centra,

Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz

18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no

18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN) | Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma izbūve pie

Daugavpils Bērnu veselības centra,

Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz

18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no

18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Būvprakses sertifikāta Nr.:

- Būvprakses sertifikāta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Darbu izmaksas (euro bez PVN) | Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) | Izpildīto būvdarbu detalizēts apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/146, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma „Par auto stāvlaukuma izbūvi pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī” izpildes.

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma izbūve pie

Daugavpils Bērnu veselības centra,

Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz

18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no

18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta Nr.:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/146, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ______________ (būvspeciālista nosaukums – elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanas speciālists, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists, elektrodrošības speciālists) strādāt pie iepirkuma līguma „Par auto stāvlaukuma izbūvi pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī” izpildes.

Pielikumā (elektrodrošības specialistam): izglītības dokuments (kopija) uz ___________ lp.

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma izbūve pie

Daugavpils Bērnu veselības centra,

Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz

18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no

18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līguma summas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma izbūve pie

Daugavpils Bērnu veselības centra,

Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz

18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no

18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Nedēļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma izbūve pie

Daugavpils Bērnu veselības centra,

Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz

18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no

18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Personas kods | Sertifikāta nosaukums, Nr. | Tālruņa numurs, e-pasta adrese | Ja speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija vai ar speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti vai ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanas speciālists |  |  |  |  |  |
| 3. | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrodrošības speciālists |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma izbūve pie

Daugavpils Bērnu veselības centra,

Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz

18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no

18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________,

piedāvā veikt būvdarbus iepirkuma “Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/146, ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma summu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā saskaņā ar tehnisko dokumentāciju;

- piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

Apņemamies:

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam,

- pilnībā veikt būvdarbus 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

Pielikumā: veicamo darbu saraksts uz ___________ lp., kas sagatavots atbilstoši nolikuma 10.pielikumam un  saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – (pielikums Nr.9.), ņemot vērā tehniskajā specifikācijā “Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī” 2.punktā norādītos darbu apjomus.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma izbūve pie

Daugavpils Bērnu veselības centra,

Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz

18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no

18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

VEICAMO DARBU SARAKSTS

(veidne)

| Objekta nosaukums |  | 1. kārta (18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) | Kopējā cena (euro) |
| 1. | Vispārēja nodaļa |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilizācija, satiksmes organizācija būvdarbu laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērišana |  | KS | 1 |  |  |
| 2. | Dažādi darbi |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Uzmērīšana un nospraušana |  | ha | 0.10 |  |  |
| 2.2 | Esošās segas konstrukcijas demontāža vidēji 15 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni |  | m3 | 41.0 |  |  |
| 2.3 | Ietves betona apmaļu demontāža un utilizācija |  | m | 120.0 |  |  |
| 2.4 | Asfalta seguma zāģēšana |  | m | 11.0 |  |  |
| 2.5 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=4cm |  | m2 | 5.5 |  |  |
| 2.6 | Sakaru kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar logotipu ""Lattelecom" (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) |  | gab. | 2 |  |  |
| 2.7 | Saimnieciskās kanalizācijas, ūdensvada aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) |  | gab. | 3 |  |  |
| 2.8 | Saimnieciskās kanalizācijas, ūdensvada aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) |  | gab. | 3 |  |  |
| 2.9 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu |  | gab. | 16 |  |  |
| 2.10 | Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu |  | m2 | 6.0 |  |  |
| 2.11 | Celmu laušana |  | gab. | 2 |  |  |
| 2.12 | Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku |  | m | 11.0 |  |  |
| 2.13 | Būvju pamatu krasojamā hidroizolācija ar bitumena mastiku 2 kārtās |  | m2 | 63.0 |  |  |
| 2.14 | Pagrabstāva loga atjaunošana |  | gab. | 4 |  |  |
| 3. | Zemes klātne |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Augu zemes noņemšana vidēji 15cm biezumā un transportēšana uz atbērtni |  | m3 | 109.0 |  |  |
| 3.2 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana) |  | m3 | 458.0 |  |  |
| 4. | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |  |
|  | Brauktuve: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm |  | m3 | 143.0 |  |  |
| 4.2 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=14cm |  | m2 | 367.0 |  |  |
| 4.3 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=12cm |  | m2 | 367.0 |  |  |
|  | Stāvlaukums: |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm |  | m3 | 67.0 |  |  |
| 4.5 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=14cm |  | m2 | 210.0 |  |  |
| 4.6 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm |  | m2 | 210.0 |  |  |
| 4.7 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm |  | m2 | 210.0 |  |  |
| 4.8 | Betona bruģa (TAVR bez fāzes 201x162x80, sarkans) seguma būvniecība 8cm biezumā |  | m2 | 206.2 |  |  |
| 4.9 | Betona bruģa (TAVR bez fāzes 201x162x80, balts) seguma būvniecība 8cm biezumā |  | m2 | 3.8 |  |  |
|  | Gājēju ietve un saliņas: |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm |  | m3 | 82.0 |  |  |
| 4.11 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm |  | m2 | 356.0 |  |  |
| 4.12 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3cm |  | m2 | 286.5 |  |  |
| 4.13 | Betona bruģa (Prizma, 200x100x60, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā |  | m2 | 281.0 |  |  |
| 4.14 | Betona bruģa (200x100x60, taktīlais-gaišipelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā |  | m2 | 3.0 |  |  |
| 4.15 | Betona bruģa (200x100x60,taktīlais-dzeltens) seguma būvniecība 6cm biezumā |  | m2 | 2.5 |  |  |
| 4.16 | Cementa-smilts mais. 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm |  | m2 | 69.5 |  |  |
| 4.17 | Dabīgā akmens (skaldīto laukakmeņu) bruģa fr.100/150mm seguma būvniecība |  | m2 | 69.5 |  |  |
| 5. | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |  |
|  | Brauktuve: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Karstā asfalta apakškārtas AC 11base būvniecība, h=4cm |  | m2 | 367.0 |  |  |
| 5.2 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf būvniecība, h=4cm |  | m2 | 372.5 |  |  |
| 6. | Satiksmes aprīkojums |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā), t.sk. slīpas |  | m | 126.0 |  |  |
| 6.2 | Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) |  | m | 234.0 |  |  |
| 6.3 | Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) |  | m | 54.0 |  |  |
| 6.4 | Cinkoto metāla balstu uzstādīšana |  | gab. | 3 |  |  |
| 6.5 | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana |  | gab. | 1 |  |  |
| 6.6 | Ceļa zīmes Nr. 402 uzstādīšana |  | gab. | 1 |  |  |
| 6.7 | Ceļa zīmes Nr. 501 uzstādīšana |  | gab. | 1 |  |  |
| 6.8 | Ceļa zīmes Nr. 503 uzstādīšana |  | gab. | 1 |  |  |
| 6.9 | Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.945 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem dzeltenas krāsas, 10 cm platumā |  | m2 | 1.2 |  |  |
| 7. | Lietus ūdens novadīšana |  |  |  |  |  |
| 7.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD200mm (8kN/m2) izbūve būvgrāvī, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu/aizbēršanu un visas pārbaudes |  |  |  |  |  |
|  | Dziļums līdz 1.5 m |  | m | 4.3 |  |  |
| 7.2 | Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas ar pretvārstu PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.60m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/400 šahtas diametrs ) |  |  |  |  |  |
|  | Dziļums līdz 1.5 m |  | kompl. | 2 |  |  |
| 8. | Apgaismojuma ierīkošana |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības darbi: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Bedres rakšana un aizbēršana ZS uzmavai |  | gab. | 1 |  |  |
| 8.2 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) |  | gab. | 4 |  |  |
| 8.3 | Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārcelšana - bez sprieguma, ar tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) |  | m | 20.0 |  |  |
| 8.4 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam |  | balsts | 4 |  |  |
| 8.5 | Esoša apgaismojuma balsta pārvietošana |  | kompl. | 4 |  |  |
| 8.6 | Dokumentācijas sagatavošana |  | objekts | 1 |  |  |
| 8.7 | EPL digitālā uzmērīšana |  | objekts | 1 |  |  |
| 8.8 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana |  | objekts | 1 |  |  |
| 8.9 | Rakšanas atļaujas saņemšana |  | objekts | 1 |  |  |
| 8.10 | Pārējie montāžas darbi |  | objekts | 1 |  |  |
|  | Būvniecības materiāli: |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Kabeļu savienojuma uzmava POLJ-01/5x25-70 |  | kompl. | 1 |  |  |
| 8.12 | Kabelis ar Al dzīslām NAYY-J-05x35 |  | m | 5.0 |  |  |
| 8.13 | Kabeļa galu apdare SEH5 65-15 |  | gab. | 1 |  |  |
| 8.14 | Šķembas |  | m3 | 0.1 |  |  |
| 8.15 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| PVN (__%) |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

VEICAMO DARBU SARAKSTS

(veidne)

| Objekta nosaukums |  | 2. kārta (Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) |  | Kopējā cena (euro) |
| 1. | Vispārēja nodaļa |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilizācija, satiksmes organizācija būvdarbu laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērījumu shēmas uzmērīšana |  | KS | 1 |  |  |  |
| 2. | Dažādi darbi |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Uzmērīšana un nospraušana |  | ha | 0.12 |  |  |  |
| 2.2 | Esošās segas konstrukcijas demontāža vidēji 15 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni |  | m3 | 138.0 |  |  |  |
| 2.3 | Esošā betona bruģakmeņu seguma demontāža, saglabājot būvobjektā atkārtotai izmantošanai |  | m2 | 18.6 |  |  |  |
| 2.4 | Ietves betona apmaļu demontāža un utilizācija |  | m | 220.0 |  |  |  |
| 2.5 | Brauktuves betona apmaļu demontāža un utilizācija |  | m | 252.0 |  |  |  |
| 2.6 | Asfalta seguma zāģēšana |  | m | 290.0 |  |  |  |
| 2.7 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=4cm |  | m2 | 143.0 |  |  |  |
| 2.8 | Sakaru kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar logotipu ""Lattelecom" (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 2.9 | Kanalizācijas (spiedvada, lietusūdens un saimnieciskās) aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) |  | gab. | 16 |  |  |  |
| 2.10 | Ceļa zīmju ar stabu demontāža un transportēšana uz atbērtni |  | kompl. | 6 |  |  |  |
| 2.11 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu |  | gab. | 20 |  |  |  |
| 2.12 | Celmu laušana |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 2.13 | Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku |  | m | 290.0 |  |  |  |
| 2.14 | Būvju pamatu krasojamā hidroizolācija ar bitumena mastiku 2 kārtās |  | m2 | 89.0 |  |  |  |
| 2.15 | Pagrabstāva loga atjaunošana |  | gab. | 8 |  |  |  |
| 3. | Zemes klātne |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Augu zemes noņemšana vidēji 15cm biezumā un transportēšana uz atbērtni |  | m3 | 31.0 |  |  |  |
| 3.2 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana) |  | m3 | 418.0 |  |  |  |
| 3.3 | Zālāju atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm |  | m2 | 9.0 |  |  |  |
| 4. | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |  |  |
|  | Brauktuve, nobrauktuves: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=14cm |  | m2 | 235.5 |  |  |  |
| 4.2 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=12cm |  | m2 | 235.5 |  |  |  |
|  | Stāvlaukums: |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm |  | m3 | 104.0 |  |  |  |
| 4.4 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=14cm |  | m2 | 301.5 |  |  |  |
| 4.5 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm |  | m2 | 301.5 |  |  |  |
| 4.6 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm |  | m2 | 301.5 |  |  |  |
| 4.7 | Betona bruģa (TAVR bez fāzes 201x162x80, sarkans) seguma būvniecība 8cm biezumā |  | m2 | 295.1 |  |  |  |
| 4.8 | Betona bruģa (TAVR bez fāzes 201x162x80, balts) seguma būvniecība 8cm biezumā |  | m2 | 6.4 |  |  |  |
|  | Gājēju ietve un saliņas: |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm |  | m3 | 120.0 |  |  |  |
| 4.10 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm |  | m2 | 523.0 |  |  |  |
| 4.11 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3cm |  | m2 | 427.5 |  |  |  |
| 4.12 | Betona bruģa (Mozaika, 5 izmēru bruģakmeni, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā |  | m2 | 398.6 |  |  |  |
| 4.13 | Betona bruģa seguma būvniecība, izmantojot esošos bruģakmeņus |  | m2 | 14.5 |  |  |  |
| 4.14 | Betona bruģa (200x100x60, taktīlais - gaiši pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā |  | m2 | 3.6 |  |  |  |
| 4.15 | Betona bruģa (200x100x60,taktīlais-dzeltens) seguma būvniecība 6cm biezumā |  | m2 | 10.8 |  |  |  |
| 4.16 | Cementa-smilts mais. 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm |  | m2 | 95.5 |  |  |  |
| 4.17 | Dabīgā akmens (skaldīto laukakmeņu) bruģa fr.100/150mm seguma būvniecība |  | m2 | 95.5 |  |  |  |
| 5. | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |  |  |
|  | Brauktuve: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Karstā asfalta apakškārtas AC 11base būvniecība, h=4cm |  | m2 | 235.5 |  |  |  |
| 5.2 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf būvniecība, h=4cm |  | m2 | 378.5 |  |  |  |
| 6. | Satiksmes aprīkojums |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā), t.sk. slīpas |  | m | 132.0 |  |  |  |
| 6.2 | Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) |  | m | 302.0 |  |  |  |
| 6.3 | Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) |  | m | 88.0 |  |  |  |
| 6.4 | Cinkoto metāla balstu uzstādīšana |  | gab. | 6 |  |  |  |
| 6.5 | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 6.6 | Ceļa zīmes Nr. 537 uzstādīšana |  | gab. | 2 |  |  |  |
| 6.7 | Ceļa zīmes Nr. 803 uzstādīšana |  | gab. | 2 |  |  |  |
| 6.8 | Ceļa zīmes Nr. 844 uzstādīšana |  | gab. | 2 |  |  |  |
| 6.9 | Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.930 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem dzeltenas krāsas, 40 cm platumā |  | m2 | 1.8 |  |  |  |
| 6.10 | Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.920 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem dzeltenas krāsas, 10 cm platumā |  | m2 | 2.0 |  |  |  |
| 6.11 | Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.945 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem dzeltenas krāsas, 10 cm platumā |  | m2 | 1.3 |  |  |  |
| 7. | Lietus ūdens novadīšana |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD200mm (8kN/m2) izbūve būvgrāvī, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu/aizbēršanu un visas pārbaudes |  |  |  |  |  |  |
|  | Dziļums līdz 1.5 m |  | m | 3.5 |  |  |  |
| 7.2 | Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas ar pretvārstu PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.60m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/400 šahtas diametrs ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Dziļums līdz 1.5 m |  | kompl. | 1 |  |  |  |
| 7.3 | Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas uzstādīšana, demontējot esošos- ieskaitot visus rakšanas darbus, esošo gūliju demontāžu, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.60m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/400 šahtas diametrs ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Dziļums līdz 1.5 m |  | kompl. | 4 |  |  |  |
| 8. | Apgaismojuma ierīkošana |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības darbi: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 8.2 | Bedres rakšana un aizbēršana ZS uzmavai |  | gab. | 2 |  |  |  |
| 8.3 | Bedres rakšana un aizbēršana ZS komutācijas sadalnei |  | gab. | 3 |  |  |  |
| 8.4 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) |  | gab. | 9 |  |  |  |
| 8.5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) |  | m | 135.0 |  |  |  |
| 8.6 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā |  | m | 146.0 |  |  |  |
| 8.7 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana |  | m | 155.0 |  |  |  |
| 8.8 | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā |  | m | 40.0 |  |  |  |
| 8.9 | ZS kabeļa 5x35mm2 montāža apgaismojuma balstā |  | m | 20.0 |  |  |  |
| 8.10 | ZS kabeļa 5x35mm2 montāža aizsargcaurulē D50mm |  | m | 12.0 |  |  |  |
| 8.11 | ZS kabeļa 5x35mm2 montāža aizsargcaurulē D75mm |  | m | 134.0 |  |  |  |
| 8.12 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam |  | balsts | 4 |  |  |  |
| 8.13 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma sadalnei |  | kabelis | 3 |  |  |  |
| 8.14 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāža |  | gab. | 12 |  |  |  |
| 8.15 | Kabeļu savienojuma uzmavas montāža |  | kompl. | 3 |  |  |  |
| 8.16 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu |  | gab. | 7 |  |  |  |
| 8.17 | Apgaismojuma komutācijas sadalnes montāža |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 8.18 | Apgaismojuma komutācijas sadalnes atkārtota zemējuma montāža |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 8.19 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 8.20 | Apgaismojuma balsta montāža |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 8.21 | Konsoles montāža uz balsta |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 8.22 | Gaismekļa montāža uz konsoles |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 8.23 | Dokumentācijas sagatavošana |  | objekts | 1 |  |  |  |
| 8.24 | EPL digitālā uzmērīšana |  | objekts | 1 |  |  |  |
| 8.25 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana |  | objekts | 1 |  |  |  |
| 8.26 | Rakšanas atļaujas saņemšana |  | objekts | 1 |  |  |  |
| 8.27 | Pārējie montāžas darbi |  | objekts | 1 |  |  |  |
|  | Būvniecības materiāli: |  |  |  |  |  |  |
| 8.28 | Kabeļu savienojuma uzmava POLJ-01/5x25-70 |  | kompl. | 2 |  |  |  |
| 8.29 | Stabs ielas, konisks 6.5m (6m virs zemes) cinkots (Ø60, Ø125) |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 8.30 | Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 8.31 | Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 8.32 | Apgaismojuma balsta DBP-13 |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 8.33 | Nozarošanas spaiļu kompl. SV15.5 4xKE10.1 un 1xKE10.3 (10-35Al/1.5-25Cu) |  | kompl. | 4 |  |  |  |
| 8.34 | 1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 8.35 | Sliede DIN TS 35/010/0 10cm |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 8.36 | Gaismeklis Malaga LED Philips BGS213 ECO82/740 II 48/60A PL |  | kompl. | 4 |  |  |  |
| 8.37 | Kabelis ar Al dzīslām NAYY-J-05x35 |  | m | 170.0 |  |  |  |
| 8.38 | Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5 |  | m | 40.0 |  |  |  |
| 8.39 | Kabeļa galu apdare SEH5 65-15 |  | gab. | 12 |  |  |  |
| 8.40 | Sadalne KKM-2-21-003 |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 8.41 | Pamatne PKKM-2 |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 8.42 | Keramzīts, frakcija 4-10mm |  | l | 30.0 |  |  |  |
| 8.43 | Plastmasas aizsargcaurule Ø75, gofrētā, meh. Izturība 750N ar vilkšanas stiepli |  | m | 134.0 |  |  |  |
| 8.44 | Plastmasas aizsargcaurule Ø50, gofrētā, meh. Izturība 450N ar vilkšanas stiepli (ievadiem balstos) |  | m | 12.0 |  |  |  |
| 8.45 | Brīdinājuma lente "Uzmanibu kabelis" 80mm sarkana |  | m | 155.0 |  |  |  |
| 8.46 | Kabeļu kurpe SAL 1.27 |  | gab. | 2 |  |  |  |
| 8.47 | Apaļtērauds Ø10mm |  | m | 5.0 |  |  |  |
| 8.48 | Elektrods Ø20mm, L=3x1,5m |  | gab. | 2 |  |  |  |
| 8.49 | Stieņa spice TE20 |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 8.50 | Šķembas |  | m3 | 0.5 |  |  |  |
| 8.51 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |  |  |
|  | Demontāžas darbi: |  |  |  |  |  |  |
| 8.52 | Esošā gaismekļa demontāža |  | gab. | 3 |  |  |  |
| 8.53 | Esošā apgaismojuma basta demontāža |  | gab. | 3 |  |  |  |
| 8.54 | Esošā apgaismojuma balsta pamata demontāža |  | gab. | 3 |  |  |  |
| 8.55 | Apgaismojuma komutācijas sadalnes demontāža |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 8.56 | ZS kabeļa demontāža/izvešana no ekspluatācijas |  | m | 15.0 |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN (__%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |

VEICAMO DARBU SARAKSTS

(veidne)

| Objekta nosaukums |  | 3. kārta (Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) |  | Kopējā cena (euro) |
| 1. | Vispārēja nodaļa |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilizācija, satiksmes organizācija būvdarbu laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērišana |  | KS | 1 |  |  |  |
| 2. | Dažādi darbi |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Uzmērīšana un nospraušana |  | ha | 0.11595 |  |  |  |
| 2.2 | Esošās segas konstrukcijas demontāža vidēji 15 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni |  | m3 | 160.5 |  |  |  |
| 2.3 | Esošā laukakmeņu seguma demontāža, daļēji saglabājot būvobjektā atkārtotai izmantošanai |  | m2 | 78.0 |  |  |  |
| 2.4 | Esošā betona bruģakmeņu seguma demontāža, saglabājot būvobjektā atkārtotai izmantošanai |  | m2 | 5.0 |  |  |  |
| 2.5 | Ietves betona apmaļu demontāža un utilizācija |  | m | 62.0 |  |  |  |
| 2.6 | Brauktuves betona apmaļu demontāža un utilizācija |  | m | 205.0 |  |  |  |
| 2.7 | Asfalta seguma zāģēšana |  | m | 254.0 |  |  |  |
| 2.8 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=4cm |  | m2 | 110.5 |  |  |  |
| 2.9 | Sakaru kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar logotipu ""Lattelecom" (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 2.10 | Sakaru kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar logotipu ""Lattelecom" (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 2.11 | Siltumtrases aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 2.12 | Siltumtrases aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 2.13 | Ūdensvada un kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 2.14 | Ceļa zīmju ar stabu demontāža un transportēšana uz atbērtni |  | kompl. | 2 |  |  |  |
| 2.15 | Ceļa zīmju vairogu demontāža un transportēšana uz atbērtni |  | gab. | 3 |  |  |  |
| 2.16 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā |  | gab. | 4 |  |  |  |
| 2.17 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu |  | gab. | 10 |  |  |  |
| 2.18 | Celmu laušana |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 2.19 | Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku |  | m | 254.0 |  |  |  |
| 2.20 | Būvju pamatu krasojamā hidroizolācija ar bitumena mastiku 2 kārtās |  | m2 | 60.0 |  |  |  |
| 2.21 | Pagrabstāva loga atjaunošana |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 3. | Zemes klātne |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana) |  | m3 | 405.0 |  |  |  |
| 3.2 | Zālāju atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm |  | m2 | 61.0 |  |  |  |
| 4. | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |  |  |
|  | Brauktuve, nobrauktuves: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=14cm |  | m2 | 157.5 |  |  |  |
| 4.2 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=12cm |  | m2 | 157.5 |  |  |  |
|  | Stāvlaukums: |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm |  | m3 | 88.0 |  |  |  |
| 4.4 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība, h=14cm |  | m2 | 255.5 |  |  |  |
| 4.5 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm |  | m2 | 255.5 |  |  |  |
| 4.6 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm |  | m2 | 255.5 |  |  |  |
| 4.7 | Betona bruģa (TAVR bez fāzes 201x162x80, sarkans) seguma būvniecība 8cm biezumā |  | m2 | 249.1 |  |  |  |
| 4.8 | Betona bruģa (TAVR bez fāzes 201x162x80, balts) seguma būvniecība 8cm biezumā |  | m2 | 6.4 |  |  |  |
|  | Gājēju ietve un saliņas: |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm |  | m3 | 146.0 |  |  |  |
| 4.10 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm |  | m2 | 636.0 |  |  |  |
| 4.11 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3cm |  | m2 | 592.0 |  |  |  |
| 4.12 | Betona bruģa (Mozaika, 5 izmēru bruģakmeni, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā |  | m2 | 577.0 |  |  |  |
| 4.13 | Betona bruģa (Prizma, 200x100x60, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā |  | m2 | 2.0 |  |  |  |
| 4.14 | Betona bruģa seguma būvniecība, izmantojot esošos bruģakmeņus |  | m2 | 5.0 |  |  |  |
| 4.15 | Betona bruģa (200x100x60,taktīlais-dzeltens) seguma būvniecība 6cm biezumā |  | m2 | 8.0 |  |  |  |
| 4.16 | Cementa-smilts mais. 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5cm |  | m2 | 44.0 |  |  |  |
| 4.17 | Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība, izmantojot esošos laukakmeņus |  | m2 | 44.0 |  |  |  |
| 5. | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |  |  |
|  | Brauktuve: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Karstā asfalta apakškārtas AC 11base būvniecība, h=4cm |  | m2 | 157.5 |  |  |  |
| 5.2 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf būvniecība, h=4cm |  | m2 | 268.0 |  |  |  |
| 6. | Satiksmes aprīkojums |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā), t.sk. slīpas |  | m | 192.0 |  |  |  |
| 6.2 | Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) |  | m | 156.0 |  |  |  |
| 6.3 | Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) |  | m | 145.0 |  |  |  |
| 6.4 | Cinkoto metāla balstu uzstādīšana |  | gab. | 5 |  |  |  |
| 6.5 | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana |  | gab. | 3 |  |  |  |
| 6.6 | Ceļa zīmes Nr. 301 uzstādīšana |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 6.6 | Ceļa zīmes Nr. 401 uzstādīšana |  | gab. | 2 |  |  |  |
| 6.6 | Ceļa zīmes Nr. 406 uzstādīšana |  | gab. | 2 |  |  |  |
| 6.7 | Ceļa zīmes Nr. 501 uzstādīšana |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 6.7 | Ceļa zīmes Nr. 502 uzstādīšana |  | gab. | 1 |  |  |  |
| 6.8 | Ceļa zīmes Nr. 503 uzstādīšana |  | gab. | 2 |  |  |  |
| 6.9 | Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.930 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem dzeltenas krāsas, 40 cm platumā |  | m2 | 3.5 |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN (__%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

11.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma izbūve pie

Daugavpils Bērnu veselības centra,

Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz

18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no

18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

LĪGUMS

Par auto stāvlaukuma izbūvi pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī

Daugavpils                                                                                         	            2016.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti PUSES,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/146, noslēdza šādu Līgumu:

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt auto stāvlaukuma izbūvi pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī, (turpmāk tekstā – Būvdarbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegtajam veicamo darbu sarakstam (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Tāme), būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks), galvenā personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – Personāla saraksts) apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēju saraksts), Tehniskajai dokumentācijai (Līguma pielikums Nr.6 tiek pievienots līgumam atsevišķi). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

  - UZŅĒMĒJS Būvdarbus izpilda saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un līguma pielikumiem, kā arī saskaņā „Ceļu specifikācija 2015” un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktos būvobjekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Tehniskās specifikācijas.

  - UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un Konkursa nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu (atbilstoši Līguma pielikumiem) saistītie izdevumi.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN. PVN 21% sastāda ____________ EUR (summa vārdiem euro). Līguma summa ar PVN ir ________ EUR (summa vārdiem euro) (turpmāk tekstā – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet maksāts budžetā, piemērojot „reverso” (apgriezto) maksāšanas kārtību saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

  - Līguma summa sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

  - PASŪTĪTĀJAM nav pienākums apgūt visu Būvdarbu apjomu, kas noteikti Tehniskajā specifikācijā.

  - Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.

  - UZŅĒMĒJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem.

  - PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:

    - PUSES ir parakstījušas aktu par kārtējo izpildīto Būvdarbu apjomu;

    - UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

  - Nekvalitatīvi vai Tehniskajai specifikācijai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.

- Termiņi

- Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

- Būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma apbusējas parakstīšanas dienas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu pabeigšanas akts.

- Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvdarbu izpildes Kalendāro grafiku. Ja tam ir  objektīvs pamatojums, PUSES var vienoties par izmaiņām Kalendārajā grafikā.

- Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā nav iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums.

- Līguma izpildes laikā, PUSĒM vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kurš radies PUSĒM neparedzamo apstākļu dēļ, meteoroloģisko apstākļu dēļ vai citu no pusēm neatkarīgo apstākļu iestāšanās dēļ. Šajā gadījumā iepirkuma līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums.

- Apdrošināšana un garantijas

- UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā,

- UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

- Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.

- UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

- Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

- Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz būvdarbu garantijas laika garantijas iesniegšanas brīdim.

- UZŅĒMĒJS būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienā iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu būvdarbu garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

- Būvdarbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas nodarītos zaudējumus vai, lai ieturētu Līgumā nolīgto līgumsodu.

- Būvdarbu garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 5 (piecus) gadus no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

- UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

- UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildi būvobjektā uzsāk ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

- UZŅĒMĒJS uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī, ja nepieciešams, juridiskajām un fiziskajām personām.

- UZŅĒMĒJS uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus.

- UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā ievēro vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:

5.4.1.Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

5.4.2.Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.

- Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJA norādītajos termiņos, bet nepārsniedzot Līgumā 3.2.punktā noteikto termiņu.

- Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. pašvaldības iestāžu prasībām. UZŅĒMĒJS ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un ir atbildīgs par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi.

- Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā.

- Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.

- Trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

- UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā katru nedēļu organizē darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus.

- Ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

- Pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

- Līguma 5.12.punktā norādītos zaudējumus PASŪTĪTĀJS fiksē aktā un zaudējumus ietur no Līguma summas maksājuma.

- UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu būvobjektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā.

- UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

- UZŅĒMĒJS izņem rakšanas atļauju saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

- UZŅĒMĒJS atbild par satiksmes organizāciju un Darbu izpildes vietas aprīkošanu Darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un Darbu izpildes vieta aprīkojama atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

- UZŅĒMĒJS izstrādā satiksmes organizācijas shēmas, kā arī saskaņot Darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

- UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu PASŪTĪTĀJA norādītajā adresē nodod atgūto materiālu veidus.

- PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

- Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.

- UZŅĒMĒJS nodrošina Būvdarbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs __________ (būvprakses sertifikāta Nr.______), mob. tālrunis _________, e-pasts _________.

- UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.

- UZŅĒMĒJS veic citus šajā Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā noteiktos pienākumus vai darbības.

- UZŅĒMĒJAM ir tiesības lūgt PASŪTĪTĀJAM tehnoloģisko pārtraukumu.

- UZŅĒMĒJA personāls un apakšuzņēmēji

- UZŅĒMĒJA personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 6.sadaļas nosacījumus.

- Ja tiek veikta būvdarbu vadītāja maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, pievienojot attiecīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

- Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu oriģinālu.

- PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma 6.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

- piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;

- tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

- PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Ja UZŅĒMĒJS neievēro Līguma 6.sadaļā minēto kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt Darbus līdz UZŅĒMĒJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 3.2.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.

- Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc UZŅĒMĒJS iniciatīvas neatbrīvo UZŅĒMĒJS no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek PASŪTĪTĀJAM papildus pienākumus un saistības.

- PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

- Nozīmēt savu pārstāvi (Būvuzraugu) Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

- Nodrošināt UZŅĒMĒJA personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam darbu izpildes noteiktajos laikos vai citos PUŠU saskaņotos laikos. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešams izmantot būvobjektam blakus esošo teritoriju, ielu vai ietvi, UZŅĒMĒJS patstāvīgi vienojas ar attiecīgās teritorijas īpašnieku (valdītāju) par teritorijas izmantošanas nosacījumiem un sedz ar to saistītās izmaksas.

- UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu apjomu un izmaksas. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to UZŅĒMĒJU.

- PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.

- Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.

- PASŪTĪTĀJAM ir pienākums izvērtēt UZŅĒMĒJA lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību.

- Būvdarbu pieņemšana – nodošana

- Pēc Būvdarbu pabeigšanas, izpildītos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM parakstot Būvdarbu pabeigšanas aktu.

- Būvdarbu izpilde un nodošana tiek veikta pa posmiem.

- Būvdarbu garantija

- Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas brīža.

- Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

- Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski vai nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

- Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni vai ar vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir trīs dienu laikā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM.

- Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

- Ja UZŅĒMĒJS Līguma 9.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu Līguma 9.4.punktā norādītā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmakas apmaksā UZŅĒMĒJS.

- PUŠU atbildība

- PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

- UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.

- UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

- Ja UZŅĒMĒJS Līgumā norādītajos termiņos neuzsāk vai nenodod Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs  piemērot līgumsodu 0,2 % apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās līgumcenas par darbu izpildi par katru darbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma summas.

- Ja UZŅĒMĒJS nenovērš defektus Līguma 9.4.punktā norādītajos termiņos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % apmērā no nenovērsto defektu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma summas, kā arī atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, kas tam radušies defektu savlaicīgas nenovēršanas rezultātā. Zaudējumu apmēru nosaka, pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – strīds tiek izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. UZŅĒMĒJS tiek atbrīvots no līgumsodu nomaksas, ja izpilde kavēta PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

- Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma summas.

- UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM vai izmanto attiecīgo garantiju.

- Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

- Nepārvarama vara

- PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

- PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

- Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

- Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

- PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja:

- UZŅĒMĒJS veic Būvdarbus neatbilstoši Līguma vai tā pielikumu noteikumiem vai Pasūtītāja likumīgajiem norādījumiem. Pasūtītājam nav pienākuma atlīdzināt šādas UZŅĒMĒJA rīcības rezultātā tam radušos zaudējumus;

- UZŅĒMĒJA vainas (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošu apstākļus rezultātā PASŪTĪTĀJAM radušies materiāli zaudējumi;

- Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

- UZŅĒMĒJS pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu;

- UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma saistību izpildes garantiju/būvdarbu garantijas laika garantiju, vai arī ja iesniegtā Līguma saistbīu izpildes garantija/būvdarbu garantijas laika garantija ir zaudējusi spēku un jaunā garantija nav savlaicīgi iesniegta;

- UZŅĒMĒJS ir neuzsācis Būvdarbus līgumā noteiktajā termiņā vai ir nokavējis Būvdarbu nodošanas termiņu. Šajā gadījumā iestājas sekas, kas ir norādītas Līguma 10.4.punktā;

- UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

- Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma:

- UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, tad, piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.

- Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru PASŪTĪTĀJS jau ir samaksājis UZŅĒMĒJAM, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

- Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas un brīža.

- Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 12.2.1.-12.2.5.punktos paredzētajos gadījumos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

- Īpašuma tiesības

- PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu akceptēšanu Formā Nr.2.

- Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

- Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Ja Līguma darbības laikā tiek mainīts PASŪTĪTĀJAM pieejamais finansējums šim līgumam, PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, savstarpēji vienojoties, būs jākoriģē iespējamās izmaiņas un paredzamie maksājumi par izpildītajiem apjomiem Būvdarbu izpildes gaitā. Ja PASŪTĪTĀJS nevar vienoties ar UZŅĒMĒJU un noslēgt iepriekš minēto vienošanos, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM. Norēķini tiek veikti par faktiski paveikto darbu uz Līguma izbeigšanas brīdi.

- Noslēguma noteikumi

- Veicot jebkuras izmaiņas Būvdarbos, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmēs, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti.

- Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

- Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

- Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

- Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:

- no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______.

- no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.

- Līguma pielikumi

- 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;

- 2.pielikums – Tāme uz __ (______) lapām;

- 3.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz __ (______) lapām;

- 4.pielikums – Personāla saraksts uz __ (______) lapām;

- 5.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (______) lapām;

- 6.pielikums – Tehniskā dokumentācija (tiek pievienota līgumam atsevišķi);

- 7.pielikums – Līguma saistību izpildes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi);

- 8.pielikums – Būvdarbu garantijas laika garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).

- PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

12.pielikums

nolikumam “Auto stāvlaukuma izbūve pie

Daugavpils Bērnu veselības centra,

Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz

18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no

18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/146

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

– http://www.daugavpils.lv/lv/27

Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.