apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2018.gada 22.jūnija sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece

_________________ L.Brenča

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

„Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”

Identifikācijas numurs DPD 2018/79

NOLIKUMS

Daugavpils, 2018

- Vispārīgā informācija

- Iepirkuma „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē” (turpmāk – iepirkums) identifikācijas Nr. DPD 2018/79.

- Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām: Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

- Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, un līguma slēdzējs:

  - Iepirkuma 1.-4.daļā: Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika;

  - Iepirkuma 5.daļā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

- Kontaktpersona: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas juriste Ilga Leikuma, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts ilga.leikuma@daugavpils.lv. Kontaktpunkts: Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV-5401.

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods un daļas

- Iepirkuma priekšmets: Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms noteikts iepirkuma nolikumam pievienotajās tehniskajās specifikācijās (2.pielikums).

- Iepirkums dalīts šādās daļās:

| DAĻAS Nr. | Daļas nosaukums |
| --- | --- |
| 1.DAĻA | Pagrabtelpas logu bloku un palodžu uzstādīšana ar pilnu apdari Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī. |
| 2. DAĻA | „Zupas virtuves telpas” sienu un griestu remonts Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī. |
| 3. DAĻA | Otras evakuācijas izejas izbūve Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī. |
| 4. DAĻA | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālās/nakts patversmes pagrabtelpā Šaurā ielā 23, Daugavpilī. |
| 5. DAĻA | Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Inženieru ielā 16, Daugavpilī. |

- Iepirkuma nomenklatūras CPV kods:

  - CPV pamatkods: 45000000-7 (Celtniecības darbi.);

  - CPV papildkodi:

    - Iepirkuma 1.daļā: 45421100-5 (Durvju un logu, un to saistīto komponentu uzstādīšana.); 44221100-6 (Logi.);

    - Iepirkuma 2.daļā: 45430000-0 (Grīdu un sienu apdares darbi.);

    - Iepirkuma 3.daļā: 45454000-4 (Pārbūves darbi.);

    - Iepirkuma 4.daļā: 45343000-3 (Ugunsdrošības aprīkojuma uzstādīšanas darbi.);

    - Iepirkuma 5.daļā: 45443000-4 (Fasādes darbi.).

- Piedāvājumu var iesniegt vienā, vairākās vai visās iepirkuma daļās. Iesniedzot piedāvājumu vairākās iepirkuma daļās vienlaicīgi, pretendents izvērtē iespēju uzvaras gadījumā vienlaicīgi izpildīt visas daļas.

- Objektu apskate: Pretendenti ir tiesīgi iepazīties ar jebkuru objektu, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar kontaktpersonu. Pilnvarojums apskatei nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz ieinteresētā pretendenta izmaksas, kas saistītas ar objekta apskati.

  - Kontaktpersona iepirkuma 1.-4.daļā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” Saimniecības sektora vadītājs Valērijs Loginovs, tālr. 65440919, e-pasts valerijs.loginovs@socd.lv;

  - Kontaktpersona iepirkuma 5.daļā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa būvinženieris Vitālijs Kalniņš, tālr. 65440576, e-pasts vitalijs.kalnins@ip.daugavpils.lv.

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi

- Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu. Iepirkuma līgumus slēgs un norēķinus veiks Iepirkuma 1.-4.daļā Daugavpils pilsētas dome un Iepirkuma 5.daļā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

- Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (6.pielikums).

- Iepirkuma līguma izpildes termiņi:

| Iepirkuma daļas Nr. | Iepirkuma daļas nosaukums | Būvdarbu uzsākšanas termiņš no līguma parakstīšanas dienas | Būvdarbu izpildes termiņš no līguma parakstīšanas dienas | Garantijas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.DAĻA | Pagrabtelpas logu bloku un palodžu uzstādīšana ar pilnu apdari Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī. | 5 (piecas) dienas | 60 (sešdesmit) dienas | 5 (pieci) gadi |
| 2. DAĻA | „Zupas virtuves telpas” sienu un griestu remonts Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī. | 5 (piecas) dienas | 60 (sešdesmit) dienas | 5 (pieci) gadi |
| 3. DAĻA | Otras evakuācijas izejas izbūve Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī. | 5 (piecas) dienas | 90 (deviņdesmit) dienas | 5 (pieci) gadi |
| 4. DAĻA | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālās/nakts patversmes pagrabtelpā Šaurā ielā 23, Daugavpilī. | 5 (piecas) dienas | 15 (piecpadsmit) dienas | 2 (divi) gadi |
| 5. DAĻA | Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Inženieru ielā 16, Daugavpilī. | 5 (piecas) dienas | 30 (trīsdesmit) dienas | 3 (trīs) gadi |

- Iepirkuma līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt ne vēlāk kā līdz 2018.gada 5.jūlija plkst.10:00 pēc vietējā laika personīgi Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļā Imantas ielā 9-1B, Daugavpilī, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa, Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 5.jūlijā, plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļā, Imantas ielā 9-1B, Daugavpilī, Latvijas Republika, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums jāiesniedz vienā eksemplārā, latviešu valodā, drukātā veidā, bez labojumiem un dzēsumiem, lapas numurētas, cauršūtas un aizzīmogotas ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz pēdējās lapas otrā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls, izvieto apliecinājuma tekstu „Sanumurētas un cauršūtas (caurauklotas) X (XX) lapas”, kur zīmes "X" vietā norāda ar cipariem, bet zīmes "XX" vietā – ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu. Apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) piedāvājuma lapas (parakstu atšifrē un pievieno ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums. Apliecinājuma tekstu vai parakstu izvieto tā, lai tas vienlaikus atrastos gan uz piedāvājuma pēdējās lapas, gan uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls.

- Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa, Imantas iela 9-1B, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

„Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”,

identifikācijas Nr.DPD 2018/79,

neatvērt līdz 2018.gada 5.jūlija plkst.10:00.

- Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

- Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

- Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

  - titullapa (pēc izvēles);

  - satura rādītājs (pēc izvēles);

  - pilnvaras oriģināls, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona;

  - parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.pielikumu;

  - kvalifikācijas (atlases) dokumenti;

  - parakstīts tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikuma 4.pielikumam katrai daļai atsevišķi, iekļaujot darbu izpildes grafiku, garantijas apliecinājumu un galveno būvmateriālu sarakstu:

    - tehnisko piedāvājumu iesniedz par visu attiecīgās iepirkuma daļas tehniskās specifikācijas darbu apjomu;

    - tehniskā piedāvājuma darba grafika termiņš var būt īsāks, bet nevar būt garāks kā norādīts attiecīgās iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā;

    - garantijas termiņš var būt garāks, bet nevar būt īsāks kā noteikts attiecīgās iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā;

    - tehniskajam piedāvājumam pievieno attiecīgās iepirkuma daļas galveno būvmateriālu atbilstības sertifikātu kopijas. Piedāvātajam aprīkojumam un izmantojamiem būvmateriāliem jāatbilst tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām;

  - parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.pielikumu katrai daļai atsevišķi, norādot kopējo piedāvāto līgumcenu euro:

    - līgumcena jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata;

    - finanšu piedāvājumā norāda kopējo piedāvāto līgumcenu, ietverot tajā visas tiešās un netiešās izmaksas, proti, visi piemērojamie nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kā arī visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē izpildītu tehniskajā specifikācijā norādītos būvdarbus;

    - pretendents finanšu piedāvājumam pievieno tāmi. Tāmē jāiekļauj visi darbi un palīgdarbi, bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam. Tāmē norāda konkrētus būvmateriālu zīmolus vai ražotāju, kurus paredzēts iestrādāt un to tehnisko aprakstu tādā apjomā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par būvmateriālu un iekārtu atbilstību tehniskās specifikācijas (darbu apjomu) prasībām. Pretendents sastāda un iesniedz Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” paredzēto lokālo tāmi (5.pielikums, pieejams https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba). Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu. Tāmju dokumentācijas sastāvām pievieno koptāmi.

  - pretendenta tāmes elektroniskā formā (WORD vai EXCEL) CD kompaktdiskā vai līdzvērtīgā informācijas nesējā.

- Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

VI. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam

- Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. Apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālam ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

- Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu šādā apmērā:

  - Iepirkuma 1.daļā - EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi) apmērā;

  - Iepirkuma 2.daļā - EUR 200,00 (divi simti euro, 00 centi) apmērā;

  - Iepirkuma 3.daļā - EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) apmērā.;

  - Iepirkuma 4. un 5.daļā piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

- Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu Daugavpils pilsētas domes kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250, maksājuma mērķi norādot: piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”, DPD 2018/79, __.DAĻĀ.

- Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.

- Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 3 (trīs) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

- Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot Publisko iepirkumu likuma 50.panta septītajā daļā minēto gadījumu:

  - iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

  - ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

  - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

  - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

  - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

  - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Ja iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.

- Piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

- Pretendentu iesniegtie piedāvājumu nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pieprasījuma, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts mēneša laikā no īsākā no piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņa iestāšanās.

VII. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam

- Iepirkuma līguma projektā ir paredzēts līguma saistību izpildes nodrošinājums tam, ka līguma izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs līgumā minētās saistības.

- Atbilstoši iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no līguma izpildītāja puses neatsaucamu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad pasūtītājs paziņo, ka līguma izpildītājs nepilda (vai nepienācīgi pilda) minētā līguma saistības. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.

- Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus Līguma izpildītājs nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai un gadījumā, ja Līguma izpildītājs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu, vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes (nepienācīgas izpildes) dēļ.

- Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Līguma darbības termiņu.

- Līguma saistību izpildes nodrošinājuma oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc līguma izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

- Līguma izpildītājs, ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Līguma izpildītājs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem. Normatīvais akts pieejams https://likumi.lv/doc.php?id=287760.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 3. punkta nosacījumi;

  - pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai iepirkumā:

|  | Atbilstība kvalifikācijas (atlases) prasībām | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| --- | --- | --- |
| 52.1. | Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība un uz visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Informācija par Latvijā reģistrēta, licencēta vai sertificēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskās datubāzēs: www.ur.gov.lv un www.bis.gov.lv. Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam. Ārvalstī reģistrētam, licencētam vai sertificētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. |
| 52.2. | Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība un uz visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāiesniedz apliecinājums, ka, gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents piecu darba dienu laikā no rezultātu saņemšanas iesniegs iesniegumu institūcijai, lai reģistrētos Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 52.3. | Pretendents nodrošina attiecīgu speciālistu piesaisti līguma izpildei – atkarībā no daļas, kurā iesniedz piedāvājumu: 1.DAĻĀ: 1.1. speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā; 2.DAĻĀ: 2.1. speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā; 3.DAĻĀ: 3.1. speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā; 3.2. speciālistu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā; 3.3. speciālistu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana; 4.DAĻĀ: 4.1. speciālistu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā; 5.DAĻĀ: 5.1. speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā; 5.2. darba aizsardzības koordinatoru. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (sniedzot par to attiecīgus pierādījumus). | Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.pielikumam. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus un ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. Vēršam uzmanību tam, ka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 95.punkts nosaka, ka būvdarbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais būvdarbu veicējs. Skat. arī http://bvkb.gov.lv/lv/buvdarbi-un-buvuzraudziba-biezak-uzdotie-jautajumi Lūdzam ņemt vērā, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētos speciālistus un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu. |
| 52.4. | Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē. | Katra pretendenta piedāvātā speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. |
| 52.5. | Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā. Papildus Iepirkuma 3.daļā, pretendents (būvdarbu veicējs) apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā. | Pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā. Papildus Iepirkuma 3.daļā, pretendents (būvdarbu veicējs) iesniedz apliecinājumu par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā. |
| 52.6. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. |
| 52.7. | Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautos nosacījumus . | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem. |

- Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.

- Ja pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā (iepirkuma nolikuma 3.pielikums) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu.

  - Pretendents arī norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (iepirkuma nolikuma 3.pielikumā).

  - Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

  - Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

IX. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā daļā. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu daļā tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

- Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

- Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

- Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.

- Iepirkuma komisija:

  - pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši šajā nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - noteiks šī nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un šajā nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

X. Citi noteikumi

- Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu par to, ka iepirkuma dokumentu sagatavotājiem (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem  nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē.

- Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti.

- Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus šajā nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts;

- Tehniskais piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Līguma projekts.

1. Pielikums

iepirkuma nolikumam

„Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/79

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Daugavpilī, 2018.gada ____.________

Pretendents

_____________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. (ja tāds ir) ______________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. (ja tāds ir) _________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

Tālrunis, fakss ____________, e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)____________,

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)______________________________________________

Par iepirkuma līguma izpildi norādāmās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts:

_____________________________________________________________________________

Personas, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu amats, vārds, uzvārds ________________________________

Bankas rekvizīti: _______________________________________________________________

tā (vārds, uzvārds) (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar paraksta tiesībām) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties iepirkuma „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”, identifikācijas numurs DPD 2018/79, ___.daļā „______________”;

2. apliecina, ka:

2.1. piekrīt visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

2.2. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4.nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

2.5. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;

2.6. piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu, Pasūtītāja noteiktā laikā;

3. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

2. PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

„Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/79

- Iepirkuma

- „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”

- identifikācijas numurs DPD 2018/79

- Tehniskā specifikācija

- 1.DAĻĀ: „Pagrabtelpas logu bloku un palodžu uzstādīšana ar pilnu apdari Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī.”

1. Darba mērķis: veikt Sociālās/nakts patversmes Šaurā ielā 23, Daugavpilī, pagrabtelpās esošo koka logu bloku nomaiņu un jaunu PVC logu bloku uzstādīšanu tam paredzētās vietās, kā arī ārējo palodžu uzstādīšanu ar pilnu apdari.

2. Pašreizējās situācijas apraksts: Sociālās/nakts patversmes Šaurā ielā 23, Daugavpilī, pagrabtelpās ir izbūvētas 17 logu ailes 210 cm platumā un 116 cm augstumā. 11 (vienpadsmit) logu ailes ir aizmūrētas ar ķieģeļiem un 6 (sešas) ailēs  ir iebūvēti veci koka logi, kas ir aizsisti ar koka dēļiem.

3. Darba apjoms un logu bloku, palodžu parametri:

3.1. PVC logu bloku skaits: 17 gab. (43 m2).

3.2. ārējo palodžu skaits: 17 gab.

3.3. Logiem jābūt ar CE marķējumu;

3.4. Krāsa: ārpusē – balta / iekšpusē – balta;

3.5. Vēršanās: 1 x neverams, 1 x atverams, pozīcijā – atgāžams, pozīcijā – ziemas vēdināšana; 1x neverams.

3.6. Rokturis – standarta (1 gab. katram logam);

3.7. Blīvgumija krāsa – melna;

3.8. Ārējo palodzi veido no cinkota skārda, platums 190 mm (17 gab.). Ārējām palodzēm ir jābūt droši nostiprinātām pie rāmja un sienas. Palodžu galu saskares vietām ar sienu ir jābūt noizolētām pret mitruma nokļūšanu zem palodzes.

3.9. Logu siltumcaurlaidības koeficients Uf, ne lielāks par 0.9 W/m2K

4. Veicamie darba uzdevumi:

4.1. jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

4.2. pirms esošo logu nomaiņas un jaunu logu bloku uzstādīšanas jāveic precīzi mērījumi objektā, mērījumu veikšanas laiku saskaņojot ar pasūtītāju.

4.3. pirms logu bloku uzstādīšanas jaunās vietās jāveic atbilstošas platības ķieģeļu mūra demontāža.

4.4. vienlaikus ar esošo logu nomaiņu un to uzstādīšanu jaunās tam paredzētās vietās jāveic arī ārējo palodžu uzstādīšanu un loga uzstādīšanas rezultātā bojātās logu aiļu apdares atjaunošanu, novēršot darbu gaitā radušos defektus.

4.5. jāveic logu montāžas šuves aizsardzības pasākumus – hermetizēšanu, lai novērstu mitruma un atmosfēras iedarbības ietekmi uz montāžas šuvi.

4.6. veicot logu uzstādīšanu, būvuzņēmējs nedrīkst bojāt ēkas fasādi, un tam ir jārūpējas par ēkas fasādes arhitektoniskā izskata saglabāšanu.

4.7. objektā uz vietas veicamo darbu (montāža, aiļu apdare un dekoratīvo elementu atjaunošana u.c.) veikšanas laiki saskaņojami ar Pasūtītāju.

4.8. logu un palodžu uzstādīšanas laiks un darbi, kas saistīti ar paaugstinātu troksni saskaņojami ar pasūtītāja atbildīgo personu.

4.9. darba laikā nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu telpās, nesabojāt grīdas segumu, būvgružu iznešana jāveic katru dienu. Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāveic darba vietas uzkopšanu, ka arī telpas un logu tīrīšanu.

4.10. visi montāžas darbi javeic saskaņā ar spēka esošiem pašvaldību un Latvijas valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS NE) un pasūtītāja norādījumiem.

5. Garantijas termiņš: vismaz 5 (pieci) gadi (tajā skaitā logu montāžas darbiem).

- 6. Izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

- Sagatavoja :

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- “Sociālais dienests” Saimniecības sektora vadītājs				Valērijs Loginovs

- Iepirkuma

- „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”

- identifikācijas numurs DPD 2018/79

- Tehniskā specifikācija

- 2.DAĻĀ: „„Zupas virtuves telpas” sienu un griestu remonts Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī.”

1. Darbu mērķis: veikt “Zupas virtuves telpas” sienu un griestu remontu Sociālās/nakts patversmes 1.stāvā, Šaurā ielā 23, Daugavpilī, ievērojot pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

2. Darbu apjoms:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Griestu remonts |  |  |
| 1.1. | Griestu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 146 |
| 1.2. | Griestu apmetuma remonts | m2 | 44 |
| 1.3. | Griestu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 146 |
| 1.4. | Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 146 |
| 2. | Sienu remonts |  |  |
| 2.1. | Sienu attīrīšana | m2 | 295 |
| 2.2. | Sienu apmetuma remonts | m2 | 295 |
| 2.3. | Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 280 |
| 2.4. | Sienas virsmu krāsošana ar ū/emulsijas krāsu | m2 | 280 |
| 3. | Sienu flīzēšana |  |  |
| 3.1. | Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm | m2 | 15 |

*norādīta aptuvenā platība, konkrētu platību nosaka būvuzņēmējs veicot patstāvīgus mērīšanas darbus.

3. Veicamie darba uzdevumi:

3.1. jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

3.2 jāizstrādā remontdarbu izmaksu tāmes saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

3.3. jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi darbu apjomu aprakstā, bet ir nepieciešami, lai telpu remontdarbus realizētu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.

3.4. piedāvājuma cenā jāiekļauj:

3.4.1. materiālu izmaksas;

3.4.2. darba izmaksas;

3.4.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

3.4.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas;

3.4.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

3.4.6. būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

3.4.7. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai remontdarbu pabeigšanai un nodošanai;

3.4.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

3.4.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

3.4.10. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

3.5. pēc pasūtītāja pieprasījuma būvuzņēmējam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

3.6. visu pielietojamo būvizstrādājumu tehniskie parametri, pirms to iebūves jāsaskaņo ar pasūtītāju.

3.6. remontdarbus, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni (demontāža, urbšana, zāģēšana u.c.) veikt tikai ar pasūtītāja atbildīgo personu saskaņotā laika posmā.

3.7. jāievērtē darbu apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus veicamie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama remontdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

3.8. jādod pilna apjoma finanšu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami lai kvalitatīvi izpildītu visus remontdarbus un nodotu tos pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, Sociālās/nakts patversmes inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargāšanai no remontdarbu putekļiem.

3.9. remontdarbus veikt netraucējot Sociālās/nakts patversmes darbu.

3.10. ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

3.11. visi montāžas darbi javeic saskaņā ar spēka esošiem pašvaldību un Latvijas valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS NE) un pasūtītāja norādījumiem.

4. Garantija termiņš –  5 (pieci) gadi.

- 5.Izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- “Sociālais dienests” Saimniecības sektora vadītājs				Valērijs Loginovs

- Iepirkuma

- „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”

- identifikācijas numurs DPD 2018/79

- Tehniskā specifikācija

- 3.DAĻĀ: „Otras evakuācijas izejas izbūve Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī.”

- Darbu mērķis: ierīkot cilvēku evakuācijas izeju no Sociālās/nakts patversmes Šaurā ielā 23, Daugavpilī, pagrabstāva dušas telpas paredzētas izejas uz ārpusi caur kopējo kāpņu telpu.

- Darbu apjoms: darbos tiek iekļauta evakuācijas izejas izbūve, darba un evakuācijas apgaismes izbūve, ugunsdrošības automātiskās signalizācijas sistēmas ierīkošana un avārijas izejas teritorijas labiekārtošana saskaņā ar būvprojektu.

| 2.1. Sagatavošanās darbi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr.p.k. | Darba nosaukums |  |  | Mērvienība |  |  |  | Daudzums |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Pagaidu nožogojumu ierīkošana |  |  | m |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. | Būvgružu konteinieru noma |  |  | gab. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. | Biotualetes noma |  |  | gab. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4. | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju |  |  | objekts |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.5. | Apkures radiatora pārvietošana |  |  | gab. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Demontāžas darbi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr.p.k. | Darba nosaukums |  |  | Mērvienība |  |  |  | Daudzums |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | PVC loga bloku demontāža |  |  | gab./m2 |  |  |  | 1/1,40 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. | Ķieģeļu mūra demontāža |  |  | m3 |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. | Monolītbetona logu padziļinājumu demontāža |  |  | m3 |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. | Dzelzsbetona pamatu bloku demontāža |  |  | m3 |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.5. | Akmens masas flīzes grīdu ieseguma demontāža |  |  | m2 |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Padziļinājuma izbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr.p.k. | Darba nosaukums |  |  | Mērvienība |  |  |  | Daudzums |  |  |  |  |  |
|  |  | Atbalsta sienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. | Būvbedres rakšana |  |  | m3 |  |  |  | 16,40 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2. | Šķembu pamatnes ierīkošana un blietēšana |  |  | m3 |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3. | Monolīta atbalsta sienas betonēšana, betons C25/30 XC-2 |  |  | m3 |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.4. | Monolīta atbalsta sienas stiegrošana |  |  | kg |  |  |  | 308,42 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.5. | Iebūvētas detaļas ID-1 izgatavošana un uzstādīšana |  |  | gab. |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.6. | Esošu monolīta atbalsta sienu atjaunošana -betonēšana un stiegrošana, betons C20/25 XC-2 |  |  | m3 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.7. | Atbalsta sienu hidroizolācija |  |  | m2 |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.8. | Pamatu aizbēršana ar pakāpenisku blietēšanu |  |  | m3 |  |  |  | 7,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grīdas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.9. | Noplanēta, noblietēta esošā grunts pamatne |  |  | m2 |  |  |  | 8,9 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.10. | Šķembu pamatnes ierīkošana un blietēšana |  |  | m3 |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.11. | Grīdu betonēšana, betons C25/30 XC-2 |  |  | m3 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.12. | Grīdu stiegrošana |  |  | kg |  |  |  | 22,02 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.13. | Esošā padzilinājuma grīdas atjaunošana -betonēšana un stiegrošana, betons C25/30 XC-2 |  |  | m3 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.14. | Saliekamo dzelzsbetona pakāpienu montāža |  |  | gab. |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Drenāža akā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.15. | Monolīta sienas betonēšana, betons C20/25 XC-2 |  |  | m3 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.16. | Monolīta sienas stiegrošana |  |  | kg |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.17. | Šķembu drenāžas ierīkošana |  |  | m3 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.18. | Metāla leņķa uzstādīšana pa akas perimetru |  |  | kg |  |  |  | 6,83 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.19. | Metāla režģa 640x440mm uzstādīšana |  |  | gab. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.20. | Trūkstošās grunts iekraušana ar ekskavatoru un atvešana ar autotransportu līdz 20km attālumam un tālāka pārvietošana, izlīdzināšana un blietēšana ar buldozeru |  |  | m3 |  |  |  | 9,10 |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Nojumes izbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr.p.k. | Darba nosaukums |  |  |  | Mērvienība |  |  |  | Daudzums |  |  |  |  |
|  | 2.4.1. | Metāla konstrukcijas montāža |  |  |  | kg |  |  |  | 306.42 |  |  |  |  |
|  | 2.4.2. | Metāla konstrukcijas gruntēšana |  |  |  | m2 |  |  |  | 10,05 |  |  |  |  |
|  | 2.4.3. | Metāla konstrukcijas krāsošana |  |  |  | m2 |  |  |  | 10,05 |  |  |  |  |
|  | 2.4.4. | T45 jumta profila loksne (t=0,7mm) montāža |  |  |  | m2 |  |  |  | 10,70 |  |  |  |  |
|  | 2.4.5. | Skārda elementu montāža |  |  |  | t.m |  |  |  | 7,60 |  |  |  |  |
|  | 2.4.6. | Ūdens teknes montāža d=120mm |  |  |  | t.m |  |  |  | 7,40 |  |  |  |  |
|  | 2.4.7. | Ūdens notekcaurules montāža d=80mm |  |  |  | gab./m |  |  |  | 1/2,05 |  |  |  |  |
|  | 2.4.8. | Metāla režģu PREISS NYLOFOR 3D (vai analogs) H=1.43m montāža |  |  |  | m2 |  |  |  | 12,47 |  |  |  |  |
|  | 2.4.9. | Metāla režģu vārtiņi H=1.7m, B=1.0m montāža |  |  |  | gab./m2 |  |  |  | 1/1,7 |  |  |  |  |
|  | 2.5. Sienu un starpsienu izbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr.p.k. | Darba nosaukums |  |  |  | Mērvienība |  |  |  | Daudzums |  |  |  |  |
|  |  | Sienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.1. | Metāla pārsedžu Pr-1 montāža (UPE 200 un josla 40x4mm) |  |  |  | gab./kg. |  |  |  | 1/82,93 |  |  |  |  |
|  | 2.5.2. | Pārsedžu apmetums pa sietu |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  |
|  | 2.5.6. | Gāzbetona bloku mūris |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |
|  |  | Starpsienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.7. | Ģipškartona starpsienu montāža pa metāla karkasu ar akmens vati siltināšanai un 2 slāni GKF ģipškartona apšuvumu, b=150mm |  |  |  | m2 |  |  |  | 14.8 |  |  |  |  |

2.6. Durvju ierīkošana

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1. | Koka iekšdurvju bloku montāža | gab./m2 | 1/2,21 |
| 2.6.2. | PVC ārdurvju bloku ar stikla paketi TRIPLEX montāža | gab./m2 | 1/2,35 |

2.7. Grīdas izbūve

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1. | Akmens masas flīzes ieklāšana | m2 | 2,0 |
| 2.7.2. | Hidroizolāciju ieklāšana | m2 | 2,0 |
| 2.7.3. | Izlīdzinoša kārta no cementa javas | m2 | 2,0 |
| 2.7.4. | Grīdlīstu pielikšana (akmens masas flīze h=100mm) | m | 14,0 |

2.8. Griestu izbūve

| Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1. |  | Izjaucamo piekargriestu (viegli kopjami) montāža uz metāla karkasu | m2 | 5,4 |
| 2.9. Apdares darbi |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums |
|  | Sienas |  |  |  |
| 2.9.1. | Apmetums iekšējām mūra virsmām |  | m2 | 7,5 |
| 2.9.2. | Apmetums ārējām mūra virsmām |  | m2 | 3,6 |
| 2.9.3. | Apmestu iekšsienu sagatavošana apdarei |  | m2 | 7,5 |
| 2.9.4. | Apmestu ārsienu sagatavošana apdarei |  | m2 | 3,6 |
| 2.9.5. | Reģipša sienu sagatavošana apdarei |  | m2 | 35,3 |
| 2.9.6. | Sienu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu |  | m2 | 35,3 |
|  | Griesti |  |  |  |
| 2.9.7. | Dzelzbetona virsmu apdares sagatavošana |  | m2 | 5,2 |
| 2.9.8. | Dzelzsbetona virsmu krāsošana (ūdens emulsijas krāsa) |  | m2 | 5,2 |

2.10. Elektroapgāde, iekšējie tīkli

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10.1. | Gaismekļa 1x36W IP65 demontāža | gab. | 2 |
|  | Kabeļu instalācija |  |  |
| 2.10.2. | Kabelis ar vara dz. NYM-J 3x1,5 | m | 50 |
| 2.10.3. | Kabelis ar vara dz. NYM-J 4x1,5 | m | 10 |
| 2.10.4. | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | Gaismekļu, slēdžu un kontaktligzdas instalācija |  |  |
| 2.10.5. | Gaismeklis 100W IP65 | gab. | 1 |
| 2.10.6. | Gaismeklis 1x36W IP65 + EMG 1.st. | gab. | 1 |
| 2.10.7. | Avārijas gaismeklis "IZEJA" | gab. | 3 |
| 2.10.8. | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 2.10.9. | Slēdzis zemapmetuma instalācijai 230V 10A IP20 | gab. | 2 |

2.11. Ugunsdrošības automātiskās signalizācijas sistēma

|  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11.1. | Dūmu detektors ECO1003/1000BREL vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 2.11.2. | Trauksmes poga MCPIA-R470SF-STCK-01 vai ekvival. | gab. | 1 |
| 2.11.3. | Uguns barjera-hermētiķis 592ml iepak.GP25WB+. | gab. | 1 |
| 2.11.4. | Termoizturīgs kabelis E30 2x0,8 | m | 50 |
| 2.11.5. | PVC caurule d16 | m | 15 |
| 2.11.6. | Štrabu griešana | m | 3 |
| 2.11.7. | Kabeļu kanāls 60x40 | m | 15 |
| 2.11.8. | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 2.11.9. | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1 |
| 2.11.10 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1 |

2.12. Labiekārtošanas darbi

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ceļiņu segums | m2 | 5 |
| 2.12.1. | Smilšu salizturīga pamatnes ierīkošana un blietēšana, b-200mm | m3 | 1.0 |
| 2.12.2. | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; b-150mm | m3 | 0,75 |
| 2.12.3. | Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (fr.3/8); b-30mm | m3 | 0,15 |
| 2.12.4. | Gājēju celiņu betona bruģakmeņu (pelēka krāsa) b=60mm seguma ierīkošana | m2 | 5 |
| 2.12.5. | Apmales akmens 100.20.8 | m | 7 |
|  | Zālājs | m2 | 14 |
| 2.12.4. | Laukuma izlīdzināšana ar rokām | m2 | 14 |
| 2.12.5. | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas | m2 | 14 |
| 2.12.6. | Zālāja sēšana, tips Z-1 (pļavas auzene 60%+ sarkana auzene 30%+ pļavas skarene 10%) | m2 | 14 |

2.13. Atkritumu apsaimniekošana

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.13.1. | Ķieģeļa un bojāta betona iekraušana ar ekskavatoru un aizvešana ar autotransportu līdz 20km attālumam un tālāka pārvietošana, izlīdzināšana un blietēšana ar buldozeru | m3 | 3,05 |

3. Būvuzņēmēja kopējie veicamie darba uzdevumi.

3.1. jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

3.2 jāizstrādā būvdarbu izmaksu tāmes saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

3.3. jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi darbu apjomu un izmantojamo materiālu aprakstā, bet ir nepieciešami, lai avārijas izeju izbūvetu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.

3.4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

3.4.1. materiālu izmaksas;

3.4.2. darba izmaksas;

3.4.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

3.4.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas;

3.4.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

3.4.6. būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

3.4.7. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai remontdarbu pabeigšanai un nodošanai;

3.4.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

3.4.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

3.4.10. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

3.5. pēc pasūtītāja pieprasījuma būvuzņēmējam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

3.6. visu pielietojamo būvizstrādājumu tehniskie parametri, pirms to iebūves jāsaskaņo ar pasūtītāju.

3.6. būvdarbus, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni (demontāža, urbšana, zāģēšana u.c.) veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.

3.7. jāievērtē darbu apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

3.8. jādod pilna apjoma finanšu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, Sociālās/nakts patversmes inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvdarbu putekļiem.

3.9. būvdarbus veikt netraucējot Sociālās/nakts patversmes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.

3.10. ja remontdarbu veikšanas laikā būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

3.11. visi būvdarbi un montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības būvnormatīviem, Eiropas normatīviem (NE), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS NE), būvprojektu, kā arī pasūtītāja norādījumiem.

3.12. Garantijas termiņš – 5 (pieci) gadi.

3.13. Izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas

4. Avārijas izejas izbūves veicamie uzdevumi.

4.2. ārpusē gar betona pamatu demontēt  esošu betona padziļinājumu.

4.3. ierīkot  monolītbetona atbalsta sieniņu un betona  kāpnes b=1.2m;

4.4. ierīkot  nojumi  ar profilēta metāla loksnes T45 segumiem un  metāla sietu (tonis pelēks) nožogojumiem ar durvīm;

4.5. pagrabstāvā starp telpu tīras veļas glabāšanas telpu un gaiteni izveidot aili nesošā iekšsienā;

4.6.	tīras veļas glabāšanas telpā demontēt 1 (vienu) esošu logu un betona ārsienu līdz grīdai, izbūvēt jaunu ugunsdrošu starpsienu no reģipša plāksnēm uz  metāla karkasa evakuācijas gaiteņa izvietošanai.

4.7.	uzstādīt 2 (divas) jaunas durvis (tonis balts): iekšdurvis starp vējtveri un evakuācijas gaiteni un PVC ārdurvis ēkas izejā ar tripleksa iestiklojumu. Siltumcauraidības koeficients ārdurvim Uf, ne lielāks par 1,3 W/m2K.

4.8.	veikt apdares darbus (aiļu apmetums, starpsienas apdare, sienu un griestu krāsošana);

4.9.	veikt akmens masas grīdas seguma atjaunošanu;

4.10.	evakuācijas gaitenī uzstādīt izjaucamos piekārgriestus uz metāla karkasa.

4.11.	pārvietot esošo apkures radiatoru.

4.12.	vietas, kur tranzīta gaisa vadi šķērso sienas, starpsienas vai starpstāvu pārsegumus, noblīvēt ar degtnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu. (p.151 LBN 231-15).

5. Labiekārtošanas veicamie uzdevumi.

5.1. starp avārijas izeju un esošu ietvi izbūvēt gājēju celiņu ar betona bruģakmeņu segumu 1,4m platumā, 5 m2 lielumā.

5.2. veikt pieguļošās teritorijas apzaļumošanu – zāliena iestādīšanu.

6. Darba, avārijas un evakuācijas apgaisme telpās izbūves uzdevumi.

6.1. darba apgaismojuma līmenis paredzēts atbilstoši LVS EN 12464-1 standarta prasībām.

6.2. demontēt 3 esošos gaismekļus saskaņā ar būvprojekta shēmu.

6.3. uzstādīt vienu esošo gaismekli un vienu jaunu (avārijas) gaismekli saskaņā ar būvprojekta shēmu.

6.4. vienu esoša gaismekli atslēgt no barošanas.

6.5. vienu avārijas gaismekli un divus gaismekļus (1x36W IP-65) pieslēgt saskaņā ar būvprojekta shēmu.

6.6. uzstādīt trīs jaunus gaismekļus (IZEJA) un pieslēgt pie esošās līnijas (IZEJA) saskaņā ar būvprojekta shēmu.

6.7. avārijas apgaismei izvēlēties tādus pašus gaismekļus kā darba apgaismei. Normālā darba režīmā gaismekļus pielieto darba apgaismei vai dežūrapgaismei, avārijas režīmā tie kalpo avārijas apgaismei.

6.8. avārijas un evakuācijas apgaismes gaismekļi ir pieslēgti 230 V tīklam, tajos jābūt iebūvētai baterijai 1 stundas darbībai avārijas režīmā, kā arī diodei, kura deg, ja gaismekļi pieslēgti pie tīkla.

6.9. gaismekļu iebūvēto bateriju darbības laiks saskaņā ar LBN 201-15 standarta prasībām.

6.10. evakuācijas ceļu norādēm pielietot pie griestiem montējamu gaismekļus ar gaismas diodēm (LED). Evakuācijas ceļa norādei jābūt uzlīmētam zaļam trafaretam ar baltu uzrakstu „IZEJA” vai bultu, tai jābūt labi saskatāmai vismaz 20 m attālumā.

6.11. avārijas un evakuācijas apgaismes gaismeklim ir jāatbilst LVS EN 60598-2-22 prasībām.

6.12. Apgaismes izbūvei izmantot būvprojektā iekļautās iekārtas un materiālus vai to ekvivalentus.

7. Automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas ierīkošanas uzdevumi.

7.1. objektā esošās sistēmas apraksts: tiek izmantots esošās ugunsgrēka signalizācijas panelis BENTEL, kas ir sertificēts ekspluatācijai ES valstīs un kuram ir CE zīme, un kas atbilst LVS CEN/TS 54-14:2005 standarta prasībām. Sistēma atbilst attiecīgām prasībām, kas attiecas uz iekārtu drošību un to darbderīguma (bojājuma) identificēšanu. Objektā paredzēta ugunsdrošības automātiskās atklāšanas signalizācijas sistēmas BENTEL paplašināšana.

7.2. cilvēku evakuācijas izejā no Sociālās/nakts patversmes Šaurā ielā 23, Daugavpilī jāveic 2 (divu) dūmu detektoru uzstādīšana, to pieslēgšana kopējai sistēmas ķēdei.

7.3. jāveic 1 (vienas) trauksmes pogas uzstādīšana, tās pieslēgšana kopējai sistēmas ķēdei.

7.4.jāveic sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā un izpilddokumentācijas sagatavošana.

7.5. ugunsgrēka signālpogas tiek uzstādītas visos evakuācijas ceļos, atbilstoši LVS CEN/TS 54-14:2005 (p.p.6.4.5 un A.6.4.4).

7.6. ugunsgrēka detektoru tipi tiek noteikti saskaņā ar telpu degošo slodzi, platību, griestu augstumu; izvietojums - atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 p.A.6.4.

7.7. visas iekārtas pirms pasūtīšanas jāsaskaņo ar būvprojekta autoru un pasūtītāju.

7.8. visu ugunsgrēka signalizācijas ierīču montāžu veic saskaņā ar būvprojektu, ražotāja tehnisko dokumentāciju un lietotāja instrukciju.

7.9. montāžas darbi jāveic saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14:2005 standarta prasībām, tajā skaitā:

7.9.1. dūmu detektori (EN54-7) ir jāuzstāda ar maksimālu attālumu starp devējiem - 10,5 m - telpās ar augstumu līdz 11 m, ar 7,5 m lielu darbības rādiusu.

7.9.2. ugunsgrēka trauksmes pogu jāuzstāda 1,2 - 1,6 m augstumā no grīdas.

7.9.3. ugunsgrēka signalizācijas kabeļus, kas atrodas zemāk par 2,2 m virs grīdas, jābūt izpildītiem tā, lai tiktu nodrošināta to aizsardzība no mehāniskajiem bojājumiem (tie jāgulda kabeļu kanālos, caurulēs, zem apmetuma utt.).

7.9.4. jebkuriem caurumiem starpstāvu pārsegumos, sienās, jābūt izpildītiem tā, lai tikti nodrošināta kabeļu aizsardzība no mehāniskajiem bojājumiem. Šajos caurumos jāierīko attiecīga diametra caurules, kas iznāk aiz cauruma robežām. Caurumā tie ir piestiprināti ar speciālo hermetizētu līmvielu.

7.9.5. ugunsgrēka signalizācijas stariem jābūt bez nepamatotiem savienojumiem un sazarojumiem.

7.9.6. vadības un kontroles ierīcēm un ugunsgrēka trauksmes pogām jābūt aizplombētām. Plombai uz ugunsgrēka trauksmes pogām jābūt viegli noraujamai, saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām.

7.9.7. ugunsgrēka dūmu devējus piestiprina pie griestiem, ņemot vēra telpu arhitektūras un interjera īpatnības.

- 7.9.8. kabelis jāgulda aiz piekaramajiem griestiem, vietā, kur tas ir tehnoloģiski iespējams.

- Pielikumā: būvprojekts.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- “Sociālais dienests” Saimniecības sektora vadītājs				Valērijs Loginovs

- Iepirkuma

- „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”

- identifikācijas numurs DPD 2018/79

- Tehniskā specifikācija

- 4.DAĻĀ „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālās/nakts patversmes pagrabtelpā Šaurā ielā 23, Daugavpilī.”

1. Darbu mērķis: ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālās/nakts patversmes Šaurā ielā 23, Daugavpilī, pagrabtelpā, ievērojot pastāvošos Latvijas būvju ugunsdrošības noteikumus, tehniskos normatīvus, standartus, prasības ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmām, kā arī pasūtītāja norādījumus.

2. Darbu apjoms:

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dūmu detektors | gab. | 10 |
| 2 | Palīgmateriālu izmantošana | kompl. | 1 |
| 3 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1 |
| 4 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1 |

3. Veicamie darba uzdevumi:

3.1. objektā esošās sistēmas apraksts: tiek izmantots esošās ugunsgrēka signalizācijas panelis BENTEL, kas ir sertificēts ekspluatācijai ES valstīs un kuram ir CE zīme, un kas atbilst LVS CEN/TS 54-14:2005 standarta prasībām. Sistēma atbilst attiecīgām prasībām, kas attiecas uz iekārtu drošību un to darbderīguma (bojājuma) identificēšanu. Objektā paredzēta ugunsdrošības automātiskās atklāšanas signalizācijas sistēmas BENTEL paplašināšana.

3.2. jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi darbu apjomu aprakstā, bet ir nepieciešami, lai telpu remontdarbus realizētu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.

3.4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

3.4.1. materiālu izmaksas;

3.4.2. darba izmaksas;

3.4.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

3.4.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas;

3.4.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

3.4.6. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai remontdarbu pabeigšanai un nodošanai;

3.4.7. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

3.4.8. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

3.5. Sociālās/nakts patversmes Šaurā ielā 23, Daugavpilī, pagrabtelpā jāveic 10 (desmit) dūmu detektoru uzstādīšana, to pieslēgšana kopējai sistēmas ķēdei.

3.6.jāveic sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā un izpilddokumentācijas sagatavošana.

3.7. ugunsgrēka detektoru tipi tiek noteikti saskaņā ar telpu degošo slodzi, platību, griestu augstumu; izvietojums - atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 p.A.6.4.

3.8. visas iekārtas pirms pasūtīšanas jāsaskaņo ar būvprojekta autoru un pasūtītāju.

3.9. visu ugunsgrēka signalizācijas ierīču montāžu veic saskaņā ar ražotāja tehnisko dokumentāciju un lietotāja instrukciju.

3.10. montāžas darbi jāveic saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14:2005 standarta prasībām, tajā skaitā:

3.10.1. dūmu detektori (EN54-7) ir jāuzstāda ar maksimālu attālumu starp devējiem - 10,5 m - telpās ar augstumu līdz 11 m, ar 7,5 m lielu darbības rādiusu.

3.11.2. ugunsgrēka signalizācijas kabeļus, kas atrodas zemāk par 2,2 m virs grīdas, jābūt izpildītiem tā, lai tiktu nodrošināta to aizsardzība no mehāniskajiem bojājumiem (tie jāgulda kabeļu kanālos, caurulēs, zem apmetuma utt.).

3.11.3. jebkuriem caurumiem starpstāvu pārsegumos, sienās, jābūt izpildītiem tā, lai tikti nodrošināta kabeļu aizsardzība no mehāniskajiem bojājumiem. Šajos caurumos jāierīko attiecīga diametra caurules, kas iznāk aiz cauruma robežām. Caurumā tie ir piestiprināti ar speciālo hermetizētu līmvielu.

3.11.4. ugunsgrēka signalizācijas stariem jābūt bez nepamatotiem savienojumiem un sazarojumiem.

3.11.5. ugunsgrēka dūmu detektorus piestiprina pie griestiem, ņemot vēra telpu arhitektūras un interjera īpatnības.

3.11.6. kabelis jāgulda aiz piekaramajiem griestiem, vietā, kur tas ir tehnoloģiski iespējams.

4. Garantijas termiņš: 2 (divi) gadi (tajā skaitā montāžas darbiem).

- 5.Izpildes termiņš: 15 (piecpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- “Sociālais dienests” Saimniecības sektora vadītājs				Valērijs Loginovs

- Iepirkuma

- „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”

- identifikācijas numurs DPD 2018/79

- Tehniskā specifikācija

- 5.DAĻĀ: „Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Inženieru ielā 16, Daugavpilī.”

Objekta nosaukums: Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā.

Objekta adrese: Inženieru iela 16, Daugavpils.

- Būvdarbu veicējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

- Jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi Darba tehniskajā aprakstā, bet ir nepieciešami, lai būvdarbus realizētu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.

- Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvdarbu veicējam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Visu pielietojamo būvizstrādājumu tehniskie parametri, pirms to iebūves jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvdarbu izpildes laikā jānorobežo remontdarbiem izmantojamo zonu, nodrošinot aprūpējamo bērnu un personāla drošu uzturēšanos teritorijā.

- Būvdarbus, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – urbšana, kalšana, zāģēšana u.c., kā arī darbi gar ēkas logiem “kluso stundu”, ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.

- Uz sava rēķina nodrošināt Objekta, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvdarbu veicēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvdarbu veicējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvizmaksu tāmes jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.

- Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

  - . materiālu izmaksas;

  - . darba izmaksas;

  - . piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

  - . nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

  - . tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

  - . būvgružu, t.sk. bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

  - . visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

  - . visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

  - . visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

  - visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

- Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 3 gadi.

- Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

| BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums: Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā |  |  |  |
| Objekta adrese: Inženieru iela 16, Daugavpils |  |  |  |
| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Fasādes |  |  |
| 1 | Saplaisājušā fasādes apmetuma noņemšana | m2 | 15.00 |
| 2 | Fasādes apmetums ar armējošā stiklasķiedras sieta iestrādāšanu | m2 | 15.00 |
| 3 | Fasādes dekoratīvais apmetums | m2 | 15.00 |
| 4 | Fasādes dekoratīva apmetuma krāsošana | m2 | 15.00 |
|  | Cokols |  |  |
| 5 | Bojātā cokola apmetuma noņemšana | m2 | 6.00 |
| 6 | Cokola apmetuma remonts | m2 | 6.00 |
| 7 | Atjaunotās virsmas špaktelēšana | m2 | 6.00 |
| 8 | Notecējumu, sūnu u.c. apaugumu notīrīšana no cokola virsmas | m2 | 14.00 |
| 9 | Virsmas apstrādāšana ar antibakteriālu sastāvu "Fungi" vai ekvivalentu sastāvu | m2 | 14.00 |
| 10 | Cokola krāsošana | m2 | 105.84 |
| 11 | Betona bruģakmens seguma noņemšana iesēduma apjomā, pamatnes izlīdzināšana, betona bruģakmens seguma ieklāšana ar esošo bruģakmeni | m2 | 5.00 |
| 12 | Aizsargapmaļu seguma piebūve ar betona bruģakmeni (pelēkā tonī), ieskaitot visus nepieciešamos materiālus, saskaņā ar tehnoloģiju. | m2 | 0.70 |
|  | Ieejas lievenis |  |  |
| 13 | Kāpnes atbalstsienu remonts | m2 | 4.50 |
| 14 | Kāpnes atbalstsienas krāsošana | m2 | 4.50 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 15 | Metāla inventārsastatņu lietošana fasāžu apdares darbos (noma), sastatņu izbūve un nojaukšana (sastatnes, aizsargsiets) | objekts | 1 |
| 16 | Būvgružu izvākšana no objekta un utilizācija | objekts | 1 |
| Sagatavoja: |  |  |  |
| Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris |  |  | V.Kalniņš |

3. PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

„Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/79

iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla

un apakšuzņēmēju saraksts

Iepirkuma „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/79,

___.DAĻĀ: _____________________

2018.gada ____.____________

Pretendents ________________ sniedz informāciju par:

(nosaukums)

1. Būvkomersantu, kurš izpildīs būvdarbus: _____________________________________________________________________________

(nosaukums un reģ.Nr., būvkomersanta reģistrācijas Nr. (ja tāds ir))

2. Iepirkuma līguma izpildē iesaistīto personālu - atbildīgo būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem (atbilstoši iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām):

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds (atbildīgajam būvdarbu vadītājam arī tālr. numurs) | Sertifikāta Nr. (ja speciālists reģistrēts būvkomersantu reģistrā) | Nododamie pienākumi | Darba vieta (komersanta nosaukums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma, uz __ lp.

3. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi ir):

| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese | Atbilst/neatbilst (norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Izpildei nododamā līguma daļa | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz _____ lp.

4. Personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā:

| Nr. | Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese | Atbilst/neatbilst (norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Izpildei nododamā līguma daļa | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: personu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā uz ___.lp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

4. PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

„Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/79

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/79,

___.DAĻĀ: _____________________

Daugavpilī, 2018.gada ____.___________

Iepazinušies ar iepirkuma „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”, identifikācijas Nr.DPD 2018/79, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma ___.daļā, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā:

1.  Izpildīt būvdarbus ________ kalendāro dienu laikā atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam (paraugs):

darbu izpildes grafikS

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | _____ KALENDĀRĀS DIENAS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Nodrošināt izpildītajiem būvdarbiem ______ (____) ________ garantiju.

3. Sniedz informāciju par remontdarbos pielietojamajiem galvenajiem materiāliem:

(Tehniskajam piedāvājumam pievieno attiecīgās iepirkuma daļas galveno būvmateriālu atbilstības sertifikātu kopijas. Piedāvātajam aprīkojumam un izmantojamiem būvmateriāliem jāatbilst tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā līguma izpildei. Atbilstības sertifikātu kopijas var pievienot atsevišķa apliecināta dokumenta veidā.)

| Būvmateriāla nosaukums | Sertifikāta numurs un datums | Sertifikāta izdevējs |
| --- | --- | --- |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

5. PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

„Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/79

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/79,

___.DAĻĀ: _____________________

Daugavpilī, 2018.gada ____.___________

Iepazinies ar iepirkuma „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”, identifikācijas Nr. DPD 2018/79, nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma ___.daļā, _____________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā izpildīt būvdarbus par šādu kopējo līgumcenu:

EUR _____ (______________________) bez PVN.

(skaitļiem un atšifrējums vārdiem)

Pielikumā: Tāmes uz ___ lp.

Pretendents __________ apliecina, ka

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas tiešās un netiešās izmaksas, proti, visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē izpildītu tehniskajā specifikācijā norādītos būvdarbus.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

Pielikums Finanšu piedāvājumam

Lokālā tāme Nr.____

|  | (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums |  |  |  |
| Būves nosaukums |  |  |  |
| Objekta adrese |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |  |  |

Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.	Tāmes izmaksas ____________ euro

Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________

| Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa |
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. * Ailes aizpildāmas, ja būvdarbu iedalījums veikts saskaņā ar 1. pielikumu.

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Tāme sastādīta _____. gada ____.____________

| Pārbaudīja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |
| Sertifikāta Nr. |  |  |  |

|  | APSTIPRINU |
| --- | --- |
|  | (pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums) |

Z.v.

____. gada __. ______________

Būvniecības koptāme

| Objekta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums |  |
| Objekta adrese |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |

| Nr. p. k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro) |
| --- | --- | --- |
|  | Kopā |  |

| PVN (____%) |  |
| --- | --- |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Sertifikāta Nr. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________ |  |
| --- | --- |

6. Pielikums

iepirkuma nolikumam

„Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”,

identifikācijas Nr. DPD 2018/79

Līguma projekts

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par ______________________________________

(attiecīgi iepirkuma daļas nosaukumam)

Daugavpilī, 2018.gada ____._________					Nr.___________

_______________, reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ___________________, vadītāja/-as _______________ personā, kurš/-a rīkojas uz iestādes nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

____________, reģ.Nr.__________, juridiskā adrese: _______________, valdes ________ _______________ personā, kurš/-a rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk – Būvdarbu veicējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses„ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 2018.gada ___._________ lēmumu iepirkuma „Remontdarbu veikšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Sociālā/nakts patversmē un būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē”, identifikācijas numurs DPD 2018/79, __.DAĻĀ „___________________” (turpmāk – Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs uzdod un Būvdarbu veicējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu un tehniskās specifikācijas prasības un Pasūtītāja norādījumus, veikt ______________________________________ (turpmāk – darbi), saskaņā ar būvniecības dokumentāciju un (tikai Iepirkuma 3.daļā) Būvdarbu veicēja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto tehnisko piedāvājumu, darbu izpildes grafiku un tāmi (pielikumā).

- Darbu izpildes vieta: _____________________________________ (turpmāk – Objekts).

- Darbi sevī ietver visus Līgumā un lokālajā tāmē noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.

- Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.

II. Līguma izpildes kārtība

- Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

- Būvdarbu veicējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteikto darbu izpildes grafiku un apņemas pabeigt visus darbus ne vēlāk kā __ (______________) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas (neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus, ja tādi tiek piemēroti).

- Būvdarbu veicējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 5 (piektajā) dienā no līguma parakstīšanas dienas.

- Objekts tiek nodots darbu veikšanai ar aktu. Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā dienā, kad Būvdarbu veicējam atbilstoši Līguma nosacījumiem ir pienākums uzsākt būvdarbus Objektā. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots Būvdarbu veicējam dienā, kad Būvdarbu veicējam atbilstoši Līguma nosacījumiem ir pienākums uzsākt darbus Objektā.

- Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ Iepirkuma piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju ________, sertifikāta numurs (personāla saraksts pielikumā). Būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

- Ar šo līgumu Būvdarbu veicējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina Līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.

- Būvdarbu veicējs atbild par Noteikumu Nr.92  9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši Būvdarbu veicējs izvērtē nepieciešamību sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.

- Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam.

- Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

- Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

- Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai standartiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvdarbu veicējs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

- Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvdarbu veicēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvdarbu veicējs.

- Abpusēji parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

III. Līgumcena un norēķinu kārtība

- Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda EUR _____ (_____________________). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto - nodokli par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, ja būvniecības pakalpojumu sniedzējs un būvniecības pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.

- Līgumcenā ir iekļautas visas tiešās un netiešās izmaksas – materiālu izmaksas, darba izmaksas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piemēram, vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu), tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu, t.sk. bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas, visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai, visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu, visi normatīvajos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, visi riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi, virsizdevumi un peļņa.

- Avansa samaksu Pasūtītājs neparedz. Norēķini par izpildītajiem darbiem tiek veikti iepirkuma 1., 2. un 3.daļā - vienu reizi mēnesī atbilstoši faktiski izpildīto būvdarbu apjomam; iepirkuma 4. un 5.daļā - atbilstoši faktiski izpildīto būvdarbu apjomam pēc darbu pabeigšanas darbu izpildes vietā. Maksājumi veicami pamatojoties uz Būvdarbu veicēja iesniegtu rēķinu un abpusēji parakstītu aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izpildīto būvdarbu akta parakstīšanas dienas. Akts un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai iepirkuma 1., 2. un 3.daļā - līdz kārtējā mēneša 7.datumam; iepirkuma 4. un 5.daļā - pēc darbu pabeigšanas darbu izpildes vietā.

- Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Būvdarbu veicēja rēķinā norādīto norēķinu kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis.

- Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

IV. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

- Būvdarbu veicējs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvdarbu veicēja puses neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Būvdarbu veicējs nepilda (vai nepienācīgi pilda) Līguma saistības. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.

- Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus Būvdarbu veicējs nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai un gadījumā, ja Būvdarbu veicējs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Līguma darbības termiņu, vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes (nepienācīgas izpildes) dēļ.

- Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Līguma darbības termiņu.

- Līguma saistību izpildes nodrošinājuma oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc līguma izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

- Būvdarbu veicējs ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvdarbu veicējs atsakās veikt vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.

- Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Būvdarbu veicēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

V. Būvuzņēmēja pienākumi

- Būvdarbu veicējam ir šādi pienākumi:

  - ne vēlāk kā būvdarbu uzsākšanas dienā iesniegt Pasūtītājam būvniecības apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

  - saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu, kas pievienojama Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa;

  - veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā minētās prasības un Lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus;

  - darbus, kuri rada paaugstinātu trokšņu līmeni vai notiek pie ēkas logiem, veikt ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, pēc iespējas netraucējot iestādes darba procesu. Veicot  būvdarbus, jānodrošina  norobežota darba zona;

  - darbus izpildīt ar tehniskajā piedāvājumā norādītajiem sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem un iekārtām;

  - pēc Pasūtītāja pieprasījuma, sniegt informāciju par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem (informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām);

  - sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju;

  - atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru dienu, kad Objektā tiek veikti darbi, aizpildīt būvdarbu žurnālu;

  - nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā;

  - veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem;

  - par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas, kā arī nodrošināt to apsardzi darbu izpildes laikā;

  - darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

  - nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību;

  - nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;

  - segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā;

  - nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam;

  - nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina;

  - nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi;

  - savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

  - pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Būvdarbu veicēja pienākumus.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums Līguma izpildē iesaistīt iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā iepirkuma piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju, darba aizsardzības koordinatoru un apakšuzņēmējus.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju) un, ja nepieciešams, savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (kopiju) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai, kā arī apliecinājumu par prēmijas samaksu. Minētais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

VI. Pasūtītāja pienākumi

- Norēķināties ar Būvdarbu veicēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Nodrošināt Būvdarbu veicējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.

- Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.

VII. Atbildība

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

- Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvdarbu veicējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

- Būvdarbu veicējs garantē, ka pašlaik pret Būvdarbu veicēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvdarbu veicēja finansiālo stāvokli vai Būvdarbu veicēja spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

VIII. Sankcijas

- Ja Būvdarbu veicējs neuzsāk darbus noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

- Ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu izpildes grafikā paredzēto būvdarbu izpildes termiņus, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

- Ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

- Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

- Līguma 36. un 37.punktā paredzētais līgumsods netiek ieturēts, ja Būvdarbu veicējs pabeidz darbus paredzētajā termiņā, un Objekts pēc saskaņošanas tiek nodots ekspluatācijā.

- Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvdarbu veicējam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās kavēto maksājumu summas.

IX. Garantijas nosacījumi

- Būvdarbu veicējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- Izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir ___ (____________) _______.

- Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvdarbu veicējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvdarbu veicējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvdarbu veicēja rēķina.

- Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā.

- Ja Būvdarbu veicējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvdarbu veicēja rēķina uzdot trešajai personai.

- Būvdarbu veicējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

X. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

- Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Būvdarbu veicējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvdarbu veicējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvdarbu veicējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvdarbu veicēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Būvdarbu veicējs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Būvdarbu veicējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

XI. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana

- Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvdarbu veicējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

  - ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvdarbu veicējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

  - ja Būvdarbu veicējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

  - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvdarbu veicējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

  - Būvdarbu veicējam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

  - tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvdarbu veicēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvdarbu veicējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

- Līgums var tikt izbeigts Līdzējiem rakstiski vienojoties.

XII. Līguma grozīšana un tehnoloģiskais pārtraukums

- Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Būvdarbu veicējs, no viņa neatkarīgu, objektību iemeslu dēļ ar Pasūtītaju saskaņotā periodā, neatrodas būvobjektā un neveic būvdarbus.

  - Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:

    - konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi vai citi no Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;

    - darbi uz laiku tiek apturēti ar kompetentas institūcijas, vai būvuzrauga lēmumu;

    - būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju vai citus bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;

    - Pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.

  - Būvdarbu veicējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvdarbu veicēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar būvuzņēmuma līgumu.

  - Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvdarbu veicējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģisko pārtraukumu.

  - Pārtraukumu Būvdarbu veicējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvdarbu veicējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvdarbu veicējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvdarbu veicējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvdarbu veicējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvdarbu veicējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvdarbu veicējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

  - Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamība tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā pierādīšanas nasta gulstas uz Būvdarbu veicēju.

  - Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā vai līguma izpildes turpināšana ir neiespējama citu pamatotu, objektīvu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ.

  - Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā.

  - Tehnoloģisko pārtraukumu atkarībā no situācijas noformē ar vienošanos, aktu, vai ierakstu būvdarbu žurnālā.

XIII. Nepārvarama vara

- Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu.

- Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

- Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.

- Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

XIV. Noslēguma jautājumi

- Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

- Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

- Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

- Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

- Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

- Līgums ir sastādīts uz ___ lapām ar pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Pušu kontaktpersonas:

  - No Pasūtītāja puses: _________, tālr.: ________; mob.tālr.: _______, e-pasts: _______;

  - No Būvdarbu veicēja puses: _____________________________________________.

Pielikumā:

      - Tehniskās specifikācijas kopija uz __ lp.;

      - Tehniskā piedāvājuma kopija uz __ lp.;

      - Iepirkuma līguma izpildē iesaistāmā personāla un apakšuzņēmēju saraksta kopija uz _ lp.;

      - Tāmju kopijas uz ___ lp.

XV. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: | BŪVUZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |

Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.

Papildus skat.: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Atbilstoši iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

Būvdarbu izpildes termiņš var būt īsāks, bet nevar būt garāks kā norādīts attiecīgās iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā.

Garantijas termiņš var būt garāks, bet nevar būt īsāks kā noteikts attiecīgās iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā.

Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.