APSTIPRINĀTS:

Daugavpils  pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 19.augustā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________A.Pudāns

NOLIKUMS iepirkumam

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktā kartībā

“Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”

identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/28

Daugavpils, 2013

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu vai informatīvo piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Vadims Semoņenko |  |
| Tālruņa Nr. | 65476475 (Tehniskajos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654-76324 (Juridiskos jautājumos) |  |
| Faksa Nr. | 654-76318 |  |
| e-pasta adrese | evita.zuromska@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: DPPI KSP 2013/28

  - Līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

  - Iepirkuma metode:

Valsts iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta noteiktā kārtībā

  - Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem  Piegādātājiem, no otras puses, notiek latviešu valodā rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski ievērojot 2002.gada 31.oktobra likumu "Elektronisko dokumentu likums". Pieprasījumi jāadresē iepirkuma  „Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/28, iepirkuma komisijai.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā prasīt paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu un elektroniski.

    - Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums „Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/28. Pasūtītājs nosūta informāciju Piegādātājam, kas pieprasījis informāciju, kā arī vienlaicīgi jautājums un atbilde tiek publicēti Daugavpils pašvaldības mājas lapā http://www.daugavpils.lv/lv/27 nodrošinot tiešu un brīvu elektronisku pieeju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Daugavpils pašvaldības mājas lapā http://www.daugavpils.lv/lv/27 , nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

    - Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pašvaldības mājas lapā http://www.daugavpils.lv/lv/27 .

  - Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to.

    - Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Daugavpils pašvaldības mājas lapā http://www.daugavpils.lv/lv/27, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma”, un personīgi, ierodoties šī Nolikuma punktā 1.1. minētajā adresē iepriekš piesakoties pa tālruni, kas norādīts šī nolikumā 1.1.punktā.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās:

      - pirmdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 18:00,

      - otrdien, trešdien, ceturtdien no  plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 17:00,

      - piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.augustam plkst. 10:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, 221.kabinetā (juriskonsulte), 2.stāvā Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401.

    - Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”,  Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

    - Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

      - piedāvājums neatbilst nolikuma 1.9.1 un 1.9.2. punktā minētajām prasībām, vai

      - piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas kārtas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš:

    - Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs rakstiski var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

      - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss;

      - Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontakttālrunis;

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Norāde ″Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401. Iepirkuma Nr. DPPI KSP 2013/28 piedāvājums”.

      - norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

    - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājumā jāietver:

      - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

      - Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.4. punktam);

      - Tehniskais piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 4.5.punktam);

      - Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.6. punktam);

      - Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz 1/vienā/ eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Pretendentam dokumenta atvasinājumu un tulkojumu pareizību jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

      - Ar pievienotu satura rādītāju;

      - Ar secīgi numurētām visām lapām;

      - Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

      - Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

#### INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts: Iepirkuma priekšmets ir “Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros” (turpmāk tekstā – Būvdarbi).

  - Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 45233222-1.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek piešķirts plānotais finansējums šī Līguma darbībai, turpināšanai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma apjomu vai apturēt tā izpildi līdz turpmākam finansējuma piešķiršanas brīdim vai arī izbeigt iepirkuma procedūru.

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  - Vispārīgie nosacījumi:

    - Par Granīta bruģakmens seguma izbūvi tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros, Izpildītājs un Pasūtītājs slēdz rakstisku iepirkuma līgumu (4.pielikums „Līguma projekts”).

    - Līguma izpildes termiņš: līdz 2014.gada 01.jūlijam.

    - Piegādātājs  iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja darba uzdevumā norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts iepirkuma nolikuma 3.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 2.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

      - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība” un ievērojot Ievērojot Finanšu piedāvājuma Pielikumus Nr.2.1.;2.2.;2.3. un Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek iemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.;

    - Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām;

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ka arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.- 4.1.3.punktā minētajiem apstākļiem;

    - Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību.

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības:

    - Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2008. – 2012.gadā, ieskaitot 2013.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtam vismaz diviem pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgam objektam (līgumam).

Informāciju par sniegtajiem darbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi (Par  uzradītajiem objektiem ir jāiesniedz vismaz 2/divas/ pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem. (Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”).

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem darbiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

| N.p. k. | Pakalpojuma nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām.

    - Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam darbu vadītājam jābūt: sertificētam ceļu būvdarbu vadīšana, un ir jābūt atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei iepirkuma priekšmetā līdzīgu darbu vadīšanā, pieredze apliecināma ar iepriekšējo triju (2009 –  2012.gada, ieskaitot 2013.gadu) gadu laikā veiktajiem, pabeigtajiem darbiem.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā, kā arī pievienot CV un Atsauksmi. Atsauksmēm ir jābūt Pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītām un uz Pasūtītāja veidlapas noformētām.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Specifiskā darba nosaukums/apjoms | Pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Ārvalstu būvdarbu vadītājam, ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

- Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

    - darba aizsardzības speciālistam jābūt: atbilstošai izglītībai, pieredzei un izpratnei par konkrēto nozari (pievienot CV).

  - Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti:

Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.2., 4.3. un 4.4. punktu prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

    - Informāciju par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras  ir jāievēro Pasūtītājam līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā attiecībā uz konkrēto Pretendentu saskaņā ar PIL  8.1panta astotajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem par iepirkuma līguma vai tā grozījumu teksta ievietošanu Pasūtītāja mājaslapā internetā. Informācijas neiesniegšanas gadījumā tiks pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

    - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma. (kopija).

    - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam pieejams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām.

    - Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem Nolikumā un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.) un aizpildīt 6.pielikumu.

    - Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošos dokumentus (sertifikātu kopijas, izglītības dokumenti). Pievienot katra speciālista CV (sk.5.pielikumu).  Informāciju par objektiem, kas raksturo nolikuma 4.3.3.punktā prasīto atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt tabulā.

    - Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus (apliecības vai diploma kopijas).Pievienot CV (sk.5.pielikumu).

    - Informācija par Pretendenta, personu apvienības dalībnieku pieredzi, kas pēc darbu veidiem atbilst nolikuma 4.3.1.punkta prasībām, pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot tabulu.

    - Informācija par apakšuzņēmējiem un rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā.

Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru darba daļa tiks nodota no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |
|  | Kopā (%) |  |

Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (Sk.7.Pielikumu).

  - Prasības Tehniskajam piedāvājumam:

    - Ievērojot iepirkuma nolikuma 3.pielikumam ″Tehniskā specifikācija″  sagatavots apraksts atbilstoši 8.pielikumam „Darba organizācija".

  - Prasības Finanšu piedāvājumam.

    - Piedāvātā līguma cena sastāv no cenu summas pa darba veidiem, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL).

    - Piedāvātā līguma cena tiek ierakstīta nolikuma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.

    - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība” ievērojot Pielikumu Nr.2.1.pielikumu (Tāme) un Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

    - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta veidlapas.

5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Vērtēšana:

    - Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju –  viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Šā nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. punktos minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar iepirkuma nolikuma 4.1.4.punktu, Pasūtītājs:

- attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu komisija izmanto publiski pieejamo datu bāzi Lursoft un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

- attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus,

- informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

- attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

- pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā.

    - Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētiskās kļūdas labošana:

    - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

    - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

- LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Lēmuma pieņemšana:

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

  - Lēmuma publicēšana:

    - Iepirkuma komisija ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas

  - Pretendentu informēšana:

    - Iepirkuma komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem 3/triju/ darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Iepirkuma komisija triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam šā nolikumā 6.1.punktā minēto lēmumu, kā arī savā mājaslapā http://www.daugavpils.lv/lv/27  internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šā nolikumā 6.1.punktā minētajam lēmumam.

  - Iepirkuma līguma slēgšana:

    - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.5. punktā norādītajā termiņā.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

  - Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam ir tiesības saņemt lēmumu, ar kuru tika noteikts uzvarētājs. Pasūtītājs triju darbdienu laika pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam pieprasīto lēmumu.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu (4.pielikums „Līguma projekts).

  - Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām piedāvājums ar zemāko cenu.

- PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 8 (astoņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.1.pielikums Būvniecības koptāme

3. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

5.pielikums CV VEIDNE

6.pielikums PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

7.pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes paraugs

8. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

„Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPPI KSP 2013/28

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”, identifikācijas numurs DPPI KSP 2013/28;

- Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

### 2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt Granīta bruģakmens seguma izbūvi tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros, saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/28 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Līgumcena bez PVN (cīpariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/28 nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/28 nolikumā izvirzītajām prasībām.

Apliecinām, ka izmaksas, kas uzrādītas mūsu piedāvājuma tāmē ir pilnīgi pietiekamas, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, saskaņā ar šo iepirkumu.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pielikums 2.1.

pie Finanšu piedāvājuma

Būvniecības KOPTĀME Nr.1

| Pasūtītājs: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401 |
| --- | --- |
| Izpildītājs: |  |
| Objekta nosaukums: | Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros |
| Objekta adrese: | 18. novembra iela, Daugavpilī (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | DPPI KSP 2013/28 |

Tāme sastādīta ______.gada ___._____________

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls) |
| --- | --- | --- |
|  | Kopā |  |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Pielikums 2.2.

pie Finanšu piedāvājuma

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.2

__________________________________________________________________

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Pasūtītājs: |  |  |  |  |  |  | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izpildītājs: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  |  |  |  |  |  | Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: |  |  |  |  |  |  | 18. novembra iela, Daugavpilī (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma identifikācijas numurs |  |  |  |  |  |  | DPPI KSP 2013/28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Par kopējo summu, Ls _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h ___________ Tāme sastādīta ______.gada ___._____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. p.k. |  | Kods, tāmes Nr. |  | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  |  | Darbietilpība (c/h) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) |  | mehānismi (Ls) |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Virsizdevumi (____ %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk. darba aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peļņa (____ %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Darba devēja sociālais nodoklis (___ %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sastādīja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |
| Pārbaudīja |  |  |
|  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Pielikums 2.3.

pie Finanšu piedāvājuma

Lokālā Tāme Nr.3

| Pasūtītājs: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401 |
| --- | --- |
| Izpildītājs: |  |
| Objekta nosaukums: | Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros |
| Objekta adrese: | 18. novembra iela, Daugavpilī (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | DPPI KSP 2013/28 |

Tāme sastādīta ______.gada ___._____________

| nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Lokālajā tāmē tiek iekļauti tikai tie izdevumi,kas nepieciešami šī līguma izpildei un atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”.

** Izpildītājam izrakstot rēķinu par faktiski izpildītajiem darbiem ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta sestā daļa, attiecīgi lokālajā tāmē, Pretendents nezurāda Pievienotās vērtības nodokli.

| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# Pamatojums:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 2013.gada 15.augusta vadītāja rīkojums Nr.2-1/40

- Uzdevums:

# Veikt brauktuves konstrukcijas tramvaja sliežu zonā granīta kalta bruģa seguma izbūvi un tilta ietvju seguma remontu posma no pk 9+00 līdz pk 13+50 saskaņā ar „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā” projektu, specifikācijam.

2.	Darba apjomi:

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 6 |  |  |
|  | II Celtniecības darbi |  |  |  |  |
| 1 | Granīta šķembu maisījuma 0/32 pamata virskārtas izbūve vid.10cm biezumā brauktuvei | m2 | 2601.00 |  |  |
| 2 | Sausā betona maisījuma ar cementa/smilts attiecību 1:8 izbūve 5cm biezumā | m3 | 242,50 |  |  |
| 3 | Kaltā granīta bruģa izbūve 12cm biezumā, šuves aizpildot ar cementa smilts maisījumu ar attiecību 1:8 | m2 | 2425,00 |  |  |

- Darbu specifikācijas un papildus apraksti:

Sagatavotas saskaņā ar „Autoceļu specifikācijas 2012” (AS2012) prasībām

  - Kaltā granīta akmens bruģa seguma būvniecība

    - Definīcijas

Kaltā granīta akmens bruģis – autotransporta, velosipēdistu vai gājēju kustībai paredzēts ceļa segums, kas izgatavots no skaldītiem (kaltiem) dabīgiem kalnu iežu akmeņiem.

    - Darba apraksts

Kaltā granīta bruģa seguma būvniecība ietver teritorijas sagatavošanu, pamata izbūvi, izlīdzinošās starpkārtas un seguma būvniecību.

    - Materiāli

Šķembas atbilstoši 5.2.3.punkta prasībām nesaistītu minerālmateriālu pamata nes.

Kaltā akmens bruģakmeņi:.

| Izmēri a x b x h, mm | Tilpumsvars, kg/m3 | Stiprība, mPa | Salizturība, F ne mazāk | Nodilums, g/cm2 | Īpatnēja efektīvā aktivitāte dabīgo radioaktīvo nuklīdu, Bk/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100x100x100 | 3050 | 160 | 50 | 0,17 | <40 |

    - Iekārtas

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvuzņēmējs.

    - Darba izpilde

Pirms darbu uzsākšanas jāizpilda nepieciešamie sagatavošanas darbi. Ja nepieciešams, jādemontē esošais asfalta segums un bruģakmeņi jānovieto tā, lai var veidot gultni un sagatavot pamatu.

Pirms pamata būvniecības izveido gultni, novācot piesārņoto slāni. Esošo šķembu pamatne jānoblīvē vismaz 30 cm dziļumā, sasniedzot ne mazāk kā 98 % no Proktora tilpuma blīvuma (testēšanas metodika atbilstoši AS2012 5.2. punktā norādītajai).

Pamata virskārtas konstrukcija ir jābūvē uz esoša šķembu balasta kārtu 10-15 cm biezumā no granīta šķembu maisījuma 0/32p, ar aprēķinu, ka pēc ieklātā bruģa seguma noblīvēšanas sasniegs paredzētās seguma virsmas augstuma atzīmes. Šķembu maisījuma pamats jānoblīvē, sasniedzot ne mazāk kā 100 % no Proktora tilpuma blīvuma (testēšanas metodika atbilstoši AS2012 5.2. punktā norādītajai).

Bruģakmeņus pirms ieklāšanas šķiro pēc to izmēriem un kvalitātes (bojātie akmeņi jāatlasa). Uz sagatavotā pamata uzber izlīdzinošo cementa smilts maisījuma kārtu ar attiecību 1:8, kurā ieķīlē bruģakmeņus no 1/4 līdz 1/3 no to augstuma. Vēlams, lai atstarpes starp bruģakmeņiem planā būtu vienādas bet ne vārāk par 10-15mm. Bruģakmeņi jāieklāj vertikāli. Blakus novietotu bruģakmeņu biezums nedrīkst atšķirties vairāk kā par 15 mm.

Kaltā akmens bruģa rakstu veido rindās no vienāda platuma akmeņiem.

Šuves gar tramvaja sliedēm jāizbūvē 20-30mm platuma un jāaizpilda ar hermetiķi INDUCRET-VK-Fug-TKF25 st vai analogu.

Spraugas starp bruģakmeņiem jāaizpilda ar cementa smilts maisījumu ar attiecību 1:8, ja nepieciešams, laistot ar ūdeni. Bruģētais segums jāblīvē, veltņošanu veicot brauktuves šķērsvirzienā no brauktuves malas uz vidu. Bruģakmeņi, kuri veltņojot sašķeļas, jānomaina.

Ieklājot bruģakmeņus, jākontrolē līdzenums, šķērskritums un garenkritums ar šabloniem, līmeņrāžiem vai nivelējot.

    - Kvalitātes novērtējums

Jābūt nodrošinātai ūdens pilnīgai notecei no uzbūvētā kalta akmens bruģa seguma virsmas. Izpildītā darba kvalitātei jāatbilst tabulā izvirzītajām prasībām.

Kalto granīta bruģa seguma kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem.

| Parametrs | Prasība | Metode | Izpildes laiks vai apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| Šuvju un krāsu raksts | Atbilstība projektam | Vizuāli | Visā laukumā |
| Virsmas augstuma atzīmes | ≤ ± 2,0 cm no paredzētā | LBN 305 – 1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus | Visā būvobjektā raksturīgos punktos |
| Šķērsprofils | ≤ ± 0,5 % no paredzētā | Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi | Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 50 m |
| Platums | ≤ ± 5 cm no paredzētā | Ar mērlenti |  |
| Novietojums plānā | ≤ ± 5 cm no paredzētā | LBN 305 – 1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus | Visā būvobjektā raksturīgos punktos |
| Garenlīdzenums un šķērslīdzenums | Attālums no kārtas virsmas līdz mērmalas plaknei nedrīkst pārsniegt 6mm | LVS EN 13036-7 Katrā vietā ar ķīli veicot 5 mērījumus ik pēc 0,5 m, sākot mērīt 0,5 m no latas gala. Mērlata garenvirzienā un šķērsvirzienā liekama ne tuvāk kā 0,25 m no joslas malas |  |
| Seguma pacēlums virs asfalta malas | 5-10 mm | Ar lineālu | Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību |
| Augstumu starpība blakus esošiem ķieģeļiem | ≤ 5 mm | Ar latu un mērtaustu | Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību |

    - Darba daudzuma uzmērīšana

Paveikto darba daudzumu nosaka, uzmērot uzbūvētā kalta granīta bruģa seguma laukumu atbilstoši Ceļu specifikāciju 2012 2.6.4.1. punkta

Sliedes kameru aizpildelements

3.Darbu izpildes termiņš:

# Līdz 2014.gada 01.jūlijam

4.  Garantijas laiks:

Paredzamais izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 gadi.

# 5. Īpašie noteikumi:

Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam.

| Sagatavoja: | Saskaņoja: |
| --- | --- |
| DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” Tehniskās nodaļas vadītājs V.Semoņenko | DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks V.Kuzmins |

4.pielikums „LĪGUMA PROJEKTS”

LĪGUMS

par granīta bruģakmens seguma izbūvi tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros (iepirkuma identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/28)

Daugavpilī									2013.gada 00.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

____, reģ. Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās _________________ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _____________ personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma procedūras – iepirkuma “Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2013/28 komisijas lēmumu no 00.00.2013. /protokols Nr.  /, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

## 1. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt  brauktuves konstrukcijas tramvaja sliežu zonā granīta kalta bruģa seguma izbūvi un tilta ietvju seguma remontu posmā no pk 9+00 līdz pk 13+50 saskaņā ar „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā” projektu,  saskaņā ar līguma pielikumu „Tehniskā specifikācija”, un savu piedāvājumu iepirkumā, un apstiprināto tāmi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. /turpmāk tekstā Darbi/.

  - IZPILDĪTĀJS veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot spēkā esošo LR likumdošanu, Latvijas Republikas Būvnoteikumus un citus spēkā esošos normatīvus.

  - Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem un tāmi, sastādot nodošanas- pieņemšanas aktu.

  - Maksimālais darbu apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā.

  - Izpildītājam veicot darbus ir jāievēro ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ būvdarbu aktivitātes, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgus būvdarbu saskaņojumus.

  - Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt ieekonomētus līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā)  iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

2.Līgumā lietotie termiņi

2.1. Būves vieta (objekts, būvobjekts) - Darba tiešās izpildes vieta.

2.2. Dienas – kalendārās dienas.

2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu  apjomiem.

2.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un kurā

konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem

materiāliem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.5. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

2.6. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi.

Pasūtītājs informē Izpildītāju par Projekta vadītāja norīkošanu.

2.7. Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes

būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt

Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas

būvnormatīvu LBN 303-03 ″Būvuzraudzības noteikumi″.

2.8. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

## 3. Līguma summa un norēķinu kārtība, un dokumenti

- Par veiktajiem darbiem PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

  - Kopējā darbu vērtība (līguma cena) ir Ls (lati 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN). PVN tiek piemērots atbilstoši LR normatīviem aktiem.

  - Visi maksājumi tiek veikti 60 (sešdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus

  - Izpildītājam izrakstot rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta sestā daļa.

  - Ja Pasūtītājam budžeta ietvaros ir pieejami finanšu resursi līguma saistību izpildei, Pasūtītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem var paredzēt avansa maksājumu ne varāk kā 20% apmērā Izpildītājam iedalītā budžeta ietvaros.

  - Ņemot vērā to, ka norēķini starp pusēm saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek veikti pēc faktiski pieprasītiem un izpildītiem darbiem, Izpildītājs nav tiesīgs celt pretenzijas, ja pieprasītais apjoms ir mazāks kā tehniskajās specifikācijās norādītais.

  - Līgumcena par visiem darbiem netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

  - Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek piešķirts plānotais finansējums šī Līguma darbībai, turpināšanai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma apjomu vai apturēt tā izpildi līdz turpmākam finansējuma piešķiršanas brīdim.

  - Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības:

    - apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;

    - neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.

  - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas, kā arī pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto dokumentāciju 7 (septiņu) dienu laikā pēc tās saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atgriež Izpildītājam. Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) 4 (četros) eksemplāros un rēķinu, turpmāk – samaksas dokumenti.

  - Precizēto aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas.

  - No katra izpildīto darbu akta izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs ietur piecus procentus. Šo ieturējumu Izpildītājs saņem 30/trīsdesmit/ kalendāro dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām, skaitot no Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas datuma. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējums var tikt aizstāts ar bankas galvojumu Pasūtītājam pieņemamā formā (pielikums Nr.3).

  - Izpildītājam pēdējo izpildīto darbu aktu Pasūtītājam jāiesniedz 10/desmit/ dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

  - Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

  - Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

- Darba izpildes termiņi

  - Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.

  - Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā ne vēlāk kā līdz 2014.gada 01.jūlijam no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma:

    - Izpildītājam pienākums 45/četrdesmit piecu/ dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas nodot būvobjektu ekspluatācijā.

    - Līguma 4.1. un 4.2. punktos  noteiktajā termiņā nav ieskaitīti tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģisko pārtraukumu sākumu un beigas līguma izpildes laikā nosaka Pusēm vienojoties  atbilstoši attiecīgo darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, bet kurš nedrīkst pārsniegt 4/četrus/ mēnešus. Tehnoloģiskā pārtraukuma laiku neieskaita kopējā Darbu veikšanas termiņā.

  - Darbs jāveic atbilstoši Darba veikšanas kalendārajam grafikam Tehniskajā projektā, kuru Pasūtītājs Darba gaitā var koriģēt, lai netiktu kavēta un būtu iespējama saprātīgā termiņā visa ERAF projekta “ Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā” ietvaros paredzēto darbu un darba daļu izpilde, kā arī darbu izpilde visās projekta daļās būtu iespējama paredzētajā laika periodā. Izpildītājam jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, kā arī citu projekta daļu būvdarbu izpildītājiem un piegādātājiem, lai nodrošinātu Pasūtītāja izvirzīto kopējo mērķu sasniegšanu.

  - Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5/pieci/ gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 dienas iepriekš.

  - Izpildītājam jāpieņem būves vieta ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus.

  - Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku fiksējot to Darba vadības sēžu protokolā.

- Darba programma un Darba vadības apspriedes

  - Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido dokumenti, kas norādīti Tehniskā projekta specifikācijās un darba uzdevumā.

  - Darba programma, grozījumi un visu materiālu pielietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Projekta vadītāju. Bez Projekta vadītāja apstiprinātas Darba programmas un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

  - Izpildītājs rīko (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

  - Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

  - Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli) un izmaksas.

  - Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes, Projekta vadītājs apstiprina protokolu, un Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā izsniedz protokola kopijas Projekta vadītājam un Būvuzraugam, kā arī citiem apspriedes dalībniekiem.

- Sadarbība

  - Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

  - Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

  - Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu.

  - Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 6.3.punktā minētie apstākļi.

  - Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic palīgdarbu projektēšana un jāiegūst nepieciešamie saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai, ja Līgumā nav noteikts citādi.

  - Izpildītājam ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

6.6.1.atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi;

6.6.2.darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu;

6.6.3.tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

  - Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk  kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

7.Apakšuzņēmēju darbs

7.1.Apakšuzņēmēju maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu pēc līguma noslēgšanas drīkst  tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt labākai vai vienādai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem.

7.2.Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

8.Kvalitāte un pārbaudes

8.1. Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka Tehniskais projekts, Darbu apjomi  un normatīvie akti.

8.2. Visas, izņemot 8.3. un 8.4. punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam par saviem līdzekļiem. Izpildītājam jāiesniedz Būvuzraugam atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

8.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

8.4. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad atbilstoši Tehniskā projekta darbu apjomos noteiktajam:

8.4.1. Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā, par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērš defektu,

vai ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, kas pārsniedz Tehniskā projekta darbu apjomos un normatīvajos aktos noteiktās robežas, bet Pasūtītāja ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu novērst, Izpildītājs samaksā Pasūtītāja noteiktos zaudējumus atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai būvei tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas pilnu atjaunošanas vērtību.

8.5. Ja Pasūtītājs pārbaudot atklāj defektu, ko Izpildītājs neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic pušu savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

9.Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

9.1. Darba pabeigšanu un nodošanu - pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 ″Vispārīgie būvnoteikumi″.

10.Apdrošināšana

10.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību.

10.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs veic civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Latvija Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 ″Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā″ un darbu un materiālu apdrošināšanu.

10.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

11.Līguma (saistību) nodrošinājums

11.1. Izpildītājs ne vēlāk kā pirms līgumā noteiktā Darba uzsākšanas datuma būvobjektā (pirms būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas) iesniedz Pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu par summu, kas ir 5 (pieci) procenti no pamatsummas.

11.2. Galvojumam ir jābūt spēkā no Darba uzsākšanas datuma līdz datumam, kas ir 70 (septiņdesmit) dienas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

11.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez 11.1., 11.2. līguma punktos norādītajiem dokumentiem.

11.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:

11.4.1.ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā,

11.4.2.ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības,

11.4.3.ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma 14.2.punktu.

12.Līgumsods

12.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

12.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

12.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls300,00 (trīs simti lati) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu:

12.3.1. par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

12.4. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

13.Līguma grozīšana

13.1. Būtiskas izmaiņas Līgumā var izdarīt būvdarbu laikā, ja tās ir objektīvi nepieciešamas, par to vienojas Izpildītājs un Pasūtītājs un akceptē Būvuzraugs, kā arī, ja izmaiņas neskar saskaņojošo institūciju intereses un nav pretrunā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

13.2.Līguma grozījumi noformējami rakstveidā.

14.Līguma darbības izbeigšana

14.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.

14.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

14.2.1.Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā  Darba uzsākšanas datuma.

14.2.2.Darbs, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka kā noteikts Tehniskā projekta darbu apjomos un normatīvajos aktos.

14.2.3.Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi  ietekmē grafika ievērošanu.

14.2.4.Izpildītājs ir kavējis Darba veikšanas kalendāro grafiku vai aizkavējis Darba pabeigšanu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.

14.2.5.Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

14.3. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14.4. Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu pēc savas iniciatīvas nemaksājot Pasūtītājam līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ja Pasūtītājs vairāk par 10 dienām pēc Izpildītāja brīdinājuma saņemšanas kavē  Objekta nodošanu.

14.5. Pasūtītājs apturot līguma izpildi  pēc savas iniciatīvas  par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādus izdevumus vai saistības, kas Izpildītājam radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu un konservāciju. Pasūtītājam jāpārņem būvlaukums.

15.Nepārvarama vara

15.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

15.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

16.Citi noteikumi

16.1. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu garantijas nodrošinājumu /skat. paraugu/, kas ir 5 (pieci) procenti no pamatsummas.

16.2. Garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā 5(pieci) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā dienas.

16.3. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.

16.4. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

16.5.Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz <lapu skaits> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, viens - Pasūtītājam.

16.6. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums „Finanšu piedāvājums” kopija

2.pielikums „Būvniecības koptāme”

3. pielikums „Tehniskā specifikācija”

4. pielikums „Galvojumu paraugi”

5.pielikums „Darbu izpildes grafiks”

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs                                                        Izpildītājs

Pielikums Nr.4 pie līguma „GALVOJUMA PARAUGI”

- Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

  - Izpildes spējas garantijai (Līguma saistību nodrošinājums) jābūt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu no līgumā noteiktajām saistībām vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību (līguma 8.2.punkts).

    - Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

    - Garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā.

    - Garantijas summa ir 5 (pieci) % apmērā no līgumcenas bez PVN.

    - Garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Garantijas laika garantijai (Izpildīto darbu garantija) jābūt apdrošināšanas sabiedrības vai Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

    - Garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā.

    - Garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.

5.pielikums CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: “Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

| Vārds: |  |
| --- | --- |
| Uzvārds: |  |
| Dzimšanas datums: |  |
| Izglītība: |  |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 8. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Citas iemaņas: |  |
| 10. | Patreizējais amats: |  |
| 11. | Specializācija: |  |

| 12. Darba pieredze: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| No līguma parakstīšanas dienas | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma “ Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

| Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Daudzums /gab./ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |

- 7.Pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes paraugs

- <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma “ Granīta bruģakmens seguma izbūve tramvaja sliežu zonā 18. novembra ielā, Daugavpilī  (posmā no Dzelzceļa ielas līdz Varšavas ielai) - ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” un ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# Paraksttiesīgās personas paraksts>

- Ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām:

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus vai (2) pretendenta un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, līgums par sadarbību iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka pretendenta rīcībā būs iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- 8. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

- Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.

- Darbu izpildes metodoloģija (Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām par veicamo Darbu specifiku, apjomu un metodēm, kā arī izstrādāto Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā projektu. Pretendenta lietotajai objektu galveno darbu būvniecības metodoloģijai ir jābūt par pamatu Darbu izpildes organizācijai un laika grafika izstrādāšanai, Metodoloģijā jābūt precīzi aprakstītam pretendenta piedāvātajam pasākumu plānam, kas paredzēts situācijām, kad Darbi skar sabiedrības intereses, kā arī privātīpašumus un pašvaldības/valsts zemes un citus būvniecības projektus)

- Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Darbu apjomiem) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).

| Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums | Izgatavotājs, izgatavošanas gads | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamība (norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu) |
| --- | --- | --- | --- |

- Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

| Darbu un materiālu nosaukumi | Izcelsmes vieta | Apjoms | Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumentu nosaukumi (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta) |

- Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju konkrētajā objektā. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

- Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām.

- Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot 6.pielikumā “Līguma projekts” noteikto maksāšanas kārtību.

- Darba aizsardzības sistēma. Tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists, kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.

- Īpašie nosacījumi.

  - Visi būvmateriāli, laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām.

  - Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktās lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai.

  - Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

  - Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai.. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

  - Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

- 9.6. Būvniekam ir pienākums saskaņot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to secīgumu ar    Pasūtītāju.