APSTIPRINĀTS:

Daugavpils  pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 05.decembrī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________A.Pudāns

## nolikums

“Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbi 2014.gadā”

identifikācijas nr.DPPI KSP 2013/43

Daugavpils, 2013

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū piedāvā sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1.Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90009547852 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | vides inženieris Kaspars Laizāns – tālrunis 65476320, e-pasts kaspars.laizans@daugavpils.lv |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | jurists Jānis Artekovs – tālrunis 65476324, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv |
| Faksa nr. | 65476318 |
| Darba laiks | Pirmdienās 8:00 - 12:00 un 13.00 - 18:00 Otrdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00 Trešdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00 Ceturtdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00 Piektdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00 |

1.2.Iepirkuma identifikācijas numurs

DPPI KSP 2013/43

1.3.Līguma slēdzējs

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”.

1.4.Iepirkuma metode

Iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta noteiktā kārtībā.

1.5.Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

1.5.1.Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem  Piegādātājiem, no otras puses, notiek rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski. Pieprasījumi ir jāadresē iepirkuma “Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbi 2014.gadā”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2013/43, iepirkuma komisijai.

1.5.2.Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā paskaidrojumus par Nolikumu, pa pastu, faksu un elektroniski.

1.5.3.Piegādātāja informācijas pieprasījumos ir jābūt norādei: “Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbi 2014.gadā”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2013/43”. Pasūtītājs nosūta informāciju Piegādātājam, kas pieprasījis informāciju, un vienlaicīgi publicē Piegādātāja uzdoto jautājumu un Pasūtītāja sniegto atbildi Pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisku pieeju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

1.5.4.Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus vai skaidrojumus, publicējot informāciju Pasūtītāja mājas lapā www.daugavpils.lv, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

1.5.5.Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv.

1.6.Nolikuma saņemšana

1.6.1.Piegādātāji ar Nolikumu var iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv vai personīgi, ierodoties pēc adreses: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Daugavpilī, Saules ielā 5a, 2.stāvā, 221.kabinetā.

1.6.2.Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

1.7.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.7.1.Pretendents atbilstoši 1.10.punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu līdz 2013.gada 17.decembra plkst.10:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” uz 1.6.1.punktā norādīto adresi.

1.7.2.Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

1.7.2.1.piedāvājums neatbilst nolikuma 1.10.1 un 1.10.2.punktā minētajām prasībām;

1.7.2.2.piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.7.3.Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.8.Piedāvājumu atvēršana

Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas sapulce ir slēgta.

1.9.Piedāvājuma derīguma termiņš

1.9.1.Piedāvājuma derīguma termiņš – 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.9.2.Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

1.10.Piedāvājuma noformējuma prasības

1.10.1.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.10.2.Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

1.10.2.1.Pretendenta nosaukums un adrese;

1.10.2.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.10.2.3.norāde ″Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401. Iepirkuma Nr. DPPI KSP 2013/43 piedāvājums”;

1.10.2.4.norāde „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”.

1.10.3.Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.10.4.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā atbilstoši Valsts valodas likumam. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši MK 2000.g.22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

1.10.5.Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

1.10.6.Piedāvājumā jāietver:

1.10.6.1.Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

1.10.6.2.Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.4.punktam);

1.10.6.3.Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 4.5.punktam);

1.10.6.4.Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

1.10.7.Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 /vienā/ eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”,

1.10.8.Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti pie Pasūtītāja.

1.10.9.Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

1.10.10.Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 2010.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

1.10.11.Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

1.10.12.Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

1.10.12.1.Ar pievienotu satura rādītāju;

1.10.12.2.Ar secīgi numurētām visām lapām;

1.10.12.3.Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

1.10.12.4.Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

1.11.Normatīvie akti

Pretendentam ir jāievēro:

1.11.1.Publisko iepirkumu likums;

1.11.2.Dokumentu juridiskā spēka likums;

1.11.3.Valsts valodas likums;

1.11.4. 2010.gada 28.septembra MK noteikumi Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;

1.11.5. 2000.gada 22.augusta MK noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”;

1.11.6.citi normatīvie akti, kas nav minēti šajā Nolikumā, bet kuru ievērošana ir obligāta, lai spētu realizēt savas tiesības un pienākumus dotā iepirkuma ietvaros.

2.INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbi 2014.gadā (turpmāk tekstā – Darbs) saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

2.2.Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods

Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods ir 90730000-3.

3.TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

3.1.Vispārīgie nosacījumi

3.1.1.Par 2.1.punktā minētajiem darbiem Piegādātājs ar Pasūtītāju slēdz rakstisku iepirkuma līgumu.

3.1.2.Līguma minēto darbu izpildes termiņš ir līdz 2014.gada 31.decembrim.

3.1.3.Piegādātājs  iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.

3.1.3.1.Tiek aizpildīts iepirkuma nolikuma 3.pielikums ″Tehniskā specifikācija” un 5.pielikums „Tāme”. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

3.1.3.2.Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL) un Euro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

3.1.3.3.Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3.1.3.4.Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

3.1.3.5.Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 2.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

4.PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1.Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

4.1.1.Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4.1.2.Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus;

4.1.3.Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām;

4.1.4.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ka arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.punkta un 4.1.2.punktā minētajiem apstākļiem;

4.1.5.Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

4.2.Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību.

4.2.1.Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.3.Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības

4.3.1.Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo trīs gadu laikā (2010. – 2012.gadā ieskaitot 2013.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto vai līdzīgu darbu veikšanā.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekšminētajām prasībām:

| N.p. k. | Būvobjekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (tūkst. LVL, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabulā minētos objektus apliecina, pievienojot attiecīgas pozitīvas atsauksmes. Atsauksmēm ir jābūt Pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītām un uz Pasūtītāja veidlapas noformētām. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

4.3.2.Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir jābūt atbilstošai profesionālai kvalifikācijai vides pārvaldības vai zinātnes jomā un iepriekšējo triju (2010. – 2012. ieskaitot 2013.gada periodu) gadu laikā jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto vai līdzīgu darbu veikšanā. Atbildīgajam darbu vadītājam jābūt sertificētam un ar atbilstošu profesionālu kvalifikāciju hidrogeoloģijā, kā arī iepriekšējo triju (2010. – 2012. ieskaitot 2013.gada periodu) gadu laikā jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto vai līdzīgu darbu veikšanā.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju, kas atbilst iepriekšminētajām prasībām:

| Speciālisti (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Sertifikāta Nr. vai citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti | darbu vadīšanas pieredze gados | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.4.Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti

Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.2., 4.3. un 4.4. punktu prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

4.4.1.Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā (oriģināls).

4.4.1.1.Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina personu apvienības pilnvarojumu dalībniekam (-iem) Pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu, un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, un slēgt līgumu gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai.

4.4.1.2.Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Pretendents ar apakšuzņēmēju (-iem), parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas apliecina apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai.

4.4.2.Informāciju par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras ir jāievēro Pasūtītājam līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā attiecībā uz konkrēto Pretendentu saskaņā ar PIL  8.1panta astotajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem par iepirkuma līguma vai tā grozījumu teksta ievietošanu Pasūtītāja mājaslapā internetā. Informācijas neiesniegšanas gadījumā tiks pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

4.4.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

4.4.4.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

4.4.5.Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kam šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma. (kopija).

4.4.6.Pretendenta pieredzi apliecina izpildot nolikuma 4.3.1.punkta prasības, aizpildot tabulu un iesniedzot apliecinājumus no iepriekšējiem Pasūtītajiem, ka Pretendentam ir līdzīgu darbu veikšanas pieredze un darbi veikti kvalitatīvi.

4.4.7.Pretendenta piedāvātā atbildīgā darbu vadītāja un citu speciālistu pieredzi apliecina izpildot nolikuma 4.3.2.punkta prasības, aizpildot tabulu un pievienojot profesionālās kvalifikācijas apliecinošos dokumentus: atbilstoši profesionālās kvalifikācijas sertifikāti (kopija), izglītību apliecinoši dokumenti (kopija), CV.

4.4.8.Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (apliecības vai diploma kopijas).

4.4.9.Valsts vides dienesta izsniegta zemes dzīļu izmantošanas licence, kas pretendentam dod tiesības veikt vides monitoringu (pazemes ūdeņu monitorings).

4.4.10.Apliecinājums, ka Pretendents datu apstrādei izmantos licencētas datorprogrammas.

4.4.11.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam pieejams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām.

4.4.12.Informācija par apakšuzņēmējiem un rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā iepirkumā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā.

Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru darba daļa tiks nodota no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |
|  | Kopā (%) |  |

4.5.Prasības Finanšu piedāvājumam.

4.5.1.Finanšu piedāvājums veidojas no cenām pa darbu veidiem un darbu daudzuma saskaņā ar tehniskajā specifikācijā esošajiem darbu apjomiem, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL) un Euro (EUR).

4.5.2.Finanšu piedāvājuma summa tiek ierakstīta nolikuma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.

4.5.3.Finanšu piedāvājuma pielikumā ir jābūt iesniegtam finanšu piedāvājuma aprēķinam saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu veidiem, apjomiem. Ir jābūt skaidri redzamiem darbu veidu izcenojumiem.

4.5.4.Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam uz Pretendenta veidlapas.

4.5.5.Papildus Finanšu piedāvājumam Pretendents piestāda lokālo tāmi, kas ir sagatavota saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.pielikumu „Tāme”. Cenas norāda latos, (LVL) un Euro (EUR).

4.6.Prasības Tehniskajam piedāvājumam.

- 4.6.1.Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, ievērojot iepirkuma nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasības un Pretendentam jāsagatavo apraksts par 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteikto darbu veikšanas secību un kārtību.

- 4.6.2.Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

5.PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

5.1.Iesniegto piedāvājumu vērtēšana

5.1.1.Vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likumu.

5.2.Iepirkuma komisija:

5.2.1.Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību šī Nolikuma 1.10., 4.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzstatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām.

5.2.2.Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

5.2.3.Pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas šādas kļūdas, iepirkuma komisija tās izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija ņems vērā tās veiktos labojumus.

5.2.4.No piedāvājumiem, kas atbilst visām šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu.

5.2.5.Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

5.2.6.Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija publiskajās datu bāzēs pārbaudīs šādu informāciju:

5.2.6.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu komisija pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

5.2.6.2.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus,

- informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

5.2.6.3.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

- pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5.2.7.Pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šī Nolikuma 4.pielikumā pievienoto līguma veidni.

6.LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1.Lēmuma pieņemšana

6.1.1.Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

6.2.Lēmuma publicēšana

6.2.1.Iepirkuma komisija ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

6.3.Pretendentu informēšana

6.3.1.Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par iepirkuma izraudzīto pretendentu vai pretendentiem. Iepirkuma komisija triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam šā nolikumā 6.1.punktā minēto lēmumu, kā arī savā mājaslapā http://www.daugavpils.lv/lv/27  internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šā nolikumā 6.1.punktā minētajam lēmumam.

7.IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

7.1.2.Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

7.1.3.Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

7.1.4.Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

7.2.Iepirkumu komisijas pienākumi

7.2.1.Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju un skaidrojumu par nolikumu.

7.2.2.Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

7.2.3.Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8.PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1.Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

8.1.2.Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1.Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.5.punktā norādītajā termiņā.

8.2.2.Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

8.2.3.Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

9.IEPIRKUMA LĪGUMA PARAKSTĪŠANAS NOSACĪJUMI

9.1.Parakstīšanas nosacījumi

9.1.1.Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu.

9.1.2.Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām piedāvājums ar zemāko cenu.

10.PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2.pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

5.pielikums TĀME

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde,

Saules iela 5a, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

[„nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas Nr.]

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ.Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā [„ nosaukums” un identifikācijas numurs];

Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;

Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbus 2014.gadā, saskaņā ar iepirkuma “Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbi 2014.gadā”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2013/43, nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena LVL un EUR bez PVN cipariem (vārdiem)

Finanšu piedāvājuma pielikumā iesniedzam tā aprēķinu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītiem darbu veidiem un daudzumu, norādot darbu izcenojumus, kas būs spēkā noslēgtā  līguma darbības laikā.

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbi 2014.gadā”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2013/43, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbi 2014.gadā”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2013/43, nolikumā un tehniskā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

par rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbiem 2014.gadā

I Pamatojums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja 2013.gada 20.novembra rīkojums Nr.2-1/62.

# II Vispārīgā informācija

Darbi jāveic rekultivētajā sadzīves atkritumu izgāztuvē „Demene” atbilstoši LR MK noteikumu nr.1032 (27.12.2011) „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši VVD Daugavpils RVP saskaņotās darbu programmas monitoringa veikšanai nosacījumiem.

# III Vispārējās prasības

Atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.punktā minētajiem dokumentiem, darbi jāveic sekojošiem parametriem:

- Infiltrāts,

- virszemes ūdeņi,

- pazemes ūdeņi,

- apglabāto atkritumu krātuves monitorings,

- atkritumu izgāztuves fiziskā uzraudzība,

- gāzes monitorings.

# IV Specifiskās prasības

4.1. Rekultivētās atkritumu izgāztuves infiltrāta monitorings

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām infiltrāta daudzumu noteikt divas reizes gadā, kā arī divas reizes gadā (pirmo reizi – I pusgadā; otru – II pusgadā) veikt laboratorijas analīzes paraugam, kas noņemts no infiltrāta baseina.

4.2. Virszemes ūdeņu monitorings

Virszemes ūdeņu monitoringa biežums un skaits atspoguļots tehniskās specifikācijas 5.nodaļā.

4.3. Pazemes ūdeņu monitorings

Veikt gruntsūdeņu līmeņu mērījumus urbumos 2 reizes gadā. Urbumu paraugošanu un paraugu laboratorijas analīzes reizi gadā – II pusgada cikla ietvaros. Kopējais urbumu skaits – 11. Nepieciešamo analīžu apjomu skatīt 5. nodaļā.

Ņemot vērā iepriekš veikto monitoringa ciklu datus, kā arī iegūtos datus pēc II pusgada cikla, veikt gruntsūdeņu plūsmas un iespējamā piesārņojuma migrācijas datormodelēšanu.

4.4. Apglabāto atkritumu izvietojuma monitorings

Reizi gadā noteikt apglabāto atkritumu slāņa augstumu, būtisku slāņa augstuma izmaiņu gadījumā veikt pilnu rekultivētās izgāztuves topogrāfisko uzmērīšanu. Papildus tam regulāri veikt rekultivētās izgāztuves uzbērtās segkārtas novērojumus, lai savlaicīgi tiktu pamanītas iespējamās infiltrāta noplūdes caur atkritumus pārklājošo segkārtu un varētu novērst noplūžu ietekmes sekas uz vidi.

4.5. Teritorijas fiziskā uzraudzība

Izpildītājam līdz visu pakalpojuma sniegšanas laiku jāveic teritorijas fiziskā uzraudzība. Fiziskā uzraudzība veicama patstāvīgi uz vietas atkritumu izgāztuves teritorijā. Fiziskā uzraudzība veicama katru dienu. Uzraudzības gaitā jāapseko objekts, jānodrošina nepiederošu personu atrašanās tajā, jāuzrauga infiltrāta savākšanas sistēmas darbība, kā arī regulāri jāapseko bīstamo atkritumu noglabāšanas iecirknis.

4.6. Izgāztuves teritorijas sakopšana un tai pieguļošo grāvju tīrīšana

Darbu izpildītājam jānodrošina iežogotajā teritorijā rekultivētās izgāztuves sakopšanas darbi, t.sk. saaugušās zāles un koku atvašu nopļaušana aptuveni 8 ha teritorijā.

4.7. Rekultivētajā izgāztuvē radušās gāzes apsaimniekošana.

Rekultivētajā izgāztuvē radušās gāzes apsaimniekošana ietver visu normatīvo aktu prasību nodrošināšanu, t.sk. radušās gāzes monitoringu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

# V Monitoringa ietvaros veicamo darbu kopsavilkums

| Darbu veids | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- |
| Infiltrāta parauga noņemšana un lauka hidroķīmisko datu noteikšana | gab. | 2 |
| Infiltrāta daudzuma noteikšana | kompl. | 1 |
| Virszemes ūdeņu paraugu noņemšana un lauka hidroķīmisko datu noteikšana | punkts | 14 |
| Pazemes ūdeņu līmeņu mērījumi | gab. | 22 |
| Pazemes ūdeņu urbumu atsūknēšana, paraugu noņemšana un lauka hidroķīmisko datu noteikšana | gab. | 11 |
| Gruntsūdeņu plūsmu un piesārņojuma migrācijas tendenču datormodelēšana | gab. | 1 |
| Pilnā ķīmiskā analīze atbilstoši 27.12.2011 MK not. nr.1032 5.pielikuma prasībām | gab. | 19 |
| Nepilnā ķīmiskā analīze atbilstoši 27.12.2011 MK not. nr.1032 5.pielikuma prasībām | gab. | 8 |
| Pārskats par veiktajiem darbiem | gab. | 1 |
| Apglabāto atkritumu slāņa augstuma noteikšana un rekultivētās izgāztuves kupola apsekošana, t.sk. bīstamo atkritumu novietnei | kompl. | 1 |
| Poligona gāzes monitorings*. | kompl. | 1 |

*Izgāztuves gāzes monitoringa ietvaros saskaņā ar MK 27.12.2011 noteikumu Nr.1032 5.pielikuma prasībām 2 reizes gadā jāaprēķina poligona gāzes daudzums un jānosaka kvantitatīvais saturs. Gāzu sastāva kontrolei izmanto stacionārās vai mobilās iekārtas. Nosakāmie parametri: metāns (CH4); slāpeklis (N2); ogļskābā gāze (CO2); skābeklis (O2); sērūdeņradis (H2S); ūdeņradis (H2); atmosfēras spiediens. Gāzes daudzumu nosaka, izmantojot stacionāras iekārtas vai veicot gāzes atsūknēšanu (poligoniem), vai aprēķina (izgāztuvēm), izmantojot specializētās programmas atkritumu gāzes daudzuma aprēķinam. Kā arī katru mēnesi divas reizes noteikt poligona gāzes kvantitatīvo saturu, nosakot metānu (CH4); slāpekli (N2); ogļskābo gāzi (CO2); skābekli (O2); sērūdeņradi (H2S); ūdeņradi (H2); atmosfēras spiedienu.

# VI Prasības monitoringa darbu izpildei

Izpildītājam tiek izvirzītas sekojošas prasības:

- Paraugi noņemami saskaņā ar LR MK noteikumu nr. 1032 (27.12.2011.) „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām.

- Visas laboratorijas analīzes veicamas tikai akreditētās laboratorijās (Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāpievieno laboratorijas akreditācijas raksta kopija).

- Atskaite par veiktajiem darbiem obligāti iesniedzama Pasūtītājam, VVD Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei un Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai.

Noņemot gruntsūdens paraugus vispirms, jānomēra gruntsūdens līmenis urbumā un urbuma dziļums. Ūdens līmeņu un urbumu dziļumu mērījumiem jāizmanto elektriskie ūdens līmeņa mērītāji. Pēc tam urbums jāatsūknē, lai nodrošinātu svaiga ūdens pieplūdi urbumā (kā minimums, 5 urbuma stobrā esošie ūdens tilpumi). Sūknēšanas gaitā jāfiksē atsūknēšanas debits. Gadījumā, ja urbumos ūdens pietece ir vāja vai pat ļoti vāja, urbumi pirmajā paraugošanas dienā, ja nevar tikt nodrošināta minimālā nepieciešamā urbumā esošā ūdens staba nomaiņa, jāizsūknē sausi. Gan sākotnējās sūknēšanas laikā, gan paraugošanas laikā jāveic ūdens pH, elektrovadītspējas (EVS) un temperatūras (T) mērījumi, izmantojot mikroprocesorus ar atbilstošām elektroķīmiskajām zondēm ar iestrādātiem temperatūras sensoriem. Ūdens paraugs urbumos, kam ir patstāvīga pietece, noņemams tikai pēc pH un EVS lielumu stabilizācijas.

Urbumu atsūknēšanai var izmantot tikai iegremdējamos sūkņus ar debitu līdz 1 l/s. Tas nepieciešams, lai nodrošina reprezentatīvu paraugu noņemšanu, t.i. nepieļautu ūdens parauga aerāciju un degazāciju.

Visi veicamie darbi jādokumentē, norādot atsūknēšanas / paraugošanas laiku, atsūknēšanas debitu, pH, elektrovadītspējas (EVS) un temperatūras (T) mērījumu rezultātus.

# VII Sagaidāmie monitoringa darbu rezultāti

Par katru no paraugošanas cikliem Izpildītājam jāiesniedz atskaite, kam, kā minimums, jāietver sekojoša informācija:

- faktiskais materiāls: lauka mērījumu rezultāti, laboratorijas analīžu rezultāti u.c.,

- teksta daļa – teritorijas hidroloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu raksturojums, gruntsūdens plūsmas modelēšana, darbu metodikas un pētījumu apjoma raksturojums, aprēķinu rezultāti, vides situācijas raksturojums (papildus aprakstot mērījumu vērtības, pieļaujamās mērījumu vērtības un vai tās ir pārsniegtas), norādot piesārņojuma parametrus un izplatību, kā arī tā attīstības tendences,

- grafiskā daļa: faktu materiāla karte, teritorijas hidroloģiskā shēma un hidroģeoloģioskā karte un griezums u.c.

- rezultāti jānoformē atbilstoši normatīvo aktu visām prasībām;

- secinājumi un ieteikumi.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

vides inženieris                                                                 __________________ K.Laizāns

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Tehniskās nodaļas vadītājs                                               __________________ V.Semoņenko

4.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

par rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbiem 2014.gadā

Daugavpils                                                                                         	            201_.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiska adrese: Saules iela 5a, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikumu, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma komisijas 201_.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbi 2014.gadā”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/43, noslēdza šādu LĪGUMU:

1.Līguma priekšmets

1.1.PASŪTĪTĀJS uzdot, bet IZPILDĪTĀJS uzņemas veikt rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbus 2014.gadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un apstiprinātām tāmēm, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2.IZPILDĪTĀJS veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

1.3.Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem un tāmi, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu.

2.Pasūtītāja tiesības un pienākumi

2.1.PASŪTĪTĀJU uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu pārstāv, darbu organizāciju, uzraudzību un pieņemšanu veic tās nozīmēta atbildīgā persona – iestādes vides inženieris Kaspars Laizāns, mob tālr.29605014.

2.2.PASŪTĪTĀJAM pēc IZPILDĪTĀJA darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas- pieņemšanas aktu.

2.3.PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3.Izpildītāja pienākumi

3.1.IZPILDĪTĀJS uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – ____________, mob. tālr. ______.

3.2.IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja IZPILDĪTĀJS vainas dēļ darbi netiek izpildīti līgumā noteiktā termiņā un apjomā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu 0.1% apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavēto dienu

3.3.IZPILDĪTĀJAM ir pienākums  pienācīgā kvalitātē izpildīt darbus, kurus paredz šī līguma priekšmets. Izpildītāja darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas – nodošanas aktu ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

3.4.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.

3.5.IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību Latvijas Republikā izsniegtiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem  tehniskajiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām.

3.6.Atrodoties objektā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

3.7.Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņem vērā PASŪTĪTĀJA piezīmes un iebildumus.

3.8.IZPILDĪTĀJS darbu izpildē ir atbildīgs par darba kvalitāti. Darba izpildē konstatētos defektus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš Defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, PASŪTĪTĀJS var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJAM jāinformē IZPILDĪTĀJU 5 dienas iepriekš.

4.Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Kopējā darbu vērtība pēc tehniskajās specifikācijās uzrādītā darbu apjoma sastāda Ls _______ /summa vārdos/ vai euro _______ /summa vārdos/, PVN 21% Ls _______ /summa vārdos/ vai euro _______ /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% Ls _______ /summa vārdos/ vai euro _______ /summa vārdos/.

4.2.PASŪTĪTĀJS veic samaksu par faktiski izpildītiem darbiem 45 /četrdesmit piecu/ kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas. Samaksa pēc 2014.gada 01.janvāra tiek veikta euro saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro – 0.702804.

4.3.Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

4.4.Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

5.Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība

5.1.Līgumā uzdotais darbs ir jāveic no 2014.gada 01.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim, noformējot izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.2.Šajā Līguma priekšmetā paredzēto darbu vērtība un izcenojumi ir uzrādīti apstiprinātajās tāmēs. Darbu izpildes procesā pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījuma var tikt mainīti darbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek darbu veidu izcenojumi.

5.3.IZPILDĪTĀJAM jānodod darbus PASŪTĪTĀJAM  ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

5.4.PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta IZPILDĪTĀJAM parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu (darba posmu).

5.5.Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

6.Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

6.1.Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

6.2.Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā.

7.Līguma darbības izbeigšana

7.1Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.2.PASŪTĪTAJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos:

7.2.1.IZPILDĪTĀJA vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;

7.2.2.IZPILDĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

7.2.3.IZPILDĪTĀJS darbu vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

7.2.4.Darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

8.Nepārvarama vara

8.1.Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8.2.Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

8.3.Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

8.4.Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos.

8.5.Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu institūciju izziņu. Tirdzniecības palātas izziņa ir pietiekams pierādījums šādiem apstākļiem un to ilgumam. Ja šāds apstiprinājums netiek piestādīts 10 (desmit) dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu rašanās brīža, puse nav tiesīga vēlāk atsaukties uz tiem.

8.6.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 (sešus) mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt.

9.Pārējie nosacījumi

9.1.Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

9.2.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

9.3.Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

9.4.Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām.

Pielikumā: tehniskā specifikācija, tāme.

10.Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, konts LV05PARX0000850062701 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs ________________________ A.Pudāns | Izpildītājs: |
| --- | --- |

5.pielikums TĀME

Par vides monitoringa darbiem 2014.gadā

| Darbu veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena LVL | Vienības cena EUR | Kopējā cena LVL | Kopējā cena EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infiltrāta parauga noņemšana un lauka hidroķīmisko datu noteikšana | gab. | 2 |  |  |  |  |
| Infiltrāta daudzuma noteikšana | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| Virszemes ūdeņu paraugu noņemšana un lauka hidroķīmisko datu noteikšana | punkts | 14 |  |  |  |  |
| Pazemes ūdeņu līmeņu mērījumi | gab. | 22 |  |  |  |  |
| Pazemes ūdeņu urbumu atsūknēšana, paraugu noņemšana un lauka hidroķīmisko datu noteikšana | gab. | 11 |  |  |  |  |
| Gruntsūdeņu plūsmu un piesārņojuma migrācijas tendenču datormodelēšana | gab. | 1 |  |  |  |  |
| Pilnā ķīmiskā analīze atbilstoši 27.12.2011 MK not. Nr. 1032 5.pielikuma prasībām | gab. | 19 |  |  |  |  |
| Nepilnā ķīmiskā analīze atbilstoši 27.12.2011 MK not. Nr. 1032 5.pielikuma prasībām | gab. | 8 |  |  |  |  |
| Pārskats par veiktajiem darbiem | gab. | 1 |  |  |  |  |
| Apglabāto atkritumu slāņa augstuma noteikšana un rekultivētās izgāztuves kupola apsekošana, t.sk. bīstamo atkritumu novietnei | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| Poligona gāzes monitorings*. | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| Ievērojot 5.pielikumu, citas saistītas izmaksas; attiecīgi Pretendents norāda tās un pamato. |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |

* Izgāztuves gāzes monitoringa ietvaros saskaņā ar MK 27.12.2011 noteikumu Nr.1032 5.pielikuma prasībām 2 reizes gadā jāaprēķina poligona gāzes daudzums un jānosaka kvantitatīvais saturs. Gāzu sastāva kontrolei izmanto stacionārās vai mobilās iekārtas. Nosakāmie parametri: metāns (CH4); slāpeklis (N2); ogļskābā gāze (CO2); skābeklis (O2); sērūdeņradis (H2S); ūdeņradis (H2); atmosfēras spiediens. Gāzes daudzumu nosaka, izmantojot stacionāras iekārtas vai veicot gāzes atsūknēšanu (poligoniem), vai aprēķina (izgāztuvēm), izmantojot specializētās programmas atkritumu gāzes daudzuma aprēķinam. Kā arī katru mēnesi divas reizes noteikt poligona gāzes kvantitatīvo saturu, nosakot metānu (CH4); slāpekli (N2); ogļskābo gāzi (CO2); skābekli (O2); sērūdeņradi (H2S); ūdeņradi (H2); atmosfēras spiedienu.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |