`APSTIPRINĀTS:

Daugavpils  pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

iepirkuma komisijas sēdē

2014.gada 03.aprīlī

iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________A.Pudāns

- IEPIRKUMA

“Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā”

identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/17

- nolikums

- Daugavpils, 2014

1. 	Pasūtītājs

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

2. 	Kontaktpersonas

- Tehniskajos jautājumos – Tehniskās nodaļas vadītājs Igors Prelatovs, tālrunis 65476406, fakss 65476318, e-pasts igors.prelatovs@daugavpils.lv.

- Juridiskajos jautājumos – jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65476324, fakss 65476318, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1.  	Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:

| „A” daļa | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā |
| --- | --- |
| „B” daļa | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana pie esošā kolektora Odu un Vaļņu ielu krustojumā Daugavpils pilsētā 2014.gadā |

3.2. 	Būvdarbu apraksti un apjomi ir noteikti nolikuma tehniskajās specifikācijās (nolikuma 2.pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija).

3.3.  	Būvdarbu izpildes termiņš ir līdz:

| „A” daļa | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā | līdz 2014.gada 30.maijam |
| --- | --- | --- |
| „B” daļa | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana pie esošā kolektora Odu un Vaļņu ielu krustojumā Daugavpils pilsētā 2014.gadā | līdz 2014.gada 22.augustam |

3.4. 	CPV kods – 45231300-8 (ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi).

4. 	Iepirkuma veids un identifikācijas nr.

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantā noteiktu kārtību.

- Iepirkuma id.nr.DPPI KSP 2014/17.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa pastu vai faksu 65476318 (vienlaicīgi nosūtot pa e-pastu), adresējot iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājumi iesniedzami:

  - Iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 15.aprīļa plkst.10:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Katrs pretendents ir tiesīgs uz katru no daļām iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu bez iespējas iesniegt piedāvājumu variantus.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2014.gada 15.aprīlī plkst.10:05 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” konferenču zālē, Saules ielā 5a, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Piedāvājums (1 oriģināls) ir iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums, adrese un reģistrācijas Nr.;

- atzīme „Piedāvājums iepirkuma “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā”, identifikācijas nr.DPPI KSP 2014/17, “__” daļai. Neatvērt līdz 2014.gada 15.aprīļa plkst.10:05”.

  - Papildus jāiesniedz finanšu piedāvājums un tāme elektroniskā formā. Elektroniskajam datu nesējam, kas satur Finanšu piedāvājumu un tāmes elektroniskā veidā, jābūt ievietotam Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām. Uz piedāvājuma oriģināla jābūt attiecīgai norādei “ORIĢINĀLS”.

7.4.	Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

7.5.	Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.6.	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

7.7. 	Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai šīs personas pilnvarotai persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

7.8. 	Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 (sešdesmit) kalendāras dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

8. 	Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības

8.1.	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

8.2.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8.3.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta.

8.4.	Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2009. – 2013.gadā ieskaitot 2014.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtam vismaz vienam pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgam objektam (līgumam) un kur līguma apjoms naudas līdzekļu izteiksmē nav mazāks par EUR 15000 bez PVN 21%.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Būvobjekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabulā minētos objektus apliecina, pievienojot vismaz vienu attiecīgu pozitīvu atsauksmi. Atsauksmei ir jābūt Pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītai un uz Pasūtītāja veidlapas noformētai. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

8.5.	Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām.

8.6.	Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un jābūt pieredzei būvdarbu vadīšanā vismaz vienā pēc darbu specifikas un apjoma līdzīgā objektā.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Specifiskā darba nosaukums/ apjoms | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Tabulā minētos objektus apliecina, pievienojot vismaz vienu attiecīgu pozitīvu atsauksmi. Atsauksmei ir jābūt Pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītai un uz Pasūtītāja veidlapas noformētai. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

8.7.	Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās darbu aizsardzības speciālists, kuram ir profesionālās kvalifikācijas apliecinoši dokumenti.

8.8.	Pretendentam ir jānodrošina garantijas uzturēšanas darbus un garantijas defektu novēršanu 3 (trīs) gadu laikā pēc objektu nodošanas ekspluatācijā.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma veidni) (oriģināls).

  - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai atbilstošas ārvalsts institūcijas izdota izziņa par Pretendenta amatpersonām ar paraksta (pārstāvības) tiesībām (kopija).

  - Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija).

  - Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībām, klāt pievienojot vismaz 1 (vienu) pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (pieredzes apraksta un atsauksmes oriģināli).

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām (oriģināls).

  - Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja spēkā esošs sertifikāts (kopija), kā arī būvdarbu vadītāja pieredzes saraksts, klāt pievienojot vismaz 1 (vienu) pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (pieredzes apraksta un atsauksmes oriģināli).

  - Lai apliecinātu Nolikuma 8.7.punkta izpildi ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus (kopija).

  - Apakšuzņēmēju saraksts (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei (oriģināls).

  - Apliecinājums par to, ka pretendents ir gatavs veikt garantijas uzturēšanas darbus un garantijas defektu novēršanu 3 (trīs) gadu laikā pēc objektu nodošanas ekspluatācijā.

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par Pasūtītajam un trešajām personām nodarīto zaudējumu vismaz 10% apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības, bet ne mazāku kā 14 228,72 euro vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes laiku (polises kopija vai apliecinājuma oriģināls).

  - Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 3.pielikuma veidni), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, klāt pievienojot tāmi, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 1.janvāra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un atspoguļo katru darbu atbilstoši tehniskai specifikācijai un būvapjomiem. Visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā minēto būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu sniegšanu, sedz pretendents un tām ir jābūt ietvertām piedāvājuma cenā. Finanšu piedāvājums un tāme iesniedzamas arī elektroniskā formā (finanšu piedāvājums – Microsoft Word formātā, tāme – Microsoft Excel formātā).

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts kāds no nolikuma 9.punktā noteiktajiem dokumentiem un/vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām.

  - Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, Iepirkuma komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

  - Ja pretendents tāmi nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu.

  - Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem iegūst no Uzņēmumu reģistra.

  - Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, tā informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības.

  - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu iepirkuma komisija papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 9.sadaļā pieprasītos dokumentus, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo viszemāko cenu.

- Iepirkuma līgums

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumus ar izraudzītiem pretendentiem, saskaņā ar iepirkuma līgumu projektiem (nolikuma 4.pielikums), pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem un nolikumā noteiktajām prasībām. Iepirkuma līgumu pamatnosacījumi netiks mainīti. Pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas izraudzītiem pretendentiem ir jāiesniedz 9.9.punktā minētā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, ja tā netika iesniegta ar piedāvājumu.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai nav vairs nepieciešamības pēc darbu realizācijas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pielikumā:

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) uz 1 (vienas) lapas

2.pielikums – Tehniskās specifikācijas uz 4 (četrām) lapām

3.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) uz 1 (vienas) lapas

4.pielikums – Iepirkuma līgumi (projekti) uz 8 (astoņām) lapām

1.pielikums nolikumam

(id.nr.DPPI KSP 2014/17)

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde,

Saules iela 5a, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā

[„nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas Nr.]

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ.Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā [„ nosaukums” un identifikācijas numurs];

Apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;

Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums nolikumam

(id.nr.DPPI KSP 2014/17)

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA “A” daļā

- Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajām tīklam Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā

1.Pamatojums: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja 2014.gada 3.aprīļa rīkojums nr.2-1/32.

2.Uzdevums: veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi un pieslēgšanu esošajām tīklam pēc adreses: Cietokšņa iela („Šūņupe”), Ezeru ielā 40, Jātnieku ielā 83, Piekrastes ielā 41, Aveņu ielā 26 (pie „Mego”), Raipoles ielā 6.

3.Darba apjomi:

| Nr. p.k. | - Darba veids | - Mērvienība | Daudzums | - Izmaksas, EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Asfaltbetona un šķembu seguma izstrāde – roku dabs | m2 | 35.4 |  |  |
| 2. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu avārijas remontam – roku darbs un ar ekskavatoru | m3 | 118 |  |  |
| 3. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø 200 (8 kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī | m | 27 |  |  |
| 4. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø 160 (8 kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī | m | 21 |  |  |
| 5. | Aizsargčaulas būvniecība zem tramvaja sliedēm | m | 4 |  |  |
| 6. | Saliekamas dzelzsbetona akas Ø 1500 avārijas remonts: Bojātā stāvoklī esošo lūkas, akas vāka un akas groda demontāža. Akas pamatnes KCD-15, aku groda KC-7-2=1 gab, aku grodu KC-10-6= 5gab, akas vāka KCP1-15-1 un lūkas ceļa (smsgas) montāža. Sķembu seguma atjaunošana | gab. | 1 |  |  |
| 7. | Saliekamas dzelzsbetona akas Ø 1000 avārijas remonts: Bojātā stāvoklī esošo lūkas, akas vāka un akas groda demontāža. Aku groda KC-7-2, akas vāka KCP-1-10-1 un lūkas ceļa montāža | gab. | 1 |  |  |
| 8. | Avārijas stāvoklī esošo lūkas-restes, vāka P-4 un gūlijas D-4-12 demontāža. Teleskopiska lietus ūdens gūlija PP Ø 315/400 un lūkas-restes montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni. | gab. | 3 |  |  |
| 9. | Esošo lūkas-restes, vāka P-4 un gūlijas D-4-12 demontāža. Teleskopiska lietus ūdens gūlija PP Ø 500/560 un lūkas-restes montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni. | gab. | 2 |  |  |
| 10. | Būvgrāvja aizbēršana, blietēšana pa kārtām, apliešana ar ūdeni, teritorija plānošana | m3 | 99.4 |  |  |
| 11. | Asfalta seguma atjaunošana 2 kārtās | m2 | 35.4 |  |  |
| 12. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, dzelzsbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija. | m2 | 25.8 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |

4.Īpašie noteikumi:

4.1.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam;

4.2.Darbus veikt atbilstoši „Autoceļu specifikācija 2013” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.

4.3.Darbi tiks veikti smilšainā gruntī.

4.4.Pirms uzsākt darbus, būvuzņēmējam ir jāpasūta topogrāfiskos uzmērījumus LKT izbūves un pieslēgšanas vietās, kas ir uzrādītas specifikācijas darbu uzdevumā.

4.5.Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos ceļa posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā būvuzņēmējam, kā arī saskaņot darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

PIEZĪME: Topogrāfisko uzmērījumu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz būvniecības tāmes izmaksas (apjomos).

4.6.Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

5.Darbu izpildes termiņš: līdz 2014.gada 30 .maijam.

6.Garantijas laiks: 3 gadi.

Sagatavoja:

DPPI “KSP”

Tehniskās  nodaļas vadītājs                                    			             I.Prelatovs

Saskaņoja:

DPPI “KSP”

vadītāja vietnieks                                     				             V.Semoņenko

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA “B” daļā

- Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana pie esošā kolektora Odu un Vaļņu ielu krustojumā Daugavpils pilsētā 2014.gadā

1.Pamatojums: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja 2014.gada 3.aprīļa rīkojums nr.2-1/32.

2.Uzdevums: veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi un pieslēgšanu pie esošā kolektora  Odu un Vaļņu ielu krustojumā.

3.Darba apjomi:

| Nr. p.k. | - Darba veids | - Mērvienība | Daudzums | - Izmaksas, EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Grunts izstrāde lietus kanalizācijas tīklu avārijas remontam – roku darbs un ar ekskavatoru | m3 | 575 |  |  |
| 2. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø -315 izbūve sausā būvgrāvī, dziums 1.5 – 2.0 m | m | 120 |  |  |
| 3. | Saliekamas dzelzsbetona akas Ø 1000 avārijas remonts: Bojātā stāvoklī esošo lūkas, akas vāka un akas groda demontāža. Aku groda KC-7-2=1 gab, aku grodu KC-10-6=2 gab., akas vāka KCP-1-10-1 un lūkas (peldoša) montāža. | gab. | 5 |  |  |
| 4. | Avārijas stāvoklī esošo lūkas-restes, vāka P-4 un gūlijas D-4-12 demontāža. Teleskopiska lietus ūdens gūlija PP Ø 315/400 un lūkas-restes montāža. Blietēšana, apliešana ar ūdeni. | gab. | 6 |  |  |
| 5. | Aizsargčaulas būvniecība Ø 315 | m | 15 |  |  |
| 6. | Lietus ūdens kanalizācijas caurules Ø 200 (8 kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī | m | 40 |  |  |
| 7. | Šķērsojumi: Gāzesvads | vieta | 1 |  |  |
| 8. | Šķērsojumi: Augstsprieguma el. tīkli | vieta | 1 |  |  |
| 9. | Būvgrāvja aizbēršana, blietēšana pa kārtām, apliešana ar ūdeni, teritorija plānošana | m3 | 480 |  |  |
| 10. | Salizturīgās smilts drenējošās kārtas būvniecība, hvid=20 cm | m3 | 54 |  |  |
| 11. | Nesaistīsu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, sķembu maisījums 0/45, h= 15 cm | m3 | 41 |  |  |
| 12. | Teritorijas sakārtošana. Atkritumu, celtniecības atkritumu, dzelzsbetona izstrādājumu savākšana, izvešana un izbēršana. Atkritumu utilizācija. | m3 | 14 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |

4.Īpašie noteikumi:

4.1.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam;

4.2.Darbus veikt atbilstoši „Autoceļu specifikācija 2013” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.

4.3.Darbi tiks veikti smilšainā gruntī.

4.4.Pirms uzsākt darbus, būvuzņēmējam ir jāpasūta topogrāfiskos uzmērījumus LKT izbūves un pieslēgšanas vietās, kas ir uzrādītas specifikācijas darbu uzdevumā.

4.5.Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos ceļa posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā būvuzņēmējam, kā arī saskaņot darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

PIEZĪME: Topogrāfisko uzmērījumu, satiksmes organizācijas shēmas sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz būvniecības tāmes izmaksas (apjomos).

4.6.Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

5.Darbu izpildes termiņš: līdz 2014.gada 22.augustam.

6.Garantijas laiks: 3 gadi.

Sagatavoja:

DPPI “KSP”

inženierkomunikāciju tehniķis                                  			           V. Kuzmins

Saskaņoja:

DPPI “KSP”

Tehniskās nodaļas vadītājs                                    			            I. Prelatovs

3.pielikums nolikumam

(id.nr.DPPI KSP 2014/17)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt "lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi un pieslēgšanu esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā”, saskaņā ar iepirkuma “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/17, nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN cipariem (vārdiem)

Finanšu piedāvājuma pielikumā iesniedzam tā aprēķinu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītiem darbu veidiem un daudzumu, norādot darbu izcenojumus, kas būs spēkā noslēgtā  līguma darbības laikā.

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/17, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/17, nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums nolikumam

(id.nr.DPPI KSP 2014/17)

IEPIRKUMA LĪGUMS “A” daļā

par lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi un pieslēgšanu esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā

Daugavpils                                                                                         	                  2014.gada __.______

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiska adrese: Saules iela 5a, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikumu, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģ.nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma komisijas 2014.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols nr.__) iepirkumā “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/17, noslēdza šādu LĪGUMU:

1.Līguma priekšmets

1.1.PASŪTĪTĀJS uzdot, bet IZPILDĪTĀJS uzņemas veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un apstiprinātu tāmi, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2.IZPILDĪTĀJS veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

1.3.Darba saturs, apjoms un vērtība ir noteikti tehniskajās specifikācijās un abpusēji apstiprinātajās tāmēs, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.4.Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem un tāmi, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu.

2.Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - PASŪTĪTĀJU uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu pārstāv, darbu organizāciju, uzraudzību un pieņemšanu veic iestādes nozīmēta atbildīga persona – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” Tehniskās nodaļas vadītājs Igors Prelatovs, mob.tālr.26355537.

  - PASŪTĪTĀJS 1.1.punktā minētos darbu veikšanai periodiski izsniedz IZPILDĪTĀJAM darbu uzdevumu, kurā norāda darbu izpildes vietu, darbu veidus, veicamos apjomus un citu kvalitatīvai darbu izpildei nepieciešamo informāciju.

2.3.PASŪTĪTĀJAM pēc IZPILDĪTĀJA darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

2.4.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt apjomu vadoties no budžeta iespējām.

2.5.PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

2.6.PASŪTĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu darbu apmaksu, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJA vainas dēļ apmaksa netiek veikta līgumā noteiktā termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM soda naudu 0.1% apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavēto dienu.

3.Izpildītāja pienākumi

3.1.IZPILDĪTĀJS uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – ____________, mob. tālr. ______.

3.2.IZPILDĪTĀJS apņemas 1.1.punktā minētos darbus veikt tikai pēc kārtējā PASŪTĪTĀJA izsniegta darbu uzdevuma, kurā norāda darbu izpildes vietu, darbu veidus, veicamos apjomus un citu darbu izpildei nepieciešamo informāciju.

3.3.IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja IZPILDĪTĀJS vainas dēļ darbi netiek izpildīti līgumā noteiktā termiņā un apjomā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu 0.1% apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavēto dienu.

3.4.IZPILDĪTĀJS pirms līguma parakstīšanas uz darbu izpildes laiku iesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, kuras apmērs ir vismaz 10% apmērā no līguma summas bez PVN, bet ne mazāks kā 14 228,72 euro. Ja civiltiesiskās apdrošināšanas līguma termiņš ir notecējis darbu izpildes laikā, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums noslēgt jaunu apdrošināšanas līgumu uz atlikušo darbu izpildes laiku.

3.5.IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pienācīgā kvalitātē izpildīt darbus, kurus paredz šī Līguma priekšmets. Izpildītāja darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

3.6.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.

3.7.IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem standartiem un citu normatīvo aktu prasībām.

3.8.Atrodoties objektā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

3.9.Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS noformē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņem vērā tehniskās uzraudzības piezīmes un iebildumus, ir atbildīgs par objekta inženierkomunikāciju saglabāšanu.

3.10.IZPILDĪTĀJS darbu izpildē ir atbildīgs par darba kvalitāti. Darba izpildē konstatētos defektus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš Defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, PASŪTĪTĀJS var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJAM jāinformē IZPILDĪTĀJU 5 dienas iepriekš.

3.11.IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmējam nodotās līguma daļas darbu izpildi un kvalitāti.

3.12.IZPILDĪTĀJAM ir pienākums garantijas laikā bezmaksas novērst konstatētos defektus un veikt uzturēšanas darbus. Garantijas laiks ir 3 gadi no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

4.Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1.Kopējā līguma summa pēc tehniskajās specifikācijās uzrādītā darbu apjoma un saskaņā ar pievienoto tāmi sastāda EUR _______ /summa vārdos/ bez PVN 21%.

4.2.Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.3.Šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu vērtība un izcenojumi ir uzrādīti apstiprinātajā koptāmē. Darbu izpildes procesā pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījuma var tikt mainīti Darbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek Darbu veidu izcenojumi un netiek pārsniegta 4.1.punktā minētā līguma summa.

4.4.Samaksa par izpildītiem Darbiem tiek veikta 45 /četrdesmit piecu/ darba dienu laikā pēc izpildīto Darbu pieņemšanas - nodošanas akta noformēšanas bez iebildumiem no PASŪTĪTĀJA puses un attiecīga rēķina piestādīšanas.

4.5.PASŪTĪTĀJAM ir jāveic visi līgumā minētie maksājumi pārskaitot naudas līdzekļus uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

4.6.Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

5.Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība

5.1.Līgumā uzdotais darbs ir jāveic līdz 2014.gada 30.maijam no līguma parakstīšanas brīža, noformējot izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.2.Šajā Līguma priekšmetā paredzēto darbu vērtība un izcenojumi ir uzrādīti apstiprinātajās tāmēs. Darbu izpildes procesā pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījuma var tikt mainīti darbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek darbu veidu izcenojumi un netiek pārsniegta 4.1.punktā minētā līguma summa.

5.3.IZPILDĪTĀJAM jānodod darbus PASŪTĪTĀJAM  ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

5.4.PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta IZPILDĪTĀJAM parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu (darba posmu).

5.5.Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

6.Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

6.1.Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2.Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā.

7.Līguma darbības izbeigšana

7.1.Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

7.2.PASŪTĪTAJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos:

7.2.1.IZPILDĪTĀJA vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;

7.2.2.IZPILDĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

7.2.3.IZPILDĪTĀJS darbu vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē darbu izpildi;

7.2.4.Darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

8.Nepārvarama vara

  - Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

  - Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

  - Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

  - Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 (sešus) mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt.

9.Pārējie nosacījumi

9.1.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

9.2.Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

9.3.Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām.

Pielikumā: tehniskā specifikācija (oriģināls), apstiprināta tāme (oriģināls), civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise nr._____ (kopija).

10.Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, konts LV05PARX0000850062701 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs ________________________ A.Pudāns | Izpildītājs: |
| --- | --- |

IEPIRKUMA LĪGUMS “B” daļā

par lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi un pieslēgšanu pie esošā kolektora Odu un Vaļņu ielu krustojumā Daugavpils pilsētā 2014.gadā

Daugavpils                                                                                         	                  2014.gada __.______

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiska adrese: Saules iela 5a, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikumu, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģ.nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma komisijas 2014.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols nr.__) iepirkumā “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem Daugavpils pilsētas teritorijā 2014.gadā”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/17, noslēdza šādu LĪGUMU:

1.Līguma priekšmets

1.1.PASŪTĪTĀJS uzdot, bet IZPILDĪTĀJS uzņemas veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi un pieslēgšanu pie esošā kolektora Odu un Vaļņu ielu krustojumā Daugavpils pilsētā 2014.gadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un apstiprinātu tāmi, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2.IZPILDĪTĀJS veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

1.3.Darba saturs, apjoms un vērtība ir noteikti tehniskajās specifikācijās un abpusēji apstiprinātajās tāmēs, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.4.Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem un tāmi, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu.

2.Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - PASŪTĪTĀJU uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu pārstāv, darbu organizāciju, uzraudzību un pieņemšanu veic iestādes nozīmēta atbildīga persona – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” Tehniskās nodaļas vadītājs Igors Prelatovs, mob.tālr.26355537.

  - PASŪTĪTĀJS 1.1.punktā minētos darbu veikšanai periodiski izsniedz IZPILDĪTĀJAM darbu uzdevumu, kurā norāda darbu izpildes vietu, darbu veidus, veicamos apjomus un citu kvalitatīvai darbu izpildei nepieciešamo informāciju.

2.3.PASŪTĪTĀJAM pēc IZPILDĪTĀJA darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

2.4.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt apjomu vadoties no budžeta iespējām.

2.5.PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

2.6.PASŪTĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu darbu apmaksu, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJA vainas dēļ apmaksa netiek veikta līgumā noteiktā termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM soda naudu 0.1% apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavēto dienu.

3.Izpildītāja pienākumi

3.1.IZPILDĪTĀJS uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – ____________, mob. tālr. ______.

3.2.IZPILDĪTĀJS apņemas 1.1.punktā minētos darbus veikt tikai pēc kārtējā PASŪTĪTĀJA izsniegta darbu uzdevuma, kurā norāda darbu izpildes vietu, darbu veidus, veicamos apjomus un citu darbu izpildei nepieciešamo informāciju.

3.3.IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja IZPILDĪTĀJS vainas dēļ darbi netiek izpildīti līgumā noteiktā termiņā un apjomā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu 0.1% apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavēto dienu.

3.4.IZPILDĪTĀJS pirms līguma parakstīšanas uz darbu izpildes laiku iesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, kuras apmērs ir vismaz 10% apmērā no līguma summas bez PVN, bet ne mazāks kā 14 228,72 euro. Ja civiltiesiskās apdrošināšanas līguma termiņš ir notecējis darbu izpildes laikā, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums noslēgt jaunu apdrošināšanas līgumu uz atlikušo darbu izpildes laiku.

3.5.IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pienācīgā kvalitātē izpildīt darbus, kurus paredz šī Līguma priekšmets. Izpildītāja darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

3.6.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.

3.7.IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem standartiem un citu normatīvo aktu prasībām.

3.8.Atrodoties objektā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

3.9.Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS noformē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņem vērā tehniskās uzraudzības piezīmes un iebildumus, ir atbildīgs par objekta inženierkomunikāciju saglabāšanu.

3.10.IZPILDĪTĀJS darbu izpildē ir atbildīgs par darba kvalitāti. Darba izpildē konstatētos defektus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš Defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, PASŪTĪTĀJS var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJAM jāinformē IZPILDĪTĀJU 5 dienas iepriekš.

3.11.IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmējam nodotās līguma daļas darbu izpildi un kvalitāti.

3.12.IZPILDĪTĀJAM ir pienākums garantijas laikā bezmaksas novērst konstatētos defektus un veikt uzturēšanas darbus. Garantijas laiks ir 3 gadi no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

4.Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1.Kopējā līguma summa pēc tehniskajās specifikācijās uzrādītā darbu apjoma un saskaņā ar pievienoto tāmi sastāda EUR _______ /summa vārdos/ bez PVN 21%.

4.2.Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.3.Šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu vērtība un izcenojumi ir uzrādīti apstiprinātajā koptāmē. Darbu izpildes procesā pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījuma var tikt mainīti Darbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek Darbu veidu izcenojumi un netiek pārsniegta 4.1.punktā minētā līguma summa.

4.4.Samaksa par izpildītiem Darbiem tiek veikta 45 /četrdesmit piecu/ darba dienu laikā pēc izpildīto Darbu pieņemšanas - nodošanas akta noformēšanas bez iebildumiem no PASŪTĪTĀJA puses un attiecīga rēķina piestādīšanas.

4.5.PASŪTĪTĀJAM ir jāveic visi līgumā minētie maksājumi pārskaitot naudas līdzekļus uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

4.6.Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

5.Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība

5.1.Līgumā uzdotais darbs ir jāveic līdz 2014.gada 22.augustam no līguma parakstīšanas brīža, noformējot izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.2.Šajā Līguma priekšmetā paredzēto darbu vērtība un izcenojumi ir uzrādīti apstiprinātajās tāmēs. Darbu izpildes procesā pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījuma var tikt mainīti darbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek darbu veidu izcenojumi un netiek pārsniegta 4.1.punktā minētā līguma summa.

5.3.IZPILDĪTĀJAM jānodod darbus PASŪTĪTĀJAM  ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

5.4.PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta IZPILDĪTĀJAM parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu (darba posmu).

5.5.Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

6.Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

6.1.Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2.Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā.

7.Līguma darbības izbeigšana

7.1.Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

7.2.PASŪTĪTAJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos:

7.2.1.IZPILDĪTĀJA vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;

7.2.2.IZPILDĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

7.2.3.IZPILDĪTĀJS darbu vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē darbu izpildi;

7.2.4.Darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

8.Nepārvarama vara

  - Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

  - Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

  - Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

  - Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 (sešus) mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt.

9.Pārējie nosacījumi

9.1.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

9.2.Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

9.3.Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām.

Pielikumā: tehniskā specifikācija (oriģināls), apstiprināta tāme (oriģināls), civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise nr._____ (kopija).

10.Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, konts LV05PARX0000850062701 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs ________________________ A.Pudāns | Izpildītājs: |
| --- | --- |