|  | APSTIPRINĀTS Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D” Iepirkuma komisijas sēdē 2014. gada ___.aprīlī Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja __________________D. Permanicka |
| --- | --- |

NOLIKUMS iepirkumam

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktā kārtībā

„Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde

Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”

identifikācijas Nr. L2014/22

Daugavpilī, 2014

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu vai informatīvo piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 41503003033 |  |
| Kontaktpersona | Marija Bistere |  |
| Tālruņa Nr. | 654-57654 (Juridiskos jautājumos) |  |
| Kontaktpersona | Jevgeņijs Platkovs |  |
| Tālruņa Nr. | 22001151 (Tehniskajos jautājumos) |  |
| Faksa Nr. | 654-57652 |  |
| e-pasta adrese | iepirkumi@labiekartosana.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: L2014/22

  - Līguma slēdzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”.

  - Iepirkuma metode:

Valsts iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 6.aprīļa LR Publisko iepirkumu likuma 8.2pantā noteikto kārtību.

  - Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana:

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem, no otras puses, notiek latviešu valodā rakstveidā - pa pastu, faksu vai e-pastu. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma „Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”, identifikācijas Nr.L2014/22, iepirkuma komisijai.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā pieprasīt paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu vai elektroniski.

    - Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums „Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”, identifikācijas Nr.L2014/22. Pasūtītājs nosūta informāciju Pretendentam, kas pieprasījis informāciju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Pretendentu, kurš uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

    - Tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv

  - Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to:

    - Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, un personīgi, ierodoties šī Nolikuma 1.1.punktā minētajā adresē.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās:

      - pirmdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 18:00,

1.7.1.2. otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 16:30,   piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 15:00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 9.maija plkst. 11:00, SIA „Labiekārtošana-D” 4.kabinetā,  1.Pasažieru  ielā  6, Daugavpilī, LV-5401.

    - Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

    - Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

      - piedāvājums neatbilst nolikuma 1.11.1 un 1.11.2. punktā minētajām prasībām,

      - piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādī tā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas kārtas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš:

    - Piedāvājuma derīguma termiņš – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

  - Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

      - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss;

      - Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontakttālrunis;

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Norāde ″Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401. Iepirkums „Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”, identifikācijas Nr.L2014/22.

      - norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

    - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājumā jāietver:

      - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

      - Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.3. punktam);

      - Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.4. punktam);

      - Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz 1(vienā) eksemplārā.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. ja viss piedāvājums ir caurauklots (cauršūts). Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

      - Ar pievienotu satura rādītāju;

      - Ar secīgi numurētām visām lapām;

      - Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

      - Uz pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai (cauršūšanai) izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts: iepirkuma priekšmets ir „Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”, identifikācijas Nr.L2014/22 (turpmāk tekstā – Piegāde).

  - Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 31300000-9.

2.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2(divās) daļās:

2.3.1. Daļa Nr.1 „Gaisvadu līniju kabeļi un kabeļu stiprinājumi”

2.3.2. Daļa Nr.2 „Kabeļi un kabeļu stiprinājumi citām ārpustelpu elektrolīnijām”

2.4. Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām. Katra iepirkuma daļa tiks vērtēta atsevišķi un iepirkuma komisija pieņems lēmumu par katru daļu  atsevišķi.

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  - Vispārīgie nosacījumi:

    - Par kabeļu un to komplektējošo materiālu piegādi Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai Piegādātājs ar Pasūtītāju slēdz rakstisku iepirkuma līgumu.

    - Līguma izpildes termiņš: Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā 1(vienu) gadu (12.mēn.) vai līdz pilnīgai saistību izpildei (noteiktā apjoma apguvei).

    - Piegādātājs  iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā  norādītajam apjomam par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

      - Tiek aizpildīts iepirkuma nolikuma 4.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, piegāde, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un netiks mainītas, noslēgtā Līguma darbības periodā.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta iepirkuma  nolikuma 4.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek  likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.punkta un 4.1.2.punktā minētajiem apstākļiem;

    - Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību.

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā.

    - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecību vai izziņu, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija).

    - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    - Informāciju par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras  ir jāievēro Pasūtītājam līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā attiecībā uz konkrēto Pretendentu saskaņā ar PIL  8.2panta astotajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem par iepirkuma līguma vai tā grozījumu teksta ievietošanu Pasūtītāja mājaslapā internetā. Informācijas neiesniegšanas gadījumā tiks pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

    - Tehniskajam piedāvājumam  jāatbilst Tehniskajā specifikācijā  (2.pielikums) noteiktajām prasībām.

  - Prasības Finanšu piedāvājumam.

    - Piedāvājuma vienības cena jānorāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, piegāde, nodevas, maksājumi un visas saprātīgi paredzamās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

    - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un netiks mainītas, noslēgtā Līguma darbības periodā.

    - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 4.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

    - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta veidlapas.

    - Finanšu piedāvājumā atspoguļotajam tehniskajam piedāvājumam  jāatbilst Tehniskajā specifikācijā  (2.pielikums) noteiktajām prasībām.

- VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Vērtēšana:

    - Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju –  viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Šā nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. punktos minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar iepirkuma nolikuma 4.1.4.punktu, Pasūtītājs:

- attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju iegūst izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par maksātnespējas un likvidācijas procesu - no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.  Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

- attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,

- informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

- attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

- pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

    - Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā.

    - Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētiskās kļūdas labošana:

    - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

    - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

- LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Lēmuma pieņemšana:

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

  - Lēmuma publicēšana:

    - Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu  par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

  - Pretendentu informēšana:

    - Iepirkuma komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem 3(triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Iepirkuma komisija triju darba dienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam šā nolikumā 6.1.punktā minēto lēmumu, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šā nolikumā 6.1.punktā minētajam lēmumam.

  - Iepirkuma līguma slēgšana:

    - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.5. punktā norādītajā termiņā.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

  - Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam ir tiesības saņemt lēmumu, ar kuru tika noteikts uzvarētājs. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam pieprasīto lēmumu.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā - 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu.

  - Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām visatbilstošākais.

- PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3. pielikums  TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMS

4. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

5. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

1.pielikums

|  | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija Iepirkumu komisijai |
| --- | --- |

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

„Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde

Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”

identifikācijas Nr.L2014/22

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”, identifikācijas Nr.L2014/22.

- Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības.

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

- 2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde

Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”

identifikācijas Nr.L2014/22

# 1. Pamatojums:

SIA „Labiekārtošana-D” 2014.gada 22.aprīļa rīkojums Nr.82 „Par kabeļu un to komplektējošo materiālu piegādes iepirkumu Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”

2.  Priekšmets:

Veikt  kabeļu un to komplektējošo materiālu piegādi Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai saskaņā ar pasūtītāja tehnisko specifikāciju.

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Daļa Nr.1 Gaisvadu līniju kabeļi un kabeļu stiprinājumi |  |  |  |
| 1. | Koka balsts 3 kl., L=10m | gab. | 20 |
| 2. | Koka balsts 3 kl., L=12m | gab. | 10 |
| 3. | Kabeļu cimds 4-35mm 502k033 | gab. | 50 |
| 4. | Kabeļu cimds 25-95mm 502k046 | gab. | 50 |
| 5. | Kabeļu cimds 50-150mm 502k016 | gab. | 50 |
| 6. | Kabeļu cimds 120-400mm 502k026 | gab. | 50 |
| 7. | Kabelis AMKA 1*16+25 | m | 500 |
| 8. | Kabelis AMKA 3*16+25 | m | 500 |
| 9. | Kabelis AMKA 3*25+35 | m | 500 |
| 10. | Kabelis AMKA 3*35+50 | m | 500 |
| 11. | Nozarspaile SL 2.11 | gab. | 200 |
| 12. | Nozarspaile SL 4.25 | gab. | 50 |
| 13. | Apvalks SP-14 | gab. | 200 |
| 14. | Apvalks SP-15 | gab. | 50 |
| 15. | Piekarspaile SO 214 | gab. | 50 |
| 16. | Distances nagla SO 71 | gab. | 50 |
| 17. | Distances skrūve SO 70.16 | gab. | 50 |
| 18. | Spriegošanas spaile SO 3.25 | gab. | 50 |
| 19. | Spriegošanas spaile SO 3.35 | gab. | 50 |
| 20. | Spriegošanas spaile SO 28 | gab. | 50 |
| 21. | Zemējuma spaile SE 15 | gab. | 20 |
| Daļa Nr.2 Kabeļi un kabeļu stiprinājumi citām ārpustelpu elektrolīnijām |  |  |  |
| 1. | Kabelis AVVG-2*10 | m | 300 |
| 2. | Kabelis AVVG-2*2.5 | m | 500 |
| 3. | Kabelis AXPK-4*25 | m | 500 |
| 4. | Kabelis AXPK-4*35 | m | 500 |
| 5. | Drošinātājs NH-00-35A | gab. | 50 |
| 6. | Drošinātājs NH-00-50A | gab. | 50 |
| 7. | Drošinātājs NH-00-100A | gab. | 50 |
| 8. | Drošinātājs NH-00-63A | gab. | 50 |
| 9. | Drošinātājs NH-1-63A | gab. | 100 |
| 10. | Drošinātājs NH-1-80A | gab. | 100 |
| 11. | Drošinātājs NH-1-100A | gab. | 100 |
| 12. | Drošinātājs NH-1-160A | gab. | 50 |
| 13. | Savienojuma uzmava KSU4, 70-120 | gab. | 50 |
| 14. | Savienojuma uzmava 1 Kvmm-5-GD/BAVS*25-35-50mm | gab. | 50 |
| 15. | Caurule gofrēta TXM-20 | m | 200 |
| 16. | Caurule gofrēta TXM-25 | m | 200 |
| 17. | Caurule gofrēta TXM-32 | m | 200 |
| 18. | Termo caurule SRH2-22-6/1000mm | gab. | 50 |
| 19. | Termo caurule SRH2-8-2/1000mm | gab. | 50 |
| 20. | Termo caurule SRH2-34-7/1000mm | gab. | 50 |
| 21. | Termo caurule SRH2-56-161000mm | gab. | 50 |
| 22. | Termo caurule SRH2-75-22/1000mm | gab. | 50 |

* norādīto uzskaites vienību skaitam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums pilnībā pasūtīt  norādīto vienību skaitu. Pasūtītājam ir tiesības mainīt preču pasūtījuma daudzumus pa preču veidiem, nepārsniedzot kopējo līguma summu.

- Pretendents, papildus tehniskajam piedāvājumam,  iesniedz informāciju par:

- preču  ražotāju;

- preces tehnisko datu dokumentus (tehnisko datu lapas, sertifikātus u.c.);

- atbilstību CE prasībām;

- piedāvāto garantijas laiku.

- 4.  Piegādes  termiņš: 1(vienas) darba dienas (24 stundu) laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.

5.   Piegādes vieta: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils

### 3.pielikums

TEHNISKAIS   PIEDĀVĀJUMS

„Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde

Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”

identifikācijas Nr.L2014/22

| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

- Piedāvājam nodrošināt kabeļu un to komplektējošo materiālu piegādi Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai piegādi, saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem:

Tehnisko  piedāvājumu iesniedz par katru daļu atsevišķi.

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piedāvātās preces tehniskais raksturojums* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daļa Nr.1 Gaisvadu līniju kabeļi un kabeļu stiprinājumi |  |  |  |  |  |
| 1. | Koka balsts 3 kl., L=10m | gab. | 20 |  |  |
| 2. | Koka balsts 3 kl., L=12m | gab. | 10 |  |  |
| 3. | Kabeļu cimds 4-35mm 502k033 | gab. | 50 |  |  |
| 4. | Kabeļu cimds 25-95mm 502k046 | gab. | 50 |  |  |
| 5. | Kabeļu cimds 50-150mm 502k016 | gab. | 50 |  |  |
| 6. | Kabeļu cimds 120-400mm 502k026 | gab. | 50 |  |  |
| 7. | Kabelis AMKA 1*16+25 | m | 500 |  |  |
| 8. | Kabelis AMKA 3*16+25 | m | 500 |  |  |
| 9. | Kabelis AMKA 3*25+35 | m | 500 |  |  |
| 10. | Kabelis AMKA 3*35+50 | m | 500 |  |  |
| 11. | Nozarspaile SL 2.11 | gab. | 200 |  |  |
| 12. | Nozarspaile SL 4.25 | gab. | 50 |  |  |
| 13. | Apvalks SP-14 | gab. | 200 |  |  |
| 14. | Apvalks SP-15 | gab. | 50 |  |  |
| 15. | Piekarspaile SO 214 | gab. | 50 |  |  |
| 16. | Distances nagla SO 71 | gab. | 50 |  |  |
| 17. | Distances skrūve SO 70.16 | gab. | 50 |  |  |
| 18. | Spriegošanas spaile SO 3.25 | gab. | 50 |  |  |
| 19. | Spriegošanas spaile SO 3.35 | gab. | 50 |  |  |
| 20. | Spriegošanas spaile SO 28 | gab. | 50 |  |  |
| 21. | Zemējuma spaile SE 15 | gab. | 20 |  |  |
| Daļa Nr.2 Kabeļi un kabeļu stiprinājumi citām ārpustelpu elektrolīnijām |  |  |  |  |  |
| 1. | Kabelis AVVG-2*10 | m | 300 |  |  |
| 2. | Kabelis AVVG-2*2.5 | m | 500 |  |  |
| 3. | Kabelis AXPK-4*25 | m | 500 |  |  |
| 4. | Kabelis AXPK-4*35 | m | 500 |  |  |
| 5. | Drošinātājs NH-00-35A | gab. | 50 |  |  |
| 6. | Drošinātājs NH-00-50A | gab. | 50 |  |  |
| 7. | Drošinātājs NH-00-100A | gab. | 50 |  |  |
| 8. | Drošinātājs NH-00-63A | gab. | 50 |  |  |
| 9. | Drošinātājs NH-1-63A | gab. | 100 |  |  |
| 10. | Drošinātājs NH-1-80A | gab. | 100 |  |  |
| 11. | Drošinātājs NH-1-100A | gab. | 100 |  |  |
| 12. | Drošinātājs NH-1-160A | gab. | 50 |  |  |
| 13. | Savienojuma uzmava KSU4, 70-120 | gab. | 50 |  |  |
| 14. | Savienojuma uzmava 1 Kvmm-5-GD/BAVS*25-35-50mm | gab. | 50 |  |  |
| 15. | Caurule gofrēta TXM-20 | m | 200 |  |  |
| 16. | Caurule gofrēta TXM-25 | m | 200 |  |  |
| 17. | Caurule gofrēta TXM-32 | m | 200 |  |  |
| 18. | Termo caurule SRH2-22-6/1000mm | gab. | 50 |  |  |
| 19. | Termo caurule SRH2-8-2/1000mm | gab. | 50 |  |  |
| 20. | Termo caurule SRH2-34-7/1000mm | gab. | 50 |  |  |
| 21. | Termo caurule SRH2-56-161000mm | gab. | 50 |  |  |
| 22. | Termo caurule SRH2-75-22/1000mm | gab. | 50 |  |  |

*norādīt piedāvātās preces ražotāju, tehnisko raksturojumu, pievienot pielikumā tehnisko datu lapu, atbilstību CE prasībām, piedāvāto garantijas laiku.

2. Atbilstības apliecinājums:

Apliecinām, ka piedāvātie kabeļskapji atbilst LR normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, kas noteikti noteiktās kategorijas elektroprecēm.

| Vārds,uzvārds, (amats). |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

### 4. pielikums

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde

Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”

identifikācijas Nr.L2014/22

| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam nodrošināt kabeļu un to komplektējošo materiālu piegādi Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Finanšu piedāvājumu iesniedz par katru daļu atsevišķi.

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Vienas vienības cena (EUR, bez PVN) | Dau-dzums* | Izmaksas kopā (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daļa Nr.1 Gaisvadu līniju kabeļi un kabeļu stiprinājumi |  |  |  |  |  |
| 1. | Koka balsts 3 kl., L=10m | gab. |  | 20 |  |
| 2. | Koka balsts 3 kl., L=12m | gab. |  | 10 |  |
| 3. | Kabeļu cimds 4-35mm 502k033 | gab. |  | 50 |  |
| 4. | Kabeļu cimds 25-95mm 502k046 | gab. |  | 50 |  |
| 5. | Kabeļu cimds 50-150mm 502k016 | gab. |  | 50 |  |
| 6. | Kabeļu cimds 120-400mm 502k026 | gab. |  | 50 |  |
| 7. | Kabelis AMKA 1*16+25 | m |  | 500 |  |
| 8. | Kabelis AMKA 3*16+25 | m |  | 500 |  |
| 9. | Kabelis AMKA 3*25+35 | m |  | 500 |  |
| 10. | Kabelis AMKA 3*35+50 | m |  | 500 |  |
| 11. | Nozarspaile SL 2.11 | gab. |  | 200 |  |
| 12. | Nozarspaile SL 4.25 | gab. |  | 50 |  |
| 13. | Apvalks SP-14 | gab. |  | 200 |  |
| 14. | Apvalks SP-15 | gab. |  | 50 |  |
| 15. | Piekarspaile SO 214 | gab. |  | 50 |  |
| 16. | Distances nagla SO 71 | gab. |  | 50 |  |
| 17. | Distances skrūve SO 70.16 | gab. |  | 50 |  |
| 18. | Spriegošanas spaile SO 3.25 | gab. |  | 50 |  |
| 19. | Spriegošanas spaile SO 3.35 | gab. |  | 50 |  |
| 20. | Spriegošanas spaile SO 28 | gab. |  | 50 |  |
| 21. | Zemējuma spaile SE 15 | gab. |  | 20 |  |
| Izmaksas kopā (EUR, bez PVN) |  |  |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā, EUR |  |  |  |  |  |
| Daļa Nr.2 Kabeļi un kabeļu stiprinājumi citām ārpustelpu elektrolīnijām |  |  |  |  |  |
| 1. | Kabelis AVVG-2*10 | m |  | 300 |  |
| 2. | Kabelis AVVG-2*2.5 | m |  | 500 |  |
| 3. | Kabelis AXPK-4*25 | m |  | 500 |  |
| 4. | Kabelis AXPK-4*35 | m |  | 500 |  |
| 5. | Drošinātājs NH-00-35A | gab. |  | 50 |  |
| 6. | Drošinātājs NH-00-50A | gab. |  | 50 |  |
| 7. | Drošinātājs NH-00-100A | gab. |  | 50 |  |
| 8. | Drošinātājs NH-00-63A | gab. |  | 50 |  |
| 9. | Drošinātājs NH-1-63A | gab. |  | 100 |  |
| 10. | Drošinātājs NH-1-80A | gab. |  | 100 |  |
| 11. | Drošinātājs NH-1-100A | gab. |  | 100 |  |
| 12. | Drošinātājs NH-1-160A | gab. |  | 50 |  |
| 13. | Savienojuma uzmava KSU4, 70-120 | gab. |  | 50 |  |
| 14. | Savienojuma uzmava 1 Kvmm-5-GD/BAVS*25-35-50mm | gab. |  | 50 |  |
| 15. | Caurule gofrēta TXM-20 | m |  | 200 |  |
| 16. | Caurule gofrēta TXM-25 | m |  | 200 |  |
| 17. | Caurule gofrēta TXM-32 | m |  | 200 |  |
| 18. | Termo caurule SRH2-22-6/1000mm | gab. |  | 50 |  |
| 19. | Termo caurule SRH2-8-2/1000mm | gab. |  | 50 |  |
| 20. | Termo caurule SRH2-34-7/1000mm | gab. |  | 50 |  |
| 21. | Termo caurule SRH2-56-161000mm | gab. |  | 50 |  |
| 22. | Termo caurule SRH2-75-22/1000mm | gab. |  | 50 |  |
| Izmaksas kopā (EUR, bez PVN) |  |  |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā, EUR |  |  |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka preces cena pārdošanas brīdī nepārsniegs tirgus cenu.

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai” identifikācijas Nr.L2014/22, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma „Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”, identifikācijas Nr.L2014/22, nolikumā izvirzītajām prasībām.

Mēs piekrītam, ka norādīto uzskaites vienību skaitam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums pilnībā pasūtīt  norādīto vienību skaitu. Pasūtītājam ir tiesības mainīt preču pasūtījuma daudzumus pa preču veidiem, nepārsniedzot kopējo līguma summu.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5.pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

# LĪGUMS Nr.__________

par  kabeļu un to komplektējošo materiālu piegādi

Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai

## Daugavpilī                                                                                              2014.gada ______________

_______________________________________, turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS, tās _________________________ personā, kas darbojas uz ______________ pamata, no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Labiekārtošana - D”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 2004.gada 26.martā ar vienoto reģistrācijas Nr.41503003033, tās valdes locekļa Sergeja Blagoveščenska personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no otras puses,

abi kopā saukti – līdzēji, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, saskaņā ar iepirkuma procedūru „Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”, identifikācijas Nr.L2014/22, bez viltus, maldības un spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt kabeļu un to komplektējošo materiālu piegādi Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai,  turpmāk tekstā - PRECE,  PASŪTĪTĀJA atrašanās vietā 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401.

1.2. PREČU iepirkuma cenas un daudzumi ir noteikti līguma pielikumā.

1.3. PREČU kvalitātei jāatbilst pasūtījumā norādītajām prasībām, kā arī kvalitātes prasībām, kuras noteiktas noteiktās kategorijas precei.

2.  LĪGUMA  SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1.	Līguma kopējā summa sastāda EUR_________ (summa vārdiem), tai skaitā pamatsumma EUR________ (summa vārdiem), un  21% PVN – EUR______ (summa vārdiem).

2.2.	PASŪTĪTĀJS veic PREČU saņemšanu  vai pasūta piegādi. PREČU piegāde tiek nodrošināta saskaņā ar atsevišķām pavadzīmēm-rēķiniem  līguma kopējās summas ietvaros.  PRECES cenā ir iekļauti visi iespējamie izdevumi, kas var rasties IZPILDĪTĀJAM saistībā ar Līguma izpildi.

2.3.	Līguma darbības laikā PRECEI ir spēkā tā cena, ko IZPILDĪTĀJS ir piedāvājis izsludinātajā publiskajā iepirkumā ar identifikācijas numuru L2014/22 „Kabeļu un to komplektējošo materiālu piegāde Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai”, IZPILDĪTĀJAM nav tiesību mainīt Līguma cenas. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJAM ir būtiski iemesli (grozījumi normatīvajos aktos) cenu maiņai,  tas rakstveidā paziņo PASŪTĪTĀJAM par cenu izmaiņu iemesliem un apjomu ne vēlāk kā 1(vienu) mēnesi iepriekš. PASŪTĪTĀJAM  ir tiesības nepiekrist cenu izmaiņām.

2.4.	IZPILDĪTĀJS izraksta PASŪTĪTĀJAM preču pavadzīmi – rēķinu par piegādāto preci pēc atsevišķi saņemtiem PASŪTĪTĀJA pasūtījumiem.

2.5.	PASŪTĪTĀJS veic apmaksu, pārskaitot preču pavadzīmē-rēķinā norādīto summu (EUR) uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu, par piegādāto preci 30(trīsdesmit) kalendāro  dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.

2.6.	Par PREČU apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS  ir pārskaitījis naudu uz IZPILDĪTĀJA bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

3.	LĪGUMA  IZPILDES TERMIŅŠ, VIETA UN NOSACĪJUMI

3.1.	Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža  t.i. no 2014.gada ___._________________un ir spēkā  līdz 2015.gada ___._________________vai līdz pilnīgai saistību izpildei (noteiktā apjoma apguvei).

3.2.   Līguma termiņš tiek pārtraukts ātrāk, ja PRECES par Līguma kopējo summu ir   saņemtas un

līdz ar to šī summa ir izlietota. Šajā gadījumā Līdzēji paraksta vienošanos.

3.3.   Par pasūtījumu uzskatāms PASŪTĪTĀJA pilnvarotā pārstāvja rakstiski izteikts pieprasījums pārdot preci, vai iepriekš saskaņots PREČU pārdošanas grafiks. IZPILDĪTĀJAM,  saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieprasījumu jānodrošina preču piegādi 1(vienas) darba dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

3.4. Piegādājamās PRECES daudzumu, vietu un laiku līdzēji saskaņo pirms katras konkrētās PREČU partijas piegādes.

3.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par PRECES kvalitāti, līdzēji sastāda divpusēju aktu par PRECES neatbilstību un to novēršanas termiņiem (vai nomaiņu pret citu PRECI). Akta sastādīšanai PASŪTĪTĀJS pieaicina IZPILDĪTĀJA pilnvarotu personu. Neatbilstību novēršanu vai PRECES nomaiņu pret atbilstošu IZPILDĪTĀJS veic par saviem līdzekļiem.

3.6. Pārdodamās PRECES daudzums norādīts pavadzīmē – rēķinā, ko IZPILDĪTĀJS izraksta, un kuru PUSES uzskata par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- LĪDZĒJU  ATBILDĪBA  PAR  LĪGUMA  NEPILDĪŠANU

4.1.	Par saņemtās PRECES nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikts līgumsods 0,01% apmērā no neapmaksātā rēķina kopējās summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.

4.2.	Par PRECES nesavlaicīgu piegādi tiek noteikts līgumsods 0,01% apmērā no neapmaksātā rēķina kopējās summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.

4.3.	Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Līdzēju no Līguma izpildes.

4.4.	PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS  tiek atbrīvoti no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies ārkārtēja, nepārvarama rakstura apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts varas un pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, avārijas (uguns nelaime, plūdi PASŪTĪTĀJA vai IZPILDĪTĀJA  objektos utt., kas saistīti ar šī Līguma izpildes nodrošināšanu).

4.5.	Līdzējs, kurš atsaucas  uz 4.4.punktā minētajiem apstākļiem, par to iestāšanos otram Līdzējam paziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apstiprina šo faktu.

4.6.	IZPILDĪTĀJS atbild par piegādātās PRECES kvalitāti un sedz PASŪTĪTĀJAM  visus pierādītos ar PRECES neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.

- LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

5.1.	PASŪTĪTĀJAM  ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu, ja:

5.1.1.	ir notikusi IZPILDĪTĀJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;

5.1.2. 	pret  IZPILDĪTĀJU  ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra;

5.1.3.	IZPILDĪTĀJS atkārtoti ir nokavējis PRECES piegādes termiņus saskaņotajā laikā no PASŪTĪTĀJA pieteikuma saņemšanas brīža;

5.1.4.	ja PASŪTĪTĀJS  nepiekrīt Līguma cenu izmaiņām;

5.2.	IZPILDĪTĀJAM   un PASŪTĪTĀJAM  ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi par to paziņojot otram Līdzējam, ja tas pēc rakstveida atgādinājuma nepilda savas saistības.

5.3.	Līguma pārtraukšana neietekmē jebkuras citas IZPILDĪTĀJA   un PASŪTĪTĀJA tiesības, kas izriet no Līguma. Līguma pārtraukšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par faktiski piegādātās PRECES apjomu.

5.4.	Līdzēji vienojas, ka šis Līgums tiek izbeigts, kad par šī Līguma priekšmetu vai tā daļu PASŪTĪTĀJS izsludina jaunu iepirkumu un noslēdz attiecīgu iepirkuma līgumu.

- PĀRĒJIE  NOTEIKUMI

6.1. 	Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem  Līdzējiem vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Visai saziņai sakarā ar šo Līgumu ir jānotiek rakstveidā.

6.2. 	Nevienam Līdzējam nav tiesību nodot trešajai personai savas Līguma tiesības un pienākumus bez Līdzēju rakstiskas vienošanās.

6.3. 	Par jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.4. 	Pilnvarotās personas  šī Līguma saistību izpildīšanā:

    - no PSŪTĪTĀJA puses: ________________, tālr. _______________

    - no IZPILDĪTĀJA  puses: ________________, tālr. _______________

6.5. 	Juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Līdzēju pienākums ir 7(septiņu) dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.

  - Līdzēju domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas   vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta rakstiski.

  - Ja radušos strīdu Līdzēji neatrisina vienošanas ceļā, to nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas  normatīvajos aktos paredzētajā kārtība.

  - Gadījumā, ja Līguma darbības laikā notiks PASŪTĪTĀJA vai IZPILDĪTĀJA   reorganizācija, tā tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņēmējs, informējot par to otru Līdzēju.

  - Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Līguma pielikumi, grozījumi un papildinājumi, ja tādi būs, kā arī PREČU pieņemšanas un nodošanas akti.

  - Līgumam pievienoti pielikumi:

  - Līgums sastādīts uz ___(_______) lpp., ar pielikumiem divos eksemplāros, pa vienam katram Līdzējam, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- PUŠU  REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” |  | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: LV 41503003033 |  | Reģistrācijas numurs |
| Juridiskā adrese : 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils LV-5401 |  | Juridiskā adrese: |
| Banka: A/S “DNB Banka”, kods RIKOLV2X, n/konts LV46RIKO0002011005314 |  | Banka: |
| Valdes loceklis _____________________ S.Blagoveščenskis |  |  |