apstiprinĀts
 Latgales Centrālās bibliotēkas

Iepirkumu komisijas 
2012.gada 11.maija sēdē

(protokols Nr.1)

## IEPIRKUMA

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1pantā noteiktajai kartībai)

“Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas

telpu un ieejas mezgla remontdarbi”

N O L I K U M S

identifikācijas Nr. LCB 2012/1

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu vai informatīvo piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latgales Centrālā bibliotēka |
| --- | --- |
| Adrese | Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90000066637 |
| Kontaktpersona | Jeļena Šapkova, vadītāja |
| Tālruņa Nr. | 654-26613, 29118401 |
| Faksa Nr. | 654-76341 |
| e-pasta adrese | jelena.sapkova@lcb.lv |
| Darba laiks | Darba dienās: no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

LCB 2012/1

  - Līguma slēdzējs

Latgales Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā – Pasūtītājs)

  - Iepirkuma metode

Iepirkums, kas tiek organizēts Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktā kartībā.

  - Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

1.5.1.	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem, no otras puses, notiek latviešu valodā rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski. Pieprasījumi ir jāadresē iepirkuma “Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas telpu un ieejas mezgla remontdarbi”, identifikācijas Nr. LCB 2012/1, iepirkuma komisijai.

1.5.2.	Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā prasīt paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu un elektroniski.

1.5.3.	Piegādātāja informācijas pieprasījumos obligāti jābūt norādei: „Iepirkums “ Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas telpu un ieejas mezgla remontdarbi”, identifikācijas Nr. LCB 2012/1”. Pasūtītājs nosūta informāciju Piegādātājam, kas pieprasījis informāciju un vienlaicīgi publicē Piegādātāja uzdoto jautājumu un Pasūtītāja sniegto atbildi internetā - Pasūtītāja mājas lapā www.lcb.lv un pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv nodrošinot tiešu un brīvu elektronisku pieeju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

1.5.4.	Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Pasūtītāja mājas lapā www.lcb.lv un pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

1.5.5.	Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis mājas lapās www.lcb.lv  un www.daugavpils.lv .

  - Nolikuma saņemšana

1.6.1.	Piegādātāji ar Nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.lcb.lv, sadaļā „Iepirkumi” un Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv. Nepieciešamības gadījumā līdz 2012.gada 25.maijam, plkst.10.00 to var saņemt papīra formātā ierodoties šī Nolikuma punktā 1.1. minētajā adresē.

1.6.2.	Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.7.1.	Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 25.maijam, plkst. 10:00 Latgales Centrālās bibliotēkas administrācijai, 3.stāvā, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, LV-5401.

1.7.2.	Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi Latgales Centrālā bibliotēka, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz noteiktajam  termiņam.

1.7.3.	Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

1.7.3.1. 	piedāvājums neatbilst nolikuma 1.11.1 un 1.11.2. punktā minētajām prasībām,

1.7.3.2.	piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.7.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sēdes datums nav zināms. Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas sapulce ir slēgta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

1.9.1.	Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.9.2.	Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

nav paredzēts

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

1.11.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā  tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.11.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

1.11.2.1.	Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss;

1.11.2.2.	Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis;

1.11.2.3.	Pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.11.2.4.	Norāde: Latgales Centrālā bibliotēka, Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401. Iepirkuma “ Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas telpu un ieejas mezgla remontdarbi”, Nr. LCB 2012/1 piedāvājums”.

1.11.2.5.	norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

1.11.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.11.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā atbilstoši Valsts valodas likumam. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

1.11.5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

1.11.6. Piedāvājumā jāietver:

1.11.6.1.	Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

1.11.6.2.	Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.4. punktam);

1.11.6.3.	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.5. punktam);

1.11.6.4.	Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

1.11.7. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1/vienā/ eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”.

1.11.8. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti pie Pasūtītāja atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.11.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

1.11.10. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām un ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

1.11.11. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

1.11.12. Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

1.11.12.1.	ar pievienotu satura rādītāju;

1.11.12.2.	ar secīgi numurētām visām lapām;

1.11.12.3	caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

1.11.12.4.	uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds ir) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona. Papildu jānorāda paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

#### II. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas (Lauska ielā 16, Daugavpilī, LV-5410) iekštelpu un ieejas mezgla remontdarbi, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

2.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods

Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods 45000000-7

III. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  - Vispārīgie nosacījumi

3.1.1.	Par Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas (Lauska ielā 16, Daugavpilī) telpu un ieejas mezgla remontdarbiem Piegādātājs un Pasūtītājs slēdz rakstisku iepirkuma līgumu (5.pielikums „Līguma projekts”).

3.1.2.	Līguma izpildes termiņš: būvdarbi ir jāveic 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

3.1.3.	Piegādātājs iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam, sastādot Lokālo tāmi, kas sagatavota saskaņā ar LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība” 5. pielikumu.

IV. PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

4.1.1.	Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

4.1.2.	Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā un Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

4.1.3.	Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām;

4.1.4.	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ka arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1. un 4.1.2.punktā minētajiem apstākļiem;

4.1.5. Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību

4.2.1.	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.2.2.	Pretendents un pretendenta darbinieki ir saņēmuši normatīvajos aktos noteiktos kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.

  - Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības

4.3.1. Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu (2007. – 2011.) gadu laikā jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtiem vismaz trijiem pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgiem objektiem.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Būvobjekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obligāti pievienot iepriekšējo Pasūtītāju atsauksmes. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

4.3.2. Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir jābūt atbilstošai profesionālai kvalifikācijai, atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt sertificētam būvdarbu vadīšanā un ar pieredzi iepirkuma priekšmetā līdzīgu būvdarbu (apjoma un veida) vadīšanā.

  - Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti

Lai konstatētu pretendenta atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. punktu prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

4.4.1. Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts (oriģināls). Pretendents ir tiesīgs iesniegt Uzņēmumu Reģistra izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

4.4.2. Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (oriģināls).

Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; šādu dokumentu (s) pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas (ja pretendents dokumentus nav brīvprātīgi iesniedzis iepriekš).

(Pretendents ir tiesīgs iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

4.4.3. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā.

4.4.4. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

4.4.5. Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija);

4.4.6. PVN reģistrācijas apliecības kopija/as;

4.4.7. Pretendenta piedāvātā atbildīgā speciālista – darbu vadītāja – profesionālās kvalifikācijas apliecinoši dokumenti: ēku būvdarbu vadīšanas sertifikāts (kopija), izglītību apliecinošs dokuments (kopija), CV (atbilstoši 4.pielikumam)

4.4.8. Informācija par Pretendenta, personu apvienības dalībnieku pieredzi, kas pēc darbu veidiem atbilst nolikuma 4.3.1.punkta prasībām (aizpildīt tabulu) un pievienot iepriekšējo Pasūtītāju atsauksmes, ka Pretendentam ir līdzīgu darbu veikšanas pieredze un darbi veikti kvalitatīvi.

4.4.9. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;

4.4.10.	Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto zaudējumu 15 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

4.4.11.	Pretendenta apliecinājums, ka piedāvājums būs spēkā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

4.4.12.	Pretendenta izziņa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums gadā par trīs iepriekšējiem gadiem ir ne mazāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

4.4.13.	Pretendenta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

4.4.14.	 Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka priekšapmaksa nav nepieciešama.

  - Prasības Finanšu piedāvājumam

4.5.1.	Finanšu piedāvājums veidojas no cenām pa darbu veidiem un darbu daudzuma saskaņā ar tehniskajā specifikācijā esošajiem darbu apjomiem, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL).

4.5.2.	Finanšu piedāvājuma summa tiek ierakstīta nolikuma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.

4.5.3.	Finanšu piedāvājumam pievienot Lokālo tāmi, kas sagatavota saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība” 5.pielikumu un atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

4.5.4.	Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta oficiālās veidlapas.

4.5.5.	Pretendentam, kā profesionālajam būvdarbu izpildītājam ir jāparedz izmaksas darbiem, materiāliem un iekārtām, kas nav tieši iekļauti darbu apjoma sarakstā, bet kuru izpildes nepieciešamība izriet no remontdarbu rakstura vai apjoma, kā arī no Pasūtītāja akceptētā darbu uzdevuma, un kuri ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus remontdarbu un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

V. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Vērtēšana:

5.1.1.	Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

5.1.2.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.1.3.	Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā.

5.1.4.	Gadījumā, ja Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

5.1.5. 	Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

  - Aritmētiskās kļūdas labošana

    - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

    - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

VI. LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Lēmuma pieņemšana

6.1.1.	Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

  - Lēmuma publicēšana

6.2.1.	Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

  - Pretendentu informēšana

6.3.1.	Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par iepirkuma izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem.

  - Iepirkuma līguma slēgšana

6.4.1.	Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar to Pretendentu, kuru komisija ir atzinusi par uzvarētāju.

6.4.2.	Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.5. 	Līguma maksājumi

6.5.1. 	priekšapmaksa nav paredzēta

6.5.2.	PASŪTĪTĀJS veic samaksu par faktiski izpildītiem darbiem 45 /četrdesmit piecu/ kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu apjoma pabeigšanas, darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas.

VII. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.	Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

7.1.2.	Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

7.1.3.	Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

7.1.4.	Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, publicējot paziņojumu par pārtraukšanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv .

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1.	Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

7.2.2.	Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

7.2.3.	Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

VIII. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pretendenta tiesības

8.1.1.	Pretendentam ir tiesības apmeklēt objektu (Lauska ielā 16, Daugavpilī) iepriekš saskaņojot laiku ar Pasūtītāju.

8.1.2.	Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā - 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1.	Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

8.2.2.	Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā (pa pastu, faksu vai elektroniski) un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.2.1. punktā norādītajā termiņā.

8.2.3.	 Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

8.2.4.	Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

IX. IEPIRKUMA LĪGUMA PARAKSTĪŠANAS NOSACĪJUMI

9.1. Parakstīšanas nosacījumi

9.1.1.	Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu, paraksta iepirkuma līgumu (5.pielikums „Līguma projekts”).

9.1.2.	Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām piedāvājums ar zemāko cenu.

X. PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (darba apjomi)

4.pielikums  CV VEIDNE

5. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

1.pielikums

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. LCB 2012/1

Latgales Centrālajai bibliotēkai,

Rīgas ielā 22a, Daugavpilī,

LV-5401, Latvija

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

[„nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas Nr.]

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā [„ nosaukums” un identifikācijas numurs];

- Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. LCB 2012/1

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Latgales Centrālā bibliotēka, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta vai piegādātāju apvienības Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas telpu un ieejas mezgla remontdarbi, saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr. LCB 2012/1 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena LVL bez PVN cipariem (vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Finanšu piedāvājuma pielikumā iesniedzam tā aprēķinu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītiem darbu veidiem un daudzumu, norādot darbu izcenojumus, kas būs spēkā noslēgtā līguma darbības laikā.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas telpu un ieejas mezgla remontdarbi”, identifikācijas Nr. LCB 2012/1 nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas telpu un ieejas mezgla remontdarbi”, identifikācijas Nr. LCB 2012/1 nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

3.pielikums

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. LCB 2012/1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. 	Uzdevums

Veikt Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas Lauska ielā 16, Daugavpilī telpu un ieejas mezgla remontdarbus.

Darbu apjomu saraksts

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telpu remontdarbi |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Demontāžas darbi |  |  |
| 1.1. | Durvju bloku demontāža | m2 | 7,70 |
| 1.2. | Starpsienu nojaukšana | m3 | 0,65 |
| 1.3. | Vecā krāsojuma noņemšana no sienām | m2 | 283,20 |
| 1.4. | Vecā krāsojuma noņemšana no griestiem | m2 | 8,00 |
| 1.5. | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 7,80 |
| 1.6. | Sienu flīžu demontāža | m2 | 24,66 |
| 1.7. | Esošā grīdas seguma noņemšana | m2 | 96,40 |
| 1.8. | Apšuvuma kārbu nojaukšana | m2 | 12,00 |
| 1.9. | Tualetes poda demontāža | gb. | 1,00 |
| 1.10. | Izlietnes demontāža | gb. | 1,00 |
| 1.11. | Ūdensvada cauruļvadu ar veidgabaliem un noslēgarmatūru demontāža | m | 2,50 |
| 1.12. | Veco kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 2,50 |
| 1.13. | Aukstā ūdens skaitītāja demontāža | gb. | 1,00 |
| 1.14. | Karstā ūdens skaitītāja demontāža | gb. | 1,00 |
| 1.15. | Gaismekļu demontāža | gb. | 18,00 |
| 1.16. | Elektrisko slēdžu un rozešu demontāža | kpl. | 1,00 |
| 1.17. | Būvdarbu gaitā radušos būvgružu savākšana un iekraušana konteinerā | m3 | 8,00 |
| 1.18. | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 1,00 |
| 2. | Sienas un starpsienas |  |  |
| 2.1. | Starpsienu metāla karkasa konstrukcijas izbūve b=100 mm | m2 | 9,70 |
| 2.2. | Starpsienu metāla karkasa konstrukcijas aizpildīšana ar akmens vates plāksnēm b=100 mm | m2 | 5,50 |
| 2.3. | Sienu apšuvums ar rīgipša loksnēm | m2 | 11,00 |
| 2.4. | Stāvvadu apšuvuma kārbas metāla karkasa izbūve | m2 | 12,00 |
| 2.5. | Stāvvadu apšuvuma kārbas apšuvums ar mitrumu izturīgajām rīgipša loksnēm | m2 | 12,00 |
| 3. | Durvis |  |  |
| 3.1. | PVC konstrukcijas starpsienas 2850x2950 mm ar PVC durvju bloka 1000x2100 mm demontāža | kpl. | 1,00 |
| 3.2. | Esošās PVC konstrukcijas starpsienas, ieskaitot PVC durvju bloku uzstādīšana | kpl. | 1,00 |
| 3.3. | MDF durvju bloku uzstādīšana | m2 | 7,77 |
|  | MDF durvju bloks 1100 x2100 mm | gb. | 1,00 |
|  | MDF durvju bloks 900 x 2100 mm | gb. | 2,00 |
|  | MDF durvju bloks 800x900 mm | gb. | 1,00 |
|  | Slēdzene | gb. | 4,00 |
|  | Apmales | m | 41,60 |
|  | Makroflekss | bal. | 4,00 |
| 4. | Iekšējie apdares darbi |  |  |
|  | Griesti |  |  |
| 4.1. | Virsmu apstrādāšana ar sastāvu "Fungi" | m2 | 2,50 |
| 4.2. | Piekārto "AMF" tipa griestu montāža | m2 | 100,90 |
|  | Sienas |  |  |
| 4.3. | Sienu apmetuma remonts | m2 | 27,81 |
| 4.4. | Sienu hidroizolācija | m2 | 27,81 |
| 4.5. | Sienu apdare ar keramikas flīzēm | m2 | 27,81 |
| 4.6. | Sienu apmetums ar "Rotband" smalkā apmetuma javu | m2 | 274,20 |
| 4.7. | Sienu špaktelēšana, sagatavošana apdarei | m2 | 297,20 |
| 4.8. | Sienu apdare ar krāsojamām tapetēm | m2 | 297,20 |
| 4.9. | Sienu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsām | m2 | 297,20 |
| 4.10. | Logu ailu sānu malu špaktelēšana, sagatavošana apdarei | m2 | 6,72 |
| 4.11. | Logu ailu sānu malu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsām | m2 | 6,72 |
|  | Grīdas |  |  |
| 4.12. | Dēļu grīdas seguma remonts | m2 | 47,80 |
| 4.13. | OSB grīdas seguma ieklāšana | m2 | 47,80 |
| 4.14. | Grīdas līdzināšana ar cementa javu grīdas plaknes izlīdzināšanai | m2 | 12,00 |
| 4.15. | Grīdas līdzināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu | m2 | 56,40 |
| 4.16. | Linoleja seguma ieklāšana | m2 | 96,40 |
| 4.17. | Grīdlīstu pielikšana | m | 121,40 |
| 4.18. | Al. seglīstes pielikšana | m | 11,50 |
| 4.19. | Grīdas hidroizolācija | m2 | 7,80 |
| 4.20. | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 7,80 |
| 4.21. | Iebūvējama kājslauķa - režģa 1000x600 mm uzstādīšana tambura telpas grīdā (ACO Vario vai analogs) | gb. | 1,00 |
| 5. | Iekšējais ūdensvads |  |  |
| 5.1. | Plastmasas PPR ūdensvada caurules D20 ar veidgabaliem montāža | m | 2,50 |
| 5.2. | Lodveida ventilis Dn15 ar saskrūvi montāža | gb. | 6,00 |
| 5.3. | Rupjo gružu filtra Dn15 montāža | gb. | 2,00 |
| 5.4. | Esošā karstā ūdens skaitītāja uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 5.5. | Esošā aukstā ūdens skaitītāja uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 5.6. | Pārsegumu caurumošana d50 un aizdarīšana pēc komunikāciju montāžas darbiem | gb. | 2,00 |
| 5.7. | Rievu kalšana un aizdarīšana ūdensvada cauruļu izbūvei ēkas konstrukcijās | m | 2,50 |
| 5.8. | Zemapmetuma cauruļvadu Dn20 izolācija δ=4 mm | m | 2,50 |
| 5.9. | Ugunsdrošās uzmavas uzstādīšana cauruļadam Dn15 | gb. | 2,00 |
| 6. | Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums |  |  |
| 6.1. | Plastmasas caurules (HT) Dn 50 ar veidgabaliem iebūve ēkā | m | 0,80 |
| 6.2. | Plastmasas caurules (HT) Dn 110 ar veidgabaliem iebūve ēkā | m | 2,00 |
| 6.3. | Pieaugušo klozetpoda ar horizontālo izlaidi kompl. ar skalojamo kasti, stiprinājuma elementiem, dekoratīvo rozeti, sēdriņķi un lokano pievadu 1/2" uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 6.4. | Fajansa izlietņu komplektā ar sifonu un stiprinājuma elementiem uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 6.5. | Ūdens krāna uzstādīšana fajansa izlietnei | gb. | 1,00 |
| 6.6. | Pieslēgums esošam ķeta kanalizācijas cauruļvadam Dn100 | vieta | 1,00 |
| 6.7. | Pārsegumu caurumošana d200 un aizdarīšana pēc komunikāciju montāžas darbiem | gb. | 1,00 |
| 6.8. | Ugunsdrošās uzmavas uzstādīšana cauruļadam Dn100 | gb. | 1,00 |
| 7. | Iekšējie elektrotehniskie darbi |  |  |
| 7.1. | 1 p. (ZA) slēdža montāža | gb. | 3,00 |
| 7.2. | 2 p. (ZA) slēdža montāža | gb. | 3,00 |
| 7.3. | Rozetes (VA) montāža | gb. | 16,00 |
| 7.4. | Datora rozetes montāža | gb. | 4,00 |
| 7.5. | PVC nozarkārbas montāža | gb. | 32,00 |
| 7.6. | Dienas gaismas gaismekļu uzstādīšana 4x18W (ZA) montāža | gb. | 18,00 |
| 7.7. | Zobrievojumu kalšana un aizdarīšana | m | 58,00 |
| 7.8. | Sienu caurumošana un aizdarīšana pēc komunikāciju montāžas darbiem | gb. | 6,00 |
| 7.9. | Elektrokabeļa NYM 3x1,5 montāža | m | 245,00 |
| 7.10. | Elektrokabeļa NYM 3x2,5 montāža | m | 42,00 |
| 7.11. | Datoru tīkla ierīkošana | kpl. | 1,00 |
| 7.12. | Lokanas PVC caurules Dn25 montāža | m | 138,00 |
| 7.13. | PVC penāļa montāža | m | 32,00 |
| 7.14. | Pieslēgums esošiem tīkliem | vieta | 1,00 |
| 7.15. | Elektroapgādes tīklu mērījumi | kpl. | 1,00 |
|  | Ieejas mezgla remontdarbi |  |  |
| 8. | Demontāžas darbi |  |  |
| 8.1. | Metāla kāpņu margu demontāža | m | 6,00 |
| 8.2. | Pakāpienu demontāža | gb. | 8,00 |
| 8.3. | Pakāpienu betona pildījuma demontāža | m2 | 8,50 |
| 8.4. | Bojāto betona pamatu un atbalstsienu demontāža | m3 | 2,40 |
| 8.5. | Būvdarbu gaitā radušos būvgružu savākšana un iekraušana konteinerā | m3 | 3,20 |
| 8.6. | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 1,00 |
| 9. | Kāpņu rekonstrukcija |  |  |
| 9.1. | Grunts rakšana ar roku darbu | m3 | 7,20 |
| 9.2. | Blietēta šķembu pamatojuma izbūve b=100 mm | m3 | 0,38 |
| 9.3. | Pamatu betonēšana (B12,5) | m3 | 3,20 |
| 9.4. | Pamatu stiegrošana | tn | 0,19 |
| 9.5. | Ieliekamo detaļu iebetonēšana | gb. | 16,00 |
| 9.6. | Ķieģeļu sienas mūrēšana | m3 | 0,90 |
| 9.7. | Pakāpienu betonēšana | m2 | 8,50 |
| 9.8. | Pakāpienu stiegrošana | tn | 0,08 |
| 9.9. | Pakāpienu apdare ar salizturīgām akmens masas flīzēm | m2 | 8,50 |
| 9.10. | Pakāpienu montāža | gb. | 8,00 |
| 9.11. | Jaunu metāla margu montāža | m. | 6,00 |
| 9.12. | Metāla kāpņu margu krāsošana | m | 6,00 |
| 9.13. | Pamatu aizbēršana un liekās grunts izlīdzināšana | m3 | 7,20 |
| 9.14. | Uzlabots apmetums betona un mūra virsmām | m2 | 10,80 |
| 9.15. | Apmetuma krāsošana ar cokola krāsu | m2 | 10,80 |
| 10. | Ārējie apdares darbi |  |  |
| 10.1. | Griestu špaktelēšana, sagatavošana apdarei | m2 | 8,00 |
| 10.2. | Griestu krāsošana ar mitrumu izturīgu krāsu | m2 | 8,00 |
| 10.3. | Sienu špaktelēšana, sagatavošana apdarei | m2 | 9,00 |
| 10.4. | Sienu krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 9,00 |
| 10.5. | Karnīzes remonts | t.m. | 4,00 |
| 11. | Jumta (virs ieejas mezgla) seguma remonts |  |  |
| 11.1. | Jumta ruberoīda seguma noņemšana | m2 | 32,00 |
| 11.2. | Virsmu izžāvēšana | m2 | 32,00 |
| 11.3. | Virsmas izlīdzināšana | m2 | 20,00 |
| 11.4. | Parapeta cinkotā skārda apdares nomaiņa | m2 | 7,50 |
| 11.5. | Lāseņa uzstādīšana no cinkotā skārda pie piekļāvumiem | m2 | 3,60 |
| 11.6. | Jumta virsmas noklāšana ar bituma grunti | m2 | 32,00 |
| 11.7. | Jumta pamatkārtas ieklāšana ar polimera bituma SBS modificētiem ruļļu materiāliem (SPOLIMODK ar hidroizolējošo slāni - Δ3,0 mm biezumā vai analogs) | m2 | 32,00 |
| 11.8. | Jumta ieklāšana ar polimera bituma SBS modificētiem ruļļu materiāliem (SPOLIMODK ar hidroizolējošo slāni - Δ4,0 mm biezumā vai analogs) ieskaitot piekļāvumu ierīkošanu pie parapetiem un ventilācijas kanāliem | m2 | 32,00 |
| 11.9. | Aeratoru uzstādīšana uz jumta virsmas | gb. | 2,00 |
| 12. | Teritorijas labiekārtošana |  |  |
| 12.1. | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi | 100 m2 | 0,25 |
| 12.2. | Zālāju sēšana | m2 | 25,00 |
| 13. | Dažādi darbi |  |  |
| 13.1. | Radiatoru un apkures cauruļvadu krāsošana | m2 | 10,50 |
| 13.2. | Logu noklāšana ar PVC plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem | m2 | 17,90 |
| 13.3. | Objekta uzkopšana pēc darbu pabeigšanas | obj. | 1,00 |
| 13.4. | Tehniskā dokumentācija | obj. | 1,00 |

# 3. Īpašie noteikumi:

3.1.  Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 5.pielikumam.

3.2. Pretendents cenas piedāvājumā ietver pilnu būvdarbu cikla izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā sagatavošanās un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas.

4.  Garantijas laiks:

Paredzamais izpildīto darbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

5. Darbu izpildes termiņš: divi mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

4.pielikums

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. LCB 2012/1

CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: „Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas telpu un ieejas mezgla remontdarbi”

| Vārds: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzvārds: |  |  |  |  |
| Izglītība: |  |  |  |  |
| Mācību iestāde |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds vai diploms: |  |  |  |  |
| Patreizējais amats: |  |  |  |  |
| Specializācija: |  |  |  |  |
| Darba pieredze: |  |  |  |  |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |  |

Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā _______________________ strādāt pie līguma izpildes iepirkumā identifikācijas Nr. LCB 2012/1, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. LCB 2012/1

PROJEKTS

LĪGUMS

par Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas

telpu un ieejas mezgla remontdarbiem

Daugavpilī, 2012.gada __._____________

Latgales Centrālā bibliotēka, reģ. Nr. 90000066637, juridiskā adrese Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, tās vadītājas Jeļenas Šapkovas personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu no vienas puses, un ______________________________________________________________________________________________ , turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, tās _________________________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz __________no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti „PUSES”, pamatojoties uz Latgales Centrālās bibliotēkas iepirkumu komisijas 2012.gada ___.______ lēmumu /iepirkuma komisijas protokols Nr.__ no 2012.gada___._____/ iepirkumā „Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas telpu un ieejas mezgla remontdarbi”, identifikācijas Nr. LCB 2012/1 noslēdza šo līgumu par sekojošo:

## 1. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs uzņemas veikt Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas (Lauska ielā 16, Daugavpilī) telpu un ieejas mezgla remontdarbus, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, savu piedāvājumu iepirkumā un apstiprināto lokālo tāmi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa (turpmāk – Darbi).

  - IZPILDĪTĀJS veic darbus pienācīgā kvalitātē ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot spēkā esošo LR likumdošanu, Latvijas Republikas Būvnoteikumus, spēkā esošos normatīvus.

  - Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē Pasūtītāja izveidota darbu pieņemšanas un nodošanas komisija, sastādot nodošanas-pieņemšanas aktu.

## 2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

  - PASŪTĪTĀJAM ir jānodrošina objekta tehniskā uzraudzība.

## 3. Izpildītāja pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ darbi netiek izpildīti līgumā noteiktā termiņā un apjomā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu 0,5% apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavēto dienu.

  - IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pienācīgā kvalitātē izpildīt darbus, kurus paredz šī Līguma priekšmets. IZPILDĪTĀJA darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas-nodošanas aktu ievērojot spēkā esošo LR likumdošanu.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņa rīcībā ir nepieciešamais nodrošinājums un tehniskās iespējas veikt darbus.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību LR izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām.

  - IZPILDĪTĀJS veicot darbus apņemas reguāri aizpildīt būvdarbu žurnālu un sastādīt būvdarbu grafiku.

3.7.  Atrodoties objektā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

3.8.  Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS noformē nepieciešamo dokumentāciju un izpilddokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, ņem vērā tehniskās uzraudzības piezīmes un iebildumus, ir atbildīgs par objekta fasādes, inženierkomunikāciju un pieguļošās teritorijas saglabāšanu.

3.9.  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 5/piecu/ dienu laika pirms darbu uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas sabiedrības polisi, kuras apmērs nav mazāks par 15 % no līgumcenas par PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām nodarīto zaudējumu šī līguma darbu izpildē no līguma noslēgšanas brīža. Beidzoties apdrošināšanas polises darbības termiņam IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piestādīt jaunu apdrošināšanas polisi.

3.10.  Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš Defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, PASŪTĪTĀJS var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJAM jāinformē IZPILDĪTĀJU 5 dienas iepriekš.

3.11. 	IZPILDĪTĀJA pienākums atsevišķi saskaņot objekta telpu un ieejas mezgla remontdarbu grafiku ar PASŪTĪTĀJU.

## 4. Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Par veiktajiem darbiem PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

4.2.	Kopējā darbu vērtība (līguma cena) ir Ls _____________(vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN), PVN 22% Ls ________________ ( vārdiem), kopā ar PVN 22% _________________Ls (vārdiem).

4.3.	Priekšapmaksa nav paredzēta.

4.4.	PASŪTĪTĀJS veic samaksu par faktiski izpildītiem darbiem 45 /četrdesmit piecu/ kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu apjoma pabeigšanas, darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas.

4.5.	Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

## 5. Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība

  - Līgumā uzdotais darbs ir jāveic līdz 2012.gada ___.__________ , IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu 2 eksemplāros.

  - Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu.

  - Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

## 6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

6.1. 	Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

6.2.	Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir LR tiesā.

7. Līguma darbības izbeigšana

7.1.	Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos:

7.1.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

7.1.2. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

7.1.3. Izpildītājs darbu vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

7.1.4. būvdarbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

## 8. Nepārvarama vara

8.1. 	Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8.2. 	Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

8.3. 	Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

8.4. 	Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties 5 dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos.

8.5. 	Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu institūciju izziņu. Ja šāds apstiprinājums netiek piestādīts 10 dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu rašanās brīža, puse nav tiesīga vēlāk atsaukties uz tiem.

8.6. 	Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt.

## 9. Pārējie nosacījumi

9.1. 	Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

9.2. 	Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

9.3. 	Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

9.4. 	Līgums sastādīts divos eksemplāros uz ___ ( ___ ) lapām katrs, neskaitot pielikumus. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks, un katrai pusei tiek nodots viens Līguma eksemplārs.

Pielikumā: Darbu tāme.

## 10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:						Izpildītājs: