## Nr_1
Darbu apjomu saraksts Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta adrese: Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, eģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2016 .gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta _____.gada ___._____________
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 02-00000 | DEMONT'ĀŽAS DARBI
1 |  | Durvju bloku demontāža | m2 | 3.4
2 |  | Ailu kalšana ķieģeļu sienas | m3 | 1.8
3 |  | Flīžu grīdu nojaukšana | m2 | 10.5
4 |  | Cementa un betona grīdu nojaukšana | m2 | 10.5
5 |  | Dēļu grīdu un grīdas gulšņu nojaukšana | m2 | 21.2
6 |  | Griestu un sienas virsmas attīrīšana, vecās krāsas noņemšana | m2 | 1288.98
7 |  | stendu reklāmas demontāža | kpl. | 1
8 |  | Būvgružu un atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 8.5
MONT'ĀŽAS DARBI
Sienas, starpsienas
9 | 5-34/f | Starpsienas konstrukcijas b=125mm no reģipša uz metāla karkasa ar akmens vates skaņas izolāciju (b=100) ierīkošana (t.sk.: reģips GKB; m/karkas; skaņas akmens vates Paroc b=100mm vai ekvivalents; dībelis; skrūves; šuvju lenta; amortizējoša lente; špaktele, Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). | m2 | 8.3
10 | 5-34/f | Starpsienas konstrukcijas b=150mm no reģipša uz metāla karkasa ar akmens vates skaņas izolāciju (b=125) ierīkošana (t.sk.: reģips GKB; GKBI; m/karkas; skaņas akmens vates Paroc b=125mm vai ekvivalents; dībelis; skrūves; šuvju lenta; amortizējoša lente; špaktele, Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). | m2 | 108.24
10.1 |  | Starpsienas konstrukcijas b=75mm, no reģipša uz metāla karkasa ar akmens vates skaņas izolāciju (b=50) ierīkošana (t.sk.: reģips GKB; m/karkas; skaņas akmens vates Paroc b=50mm vai ekvivalents; dībelis; skrūves; šuvju lenta; amortizējoša lente; špaktele, Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). | m2 | 14.65
11 |  | Nišu apšūšana ar g/k loksnēm, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju).Nišu apšūšana ar g/k loksnēm, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju).Nišu apšūšana ar g/k loksnēm, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju).Nišu apšūšana ar g/k loksnēm, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). | m2 | 10.23
WC kabīnes montāža
12 |  | WC kabīnes h=2.0 m montāža. Vieglas sanmezglu starpsienas (laminēta mitrumizturīgā KSP, anodēta alumīnija rāmis un konstruktīvie elementi, komplektā ietilpst visa nepieciešamā furnitūra; kājas, eņģes, rokturi, slēdzes) | kpl | 4
Pārsedzes (skat. AR-11)
13 |  | Ailu pārsedžu montāza un gruntešana PR-1; PR2; PR-3 t.sk.:Ailu pārsedžu montāza un gruntešana PR-1; PR2; PR-3 t.sk.:Ailu pārsedžu montāza un gruntešana PR-1; PR2; PR-3 t.sk.: | t | 0.209
|  | PR-1, L5x50, l=5160mm | kg | 77.8
|  | PR-2, L5x50,, l=2980mm | kg | 44.96
|  | Caur.2.5X90X80, l=1195mm | kg | 22.77
|  | PR-3, UPE 160, l=1700mm | kg | 57.8
|  | Siets ∅5B500B, 700x1700mm. sol.100x100mm Siets ∅5B500B, 700x1700mm. sol.100x100mm Siets ∅5B500B, 700x1700mm. sol.100x100mm | kg | 3.7
|  | Bultskrūve M16, l=680mm, Uzgrieznis M16, Paplāksne M16, Bultskrūve M16, l=680mm, Uzgrieznis M16, Paplāksne M16, Bultskrūve M16, l=680mm, Uzgrieznis M16, Paplāksne M16, | kpl | 1
|  | Pārsedzes apmetuma | m2 | 3.5
|  | siets N1-10, | kg | 1.9
|  | cem. smilšu java | m3 | 0.07
14 |  | Tērauda siju apšūšana ar g/k loksnēm, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju).Tērauda siju apšūšana ar g/k loksnēm, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju).Tērauda siju apšūšana ar g/k loksnēm, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). | m2 | 5
Iekšējie apdares darbi
15 |  | Sienu apmetumu remonts ar augstvērtīgu apmetumu (iekļaujot visus nepieciešamos materiālus) | m2 | 180
16 | 9-34+35 | Sienu virsmu špaktelēšana (2 reizes), slīpēšana un gruntēšana, sagatavošana krāsošanai, ieskaitot durvju ailu malas, saskaņā ar tehnoloģiju. (t.sk.: grunts; špaktele "Vetonit" vai ekvivalents; smilšpapīrs, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, | m2 | 1159.25
17 | 9-111 | Sienu apdare ar tapetēm | m2 | 44.68
18 | 9-8 | Sienu virsmu krāsošana ar emulsisjas krāsu, ieskaitot durvju ailu malas, saskaņā ar tehnoloģiju. | m2 | 877.91
19 | 9-8 | Sienu virsmu krāsošana ar lateksna krāsu, ieskaitot durvju ailu malas, saskaņā ar tehnoloģiju. | m2 | 281.34
20 | 9-102 | Sienu virsmu apdare ar keramikas flīzēm H=1,8m, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (flīzes Rako object, grunts, ūdensizturīgu flīžu līme un hidroizolējošo šuvju aizpildītāju, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus,saskaņā ar tehnologiju). | m2 | 45.1
Griesti
21 | 5-59 | Minerālšķiedru paneļu piekargriestu 600x1200mm nomaiņa pret esošo metāla karkasu, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju. Telpas Nr.2; 3; 3*; 4; 9; 10; 11) | m2 | 224.7
22 | 5-59 | Piekārto griestu montāza, KNAUF tips D-113 ģipškartona plākšņu piekārgriesti, (t.sk.: Knauf GKB vai ekvivalents; m/karkas; dībelis; skrūves; špaktele "Uniflot" vai ekvikalents, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju. (Telpas Nr.6; 7; 8) | m2 | 15.2
23 | 5-59 | Piekārto griestu reģipsa nomaiņa pret esošo metāla karkasu. Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju (Telpas Nr.1; 4; 5) | m2 | 86.46
24 | 9-8 | Griestu špaktelēšana slīpēšana, gruntēšana un krāsošana (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). | m2 | 265.81
Grīdas
25 |  | Koka grīdu remonts un nepieciešamības gadījumā - gulšņu nomaiņa | m2 | 16
26 | 9-68 | Grīdas ar koka segumu krāsošana | m2 | 78.87
27 | 6-57 +346-57 +34 | G-1 - Grīdas segums PVH linolejs b=2mm, nodilumizturība grupa T (EN649), nodiluma izturība <0.08mm (EN660-1), 36.klase, 36.klase, R10/Esf, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (monolīts pašizlīdzinošs maisiījums 3-5 mm, grunts, linoleja līme, metināšanas aukla),(Telpas Nr.2; 4; 5; 11) tehniskue dati sk. AR-7 | m2 | 117.25
28 | 6-57 +346-57 +34 | G-2 - Grīdas segums PVH linolejs, nodilumizturība grupa T (EN649), nodiluma izturība <0.08mm (EN660-1), 34.klase, biez.=2,0mm; R10/Esf; Ugunsdrošība - Bfl-s1; iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (monolīts pašizlīdzinošs maisiījums 3-5 mm, grunts, linoleja līme, metināšanas aukla), tehniskue dati sk. AR-7 | m2 | 19.8
29 |  | G-3. Flīžu grīdu akmens masas ar neslīdošu virsmu, b=8mm, "RAKO OBJECT" vai ekvivalents (R≥10/R≥11* pretslīdēšanas grupa, nodilumizturība PEI≥4) ieklāšana saskaņā ar izveidošanas tehnoloģiju, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts,ūdensizturīgu flīžu līme un hidroizolējošo šuvju aizpildītāju, monolīts pašizlīdzinošs maisiījums 3-5 mm, cem. smilšu javas M200 b=40 mm, stiegrojuma - režģis Bp3 200/200mm, gruntī blietētas šķembas > 80 mm un citus palīgmateriālus) | m2 | 33.15
30 |  | G4. Grīdu segums no keramikas flīzēm b=8mm, ieklāšana saskaņā ar izveidošanas tehnoloģiju, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, ūdensizturīgu flīžu līme un hidroizolējošo šuvju aizpildītāju, monolīts pašizlīdzinošs maisiījums 3-5 mm, hidroizolācija, cem. smilšu javas M200 b=40 mm, stiegrojuma - režģis Bp3 200/200mm un citus palīgmateriālus), | m2 | 10.44
31 |  | Flīžu grīdu atjaunošana, ieklāšana saskaņā ar izveidošanas tehnoloģiju, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (akmens masas grīdas flīzes ar neslīdošu virsmu, b=8mm, grunts, ūdensizturīgu flīžu līme un hidroizolējošo šuvju aizpildītāju un citus palīgmateriālus) | m2 | 44.4
32 |  | Robežā starp linoleja un akmens masas flīziem segumiem nostiprināt ar grīdas metāla joslām | m | 39.1
Margas Nr.1
33 |  | Metāla konstrukciju izgatavošana un montāža, (nerūsejošā caurule ∅40x2; nerūsejošā caurule ∅20x2; -100 x10; uzvāznis no nerūsejošā caurule - 2gb.), Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju skat. AR-10 | m | 1.4
Nožogojums Nr.1
34 |  | Metāla konstrukciju izgatavošana un montāža, (Nerūsejošā caurule 25x25x2, L=1350mm - 2gb; L=760mm - 3gb), I skat. AR-10 | kpl | 1
Parapets
35 | 4-7 | Parapetu mūrēšana no ķieģeļa (eskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju) | m3 | 3.3
|  | Parapetu un jumta seguma savienojums ruberoīda uzkausēšana, iekļaujot visus nepieciešamos pamatmateriālus un palīgmateriālus | m2 | 33.35
36 | 8-105 | Parapeta apdare no cinkots skārda, iekļaujot stiprinājumi, impregnēta koka brusa un visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju) | m2 | 14.25
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. | objekts | 1
KOPĀ :
Sastādīja : |  | G.Zeļenska
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | . 20-6263
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Ailas
Darbu apjomu saraksts Nr.2
Ailas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta adrese: Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, eģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2016 .gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta _____.gada ___._____________
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
tehniskie dati skat. AR-8
1 | '6-40 | Logi PVC profils ar stikla pakete ar siltumvadb. Kef. 1.4W/m2K, tonis balts furnitūra: loga rokturi alumīnija vai nerūs.tērauda, slēdzami. (tvaika pašplatinošā blīvējošā lente, montāžas putas, ārējas hidroizolācijas lente, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus), saskaņā ar specifikāciju) | m2 | 8.3
|  | L-1 1500x1200 | gb. | 3
|  | L-2 1200x1200 | gb. | 2
|  | montāžas putas | bal | 4
|  | tvaika pašplatinošā blīvējošā lente | m | 27
2 | 5-37 | Logu ailsānu apšūšana ar ģipškartona loksnēm un krāsošana (reģipsisis GKB, cinkots profils, skrūves, šuvju lente, špaktele "Uniflot" dažādi stūra elementi, špaktele "vetonit LR" vai ekvivalents, ū/e krāsa) | m2 | 13.3
3 |  | Vt.-1.Alumīnija profils ar stikla pakete ar siltumvadb. Kef. 1.4W/m2K, tonis balts. Dzeltena vai gaiša tona tumša 1cm plātu svītra. (saskaņā ar specifikāciju), (tvaika pašplatinošā blīvējošā lente, montāžas putas, ārējas hidroizolācijas lente, palīgmateriāli)Vt.-1.Alumīnija profils ar stikla pakete ar siltumvadb. Kef. 1.4W/m2K, tonis balts. Dzeltena vai gaiša tona tumša 1cm plātu svītra. (saskaņā ar specifikāciju), (tvaika pašplatinošā blīvējošā lente, montāžas putas, ārējas hidroizolācijas lente, palīgmateriāli) | m2 | 34.08
|  | Vt.-1. 2840x4000 (dzeltena vai gaiša tona tumša 10cm plātu svītra) Vt.-1. 2840x4000 (dzeltena vai gaiša tona tumša 10cm plātu svītra) | gb. | 3
4 |  | Pēc vitrīnu Vt-1 montāžas atjaunot sienu reģipša apšuvumu špaktelešana un krāsošana: telpā Nr.1, 2, 4, 11, (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnologiju). | m2 | 14
5 | 5-10 | ĀD-1. Divvērtnes ārdurvju bloku uzstādīšana, Alumīnija profils, ar siltinājumu, siltuma caurlaidības koeficients U=1,1W/(m2 *K). Krāsotas, tons - brūns (rokturis ar uzliku un slēdzeni, eņģes, tvaika pašplatinošā blīvējošā lente, montāžas putas, ārējas hidroizolācijas lente, palīgmateriāli), (saskaņā ar specifikāciju) | m2 | 2.94
|  | ĀD-1 1400xh2100. Durvis ar pašaizveres mehānismu.ĀD-1 1400xh2100. Durvis ar pašaizveres mehānismu. | kpl | 1
6 | 6-41 | Durvis D-1; D-2; D-3; D-4. Koka profils, tonis balts. Prasības furnitūrai: rokturis ar uzliku un slēdzeni alumīnijs vai nerūs.tērauds, ēņģes no matēti hromēta tērauda, grīdā montēt durvju atduru, (Furnitūras paraugus saskaņot ar projekta autori) durvju apraksts skat. lapā AR-8, (ieskaitot visus nepieciešamos materiālus) | m2 | 12.72
|  | D-1 1000x2100 | gb. | 1
|  | D-2 1200x2200, durvis personām ar īpašām vajdzībām. Durvis ar pašaizveres mehānismu.D-2 1200x2200, durvis personām ar īpašām vajdzībām. Durvis ar pašaizveres mehānismu. | gb. | 1
|  | D-3 800x2100 | gb. | 4
|  | D-4 1000x2100, durvis personām ar īpašām vajdzībām.Durvis ar pašaizveres mehānismu. | gb. | 1
|  | montāžas putas | gb. | 6
|  | atdures | kpl. | 7
7 |  | Atjaunot esošas ārdurvis centrālā ieejā (stikla pakets nomaiņa, iesk. atslēgu un nepieciešamo furnitūru, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus) | kpl. | 1
8 |  | Remonts un krāsot esošas koka durvis telpā Nr. 13, 14,15 ar eļļas krāsu 2. reizes ar eļļas krāsu 2. reizes | m2 | 5.26
9 |  | Abrazīvas lentas uzlīmēšana uz kāpnēm un pēdējā pakāpiena | m | 32.04
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. | objekts | 1
KOPĀ :
Sastādīja : |  | G.Zeļenska
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | . 20-6263
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Nr_3
Darbu apjomu saraksts Nr.3
Ūdensvads Ū1; S3 un sadzīves kanalizācija K1.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta adrese: Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, eģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2016 .gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta _____.gada ___._____________
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14-00000 | Ūdensvads Ū1
1 |  | Cinkota tērauda ūdensapgādes caurule DN20; PN10 ar veidgabaliem un stiprinājumiem DIN240 | m | 10
2 |  | Pas taps DN15 | m | 55
4 |  | Pieslēgums klozetpodam ar lokano savienojumu un ventili | gb | 5
5 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns pieslēgts ar lokano savienojumu un ventili | gb | 4
6 |  | Izlietnes sienas jaucējkrāns pieslēgts ar lokano savienojumu un ventili | gb | 1
7 |  | Trauku mazgātnes jaucējkrāns pieslēgts ar lokano savienojumu un ventili | gb | 1
8 |  | Pretkondensāta izolācija K-FLEX EC b=9mm ;DN20 | m | 10
9 |  | Pretkondensāta izolācija K-FLEX EC b=9mm ;DN15 | m | 55
10 |  | Lodveida ventilis DN20, Pn16 | gb | 2
11 |  | Lodveida krāns DN15, Pn16 | gb | 16
12 |  | Apvalkcaurule DN200; L-1.3m | gb | 1
13 |  | Cauruļu stiprinājumi un balsti | kg. | 50
14 |  | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kpl | 1
15 |  | Palīgmateriāli montāžai | kpl | 1
16 |  | Citi neuzskaitītie materiāli | kpl | 1
17 |  | Pieslēgums pie esoš. ūdensvadas tīkliem DN25 | vieta | 2
18 |  | Caurumu izsišana 150x150 | vieta | 3
19 |  | Cements | m3 | 0.5
20 |  | Sistēmas spiediena pārbaude un palaišana | m | 65
| 14-00000 | S3- ūdensvads
1 |  | Daudzslāņu metalpolimēra caurule DN20 (OD 25x2.5) ar siltumizolāciju Paroc 30mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 6
2 |  | Daudzslāņu metalpolimēra caurule DN15 (OD20x2,25)ar siltumizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 22
3 |  | Daudzslāņu metalpolimēra caurule De16x2.2 ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 5
4 |  | Lodveida krāns DN20 | gb. | 1
5 |  | Lodveida ventilis DN15 | gb | 10
6 |  | Drošibas varsts DN15, PN10 | gb | 1
7 |  | Drošibas varsts DN20, PN10 | gb | 1
8 |  | El. Silditājis W10l, N-1.2kW | kpl. | 1
9 |  | El. Silditājis W80l, N-3kW | gb. | 1
10 |  | Esošā el. silditāja demontaža | vieta | 1
11 |  | Stiprinājumi | kg. | 50
12 |  | Ugunsdrošās putas vai lenta | kpl | 1
13 |  | Kompensācijas elements | kpl | 1
14 |  | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kpl | 1
15 |  | Palīgmateriāli montāžai | kpl | 1
16 |  | Citi neuzskaitītie materiāli | kpl | 1
|  | Sistēmas spiediena pārbaude un palaišana | m | 33
| 14-00000 | Sadzīves kanalizācija – K1
1 |  | PP ēku pašteces kanalizācijas caurule OD50 ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 18
2 |  | PVC ēku pašteces kanalizācijas caurule OD110 ar veidgabaliem, stiprinājumiem | m | 26
3 |  | PVC trejgabals OD100x100 45° | gb. | 10
4 |  | PVC trejgabals OD100x50 45° | gb. | 6
5 |  | PE trejgabals OD50x50 45° | gb. | 3
6 |  | PVC noslēgtapa OD110 (skrūvējamā) | gb | 3
7 |  | PP noslēgtapa OD50 (skrūvējamā) | gb | 1
8 |  | PVC līkums 135° OD100 | gb. | 22
9 |  | PP līkums 135° OD50 | gb. | 20
10 |  | Universal. Savienojuma uzmava OD110 | gb. | 2
11 |  | PVC līkums 90° OD50 | gb. | 2
12 |  | Grīdas revīzijas lūka 200x200mm | kpl. | 4
13 |  | Pāreja OD50x110 | gb. | 2
14 |  | Ugunsdrošības manžete caurulei OD110 | gb | 1
15 |  | Traps ar horizontālu izvadu Ø100 ar hidroslēgu, gružu uztvērēju ( nerusēj.terauda) | gb. | 1
16 |  | Tērauda aizsargčaula Dn250, L-1m | gb | 1.5
17 |  | Universal. savienojuma uzmava OD110 | gb. | 2
18 |  | Blīvslēgs DN100 | gb. | 2
19 |  | Klozetpods ar slīpo izlaidi | kpl | 4
20 |  | Grīdas klozeta sēdpods ar skalojamo kasti invalīdiem NOVO TOP vai ekvivalentsGrīdas klozeta sēdpods ar skalojamo kasti invalīdiem NOVO TOP vai ekvivalents | kpl | 1
21 |  | Roku mazgātne ar metāla sifonu un izlaidi | kpl | 3
22 |  | Keramikas roku mazgātne invalīdiem NOVO TOP "KOLO" ar hromētu sifonu VIEGA 1 1/4"x33 vai ekvivalentsKeramikas roku mazgātne invalīdiem NOVO TOP "KOLO" ar hromētu sifonu VIEGA 1 1/4"x33 vai ekvivalents | kpl | 1
23 |  | Urinals ar sifonu un krānu | kpl | 1
24 |  | Izlietne 600x400 ar sifonu | kpl | 1
25 |  | Pārejas manžete OD50x32 | kpl | 6
26 |  | WC pievienojums ,īsais | gb | 1
27 |  | Apvalkcaurule Dn250; L-1m | gb | 1
28 |  | Stiprinājumi | kg. | 10
29 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | m | 10
30 |  | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kpl | 1
31 |  | Palīgmateriāli montāžai | kpl | 1
32 |  | Citi neuzskaitītie materiāli | kpl | 1
33 |  | Cauruļvadu skalošana un pārbaude | m | 10
34 |  | Izpilddokumentācija | kpl. | 1
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. | objekts | 1
KOPĀ :
Sastādīja : |  | G.Zeļenska
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | . 20-6263
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Nr_4
Darbu apjomu saraksts Nr.4
Ventilācija un kondicionēšana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta adrese: Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, eģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK-V; AVK-K daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta _____.gada ___._____________
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | N-1.
1.1 |  | Kanāla izolēts ventilators TD-500/160 SILENT Ln=275, 100Pa Kanāla izolēts ventilators TD-500/160 SILENT Ln=275, 100Pa | kpl. | 1
1.2 |  | Ātruma regulators | gb. | 1
1.3 |  | Programējams taimeris (nedēļas cikls) | gb. | 1
1.4 |  | Pretspiediena vārsts d160Pretspiediena vārsts d160 | gb. | 1
1.5 |  | Trokšņu slāpētājs AGS-160-50-900Trokšņu slāpētājs AGS-160-50-900 | gb. | 1
1.6 |  | Nosūcess difuzors DVS - 125Nosūcess difuzors DVS - 125 | kpl. | 2
1.7 |  | Nosūcess difuzors DVS - 100Nosūcess difuzors DVS - 100 | kpl. | 1
1.8 |  | Droseļvārsts PRA 125Droseļvārsts PRA 125 | gb. | 2
1.9 |  | Droseļvārsts PRA 100Droseļvārsts PRA 100 | gb. | 1
1.10 |  | Ugunsdrošais vārsts EI-60 UVA60-160Ugunsdrošais vārsts EI-60 UVA60-160 | gb. | 1
1.11 |  | Cinkotais gaisa vads d160Cinkotais gaisa vads d160 | m | 6
1.12 |  | Cinkotais gaisa vads d125Cinkotais gaisa vads d125 | m | 6
1.13 |  | Cinkotais gaisa vads d100Cinkotais gaisa vads d100 | m | 3
1.14 |  | Gaisa pārplūdes reste durvīs 400x50 | gb | 3
1.15 |  | Elektromontāžas kabeļu | kpl. | 1
1.16 |  | Gaisa vadu stiprinājumi | kpl. | 1
1.17 |  | Gaisa vadu blīvejums | kpl. | 1
1.18 |  | Gaisa vadu fasondaļas | kpl. | 1
1.19 |  | Gaisavadu tīrīšanas lūkas | kpl. | 1
2 |  | Darba telpu ventilācija
2.1 |  | Difuzors DFB 6x6 (295x295mm) Darba telpu ventilācija "Halton" vai ekvivalents | kpl. | 6
3 |  | DN-1,DN-2
3.1 |  | Nosūcess difuzors DVS - 125 "Halton" vai ekvivalents | kpl. | 1
3.2 |  | Ugunsdrošais vārsts EI-60 UVA60-125 "Amalva" vai ekvivalents | gb | 1
3.3 |  | Cinkotais gaisa vads d125 | m | 6
3.4 |  | Ugunsdrošā izolācija &=50mm Pro Wired Mat 100 AL1 | m2 | 3
3.5 |  | Gaisa vadu stiprinājumi | kpl. | 1
3.6 |  | Gaisa vadu blīvejums | kpl. | 1
3.7 |  | Gaisa vadu fasondaļas | kpl. | 1
3.8 |  | K-1; K-2
4 |  | Inverter tipa gaisa kondicionētājs "kasete" YHKJXH 48/YHUJYH 48 Qdz=12,1kW "YORK " vai ekvivalents (kompl.: kondesāta sūknis, vadības pults, dekoratīvs panelis) | kpl. | 2
4.1 |  | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 3/4'') Tubolit vai ekvivalents | m | 62
4.2 |  | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 3/8'') Tubolit vai ekvivalents | m | 62
4.3 |  | Telpas dzesētāju elektroinstalācija | kpl. | 1
4.4 |  | Kondensāta novadīšanas caurules un veidgabali | kpl. | 1
4.5 |  | Montāžas komplekts: freons, kronšteini | kpl. | 1
5 |  | K-3, K-4
5.1 |  | Inverter tipa gaisa kondicionētājs "kasete" YWHJXH-24/YWHJYH-24 Qdz=7,0kW "YORK " vai ekvivalents (kompl.: kondesāta sūknis, vadības pults) | kpl. | 2
5.2 |  | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 5/8'') Tubolit vai ekvivalents | m | 53
5.3 |  | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 1/4'') Tubolit vai ekvivalents | m | 53
5.4 |  | Telpas dzesētāju elektroinstalācija | kpl. | 1
5.5 |  | Kondensāta novadīšanas caurules un veidgabali | kpl. | 1
5.6 |  | Montāžas komplekts: freons, kronšteini | kpl. | 1
6 |  | K-5
6.1 |  | Inverter tipa gaisa kondicionētājs "kasete" YWHJXH-18 /YWHJYH-18 Qdz=5,3kW "YORK " vai ekvivalents (kompl.: kondesāta sūknis, vadības pults) | kpl. | 1
6.2 |  | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 1/2'') Tubolit vai ekvivalents | m | 10
6.3 |  | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 1/4'') Tubolit vai ekvivalents | m | 10
6.4 |  | Telpas dzesētāju elektroinstalācija | kpl. | 1
6.5 |  | Kondensāta novadīšanas caurules un veidgabali | kpl. | 1
6.6 |  | Montāžas komplekts: freons, kronšteini | kpl. | 1
7 |  | K-6
7.1 |  | Inverter tipa gaisa kondicionētājs "kasete" YWHJXH-12 /YWHJYH-12 Qdz=3,5kW "YORK " vai ekvivalents (kompl.: kondesāta sūknis, vadības pults) | kpl. | 1
7.2 |  | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 1/2'') Tubolit vai ekvivalents | m | 15
7.3 |  | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 1/4'') Tubolit vai ekvivalents | m | 15
7.4 |  | Telpas dzesētāju elektroinstalācija | kpl. | 1
7.5 |  | Kondensāta novadīšanas caurules un veidgabali | kpl. | 1
7.6 |  | Montāžas komplekts: freons, kronšteini | kpl. | 1
8 |  | Sistēmas marķēšanas materiāli | kpl. | 1
9 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. | objekts | 1
KOPĀ :
Sastādīja : |  | G.Zeļenska
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | . 20-6263
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Nr_5
Darbu apjomu saraksts Nr.5
Elektroapgādes darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta adrese: Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, eģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta _____.gada ___._____________
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Esošā sadalne MS
1.1 |  | Automātslēdzis 3f, 40A/C | gb. | 1
1.2 |  | Automātslēdzis 3f, 32A/C | gb. | 1
1.3 |  | Automātslēdzis 1f, 10A/B | gb. | 2
1.4 |  | Drošinātājs NH00, 40A | gb. | 3
1.5 |  | Drošinātājs NH00, 25A | gb. | 3
1.6 |  | Drošinātāju blokslēdzis ar drošinātājiem NH00, 100A | kpl. | 1
1.7 |  | Pārsprieguma aizsardzība 4P "B+C" kl. | kpl. | 1
1.8 |  | Potenciālu izlīdzinošā kopne | gb. | 1
1.9 |  | Zemējuma stieple Fe/Zn D=10mm | m | 2
1.10 |  | Zemējuma stienis Fe/Zn D=20mm, L=1,5m | gb. | 8
1.11 |  | Diogonāla krustklemme D=10mm/20mm | gb. | 1
1.12 |  | Pretkorozijas lente 50mm/10m | rullis | 1
1.13 |  | Vads ar vara dz. šķ.16mm2 (H07V-K 16) | m | 2
1.14 |  | N kopne ar izolatoriem | kpl. | 1
1.15 |  | Savienošanas kopnes | kpl. | 1
1.16 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
2 |  | Esošie tīkli
2.1 |  | Pārslēgumi sakara ar telpu pārplānojumiem | objekts. | 1
2.2 |  | Demontāžas darbi (esoš. el. sadalnes) | gb. | 4
2.3 |  | Demontāžas darbi (esošā apgaismes armatūra) | gb. | 124
2.4 |  | Demontāžas darbi (slēdži, kontaktligzdas) | objekts. | 1
2.5 |  | Esošo kabeļu pārslēgšana (sk. EL-2, EL-5 lapās), iekļaut materiālu izmaksas. | kpl. | 2
2.6 |  | Esošo gaismekļu 1x36W sakartošana (spuldžu nomaiņa) | gab. | 8
2.7 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
3 |  | Sadalne SS-1
3.1 |  | Korpuss sleptaj uzstādišanaj, IP20, 36 mod | gb. | 1
3.2 |  | Slodzes slēdzis 3f, 40A | gb. | 1
3.3 |  | Automātslēdzis 1f, 16A/C | gb. | 15
3.4 |  | Komb. noplūdes strāvas autom. slēdzis 2P C16A/30mA | gb. | 2
3.5 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
4 |  | Sadalne DS-1
4.1 |  | Korpuss sleptaj uzstādišanaj, IP20, 36 mod | gb. | 1
4.2 |  | Slodzes slēdzis 3f, 40A | gb. | 1
4.3 |  | Automātslēdzis 1f, 16A/B | gb. | 11
4.4 |  | Automātslēdzis 1f, 10A/B | gb. | 5
4.5 |  | Pārsprieguma aizsardzība 4P "C" kl. | gb. | 1
4.6 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
5 |  | Sadalne VS-1
5.1 |  | Korpuss sleptaj uzstādišanaj, IP20, 36 mod | gb. | 1
5.2 |  | Slodzes slēdzis 3f, 40A | gb. | 1
5.3 |  | Neatkarīgs atslēdzis 12V | gb. | 1
5.4 |  | Automātslēdzis 3f, 16A/C | gb. | 2
5.5 |  | Automātslēdzis 1f, 20A/C | gb. | 2
5.6 |  | Automātslēdzis 1f, 16A/C | gb. | 6
5.7 |  | Automātslēdzis 1f, 10A/C | gb. | 1
5.8 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
6 |  | Sadalne AS-1
6.1 |  | Korpuss sleptaj uzstādišanaj, IP20, 36 mod | gb. | 1
6.2 |  | Slodzes slēdzis 3f, 40A | gb. | 1
6.3 |  | Kontaktors 2P, 20A, 230V | gb. | 11
6.4 |  | Automātslēdzis 1f, 10A/B | gb. | 18
6.5 |  | Automātslēdzis 1f, 6A/B | gb. | 2
6.6 |  | Digitalais taimeris | gb. | 1
6.7 |  | Fotorelejs ar ārējas sensoru | kpl. | 1
6.8 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
7 |  | Sadalne PS
7.1 |  | Korpuss sleptaj uzstādišanaj, IP20, 12mod | gb. | 1
7.2 |  | Pacēlāja pārslēgšana (izmantot esoš.automāt. un instāl. materiālus) | gb. | 1
7.3 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
8 |  | Vadības panelis VP-1
8.1 |  | Korpuss sleptaj uzstādišanaj, IP20, 12mod | gb. | 1
8.2 |  | Poga (Start/Stop) ar indikāciju | gb. | 10
8.3 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
9 |  | Kabeļu instalācija
9.1 |  | Kabeļis ar vara dz. NYM-J 5x6 | m | 54
9.2 |  | Kabeļis ar vara dz. NYM-J 5x2,5 | m | 54
9.3 |  | Kabeļis ar vara dz. NYM-J 3x4 | m | 50
9.4 |  | Kabeļis ar vara dz. NYM-J 3x2,5 | m | 1500
9.5 |  | Kabeļis ar vara dz. NYM-J 3x1,5 | m | 920
9.6 |  | Kabeļis ar vara dz. NYM-J 4x1,5 | m | 340
9.7 |  | Kabeļis ar vara dz. NHXHJ E30 3x1,5 | m | 46
9.8 |  | Kabeļis ar vara dz. NYY-JZ 30x1,5 | m | 18
9.9 |  | Vads ar vara dz. šķ.16mm2 (H07V-K 16) | m | 40
9.10 |  | Gofrētas caurules PVC D=25mm | m | 400
9.11 |  | Gludas caurules PVC D=32mm | m | 204
9.12 |  | Likumi caurulem PVC D=32mm | gb. | 94
9.13 |  | Kontaktligzdu kabeļu kanāls 110x70 | m | 20
9.14 |  | Plastmasas kabeļu kanāls 90x60 | m | 12
9.15 |  | Gludas caurules guldišana zem apmetuma un grīdā (štrobešana) | m | 204
9.16 |  | Stobešana | m | 160
9.17 |  | Ugunsizturīgs materiāls (mastika, putas) | kpl. | 1
9.18 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
10 |  | Gaismekļu, slēdžu un kontaktligzdas instalācija
10.1 |  | Piekaramajos griestos montējāms gaismeklis T5, 4x14W, IP20 | gb. | 23
10.2 |  | Piekaramajos griestos montējāms gaismeklis LED 19W, IP44, 2100lm, Opal | gb. | 23
10.3 |  | Gaismeklis T5, 4x14W, IP20, V/A | gb. | 6
10.4 |  | Piekaramais gaismeklis 2x49W, IP20, gaisma plusma uz leju un uz augšū ar piekares komplektiem | gb. | 21
10.5 |  | Gaismeklis LED 83W, IP40, v/a, Opal, 1200x300 | gb. | 8
10.6 |  | Gaismeklis LED 19W, IP44, v/a, Opal, | gb. | 7
10.7 |  | Gaismeklis ar LED spuldzi 8W, E27, IP54, v/a (virs ieejas)Gaismeklis ar LED spuldzi 8W, E27, IP54, v/a (virs ieejas) | gb. | 3
10.8 |  | Pie sienas stiprināms gaismeklis LED 2x6W, GU10, IP20Pie sienas stiprināms gaismeklis LED 2x6W, GU10, IP20 | gb. | 2
10.9 |  | Spuldze T5 14W/830 | gb. | 116
10.10 |  | Spuldze T5 49W/830 | gb. | 42
10.11 |  | Gaismeklis "IZEJA" MLD28 ar akum. bateriju 3st | gb. | 8
10.12 |  | Avārijas komplekts E1 T5 spuldzem | gb. | 9
10.13 |  | Avārijas komplekts E1 LED gaismekliem | gb. | 8
10.14 |  | 1P slēdzis apslēp. uzstād., IP20 | gb. | 8
10.15 |  | 1P slēdzis apslēp. uzstād., IP44 | gb. | 5
10.16 |  | 2P slēdzis atklat. uzstād., IP20 | gb. | 3
10.17 |  | 1P poga apslēp. uzstād., IP20 | gb. | 2
10.18 |  | Sienas kontaktligzda ar iezem. kontaktu apslēp. uzstād., 230V, 16A, IP20 | gb. | 135
10.19 |  | Sienas kontaktligzda ar iezem. kontaktu apslēp. uzstād., 230V, 16A, IP44 | gb. | 10
10.20 |  | Montāžas kārba zemapmetuma | gb. | 83
10.21 |  | Montāžas kārba kabeļu kanālam | gb. | 98
10.22 |  | Nozārkārba virsapmetuma | gb. | 40
10.23 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
11 |  | El. mērījumi, izpilddokumentācija | objekts. | 1
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. | objekts | 1
KOPĀ :
Sastādīja : |  | G.Zeļenska
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | . 20-6263
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Nr_6
Darbu apjomu saraksts Nr.6
Kabeļu tīkls 6. kat. UTP
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta adrese: Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, eģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta _____.gada ___._____________
Nr. p.k.Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Kabeļu tīkls 6. kat. UTP:
1 |  | 19" Telekomunikāciju skapis 42U, 600x800mm ar ventilatoriem | gb | 1
2 |  | 19" Telekomunikāciju skapis 6U, 400x600mm ar ventilatoriem | gb | 1
3 |  | 19" 24 portu patchpanelis 5e kat. 6. kat. | gb | 4
4 |  | 19" Kabeļu organizators | gb | 8
5 |  | 19" plaukts 450mm | gb | 1
6 |  | 19" rozešu bloks 8 rozetes C13 ar monit. un kontrol. Funkciju | gb | 2
7 |  | 1-vietīga datorrozete VA | gb | 17
8 |  | 1-vietīga datorrozete ZA | gb | 7
9 |  | 2-vietīga datorrozete ZA | gb | 23
10 |  | Ligzda RJ45 6. kat. | gb | 74
11 |  | Rozetes kārba | gb | 30
12 |  | 1-vietīgs rozetes rāmis | gb | 30
13 |  | Kabelis 6. kat. 4x2x0,5 UTP | m | 5000
14 |  | Patch kabelis 1m 6. kat. | gb | 84
15 |  | Patch kabelis 3m 6. kat. | gb | 84
16 |  | Nepārtrauktās barošanas bloks 19" UPS 3000VA, Vanguard (on-line), SNMP karte. | kpl | 1
17 |  | PVC caurule D20 | gb | 25
18 |  | Štrabu griešana | m | 25
19 |  | Palīgmateriāli | kpl | 1
Datu komutatori:
20 |  | OS6450-48: Gigabit Ethernet chassis in a 1U form factor with 48 10/100/1000 BaseT ports, 2 fixed SFP+ (1G/10G*) ports and one expansion slot for optional stacking or uplink modules. 10G* uplink speed and metro feature set requires license upgrade. The bundle includes an internal AC power supply with a United States power cord, user manuals access card, hardware for mounting in a 19" rack and RJ-45 to DB-9 adaptor. | gab | 1
21 |  | OS6250-P24: Fast Ethernet chassis with AOS Enterprise software. Provides 24 PoE RJ-45 10/100 BaseT, 2 SFP/RJ45 10/100/1000 BaseT or 100/1000 BaseX combo and two dedicated 2.5G HDMI stacking ports. 1U by 1/2 rack form factor. External primary and optional backup 225W AC power supply. Includes country specific power cord, manuals/software access cards, RJ-45 to DB-9 adaptors, 225W AC power supply, DB15 remote power cable and mounting tray for 19" rack. | gab | 1
Wi-Fi:
22 |  | Wireless access point / RouterBOARD cAP-2n Mikrotik pirmais AP/maršrutētājs, kas speciāli paredzēts montāžai pie griestiem. Parezets izmantot kopā ar Mikrotik centralizēto bezvadu piekļuves punktu vadības sistēmu CAPsMAN | gab | 5
23 |  | (RBPOE-CON-HP) 48 to 24V PoE Converter | gab | 5
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. | objekts | 1
KOPĀ :
Sastādīja : |  | G.Zeļenska
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | . 20-6263
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Nr_7
Darbu apjomu saraksts Nr.7
Videonoverošana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta adrese: Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, eģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS - VN daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta _____.gada ___._____________
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
VIDEONOVĒROŠANA:
1 |  | Stacionāra videokamera uzstādīšanai uz ēkas fasādi 3PMpx, 1/3" Progressive CMOS, ICR, 0.1lux/F1.2, 2048x1536:20fps, 2.8~12mm VF lens, IP66, H.264/MJPEG, dual-stream, IP66, DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR: up to 30m, On-board card slot (up to 64GB), Support Mobile Monitoring via EZVIZ P2P -S: Audio/alarm IO | gb | 5
2 |  | Videokameras uzstādīšanai iekšpusē 3MPix, Mini Dome camera, 2.8mm or 4mm or 6mm, HD 1080P real time video, H.264/MJPEG, Day/Night, IR range: up to 10m, DWDR/3DDNR/BLC, Micro SD slot (up to 64 GB), Built-in Mic, Audio/Alarm IO, -30 °C ~ 60 °C, IP66, PoE | gb | 7
3 |  | NVR: 160Mbps Bit Rate Input Max(up to 16-ch IP video), 4 SATA Interfaces, 16 independent PoE network interfaces, alarm I/O: 16/4, 1.5U case,19" | kpl. | 1
4 |  | HDD 4 TB | gb | 4
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. | objekts | 1
KOPĀ :
Sastādīja : |  | G.Zeļenska
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | . 20-6263
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Nr_8
Darbu apjomu saraksts Nr.8
Apsardzes signalizācija sistēma
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta adrese: Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, eģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS - AS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta _____.gada ___._____________
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Apsardzes signalizācija sistēma
1 |  | Kontrolpanelis 16 zonas FoxSec FS9010 | kpl. | 1
2 |  | 16 zonu paplašinātājs FoxSec FS9116/0 | gb | 2
3 |  | LCD klaviatūra | gb | 2
4 |  | Akumulators 12V 7Ah | gb | 3
5 |  | Stikla plīšanas detektors ar kronšteinu | gb | 4
6 |  | Kustības detektors ar kronšteinu | gb | 16
7 |  | Sirēna | gb | 1
8 |  | Magnetiskais kontakts | gb | 15
9 |  | Signalizācijas kabelis 6x0,22 | m | 2000
10 |  | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0,5 | m | 300
11 |  | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1
Domofons
12 |  | Elektromagnētiskā sledzēne | gb | 1
13 |  | Barošanas bloks 230VAC/24VDC | gb | 1
14 |  | IP videodomofons DH-VTO6210B | kpl. | 1
15 |  | IP videomonitors DH-VTH1560B | kpl. | 1
16 |  | Videodomofona un videomonitora PoE switch | kpl. | 1
17 |  | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0,5 | m | 160
18 |  | Kabelis 1x2x0,8 E30 | m | 50
19 |  | Kabelis Cu 2x1,5 lokans | m | 30
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. | objekts | 1
KOPĀ :
Sastādīja : |  | G.Zeļenska
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | . 20-6263
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Nr_11
Darbu apjomu saraksts Nr.11
Ugunsdrošības signalizācijas sistēma
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta adrese: Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, eģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta _____.gada ___._____________
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Konvencionālais ugunsdrošības panelis SMARTLINE 036-4 vai ekvivalents | gb. | 1
2 |  | Zonu paplašinātājs SMARTLINE 8Z vai ekvivalents | gb. | 3
3 |  | Akumulators 12V 17Ah | gb. | 2
4 |  | Dūmu detektors NB338-2 vai ekvivalents | gb. | 43
5 |  | Dūmu staru detektors 6500R vai ekvivalents | gb. | 4
6 |  | Dūmu staru detektora iznesamais panelis RTS151KEY vai ekvivalents | gb. | 4
7 |  | Trauksmes poga MCP1A vai ekvivalents | gb. | 9
8 |  | Sirēna iekšējā AH-03127-S vai ekvivalents | gb. | 7
9 |  | Sirēna ārējā PSC-00013 vai ekvivalents | gb. | 1
10 |  | Relejs 24V | gb. | 2
11 |  | Signalizācijas kabelis 2x0,8+0,8 | m | 700
12 |  | Signalizācijas kabelis E30 2x0,8+0,8 | m | 500
13 |  | Elektrobarošanas kabelis E30 3x1,5 | m | 30
14 |  | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. | objekts | 1
KOPĀ :
Sastādīja : |  | G.Zeļenska
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | . 20-6263
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Nr_13
Darbu apjomu saraksts Nr.13
Lieveņa LV-1. Labiekārtošanas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta nosaukums: "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Objekta adrese: Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī.
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, eģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tāme sastādīta 2016 .gada tirgus cenās, pamatojoties uz ĢP daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro _______________
Tāme sastādīta _____.gada ___._____________
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
tehniskie dati skat. Ģp-1
Demontāžas darbi
1 |  | Esošās ēkas betona apmales demontāža un utilizācija | m2 | 42.25
| 31-00000 | Sagatavošanas darbi
2 |  | labiekārtojamās teritorijas nospraušana | m2 | 502
3 |  | Augsnes virskārtas līdz 150mm noņemšana un aizvēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 502
4 |  | Vertikāla plānošana | m2 | 502
Segumu izbūve
5 |  | Betona apmaļu CA.100.30.15. izbūve uz betona C12/15 pamatnesBetona apmaļu CA.100.30.15. izbūve uz betona C12/15 pamatnesBetona apmaļu CA.100.30.15. izbūve uz betona C12/15 pamatnesBetona apmaļu CA.100.30.15. izbūve uz betona C12/15 pamatnes | m | 41
|  | apmale | m | 41
|  | betons C16/20 | m3 | 1.64
6 |  | Betona apmaļu IA2.100.20.8. izbūve uz betona C12/15 pamatnesBetona apmaļu IA2.100.20.8. izbūve uz betona C12/15 pamatnesBetona apmaļu IA2.100.20.8. izbūve uz betona C12/15 pamatnesBetona apmaļu IA2.100.20.8. izbūve uz betona C12/15 pamatnes | m | 41
|  | apmale | m | 41
|  | betons C16/20 | m3 | 1.64
7 |  | Asfalta seguma ieklāšana | m2 | 455
|  | Drenējošs smilšu slānis b=200mm | m3 | 100.1
|  | Blietētas šķembas fr.0-45 b=150mm | m3 | 75.08
|  | Sīkgraudains asfaltbetons b=50mm | m3 | 25.03
8 |  | Betona bruģakmeņa seguma ieklāšana | m2 | 51.2
|  | Vidēji rupja smiltsb=250mm | m3 | 14.08
|  | šķembas fr.0-32 b=120mm | m3 | 6.76
|  | smilts izlīdzinošā kārta b=30mm | m3 | 1.69
|  | Betona bruģakmeņi b=60mm | m2 | 53.25
9 |  | Esoša bruģakmeņa seguma atjaunošama | m2 | 1.5
Aizsargapmale
10 |  | Grunts noblietēšana ar šķembām | m3 | 4.225
|  | Šķembas b=100mm | m3 | 4.4363
11 |  | Betona aizsargapmales ierīkošana | m2 | 42.25
|  | betons kl.C 18/22,50 F100,W4 | m3 | 4.4363
12 |  | Zālāja ierīkošana | m2 | 30
|  | auglīgā augsne b=150mm | m3 | 4.5
|  | sēklas | kg | 1.5
13 |  | Velostatīvi, kas ļauj pieslēgt arī velosipēda rāmi. (metāls - nerūsējošais tērauds) | kpl. | 1
Lieveņa LV-1 konstrukcija (skat.AR-8)
14 |  | Ieejas kāpņu remonts | gb | 1
15 |  | Grunts izstrādāšana ar roku darbu | m3 | 3
16 |  | Blietēta pamatne un izlīdzinošs smilts slānis | m2 | 7
17 |  | Lieveņa LV-1 betonēšana | m3 | 3.8
|  | stiegrojums siets 8AI 200/200; karkass 10AIII, 200/200,(400x1760)stiegrojums siets 8AI 200/200; karkass 10AIII, 200/200,(400x1760) | kg | 66.17
|  | betons kl. C12/15 | m3 | 3.99
18 |  | Lieveņa laukuma un pakāpienu iesegums betona bruģakmeņi b=60mm | m2 | 13
|  | cementa smilšu java M150 b=30mm | m3 | 0.41
|  | Betona bruģakmeņi b=60mm | m2 | 13.65
19 |  | Vieglais apmetums ar krāsu | m2 | 1.5
Nožogojums
|  | Metāla konstrukciju izgatavošana un montāža, (Nerūsejošā caurule ∅50x1.5, l=7.0m - 2gb; 40x40x2, L=750mm - 6gb; ∅20x1.5, l=3.0m - 2gb; ∅12x1.25, l=80mm - 12gb; -100x10, l=150mm - 6), I skat. AR-9 | kpl | 1
Lietusūdeņu kanalizācija K2, ( skat. ĢP-1)
21 |  | Lietusūdeņu kanalizācijas caurule T8 ᴓ200mm ar uzmavu ieguldnes H-2.0m (Tranšeju rakšana un aizbēršana, smilts vai grants pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada) | m | 2
22 |  | Līkums 135° ᴓ200 | gb | 1
23 |  | Smilts pabērums zem, ap un virs cauruļvada | m3 | 0.4
24 |  | PEH gūlija 500/315 ar sifonu, ķeta rāmi ar slēdz. Resti 40t ar nosēddaļu 0,4m izbūves | kpl. | 1
25 |  | Pievienošanās pie esoš. Ker. ᴓ200 tīku akai, H=2m | vieta | 1
26 |  | Stiprinajums | kg | 1
27 |  | Betons (uzaudzēšana) | m3 | 0.3
Piezīme
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. | objekts | 1
KOPĀ :
Sastādīja : |  | G.Zeļenska
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | . 20-6263
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.