## AVK_VK
Objekts: | "Klientu apkalpošanas centra" izvietošanas jau esošā ēkā
Adrese: | Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums/Marka | Ražotājs | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4 | 05.
Ventilācija un kondicionēšana
N-1
1 | Kanāla izolēts ventilators TD-500/160 SILENT Ln=275, 100Pa | S&P | k-ts | 1
2 | Ātruma regulators | S&P | gab. | 1
3 | Programējams taimeris (nedēļas cikls) | S&P | gab. | 1
4 | Pretspiediena vārsts d160 |  | gab. | 1
5 | Trokšņu slāpētājs AGS-160-50-900 | Amalva | gab | 1
6 | Nosūcess difuzors DVS - 125 | Halton | k-ts | 2
7 | Nosūcess difuzors DVS - 100 | Halton | k-ts | 1
8 | Droseļvārsts PRA 125 | Halton | gab | 2
9 | Droseļvārsts PRA 100 | Halton | gab | 1
10 | Ugunsdrošais vārsts EI-60 UVA60-160 | Amalva | gab | 1
11 | Cinkotais gaisa vads d160 |  | m | 6
12 | Cinkotais gaisa vads d125 |  | m | 6
13 | Cinkotais gaisa vads d100 |  | m | 3
14 | Gaisa pārplūdes reste durvīs 400x50 |  | gab | 3 *
15 | Elektromontāžas kabeļu |  | k-ts | 1
16 | Gaisa vadu stiprinājumi |  | k-ts | 1
17 | Gaisa vadu blīvejums |  | k-ts | 1
18 | Gaisa vadu fasondaļas |  | k-ts | 1
19 | Gaisavadu tīrīšanas lūkas |  | k-ts | 1
Darba telpu ventilācija
1 | Difuzors DFB 6x6 (295x295mm) | Halton | k-ts | 6
DN-1,DN-2
1 | Nosūcess difuzors DVS - 125 | Halton | k-ts | 1
2 | Ugunsdrošais vārsts EI-60 UVA60-125 | Amalva | gab | 1
3 | Cinkotais gaisa vads d125 |  | m | 6
4 | Ugunsdrošā izolācija &=50mm Pro Wired Mat 100 AL1 | Paroc | m2 | 3
5 | Gaisa vadu stiprinājumi |  | k-ts | 1
6 | Gaisa vadu blīvejums |  | k-ts | 1
7 | Gaisa vadu fasondaļas |  | k-ts | 1
K-1, K-2
1 | Inverter tipa gaisa kondicionētājs "kasete" YHKJXH 48/YHUJYH 48 Qdz=12,1kW (kompl.: kondesāta sūknis, vadības pults, dekoratīvs panelis) | YORK | k-ts | 2
2 | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 3/4'') | Tubolit | m | 62
3 | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 3/8'') | Tubolit | m | 62
4 | Telpas dzesētāju elektroinstalācija |  | k-ts | 1
5 | Kondensāta novadīšanas caurules un veidgabali |  | k-ts | 1
6 | Montāžas komplekts: freons, kronšteini |  | k-ts | 1
K-3, K-4
1 | Inverter tipa gaisa kondicionētājs "kasete" YWHJXH-24/YWHJYH-24 Qdz=7,0kW (kompl.: kondesāta sūknis, vadības pults) | YORK | k-ts | 2
2 | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 5/8'') | Tubolit | m | 53
3 | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 1/4'') | Tubolit | m | 53
4 | Telpas dzesētāju elektroinstalācija |  | k-ts | 1
5 | Kondensāta novadīšanas caurules un veidgabali |  | k-ts | 1
6 | Montāžas komplekts: freons, kronšteini |  | k-ts | 1
K-5
1 | Inverter tipa gaisa kondicionētājs "kasete" YWHJXH-18 /YWHJYH-18 Qdz=5,3kW (kompl.: kondesāta sūknis, vadības pults) | YORK | k-ts | 1
2 | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 1/2'') | Tubolit | m | 10
3 | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 1/4'') | Tubolit | m | 10
4 | Telpas dzesētāju elektroinstalācija |  | k-ts | 1
5 | Kondensāta novadīšanas caurules un veidgabali |  | k-ts | 1
6 | Montāžas komplekts: freons, kronšteini |  | k-ts | 1
K-6
1 | Inverter tipa gaisa kondicionētājs "kasete" YWHJXH-12 /YWHJYH-12 Qdz=3,5kW (kompl.: kondesāta sūknis, vadības pults) | YORK | k-ts | 1
2 | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 1/2'') | Tubolit | m | 15
3 | Vara caurules ar aukstumizolāciju TS-ZO-09/E20 (DN 1/4'') | Tubolit | m | 15
4 | Telpas dzesētāju elektroinstalācija |  | k-ts | 1
5 | Kondensāta novadīšanas caurules un veidgabali |  | k-ts | 1
6 | Montāžas komplekts: freons, kronšteini |  | k-ts | 1