## Siltumsūkņi DPSATC
Tehniskās specifikācijas 2.daļā 2.pielikums
DAUGAVPILS PENSINĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠANAS TERITORIĀLĀ CENTRA SILTUMMEZGLU IEKĀRTU SARAKSTS
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmehā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
Daugvapils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra saimniecības korpusā
1 | Centralais siltummezgls | 18.Novembra 354a, Daugavpils | 1 | Danfoss Dn 20 80m3 |  | RB15/4 | Wilo RL 30/40 | Kieback RB | Kieback | ETSV 64/2 400 Kw | RB 20/6,3 |  |  |  | 9 | 4
cirkulācijas suknis
Wilo 20/1
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmenā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
|  |  | gab | [10 empty] | gab | gab | gab
Daugvapils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusa 1.stāvs
1 | 2.korpuss | 18.Novembra 354a, Daugavpils | 1
[6 empty] | RB 15/2,5 | WILO RS 30/4 | Kieback RB | Kieback | [5 empty] | 2 | 2
[6 empty] | RB 25 | Grundfos 32/120E | Kieback RB | Kieback | [5 empty] | 2 | 3
[6 empty] | RB 32 | WILO S 50/10 | Kieback RB | Kieback | [5 empty] | 4 | 3
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Skaitītāja | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmenā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu | marka | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | regulātors | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
Daugvapils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra dzīvojamā māja
1 | Siltummezgls dzīvojamā māja | 18.Novembra 354v, |  |  | Roswainer Dn15
|  | Daugavpils |  | Kiendo Dn25 6m3 | 1,5m3 | RB 15/2,5 | Grundfos 25/80 |  | Kieback | SWEP 28/30 apkure | RB 15/2,5 | Dn 15 | 50l | 3,5m3 | 6 | 7
cirkulācijas suknis
[7 empty] | Grundfos 25/40 N |  |  | SWEP 28/20 udens |  |  | 30l
Nr. | Nosaukums | Adrese | Siltumu | Ūdens skaitītājs | Plūsmas | Apkures | Sūkņa | Regulējoša | Izpildmenā- | Siltummaiņa | Karstā | Spiediena | Izplēšanas | Aukstā | Mano | Termo
|  |  | mezglu |  | mēritāja | regulatora | marka | vārsta | nisma | marka | ūdens | devējs | trauks | ūdens | metru | metru
|  |  | skaists |  | marka | marka |  | marka | marka |  | regulātors |  |  | skaitī | skaits | skaits
tājs
Daugvapils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra veļas žāvētava
1 | Grīdas apkures konturs | 18.Novembra 354a, Daugavpils |  |  |  |  | Cirkulācijas sūknis Magna 32-60 | [7 empty] | 2 10bar | 2 - bimetaliskais 0-100C
2 | Ventilācijas sistēmas konturs |  |  | 1,5m3/h,90'C |  |  | Cirkulācijas sūknis Magna 25-80 | [5 empty] | 50l |  | 4 6bar | 4
3 | Automātikas ierīces |  |  |  |  | DDC420 |  |  |  |  | DDC420 | D500Z22