Pielikums Nr.5

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/50

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darbu apjomu saraksts Nr.1

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome. reģ.Nr.90000077325

Būves nosaukums:  Daugavpils pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibila un kāpņu telpas renovācija

Objekta nosaukums: Daugavpils pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibila un kāpņu telpas renovācija

adrese:    K. Valdemāra ielā 1. Daugavpilī

Komentārs:  Pretendentam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar telpu plāniem un specifikāciju.

Tāme sastādīta 2012.gada tirgus cenās, pamatojoties uz rasējumiem.

Tāmes izmaksas (Ls)

Tāme sastādīta	.gada_____________.

| N.p.k. |  |  | Kods |  | Darba nosaukums |  |  |  | Mērv. |  |  | Daudz. |  |  | Vienības izmaksas (Ls) |  |  |  | Summa (Ls) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Projektēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Projektēšanas darbi, t.sk.interjera izstrādes darbi vienkāršotas renovācijas ietvaros, noformējot apliecinājuma karti |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Būvdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.stāvs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## Ailas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Durvju bloku demontāža |  |  |  | m2 |  |  | 37.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Logu bloku demontāža |  |  |  | m2 |  |  | 12.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Alumīnijas bīdāmās EI-60 ugunsdrošo ārdurvju bloku ar automātiku uzstādīšana |  |  |  | kpi |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Iekšējo aluminījas divviru EI-60 ugunsdrošo konstrukcijas durvju bloku montāža |  |  |  | m2 |  |  | 9.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Iekšējo aluminījas divviru EI-60 ugunsdrošo konstrukcijas durvju bloku ar automātiku un kodes atslēgu montāža |  |  |  | m2 |  |  | 14.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Iekšējo divviru koka konstrukcijas EI-30 ugunsdrošo durvju bloku montāža, ierīkojot aili ķieģeļu sienā |  |  |  | m2 |  |  | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Furnitūras uzstādīšana durvīm |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Durvju apmalu pielīmēšana |  |  |  | m |  |  | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Koka logu bloku montāža |  |  |  | m2 |  |  | 12.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Koka palodzes montāža |  |  |  | m |  |  | 7.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grīdas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Grīdas gruntēšana |  |  |  | m2 |  |  | 134.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Grīdas seguma izlīdzināšana |  |  |  | m2 |  |  | 134.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Grīdas apdare ar granīta plāksnēm |  |  |  | m2 |  |  | 134.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Grīdlīstes uzstādīšana |  |  |  | m |  |  | 83.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Sliekšņu uzstādīšana |  |  |  | m |  |  | 7.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### Griesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Daudzlīmeņu reģipša griestu ar papildelementiem montāža |  |  |  | m2 |  |  | 134.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Griestu gruntēšana |  |  |  | m2 |  |  |  | 134.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Griestu špaktelēšana un slīpēšana |  |  |  | m2 |  |  |  | 134.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Griestu krāsošana ar Sadolin Bindo 3 krāsu vai ekvivalentu |  |  |  | m2 |  |  |  | 134.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Starpsienu demontāža |  |  |  | m2 |  |  |  | 13.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | PVC-stiklu starpsienu ar durvju bloku montāža |  |  |  | m2 |  |  |  | 13.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Sienu virsmu notīrīšana un nomazgāšana |  |  |  | m2 |  |  |  | 180.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Sienu gruntēšana |  |  |  | m2 |  |  |  | 180.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Sienu apdare ar pretpelējumu sastāvu |  |  |  | m2 |  |  |  | 180.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Sienu izlīdzināšana |  |  |  | m2 |  |  |  | 180.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Sienu dekoratīvais apmetums |  |  |  | m2 |  |  |  | 180.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Sienu krāsošana ar Sadolin Bindo 7 krāsu vai ekvivalentu |  |  |  | m2 |  |  |  | 180.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Apkure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Radiatoru demontāža |  |  |  | gb |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Jaunu radiatoru montāža ar pieslēgšanu pie esošajiem tīkliem |  |  |  | gb |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Elektromontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Sadales skapis AS |  |  |  | gb |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Paketslēdzis 3-f |  |  |  | gb |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Vienpolīgs automāts |  |  |  | gb |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Kopņu bloks |  |  |  | gb |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Kontaktligzda 1-v 16A 230V |  |  |  | gb |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Vienpolu slēdzis 220V 16A |  |  |  | gb |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Divpolu slēdzis 220V 16A |  |  |  | gb |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  | 1-v montāžas kārba |  |  |  | gb |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Savienošanas kārba |  |  |  | gb |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Gaismeklis ar luminiscentām lampām 4x18W |  |  |  | gb |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Lustra (Massive) |  |  |  | gb |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Iebūvēti gaismekli (LEDS) |  |  |  | gb |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  | Evakuācijas apgaismes ķermenis gaidošā režimā ar 1st. autonomās barības uzturēšanu "IZEJA" GEF1/8 E1/S |  |  |  | gb |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Gaismeklis 1x100W, IP65 |  |  |  | gb |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x1.5 |  |  |  | m |  |  |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x2.5 |  |  |  | m |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-5x4.0 |  |  |  | m |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  | Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai |  |  |  | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  | Demontāža |  |  |  | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  | Caurumu izsišana, zobrievijuma |  |  |  | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  | Elektriskie mērījumi par izolācijas, izpiIddokumentācija |  |  |  | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Būvgružu utilizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  | Būvgružu novākšana un izvešana uz izgāztuvi |  |  |  | m3 |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.stāvs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ailas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  | Durvju bloku demontāža |  |  |  | m2 |  |  |  | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  | Logu bloku demontāža |  |  |  | m2 |  |  |  | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  | Kāpņu demontāža |  |  |  | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Iekšējo vienviru koka konstrukcijas EI-30 ugunsdrošo durvju bloku montāža |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Iekšējo divviru koka konstrukcijas EI-30 ugunsdrošo durvju bloku montāža |  |  |  | m2 |  |  |  | 5.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Furnitūras uzstādīšana durvīm |  |  |  | kpl |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  | Durvju apmaļu pielīmēšana |  |  |  | m |  |  |  | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  | Koka logu bloku montāža |  |  |  | m2 |  |  | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | Koka palodzes montāža |  |  |  | m |  |  | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  | Kāpņu betonēšana, apdare ar granīta plāksnēm |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### Gridas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  | Grīdas gruntēšana |  |  |  | m2 |  |  | 56.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  | Grīdas seguma izlīdzināšana |  |  |  | m2 |  |  | 56.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  | Grīdas apdare ar granīta plāksnēm |  |  |  | m2 |  |  | 56.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  | Grīdlīstes uzstādīšana |  |  |  | m |  |  | 27.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  | Sliekšņu uzstādīšana |  |  |  | m |  |  | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### Griesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  | Daudzlīmeņu reģipša griestu ar papildelementiem montāža |  |  |  | m2 |  |  | 56.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  | Griestu gruntēšana |  |  |  | m2 |  |  | 56.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  | Griestu špaktelēšana un slīpēšana |  |  |  | m2 |  |  | 56.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  | Griestu krāsošana ar Sadolin Bindo 3 krāsu vai ekvivalentu |  |  |  | m2 |  |  | 56.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ##### Sienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  | Sienu virsmu notīrīšana un nomazgāšana |  |  |  | m2 |  |  | 66.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  | Sienu gruntēšana |  |  |  | m2 |  |  | 66.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  | Sienu apdare ar pretpelējumu sastāvu |  |  |  | m2 |  |  | 66.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  | Sienu izlīdzināšana |  |  |  | m2 |  |  | 66.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | Sienu dekoratīvais apmetums |  |  |  | m2 |  |  | 66.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  | Sienu krāsošana ar Sadolin Bindo 7 krāsu vai ekvivalentu |  |  |  | m2 |  |  | 66.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ###### Apkure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  | Radiatoru demontāža |  |  |  | gb |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  | Jaunu radiatoru montāža ar pieslēgšanu pie esošajiem tīkliem |  |  |  | gb |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Elektromontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  | Kontaktligzda 1-v 16A 230V |  |  |  | gb |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  | Vienpolu slēdzis 220V 16A |  |  |  | gb |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  | Divpolu slēdzis 220V 16A |  |  |  | gb |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  | 1-v montāžas kārba |  |  |  | gb |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  | Savienošanas kārba |  |  |  | gb |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  | Lustra (Massive) |  |  |  | gb |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  | Iebūvēti gaismekli (LEDS) |  |  |  | gb |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x1.5 |  |  |  | m |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x2.5 |  |  |  | m |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  | Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  | Demontāža |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  | Caurumu izsišana, zobrievijuma |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  | Elektriskie mērījumi par izolācijas, izpilddokumentācija |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Būvgružu utilizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  | Būvgružu novākšana un izvešana uz izgāztuvi |  |  |  | m3 |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.stāvs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## Ailas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  | Durvju bloku demontāža |  |  |  | m2 |  |  | 14.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  | Logu bloku demontāža |  |  |  | m2 |  |  | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  | Iekšējo vienviru koka konstrukcijas EI-30 ugunsdrošo durvju bloku montāža |  |  |  | m2 |  |  | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  | Iekšējo divviru koka konstrukcijas EI-30 ugunsdrošo durvju bloku montāža |  |  |  | m2 |  |  | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  | Furnitūras uzstādīšana durvīm |  |  |  | kpl |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  | Durvju apmaļu pielīmēšana |  |  |  | m |  |  | 79.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  | Koka logu bloku montāža |  |  |  | m2 |  |  | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | Koka palodzes montāža |  |  | m |  |  |  |  | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grīdas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  | Grīdas gruntēšana |  |  | m2 |  |  |  |  | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  | Grīdas seguma izlīdzināšana |  |  | m2 |  |  |  |  | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  | Linoleja seguma "Polyflor" vai ekvivalenta ieklāšana ar zīmējumu |  |  | m2 |  |  |  |  | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  | Grīdlīstes uzstādīšana |  |  | m |  |  |  |  | 24.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  | Sliekšņu uzstādīšana |  |  | m |  |  |  |  | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### Griesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  | Daudzlīmeņu reģipša griestu ar papildelementiem montāža |  |  | m2 |  |  |  |  | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  | Griestu gruntēšana |  |  | m2 |  |  |  |  | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  | Griestu špaktelēšana un slīpēšana |  |  | m2 |  |  |  |  | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  | Griestu krāsošana ar Sadolin Bindo 3 krāsu vai ekvivalentu |  |  | m2 |  |  |  |  | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ##### Sienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  | Starpsienu demontāža |  |  | m2 |  |  |  |  | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  | Sienu virsmu notīrīšana un nomazgāšana |  |  | m2 |  |  |  |  | 75.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  | PVC-stiklu starpsienu ar durvju bloku montāža |  |  | m2 |  |  |  |  | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  | Sienu gruntēšana |  |  | m2 |  |  |  |  | 75.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  | Sienu apdare ar pretpelējumu sastāvu |  |  | m2 |  |  |  |  | 75.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  | Sienu izlīdzināšana |  |  | m2 |  |  |  |  | 75.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  | Sienu dekoratīvais apmetums |  |  | m2 |  |  |  |  | 75.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  | Sienu krāsošana ar Sadolin Bindo 7 krāsu vai ekvivalentu |  |  | m2 |  |  |  |  | 75.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Elektromontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  |  | Kontaktligzda 1-v 16A 230V |  |  | gb |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  |  | Vienpolu slēdzis 220V 16A |  |  | gb |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  | Divpolu slēdzis 220V 16A |  |  | gb |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  | 1-v montāžas kārba |  |  | gb |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  |  | Savienošanas kārba |  |  | gb |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  |  | Gaismeklis ar luminiscentām lampām 4x18W |  |  | gb |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  |  |  | Lustra (Massive) |  |  | gb |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  | Iebūvēti gaismekli (LEDS) |  |  | gb |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  |  |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x1.5 |  |  | m |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  |  |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x2.5 |  |  | m |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  |  |  | Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai |  |  | kpl |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  |  |  | Demontāža |  |  | kpl |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  | Caurumu izsišana, zobrievijuma |  |  | kpl |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  |  |  | Elektriskie mērījumi par izolācijas, izpilddokumentāciia |  |  | kpl |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Būvgružu utilizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  |  | Būvgružu novākšana un izvešana uz izgāztuvi |  |  | m3 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kāpnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ailas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  | Logu bloku demontāža |  |  | m2 |  |  |  |  | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  |  |  | Rokturu demontāža |  |  | kpl |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  |  | Koka logu bloku montāža |  |  | m2 |  |  |  |  | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  |  |  | Koka palodzes montāža |  |  | m |  |  |  |  | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  |  |  | Koka rokturu montāža, lakošana |  |  | m |  |  |  |  | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grīdas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  |  | Pakāpienu un kāpņu laukumu gruntēšana |  |  | m2 |  |  |  |  | 74.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  |  | Pakāpienu un kāpņu laukumu izlīdzināšana |  |  | m2 |  |  |  |  | 74.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  | Pakāpienu un kāpņu laukumu apdare ar granīta plāksnēm |  |  | m2 |  |  |  |  | 74.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  |  |  | Grīdlīstes uzstādīšana |  |  | m |  |  |  |  | 17.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Griesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  |  |  | Daudzlīmeņu reģipša griestu ar papildelementiem montāža |  | m2 |  |  |  | 27.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  |  |  | Griestu gruntēšana |  | m2 |  |  |  | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  |  |  | Griestu špaktelēšana un slīpēšana |  | m2 |  |  |  | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  |  |  | Griestu krāsošana ar Sadolin Bindo 3 krāsu vai ekvivalentu |  | m2 |  |  |  | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  |  |  | Sienu virsmu notīrīšana un nomazgāšana |  | m2 |  |  |  | 144.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  |  |  | Sienu gruntēšana |  | 1712 |  |  |  | 144.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  |  |  | Sienu apdare ar pretpelējumu sastāvu |  | m2 |  |  |  | 144.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  |  |  | Sienu izlīdzināšana |  | m2 |  |  |  | 144.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  | Sienu dekoratīvais apmetums |  | m2 |  |  |  | 144.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  |  |  | Sienu krāsošana ar Sadolin Bindo 7 krāsu vai ekvivalentu |  | m2 |  |  |  | 144.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  |  |  | Ugunsdzēsības hidranta skapja montāža |  | kpt |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Apkure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  |  |  | Radiatoru demontāža |  | gb |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  |  |  | Jaunu radiatoru montāža ar pieslēgšanu pie esošajiem tīkliem |  | 9b |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Elektromontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  |  |  | Vienpolu slēdzis 220V 16A |  | gb |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  |  |  | 1-v montāžas kārba |  | gb |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  |  |  | Savienošanas kārba |  | gb |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  |  |  | Bra (Massive) |  | gb |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x1.5 |  | m |  |  |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  | Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai |  | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  |  |  | Demontāža |  | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  |  |  | Caurumu izsišana, zobrievijuma |  | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  |  |  | Elektriskie mērījumi par izolācijas, izpilddokumentāciia |  | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Būvgružu utilizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  |  |  | Būvgružu novākšana un izvešana uz izgāztuvi |  | m3 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopā: |  | Ls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sastādīja: ___________________

Pārbaudīja: __________________

Sert. Nr. _____________________