Pielikums 1.1

Profila shēma

Ventspils, Kļavu, Užvaldes, Kastaņu, Plūmju, Ziemeļu, Tukuma ielas, Daugavpils

| Profila Nr. | Ielas klase | Uzstādīšanas augstums (1), m | Kronšteina garums (2+4), m | Uzstādīšanas leņķis* (3), grādi | Attālums no gaismekļa līdz ielas malai (2)*, m | Ielas platums (5), m | Vidējais stabu attālums (6), m | Ielas, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME4b | 10 | 2,5 | 15 | 2,07 | 13(2*3,5+6) | 30 | Ventspils iela |
| 2 | ME4b | 8 | 1 | 15 | -0,73 | 7 | 30 | Kļavu iela |
| 3 | ME4b | 8 | 1 | 15 | 0,27 | 7 | 30 | Užvaldes iela |
| 4 | ME4b | 8 | 1 | 15 | 0,27 | 7 | 30 | Kastaņu iela |
| 5 | ME4b | 8 | 1 | 15 | -0,73 | 7 | 30 | Plūmju iela |
| 6 | ME4b | 8 | 1 | 15 | -0,73 | 7 | 30 | Ziemeļu iela |
| 7 | ME4b | 8 | 1 | 15 | 0,27 | 7 | 30 | Tukuma iela |

Iela apgaismojuma klases izvēle saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2004 standartu „Ceļu apgaisme. 1. daļa: Apgaismes klases izvēle”.