Profila shēma

| Profila Nr. | Ielas klase | Uzstādīšanas augstums (1), m | Kronšteina garums (2+4), m | Uzstādīšanas leņķis* (3), grādi | Attālums no gaismekļa līdz ielas malai (2)*, m | Ielas platums (5), m | Vidējais stabu attālums (6), m | Ielas, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CE5 | 4 | 0 | 0 | -0.5 | 3.5 | 20 | Enerģētiķu šķērsiela |
| 2 | ME5 | 10 | 1 | 0 | -0,5 | 4 | 35 | Meness iela |
| 3 | ME5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 35 | Tautas iela |
| 4 | ME4a | 10 | 1 | 0 | -1 | 7 | 40 | Gulbju iela |
| 5 | ME4a | 10 | 1 | 0 | -0,5 | 7 | 35 | Jelgavas iela |
| 6 | ME4a | 10 | 1 | 0 | -0,7 | 7 | 40 | Nometņu iela |
| 7 | ME6 | 7,8 | 0 | 0 | -4 | 6 | 55 | Naujenes iela |
|  | ME6 | 7,8 | 0 | 0 | -4 | 6 | 35 | Naujenes iela |

Iela apgaismojuma klases izvēle saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2004 standartu „Ceļu apgaisme. 1. daļa: Apgaismes klases izvēle”.