Profila shēma

| Profila Nr. | Ielas klase | Uzstādīšanas augstums (1), m | Kronšteina garums (2+4), m | Uzstādīšanas leņķis* (3), grādi | Attālums no gaismekļa līdz ielas malai (2)*, m | Ielas platums (5), m | Vidējais stabu attālums (6), m | Ielas, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME5 | 10 | 1 | 0 | -0,5 | 4 | 35 | Meness iela |

Iela apgaismojuma klases izvēle saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2004 standartu „Ceļu apgaisme. 1. daļa: Apgaismes klases izvēle”.