Pielikums 4

Profila shēma

Liela iela,  Daugavpils

| Profila Nr. | Brauktuves/gājēju ietves klase | Uzstādīšanas augstums (1), m | Kronšteina garums (4+2), m | Uzstādīšanas leņķis* , grādi (3) | Attālums no gaismekļa līdz brauktuves malai (4), m | Brauktuves platums (5), m | Vidējais stabu attālums (6), m | Vieta, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME4a | 10 | 1,0 | 15° | 0,7-1,0 | 4.8-5,8 | 37 | Lielā iela |

Iela apgaismojuma klases izvēle saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2004 standartu „Ceļu apgaisme. 1. daļa: Apgaismes klases izvēle”.