Pielikums 4

Profila shēma

Liela iela,Judovka,  Daugavpils

| Profila Nr. | Brauktuves/gājēju ietves klase | Uzstādīšanas augstums (1), m | Kronšteina garums (4+2), m | Uzstādīšanas leņķis* , grādi (3) | Attālums no gaismekļa līdz brauktuves malai (4), m | Brauktuves platums (5), m | Vidējais stabu attālums (6), m | Vieta, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME4b | 8 | 1,0 | 5° | 1,2-1,6 | 5,8-6,3m | 28-33,5 | Lielā iela, Judovka |

Iela apgaismojuma klases izvēle saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2004 standartu „Ceļu apgaisme. 1. daļa: Apgaismes klases izvēle”.