Objekts: Daugavpils 13. vidusskola

Adrese: Valkas iela 4, Daugavpils

DARBA APJOMU SARAKSTS (TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA)

Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas uzstādīšana Daugavpils 13.vidusskolas ēkā un bēniņtelpās, trauksmes izziņošanas sistēmas uzstādīšana

Lokālā tāme Nr.___

Ugunsdzēsības signalizācijas un izziņošanas sistēmas uzstādīšana

| Būves nosaukums: | Daugavpils 13. vidusskola |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas uzstādīšana Daugavpils 13.vidusskolas ēkā un bēniņtelpās, trauksmes izziņošanas sistēmas uzstādīšana |
| Objekta adrese: | Valkas iela 4, Daugavpilī |
| Pasūtījuma Nr. |  |

Tāme sastādīta 2012. gada tirgus cenās                                                                                                                                 Tāmes izmaksas __________

Tāme sastādīta 2012.gada ____.____________

| Nr. p.k |  | Kods |  | Darba Nosaukums |  |  |  |  |  | Mērvienība |  |  | Daudzums |  | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | laika norma (c/h) |  | darba samaksas likme (Ls/h) |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) |  | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) |  | Darbietilp. (c/h) |  | darba alga (Ls) |  | materiāli (Ls) |  | mehānismi (Ls) | summa (Ls) |  |  |
|  |  |  |  | Ugunsdzēsības signalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Panelis SmartLine 36z |  |  |  |  |  | gb |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Paplašinātājs SmartLine |  |  |  |  |  | gb |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Akumulators |  |  |  |  |  | gb |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Kombinētais detektors |  |  |  |  |  | gb |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Ugunsdz.poga |  |  |  |  |  | gb |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Sirēna iekšējā |  |  |  |  |  | gb |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Sirēna ārējā |  |  |  |  |  | gb |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Kabelis KLM 1x2x0,8 |  |  |  |  |  | m |  |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Kabelis KLM 2x2x0,8 |  |  |  |  |  | m |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Kabelis EUROSAFE 2x0,80 mm |  |  |  |  |  | m |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Kabelis OMY 2x1,5 |  |  |  |  |  | m |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Kabeļa kanals 40x25 |  |  |  |  |  | m |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Kabeļa kanāls16x16 |  |  |  |  |  | m |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Relejs |  |  |  |  |  | gb |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Radio raidītājs |  |  |  |  |  | gb |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Ieejas gaismas diode |  |  |  |  |  | gb |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Montāžas sīkmateriāli |  |  |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Tehniskās shēmas izstrāde |  |  |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Izziņošanas sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | LBB1990/00 Kontrolieris 240w ar mikrofonu, 6 zonas, IEC60849 |  |  |  |  |  | gb. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | LBB1992/00 Paplašinātājs: 6 zonas, IEC60849 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | LBB1938/20 Jaudas pastiprinātājs 720/480W, 70V/100/8Ω, 3U, IEC60849 |  |  |  |  |  | gb. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | LBB1956/00 Ziņojumu stacija: 6 pogas |  |  |  |  |  | gb. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | PLN-740CH10(DYNACORD DEM314) Uzlades iekārta 24V/1A ar akumulatoru moduli 24V/24Ah, IEC60849 |  |  |  |  |  | gb. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | W-10 Wall mounting loudspeaker |  |  |  |  |  | gb. |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | PLN-DVDT Fonu mūzikas atskaņotājs: DVD/MP3/Radio |  |  |  |  |  | gb. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | LBC 1256/00 EVAC keramiskā klemme ar termodrošinātāju |  |  |  |  |  | gb. |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 1x2x0,8 JE-H(ST)H FE180/PH90 |  |  |  |  |  | m |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Kabeļa kanāls 25x16 |  |  |  |  |  | m |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Kabeļa kanāls 40x16 |  |  |  |  |  | m |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Montāzas palīgmateriāli |  |  |  |  |  | kpl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Tehniskās shēmas izstrāde |  |  |  |  |  | kpl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materiālu grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Virsizdevumi ( %), t.sk. darba aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Plānotā peļņa ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PVN 22%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pavisam būvniecības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kopā ________________

| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma cenas piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti būvdarbu apjoma sarakstā, bet ir

nepieciešami objekta nodošanai.

3. Būvdarbu apjomu sarakstā norādītās būvmateriālu ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs.  Saskaņojot ar Pasūtītāju, iespējams izmantot analogas

kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus.

4. Pēc Pasūtītāja peprasījuma, Pretendentam jāsniedz detalizēta informācija par pielietošanai paredzamajiem būvmateriāliem, uzrādot to atbilstības

apliecinošus dokumentus,  atbilstoši 2001.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr. 181 „Būvmateriālu novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”

5. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 06

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

6. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā skolas ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs

tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Vispārējās un profesionālās

izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                                    					         V. Kalniņš

654 40576

Saskaņots:

Daugavpils 13. vidusskolas direktore                                                				   				                  M. Jakubovska