Pielikums Nr.4

2011.gada 01.februāra iepirkumam

„Akumulatoru bateriju iegāde

„ICECAT” ledus tīrāmai mašīnai”

iepirkuma identifikācijas Nr.SCDL2011/01

Tehniskās specifikācijas precizējums

1. Pakalpojumu mērķis un vēlamais rezultāts: Akumulatoru bateriju iegāde „ICECAT” ledus tīramai mašīnai, lai nodrošinātu ledus halles darbību.

2. Pakalpojumu sniegšanas vieta un apstākļu apraksts: Kandidātam akumulatoru baterijas ir jāpiegādā pēc adreses: Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, LV-5401, piegādes izmaksas ir jāiekļauj pieteikumā – finanšu piedāvājumā. Kandidātam jāspēj piedāvāt un piegādāt 40 (četrdesmit)  akumulatoru baterijas atbilstoši bateriju specifikācijai.

3. Pakalpojumam izvirzītās prasības, tai skaitā veselības drošības, vides, ergonomiskās u.c. prasības, kā arī piemērojamie kvalitātes standarti:

| Nosaukums | Skaits |
| --- | --- |
| Industriālās baterijas tips – 4EPzV 400Ah (vai ekvivalents) | 40 |

Kapacitāte    – baterija 80V 400/500 Ah;

Baterija         – EXIDE;

Baterijas tips – Industriālā GEL tipa baterijas 100% O emisijas baterija

Tehniskās prasības 1 (vienai) baterijai:

| Prasības | Izmēri |
| --- | --- |
| Svars – 28,5 kg Strāva – 2,0V | 563 595 198 83 |

Komisijas priekšsēdētājs:                                                /A. Kalbjonoks/