Pašvaldības akciju sabiedrība		18. novembra ielā 4,	        Nordea Bank AB Latvija filiāle

"Daugavpils siltumtīkli"			Daugavpilī, LV-5401,	        Norēķinu konts

Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945	Tālrunis	+371 654-07533	        LV87 NDEA 000 0082040907

Fakss	+371 654-07555	        Bankas kods  NDEALV2X

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Daugavpilī

2015. gada "__". ___________	Nr.___________

Uz 06.03.2015.                                   Nr.01-02/35

Par iepirkuma ”Pazemes infrastruktūras

detalizēta izpēte” nolikumu

Viens no atklātā konkursa „Pazemes infrastruktūras detalizēta izpēte” Pretendentiem uzdeva sekojošu jautājumu, atbildi uz kuru sniedzam arī Jums:

1. Jautājums:

Tehniskas specifikācijas Nr.2.1 punkta „Veicamo darbu sastāvs un apjoms” 2.1.2. apakšpunktā iekļauta aktivitāte „Topogrāfiskā materiāla atjaunošana”.

  - Lūdzam informēt, vai pareizi saprotam, ka aktivitātes ietvaros veicami inženiertopogrāfiskās izpētes darbi (uzmērīšana, plānu izstrāde, topogrāfisko materiālu saskaņošanas atbildīgajās institūcijās) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā? Vēršam Pasūtītāja uzmanību uz to, ka topogrāfiskās izpētes materiālu saskaņošana atbildīgajās institūcijās, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām var ilgt ~8 nedēļas, attiecīgi Tehniskās specifikācijas 3.1. punktā iekļautais darbu izpildes termiņš (2015.gada 30.aprīlis) nav korekts. Lūdzam skaidrot un precizēt Tehniskās specifikācijas prasības.

Atbilde:

Aktivitātes ietvaros veicami inženiertopogrāfiskās izpētes darbi (uzmērīšana, plānu izstrāde, topogrāfisko materiālu saskaņošanas atbildīgajās institūcijās) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Lūdzam informēt, kādā teritorijas platībā inženiertopogrāfiskās izpētes darbi veicami, iesniedzot esošos topogrāfiskās izpētes materiālus, vai arī karti ar nepieciešamajām uzmērījuma robežām.

Atbilde:

Inženiertopogrāfiskās izpētes darbi veicami Siltumcentrāles Nr.2, Silikātu ielā 8, teritorijā 4,4015 ha platībā. Papildus pievienojam Siltumcentrāles Nr.2, Silikātu ielā 8, ģenerālplāna  un teritorijas shēmas kopiju.

- Jautājums:

Tehniskās specifikācijas 2.1. punkta Veicamo darbu sastāvs un apjoms apakšpunktos ietvertas vispārējās prasības izpildāmajām aktivitātēm. Uzskaitītajās aktivitātēs nav iekļauta informācija par darbu detalizāciju un darbu apjomu, kas var vest pie dažādas Pretendentu interpretācijas par veicamajiem darbiem un to apjomiem (t.i. Pasūtītājs riskē saņemt pēc būtības nesalīdzināmus piedāvājumus), tāpat, tas rada nopietnu risku Pasūtītājam saņemt neatbilstoša apjoma un detalizācijas pakalpojumus. Attiecīgi lūdzam precizēt un detalizēt veicamo darbu apjomus Tehniskās specifikācijas 2.1.-2.1.7. punktos (ietverot minimālos ģeoloģisko izstrādņu attālumus, izpētes vertikālā griezuma precizitāti piesārņojuma noteikšanai un nepieciešamo precizitāti piesārņojuma apjoma aprēķiniem u.c.)

Atbilde:

Korekta finanšu piedāvājuma sagatavošanai sniedzam Jums visu PAS „Daugavpils siltumtīkli” rīcībā esošo informāciju par pazemes ūdens monitoringu Siltumcentrāles Nr.2, Silikātu ielā 8, teritorijā:

- ģenerālplāns;

- novērošanas urbumu novietojumu un hidroizohipšu shēma;

- pazemes ūdens monitoringa rezultāti par 2014.gada I. pusgadu;

- pazemes ūdens monitoringa rezultāti par 2013.gada II. pusgadu;

- uzņēmuma ar Vides pārvaldi saskaņotais apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanas sanācijas pasākumu realizācijas plāns Siltumcentrālē Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī.

- Jautājums:

Nolikuma 3.5. punktā noteikts, ka „Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņā beigām”, savukārt Tehnisko specifikāciju 3.1. punkts nosaka, ka darbu izpildes termiņš ir 2015.gada 30.aprīlis. Tā kā piedāvājuma iesniegšanas termiņš, saskaņā ar Nolikuma 3.1. punktu ir 2015.gada 16.marts, secinājums, ka Piedāvājuma derīguma termiņam ir jābūt vismaz līdz 2015.gada 14.maijam, kas ir ilgāks par noteikto darbu izpildes termiņu. Turklāt Līguma parakstīšanas datums nav paredzams. Lūdzam atbilstoši koriģēt pretrunu Tehniskās specifikācijas 3.1. punktā ietvertajam darbu izpildes laikam (ņemot vērā arī šīs vēstules punktā 1.1. ietverto informāciju).

Atbilde:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija informē, ka sagatavojot iepirkuma procedūras „Pazemes infrastruktūras detalizēta izpēte” dokumentāciju Tehniskās specifikācijas 3.1. punktā un  Līguma projekta 1.3. punktā tika pieļauta kļūda.

Tehniskās specifikācijas iepirkumam “Pazemes  infrastruktūras  detalizēta izpēte” punktu 3.1. izklāstīt sekojošā redakcijā: Darbus veikt saskaņā ar noslēgto līgumu 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Līguma projekta punktu 1.3. izklāstīt sekojošā redakcijā: Līgumā paredzētie DARBI tiek izpildīti 3 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas vārdā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs			                  V.Mjagkihs