1.11.

Papildus prasības (piem., jāveic zemes transformācija uz apbūves zemi)

2. Būvprojektēšanas nosacījumi

| 2.1. | Būvniecības veids | rekonstrukcija |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Sabiedriski nozīmīga būve (ir / nav) | nav |
| 2.2.2. | Būves klasifikācijas kods (CC kods) Esošais / plānotais | 2111 |
| 2.2 | Būvprojektēšanas stadijas | Tehniskais projekts |
| 2.3. | Apbūves pamatnosacījumi | Paredzēt projektējamo ielu kompleksu rekonstrukciju, posmā no transporta mezgla līdz Aveņu ielai paredzēt trotuāru/velocelinu 3m platumā, pārējā ielas garumā - trotuāru abās ielās pusēs vismaz 1,5 m platumā |
| 2.4. | Kompozīcijas pamatnosacījumi | Pēc topogrāfiskā uzmērījuma izstrādes precizēt ielas sarkanās līnijas. Ja nav iespējams izveidot nepieciešamo ielas šķērsprofilu, paredzēt nekustamo īpašumu daļu, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās, atsavināšanu |
| 2.4.1. | Komunikāciju pieslēguma punkts | Rekonstruēt esošos ielas apgaismojuma tīklus, ja nepieciešams, paredzēt esošo komunikāciju pārbūvi |
| 2.7. | Teritorijas iekārtošanas nosacījumi |  |
| 2.7.1. | Apzaļumošana | Izvērtēt iespēju saglabāt esošos kokus, paredzēt jaunu koku stādīšanu un zālāju ierīkošanu |
| 2.7.2. | Nožogošana | Ierīkot drošības barjeras posmos, kur tas nepieciešams satiksmes drošības nodrošināšanai |
| 2.7.3. | Apgaismošana | Visai projektējamai teritorijai |
| 2.7.4. | Vertikālā plānošana | Visai projektējamai teritorijai |
| 2.7.5. | Brauktuvju un ietvju segums | Asfaltbetons |
| 2.7.6. | Būvgružu utilizācija, pārstrāde vai atļauja izmantot izgāztuvi | Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem |
| 2.8. | Vides pieejamības prasības | Nodrošināt |
| 2.8.1. | Teritorija | + |

3.       Pieslēgšanās tehniskās prasības inženierkomunikācijām un infrastruktūrai vai to šķērsošana

(norādīt izsniedzēju, tā adresi un tālruņa numuru)

| 3.1. | Ūdensapgāde un kanalizācija | SIA «Daugavpils ūdens" Daugavpilī, Ūdensvada ielā 3 tālr.65444565 | + |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Ielas un ceļi | VAS "Latvijas Valsts ceļi" Latgales reģiona Daugavpils nodaļa, 18.novembra ielā 333, tālr.65432197 | + |
| 3.3. | Elektroapgāde | VAS ,,Sadales tīkls" Austrumu reģions, Daugavpilī, Klusā ielā 2, tālr.65480359 | + |
| 3.4. | Gāzes apgāde | AS ,,Latvijas gāze" Daugavpils iecirknis Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 24, | + |