„Elektrotehnisko iekārtu  iegāde”

NOLIKUMS

- Iepirkuma priekšmets

  - Pasūtītājs – PAS „Daugavpils siltumtīkli” , reģ.Nr. 41503002945, jur.adrese 18.

novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401;

  - Kontaktpersona:

PAS „Daugavpils siltumtīkli ” – Siltumtehnisko iekārtu inženieris Vitālijs Reliņš, tel.26672811.

1.3. 	Iepirkuma priekšmets  „Elektrotehnisko iekārtu  iegāde”	PAS „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk − Pasūtītājs) vajadzībām saskaņā ar šā nolikuma pielikuma Nr.2 nosacījumiem.

1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2014/30.

1.5. Piegādes vieta –  18.novembra iela 4, Daugavpils.

1.7. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv  un www.daugavpils.lv.

1.8.  Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šā nolikuma 2.2. - 2.8.punktu nosacījumiem.

  - Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls.

  - Pretendenta  piedāvājumā ietilpst:

    - Licenču un/vai sertifikātu kopijas komercdarbības veikšanai Latvijas Republikā, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir nepieciešami šajā iepirkumā noteiktās darbības veikšanai. Dokumentiem ir jābūt juridiski spēkā esošiem, atbilstoši likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums”.

    - Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (Pielikums Nr.1);

    - Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (Pielikums Nr.3);

2.4.	Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā, saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

2.5.		Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.

2.6. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājuma variantu;

2.7.	Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.8.	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību, pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

2.9.	Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

2.10.	Iesniegtie  piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

3.1.	Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2014.gada 12.septembra, plkst.10:00.

3.2.		Piedāvājuma iesniegšana:

3.2.1. iesniegšanai personīgi:

18. novembra ielā 4, Daugavpilī, sekretariātā (9.kab.) darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00;

3.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401;

3.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: „Elektrotehnisko iekārtu  iegāde” neatvērt līdz 2014.gada 12.septembra plkst.10:00. Uz aploksnes jānorāda  Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.

3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vēlāk nekā līdz 2014.gada 12.septembra  plkst.10:00, netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

3.5.	Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šā nolikuma Pielikumu Nr.3 „Pretendenta finanšu piedāvājums”.

  - Visām cenām jābūt norādītām  Euro (EUR).

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šā nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

5.1.	Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.

5.2.    Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.

5.3.	Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.

5.4.	Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā.

5.5.	Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši šā nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

5.6.	Pēc lēmuma pieņemšanas, 3 (trīs) darba dienu laikā, iepirkumu komisija informēs visus Pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu un elektroniskā veidā vai pa faksu.

5.7.	Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

5.8.	Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

5.9.	Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

5.10.	Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs, nenoslēgs ar Pasūtītāju līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu un slēgt ar viņu līgumu.

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

  - Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

- Cita informācija

7.1.  Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, elektroniskā veidā vai faksu. Saziņas dokumentu, ko Pretendents nosūtīja pa faksu vai elektroniskā veidā  vienlaikus nosūta pa pastu. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs publicē savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

7.2. Saziņas dokuments ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas tiek publicēts Pasūtītāja mājaslapā  www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

7.3.  Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.4.	Iepirkumu komisija un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša.

7.5 Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi kusnere.dsiltumtikli@apollo.lv  vai faksa numuru (654-07555) un/vai Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401).

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu.

  - Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par

grozījumiem savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti.

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Elektrotehnisko iekārtu  iegāde”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu       ___________________:

Pretendenta nosaukums

  - piesakās piedalīties iepirkumā „Elektrotehnisko iekārtu  iegāde”.

  - apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 42.panta pirmās daļas nosacījumi, izņemot SPSIL 42.panta trešās daļas nosacījumus;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apņemas ievērot iepirkuma nosacījumus;

  - apliecina to, ka ir iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un, ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta līguma izpildes laikā.

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt līgumu (Pielikums Nr.4) noteiktajā redakcijā;

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies darbus uzsākt ar līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM

„Elektrotehnisko iekārtu  iegāde”

| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Piegādāt elekrotehniskās iekārtas siltumcentrāles Nr.3 vajadzībām. |
| 1.2. | Elektrotehniskās iekārtas paredzēts montēt siltumcentrāles telpās, kurās nav mitruma un putekļu, ar apkārtējās vides temperatūru -50C ÷ +40 0C. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1. | Relejs ABB CR-M230AC2 – 13 gab.; |
| 2.2. | Releja pamatne CR-M4SS – 13 gab.; |
| 2.3. | Releja marķieris CR-M – 13 gab.; |
| 2.4. | Savienojuma spailes ABB MA2,5/5 – 150 gab.; |
| 2.5. | Montāža DIN līste – 2 m; |
| 2.6. | Perforētie kabeļu terminālkanāli RK60x40 – 6 m; |
| 2.7. | Kabeļu marķieris, tukši PA+1/21 – 2 pac.; |
| 2.8. | Bandāža 142x2,5 – 300 gab.; |
| 2.9. | Bandāža 292x3,6 – 400 gab.; |
| 2.10. | Līdzstrāvas barošanas bloks ABL8MEM24 AC 100-240V/DC24V, 3,0A – 6 gab.; |
| 2.11. | Slēdzis automātiskais 1P. C0,5 – 6 gab.; |
| 2.12. | Slēdzis automātiskais 1P. B25 – 1 gab.; |
| 2.13. | Slēdzis automātiskais 1P. B6 – 6 gab.; |
| 2.14. | Ierīce ATR 141 – 12 gab.; |
| 2.15. | Vara lokans kabelis 2x2,5 mm2 – 55 m; |
| 2.16. | Lokans kontrolkabelis XAFLEX-JZ 12x1 mm2 – 80 m; |
| 2.17. | Lokans kontrolkabelis XAFLEX-JZ 3x1 mm2 – 50 m; |
| 2.18. | Kabelis FTP cat 5e. 4x2x0,5 mm2 – 900m; |
| 2.19. | Vara lokans montāžas vads HO5V-K 1x1 mm2 – 200m; |
| 2.20. | Āderuzgalis APF 1 mm2 – 300 gab.; |
| 2.21. | Āderuzgalis APF 0,5 mm2 – 300 gab.; |
| 2.22. | Āderuzgalis APF/D 1,5 mm2 – 100 gab.; |
| 2.23. | Āderuzgalis APF/D 2,5 mm2 – 100 gab.; |
| 2.24. | Izolācijas lente PVH, melna – 3 gab.; |
| 2.25. | Melns kabeļu marķieris 0,1mm – 1 gab.; |
| 2.26. | Gofrēta caurule ar stiepli O 16mm – 100m; |
| 2.27. | Saspraudnis datu tīkliem RJ45 8p/8c – 8 gab.; |
| 2.28. | Elastīgas izolētas strāvas kopnes FLEXIBAR 5x32x1 630A 1gab.=2m – 14 gab.; |
| 2.29. | Kabelis XAFLEX-JZ 12x1 mm2 , elastīgs – 40m; |
| 2.30. | Kabelis XAFLEX-JZ 3x1 mm2 , elastīgs – 30m; |
| 2.31. | Gofrēta caurule ar stiepli O 16mm – 30m; |
| 2.32. | Laika relejs ABB CT-ARS 11 – 4 gab.; |
| 2.33. | Relejs ABB CR-M230AC2 – 2 gab.; |
| 2.34. | Releja pamatne CR-M4SS – 2 gab.; |
| 2.35. | Releja marķieris CR-M – 2 gab.; |
| 2.36. | Automāts ABB 1P C4 – 3 gab.; |
| 2.37. | Automāts ABB 1P C10 – 2 gab.; |
| 2.38. | Papildkontakts S2C-H6R – 5 gab.; |
| 2.39. | Barošanas bloki AC100-220/24DC 1A – 3gab.; |
| 2.40. | Pārslēdzis ”1-0-2” 16A 220V AC – 3 gab.; |
| 2.41. | Lampa indikators ABB CL-523R – 3gab.; |
| 2.42. | Lampa indikators ABB CL-523G – 3gab.; |
| 2.43. | Lampa indikators ABB CL-523W – 3gab.; |
| 2.44. | Lampa indikators ABB KA2-2221 – 5 gab.; |
| 2.45. | Lampa indikators ABB KA2 -2222 – 5 gab.; |
| 2.46. | Lampa indikators ABB KA2-2225 – 5 gab.; |
| 2.47. | Vadības ierīču kārbas XALDO3 – 3gab.; |
| 2.48. | Reversīvie mini kontaktori ABB VB6A-30-01-08 – 1 gab.; |
| 2.49. | Papildkontakti 1NC – 2 gab.; |
| 2.50. | Spailes M ABB MA 2,5/5 – 25 gab.; |
| 2.51. | DIN sliede – 1 m; |
| 2.52. | Bandāža 142x2,5 mm – 200 gab.; |
| 2.53. | Āderuzgalis APF 1mm2 – 200 gab.; |
| 2.54. | Termonosēdināmas caurules SRH2 40-12 – 1 m; |
| 2.55. | Atslēga ABB C2SS2-10B-11 (1NO+1NC) kontakti – 2 gab.; |
| 2.56. | Dalītās gala apdares 4-dzīslu kabeļiem SEH4 60-25 (4x120 mm2) – 2 gab.; |
| 2.57. | Alumīnija kopne 50x6mm – 30 m (vēlams vienā gabalā, ja nav iespējams, viena nogriežņa min. garums 6m); |
| 3. | Citi nosacījumi |
| 3.1. | Pretendents savā piedāvājumā var piedāvāt gan visa elektrotehnisko izstrādājumu komplekta piegādi, gan atsevišķu pozīciju piegādi. |
| 3.2. | Piegādi veikt saskaņā ar noslēgto līgumu. |
| 3.3. | Papildus informācija un uzziņas pa tālruni 26672811 - Vitālijs Reliņš. |

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.3

Pretendenta finanŠu piedāvājums

| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets | Cena EUR bez PVN* |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Piegādāt elekrotehniskās iekārtas siltumcentrāles Nr.3 vajadzībām. |  |
| 1.2. | Elektrotehniskās iekārtas paredzēts montēt siltumcentrāles telpās, kurās nav mitruma un putekļu, ar apkārtējās vides temperatūru -50C ÷ +40 0C. |  |
| 2. | Atbilstības parametri |  |
| 2.1. | Relejs ABB CR-M230AC2 – 13 gab.; |  |
| 2.2. | Releja pamatne CR-M4SS – 13 gab.; |  |
| 2.3. | Releja marķieris CR-M – 13 gab.; |  |
| 2.4. | Savienojuma spailes ABB MA2,5/5 – 150 gab.; |  |
| 2.5. | Montāža DIN līste – 2 m; |  |
| 2.6. | Perforētie kabeļu terminālkanāli RK60x40 – 6 m; |  |
| 2.7. | Kabeļu marķieris, tukši PA+1/21 – 2 pac.; |  |
| 2.8. | Bandāža 142x2,5 – 300 gab.; |  |
| 2.9. | Bandāža 292x3,6 – 400 gab.; |  |
| 2.10. | Līdzstrāvas barošanas bloks ABL8MEM24 AC 100-240V/DC24V, 3,0A – 6 gab.; |  |
| 2.11. | Slēdzis automātiskais 1P. C0,5 – 6 gab.; |  |
| 2.12. | Slēdzis automātiskais 1P. B25 – 1 gab.; |  |
| 2.13. | Slēdzis automātiskais 1P. B6 – 6 gab.; |  |
| 2.14. | Ierīce ATR 141 – 12gab.; |  |
| 2.15. | Vara lokans kabelis 2x2,5 mm2 – 55 m; |  |
| 2.16. | Lokans kontrolkabelis XAFLEX-JZ 12x1 mm2 – 80 m; |  |
| 2.17. | Lokans kontrolkabelis XAFLEX-JZ 3x1 mm2 – 50 m; |  |
| 2.18. | Kabelis FTP cat 5e. 4x2x0,5 mm2 – 900m; |  |
| 2.19. | Vara lokans montāžas vads HO5V-K 1x1 mm2 – 200m; |  |
| 2.20. | Āderuzgalis APF 1 mm2 – 300 gab.; |  |
| 2.21. | Āderuzgalis APF 0,5 mm2 – 300 gab.; |  |
| 2.22. | Āderuzgalis APF/D 1,5 mm2 – 100 gab.; |  |
| 2.23. | Āderuzgalis APF/D 2,5 mm2 – 100 gab.; |  |
| 2.24. | Izolācijas lente PVH, melna – 3 gab.; |  |
| 2.25. | Melns kabeļu marķieris 0,1mm – 1 gab.; |  |
| 2.26. | Gofrēta caurule ar stiepli O 16mm – 100m; |  |
| 2.27. | Saspraudnis datu tīkliem RJ45 8p/8c – 8 gab.; |  |
| 2.28. | Elastīgas izolētas strāvas kopnes FLEXIBAR 5x32x1 630A 1gab.=2m – 14 gab.; |  |
| 2.29. | Kabelis XAFLEX-JZ 12x1 mm2 , elastīgs – 40m; |  |
| 2.30. | Kabelis XAFLEX-JZ 3x1 mm2 , elastīgs – 30m; |  |
| 2.31. | Gofrēta caurule ar stiepli O 16mm – 30m; |  |
| 2.32. | Laika relejs ABB CT-ARS 11 – 4 gab.; |  |
| 2.33. | Relejs ABB CR-M230AC2 – 2 gab.; |  |
| 2.34. | Releja pamatne CR-M4SS – 2 gab.; |  |
| 2.35. | Releja marķieris CR-M – 2 gab.; |  |
| 2.36. | Automāts ABB 1P C4 – 3 gab.; |  |
| 2.37. | Automāts ABB 1P C10 – 2 gab.; |  |
| 2.38. | Papildkontakts S2C-H6R – 5 gab.; |  |
| 2.39. | Barošanas bloki AC100-220/24DC 1A – 3gab.; |  |
| 2.40. | Pārslēdzis ”1-0-2” 16A 220V AC – 3 gab.; |  |
| 2.41. | Lampa indikators ABB CL-523R – 3gab.; |  |
| 2.42. | Lampa indikators ABB CL-523G – 3gab.; |  |
| 2.43. | Lampa indikators ABB CL-523W – 3gab.; |  |
| 2.44. | Lampa indikators ABB KA2-2221 – 5 gab.; |  |
| 2.45. | Lampa indikators ABB KA2 -2222 – 5 gab.; |  |
| 2.46. | Lampa indikators ABB KA2-2225 – 5 gab.; |  |
| 2.47. | Vadības ierīču kārbas XALDO3 – 3gab.; |  |
| 2.48. | Reversīvie mini kontaktori ABB VB6A-30-01-08 – 1 gab.; |  |
| 2.49. | Papildkontakti 1NC – 2 gab.; |  |
| 2.50. | Spailes M ABB MA 2,5/5 – 25 gab.; |  |
| 2.51. | DIN sliede – 1 m; |  |
| 2.52. | Bandāža 142x2,5 mm – 200 gab.; |  |
| 2.53. | Āderuzgalis APF 1mm2 – 200 gab.; |  |
| 2.54. | Termonosēdināmas caurules SRH2 40-12 – 1 m; |  |
| 2.55. | Atslēga ABB C2SS2-10B-11 (1NO+1NC) kontakti – 2 gab.; |  |
| 2.56. | Dalītās gala apdares 4-dzīslu kabeļiem SEH4 60-25 (4x120 mm2) – 2 gab.; |  |
| 2.57. | Alumīnija kopne 50x6mm – 30 m (vēlams vienā gabalā, ja nav iespējams, viena nogriežņa min. garums 6m); |  |

*Cenu jānorāda katrai pozīcijai kopējo ar norādīto daudzumu, gadījumā ja preces Pretendentam nav, ailītes atstāt neaizpildītas.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			_________________________________

Pielikums Nr.4

Līguma projekts

Daugavpilī					                                            2014.gada __. _______

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vien. reģ. Nr. LV 41503002945, tās valdes locekļa Andreja Kuzņecova personā, kurš rīkojas uz statūtu  pamata, turpmāk - PIRCĒJS, no vienas puses, un

____________, vienotais reģistrācijas Nr. ___________, tās ____________personā, kurš rīkojas uz _____________pamata, turpmāk - PĀRDEVĒJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā "PUSES", noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1.  Līguma priekšmets.

1.1.  PĀRDEVĒJS ar šo līgumu apņemas pārdot,  piegādāt 18.novembra ielā 2, Daugavpilī (turpmāk – PRECE) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1.), bet PIRCĒJS apņemas pēc zemāk norādītajiem noteikumiem tos nopirkt.

1.2. PRECE jāpiegādā mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.

2. Pasūtījuma noformēšana un piegādes noteikumi.

2.1.PIRCĒJS rakstiskā veidā vai  mutiski pasūta PRECI.

2.2.PĀRDEVĒJS apņemas sagatavot, rezervēt un piegādāt PRECI pārdošanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) pēc PIRCĒJA mutiska pieteikuma.

2.3. PRECES nodošana PIRCĒJAM notiek saskaņā ar PREČU pavadzīmi-rēķinu, kuru paraksta līgumslēdzēju PUŠU pilnvarotie pārstāvji un, kas ir neatņemama darījuma sastāvdaļa.

3.       Cena un norēķinu kārtība.

3.1.  PRECES cena tiek noteikta Euro (EUR)  un tiek norādīta attiecīgā Pavadzīmē saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2).

3.2. PIRCĒJS veic apmaksu par saņemto PRECI 20 (divdesmit) darba dienu laikā no PRECES saņemšanas un pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas vai pavadzīmē - rēķinā norādītajā laikā.

3.3. PIRCĒJAM nodotā PRECE līdz pilnīgai tās apmaksai ir PĀRDEVĒJA īpašums.

3.4.PRECE ir PIRCĒJA īpašums no brīža, kad PIRCĒJS ir veicis par to apmaksu pilnā apmērā.

3.5. Ja PIRCĒJS nav šī līguma vai tā pielikumos noteiktajos termiņos veicis maksājumus par PRECI, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs noteikt citu apmaksas kārtību, vai vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu un uz tā pamata noslēgtos līguma pielikumus.

4.        Līgumslēdzēju PUŠU atbildība.

4.1.PUSES ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti šī līguma nosacījumi, kā rezultātā vienai no PUSĒM otras PUSES vainas dēļ ir radušies zaudējumi.

4.2. Par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 4.3.Ja PRECES piegāde PĀRDEVĒJA vainas dēļ aizkavējas, PIRCĒJS ir tiesīgs pieprasīt nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viens)% (bez PVN) apmērā no PĀRDEVĒJA atlīdzības par nepiegādāto PRECI,  par katru nokavēto dienu.

- 4.4. Par termiņā neveiktajiem maksājumiem PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1 (nulle komats viens)% (bez PVN) apmērā no laikā neveikto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 procentiem no līguma summas.

5.       Nepārvarama vara.

5.1. Ja kādai no līgumslēdzējām PUSĒM nav iespējas izpildīt savas saistības saskaņā ar šī līguma noteikumiem pilnībā vai daļēji nepārvaramas varas dēļ (plūdi, zemestrīce, citas dabas stihijas radītas ārkārtas situācijas, karš u. c.), tai 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē otra PUSE.

6. PRECES pieņemšana – nodošana.

6.1.PRECE uzskatāma par saņemtu, kad PIRCĒJA rakstiski pilnvarotā persona parakstījusi PREČU pavadzīmi-rēķinu un saņēmusi PRECI.

6.2.PRECES atbilstību PREČU pavadzīmes-rēķinā norādītajam, PIRCĒJA pārstāvis apstiprina ar savu parakstu un paraksta atšifrējumu salasāmā (drukātā) rokrakstā. Parakstot PREČU pavadzīmi-rēķinu, PIRCĒJA pārstāvis apliecina, ka viņam nav pretenziju par PRECES daudzumu, marķējuma un PRECES iepakojuma atbilstību.

6.3.Gadījumā, ja PRECES piegādi veic PĀRDEVĒJS un, ja PRECES nodošanas-pieņemšanas brīdī tiek konstatēta PRECES neatbilstība kvalitātei vai ir atklāti PRECES bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai ir saņemts pavadzīmei neatbilstošs PRECES daudzums vai sortiments, PIRCĒJAM nekavējoties jāsastāda PRECES saņemšanas akts, kuru paraksta PIRCĒJA pārstāvis un PĀRDEVĒJA pārstāvis. PIRCĒJAM 3 (trīs) dienu laikā jāinformē PĀRDEVĒJS par PIRCĒJA pretenzijām, iesniedzot vienu akta kopiju PĀRDEVĒJAM. Pēc akta saņemšanas, PUSES vienojas par abām PUSĒM pieņemamu risinājumu t.i., apmaina PRECI pret tādu pašu vai līdzvērtīgu PRECI bez defektiem, PRECES pirkuma maksas atmaksu, ja nav iespējama PRECES apmaiņa.

6.4.Gadījumā, ja tiek atklāti PRECES defekti, kuri ir radušies ražotāja vainas dēļ, PIRCĒJAM nekavējoties ir jāinformē PĀRDEVĒJS par konstatētajiem defektiem un jāpieaicina PĀRDEVĒJA pārstāvis akta sastādīšanai. Pēc akta sastādīšanas PUSES vienojas par abām PUSĒM pieņemamu risinājumu (PRECES apmaiņu, PRECES vērtības atmaksu, ja nav iespējama PRECES apmaiņa, termiņiem).

6.5.PĀRDEVĒJS neatbild par tādiem PRECES trūkumiem, par kuriem PĀRDEVĒJS pasūtījuma izdarīšanas brīdī informēja PIRCĒJU.

7.       Papildus noteikumi.

7.1.PRECES kvalitātei jāatbilst prasībām un nosacījumiem, kas norādīti PREČU ražotāja sertifikātā.

7.2. Garantijas termiņš PRECEI tiek noteikts 24 mēneši no preču pavadzīmes rēķina parakstīšanas dienas.

7.3. PĀRDEVĒJS garantē, ka piegādātā PRECE būs bez defektiem, ciktāl tas skar izgatavošanai pielietojamos materiālus un izgatavošanas tehnoloģiju.

7.4. Gadījumā, ja tiek mainīts PUŠU juridiskais statuss (reorganizējoties, apvienojoties vai jebkādā citā veidā), adrese, bankas rekvizīti, šīs izmaiņas ir jāpaziņo otrai līgumslēdzējai PUSEI 5 (piecu) darba dienu laikā.

7.5.PIRCĒJS rakstiski brīdina PĀRDEVĒJU par izmaiņām PRECES saņemšanai pilnvaroto personu sarakstā. Gadījumā, kad PIRCĒJS nav brīdinājis PĀRDEVĒJU par izmaiņām PRECES saņemšanai pilnvaroto personu sarakstā, PIRCĒJS uzņemas materiālu atbildību par visu pilnvarotajai personai izsniegto PRECI līdz PRECES saņemšanas pilnvarojuma atsaukšanai.

7.6. Šī līguma papildinājumi un izmaiņas saskaņojami ar abpusēju rakstisku vienošanos un pievienojami līgumam, un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

7.7. PĀRDEVĒJS neatbild par PIRCĒJA jebkāda veida saistībām pret trešo personu.

7.8. PRECE, kuru PIRCĒJS nav atpircis no PĀRDEVĒJA, nevar kalpot kā garants kredītiestādēm, iespējama kredīta vai cita veida vērtību saņemšanai.

8.       Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība.

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas PUSES un tas ir spēkā vienu kalendāro gadu.

8.2.      Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos ir parakstījuši līgumslēdzēju PUŠU pārstāvji.

8.3.  PUSES var  lauzt šo līgumu brīdinot otru PUSI par to septiņas dienas iepriekš, ja viena no PUSĒM nepilda šī līguma nosacījumus.

8.4.  Līgumattiecības par pabeigtām atzīstamas pēc tam, kad līgumslēdzējas PUSES izpildījušas savas saistības un starp tām pilnībā nokārtoti rēķini.

8.5.      Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī līguma vai, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas tiesā.

8.6. Šis līgums sastādīts divos autentiskos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, no kuriem viens glabājas pie PĀRDEVĒJA un viens pie PIRCĒJA.

8. Pušu juridiskās adreses.

| Pārdevējs: _____________________________ | Pircējs: Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” reģ. Nr. LV 41503002945 - 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, - LV 5401, Latvija Norēķinu konts: Nordea Bank AB, Latvijas filiāle kods NDEALV2X Nr.LV87NDEA0000082040907 Tālr.65407533, fakss 65407555 _________________A.Kuzņecovs |
| --- | --- |