Pielikums Nr.2

Iepirkuma  nolikumam

Id.Nr.DVĢ 2013/2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskais un finansiālais piedāvājums

Saimniecības preču un remontmateriālu iegādei

Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām

DAĻA Nr.1

Elektropreces un elektroinstalācijas remontmateriāli

| Nr. p/k | Preču nosaukums un minimālās kvalitātes prasības precēm | Mērvienība | Daudzums | Pretendenta piedāvājums: Preces apraksts – izmērs, izgatavotājs, valsts.... | Cena LVL bez PVN par vienu vienību | Cena LVL bez PVN par visu apjomu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luminiscējošā dienas gaismas spuldze L18W | Gab. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Luminiscējošā dienas gaismas spuldze 36W | Gab. | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Luminiscējošā dienas gaismas spuldze 8W, TL 300mm | Gab. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Gaismas ķermeņi IP 20/2x36w, caurspīdīgs | Gab. | 23 |  |  |  |  |
| 5 | Kvēlspuldze, cokols ar vītni E27, 75W | Gab. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Kvēlspuldze, cokols ar vītni E27, 60W | Gab. | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Kvēlspuldze, cokols ar vītni E27, 40W | Gab. | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Kvēlspuldze, cokols ar vītni E27, 25W | Gab. | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Ekonomiskā spuldze , cokols ar vītni, E27, 14W, (baltas) | Gab. | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Ekonomiskā spuldze , cokols ar vītni, E27, 20W, (baltas) | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Halogēna spuldzes, 200W,118mm | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Spuldzītes dekoratīvajiem svečturiem (iepak. 3 gab.) | iepak | 7 |  |  |  |  |
| 13 | Indikācijas spuldze LED 230V | Gab. | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Prožektors ēkas fasādes apgaismošanai „Jolly l/S 70-94-CR”ar metāla holaīda spuldzi 70W vai ekvivalents | Gab. | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Spuldze ZK, E27, 40W | Gab. | 20 |  |  |  |  |
| 16 | Vienpola slēdzis zem apmetuma „Makel” vai ekvivalents | Gab. | 50 |  |  |  |  |
| 17 | Vienpola slēdzis uz apmetuma „Makel” vai ekvivalents | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Vienpola slēdzis hermētiskais „Makel” vai ekvivalents | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Kontaktligzda ar zemējumu zem apmetuma „Makel” vai ekvivalents | Gab. | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Kontaktligzda ar zemējumu virs apmetuma „Makel” vai ekvivalents | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Kontaktligzda ar zemējumu hermētisks „Makel” vai ekvivalents | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Rāmītis ar 2 slēdžiem „ Makel”, vai ekvivalents | Gab. | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Slēdzis automātiskais , 1-f,10A | Gab. | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Slēdzis automātiskais , 1-f,16A | Gab. | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Slēdzis automātiskais , 3-f,25A | Gab. | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Slēdzis automātiskais , 3-f,30A ar kārbu | Gab. | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Slēdzis automātiskais , 3-f,63A | Gab. | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Kabelis lokanais, 3x1,5mm | m | 30 |  |  |  |  |
| 29 | Kabelis YDY 2x1 | m | 100 |  |  |  |  |
| 30 | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 100 |  |  |  |  |
| 31 | Kabelis data UTP | m | 20 |  |  |  |  |
| 32 | Kabeļu kanāls, plastmasas, garums 2m, 40x20 | Gab. | 20 |  |  |  |  |
| 33 | Kabeļu kanāls, plastmasas, garums 2m, 15x15 | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 34 | Kabeļu kanāls, plastmasas, garums 2m, 15x30 | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 35 | Kabeļu saites , 292x3,6mm | Iepak. | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Kabeļu saites , 190x4x8mm | Iepak. | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Kabeļu stiprinājums 5-7 | Iepak. | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Kabeļu stiprinājums 5-8 | Iepak. | 2 |  |  |  |  |
| 39 | Kabeļu stiprinājums 8-5 | Iepak. | 2 |  |  |  |  |
| 40 | Vads (varš) monolīts 1x4mm | m | 10 |  |  |  |  |
| 41 | Vads 2x2,5mm (alumīnija) | m | 50 |  |  |  |  |
| 42 | Starteris S10, 4x65W | Gab. | 100 |  |  |  |  |
| 43 | Starteris S2, 4x22W | Gab. | 100 |  |  |  |  |
| 44 | Drosele BTA 18 | Gab. | 25 |  |  |  |  |
| 45 | Drosele BTA 36, C65 | Gab. | 25 |  |  |  |  |
| 46 | Kūstošie ieliktņi, 6A | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 47 | Kūstošie ieliktņi, 10A | Gab. | 15 |  |  |  |  |
| 48 | Kūstošie ieliktņi, 16A | Gab. | 15 |  |  |  |  |
| 49 | Kūstošie ieliktņi, 20A | Gab. | 15 |  |  |  |  |
| 50 | Kūstošie ieliktņi, 25A | Gab. | 15 |  |  |  |  |
| 51 | Spaiļu rinda, diametrs 5 | Gab. | 4 |  |  |  |  |
| 52 | Spaiļu rinda, diametrs 6 | Gab. | 2 |  |  |  |  |
| 53 | Spaiļu bloks 4,0mm2 | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 54 | Spaiļu bloks 2,5mm2 | Gab. | 50 |  |  |  |  |
| 55 | Magnētiskais palaidējs ПМЕ-212, 25A, vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Magnētiskais palaidējs ПМЕ-300, 40A, vai ekvivalents | Gab. | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Baterijas AA | Gab. | 40 |  |  |  |  |
| 58 | Baterijas AAA | Gab. | 25 |  |  |  |  |
| 59 | Baterijas lielās apaļās C,D, 1,5V | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 60 | Baterijas „Krona” 9V | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 61 | Rozešu bloks ar zemējumu (4-viet.) | Gab. | 6 |  |  |  |  |
| 62 | Pārslēdzējs zem apmetuma | Gab. | 3 |  |  |  |  |
| 63 | Pagarinātājs ar zemējumu, 3x5m | Gab. | 2 |  |  |  |  |
| 64 | Pagarinātājs ar zemējumu, 4x5m | Gab. | 2 |  |  |  |  |
| 65 | Kārba reģipša, vienvietīga | Gab. | 5 |  |  |  |  |
| 66 | Kontaktdakša ar zemējumu ar rokturi | Gab. | 10 |  |  |  |  |
| 67 | Kontaktdakša ar zemējumu stūra | Gab. | 2 |  |  |  |  |
| 68 | Sadales kārba | Gab. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopējā summa daļā Nr. 1 (bez PVN): | Ls___________ |  |
|  |  |  |  |  | PVN 21% |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopējā summa daļā Nr. 1 (ar PVN): | Ls___________ |  |

*Tehniskajā specifikācijā plānotais iepirkuma apjoms dots orientējoši. Iepirkumi tiks izdarīti pēc nepieciešamības. Reālais iepirkuma apjoms var nesasniegt uzrādītos gada maksimālos iepirkuma apjomus
*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.

Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 iepirkuma konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________

(nosaukums)

___________				________________		            _____________________

(amats)				        (paraksts)				    (paraksta atšifrējums)

z.v

DAĻA Nr.2

Santehnika un ūdensapgādes materiāli

| Nr. p/k | Preču nosaukums un minimālās kvalitātes prasības precēm | Mērvienība | Daudzums | Pretendenta piedāvājums: Preces apraksts – izmērs, izgatavotājs, valsts.... | Cena LVL bez PVN par vienu vienību | Cena LVL bez PVN par visu apjomam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cink. čuguna nipelis, 50mm | Gab. | 10 |  |  |  |
| 2 | Lodveida ventilis 1/2 | Gab. | 10 |  |  |  |
| 3 | Lokanais pievads ½, 30cm | Gab. | 10 |  |  |  |
| 4 | Lokanais pievads ½, 50cm | Gab. | 10 |  |  |  |
| 5 | Ūdensmaisītājs izlietnēm virtuvē | Gab. | 15 |  |  |  |
| 6 | Manometrs ½’’, 15 BAR | Gab. | 10 |  |  |  |
| 7 | Gumija blīvēm, 2mm | m2 | 2 |  |  |  |
| 8 | Gumija blīvēm, 3mm | m2 | 2 |  |  |  |
| 9 | Pakulas (bize) 100g | Gab. | 1 |  |  |  |
| 10 | Blīvējamā pasta 150gr | Gab. | 1 |  |  |  |
| 11 | PE caurule, ārējiem ūdensvadiem, Ø 50 | m | 20 |  |  |  |
| 12 | PE dubultuzmava, Ø 50 | Gab. | 5 |  |  |  |
| 13 | PE korķis, Ø 50 | Gab. | 6 |  |  |  |
| 14 | PE trejgabals 50mm, 2F | Gab. | 10 |  |  |  |
| 15 | PE līkums 90, , 50mm | Gab. | 10 |  |  |  |
| 16 | PE līkums 45, , 50mm | Gab. | 10 |  |  |  |
| 17 | PE līkums 15, , 50mm | Gab. | 5 |  |  |  |
| 18 | PE līkums 75, , 50mm | Gab. | 5 |  |  |  |
| 19 | PE līkums 56, , 50mm | Gab. | 5 |  |  |  |
| 20 | Gumijas pāreja no plastmasas uz čugunu 50mm | Gab. | 6 |  |  |  |
| 21 | PE cauruļu turētāji, Ø 30-60 | Gab. | 6 |  |  |  |
| 22 | Gumijas pāreja, Ø 50-40 PC caurulēm | Gab. | 10 |  |  |  |
| 23 | Sifons keramiskajām izlietnēm | Gab. | 10 |  |  |  |
| 24 | Ūdens krānu serdeņi, (keramiskie un parastie) | Gab. | 30 |  |  |  |
| 25 | Ūdenskrānu kasete, 40mm | Gab. | 6 |  |  |  |
| 26 | Cauruļvadu montāžas silikos, 400ml | Gab. | 1 |  |  |  |
| 27 | Dušas klausule | Gab. | 5 |  |  |  |
| 28 | Izlietne keramiskā, 60x40 | Gab. | 1 |  |  |  |
| 29 | Sifons fajansa izlietnēm | Gab. | 5 |  |  |  |
| 30 | Sifons metāla izlietnēm | Gab. | 3 |  |  |  |
| 31 | Vāks klozetpodam 60x40 | Gab. | 3 |  |  |  |
| 32 | Trose kanalizācijas sistēmas tīrīšanai, Ø 10mmx5m | Gab. | 1 |  |  |  |
| 33 | Uzmava kanalizācijas cauruļu savienošanai, Ø 50mm | Gab. | 5 |  |  |  |
| 34 | Pludiņu mehānisms skalošanas tvertnei | Gab. | 5 |  |  |  |
| 35 | Ventilatori gaisa nosūcējiem | Gab. | 6 |  |  |  |
| 36 | Lokanie pievadi dušas klausulēm 1,5m | Gab. | 10 |  |  |  |
| 37 | Silikons antibakteriālais - balts , 340ml - caurspīdīgs 340mkl | Gab. Gab. | 4 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopējā summa daļā Nr. 2 (bez PVN) | Ls___________ |
|  |  |  |  |  | PVN 21% |  |
|  |  |  |  |  | Kopējā summa daļā Nr. 2 (ar PVN): | Ls___________ |

*Tehniskajā specifikācijā plānotais iepirkuma apjoms dots orientējoši. Iepirkumi tiks izdarīti pēc nepieciešamības. Reālais iepirkuma apjoms var nesasniegt uzrādītos gada maksimālos iepirkuma apjomus.
*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.

Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 iepirkuma  konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________

(nosaukums)

___________				________________		          ____________________

(amats)				        (paraksts)				    (paraksta atšifrējums)

z.v

DAĻA Nr. 3

Celtniecības remontmateriāli un preces

| Nr. p/k | Preču nosaukums un minimālās kvalitātes prasības precēm | Mērvienība | Daudzums | Pretendenta piedāvājums: Preces apraksts – izmērs, izgatavotājs, valsts.... | Cena LVL bez PVN par vienu vienību | Cena LVL bez PVN par visu apjomam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grīdas krāsa brūna, 5kg fasēta metāla aizvākojamā tarā, ātri žūstoša | Gab. | 4 |  |  |  |
| 2 | Balta emaljas krāsa, 4,5 kg fasēta metāla aizvākojamā tarā | Gab. | 4 |  |  |  |
| 3 | Balta emaljas krāsa, 1kg fasēta metāla aizvākojamā tarā | Gab | 10 |  |  |  |
| 4 | Gaiši pelēka emaljas krāsa, 1kg fasēta metāla aizvākojamā tarā | Gab. | 8 |  |  |  |
| 5 | Gaiši pelēka emaljas krāsa, 4,5kg fasēta metāla aizvākojamā tarā | Gab. | 2 |  |  |  |
| 6 | Gaiši zaļa emaljas krāsa, 2,7kg fasēta metāla aizvākojamā tarā | Gab. | 2 |  |  |  |
| 7 | Zaļa emaljas krāsa, 4,5 kg fasēta metāla aizvākojamā tarā | Gab. | 2 |  |  |  |
| 8 | Dzeltena emaljas krāsa, 2.7kg, fasēta metāla aizvākojamā tarā | Gab. | 1 |  |  |  |
| 9 | Lašu emaljas krāsa, 2.7kg, fasēta metāla aizvākojamā tarā | Gab. | 1 |  |  |  |
| 10 | Bēšā emaljas krāsa, 4,5kg, fasēta metāla aizvākojamā tarā | Gab. | 1 |  |  |  |
| 11 | Sarkana emaljas krāsa, 1kg fasēta metāla aizvākojamā tarā | Gab | 1 |  |  |  |
| 12 | Brūna emaljas krāsa, 2,7kg, fasēta metāla aizvākojamā tarā | Gab. | 2 |  |  |  |
| 13 | Zila emaljas krāsa, 1kg fasēta metāla aizvākojamā tarā | Gab | 1 |  |  |  |
| 14 | Ūdensemulsija Wandfarbe, 10l fasēta plastmasas spaiņos ar vāku. | Gab. | 5 |  |  |  |
| 15 | Toņkrāsa ūdenskrāsai, 250ml (dažādas krāsas) | Gab. | 3 |  |  |  |
| 16 | Atšķaidītājs/vaitspirits, eļļas un alķīda krāsas atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai,inventāra mazgāšanai. Tara 1L pudelēsar aizgriežamu korķi. | Gab. | 10 |  |  |  |
| 17 | Makroflekss profesionālais, Tara 750ml. | Gab. | 2 |  |  |  |
| 18 | Špaktele iekštelpu virsmu izlīdzināšanai. „Rotbands” vai ekvivalents maisos no 20-25kg | Gab. | 3 |  |  |  |
| 19 | Špakteļmasa virsmu izlīdzināšanai „Vetonit „ LR vai ekvivalents maisos 5 kg | Gab. | 3 |  |  |  |
| 20 | Špakteļmasa virsmu izlīdzināšanai „Vetonit „ PM gatavā vai ekvivalents maisos 5 kg | Gab. | 1 |  |  |  |
| 21 | Krāsotāja vanniņa 30cm | Gab. | 3 |  |  |  |
| 22 | Krāsotāja vanniņa 20cm | Gab. | 3 |  |  |  |
| 23 | Smilšpapīrs uz auduma pamata: - Nr. 60 - Nr.80 - Nr.100 - Nr.120 | m m m m | 2 2 2 2 |  |  |  |
| 24 | Krāsotāju rullīši, krāsošanai ar emaljas krāsu: - rullīša garums 25 cm - rullīša garums 5 cm - rullīša garums 10 -15 cm | Gab. Gab. Gab. | 10 20 20 |  |  |  |
| 25 | Krāsotāju rullīši, krāsošanai ar ūdenskrāsu : - rullīša garums 25 cm - rullīša garums 5 cm - rullīša garums 10 -15 cm | Gab. Gab. Gab. | 6 10 10 |  |  |  |
| 26 | Ota krāsošanai, plakana ar mīkstiem, pret izkrišanu noturīgiem sariem: - otas platums 25mm - otas platums 4 mm | Gab. Gab. | 20 20 |  |  |  |
| 27 | Kāts rullītim ar metāla kātu un plastmasas rokturi: - 20-25cm - 10-15 cm - 5cm | Gab. Gab. Gab. | 5 5 5 |  |  |  |
| 28 | Līmlenta krāsotāju Izmērs3cm x50m | Gab. | 3 |  |  |  |
| 29 | Špakteļlāpstiņa 20mm | Gab. | 6 |  |  |  |
| 30 | Flīzes keramiskās sienām 200mm x 300mm | m2 | 15 |  |  |  |
| 31 | Flīžu līme 5kg. | Gab. | 4 |  |  |  |
| 32 | Šuvotājs flīzēm 5kg | Gab. | 2 |  |  |  |
| 33 | Krustiņu komplekts flīzēm Plastmasas, iepakoju,mā ne mazāk par 100gab. | Iepak. | 3 |  |  |  |
| 34 | PVA līme 0,5l | Gab. | 4 |  |  |  |
| 35 | Līme 88 vai ekvivalents, līdz 1kg | Gab. | 2 |  |  |  |
| 36 | Līme „Super MOMENT” 2ml | Gab. | 6 |  |  |  |
| 37 | Līme „MOMENT” 40ml | Gab. | 6 |  |  |  |
| 38 | Līme „Super Fix” universāla, vai ekvivalents, 350-400ml | Gab | 6 |  |  |  |
| 39 | Kontaktgrunts ar kvarca graudu 5kg. | Gab. | 4 |  |  |  |
| 40 | Dziļā fasādes grunts 10L | Gab. | 2 |  |  |  |
| 41 | Balsināšanas ota | Gab. | 3 |  |  |  |
| 42 | Cements 5kg | Gab. | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopējā summa daļā Nr. 3 (bez PVN) | Ls___________ |
|  |  |  |  |  | PVN 21% |  |
|  |  |  |  |  | Kopējā summa daļā Nr. 3 (ar PVN): | Ls___________ |

*Tehniskajā specifikācijā plānotais iepirkuma apjoms dots orientējoši. Iepirkumi tiks izdarīti pēc nepieciešamības. Reālais iepirkuma apjoms var nesasniegt uzrādītos gada maksimālos iepirkuma apjomus.

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota 21% PVN likme.

Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 iepirkuma  konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________

(nosaukums)

___________				________________		          ____________________

(amats)				        (paraksts)				    (paraksta atšifrējums)

z.v

DAĻA Nr. 4

Galdniecības remontmateriāli

| Nr. p/k | Preču nosaukums un minimālās kvalitātes prasības precēm | Mērvienība | Daudzums | Pretendenta piedāvājums: Preces apraksts – izmērs, izgatavotājs, valsts.... | Cena LVL bez PVN par vienu vienību | Cena LVL bez PVN par visu apjomam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eņģes mēbeļu | Gab. | 8 |  |  |  |
| 2 | Eņģes durvīm 155mm | Gab. | 10 |  |  |  |
| 3 | Slēdzene iekaļamā 55mm ZV-4 | Gab. | 10 |  |  |  |
| 4 | Cilindra mehānisms 60mm-73mm | Gab. | 10 |  |  |  |
| 5 | Piekarenās slēdzene 30mm | Gab. | 15 |  |  |  |
| 6 | Elektriskā figurzāģīša asmeņi kokam, 92mm | Gab. | 10 |  |  |  |
| 7 | Durvju atgriešanās mehānisms | Gab. | 6 |  |  |  |
| 8 | Kaste bultskrūvju un uzgriežņu glabāšanai | Gab. | 2 |  |  |  |
| 9 | Skrūves reģipša, rupjās: 3,5*32 3,5*42 3,5*51 3,9*65 4,2*75 | kg kg kg kg kg | 1 1 1 1 1 |  |  |  |
| 10 | Skrūves: Ø6 x 20mm Ø5x35mm | Gab. Gab. | 50 50 |  |  |  |
| 11 | Uzgrieznis: - Ø6 - Ø5 - Ø4 - Ø3 | Gab. Gab. Gab. Gab. | 600 100 50 50 |  |  |  |
| 12 | Paplāksnis: - Ø6 - Ø5 - Ø8 | Gab. Gab. Gab. | 400 100 200 |  |  |  |
| 13 | Bultskrūves ar apaļām galviņām Ø6 | Gab. | 500 |  |  |  |
| 14 | Dībelis neilona, Iepakojumā 100 gab. 5 x30mm 6x30mm 6x50mm 8x40mm 10x50mm 12x100 | Iepak. Iepak. Iepak. Iepak. Iepak. Iepak. | 1 10 10 1 1 1 |  |  |  |
| 15 | Urbīšu komplekts kokam - Ø3- Ø13 | Kompl. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopējā summa daļā Nr.4 bez PVN: | Ls___________ |
|  |  |  |  |  | PVN 21% |  |
|  |  |  |  |  | Kopējā summa daļā Nr. 4 (ar PVN): | Ls___________ |

*Tehniskajā specifikācijā plānotais iepirkuma apjoms dots orientējoši. Iepirkumi tiks izdarīti pēc nepieciešamības. Reālais iepirkuma apjoms var nesasniegt uzrādītos gada maksimālos iepirkuma apjomus.
*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.

Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 iepirkuma  konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________

(nosaukums)

___________				________________		          ____________________

(amats)				        (paraksts)				    (paraksta atšifrējums)

z.v

DAĻA Nr. 5

Instrumenti un citi remontmateriālu piederumi

| Nr. p/k | Preču nosaukums un minimālās kvalitātes prasības precēm | Mērvienība | Daudzums | Pretendenta piedāvājums: Preces apraksts – izmērs, izgatavotājs, valsts.... | Cena LVL bez PVN par vienu vienību | Cena LVL bez PVN par visu apjomam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izolācijas lenta (balts) | Gab. | 7 |  |  |  |
| 2 | Urbis betonam Ø14*80cm | Gab. | 1 |  |  |  |
| 3 | Urbju komplekts metālam Ø1-13mm | Kompl. | 2 |  |  |  |
| 4 | Instrumentu kaste 560cm | Gab. | 2 |  |  |  |
| 5 | PPR šķēres līdz 40mm | Gab. | 2 |  |  |  |
| 6 | Kniedes 2-4,8*??? | Gab | 100 |  |  |  |
| 7 | Kniežu knaibles | Gab. | 1 |  |  |  |
| 8 | Caurumu izgriezējis kokam, rģipsim komplektā 12 gab. | Kompl. | 2 |  |  |  |
| 9 | Griezējdiski metāla: - 115*1,0*22 -125*1,0*22 | Gab. Gab. | 20 10 |  |  |  |
| 10 | Elektrodi (metināšanas): - 2*350, iepakojumā 5kg - 3,2*350, iepakojumā 5kg | Iepak. Iepak. | 1 1 |  |  |  |
| 11 | Slīpdisks metāla 115*6,4*22 | Gab. | 5 |  |  |  |
| 12 | Slīpšvamme 4pus. 98*68*26mm | Gab. | 10 |  |  |  |
| 13 | Silikona un hermētiķa pistole | Gab. | 2 |  |  |  |
| 14 | Smēreļļa WD40 vai ekvivalents 200ml | Gab. | 4 |  |  |  |
| 15 | Kombinēto atslēgu komplekts No 6-22mm.Komplektā12 atslēgas, katra izmēra – 1gab. | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 16 | Uzgaļu komplekts skrūvgrieznim komplektā 2 gab.: - 1x25mm, - 2x25mm - 3x25 | Kompl. Kompl. Kompl. | 2 2 2 |  |  |  |
| 17 | Skrūvgrieznis ar maināmiem uzgaļiem Gumijas rokturi, komplektā 6 uzgaļi šķērsgriezumā – zvaigznīte, strīpiņa, sešstūris | Kompl. | 2 |  |  |  |
| 18 | Kaltu komplekts Ar plastmasas rokturiem,komplektā 4 gab, - 6, 12, 18 un 24mm | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 19 | Vīļu komplekts Komplektā 5 vīles šķērsgriezumā- taisnstūris, pusaplis, aplis, kvadrāts, trijstūris, garums 200mm | Kompl. | 2 |  |  |  |
| 20 | Dubultā līmlenta 12mx10m | Gab. | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopējā summa daļā Nr.5 ( bez PVN) | Ls___________ |
|  |  |  |  |  | PVN 21% |  |
|  |  |  |  |  | Kopējā summa daļā Nr. 5 (ar PVN): | Ls___________ |

*Tehniskajā specifikācijā plānotais iepirkuma apjoms dots orientējoši. Iepirkumi tiks izdarīti pēc nepieciešamības. Reālais iepirkuma apjoms var nesasniegt uzrādītos gada maksimālos iepirkuma apjomus.

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.

Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 iepirkuma konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________

(nosaukums)

___________				________________		          ____________________

(amats)				        (paraksts)				    (paraksta atšifrējums)

z.v