IEPIRKUMA NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.2

Par iepirkumu (iepirkuma identifikācijas

Nr. DPPI KSP  2012/08)

nolikumu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” apstiprinātā iepirkuma komisija iepirkumā “ Sabiedrisko tualešu konteineru noma un to apsaimniekošana Daugavpils pilsētas teritorijā 2012.gadā”  (identifikācijas Nr. DPPI KSP 2012/08)  saņēma ieinteresētās personas vēstuli ar lūgumu veikt grozījumus iepirkuma nolikumā.

Ir uzdoti sekojoši  jautājumi:

- jānodrošina pieslēgumu pie elektrības.

Jautājums: cik tālu atrodas šīs pieslēguma vietas no konteinera? Piemēram, cik m elektrības kabeļa nepieciešams, vai ir jāpieslēdz tikai pie skapja utt. Vai jāsaskaņo vēl pieslēgšanas projekts ar Latvenergo?

- jāpieslēdz pie pasūtītāja izveidotās ūdens ņemšanas vietas  un elektrotīkliem pasūtītāja norādītajās vietās.

Jautājums: Cik tālu atrodas ūdens paņemšanas vieta? Vai tam nepieciešams ierīkot papildus ūdensvadu, vai tas atrodas tieši pie konteinera, zem konteinera, blakus, vits?

- ik mēnesi jāveic komunālos maksājumus, atbilstoši skaitītāju rādījumiem un komunālo pakalpojumu sniedzēju izrakstītiem rēķiniem (ūdensvads un kanalizācija un elektrība) un jāiesniedz Pasūtītājam dokumentu kopijas par skaitītāju rādījumiem un apmaksātiem rēķiniem;

Līguma fragments:

4.3.PASŪTĪTĀJS veic norēķinu ar IZPILDĪTĀJU par faktiski veiktiem komunāliem maksājumiem, atbilstoši apstiprinātiem tarifiem un faktiskam pakalpojuma patēriņam attiecīgā mēnesī (elektrības patēriņu, ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem) saskaņā ar rēķiniem, kurus IZPILDĪTĀJS apmaksājis komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Jautājums: Vai šie izdevumi jāparedz konkursa aprēķina summā, vai arī šie, ar rēķiniem fiksētie maksājumi paliek ārpus konkursa summas, kā norēķini par faktiski citu juridisku personu sniegtiem pakalpojumiem?

Uz iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas sekojošas atbildes:

- Attālums pie elektrības līdz 50 m, jāpieslēdz tikai pie skapja, bet jebkurā gadījumā pieslēguma vietu būs nepieciešams saskaņot ar Latvenergo.

- Attālums pie ūdensvada līdz 50 m, jaunu papildus ūdensvadu nav nepieciešams ierīkot.

- Saskaņā ar tehnisko specifikāciju Pretendentam ik mēnesi jāveic komunālos maksājumus, atbilstoši skaitītāju rādījumiem un komunālo pakalpojumu sniedzēju izrakstītiem rēķiniem (ūdensvads un kanalizācija un elektrība) un jāiesniedz Pasūtītājam dokumentu kopijas par skaitītāju rādījumiem un apmaksātiem rēķiniem; Saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem (Pielikums Nr.2.1. Finanšu piedavājumam) Pretendents var iekļaut 5.sadaļā: Citi izdevumi pēc pretendenta ieskatiem, lai nodrošinātu tehnisko specifikāciju prasību izpildi.