## specifikacija motoru iela
SPECIFIKĀCIJA
Nr. p.k. | Nosaukums | Tehniskajs raksturojums, tips | Mēr- vienība | Skaits | Piezīmes
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Siltumtrase
1 | Caurule izolēta | ø219/355 | m | 889 | POLIURS
2 | Līkums izolēts 90° | ø219/355 | gab. | 48 | _//_
3 | Līkums izolēts 95° | ø219/355 | gab. | 2 | _//_
4 | Ievads elastīgais | ø219/355 | gab. | 2 | _//_
5 | Gala uzmava | ø219/355 | gab. | 4 | _//_
6 | Savienojuma izolācijas materiāli | ø219/355 | gab. | 158 | _//_
7 | Bridinājuma lenta |  | m | 889 | _//_
8 | Signalizācijas sistēma |  | kompl. | 1 | _//_
9 | Izolēti T-atzari ar servisa kranu atgaisošanas krans Dn50 | ø219/355-ø60/125-Ø219/355 | gab. | 2 | _//_
10 | Izolēti T-atzari ar ūdens izteces ventili Dn100 (kreis.) | ø219/355-ø114/225-ø219/355 | gab. | 2 | _//_
11 | Savienojuma uzmava rūpnieciski izolētām caurulēm | ø114/225 | gab. | 2 | _//_
12 | Elastīgs ievads (ø114/225) | ø114/225 | gab. | 2 | _//_
13 | Gala uzmava (ø114/225) | ø114/225 | gab. | 2 | _//_
14 | Izolēti vertikālie līkumi L=1,5m 90° | ø219/355 | gab. | 2 | _//_
15 | Metālisks izolācijas noslēgs | ø219/355 | gab. | 2 | _//_
16 | Metināta tērauda caurule Ø219x6.0 | GOST10704-80* | m | 5 | siltumkamerā
17 | Metināta tērauda caurule Ø80x4.0 | GOST10704-80* | m | 15 | _//_
18 | Metināta tērauda caurule Ø57x2.5 | GOST10704-80* | m | 2 | _//_
19 | Tērauda lodveida ventilis | NAVAL DN200 | gab. | 2 | _//_
20 | Tērauda lodveida ventilis | NAVAL DN50 | gab. | 6 | _//_
21 | Atgaisošanas ventilis | DN25 | gab. | 1 | _//_
22 | Termometrs t līdz 150°C |  | gab. | 2 | _//_
23 | Manometrs P līdz 16 bar |  | gab. | 2 | _//_
24 | Manometrs krāns |  | gab. | 2 | _//_
25 | Cauruļvadu Dn80 krasošana pret koroziju ar bitumu (2reiz.) |  | m | 15 | _//_
26 | Esoš. cauruļvadiem iegriešana | DN200 | gab. | 4 | _//_
27 | Esošās cauruļvadu ar izolāciju demontāža DN200 |  | m | 5 | _//_
28 | Esošās cauruļvadu demontāža DN80 |  | m | 15 | _//_
29 | Esošās cauruļvadu demontāža DN40 |  | m | 2 | _//_
30 | Esoš. ventiļu demontāža DN200 |  | gab. | 2 | _//_
31 | Esoš. ventiļu demontāža DN65 |  | gab. | 6 | _//_
32 | Esoš. ventiļu demontāža DN25 |  |  | 1 | _//_
33 | Cauruļvadu izolēšana no minerālvates čaulam PVC parklājumu |  | m | 5 | _//_
34 | Atgaisošanas ventilis | DN25 | gab. | 2 | esoš.virzem.trase
35 | Esoš. cauruļu krasošana pret koroziju |  | m2 | 19.8 | _//_
36 | Akmens vates Pros100 čaulas PAROC |  | m2 | 52.4 | _//_
37 | Cinkota skarda apvalks |  | m2 | 61.2 | _//_
38 | Cinkota skarda apvalka krasošana |  | m2 | 52.4 | _//_
39 | Demontāža esoš. izolācijas |  | m2 | 50 | _//_
40 | Demontāža esoš. cauruļvad. kanālā |  | m | 38
41 | Demontāža esoš. kanāla 120x80 |  | m | 19
42 | Demontāža esoš. virszemes cauruļvad. |  | m | 831
43 | Demontāža esoš. balstu |  | gab. | 47
44 | Demontāža esoš. nekust. balstu (tehnoloģ.) |  | gab. | 6
45 | Demontāža esoš. iztec. mezgla |  | gab. | 1
46 | Demontāža esoš. ieejas zemē mezgla |  | gab. | 1
47 | Demontāža esoš. nekust. balstu (pamats) |  | gab. | 3
48 | Šķersošana ar sakar.kan.kab. |  | gab. | 2
49 | Šķersošana ar ūdensvad. |  | gab. | 1
50 | Kovera mezgls |  | gab. | 2
51 | Dz./b. gredzens | DN400 | gab. | 2
52 | PE cauruļvads | DN200 | m | 3
Būvprojekta nosaukums: |  |  |  |  | Lapa
| "Siltumtīklu rekonstrukcija Motoru ielā, | 13-31-011 |  |  | IS-SAT-1k
Daugavpilī no NB-10 līdz K-6-7"
Nr. p.k. | Nosaukums | Tehniskajs raksturojums, tips | Mēr- vienība | Skaits | Piezīmes
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
53 | Dz./b. grods KC-8-6 |  | gab. | 2
54 | Dz./b. grodu vāks KCP-8 h=150mm |  | gab. | 1
55 | Dz./b. dibens KCD-8 |  | gab. | 1
56 | Dz./b. grods KC-15-6 |  | gab. | 2
57 | Dz./b. grodu vāks KCP-15 h=150mm |  | gab. | 1
58 | Čuguna lūka ø 700 peldošā tipa (slodze 25t) |  | gab. | 2
59 | Bloks FBS 9-3-6 |  | gab. | 2
60 | Šķembu pamatslānis |  | m3 | 0.15
61 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru un aizvešana |  | m3 | 1220
62 | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas |  | m3 | 180
63 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,1m |  | m3 | 65
64 | Tranšejas aizbēršana ar smilti blietējot pa kārtām |  | m3 | 310
65 | Tranšejas aizbēršana ar grunti ar buldozeru blietējot pa kārtām |  | m3 | 940
66 | Asfalta seguma nojaukšana un atjaunošana |  | m2 | 120
67 | Bortākmeņu izjaukšana ar atjaunošanu |  | m | 25
68 | Gazona seguma nojaukšana un atjaunošana |  | m2 | 890
69 | Krumu izciršana |  | m2 | 130
70 | Iepriekš.cauruļu sildišana pirms tranšejas aizbēršanas |  | sist. | 1
71 | Hidrauliska pārbaude |  | gab. | 1
Būvprojekta nosaukums: |  |  |  |  | Lapa
| "Siltumtīklu rekonstrukcija Motoru ielā, | 13-31-011 |  |  | IS-SAT-2k
Daugavpilī no NB-10 līdz K-6-7"