## Sheet1
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
SILTUMTRASE.
Būves nosaukims: "Siltumtīklu rekonstrukcija Motoru ielā, Daugavpilī no NB-10 līdz K-6-7 ( I posms )"
Pasūtījuma Nr.: 13-31-011
[10 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  | 0
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
darba
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- | Daud- | laika | sama- | darba | mate- | mehā- |  | darbie- | darba | mate- | mehā-
p.k. |  |  | vie- | zums | norma | ksas | alga | riāli | nismi | Kopā | tilpība | alga | riāli | nismi | summa
|  |  | nība |  | (c/h) | līkme | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (c/h) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
(EUR/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 03-16001 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru un aizvešana | m3 | 1220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03-21013 | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas | m3 | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 14-80001 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,1m | m3 | 65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 14-80001 | Tranšejas aizbēršana ar smilti blietējot pa kārtām | m3 | 310 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 03-03001 | Tranšejas aizbēršana ar grunti ar buldozeru | m3 | 940 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
blietējot pa kārtām
6 | 03-05052 | Grunts iekraušana autotransportā un izvešana | m3 | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 24-05007 | Caurule izolēta ø219/355 POLIURS | m | 889 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 24-09054 | Līkums izolēts 90° ø219/355 POLIURS | gb | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 24-09054 | Līkums izolēts 95°ø219/355 POLIURS | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 24-09206 | Ievads elastīgais ø219/355 POLIURS | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 24-09214 | Gala uzmava ø219/355 POLIURS | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | r.cena | Savienojuma izolācijas materiāli POLIURS | gb | 158 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 11-30001 | Bridinājuma lenta POLIURS | m | 889 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | r.cena | Signalizācijas sistēma POLIURS | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 24-06007 | Izolēti T-atzari ar servisa kranu atgaisošanas krans | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dn50 ø219/355-ø60/125-Ø219/355 POLIURS
16 | 24-06007 | Izolēti T-atzari ar ūdens izteces ventili Dn100 (kreis.) | gb | 2 | [5 empty] | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ø219/355-ø114/225-ø219/355 POLIURS
17 | 24-06016 | Savienojuma uzmava rūpnieciski izolētām caurulēm | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ø114/225POLIURS
18 | 24-09203 | Elastīgs ievads (ø114/225) POLIURS | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 24-09207 | Gala uzmava (ø114/225) POLIURS | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 24-09064 | Izolēti vertikālie līkumi L=1,5m 90° ø219/355 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLIURS
21 | 24-09102 | Metālisks izolācijas noslēgs ø219/355 POLIURS | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 24-00007 | Metināta tērauda caurule Ø219x6.0 | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 24-00003 | Metināta tērauda caurule Ø80x4.0 | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 24-00002 | Metināta tērauda caurule Ø57x2.5 | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 24-07007 | Tērauda lodveida ventilis NAVAL DN200 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 24-07001 | Tērauda lodveida ventilis NAVAL DN50 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 24-07001 | Atgaisošanas ventilis DN25 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 10-35001 | Termometrs t līdz 150°C | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 10-35001 | Manometrs P līdz 16 bar | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 10-39001 | Manometrs krāns | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 09-87001 | Cauruļvadu Dn80 krasošana pret koroziju ar bitumu | m2 | 3.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(2.reizes)
32 | 18-12301 | Esoš. cauruļvadiem iegriešana DN200 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 18-50001 | Esošās cauruļvadu ar izolāciju demontāža DN200 | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 18-40001 | Esošās cauruļvadu demontāža DN80 | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 18-30001 | Esošās cauruļvadu demontāža DN40 | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 18-20101 | Esoš. ventiļu demontāža DN200 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 18-19701 | Esoš. ventiļu demontāža DN65 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 18-19601 | Esoš. ventiļu demontāža DN25 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 13-00019 | Cauruļvadu izolēšana no minerālvates čaulam | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PVC parklājumu
40 | 24-07001 | Atgaisošanas ventilis DN25 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 09-87001 | Esoš. cauruļu krāsošana pret koroziju | m2 | 19.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 13-00032 | Akmens vates Pros100 čaulas PAROC | m2 | 52.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 11-23001 | Cinkota skarda apvalks | m2 | 61.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 09-87001 | Cinkota skarda apvalka krasošana | m2 | 52.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 19-00210 | Demontāža esoš. izolācijas | m2 | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 18-50001 | Demontāža esoš. cauruļvad. kanālā | m | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 12-49001 | Demontāža esoš. kanāla 120x80 | m | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 18-50001 | Demontāža esoš. virszemes cauruļvad. | m | 831 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 12-60001 | Demontāža esoš. balstu | gb | 47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 46-21435 | Demontāža esoš. nekust. balstu (tehnoloģ.) | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 46-12301 | Demontāža esoš. iztec. mezgla | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 46-12301 | Demontāža esoš. ieejas zemē mezgla | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 02-30001 | Demontāža esoš. nekust. balstu (pamats) | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 60 t.d. | Šķersošana ar sakar.kan.kab. | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 60 t.d. | Šķersošana ar ūdensvad. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 12-15001 | Kovera mezgls | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 03-46002 | Dz./b.gredzens DN400 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 27-00003 | PE cauruļvads DN200 | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 03-46002 | Dz./b. grods KC-8-6 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 03-46002 | Dz./b. grodu vāks KCP-8 h=150mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 03-46002 | Dz./b. dibens KCD-8 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 03-46002 | Dz./b. grods KC-15-6 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 03-46002 | Dz./b. grodu vāks KCP-15 h=150mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | r.cena | Čuguna lūka ø 700 peldošā tipa (slodze 25t) | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 03-10001 | Betona bloks FBS 9-3-6 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 07-20001 | Šķembu pamatslānis | m3 | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 14-20001 | Asfalta seguma nojaukšana | m3 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 14-80001 | Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana | m3 | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 mm biezumā
69 | 14-13001 | Šķembu pamatnes izlīdzināšana un blietēšana | m3 | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 mm biezumā
70 | 14-22-23 | Asfalta seguma atjaunošana (asfalts - | m2 | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assurf11-40mm + ACbase16-60mm biezumā)
71 | 14-50001 | Bortākmeņu izjaukšana | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 14-20001 | Bortākmeņu atjaunošanu | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 13-81601 | Zalāja seguma nojaukšana un atjaunošana | m2 | 890 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 17-16301 | Krumu izciršana | m2 | 130 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | aprēkins | Iepriekš.cauruļu sildišana pirms tranšejas | sist. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aizbēršanas
76 | 18-20001 | Hidrauliska pārbaude | 100m | 9.91 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 01-37501 | Būvgružu iekraušana,izvešana un utilizēšana | m3 | 42.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | EUR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu transporta izdevumi 5% | EUR | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | EUR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.