apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijas 
2011.gada 1.augusta sēdē, prot. Nr.1

NOLIKUMS iepirkumam

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktā kartībā

“Latviešu kultūras centra ēkas jumta un telpu remonts”

identifikācijas Nr. DPD 2011/21

Daugavpils, 2011

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu vai informatīvo piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90000077325 |  |
| Kontaktpersona | Viktors Nikolajevs |  |
| Tālruņa Nr. | 29441553 (Tehniskajos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654 04320 (Juridiskos jautājumos) |  |
| Faksa Nr. | 654-21941 |  |
| e-pasta adrese | jurijs.bartuls@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: DPD 2011/21

  - Līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas dome.

  - Iepirkuma metode: Iepirkums, kas tiek organizēts Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktā kartībā. Uz iepirkumu attiecas likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un saistītie normatīvie akti.

  - Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem  Piegādātājiem, no otras puses, notiek latviešu valodā rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma  “Latviešu kultūras centra ēkas jumta un telpu remonts”, identifikācijas Nr. DPD 2011/21, iepirkuma komisijai.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā prasīt paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu un elektroniski.

    - Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums “Latviešu kultūras centra ēkas jumta un telpu remonts”, identifikācijas Nr. DPD 2011/21. Pasūtītājs nosūta informāciju Piegādātājam, kas pieprasījis informāciju, kā arī vienlaicīgi jautājums un atbilde tiek publicēti Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv nodrošinot tiešu un brīvu elektronisku pieeju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

    - Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .

  - Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to.

    - Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, un personīgi, ierodoties šī Nolikuma punktā 1.1. minētajā adresē.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās:

      - pirmdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 18:00,

      - otrdien, trešdien, ceturtdien no  plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 17:00,

      - piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 15.augustam, plkst. 10:00 Daugavpils pilsētas domes 205. kabinetā, 2.stāvā,  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

    - Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi  Daugavpils pilsētas dome,  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

    - Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

      - piedāvājums neatbilst nolikuma 1.11.1 un 1.11.2. punktā minētajām prasībām, vai

      - piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršanas sēdes datums nav zināms.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš:

    - Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

  - Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā  tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

      - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss;

      - Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontakttālrunis;

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Norāde: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401. Iepirkuma “Latviešu kultūras centra ēkas jumta un telpu remonts”, Nr. DPD 2011/21 piedāvājums”.

      - norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

    - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājumā jāietver:

      - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

      - Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.4. punktam);

      - Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.5. punktam);

      - Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz 1/vienā/ eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām un ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

      - Ar pievienotu satura rādītāju;

      - Ar secīgi numurētām visām lapām;

      - Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

      - Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds ir) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona. Papildu jānorāda paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

#### INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: Iepirkuma priekšmets ir Latviešu kultūras centra Daugavpilī ēkas jumta, bēniņu un telpu remonts, ir sadalīts šādās daļās:

2.1.1. A. DAĻA: Jumta un bēniņu remonts Latviešu kultūras centra ēkā, Rīgas ielā 22a;

2.1.2. B.DAĻA: Telpu remonts Latviešu kultūras centra ēkā, Rīgas ielā 22a;

2.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kodi: 45261910-6, 45432200-6.

2.3. Pretendenti var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām daļām. Iepirkuma līgums tiks slēgts atsevišķi par katru daļu.

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  - Vispārīgie nosacījumi:

    - Par Latviešu kultūras centra ēku jumta, bēniņu vai telpu remontu, Piegādātājs un Pasūtītājs slēdz rakstisku iepirkuma līgumu (5.pielikums „Līguma projekts”).

    - Līguma izpildes termiņš: divu mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

    - Piegādātājs  iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam, sastādot Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”) 4. un 5. pielikumiem.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā un Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām;

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ka arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.punkta un 4.1.2.punktā minētajiem apstākļiem;

    - Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību:

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

    - Pretendents un pretendenta darbinieki ir saņēmuši normatīvajos aktos noteiktos kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.

  - Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības:

    - Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu (2006. – 2010.) gadu laikā jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtam vismaz vienam pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgam objektam, attiecīgi ēku jumtu un/vai telpu remonta būvdarbu veikšanā (atkarībā no iepirkuma daļas, kurai pretendents piesakās), valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļos.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi pievienojot vismaz vienu pozitīvu Pasūtītāja atsauksmi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļos | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir jābūt atbilstošai profesionālai kvalifikācijai:

      - atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt: sertificētam būvdarbu vadīšanā un ir jābūt atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei iepirkuma priekšmetā līdzīgu būvdarbu (apjoma un veida) vadīšanā valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļos, pieredze apliecināma ar iepriekšējo piecu (2006. – 2010.) gadu laikā veiktajiem, pabeigtajiem darbiem.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā, kā arī pievienot sertifikāta kopiju un CV (4.pielikums).

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Specifiskā darba nosaukums/apjoms | Pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti:

Lai konstatētu pretendenta atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. punktu prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

    - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts (oriģināls). (Pretendents ir tiesīgs iesniegt Uzņēmumu Reģistra izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

    - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (oriģināls)*.  (Pretendents ir tiesīgs iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

*Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; šādu dokumentu (s) pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas (ja pretendents dokumentus nav brīvprātīgi iesniedzis iepriekš).

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

    - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

    - PVN reģistrācijas apliecības kopija/as;

    - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    - Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija).

    - Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto zaudējumu 10% apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt  pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

    - Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikātu kopijas). Pievienot CV. Informāciju par objektiem, kas raksturo prasīto atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt tabulā atbilstoši nolikuma 4.3.2. punkta prasībām.

    - Informācija par Pretendenta, personu apvienības dalībnieku pieredzi, kas pēc darbu veidiem atbilst nolikuma 4.3.1.punkta prasībām (aizpildīt tabulu) un pievienot vismaz vienu pozitīvu Pasūtītāja atsauksmi.

  - Prasības Finanšu piedāvājumam.

    - Piedāvātā līguma cena sastāv no cenu summas pa darba veidiem, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL).

    - Piedāvātā līguma cena tiek ierakstīta nolikuma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums”. Jānorāda būvdarbu cena LVL katrai iepirkuma daļai atsevišķi, un visu iepirkuma daļu būvdarbu vērtības kopsumma (ja pretendents piesakās vairākām iepirkuma daļām).

    - Papildus „Finanšu piedāvājumam” pievienot Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”, 5. un 4. pielikumiem.

    - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta veidlapas.

5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Vērtēšana:

    - Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju –  viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā.

    - Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētiskās kļūdas labošana:

    - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

    - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

- LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Lēmuma pieņemšana:

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par uzvarētāju ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

  - Lēmuma publicēšana:

    - Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu  par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

  - Pretendentu informēšana:

    - Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par iepirkuma izraudzīto pretendentu vai pretendentiem.

  - Iepirkuma līguma slēgšana:

    - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu katrā iepirkuma daļā atsevišķi ar to pretendentu, kuru komisija ir atzinusi par uzvarētāju.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam ir tiesības apmeklēt objektus iepriekš informējot par to Pasūtītāju.

  - Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.5. punktā norādītajā termiņā.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

  - Pretendentam ir tiesības saņemt lēmumu, ar kuru tika noteikts uzvarētājs. Pasūtītājs triju darbdienu laika pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam pieprasīto lēmumu.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums ir tiesīgs  pieņemto lēmumu pārsūdzēt  tiesā likumā noteiktajā kārtībā - 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu (5.pielikums „Līguma projekts).

  - Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām piedāvājums ar zemāko cenu.

- PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.pielikums CV VEIDNE

5. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

1.pielikums

Daugavpils pilsētas domei,

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

LV-5401, Latvija

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

“Latviešu kultūras centra ēkas jumta un telpu remonts”,

identifikācijas Nr. DPD 2011/21

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkuma “Latviešu kultūras centra ēkas jumta un telpu remonts”, ___. DAĻĀ/ĀS „__________”,  identifikācijas Nr. DPD 2011/21;

- Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 90 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

### 2. pielikums

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas domei, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta vai piegādātāju apvienības Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt remontdarbus iepirkuma “Latviešu kultūras centra ēkas jumta un telpu remonts”, identifikācijas Nr. DPD 2011/21, ___. DAĻĀ/ĀS „__________” par šādu cenu:

Cena LVL bez PVN (cipariem un vārdiem katrai daļai atsevišķi)

Kopā Cena LVL bez PVN (visām daļām kopā)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Latviešu kultūras centra ēkas jumta un telpu remonts”, identifikācijas Nr. DPD 2011/21 nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Latviešu kultūras centra ēkas jumta un telpu remonts”, identifikācijas Nr. DPD 2011/21 nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.  Uzdevums:

Veikt Latviešu kultūras centra ēkas jumta, bēniņu un telpu remontu.

2. Darbu apjomi:

2.1. A. DAĻA: Jumta un bēniņu remonts Latviešu kultūras centra ēkā, Rīgas ielā 22a:

Darbu apjomu saraksts

Būves nosaukums:                                                Jumta un bēniņu remonts

Objekta nosaukums:                                              Latviešu kultūras centrs

Objekta adrese:                                                        Rīgas iela 22a, Daugavpils

Pasūtījuma Nr. DPD 2011/21

Tāme sastādīta______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz____________

Tāme sastādīta:_____________________________

| Nr.p.k. | kods | Darbu nosaukums | Mērvienība |  |  | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1 |  | Jumta seguma demontāža | m2 |  |  | 1401,9 |
| 2 |  | Vecās konstrukcijas novākšana (koka latojums) | m2 |  |  | 1401,9 |
| 3 |  | Skārda noteksistēmas demontāža | kpl |  |  | 1 |
| 4 |  | Metāla apdares (dzegas, kores, lāseņa) demontāža | kpl |  |  | 1 |
| 5 |  | Koka konstrukciju protezēšana | m3 |  |  | 13,00 |
| 6 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana un latojuma likšana | m2 |  |  | 1401,90 |
|  |  | Antikondensāta plēve RABU A vai ekvivalents | m2 |  |  | 1542,09 |
|  |  | Naglas un skrūves | kg |  |  | 210,30 |
| 7 |  | Koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu un antiseptiķi | m2 |  |  | 1401,90 |
|  |  | Koka konstrukciju apstrādes antipirēns ar antiseptiķi | kg |  |  | 421,00 |
| 8 |  | Lokšņu Ruukki CLASSIC RR21 0,6 mm Pural montāža | m2 |  |  | 1401,90 |
|  |  | Jumta iesegums Ruukki CLASSIC ar PURAL pārklājumu | m2 |  |  | 1541,10 |
|  |  | Stiprinājuma skrūves | gb. |  |  | 9814,00 |
|  |  | Papildus materiāli | kpl. |  |  | 1 |
| 9 |  | Kores likšana | m |  |  | 196,00 |
|  |  | Kores materiāli 300*300 mm | m |  |  | 196,00 |
|  |  | Stiprinājumi, skrūves | gb. |  |  | 1960,00 |
| 10 |  | Lāseņu likšana | m |  |  | 224,00 |
|  |  | Skārds lāseņa iesegumam | m |  |  | 247,00 |
|  |  | Stiprinājuma skrūves | gb. |  |  | 2470,00 |
| 11 |  | Lietus tekņu montāža |  | m |  | 188,00 |
|  |  | Lietus notekcauruļu turētāji |  |  | gb. | 240,00 |
|  |  | Stiprinājuma skrūves |  |  | gb. | 240,00 |
|  |  | Lietus notekcaurules ø 150mm Ruuki skārds |  |  | m | 207,00 |
| 12 |  | Jumta pieslēgumu sienām montāža |  |  | m | 44,20 |
|  |  | Bitumena mastikas hidroizolācija |  |  | 20 l | 1,77 |
|  |  | Ruberoīda apakšklājs Icopal Polar (vai ekvivalents) |  |  | m2 | 54,00 |
|  |  | Cinkotais skārds 200*200 mm |  |  | m | 47.00 |
|  |  | Stiprinājuma skrūves |  |  | gb. | 442,00 |
| 13 |  | Karnīzes apdare |  |  | m | 197,00 |
|  |  | OSB plātne b = 12 mm |  |  | m2 | 138,80 |
|  |  | Bitumena mastika hidroizolācijai |  |  | 20 l | 13,87 |
|  |  | Ruberoīda apakšklājs Icopal Polar (vai ekvivalents) |  |  | m2 | 167,00 |
|  |  | Cinkotais skārds |  |  | m | 209,00 |
|  |  | Stiprinājuma skrūves |  |  | gb. | 992,00 |
| 14 |  | Parapeta likšana |  |  | m | 17,00 |
|  |  | OSB plātne b = 12 mm |  |  | m2 | 11,90 |
|  |  | Bitumena mastika hidroizolācijai |  |  | 20 l | 1,19 |
|  |  | Ruberoīda apakšklājs Icopal Polar (vai ekvivalents) |  |  | m2 | 14,28 |
|  |  | Skārds papareta iesegumam |  |  | m | 18,70 |
|  |  | Stiprinājuma skrūves |  |  | gb. | 187,00 |
| 15 |  | Sniega barjeras montāža |  |  | m | 169,00 |
|  |  | Sniega barjera, VLEN Ruuki |  |  | m | 178,00 |
|  |  | Papildus un palīgmateriāli |  |  | kpl. | 1 |
| 16 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija |  |  | m3 | 100 |
|  |  | Materiālu transporta izdevumi |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |

Sastādīja:

(paraksts un tā atšifrējums)

Sertifikāta Nr.

2.2. B.DAĻA: Telpu remonts Latviešu kultūras centra ēkā, Rīgas ielā 22a:

Darbu apjomu saraksts

Būves nosaukums:                                                Telpu remonts

Objekta nosaukums:                                              Latviešu kultūras centrs

Objekta adrese:                                                        Rīgas iela 22a, Daugavpils

Pasūtījuma Nr.	   DPD 2011/21

Tāme sastādīta______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz_____________________

Tāme sastādīta:_____________________________

| Nr.p.k. | kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Esošās iekšējās apdares demontāža | kpl. | 1 |
| 2 |  | Logu aiļu reģipša nomaiņa | m | 1965,00 |
| 3 |  | Sienu, griestu un aiļu virsmu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana ar UE krāsām | m2 | 1547,00 |
| 4 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 25 |
|  |  | Materiālu transporta izdevumi |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |

Sastādīja:

(paraksts un tā atšifrējums)

Sertifikāta Nr.

# 3.  Īpašie noteikumi:

3.1.  Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06;

3.2.  Pretendents cenas piedāvājumā ietver pilnu būvdarbu cikla izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā sagatavošanās un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas.

3.3. Latviešu kultūras cents Rīgas iela 22a, Daugavpilī (Vienības nams) ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 4839) un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7429)  daļā.

4.  Garantijas laiks:

Paredzamais izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

5. Darbu izpildes termiņš: divi mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

4.pielikums

CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

| Vārds: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzvārds: |  |  |  |  |
| Izglītība: |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds vai diploms: |  |  |  |  |
| Patreizējais amats: |  |  |  |  |
| Specializācija: |  |  |  |  |
| Darba pieredze: |  |  |  |  |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |  |

Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā _______________________ strādāt pie līguma izpildes iepirkumā identifikācijas Nr. DPD 2011/21 izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS

par _________________________

Daugavpilī, 2011.gada __._____________

Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, juridiskā adrese Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tās priekšsēdētājas Žannas Kulakovas personā, kura rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punkta un Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr. 5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 16.6. punkta pamata, no vienas puses, un

____, reģ. Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās _________________ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _____________ personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz iepirkumu komisijas 2011.gada ___.______ lēmumu iepirkumā “Latviešu kultūras centra ēkas jumta un telpu remonts”, DPD 2011/21, ___.DAĻĀ: “_____”, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

## 1. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt ________,  saskaņā ar pretendenta iesniegto lokālo tāmi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa (turpmāk – Darbi).

  - IZPILDĪTĀJS veic darbus pienācīgā kvalitātē ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot spēkā esošo LR likumdošanu, Latvijas Republikas Būvnoteikumus, spēkā esošos normatīvus.

  - Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē Pasūtītāja izveidota darbu pieņemšanas un nodošanas komisija.

## 2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas – pieņemšanas  aktu.

  - PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

## 3. Izpildītāja pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ darbi netiek izpildīti līgumā noteiktā termiņā un apjomā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu 0,5% apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavēto dienu.

  - IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pienācīgā kvalitātē izpildīt darbus, kurus paredz šī Līguma priekšmets.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņa rīcībā ir nepieciešamais nodrošinājums un tehniskās iespējas veikt darbus.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību LR izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītājs veicot darbus apņemas reguāri aizpildīt būvdarbu žurnālu un sastādīt būvdarbu grafiku.

3.76.  Atrodoties objektā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

3.8.  Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS noformē nepieciešamo dokumentāciju un izpilddokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, ņem vērā tehniskās uzraudzības piezīmes un iebildumus, ir atbildīgs par objekta fasādes, inženierkomunikāciju un pieguļošo teritoriju (ietves, ielu, pagalma) saglabāšanu.

3.9.  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 5/piecu/ dienu laika pirms darbu uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas sabiedrības polisi, kuras apmērs nav mazāks par 10% no līgumcenas par PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām nodarīto zaudējumu šī līguma darbu izpildē no līguma noslēgšanas brīža. Beidzoties apdrošināšanas polises darbības termiņam IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piestādīt jaunu apdrošināšanas polisi.

3.10.  Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5 gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš Defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, PASŪTĪTĀJS var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJAM jāinformē IZPILDĪTĀJU 5 dienas iepriekš.

## 4. Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Par veiktajiem darbiem PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

  - Kopējā darbu vērtība (līguma cena) ir Ls (lati 00 santīmi) bez PVN,  PVN 22% Ls ( lati 00 santīmi), kopā ar PVN 22% Ls (lati 00 santīmi).

  - PASŪTĪTĀJS veic samaksu par faktiski izpildītiem darbiem 45 /četrdesmit piecu/ kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu apjoma pabeigšanas, darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas.

  - Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

## 5. Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība

  - Līgumā uzdotais darbs ir jāveic līdz 2011.gada ___.__________ no līguma parakstīšanas brīža.

  - Izpildītājam jānodod darbus Pasūtītājam  ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pasūtītājam  3 /trīs/ darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu.

  - Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

## 6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

  - Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

  - Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir LR tiesā.

## 7. Nepārvarama vara

  - Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

  - Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

  - Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

  - Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties 5 dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos.

  - Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu institūciju izziņu. Ja šāds apstiprinājums netiek piestādīts 10 dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu rašanās brīža, puse nav tiesīga vēlāk atsaukties uz tiem.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt.

## 8. Pārējie nosacījumi

  - Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

  - Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros uz  /     / lapām.

Pielikumā: Darbu tāme.

## 11. Pušu rekvizīti:

Pasūtītājs:

Izpildītājs: