apstiprinĀts
Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijas 
2012.gada 16.maija sēdē (protokols Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

___________________ I. Artekova

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā

“Kondicionieru piegāde un tehniskā apkope Daugavpils pilsētas domei”

Identifikācijas numurs DPD 2012/20

Daugavpils, 2012

# I. Vispārīgie jautājumi

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2012/20.

  - Pircējs: Daugavpils pilsētas dome, NMR Nr. 90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

  - Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas juriskonsulte Olga Strelkova, tālr.: 65404320, e-pasts: olga.strelkova@daugavpils.lv.

  - Kontaktpersonas tehniskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes  Vispārējās nodaļas datortīkla vecākais administrators Dmitrijs Burunovs, tālr.: 65404356, e-pasts: dmitrijs.burunovs@daugavpils.lv.; Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris Viktors Nikolajevs, tālr.: 65476062, mob.tālr.: 29441553, e-pasts: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no pieteikšanās beigu termiņa dienas.

II. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

2.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 205.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

2.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2012.gada 28.maijam, plkst. 10.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam.

2.3. Piedāvājumu atvēršanas datums nav noteikts.

2.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

III. Piedāvājumu noformēšana

3.1. Piedāvājuma noformēšana: dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas.

3.2. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē uz kuras ir norādīta  pretendenta un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā

“Kondicionieru piegāde un tehniskā apkope Daugavpils pilsētas domei”

identifikācijas numurs DPD 2012/20

neatvērt līdz 2012.gada 28.maijam, plkst. 10.00.

3.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem notariāli apliecinātu tulkojumu.

3.4. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.5. Pieteikums, apliecinājums, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums un citi dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.6. Aizpildot finanšu-tehnisko piedāvājumu, cenā jāiekļauj visus izdevumus un visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām gada laikā, citus iespējamos riskus un pakalpojuma izmaksas, tajā skaitā piegādes, demontāžas, montāžas un uzstādīšanas izmaksas.

3.7. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

IV. Iepirkuma priekšmets

4.1. Iepirkuma priekšmets: kondicionieru (turpmāk-Prece) piegāde, tai skaitā Preces montāža, uzstādīšana, pareizas darbības pārbaude, Preces apkope un remonts tās garantijas laikā un Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošo kondicionieru demontāža nepieciešamības gadījumā; kondicionieru un gaisa dzesēšanas iekārtu diagnostika un tehniskā apkope (turpmāk-Pakalpojums).

4.2. Iepirkuma nomenklatūra: 39717200-3 (gaisa kondicionēšanas iekārtas), 50730000-1 (dzesēšanas ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi).

4.3. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

4.4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.

4.5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

5.1. Prasības pretendentiem:

5.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

5.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

5.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

5.2. Iesniedzamie dokumenti:

5.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

5.2.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;

5.2.3. Pretendenta apliecinājums par Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā norādīto izslēdzošo nosacījumu neesību (4.pielikums);

5.2.4. Sertifikāta kopija (vai sertifikātu, ja Pretendents piedāvā Preci, kas ir vairāku ražotāju produkcija), kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam un EUROVENT sertifikāta kopija;

5.2.5. Latvijas Republikas Valsts vides dienesta izsniegtas spēkā esošas speciālas atļaujas (licences) darbībām ar aukstuma aģentiem kopija vai spēkā esošas speciālas atļaujas (licences) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm kopija;

5.2.6. Pretendenta personālam, izsniegto spēkā esošo sertifikātu darbībām ar aukstuma aģentiem kopijas vai spēkā esošo sertifikātu darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm kopijas;

5.2.7. Vismaz divas pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem;

5.2.8. Finanšu-tehniskais piedāvājums (3.pielikums), pievienojot tāmi par preces uzstādīšanai paredzamo darbu izmaksām un nepieciešamo materiāļu cenām;

5.2.9. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

5.2.10. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei. Ja Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, norāda uz Apakšuzņemēju kā personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikuma noteiktajām prasībām, Nolikuma 5.2.5.-5.2.6.apakšpunktā noteiktos dokumentus Pretendents iesniedz arī par šo personu.

5.3. Pretendentam, kuram atbilstoši šī Nolikuma prasībām būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pieprasīs izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. (Pretendents ir tiesīgs iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

5.4. Ja tiks konstatēts, ka pretendents sniedzot pieprasītos dokumentus, norādījis nepatiesas ziņas vai nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas  izslēdzošajiem nosacījumiem, tad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā.

5.5. Pircējs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no tālākas dalības iepirkumā arī gadījumā, ja viņš nespēj, vai arī no pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav konstatējams, ka pretendents spēj nodrošināt Nolikuma 4.1. – 4.5. punktos noteiktās prasības. Šim nolūkam pretendents sagatavo tehnisko un finanšu piedāvājumu saskaņā ar pievienotiem paraugiem un iekļauj tajos visu nepieciešamo informāciju.

5.6. Pircējs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja tiek pārkāpti citi nozīmīgi šī Nolikuma noteikumi vai prasības.

5.7. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas atlasi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

VI. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

6.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kuru iepirkumu komisija atzinusi par atbilstošu Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma, tehniskās specifikācijas un finanšu-tehniskā piedāvājuma prasībām.

6.2. Iepirkuma komisija:

6.2.1.  Atvērs piedāvājumus un noteiks pretendentu līgumcenu;

6.2.2. Pārbaudīs vai uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktie izslēdzošie nosacījumi, kā arī citas Nolikumā norādītās prasības. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

6.2.3. Pārbaudīs finanšu-tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3.pielikumā notieiktajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti;

6.2.4. Noteiks piedāvājumu ar zemāko cenu;

6.2.5. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.2 daļā minētos dokumentus.

6.2.6. Noteiks iepirkuma uzvarētāju.

6.3. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par uzvarētāju pieņemšanas, visi pretendenti vienlaikus tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

VII. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

7.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

7.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

7.4. Komisija organizē iepirkumu, nodrošina visa iepirkuma atspoguļojumu, dokumentējot katru tā stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

7.5. Komisijai ir šādas tiesības:

7.5.1. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem;

7.5.2. lemt par iesniegtā pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas, vai bez tālākas vērtēšanas, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

7.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

7.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

7.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

7.6.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

7.6.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

7.6.3. pēc lēmuma pieņemšanas, nosūtīt paziņojumu visiem pretendentiem.

7.7. Komisijas darba organizācija:

7.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

7.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

7.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

7.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

7.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7.9. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

VIII. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendentiem ir pienākums līdz piedāvājuma iesniegšanai iepazīties ar tehniskajā specifikācijā norādītiem objektiem, lai precīzi noteiktu piedāvājuma cenas un iesniegtie piedāvājumi būtu ekonomiski pamatoti.

8.2. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.3. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu iepirkumam, apņemas ievērot visus iepirkuma Nolikumā minētos nosacījumus.

8.4. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu.

8.5. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies, pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

8.6. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi iespējamiem iepirkuma Nolikuma, tehnisko specifikāciju grozījumiem un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu - tehniskais piedāvājums;

- Apliecinājums;

- Līgums par kondicionieru piegādi, uzstādīšanu un tehnisko apkopi (Projekts).

1. Pielikums nolikumam

## “Kondicionieru piegāde un tehniskā apkope Daugavpils pilsētas domei”

## Identifikācijas numurs DPD 2012/20

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

_________________________________________________________________(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr.,fakss__________________________ e-pasts___________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā “Kondicionieru piegāde un tehniskā apkope Daugavpils pilsētas domei”, identifikācijas numurs DPD 2012/20, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Apliecina, ka iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit kalendārās dienas) no pieteikšanās beigu termiņa dienas.

- Apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

2. Pielikums nolikumam

## “Kondicionieru piegāde un tehniskā apkope Daugavpils pilsētas domei”

## Identifikācijas numurs DPD 2012/20

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana Daugavpils bāriņtiesas telpās Raiņa ielā 27, Daugavpilī - 2. stāvs sēžu zāle.

1.1. Sēžu zāle –  Sēžu zāles platība 50 m², griestu augstums 3,10 m; telpa atrodas ēkas otrajā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas  virs zāles. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

1 komplekts. Veids: Inverter Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai ir Eurovent Sertifikāts un CE sertifikāts.

Dzesēšanas jauda: 5.0kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+45°C

Sildīšanas jauda:  7.3kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+45°C

Trokšņu līmenis  42dB;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām  R410A

Trokšņu līmenis iekšējā bloka 53 dB;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

2. Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domes telpās K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī  -  1. stāvs darba telpas nr. 13, 13a, 15; 2.stāvs sēžu zale.

2.1. Telpa Nr. 13. Telpas  platība 45 m², griestu augstums 3,50 m; telpa atrodas ēkas pirmajā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas 2. stāvā.  Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

1 komplekts. Veids: Inverter Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai ir Eurovent Sertifikāts un CE sertifikāts.

Dzesēšanas jauda: 5.3kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+45°C

Sildīšanas jauda: 3.35 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+45°C

Trokšņu līmenis  37 dB;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām  R410A

Trokšņu līmenis iekšējā bloka 46 dB;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

2.2. Telpa Nr. 13a. Telpas  platība 30 m², griestu augstums 3,50 m; telpa atrodas ēkas pirmajā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas 2. stāvā. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

1 komplekts. Veids: Inverter Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai ir Eurovent Sertifikāts un CE sertifikāts.

Dzesēšanas jauda: 5.3kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+55°C

Sildīšanas jauda: 5.62 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+55°C

Trokšņu līmenis  38 dB;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām  R410A

Trokšņu līmenis iekšējā bloka 54 dB;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

2.3. Telpa Nr. 15. Telpas  platība 35 m², griestu augstums 3,50 m; telpa atrodas ēkas pirmajā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas 2. stāvā. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

1 komplekts. Veids: Inverter Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai ir Eurovent Sertifikāts un CE sertifikāts.

Dzesēšanas jauda: 5.3kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+55°C

Sildīšanas jauda: 5.62 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+55°C

Trokšņu līmenis  38 dB;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām  R410A

Trokšņu līmenis iekšējā bloka 54 dB;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

2.4. Sežu zāle - sēžu zāles platība 80 m², griestu augstums 4,00 m telpa atrodas ēkas otrajā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas 2. stāvā. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

1 komplekts. Veids: Inverter Split sistēma no diviem blokiem  - iekšējā stiprināma pie griestiem un ārējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai ir Eurovent Sertifikāts un CE sertifikāts.

Dzesēšanas jauda: 12 kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+45°C

Sildīšanas jauda: 5.9 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+45°C

Trokšņu līmenis  38dB;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām  R410A

Trokšņu līmenis iekšējā bloka 44 dB;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

3. Visām iekārtām garantija –  trīs gadi saskaņā ar līguma noteiktajiem garantijas nosacījumiem. Garantijas laikā pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina kondicionieru (iekārtu) bezmaksas remontu, tehnisko apkopi, apkalpošanu atbilstoši ražotāja noteikumiem (sīkāk skat. 5.pielikumu).

4. Visiem iekārtas sistēmas montāžas, uzstādīšanas darbiem garantija – pieci gadi saskaņā ar līguma noteiktajiem garantijas nosacījumiem. (sīkāk skat. 5.pielikumu)

5. Garantijas laiks sākas ar preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienu.

6. Nodrošināt reaģēšana laiku uz izsaukumu ne vēlāk kā 8 (astoņu) darba stundu laikā.

7. Garantijas remonta izpildes laiks – 2 (divu) darba dienu laikā no pieteikuma  saņemšanas brīža. Ja tas nebūs iespējams, tad uz remonta laiku prece tiks nomainīta ar līdzvērtīgu vai labāku.

8. Kondicionieru un dzesēšanas iekārtu, kas norādīti 1.tabulā, tehniskā apkope (turpmāk-Pakalpojums):

8.1. kondicionieru iekšējā bloka tehniskā apkope;

8.2. kondicinieru ārēja bloka tehniskā apkope;

8.3. pacēlāja pakalpojumi;

8.4. ārpuskārtas izsaukums sakarā ar kondicioniera/dzesēšanas iekārtas darbības traucējumu un tas diagnostikas veikšana;

8.5. ventilācijas ar kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkope.

1.tabula

| Nr. p.k. | Kondicionieru atrašanās vieta |  | Iekšējie (gab.) | Ārējie (gab.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekts | Kabinetu numuri |  |  |
| 1. | Daugavpils pilsētas dome, Domes vadība | 215,217,219, | 3 |  |
| 2. | Daugavpils pilsētas dome, Domes priekšsēdētāja | 224 | 1 |  |
| 3. | Daugavpils pilsētas dome, IT speciālisti | 12. kab. | 1 |  |
| 4. | Daugavpils pilsētas dome, Vispārējā nodaļa | 203, 207(2gab.), 209,211, | 5 |  |
| 5. | Daugavpils pilsētas dome, Juridiskais departaments | 205, 213,214 | 3 |  |
| 6. | Daugavpils pilsētas dome, Sab.attiecību nodaļa | 201 | 2 |  |
| 7. | Daugavpils pilsētas dome, Grāmatvedība | 301,303, 309,313 | 4 |  |
| 8. | Daugavpils pilsētas dome, Finanšu nodaļa | 307(3 gab.), 311, 312, | 5 |  |
| 9. | Daugavpils pilsētas dome, Izpilddirektora vietnieks | 302 | 1 |  |
| 10. | Daugavpils pilsētas dome, Attīstības departaments | 304, 306, 308 | 3 |  |
| 11. | Daugavpils pilsētas dome, Juridiskais departaments | 305 | 1 |  |
| 12. | Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, Raiņa iela 28 | Ventilācijas ar kondicionēšanas sistēmu apkalpošana |  |  |
| KOPĀ: |  |  | 29 | 12 |

9. Nodrošināt Pakalpojuma izpildi nedēļas laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, pieprasījumā noradītajā apjomā.

3. Pielikums nolikumam

## “Kondicionieru piegāde un tehniskā apkope Daugavpils pilsētas domei”

## Identifikācijas numurs DPD 2012/20

FINANŠU-TEHNISKais PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2012.gada ____.___________

1. Iepazinušies ar Nolikumu “Kondicionieru piegāde un tehniskā apkope Daugavpils pilsētas domei”, identifikācijas numurs DPD 2012/20, mēs piedāvājam viena mēneša laikā nodrošināt šādu kondicionieru piegādi, tai skaitā nodrošināt to montāžu, uzstādīšanu, pareizas darbības pārbaudi, kā arī garantijas laikā veikt to apkopi un remontu, par šādām cenām:

| Prasības apraksts | Detalizēts Pretendenta prasības realizācijas apraksts/piedāvājums * | Mērvienība | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas Bāriņtiesas telpās Raiņa ielā 27, Daugavpilī - 2. stāvs: sēžu zāle |  | 1 komplekts |  |  |
| 1.1. Sēžu zāles platība 50 m², griestu augstums 3,10 m; telpa atrodas ēkas otrajā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas virs zāles. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni. Veids: Inverter Split sistēma no diviem blokiem - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai ir Eurovent Sertifikāts un CE sertifikāts. Dzesēšanas jauda: 5.0kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+45°C Sildīšanas jauda: 7.3kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+45°C Trokšņu līmenis 42dB; Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas |  |  |  |  |
| Savienības normatīvo aktu prasībām R410A Trokšņu līmenis iekšējā bloka 53 dB; Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa; Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu. |  |  |  |  |
| 2. Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domes telpās K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī - 1. stāvs: darba telpas nr. 13, 13a, 15; 2.stāvs: sēžu zale |  | 1 komplekts |  |  |
| 1. Telpa Nr. 13. Telpas platība 45 m², griestu augstums 3,50 m; telpa atrodas ēkas pirmajā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas 2. stāvā. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni. Veids: Inverter Split sistēma no diviem blokiem - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai ir Eurovent Sertifikāts un CE sertifikāts. Dzesēšanas jauda: 5.3kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+45°C Sildīšanas jauda: 3.35 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+45°C Trokšņu līmenis 37 dB; Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R410A Trokšņu līmenis iekšējā bloka 46 dB; Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa; Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu. |  |  |  |  |
| 2. Telpa Nr. 13a. Telpas platība 30 m², griestu augstums 3,50 m; telpa atrodas ēkas pirmajā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas 2. stāvā. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni. Veids: Inverter Split sistēma no diviem blokiem - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai ir Eurovent Sertifikāts un CE sertifikāts. Dzesēšanas jauda: 5.3kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+55°C Sildīšanas jauda: 5.62 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+55°C Trokšņu līmenis 38 dB; Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R410A Trokšņu līmenis iekšējā bloka 54 dB; Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa; Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu. |  | 1 komplekts |  |  |
| 3. Telpa Nr. 15. Telpas platība 35 m², griestu augstums 3,50 m; telpa atrodas ēkas pirmajā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas 2. stāvā. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni. Veids: Inverter Split sistēma no diviem blokiem - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai ir Eurovent Sertifikāts un CE sertifikāts. Dzesēšanas jauda: 5.3kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+55°C Sildīšanas jauda: 5.62 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+55°C Trokšņu līmenis 38 dB; Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R410A Trokšņu līmenis iekšējā bloka 54 dB; Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa; Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu. |  | 1 komplekts |  |  |
| 4. Sēžu zāles platība 80 m², griestu augstums 4,00 m telpa atrodas ēkas otrajā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas 2. stāvā. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni. Veids: Inverter Split sistēma no diviem blokiem - iekšējā stiprināma pie griestiem un ārējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai ir Eurovent Sertifikāts un CE sertifikāts. Dzesēšanas jauda: 12kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+45°C Sildīšanas jauda: 5.9 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+45°C Trokšņu līmenis 38dB; Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R410A Trokšņu līmenis iekšējā bloka 44 dB; Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa; Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu. |  | 1 komplekts |  |  |
| 3. Kondicionieru un gaisa dzesēšanas iekārtu diagnostika un tehniskā apkope |  | vienreizēja |  |  |
| 3.1. kondicioniera iekšējā bloka tehniskā apkope |  |  |  |  |
| 3.2. kondiciniera ārēja bloka tehniskā apkope |  | vienreizēja |  |  |
| 3.3. pacēlāja pakalpojumi tehniskās apkopes veikšanai (ja veic atsevišķu ārējo bloku apkalpošanu) |  | stundā |  |  |
| 3.4.ārpuskārtas izsaukums sakarā ar kondicioniera/gaisa dzesēšanas iekārtas darbības traucējumu un tas diagnostikas veikšana |  | vienreizēja |  |  |
| 3.5. ventilācijas ar kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkope |  | vienreizēja |  |  |
|  |  | KOPĀ bez PVN: |  |  |

* Pretendents, aizpildot Finanšu-Tehniskā piedāvājuma formu ailē „Prasības realizācijas apraksts/piedāvājums” sniedz tik detalizētu aprakstu, lai iepirkuma komisija varētu izvērtēt piedāvājumu attiecīgajā pozīcijā izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī norādot preces ražotāja nosaukumu, modeli.

2. Piedāvājam 3 (triju) gadu garantijas termiņu uz visām piegādātām iekārtām un 5 (piecu) gadu garatijas termiņu visiem iekārtas sistēmas montāžas un uzstādīšanas darbiem, ar līgumā noteiktajiem garantijas nosacījumiem.

Mēs apliecinām, ka:

- Piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas, precē nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.

- Nodrošināsim reaģēšana laiku uz izsaukumu ne vēlāk kā 8 (astoņu) darba stundu laikā.

- Mēs nodrošināsim garantijas remonta izpildes laiku – 2 (divu) darba dienu laikā no pieteikuma  saņemšanas brīža. Ja tas nebūs iespējams, tad uz remonta laiku Prece tiks nomainīta ar līdzvērtīgu vai labāku.

- Nodrošinasim Pakalpojuma izpildi nedēļas laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, pieprasījumā noradītajā apjomā.

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

4. Pielikums nolikumam

## “Kondicionieru piegāde un tehniskā apkope Daugavpils pilsētas domei”
Identifikācijas numurs DPD 2012/20

APLIECINĀJUMS

Daugavpilī

2012.gada ____.___________________

____________________ piesakoties iepirkumam “Kondicionieru piegāde un tehniskā apkope Daugavpils pilsētas domei”, DPD 2012/20, apliecina, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajai daļai:

1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un nav paredzams, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

5. Pielikums nolikumam

## “Kondicionieru piegāde un tehniskā apkope Daugavpils pilsētas domei”
Identifikācijas numurs DPD 2012/20

PROJEKTS

LĪGUMS

(par kondicionieru piegādi, uzstādīšanu un tehnisko apkopi)

Daugavpilī, 2012.gada ____._________					Nr.___________

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, (turpmāk – Pircējs), Domes izpilddirektora Andreja Kursīša personā, kurš rīkojas uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 18.12. apakšpunkta pamata, no vienas puses, un

“___________”, reģ.Nr _____________, juridiskā adrese: ______________________, (turpmāk – Pārdevējs), _______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses, bet abi kopā – “Puses „ vai “Līdzēji”,

ņemot vērā Iepirkuma komisijas 2012.gada __.__________ lēmumu iepirkumā “Kondicionieru piegāde un tehniskā apkope Daugavpils pilsētas domei”, DPD 2012/20, (turpmāk – Iepirkums) noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

  - Pārdevējs pārdod, piegādā, uzstāda un veic kondicionieru darbības uzsākšanu un pareizas darbības pārbaudi, kā arī nepieciešamības gadījumā veic Pircēja rīcībā esošo kondicionieru demontāžu, bet Pircējs pērk un pieņem kondicionierus, tādā skaitā un funkcionalitātē, kas noteikta šī līguma 1.pielikumā (turpmāk – prece).

  - Pārdevējs garantijas laikā, kas noteikts šī līguma 3.1.punktā, nodrošina piegādāto preču apkopi un remontu, kā arī Pircēja īpašumā esošo kondicionieru un gaisa dzesēšanas iekārtu, kas noteiktas šī līguma 3.pielikumā, diagnostiku un tehnisko apkopi:

1.2.1. aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana;

1.2.2. kompresora pienākošā sprieguma pārbaude;

1.2.3. elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude;

1.2.4. aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude;

1.2.5. elektrobarošanas elementu nomaiņa (ja nepieciešams);

1.2.6. automātikas releja nomaiņa (ja nepieciešams);

1.2.7. gaisa filtrācijas elementu nomaiņa (ja nepieciešams);

1.2.8. saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) noplūdes novēršana aukstuma iekārtā (ja nepieciešams);

1.2.9. saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā (ja nepieciešams);

1.2.10. citi darbi, kurus preces ražotājs ir noteicis veikt preces apkopju laikā.

  - Pārdevējs nodrošina, ka visā Līguma darbības laikā tam ir Latvijas Republikas Valsts vides dienesta izsniegta spēkā esoša speciāla atļauja (licence) darbībām ar aukstuma aģentiem vai spēkā esoša speciāla atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

  - Pardevējs nodrošina, ka preces piegādes, uzstādīšanas, demontāžas un remontus garantijas laikā veiks speciālisti, kuriem ir spēkā esošie Latvijas nacionālās akredetācijas birojā  akredetētas sertificēšanas institūcijas izsniegti sertifikāti darbībām ar aukstuma aģentiem vai darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

  - Pārdevējs pārdod Pircējam preces pienācīgā kvalitātē. Par atsavinātās lietas trūkumiem Pārdevējs ir atbildīgs saskaņā ar Civillikumu.

II. Preču pieņemšanas kārtība

  - 2.1. Pārdevējs apņemas piegādāt un uzstādīt Pircējam preci šī līguma 1.pielikumā noradītajās telpās, viena mēneša laikā no šā līguma spēkā stāšanās dienas.

  - 2.2. Preču piegādes veids - ar Pārdēvēja autotransportu. Visus izdevumus, kas saistīti ar piegādi nes Pārdevējs.

  - 2.3. Pārdevējs apņemas darbu veikšanu kondensāta novadīšanai lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā, saskaņot ar Pircēja pārstāvi Viktoru Nikolajevu, tālr. 65476062; mob.tālr. 29441553.

  - 2.4. Preču pieņemšana un nodošana notiek Pusēm parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja pieņemšanas un uzstādīšanas laikā tiek konstatēti trūkumi, defekti vai neatbilstība līguma noteikumiem, pircējs ir tiesīgs neparakstīt aktu.

  - 2.5. Līdzēju pārstāvju paraksti uz akta apliecina, ka Pārdevējs ir nodevis un uzstādījis, bet Pircējs pieņēmis atbilstošu preču skaitu. Parakstiem un atšifrējumiem ir jābūt salasāmiem.

  - 2.6. Ar preču nodošanu īpašuma tiesības uz preci pilnā apmērā pāriet Pircējam. Pārdevējs saglabā tiesības prasīt pirkuma samaksu.

  - 2.7. Līdz brīdim, kamēr Pircējs nav parakstījis pieņemšanas-nodošanas aktu, visu risku par preci nes Pārdevējs.

# III. Garantija

3.1. Pārdevējs nodrošina precei 3 (trīs) gadu garantiju.

3.2. Visiem preces montāžas un uzstādīšanas darbiem un preces uzstādīšanai izmantotiem materiāliem (2.pielikums) Pārdevējs nodrošina 5 (piecu) gadu garantiju.

3.3. Pārdevējs garantē, ka visā preces garantijas laikā, ievērojot pareizu preces ekspluatāciju (saskaņā ar Pārdevēja izsniegtajiem preces lietošanas noteikumiem), tā saglabās savas lietošanas īpašības un darbspēju.

3.4. Garantiju laikā Pārdevējs bez maksas veic preces ikgadējo tehnisko apkopi, apkalpošanu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, kā arī bojātās tehnikas, tehnikas daļu, preces uzstādīšanai izmantoto bojāto materiāļu nomaiņu vai remontu uz sava rēķina, iepriekš saskaņojot darbu veikšanu ar Pircēja pilnvaroto personu.

3.5. Garantijas remontu Pārdevējs veic Pircēja telpās.

3.6. Gadījumā, ja preces remonta veikšanai nepieciešams Preci nogādāt Pārdevēja telpās, atbildību un visus izdevumus par preces nogādi Pārdevēja telpās vai servisa centrā un atpakaļ, kā arī visa veida riskus, kas saistīti ar preces pārvietošanu uzņemas Pārdevējs.

3.7. Garantijas termiņus skaita no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

3.8.Garantijas remontu Pārdevējs veic ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža.

3.9. Garantiju laikā no paziņojuma saņemšanas brīža Pārdevējs reaģē uz izsaukumu ne vēlāk kā 8 (astoņu) darba stundu laikā.

3.10. Ja Pārdevējs nevar veikt garantijas remontu līguma 3.8. punktā noteiktajā termiņā, tad Pārdevējs nodrošina Pircēju, uz preces garantijas remonta laiku ar citu, analogu vai labāku preci bez papildus samaksas.

3.11. Ja garantiju laikā tiek konstatēts bojājums Pircējs nosūta Pārdevējam vai tā pilnvarotajai kontaktpersonai bojājuma pieteikumu.

3.12. Pircējs nosūta bojājumu pieteikumus savās darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. uz e-pastu ___________, ar apstiprinājumu pa tālruni __________.

3.13. Bojājumu pieteikumi, kuri iesniegti ārpus Pircēja darba laika, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā Pircēja darba dienā plkst. 8.00.

3.14. Ierodoties pie Pircēja, tiek sastādīts defektācijas akts, kurā tiek norādīts:

    - Pircēja nosūtītā pieteikuma laiks;

    - Pārdevēja pārstāvja ierašanās laiks;

    - bojājuma iemesls un apraksts;

    - bojājuma specifikācija un novēršanas datums.

  - Garantijas saistības neattiecas uz precēm, kuras bojātas Pircēja vainas, tajā skaitā ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ, kā arī nepārvaramas varas darbības rezultātā.

  - Garantija neietekmē Pircēja tiesības pieteikt Pārdevējam pretenziju par preces neatbilstību līguma nosacījumiem.

IV. Pakalpojumu sniegšanas kārtība

4.1. Pārdevējs veic Pircēja īpašumā esošo kondicionieru un gaisa dzesēšanas iekārtu tehnisko apkopi (turpmāk-Pakalpojums) pēc Pircēja rakstiska pieprasījuma, pieprasījumā norādītajā apjomā. Pakalpojums jāizpilda nedēļas laikā no Pasūtījuma saņemšanas brīža.

4.2. Pārdevējs apņemas:

4.2.1. veikt Pakalpojumus pēc šī Līguma 5.2.punktā noteiktām cenām viena gada laikā no ša Līguma spēkā stāšanas dienas;

4.2.2. izpildīt Pakalpojumu kvalitatīvi un savlaicīgi saskaņā ar līguma nosacījumiem un  Pircēja pieprasījumu.

4.2.3. veikt kondicionieru un gaisa dzesēšanas iekārtu tehnisko apkopi saskaņā ar to ražotāju instrukcijām un rekomendācijām, kā arī nodrošinot to uzturēšanu darba kārtībā;

4.2.4. ja, veicot kondicionieru un gaisa dzesēšanas iekārtu diagnostiku atklājas, ka nepieciešams veikt to remontu, kondicionieru un gaisa dzesēšanas iekārtu atrašanās vietā noteikt iespējamos bojājumus un defektu cēloņus un 2 (divu) darba dienu laikā pēc diagnostikas veikšanas Pircēja pilnvarotai personai iesniegt parakstītu defektācijas aktu. Vienlaicīgi ar defektācijas akta iesniegšanu iesniegt Pircēja pilnvarotai personai apstiprināšanai remontdarbu tāmi, ja remonta veikšanai (bojājumu novēršanai) nepieciešamas rezerves detaļas. Tāmē norāda paredzamo remonta darbu ilgumu stundās, remontā izmantojamās detaļas un materiālus un to cenas. Remontdarbi tiek veikti uz atsevišķa līguma pamata;

4.2.5. pēc Pakalpojuma kvalitatīvas izpildes sagatavot un parakstīt darbu nodošanas pieņemšanas aktu, kurā norādīts Līguma numurs, Pārdevēja rekvizīti, kondicioniera/gaisa dzesēšanas iekārtas nosaukums un atrašanās vieta, veiktie darbi, izmantotās rezerves detaļas un cenas, ja tādas izmantotas, tehniskās apkopes laikā nomainītie kasešu filtri, gaisa filtri un to cenas, kā arī darbu izpildes laiku stundās, ja veikti darbi, par kuriem maksā saskaņā ar stundu likmi, darbu veikšanas datumu un kopsummu, par kādu veikti darbi;

4.2.6. iesniegt Pircējam rēķinu par veiktajiem darbiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas, pievienojot attiecīgu nodošanas pieņemšanas aktu par sniegto Pakalpojumu. Ja darbu veikšanai nepieciešama tāme, tad nodošanas-pieņemšanas aktam pievieno parakstīto tāmi;

4.2.7. nodrošināt ierašanos pie Pircēja tajā pašā darba dienā, kad saņemts telefonisks pasūtījums (ārpuskārtas izsaukums), sakarā ar kondicioniera/gaisa dzesēšanas iekārtas darbības traucējumu un veikt tas diagnostiku.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. nodrošināt Pārdevējam brīvu piekļuvi kondicionieriem/gaisa dzesēšanas iekārtām un telpām;

4.3.2. pieņemt kvalitatīvi izpildītu Pakalpojumu atbilstoši Līguma un tā pielikuma nosacījumiem;

4.3.3. samaksāt Pārdevēja pilnvarotās personas pamatoti iesniegtos rēķinus.

V. Līguma summa un norēķinu kārtība

        - 5.1. Līguma summa ir noteikta Latvijas latos LVL un sastāda _______ (vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa un _________ (vārdiem) ar pievienotās vērtības nodokli, kur:

        - 5.1.1. ______ LVL bez pievienotās vērtības nodokļa ir maksa par preču piegādi, montāžu un uztādīšanu, saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktu.

        - 5.1.2. ______ LVL bez pievienotās vērtības nodokļa ir maksa par gada laikā sniegtajiem Pakalpojumiem.

        - 5.2. Pakalpojumu izcenojums:

5.2.1. vienreizēja kondicioniera iekšējā bloka tehniskā apkope – Ls _____ (vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa;

5.2.2. vienreizēja kondicinieru ārēja bloka tehniskā apkope – Ls ____ (vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa;

5.2.3. pacēlāja pakalpojumi kondicionieru tehniskās apkopes veikšanai – Ls ____ (_______) stundā bez pievienotās vērtības nodokļa (ja veic atsevišķu ārējo bloku apkalpošanu);

5.2.4. ārpuskārtas izsaukums sakarā ar kondicioniera/gaisa dzesēšanas iekārtas darbības traucējumu un tas diagnostikas veikšana – Ls __________ (vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa;

5.2.5. ventilācijas ar kondicionēšanas sistēmas tehniskā apkope – Ls _____ (vārdiem).

5.3. Pircējs veic 5.1.1.punktā noteiktās summas apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Pārdevēja izsniegtu preču pavadzīmi, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā bankas norēķinu kontā.

5.4. Pircējs par sniegto Pakalpojumu samaksu veic pēcapmaksas veidā pārskaitot naudu Pārdevēja bankas norēķinu kontā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc kvalitatīvas pakalpojuma izpildes, kas apliecināta ar pušu abpusēji parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norādīti arī tehniskās apkopes laikā nomainītie kasešu filtri un gaisa filtri, to cenas un citas saistītās izmaksas.

5.5. Par samaksas dienu šī līguma izpratnē uzskatāms Pircēja bankas maksājuma uzdevumā minētais datums.

5.6. Līguma summā, kas noteikta līguma 5.1.punktā, ir ietvertas visas tiešās un netiešās izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību kvalitatīvai izpildei, tajā skaitā darbaspēka izmaksas, nodokļi un nodevas, izdevumi, kas saistīti ar transportu, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām personām un citas izmaksas.

VI. Strīdu risināšana un atbildība

6.1. Visi strīdi un nesaskaņas līguma sakarā, ko nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiek risinātas Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Puses ir atbildīgas par līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

6.3. Par preces nesavlaicīgu piegādi Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1 % (vienu desmito daļu procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto piegādes dienu. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no pasūtījuma kopējās summas.

6.4. Ja Pārdevējs pārkāpj šī līguma 3.10. punkta nosacījumus, tad maksā Pircējam vienreizēju līgumsodu Ls 50,00 (piecdesmit latu) apmērā, pamatojoties uz Pircēja izrakstītu rēķinu.

- Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kartība

7.1. Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam noformējami rakstveidā divos eksemplāros, kurus paraksta abas puses un kas tādā gadījumā kļūst par šī līguma izpildes neatņemamu sastāvdaļu.

7.2. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma izpildes vienojoties par to rakstiski.

VIII. Līguma darbības termiņš

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

IX. Nepārvarama vara

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

X. Citi noteikumi

10.1. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

10.2. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

10.2.1. no Pircēja puses – Daugavpils pilsētas domes Vispārējās nodaļas vadītāja Ilga Lauska  (tālr. 654 04345, 29535402, e-pasts: ilga.lauska@daugavpils.lv), Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris Viktors Nikolajevs (tālr. 29441553, e-pasts: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv);

10.2.2. no Pārdevēja puses – ______________________________________.

10.3. Pilnvarotās personas ir tiesīgas risināt jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, tajā skaitā nosūtīt Pakalpojuma sniegšanas pieprasījumus, saskaņot tāmes, parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktus un rēķinus, iesniegt pretenzijas, parakstīt defektācijas aktus utml. Pušu pilnvarotās personas nav pilnvarotas veikt grozījumus un papildinājumus Līgumā un tā pielikumā.

10.4. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārejos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Pārdevējs brīdina Pircēju par šādu apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

10.6. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

10.7. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.8. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

10.9. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie Pārdevēja, bet otrs – pie Pircēja. Līgums ir uz 5 (piecām) lapām, tā 1.pielikums uz ___ (___) lapas, 2.pilikums uz ____ (__) un 3.pielikums uz ___ (___). Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

VIII. Pušu rekvizīti

| PIRCĒJS: ### Daugavpils pilsētas dome reģ.Nr. 90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401 Domes izpilddirektors A. Kursītis | PĀRDEVĒJS: |
| --- | --- |