APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Labiekārtošana–D”

Iepirkuma komisijas sēdē

2014. gada 29.septembra

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_______________ M.Garkuls

NOLIKUMS iepirkumam

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktā kārtībā

„Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”

identifikācijas Nr. L2014/39

Daugavpilī, 2014

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu vai informatīvo piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 41503003033 |  |
| Kontaktpersona | Marija Bistere |  |
| Tālruņa Nr. | 654-57654 (Juridiskos jautājumos) |  |
| Kontaktpersona | Antons Rudzinskis |  |
| Tālruņa Nr. | 29406407 (Tehniskajos jautājumos) |  |
| Faksa Nr. | 654-57652 |  |
| e-pasta adrese | iepirkumi@labiekartosana.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: L2014/39.

  - Līguma slēdzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”.

  - Iepirkuma metode:

Valsts iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 6.aprīļa LR Publisko iepirkumu likuma 8.2pantā noteikto kārtību.

  - Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana:

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem, no otras puses, notiek latviešu valodā rakstveidā - pa pastu, faksu vai e-pastu. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma ,,Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”, identifikācijas Nr.L2014/39, iepirkuma komisijai.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā pieprasīt paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu vai elektroniski.

    - Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums „Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”, identifikācijas Nr.L2014/39. Pasūtītājs nosūta informāciju Pretendentam, kas pieprasījis informāciju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Pretendentu, kurš uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Daugavpils pašvaldības mājas www.daugavpils.lv, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

    - Tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv

  - Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to:

    - Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, un personīgi, ierodoties šī Nolikuma 1.1.punktā minētajā adresē.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās:

      - pirmdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 18:00,

1.7.1.2. otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 16:30,   piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 15:00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 10.oktobra plkst. 15:00, SIA „Labiekārtošana-D” 4.kabinetā,  1.Pasažieru  ielā  6, Daugavpilī, LV-5401.

    - Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

    - Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

      - piedāvājums neatbilst nolikuma 1.11.1 un 1.11.2. punktā minētajām prasībām,

      - piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādī tā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas kārtas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš:

    - Piedāvājuma derīguma termiņš – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

  - Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

      - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss;

      - Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontakttālrunis;

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Norāde ″Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401. Iepirkums ,,Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”, identifikācijas Nr.L2014/39”.

      - norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

    - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājumā jāietver:

      - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

      - Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.3. punktam);

      - Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.4. punktam);

      - Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz 1(vienā) eksemplārā.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. ja viss piedāvājums ir caurauklots (cauršūts). Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

      - Ar pievienotu satura rādītāju;

      - Ar secīgi numurētām visām lapām;

      - Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

      - Uz pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai (cauršūšanai) izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts: „Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”, identifikācijas Nr.L2014/39 (turpmāk tekstā – Piegāde).

  - Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 45231400-9.

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  - Vispārīgie nosacījumi:

    - Par elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbu veikšanu Piegādātājs ar Pasūtītāju slēdz rakstisku iepirkuma līgumu.

    - Līguma izpildes termiņš: 30 dienas no līguma parakstīšanas brīža.

    - Piegādātājs  iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā  norādītajam apjomam.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, piegāde, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un netiks mainītas, noslēgtā Līguma darbības periodā.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta iepirkuma  nolikuma 4.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

      - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likumu (rekonstrkcijas darbu veikšanai pasūtītājs saņems būvatļauju).

      - Finanšu piedāvājuma pielikumiem Lokālajām tāmēm jābūt pievienotām elektroniskā datu nesējā – CD.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek  likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.punkta un 4.1.2.punktā minētajiem apstākļiem;

    - Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

  - Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības:

    - Pretendentam iepriekšējo piecu (2009. – 2013.gadu) gadu laikā jābūt pienācīgi pabeigtam vismaz vienam pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgam objektam (līgumam).

Informāciju par sniegtajiem darbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar  vismaz 1(vienu) pozitīvu atsauksmi no pasūtītāja. Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem darbiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

| N.p. k. | Pakalpojuma nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam elektroietaišu darbu vadītājam jābūt: sertificētam elektroietaišu būvdarbu vadīšanā un ir jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā līdzīgu darbu vadīšanā, pieredze apliecināma ar iepriekšējo triju (2011 –  2013.gadu) gadu laikā veiktajiem, pabeigtajiem darbiem.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto atbildīgā elektroietaišu būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Elektroietaišu būvdarbu veikšanas gads objektā | Specifiskā darba nosaukums/apjoms | Pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

  - Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti:

Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.1., 4.2. un 4.3. punktu prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

    - Informāciju par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras  ir jāievēro Pasūtītājam līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā attiecībā uz konkrēto Pretendentu saskaņā ar PIL  8.2panta astotajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem par iepirkuma līguma vai tā grozījumu teksta ievietošanu Pasūtītāja mājaslapā internetā. Informācijas neiesniegšanas gadījumā tiks pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

    - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija).

    - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    - Pretendenta Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

    - Pretendenta piedāvātā atbildīgā elektroietaišu būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošos dokumentus (sertifikātu kopijas, izglītības dokumenti). Informāciju par objektiem, kas raksturo nolikuma 4.2.2.punktā prasīto atbildīgā elektroietaišu būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt tabulā.

    - Apliecinājums par to, ka pretendents ir gatavs veikt garantijas defektu novēršanu 48 (četrdesmit astoņi) mēnešu gada laikā pēc līgumā noteikto darbu izpildes.

    - Informācija par Pretendenta pieredzi, kas pēc darbu veidiem atbilst nolikuma 4.2.1.punkta prasībām, pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot tabulu.

  - Prasības Finanšu piedāvājumam.

    - Piedāvātā līguma summa sastāv no cenu summas pa darba veidiem, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka eiro (EUR).

    - Piedāvātā līguma cena tiek ierakstīta nolikuma 3.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.

    - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” ievērojot 2.pielikumu un Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

    - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta veidlapas.

    - Finanšu piedāvājuma pielikumiem Lokālajām tāmēm jābūt pievienotām elektroniskā datu nesējā – CD.

- PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA:

5.1. Piedāvājumus atvērs 2014. gada 10.oktobrī  plkst.15.10 SIA „Labiekārtošana-D”, 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī.

5.2. Atvēršanas sanāksmē piedalās SIA „Labiekārtošana-D” iepirkumu komisijas locekļi.

5.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesenti, kas piedalās sanāksmē, reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots komisijas sastāvs.

5.4. Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nolasīts pretendentu saraksts. Pēc tam katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

5.5. Pēc apliecinājumu parakstīšanas komisija atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā,

nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma oriģināliem. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas augstāk minētās nosauktās ziņas komisija protokolē.

5.6. Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

- VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Vērtēšana:

    - Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju –  viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Šā nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. punktos minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar iepirkuma nolikuma 4.1.4.punktu, Pasūtītājs:

- attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju iegūst izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par maksātnespējas un likvidācijas procesu - no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.  Faktu, ka  informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

- attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,

- informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

- attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

- pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

    - Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā.

    - Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētiskās kļūdas labošana:

    - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

    - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

- LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Lēmuma pieņemšana:

7.1.1. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

  - Lēmuma publicēšana:

7.2.1. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu  par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

  - Pretendentu informēšana:

7.3.1.Iepirkuma komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem 3(triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Iepirkuma komisija triju darba dienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam šā nolikumā 6.1.punktā minēto lēmumu, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šā nolikumā 7.1.punktā minētajam lēmumam.

  - Iepirkuma līguma slēgšana:

7.4.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.

7.4.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 8.5. punktā norādītajā termiņā.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

  - Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam ir tiesības saņemt lēmumu, ar kuru tika noteikts uzvarētājs. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam pieprasīto lēmumu.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā - 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu.

Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām visatbilstošākais.

- PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3.pielikums   TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

4.pielikums   FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

5. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

1.pielikums

|  | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija Iepirkumu komisijai |
| --- | --- |

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

„Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”,

identifikācijas Nr.L2014/39

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”, identifikācijas Nr.L2014/39.

- Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības.

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

- 2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”,

identifikācijas Nr.L2014/39

# Pamatojums:

SIA „Labiekārtošana-D” 2014.gada  29.septembra  rīkojums Nr.182 „Par elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbu iepirkumu”.

- 2.  Uzdevums:

Veikt elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbus Cietokšņa ielas posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai.

3. Tehniskās specifikācijas prasības:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Elektropārvades līnijas iznešana ārpus ceļa braucamas daļas |  |  |
|  | VS kabeļu līnijas izbūve |  |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |
| 1.1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 4 |
| 1.2 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 2 |
| 1.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 50.0 |
| 1.4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 10.0 |
| 1.5 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 64.0 |
| 1.6 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 11.0 |
| 1.7 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 52.0 |
| 1.8 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 6.0 |
| 1.9 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 6.0 |
| 1.10 | Visu spriegumu plastm. vai papīra izolācijas kabeļu gala uzgaļi | gab. | 2 |
| 1.11 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 53.0 |
| 1.12 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 37.0 |
| 1.13 | VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža | gab. | 2 |
| 1.14 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.2 |
| 1.15 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1 |
| 1.16 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
|  | Materiāli |  |  |
| 1.17 | Kabelis AHXAMK-W 3x240+35Cu 10kV "KEILA CABLES" | m | 90.0 |
| 1.18 | Pārejuzmavas TRAJ-12/1x150-240 "Raychem" | kompl. | 2 |
| 1.19 | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB STING 160 "Evopipes" | m | 52.0 |
| 1.20 | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB HARD 160 "Evopipes" | m | 11.0 |
| 1.21 | Kabeļa aizsargprofils PVC | m | 53.0 |
| 1.22 | Kabeļa brīdinājuma lenta (pl.80mm) | m | 64.0 |
| 1.23 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | ZS kabeļu līnijas izbūve |  |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |
| 1.24 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 4 |
| 1.25 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 30.0 |
| 1.26 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 15.0 |
| 1.27 | Kabeļu aizsargcaurules līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 45.0 |
| 1.28 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 107.0 |
| 1.29 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 6.0 |
| 1.30 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavošana asfaltēšanai) | m2 | 7.2 |
| 1.31 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 6 |
| 1.32 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 64 |
| 1.33 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 28 |
| 1.34 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 1 |
| 1.35 | ZS papīra izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 2 |
| 1.36 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1 |
| 1.37 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) | gab. | 1 |
| 1.38 | Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa) | gab. | 1 |
| 1.39 | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 6 |
| 1.40 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 1 |
|  | Materiāli |  |  |
| 1.41 | Kabelis AXMK 4x70 | m | 72.0 |
| 1.42 | Gala apdares ar kabeļkurpēm EPKT-0031-L12 (4-dzīslu kabeļiem 70 mm2) "Raychem" | gab. | 1 |
| 1.43 | Gala apdares ar kabeļkurpēm GUST-01/3x25-70/750-L12 (3-dzīslu kabeļiem 70mm2) "Raychem" | gab. | 1 |
| 1.44 | Gala apdares ar kabeļkurpēm GUST-01/3x70-120/750-L12 (3-dzīslu kabeļiem 95mm2) "Raychem" | gab. | 1 |
| 1.45 | Savienojuma uzmava SJK2C 4x35-95 "ENSTO" | gab. | 1 |
| 1.46 | Sadalne KS-4A "JAUDA" | gab. | 1 |
| 1.47 | Pamatne BP-1 "JAUDA" | gab. | 1 |
| 1.48 | Puscilindra slēdzenis WILKA | gab. | 1 |
| 1.49 | Nāži NH-2 | gab. | 3 |
| 1.50 | Kūstošie drošinātāju ielikņi NH-2 80A | gab. | 3 |
| 1.51 | Operatīvais apzīmējums, drošibas zīme, kabeļu birkas un t.p. | kompl. | 1 |
| 1.52 | Keramzits | litri | 31.2 |
| 1.53 | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 110 "Evopipes" | m | 45.0 |
| 1.54 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 107 |
| 1.55 | Zemējuma stienis Fe/Zn D=20, L=5000 "J.Propster" | gab. | 1 |
| 1.56 | Zemējuma stieple Fe/Zn D=10 "J.Propster" | m | 2.0 |
| 1.57 | Pretkorozijas lenta 50mm, 10m/rullis "J.Propster" | rullis | 1 |
| 1.58 | Zemējuma vads Cu 1x16mm2 | m | 1.0 |
| 1.59 | Uzgalis Cu 16/8 | gab. | 2 |
| 1.60 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 2. | Ielu apgaismojuma līnijas iznešana ārpus ceļa braucamas daļas |  |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |
| 2.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana (iekļaujot: spilviena ierikošana ar smilti; blitešana pa 0,3m) | m | 72.0 |
| 2.2 | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana tranšejā | m | 25.0 |
| 2.3 | Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 66.0 |
| 2.4 | Kabeļa ievēršana caurulē | m | 25.0 |
| 2.5 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 91.0 |
| 2.6 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža | gab. | 1 |
| 2.7 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 3 |
| 2.8 | Metāla balsta ar betona pamatni uzstādišana | gab. | 2 |
| 2.9 | L-veida konsoles montāža | gab. | 2 |
| 2.10 | Gaismekļu montāža | gab. | 2 |
| 2.11 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 7 |
| 2.12 | Savienojuma uzmavas montāža | gab. | 1 |
| 2.13 | Automatslēdža un spaiļu komplekta montāža | gab. | 2 |
| 2.14 | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 6 |
| 2.15 | Betona balsta ar gaismekli demontāža | gab. | 2 |
| 2.16 | Kabeļa gala apdares demontāža (esoš. balstā) | gab. | 1 |
| 2.17 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1 |
| 2.18 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.1 |
|  | Materiāli |  |  |
| 2.19 | Kabelis AXMK 4x35 | m | 110.0 |
| 2.20 | Kabelis NYM-J 3x1,5 | m | 24.0 |
| 2.21 | Gala apdares EPKT-0015 (4-dzīslu kabeļiem 35 mm2) "Raychem" | gab. | 7 |
| 2.22 | Savienojuma uzmava SJK1C 4x10-50 "ENSTO" | gab. | 1 |
| 2.23 | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 75 "Evopipes" | m | 8.0 |
| 2.24 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 91.0 |
| 2.25 | Sadalne KS-I-03 ar pamatni MP-II "Jauda" | gab. | 1 |
| 2.26 | Kūstošie drošinātāju ieliktņi NH-00 40A | gab. | 6 |
| 2.27 | Cinkots balsts H-10m | gab. | 1 |
| 2.28 | Gumijas blīve | gab. | 1 |
| 2.29 | Betona pamatne SJR13 | gab. | 1 |
| 2.30 | Kontakttīkla un apgaismojuma balsts (iekļaujot gumijas blīve, pamatne) KRO/R-8/9,0/1,3...2,5 "KROMISS-BIS" | gab. | 1 |
| 2.31 | L- veida konsole 1,5/2,5/15 | gab. | 2 |
| 2.32 | Gaismeklis MALAGA SGS 102 "PHILIPS" | gab. | 2 |
| 2.33 | Spuldze natrija 150W | gab. | 2 |
| 2.34 | Spaiļu komplekts SV15 "ENSTO" | gab. | 2 |
| 2.35 | Automātslēdzis 1f 6A "B" | gab. | 2 |
| 2.36 | Zemējuma stienis Fe/Zn D=20, L=5000 "J.Propster" | gab. | 3 |
| 2.37 | Zemējuma stieple Fe/Zn D=10 "J.Propster" | m | 6.0 |
| 2.38 | Zemējuma vads Cu 1x16mm2 | m | 4.0 |
| 2.39 | Uzgalis Cu 16/8 | gab. | 6 |
| 2.40 | Keramzits | litri | 15.0 |
| 2.41 | Betons | m3 | 1.0 |
| 2.42 | Šķembas | m3 | 0.5 |
| 2.43 | Smilts | m3 | 6.0 |
| 2.44 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |

4.  Īpašie noteikumi:

4.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam;

  - Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši Latvijas būvnormatīviem.

- 5.  Darbu izpildes termiņš:

- 30 dienas no līguma parakstīšanas brīža.

- 6.  Garantijas laiks:

4 gadi.

- 3.pielikums

TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMS

„Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”,

identifikācijas Nr.L2014/39

# Pamatojums:

SIA „Labiekārtošana-D” 2014.gada  29.septembra  rīkojums Nr.182 „Par elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbu iepirkumu”.

- 2.  Uzdevums:

Veikt elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbus Cietokšņa ielas posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai.

- 3.  Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksa, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Elektropārvades līnijas iznešana ārpus ceļa braucamas daļas |  |  |  |  |
|  | VS kabeļu līnijas izbūve |  |  |  |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |  |
| 1.1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 4 |  |  |
| 1.2 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 2 |  |  |
| 1.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 50.0 |  |  |
| 1.4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 10.0 |  |  |
| 1.5 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 64.0 |  |  |
| 1.6 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 11.0 |  |  |
| 1.7 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 52.0 |  |  |
| 1.8 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 6.0 |  |  |
| 1.9 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 6.0 |  |  |
| 1.10 | Visu spriegumu plastm. vai papīra izolācijas kabeļu gala uzgaļi | gab. | 2 |  |  |
| 1.11 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 53.0 |  |  |
| 1.12 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 37.0 |  |  |
| 1.13 | VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža | gab. | 2 |  |  |
| 1.14 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.2 |  |  |
| 1.15 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1 |  |  |
| 1.16 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |  |
|  | Materiāli |  |  |  |  |
| 1.17 | Kabelis AHXAMK-W 3x240+35Cu 10kV "KEILA CABLES" | m | 90.0 |  |  |
| 1.18 | Pārejuzmavas TRAJ-12/1x150-240 "Raychem" | kompl. | 2 |  |  |
| 1.19 | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB STING 160 "Evopipes" | m | 52.0 |  |  |
| 1.20 | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB HARD 160 "Evopipes" | m | 11.0 |  |  |
| 1.21 | Kabeļa aizsargprofils PVC | m | 53.0 |  |  |
| 1.22 | Kabeļa brīdinājuma lenta (pl.80mm) | m | 64.0 |  |  |
| 1.23 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |
|  | ZS kabeļu līnijas izbūve |  |  |  |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |  |
| 1.24 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 4 |  |  |
| 1.25 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 30.0 |  |  |
| 1.26 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 15.0 |  |  |
| 1.27 | Kabeļu aizsargcaurules līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 45.0 |  |  |
| 1.28 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 107.0 |  |  |
| 1.29 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 6.0 |  |  |
| 1.30 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavošana asfaltēšanai) | m2 | 7.2 |  |  |
| 1.31 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 6 |  |  |
| 1.32 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 64 |  |  |
| 1.33 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 28 |  |  |
| 1.34 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 1 |  |  |
| 1.35 | ZS papīra izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 2 |  |  |
| 1.36 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1 |  |  |
| 1.37 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) | gab. | 1 |  |  |
| 1.38 | Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa) | gab. | 1 |  |  |
| 1.39 | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 6 |  |  |
| 1.40 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 1 |  |  |
|  | Materiāli |  |  |  |  |
| 1.41 | Kabelis AXMK 4x70 | m | 72.0 |  |  |
| 1.42 | Gala apdares ar kabeļkurpēm EPKT-0031-L12 (4-dzīslu kabeļiem 70 mm2) "Raychem" | gab. | 1 |  |  |
| 1.43 | Gala apdares ar kabeļkurpēm GUST-01/3x25-70/750-L12 (3-dzīslu kabeļiem 70mm2) "Raychem" | gab. | 1 |  |  |
| 1.44 | Gala apdares ar kabeļkurpēm GUST-01/3x70-120/750-L12 (3-dzīslu kabeļiem 95mm2) "Raychem" | gab. | 1 |  |  |
| 1.45 | Savienojuma uzmava SJK2C 4x35-95 "ENSTO" | gab. | 1 |  |  |
| 1.46 | Sadalne KS-4A "JAUDA" | gab. | 1 |  |  |
| 1.47 | Pamatne BP-1 "JAUDA" | gab. | 1 |  |  |
| 1.48 | Puscilindra slēdzenis WILKA | gab. | 1 |  |  |
| 1.49 | Nāži NH-2 | gab. | 3 |  |  |
| 1.50 | Kūstošie drošinātāju ielikņi NH-2 80A | gab. | 3 |  |  |
| 1.51 | Operatīvais apzīmējums, drošibas zīme, kabeļu birkas un t.p. | kompl. | 1 |  |  |
| 1.52 | Keramzits | litri | 31.2 |  |  |
| 1.53 | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 110 "Evopipes" | m | 45.0 |  |  |
| 1.54 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 107 |  |  |
| 1.55 | Zemējuma stienis Fe/Zn D=20, L=5000 "J.Propster" | gab. | 1 |  |  |
| 1.56 | Zemējuma stieple Fe/Zn D=10 "J.Propster" | m | 2.0 |  |  |
| 1.57 | Pretkorozijas lenta 50mm, 10m/rullis "J.Propster" | rullis | 1 |  |  |
| 1.58 | Zemējuma vads Cu 1x16mm2 | m | 1.0 |  |  |
| 1.59 | Uzgalis Cu 16/8 | gab. | 2 |  |  |
| 1.60 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |
|  | 1. Kopā: |  |  |  |  |
| 2. | Ielu apgaismojuma līnijas iznešana ārpus ceļa braucamas daļas |  |  |  |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |  |
| 2.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana (iekļaujot: spilviena ierikošana ar smilti; blitešana pa 0,3m) | m | 72.0 |  |  |
| 2.2 | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana tranšejā | m | 25.0 |  |  |
| 2.3 | Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 66.0 |  |  |
| 2.4 | Kabeļa ievēršana caurulē | m | 25.0 |  |  |
| 2.5 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 91.0 |  |  |
| 2.6 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža | gab. | 1 |  |  |
| 2.7 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 3 |  |  |
| 2.8 | Metāla balsta ar betona pamatni uzstādišana | gab. | 2 |  |  |
| 2.9 | L-veida konsoles montāža | gab. | 2 |  |  |
| 2.10 | Gaismekļu montāža | gab. | 2 |  |  |
| 2.11 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 7 |  |  |
| 2.12 | Savienojuma uzmavas montāža | gab. | 1 |  |  |
| 2.13 | Automatslēdža un spaiļu komplekta montāža | gab. | 2 |  |  |
| 2.14 | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 6 |  |  |
| 2.15 | Betona balsta ar gaismekli demontāža | gab. | 2 |  |  |
| 2.16 | Kabeļa gala apdares demontāža (esoš. balstā) | gab. | 1 |  |  |
| 2.17 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1 |  |  |
| 2.18 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.1 |  |  |
|  | Materiāli |  |  |  |  |
| 2.19 | Kabelis AXMK 4x35 | m | 110.0 |  |  |
| 2.20 | Kabelis NYM-J 3x1,5 | m | 24.0 |  |  |
| 2.21 | Gala apdares EPKT-0015 (4-dzīslu kabeļiem 35 mm2) "Raychem" | gab. | 7 |  |  |
| 2.22 | Savienojuma uzmava SJK1C 4x10-50 "ENSTO" | gab. | 1 |  |  |
| 2.23 | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 75 "Evopipes" | m | 8.0 |  |  |
| 2.24 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 91.0 |  |  |
| 2.25 | Sadalne KS-I-03 ar pamatni MP-II "Jauda" | gab. | 1 |  |  |
| 2.26 | Kūstošie drošinātāju ieliktņi NH-00 40A | gab. | 6 |  |  |
| 2.27 | Cinkots balsts H-10m | gab. | 1 |  |  |
| 2.28 | Gumijas blīve | gab. | 1 |  |  |
| 2.29 | Betona pamatne SJR13 | gab. | 1 |  |  |
| 2.30 | Kontakttīkla un apgaismojuma balsts (iekļaujot gumijas blīve, pamatne) KRO/R-8/9,0/1,3...2,5 "KROMISS-BIS" | gab. | 1 |  |  |
| 2.31 | L- veida konsole 1,5/2,5/15 | gab. | 2 |  |  |
| 2.32 | Gaismeklis MALAGA SGS 102 "PHILIPS" | gab. | 2 |  |  |
| 2.33 | Spuldze natrija 150W | gab. | 2 |  |  |
| 2.34 | Spaiļu komplekts SV15 "ENSTO" | gab. | 2 |  |  |
| 2.35 | Automātslēdzis 1f 6A "B" | gab. | 2 |  |  |
| 2.36 | Zemējuma stienis Fe/Zn D=20, L=5000 "J.Propster" | gab. | 3 |  |  |
| 2.37 | Zemējuma stieple Fe/Zn D=10 "J.Propster" | m | 6.0 |  |  |
| 2.38 | Zemējuma vads Cu 1x16mm2 | m | 4.0 |  |  |
| 2.39 | Uzgalis Cu 16/8 | gab. | 6 |  |  |
| 2.40 | Keramzits | litri | 15.0 |  |  |
| 2.41 | Betons | m3 | 1.0 |  |  |
| 2.42 | Šķembas | m3 | 0.5 |  |  |
| 2.43 | Smilts | m3 | 6.0 |  |  |
| 2.44 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |
|  | 2. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 1-2. Kopā: |  |  |  |  |

4.  Īpašie noteikumi:

4.1. Piedāvājuma tāmes sastādītas  atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam.

4.2. Darbi tiks veikti un pielietoti materiāli atbilstoši Latvijas būvnormatīviem.

- 5.  Darbu izpildes termiņš:

- 30 dienas no līguma parakstīšanas brīža.

- 6.  Garantijas laiks:

4 gadi.

4.pielikums

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”

identifikācijas Nr.L2014/39

| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbus,  saskaņā ar iepirkumu ,,Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”, identifikācijas Nr.L2014/39, nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Līgumcena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”, identifikācijas Nr.L2014/39, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma „Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”, identifikācijas Nr.L2014/39, nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5.pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

# LĪGUMS Nr. L2014/39

Daugavpilī                                                                                  2014.gada____. ____________

SIA „Labiekārtošana-D ”, vienotās reģistrācijas Nr.41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk tekstā saukts - Pasūtītājs,  kura vārdā un interesēs saskaņā ar Statūtiem rīkojas tā valdes loceklis Sergejs Blagoveščenskis , no vienas puses,

un

(uzņēmēja pilns nosaukums , vienotais reģistrācijas Nr.( ), juridiskā adrese ( ), turpmāk saukta  Izpildītājs, (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti - Līdzēji, pamatojoties uz SIA „Labiekārtošana-D ”,  iepirkuma rezultātiem “Elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbi”, identifikācijas Nr.L2014/39, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt elektropārvaldes un ielu apgaismojuma līnijas būvdarbus  Cietokšņa ielas posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī,  turpmāk – Darbi, Līgumā noteiktajā laikā.

  - Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskām specifikacijām, iepirkuma  nolikumu, un savu Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro spēkā esošo LR likumdošanu, Latvijas Republikas Būvnoteikumus, spēkā esošos normatīvus.

  - Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, tāmi un citiem darba izpildes dokumentiem, sastādot nodošanas- pieņemšanas aktu.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāju pārstāv  SIA „Labiekārtošana-D, darbu organizāciju, uzraudzību veic tās nozīmēta atbildīgā persona.

  - Maksimālais darbu apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā.

  - Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs sniedz Izpildītājam  pieprasījumu, norādot darbu apjomu, darba specifiku, darba izpildes termiņus un citus apstākļus, kas nepieciešami kvalitatīva darba veikšanai.

    - Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas- pieņemšanas aktu. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

    - Pasūtītājam ir jānodrošina objekta tehniskā uzraudzība.

- Izpildītāja pienākumi

  - Izpildītājam pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas ir jānodrošina darbu izpildi konkrētā objektā noteiktā apjomā un termiņā.

  - Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

  - Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot tehnoloģijas prasības, garantē pielietojamo materiālu atbilstību LR izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem  tehniskajiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām.

  - Atrodoties objektā Izpildītājam ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

  - Pēc darbu pabeigšanas nodot veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Ja izpildītie darbi  tiek izpildīti pa posmiem, attiecīgi arī tiek noformēti izpildīto darbu nodošanas un pieņemšanas akti.

  - Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, ņem vērā tehniskās uzraudzības piezīmes un iebildumus, ir atbildīgs par objekta inženierkomunikāciju saglabāšanu.

  - Ņemot vērā to, ka norēķini starp pusēm saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek veikti pēc faktiski pieprasītiem un izpildītiem darbiem, Izpildītājs nav tiesīgs celt pretenzijas, ja pieprasītais apjoms ir mazāks kā tehniskajās specifikācijās norādītais.

  - Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 4/četri/ gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 dienas iepriekš.

  - IZPILDĪTĀJS iesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, kuras apmērs ir ne mazāks kā 10% apmērā no līguma summas bez PVN uz darbu izpildes laiku. Ja civiltiesiskās apdrošināšanas līguma termiņš ir notecējis darbu izpildes laikā, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums noslēgt jaunu apdrošināšanas līgumu uz atlikušo darbu izpildes laiku.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Kopējā darbu vērtība (līgumcena) ir EUR  <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)>  bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN tiek piemērots atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām

  - Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina un maksā valsts budžetā Pasūtītājs, piemērojot likumā „Pievienotās vērības nodokļa likums” 142.pantā noteikto nodokļa apgriezto (reverso) maksāšanas kārtību.

  - Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem darbiem 30 /trīsdesmit/ darba dienu laikā pēc attiecīgo darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas.

  - Izpildītājam izrakstot rēķinu par faktiski izpildītajiem darbiem ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta sestā daļa.

  - Līgumcena par visiem darbiem netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

  - Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

- Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība

  - Pasūtītāja pārstāvis kontrolē līguma izpildes gaitu un nepieciešamības gadījumā var pieprasīt no Izpildītāja informāciju par izpildes gaitu pirms līgumā noteiktā termiņa.

  - Līgumā uzdotais darbs ir jāveic 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu 2 eksemplāros.

  - Izpildītājam jānodod darbus Pasūtītājam  ar pieņemšanas – nodošanas aktu, ievērojot tehniskajā specifikācija norādītās prasības.

  - Pasūtītājam  3 /trīs/ darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu /darba posmu/.

  - Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

  - Ja Izpildītājs darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet Pasūtītājam – pirms termiņa pieņemt darbu.

  - Ja pārbaudes gaitā tiek atklāta veiktā darba neatbilstība līguma prasībām, dokumentācijas nepilnības, vai Pasūtītājam ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu vai kvalitāti, Pasūtītājs sastāda aktu, norādot konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai. Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem. Konstatēto trūkumu novēršana neizslēdz Izpildītāja pienākumu maksāt līgumsodu, ko norāda nodošanas – pieņemšanas aktā.

- Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa

  - Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai

  - Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

- Līguma grozījumi un darbības izbeigšana

  - Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem nosacījumiem.

  - Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:

    - darbu apjoma palielinājums, kas radies, Izpildītājam izmainot darbu veikšanas tehnoloģisko paņēmienu, ko Pasūtītājs nav pieprasījis;

    - labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Izpildītāja iesniegto dokumentu pārbaudi.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

    - Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;

    - Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

    - Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika

- ievērošanu;

- 7.4.4.     darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

  - Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu dokumentācija.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs apturot līguma izpildi  pēc savas iniciatīvas  par to vismaz 10 (desmit) dienas  iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādus izdevumus vai saistības, kas Izpildītājam radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu un konservāciju. Pasūtītājam jāpārņem būvlaukums.

- Apdrošināšana

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību.

  - Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs veic civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Latvija Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 ″Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā″.

  - Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

- Līgumsods

  - Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

  - Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 400,00 (četri simti euro 00 centi) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

  - Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

- Nepārvarama varas apstākļi

- 10.1.Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies        nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

- 10.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

- Pārējie nosacījumi

- 11.1.Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei

- 11.2.Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.

- 11.3. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 11.4.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

11.5.Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

11.6.Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

11.7.Līgums sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros uz __/___/ lapām katrs, neskaitot pielikumus. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, otrs- Pasūtītājam. - Pušu rekvizīti un paraksti: Pasūtītājs: Izpildītājs: